## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 喷淋系统
1.3 | 火灾报警
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压强度和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | m | 1.5
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接含所有管件 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压强度和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | m | 29.95
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接含所有管件 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压强度和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | m | 111.2
4 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.管架形式:除锈后刷防樟丹锈漆二道、再刷调和漆二道 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | kg | 73.99
5 | 03B002 | 抗震支 | 1.名称:抗震支架 |  | 套 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 架 | 2.备注:满足设计施工规范及甲方使用要求 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:单栓消火栓 2.型号、规格:消火栓箱1000×700×240栓口SN=65,Ф=19,麻质衬胶水龙带L=25m带控制按钮,带消防软管卷盘 3.附件材质、规格:安装详新22S6-B05页,减压稳压型消火栓安装详新22S6-B46页明装安装参照新22S6-B42页，暗装安装参照新22S6-B43页，泄水阀安装详22S6第-B30页 4.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 套 | 13
7 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:试验消火栓 2.型号、规格:栓口SN=65,Ф=19,水龙带L=25m，带压力表等 3.附件材质、规格:详新22S6-B34页 4.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 套 | 1
8 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3(3Kg)磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 28
9 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 2
10 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:法兰连接 4.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求
11 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 12
12 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 2
13 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:柔性接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:其他未尽事宜满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 2
14 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 5
15 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 0.64
16 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:不燃性玻璃丝布复合铝箔防潮层，镀锌薄钢板保护层 |  | m2 | 37.97
17 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:介质管道直径 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN100 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求
18 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板套管（含开洞及恢复） 2.规格:介质管道直径DN100 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 9
19 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板套管（含开洞及恢复） 2.规格:介质管道直径DN65 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 9
20 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管（含开洞及恢复） 2.规格:介质管道直径DN100 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 1
21 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 13
分部小计
喷淋系统
1 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压强度和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜 |  | m | 7.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求
2 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | m | 396.37
3 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | m | 228.45
4 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | m | 27.61
5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关 |  | m | 46.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
选用规范要求，满足甲方使用要求
6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | m | 18.57
7 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | m | 31.49
8 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗和严密性实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | m | 64.83
9 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗和严密性 |  | m | 74.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
实验 5.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求
10 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.管架形式:除锈后刷防樟丹锈漆二道、再刷调和漆二道 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | kg | 293.89
11 | 03B003 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 副 | 8
12 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:自动喷淋喷洒头 2.材质、型号、规格:ZST-15型 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:流量系数80L（MPa）/min，动作温度68℃，吊顶型（10只备用） |  | 个 | 139
13 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:自动喷淋喷洒头 2.材质、型号、规格:ZST-15型 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:流量系数80L（MPa）/min，动作温度93℃，吊顶型（10只备用） |  | 个 | 64
14 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置（含压力表） DN25 2.组装形式:螺纹连接 3.安装参照新22S6-C65页 |  | 组 | 4
15 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 4
16 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀（ |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
含水力警铃） 2.型号、规格:DN150 3.备注:位于地下一层热计量间内，详见新22S6-C08页 4.连接形式:沟槽连接
17 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 4
18 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
19 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
20 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
21 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:满足设计施工规范及甲方使用要求 3.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 台 | 2
22 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下式水泵接合器 2.型号、规格:DN100 有闸阀、安全阀、止回阀、并做保温井口 3.附件材质、规格:用于消火栓系统新22S6-A48页 4.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 套 | 2
23 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:其他未尽事宜 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求
24 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 0.77
25 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:不燃性玻璃丝布复合铝箔防潮层，镀锌薄钢板保护层 |  | m2 | 42.19
26 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:介质管道直径DN100 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 2
27 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:介质管道直径DN150 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 2
28 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板套管（含开洞及恢复） 2.规格:介质管道直径DN150 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 3
29 | 031002003024 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管（含开洞及恢复） 2.规格:介质管道直径DN150 3.其他:其他未尽事宜详设计图纸，满足相关选用规范要求，满足甲方使用要求 |  | 个 | 3
30 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管（含开洞及恢 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
复） 2.规格:介质管道直径DN65
31 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管（含开洞及恢复） 2.规格:介质管道直径DN50 |  | 个 | 3
32 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管（含开洞及恢复） 2.规格:介质管道直径DN40 |  | 个 | 1
33 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管（含开洞及恢复） 2.规格:介质管道直径DN32 |  | 个 | 11
34 | 031002003029 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管（含开洞及恢复） 2.规格:介质管道直径DN25 |  | 个 | 12
35 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:喷淋灭火系统调试 |  | 点 | 4
分部小计
火灾报警
1 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.备注:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、箱体接地 3.规格:TX6961 4.安装形式:距地1.6米明装 5.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
2 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.名称:火灾报警控制器自带电源 2.规格:220V-2kW 3.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源系统调试 2.容量:220V-2kW |  | 系统 | 1
4 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:火灾报警控制器(联动型) 2.规格:TX3002 3.安装方式:距地1.5m壁装 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
5 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:消防广播功放 2.规格:满足设计图纸及建设单位要求 3.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
6 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:TX3100A 3.类型:吸顶安装 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 67
7 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计施工规范及甲方使用要求 3.类型:吸顶安装 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 41
8 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话 2.规格:HD210 3.安装方式:H=1300mm 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 部 | 5
9 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:手动报警按钮+消防电话插孔 2.规格:TX3140 3.安装方式:H=1300mm 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:带语音功能不应小于60dB,-TX3301 3.安装方式:H=2400mm 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 19
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:广播音箱 2.功率:(不应小于60dB)-3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 34
12 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮 2.规格:M500H 3.安装方式:设于消火栓箱内 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 13
13 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:楼层显示器 2.规格:TX3002 3.类型:距地1.3米 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
14 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输出模块 2.规格:TX3208A 3.类型:距地2.5米壁装或设备控制箱旁 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 54
15 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.类型:距地2.5米壁装或相应设备旁 3.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 5
16 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离器 2.规格:TX3223 3.类型:消防接线箱内安装 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求
17 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门控制模块 2.规格:TM3911/TM3912 3.类型:底距门框顶0.1m明装 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 10
18 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 202
19 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 130.7
20 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 234.6
21 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 5.3
22 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明配 |  | m | 501.75
23 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 |  | m | 621.41
24 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 |  | m | 30.46
25 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽（含恢复） 2.规格:管径≤40mm |  | m | 370.6
26 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYSP-2*1.0 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 107.47
27 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.0 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 845.63
28 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 |  | m | 444.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.配线部位:综合考虑
29 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYR-2*2.5 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 845.63
30 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYS-3*1.5 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 359.1
31 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-KYJ-7*1.5 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 38.85
32 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统调试 2.备注:最终结算以调试报告为准 |  | 系统 | 1
33 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:电话、广播系统调试 2.点位:39 3.备注:最终结算以调试报告为准 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工
2 | 031302001011 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001012 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009004 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010010 | 检验试验费
11 | X031302010011 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991004001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13