## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 室外新做部分
1.3 | 室内新做部分
1.4 | 搬运工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除工程
1 | 011607002001 | 屋面防水拆除 | 1.名称:屋面防水拆除 2.拆除部位:屋面及雨棚 3.防水层种类:SBS防水卷材 4.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 2276.16
2 | 011605002001 | 室外台阶面层拆除 | 1.名称:室外台阶面层拆除 2.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层拆除、清理至结构层 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 65.95
3 | 011609001001 | 坡道栏杆拆除 | 1.名称:坡道栏杆拆除 2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃 |  | m | 10.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
4 | 011610002001 | 防盗窗拆除 | 1.名称:防盗窗拆除 2.部位:一层、二层 3.门窗洞口尺寸:详见设计图纸 4.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 樘 | 26
5 | 011609002001 | 隔断拆除 | 1.名称:隔断拆除 2.拆除部位:入口处M5、GD1 3.拆除隔墙种类:玻璃隔断 4.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 25.4
6 | 011606003001 | 矿棉板吊顶拆除 | 1.名称:矿棉板吊顶拆除 2.拆除部位:一层门厅原矿棉板吊顶，面层及龙骨拆除 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行 |  | m2 | 56.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
7 | 011606002001 | 变形缝拆除 | 1.名称:变形缝拆除 2.拆除部位:墙面、楼面、顶棚 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 34.94
8 | 011608001001 | 内墙墙面铲除 | 1.名称:内墙墙面铲除 2.铲除部位:清理至基层 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 21221.99
9 | 011605002002 | 墙面砖拆除 | 1.名称:墙面砖拆除 2.拆除部位:独卫、公卫 3.拆除的基层类型:清理至基层 4.饰面材料种类:瓷砖 |  | m2 | 4421
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
10 | 011605001001 | 地面砖拆除 | 1.名称:地面砖拆除 2.拆除部位:公共区域、独卫、公卫 3.拆除的基层种类:清理至结构层 4.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 3339.95
11 | 011605001002 | 地面砖拆除 | 1.名称:地面砖拆除 2.拆除部位:宿舍、值班室、辅导员室等 3.拆除的基层种类:清理至基层 4.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 5078.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 011604003001 | 乳胶漆天棚铲除 | 1.名称:乳胶漆天棚铲除 2.拆除部位:清理至基层 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7928.22
13 | 011604002001 | 踢脚线拆除 | 1.名称:踢脚线拆除 2.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 229.49
14 | 011610002002 | 整门拆除 | 1.名称:整门拆除 2.门窗洞口尺寸:详见设计图纸 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 樘 | 567
15 | 011610002003 | 整窗拆除 | 1.名称:整窗拆除 2.门窗洞口尺寸:详见设计图纸 |  | 樘 | 654
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
16 | 011609001002 | 楼梯栏杆扶手拆除 | 1.名称:楼梯栏杆扶手拆除 2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 137.52
17 | 011605001003 | 大理石台面拆除 | 1.名称:大理石台面拆除 2.拆除部位:独卫，含支架拆除 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 143.41
18 | 011601001001 | 蹲台拆除 | 1.名称:蹲台拆除 2.拆除部位:独卫、公 |  | m3 | 59.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
共卫生间 3.拆除高度:0.20m 4.砌体表面的附着物种类:瓷砖 5.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
19 | 011601001002 | 拖布池拆除 | 1.名称:拖布池拆除 2.拆除部位:公共卫生间 3.砌体表面的附着物种类:瓷砖 4.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 0.28
20 | 011614006001 | 窗帘盒拆除 | 1.名称:窗帘盒拆除 2.材质:石膏板 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 886.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011614006002 | 晾衣杆拆除 | 1.名称:晾衣杆拆除 2.材质:不锈钢 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 1773.28
22 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.名称:窗台板拆除 2.窗台板平面尺寸:宽0.3m 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 431.84
23 | 011614002001 | 柜子拆除 | 1.名称:柜子拆除 2.拆除部位:宿舍、值班室等 3.柜体材质:木质 4.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 516
24 | 011602001002 | 地沟盖板拆除 | 1.名称:地沟盖板拆除 |  | m2 | 123.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.盖板种类:根据现场实际情况考虑 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
25 | 011612002001 | 镜子拆除 | 1.名称:镜子拆除 2.部位:盥洗室 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 257
26 | 011602001003 | 地面拆除 | 1.名称:地面拆除 2.部位:新增管沟部位 3.材质:根据现场实际情况考虑 4.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 21.6
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
室外新做部分
1 | 010902001001 | 屋面防水 | 1.名称:屋面防水 2.部位:屋面及雨棚 3.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材（聚酯胎Ⅱ型）耐低温自带页岩保护层 4.防水层数:双层 5.防水层做法:清洁并修补缝隙，做到初平 6.附加层做法:防水层压顶处使用非固化橡胶防水层加强 7.其他:屋面挑檐构造做法详新12J02-26页-1，此项包含防水卷材固定措施 8.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 2276.16
2 | 010902003001 | 屋面找平层 | 1.名称:屋面找平层 2.部位:原屋面及雨棚找平层空鼓部位 3.找平层做法:局部空鼓部分进行20mm厚1:2水泥砂浆找平压实抹光处理 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 910.46
3 | 011107001001 | 室外台阶面层 | 1.名称:室外台阶面层 2.部位:10号宿舍楼出入口 3.做法:1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3）撒素水泥（撒适量清水） 4）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5）30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 6）撒素水泥（撒适量清水） |  | m2 | 65.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7）30mm厚花岗岩石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥擦缝 4.其他:花岗岩需结晶处理，具体做法：石材完成面清理、地面干燥处理、地面结晶处理（K2、K3药水）、整体地面养护处理（K1药水 ）、地面清理养护 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
4 | 010507001001 | 室外坡道 | 1.名称:室外坡道 2.面层厚度:40mm厚花岗岩石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 3.做法:1）素水泥面（洒适量清水） 2）30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4）100mm厚C25混凝土 5）300mm厚戈壁土垫层分两层碾压 4.其他:详见新12J01-7页-坡5 5.要求:花岗岩需结晶处理，具体做法：石材完成面清理、地面干燥处理、地面结晶处理（K2、K3药水）、整体地面养护处理（K1药水 ）、地面清理养护 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 8.21
5 | 011503001001 | 室外踏步、坡道栏杆 | 1.名称:室外踏步、坡道栏杆 2.扶手材料种类、规格:φ40不锈钢管 3.栏杆材料种类、规格:φ40不锈钢管 |  | m | 23.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.固定配件种类:包含固定预埋件等 5.做法:详见新12J10-46页-1b 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
6 | 010807001001 | 1层防盗窗利旧安装 | 1.名称:1层防盗窗利旧安装 2.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3.框、扇材质:不锈钢窗护栏 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 360.27
7 | ★011402002001 | 1层防盗窗刷防锈漆 | 1.名称:1层防盗窗刷防锈漆 2.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 360.27
分部小计
室内新做部分
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.名称:砌块墙 2.部位:会议室增加墙体 3.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气块 4.墙体类型:内墙 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 2
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:墙面一般抹灰 2.部位:会议室增加墙体 3.面层厚度、砂浆配合比:不少于20mm砂浆抹灰 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 21.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 011210005001 | 新增隔墙 | 1.名称:新增隔墙 2.部位:电井、汇聚间等 3.厚度:120mm厚 4.隔墙材料品种、规格、颜色:蒸压轻质混凝土内墙板 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 78.87
4 | 010503004001 | 门槛 | 1.名称:门槛 2.部位:配电室、电气井 3.混凝土种类:细石混凝土 4.混凝土强度等级:C20 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 0.64
5 | 010902008001 | 顶棚变形缝 | 1.名称:顶棚变形缝 2.阻火带材料种类:1）0.4mm厚不锈钢衬板 2）硅酸铅耐火纤维毡 3）0.8mm厚钢板网，网孔宽5 4）50mm厚岩棉保温板 5）0.4mm厚不锈钢衬板 3.盖缝材料:铝合金骨架、铝合金板 4.要求:包含做法中的专用配件等 5.做法:详见新12J04-1-C08页1,2 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 19.44
6 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.名称:墙面变形缝 2.阻火带材料种类:1）0.4mm厚不锈钢衬板 2）硅酸铅耐火纤维毡 3）0.8mm厚钢板网，网孔宽5 4）50mm厚岩棉保温板 5）0.4mm厚不锈钢衬板 3.盖缝材料:铝合金骨架、铝合金板 |  | m | 105.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.要求:包含做法中的专用配件等 5.做法:详见新12J04-1-C07页7,8 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
7 | 010904004001 | 楼地面变形缝 | 1.名称:楼地面变形缝 2.阻火带材料种类:1）0.4mm厚不锈钢衬板 2）硅酸铅耐火纤维毡 3）0.8mm厚钢板网，网孔宽5 4）50mm厚岩棉保温板 5）0.4mm厚不锈钢衬板 3.盖缝材料:铝合金骨架、铝合金板 4.要求:包含做法中的专用配件等 5.做法:详见新12J04-1-C06页1,2 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 19.44
8 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶 | 1.名称:铝合金方板吊顶 2.部位:卫生间、水房、值班室内卫生间 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8螺栓吊杆、双向吊点(中距900-1200),吊杆上部与预埋钢筋环固定 4.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金横撑┻32X24X1.2、中距500-600；铝合金龙骨┻32X24X1.2、中距500-600 (边龙骨L27X16X1.2)；大龙骨60X30X1.5（吊点附吊挂），中距≤1200 5.基层材料种类、规格:钢筋混凝土楼板内 |  | m2 | 931.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
预留φ10钢筋环,双向中距900-1200 6.面层材料品种、规格:1.0mm厚铝合金方板面层，300*300mm 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
9 | 011302001002 | 饰面石膏板吸声吊顶 | 1.名称:饰面石膏板吸声吊顶 2.部位:走廊、门厅 3.面层材料品种、规格:12厚600*600mm装饰石膏板面层 4.龙骨材料种类、规格、中距:1）T型轻钢小龙骨⊥22*22，中距600（或1200） 2）T型轻钢中龙骨⊥35*22,中距600，找平后与钢筋吊杆固定 3）φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，现浇钢筋混凝土底板膨胀螺栓固定，双向中距≤1200 5.做法:详见新12J01-179页-棚134 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 1597.09
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.名称:天棚喷刷涂料 2.部位:配电间、自习室、活动室、楼梯间、杂物间等 3.面层做法:喷（刮、辊）面浆饰面 4.抹灰厚度、材料种类:满刮2mm厚面层耐水腻子找平，6mm厚粉刷石膏砂浆打底找平，刷面层粉刷石膏一道，或素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 519.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011406001001 | 乳胶漆天棚 | 1.名称:乳胶漆天棚 2.部位:宿舍、值班室、辅导员室 3.基层类型:混凝土楼板 4.腻子种类:满刮2mm厚面层耐水腻子找平，6mm厚粉刷石膏砂浆打底找平，刷面层粉刷石膏一道，或素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 6.做法:详见设计施工图 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 4936.63
12 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:墙面一般抹灰 2.墙体类型:卫生间、盥洗室原墙面空鼓部位 3.面层厚度、砂浆配合比:不少于20mm砂浆抹灰 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 599.62
13 | 011204003001 | 卫生间、盥洗室墙面砖 | 1.名称:卫生间、盥洗室墙面砖 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:6-12mm厚300*600mm釉面砖 4.做法:1）素水泥砂浆打底压实抹平 2）挂网格布一道 3)8mm厚1:2建筑胶水泥砂浆黏贴层 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 5996.21
14 | 010903003001 | 卫生间、盥洗室墙面防水 | 1.名称:卫生间、盥洗室墙面防水 2.防水层做法:满墙涂 3.砂浆厚度、配合比:1.5mm厚聚合物水泥基 |  | m2 | 6597.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
复合防水涂料 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
15 | 011406001002 | 乳胶漆内墙面 | 1.名称:乳胶漆内墙面 2.部位:宿舍、值班室、走道、辅导员室等 3.刮腻子遍数:修补破损墙体，局部腻子找平基底（三遍） 4.面层油漆品种、刷漆遍数:涂饰底涂料，涂饰面层涂料两遍数 5.做法:详见设计施工图 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 19601.25
16 | 011406001003 | 涂料内墙面 | 1.名称:涂料内墙面 2.部位:楼梯间、配电室、电气井等 3.刮腻子遍数:修补破损墙体，局部腻子找平基底（三遍） 4.面层油漆品种、刷漆遍数:涂饰底涂料，涂饰面层涂料两遍数 5.做法:详见设计施工图 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 1219.13
17 | 011102003001 | 卫生间、盥洗室地砖楼地面 | 1.名称:卫生间、盥洗室地砖楼地面 2.部位:独卫、公卫 3.找平层厚度、砂浆配合比:1;3水泥砂浆找坡层，最薄处20mm厚，坡向地漏，一次抹平 4.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚防滑地 |  | m2 | 1177.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砖地面300*300mm 6.做法:撒素水泥面（洒适量清水） 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
18 | 010904002001 | 卫生间、盥洗室地面涂膜防水 | 1.名称:卫生间、盥洗室地面涂膜防水 2.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 3.涂膜厚度、遍数:2mm厚，一遍 4.反边高度:完成面300mm高 5.其他:部位包含值班室内卫生间区域 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 2098.57
19 | 010904001001 | 卫生间、盥洗室楼地面卷材防水 | 1.名称:卫生间、盥洗室楼地面卷材防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚HDPE高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 3.防水层数:一道 4.反边高度:完成面300mm高 5.其他:部位包含值班室内卫生间区域 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 2098.57
20 | 011103004001 | 环氧自流平树脂楼地面 | 1.名称:环氧自流平树脂楼地面 2.部位:宿舍、值班室、辅导员室等 3.粘结层厚度、材料种类:环氧稀胶料一道 4.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚自流平环氧树脂（包含底漆一道，中涂一道，平涂面漆两道) 5.要求:采用高强度自 |  | m2 | 4972.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
流平砂浆处理地面基层表面工艺 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
21 | 011101006001 | 环氧自流平树脂楼地面找平层 | 1.名称:环氧自流平树脂楼地面找平层 2.部位:宿舍、值班室、辅导员室等 3.找平层厚度、砂浆配合比:4mm厚高强度自流平砂浆处理找平，水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 4972.53
22 | 011103004002 | 环氧自流平树脂楼面 | 1.名称:环氧自流平树脂楼面 2.部位:宿舍1 3.粘结层厚度、材料种类:环氧稀胶料一道 4.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚自流平环氧树脂（包含底漆一道，中涂一道，平涂面漆两道) 5.要求:采用高强度自流平砂浆处理地面基层表面工艺 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 105.93
23 | 011101006003 | 环氧自流平树脂楼地面找平层 | 1.名称:环氧自流平树脂楼地面找平层 2.部位:宿舍1 3.找平层厚度、砂浆配合比:4mm厚高强度自流平砂浆处理找平，水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 105.93
24 | 010904002002 | 宿舍1地面防水涂膜 | 1.名称:宿舍1地面防水涂膜 |  | m2 | 144.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂膜 3.涂膜厚度、遍数:一道 4.反边高度:完成面300mm高 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
25 | 010904001002 | 宿舍1地面防水卷材 | 1.名称:宿舍1地面防水卷材 2.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚HDPE高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 3.防水层数:一道 4.反边高度:完成面300mm高 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 144.57
26 | 011102001001 | 花岗岩石材楼面 | 1.名称:花岗岩石材楼面 2.部位:走廊、门厅、楼梯间 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm磨光花岗岩石板600*600mm，稀水泥擦缝 5.做法:1）水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 2）撒素水泥面（洒适量清水） 6.要求:花岗岩做背涂防水处理并且需结晶处理，具体结晶处理做法：石材地面完成清理、地面干燥处理、地面结晶处理（K2、K3药水）、整体地面养护处理（K1药水）、地面清 |  | m2 | 1672.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
理养护 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
27 | 010904002003 | 门厅地面防水涂膜 | 1.名称:门厅地面防水涂膜 2.防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂膜 3.涂膜厚度、遍数:一道 4.反边高度:完成面300mm高 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 76.13
28 | 010904001003 | 门厅地面防水卷材 | 1.名称:门厅地面防水卷材 2.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚HDPE高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 3.防水层数:一道 4.反边高度:完成面300mm高 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 76.13
29 | 011102001002 | 花岗岩石材波打线 | 1.名称:花岗岩石材波打线 2.部位:走廊、楼梯间 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm磨光花岗岩石板，稀水泥擦缝 5.做法:1）水泥浆一道（掺建筑胶） 2）撒素水泥面（洒适量清水） 6.要求:花岗岩做背涂防水处理并且需结晶处理，具体结晶处理做法：石材地面完成清 |  | m2 | 322.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
理、地面干燥处理、地面结晶处理（K2、K3药水）、整体地面养护处理（K1药水）、地面清理养护 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
30 | 011102001003 | 花岗岩石材踏步 | 1.名称:花岗岩石材踏步 2.部位:楼梯踏步 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm磨光花岗岩石板，稀水泥擦缝 5.做法:1）水泥浆一道（掺建筑胶） 2）撒素水泥面（洒适量清水） 6.要求:花岗岩做背涂防水处理并且需结晶处理，具体结晶处理做法：石材地面完成清理、地面干燥处理、地面结晶处理（K2、K3药水）、整体地面养护处理（K1药水）、地面清理养护 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 313.27
31 | 011101001001 | 水泥砂浆地面 | 1.名称:水泥砂浆地面 2.部位:配电室、电气井等 3.素水泥浆遍数:水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆，压实抹光 5.面层做法要求:上铺绝缘垫 6.备注:其它未说明事 |  | m2 | 88.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
32 | 011105003001 | 地砖踢脚线 | 1.名称:地砖踢脚线 2.部位:走廊、门厅 3.踢脚线高度:100mm 4.面层材料品种、规格、颜色:6-10mm厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 5.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 6.其他:8mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛、水泥浆一道甩毛 7.做法:详见图集新12J01-64-踢18 8.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 141.15
33 | 011105003002 | 地砖踢脚线 | 1.名称:地砖踢脚线 2.部位:楼梯间 3.踢脚线高度:100mm 4.面层材料品种、规格、颜色:6-10mm厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 5.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 6.其他:8mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛、加气混凝土刷界面剂一道（墙面先用水润湿） 7.做法:详见图集新12J01-64-踢18 8.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 37.62
34 | 011105003003 | 地砖踢脚线 | 1.名称:地砖踢脚线 2.部位:盥洗室、卫生间门套下方 3.踢脚线高度:100mm 4.面层材料品种、规格、颜色:6-10mm厚铺地砖踢脚，稀水泥浆擦 |  | m2 | 8.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
缝 5.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 6.其他:8mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛、加气混凝土刷界面剂一道（墙面先用水润湿） 7.做法:详见图集新12J01-64-踢18 8.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
35 | 011105001001 | 环氧涂层踢脚线 | 1.名称:环氧涂层踢脚线 2.部位:宿舍、值班室、辅导员室等 3.踢脚线高度:100mm 4.做法:1）水泥砂浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2）10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3）5mm厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 4）2mm厚环氧腻子刮平 5）1mm厚环氧涂层 5.要求:踢脚颜色和地面不能同色，自行设计配色方案以便颜色区分，经甲方确定方可施工 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 408.96
36 | 011503001002 | 楼梯不锈钢栏杆 | 1.名称:楼梯不锈钢栏杆 2.做法:详见12J06-50页 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 176.52
37 | 010802001001 | 断桥铝合金平开节能门 | 1.名称:断桥铝合金平开节能门 2.门代号及洞口尺寸:GD1、M1、M3'、M5、M7 |  | m2 | 55.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.门框、扇材质:外框100系列，门芯75系列铝合金（断热桥） 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃5+6A+4+12A+5 5.五金安装及其他:五金均必须按各自选用图集配备齐全 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
38 | 010802001003 | 成品实木复合门（带门套） | 1.名称:成品实木复合门（带门套） 2.门代号及洞口尺寸:M3、M4、M9、M0924 3.要求:详见设计施工图 4.五金安装及其他:五金均必须按各自选用图集配备齐全 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 454.94
39 | 010802004001 | 防盗门 | 1.名称:防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M2 3.玻璃品种、厚度:顶部亮子高500mm，采用5mm厚磨砂玻璃 4.要求:有自动关闭功能，且关闭后具有烟密闭性的功能 5.五金安装及其他:五金均必须按各自选用图集配备齐全 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 619.2
40 | 010802003001 | 甲级防火门 | 1.名称:甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:JFM1018、JFM1021 3.门框或扇外围尺寸:钢制 4.要求:钢制防火门、防火玻璃及相应配套五 |  | m2 | 3.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
金件必须选用消防管理部门认可的产品，常闭的平开防火门应设置闭门器，当为双扇平开门时应加装顺序器 5.五金安装及其他:五金均必须按各自选用图集配备齐全 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
41 | 010802003002 | 乙级防火门 | 1.名称:乙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:YFM1021、YFM1521、YFM1524、YFM-1 3.门框、扇材质:钢制 4.要求:钢制防火门、防火玻璃及相应配套五金件必须选用消防管理部门认可的产品，常闭的平开防火门应设置闭门器，当为双扇平开门时应加装顺序器 5.其他:详新15J709，选用GFM013B-1523、GFM015-1823 6.五金安装及其他:五金均必须按各自选用图集配备齐全 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 68.4
42 | 010802003003 | 丙级防火门 | 1.名称:丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:BFM1521 3.门框、扇材质:钢制 4.要求:钢制防火门、防火玻璃及相应配套五金件必须选用消防管理部门认可的产品，常闭的平开防火门应设置闭门器，当为双扇平开门时应加装顺序器 5.其他:市售成品，提供消防部门认可的产品合格证 |  | m2 | 31.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
43 | 010807001002 | 塑钢推拉窗 | 1.名称:塑钢推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1’ 3.框、扇材质:65系列白色塑钢窗，传热系数2.0W/m2·K 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5 5.其他:开启扇执手高度1.5m 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 2.56
44 | 010807001003 | 消防救援窗 | 1.名称:消防救援窗 2.窗代号及洞口尺寸:XFC1、XFYC2 3.玻璃品种、厚度:局部位置玻璃采用易碎玻璃 4.五金安装及其他:五金均必须按各自选用图集配备齐全 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 74.99
45 | 010807001005 | 塑钢窗 | 1.名称:塑钢窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1-C6、YC1-YC7、YC12-YC14、YC1'-YC7'、DC1、DC3 3.框、扇材质:65系列白色塑钢，传热系数2.00W/㎡.K 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 1903.6
46 | 010807001006 | 塑钢窗 | 1.名称:塑钢窗 2.窗代号及洞口尺寸:YC8、YC8'、YC9、YC9'、YC10 3.框、扇材质:65系列 |  | m2 | 94.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
白色塑钢，传热系数2.00W/㎡.K 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5 5.其他:面积＞1.5㎡的窗玻璃必须使用安全玻璃，其厚度及构造由承包商计算确定，施工单位在投标报价时应综合考虑 6.要求:钢化玻璃应符合《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）规范的要求，钢化玻璃的自爆率≯3% 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
47 | 010807001007 | 塑钢窗 | 1.名称:塑钢窗 2.窗代号及洞口尺寸:YC11 3.框、扇材质:65系列白色塑钢，传热系数2.00W/㎡.K 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5 5.其他:局部位置玻璃采用易碎玻璃 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 32.37
48 | 010807001008 | 门联窗 | 1.名称:门联窗 2.窗代号及洞口尺寸:MC1、MC1'、MC2、MC2'、MC3、MC3' 3.框、扇材质:65系列白色塑钢，传热系数2.00W/㎡.K 4.玻璃品种、厚度:5+12A+5 5.其他:门距地750mm高范围内采用塑钢材质 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 795.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 011201003001 | 墙砖、地砖美缝 | 1.名称:墙砖、地砖美缝 2.部位:卫生间、盥洗室 3.材料种类:美缝剂 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7173.49
50 | 010401004002 | 蹲台砌筑 | 1.名称:蹲台砌筑 2.部位:卫生间、独立卫生间 3.砖品种、规格、强度等级:多孔砖120mm厚，高150mm，蹲台四周砌筑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 18.94
51 | 010507007001 | 蹲台 | 1.名称:蹲台 2.部位:公共卫生间、独卫 3.混凝土种类:陶粒混凝土 4.做法:陶粒混凝土填充，高度150mm 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 26.16
52 | 010809004001 | 窗台板 | 1.名称:窗台板 2.部位:走廊、宿舍 3.窗台板材质、规格、颜色:人造大理石 4.做法:详新12J04-2-A03-2 5.其他:包含倒角、抛光 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 107.96
53 | 011505001001 | 大理石盥洗台 | 1.名称:大理石盥洗台 2.材料品种、规格、颜色:大理石 3.支架、配件品种、规格:包含挡水板、倒角、抛光 4.做法:详新设计图纸 |  | m2 | 257.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
54 | 030404021001 | 窗户限位器 | 1.名称:窗户限位器 2.部位:三层及三层以上窗户安装，宿舍内未安装纱窗的开启扇及走道窗户开启扇 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 463
55 | 010807004001 | 纱窗 | 1.名称:纱窗 2.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸 3.其他:包含拉手、执手锁等五金配件 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 306.01
56 | 011505003001 | 罗马杆 | 1.名称:罗马杆 2.材质、规格:详见设计图纸及说明 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 258
57 | 011505006001 | 成品双排升降式晾衣杆 | 1.名称:成品双排升降式晾衣杆 2.材料品种、规格、颜色:详见设计图纸及说明 3.支架、配件品种、规格:包含五金配件 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 258
58 | 010810001001 | 窗帘 | 1.名称:窗帘 2.部位:宿舍、值班室、辅导员办公室等 3.窗帘材质:布艺 4.窗帘高度、宽度:2倍褶皱、高度至散热器上沿 5.其他:包含挂环挂钩等配件 6.备注:其它未说明事 |  | m | 886.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
59 | 010512008001 | 地沟盖板 | 1.名称:地沟盖板 2.部位:原地沟盖板更换 3.型号:JB-1 4.混凝土强度等级:80mm厚C25混凝土盖板 5.做法:做法详见新12G08-36页，包含吊钩、模板、钢筋等内容 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 9.87
60 | 011507002001 | 指示门牌 | 1.名称:指示门牌 2.面层材料种类:由甲方选型 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 258
61 | 011501003001 | 成品衣柜 | 1.名称:成品衣柜 2.台柜规格:长800mm*宽550mm*高3120mm 3.部位:一层值班室 4.材料种类、规格:生态板 5.五金种类、规格:含把手、合页、挂衣杆等所有五金配件 6.其他:包括底板、顶板、活动层板、面板等 7.要求:鞋柜区域采用活动层板，高度可变，配隐形拉手，铝合金地脚板 8.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
62 | 011501003002 | 成品衣柜 | 1.名称:成品衣柜 2.台柜规格:长800mm*宽550mm*高2920mm 3.部位:二层及二层以上，值班室上方宿舍 4.材料种类、规格:生 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
态板 5.五金种类、规格:含把手、合页、挂衣杆等所有五金配件 6.其他:包括底板、顶板、活动层板、面板等 7.要求:鞋柜区域采用活动层板，高度可变，配隐形拉手，铝合金地脚板 8.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
63 | 01B008 | 外墙修复 | 1.名称:外墙修复 2.做法:拆除外窗后出现外墙面破损，按原始外墙面要求恢复 3.其他:施工单位自行考虑相应措施费综合报价 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 项 | 1
64 | 011505011001 | 感应式梳妆镜 | 1.名称:感应式梳妆镜 2.箱体材质、规格:带一体化感应式镜前灯，镜面带开关除雾功能 3.玻璃品种、规格:由甲方选型 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 258
65 | 010401014001 | 新增地沟 | 1.名称:新增地沟 2.材料品种、规格、强度等级:150mm厚C25混凝土沟壁 3.沟截面尺寸:300*400mm 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C25混凝土垫层 5.混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土底板 6.砂浆强度等级:底板防水砂浆抹面 |  | m | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7.混凝土强度等级:80mm厚C25混凝土盖板 8.管沟做法:管沟选用新12G08-5页(G-C1-1) 9.盖板做法:盖板做法详见新12G08-36页JB-1，包含吊钩、模板、钢筋等内容 10.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
分部小计
搬运工程
1 | 01B001 | 宿舍内二位一体床拆卸、搬运、组装 | 1.名称:宿舍内二位一体床拆卸、搬运、组装 2.运距:现场拆卸，搬至宿舍楼下进行堆放完后，按业主要求进行组装并归位到指定地点 3.其他:投标人视搬运情况自行考虑人工及车辆的配合情况，投标报价时综合考虑 4.备注:拆卸后的各配件应进行标记，以保证后续可以正确组装，其他未尽事宜详现场实际情况 |  | 套 | 514
2 | 01B002 | 宿舍内椅子搬运 | 1.名称:宿舍内椅子搬运 2.运距:搬至宿舍楼下进行堆放完后，按业主要求归位到指定地点 3.其他:投标人视搬运情况自行考虑人工及车辆的配合情况，投标报价时综合考虑 4.备注:拆卸后的各配件应进行标记，以保证后续可以正确组装，其他未尽事宜详现场实际情况 |  | 套 | 1028
3 | 01B003 | 楼内单张床搬运 | 1.名称:楼内单张床搬运 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.运距:搬至宿舍楼下进行堆放完后，按业主要求归位到指定地点 3.其他:投标人视搬运情况自行考虑人工及车辆的配合情况，投标报价时综合考虑 4.备注:拆卸后的各配件应进行标记，以保证后续可以正确组装，其他未尽事宜详现场实际情况
4 | 01B006 | 书桌搬运 | 1.名称:书桌搬运 2.部位:党员活动室 3.运距:搬至宿舍楼下进行堆放完后，按业主要求归位到指定地点 4.其他:投标人视搬运情况自行考虑人工及车辆的配合情况，投标报价时综合考虑 5.备注:拆卸后的各配件应进行标记，以保证后续可以正确组装，其他未尽事宜详现场实际情况 |  | 套 | 15
5 | 01B007 | 党员活动室椅子搬运 | 1.名称:党员活动室椅子搬运 2.运距:搬至宿舍楼下进行堆放完后，按业主要求归位到指定地点 3.其他:投标人视搬运情况自行考虑人工及车辆的配合情况，投标报价时综合考虑 4.备注:拆卸后的各配件应进行标记，以保证后续可以正确组装，其他未尽事宜详现场实际情况 |  | 套 | 30
分部小计
分部小计
措施项目
1 | X011701012001 | 墙面、天棚装饰装 | 1.名称:墙面、天棚装 |  | m2 | 34801.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 35 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 修脚手架 | 饰装修脚手架 2.搭设方式:根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 3.搭设高度:详见设计施工图 4.脚手架材质:投标人自行考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 640000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 640000 |  | 结算时，以现场实际发生为准
合 计 |  |  |  | 640000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 零星工日 |  | 工日 | 10
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13