## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 室外给排水入户部分
1.3 | 室外消防水入户部分
1.4 | 新做给排水工程
1.5 | 新做消防水工程
1.6 | 新做其他工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除工程
1 | 011612001001 | 给水管拆除-DN100以内 | 1.名称:给水管拆除-DN100以内 2.管道种类、材质:施工方根据现场材料实际情况进行综合报价 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 2624.17
2 | 011612001002 | 排水管拆除-DN200以内 | 1.名称:排水管拆除-DN200以内 2.管道种类、材质:施工方根据现场材料实际情况进行综合报价 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 2617.96
3 | 011614002001 | 原有消火栓箱拆除 | 1.名称:原有消火栓箱拆除 2.安装方式:明装 3.垃圾外运：拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃 |  | 个 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
4 | 011612001003 | 消防给水管拆除-DN150以内 | 1.名称:消防给水管拆除-DN150以内 2.管道种类、材质:施工方根据现场材料实际情况进行综合报价 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 430.62
分部小计
室外给排水入户部分
1 | 041001002001 | 人行道面砖拆除 | 1.名称:人行道面砖拆除 2.部位:给水管沟开挖 3.厚度:根据现场实际情况 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 4
2 | 041001001001 | 路面拆除 | 1.名称:路面拆除 2.材质:沥青混凝土路面 3.厚度:20cm厚 4.垃圾外运:运距及运输设备施工方自行考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 16.86
3 | 010101003001 | 给水管沟开挖 | 1.名称:给水管沟开挖 2.土壤类别:三类土 3.挖土深度:具体以现 |  | m3 | 41.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
场实际为准，挖至原有管沟 4.弃土运距:投标人自行考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:原土回填，恢复地面基层原有要求 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 41.72
5 | 040204002001 | 人行道面砖恢复 | 1.名称:人行道面砖恢复 2.块料品种、规格:彩色花砖100*100mm 3.基础、垫层：材料品种、厚度:具体以现场实际为准 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 4
6 | 040203006001 | 沥青混凝土路面恢复 | 1.名称:沥青混凝土路面恢复 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土AC-13C 3.厚度:6cm厚 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 16.86
7 | 040203003001 | 透层油 | 1.材料品种:透层油 2.喷油量:详见设计图纸 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 16.86
8 | 040202003001 | 水泥稳定砂砾基层 | 1.水泥含量:水泥稳定砂砾基层 2.厚度:20cm厚 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 16.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010404001001 | 路面恢复天然砂砾垫层 | 1.名称:路面恢复天然砂砾垫层 2.垫层材料种类、配合比、厚度:30cm厚 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 5.06
10 | 031001007001 | 给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管，DN150 4.管件要求:采用无缝钢管件 5.连接形式:沟槽连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 7.其他:包含管道支架及连接的其他配件 8.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 10.43
11 | 031208002006 | 管道保温 | 1.名称:管道保温 2.绝热材料品种:橡塑泡棉保温 3.绝热厚度:50mm 4.管道外径: DN≥150mm 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 0.32
12 | 031208007001 | 保护层 | 1.材料:铝箔 2.厚度:0.5mm 3.对象:管道 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 8.78
13 | 040502009001 | 水表 | 1.名称:水表 2.安装部位:室外（给水入户） 3.规格:DN150 4.安装方式:安装详新12S1-150页 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
规范要求
14 | 031003001001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:可曲挠橡胶接头 3.规格、压力等级:详设计施工图 4.连接形式:详设计施工图 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
15 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN150 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 4
16 | 040502005001 | 水过滤器 | 1.名称:水过滤器 2.安装部位:室外（给水入户） 3.规格:DN150 4.安装方式:安装详设计图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
17 | 031003001002 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN150 4.压力等级:1.2MPa 5.连接形式:法兰连接 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
18 | 031003001003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.部位:室外（给水入户） 4.规格、压力等级:DN150、公称压力为1.0MP 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 4
19 | 030413003001 | 入户管道打洞 | 1.名称:入户管道打洞 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.部位:外墙 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
20 | 031002003001 | 入户防水套管 | 1.名称、类型:入户防水套管 2.材质:详设计施工图 3.规格:DN250 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
21 | 041001001002 | 路面拆除 | 1.名称:路面拆除 2.材质:沥青混凝土路面 3.厚度:20cm厚 4.垃圾外运:运距及运输设备施工方自行考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 148
22 | 010101003004 | 排水管沟开挖 | 1.名称:排水管沟开挖 2.土壤类别:三类土 3.挖土深度:具体以现场实际为准，挖至原有管沟 4.弃土运距:投标人自行考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 414.4
23 | 010103001005 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:原土回填，恢复地面基层原有要求 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 384.8
24 | 050101009001 | 种植土回填 | 1.名称:种植土回填 2.回填土质要求:回填种植土要求有一定的肥力,有利于草坪的生长 3.取土运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 29.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 050102012001 | 草坪恢复 | 1.名称:草坪恢复 2.草皮种类:根据现场情况，恢复至原有要求 3.铺种方式:根据现场情况，符合 |  | m2 | 59.2
26 | 040203006002 | 沥青混凝土路面恢复 | 1.名称:沥青混凝土路面恢复 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土AC-13C 3.厚度:6cm厚 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 148
27 | 040203003002 | 透层油 | 1.材料品种:透层油 2.喷油量:详见设计图纸 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 148
28 | 040202003002 | 水泥稳定砂砾基层 | 1.水泥含量:水泥稳定砂砾基层 2.厚度:20cm厚 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 148
29 | 010404001002 | 路面恢复天然砂砾垫层 | 1.名称:路面恢复天然砂砾垫层 2.垫层材料种类、配合比、厚度:30cm厚 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 44.4
30 | 031001005001 | HDPE管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水、通气 3.材质、规格:高密度聚乙烯（HDPE）管DN100 4.连接形式:柔性承插热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:生活排水管道应做灌水试验 6.其他:包含管道支架及连接的其他配件 7.备注:其它未说明事 |  | m | 368.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
31 | 031208002002 | 管道保温 | 1.名称:管道保温 2.绝热材料品种:橡塑泡棉保温 3.绝热厚度:50mm 4.管道外径: DN≥150mm 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 9.07
32 | 031208007002 | 保护层 | 1.材料:铝箔 2.厚度:0.5mm 3.对象:管道 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 246.88
33 | 030413003002 | 入户管道打洞 | 1.名称:入户管道打洞 2.部位:外墙 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 48
34 | 031002003002 | 入户防水套管 | 1.名称、类型:入户防水套管 2.材质:详设计施工图 3.规格:DN150 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 48
35 | 031001001001 | 内外热镀锌管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:内外热镀锌管，DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含管道支架及连接的其他配件 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 81
36 | 031208002003 | 管道保温 | 1.名称:管道保温 |  | m3 | 0.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.绝热材料品种:橡塑泡棉保温 3.绝热厚度:45mm 4.管道外径:70≤ DN≤125 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
37 | 031208007003 | 保护层 | 1.材料:铝箔 2.厚度:0.5mm 3.对象:管道 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 28.04
38 | 030413003003 | 入户管道打洞 | 1.名称:入户管道打洞 2.部位:外墙 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 10
39 | 031002003003 | 入户防水套管 | 1.名称、类型:入户防水套管 2.材质:详设计施工图 3.规格:DN150 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 10
分部小计
室外消防水入户部分
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.管道公称压力:1.2MPa 6.压力试验及冲洗设计要求:泄漏性试验 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 7.4
2 | 031208002004 | 管道保温 | 1.名称:管道保温 2.绝热材料品种:详设 |  | m3 | 0.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计说明 3.绝热厚度:45mm 4.管道外径:70≤ DN≤125 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
3 | 031208007004 | 保护层 | 1.材料:铝箔 2.厚度:0.5mm 3.对象:管道 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 5.04
4 | 030413003004 | 入户管道打洞 | 1.名称:入户管道打洞 2.部位:外墙 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
5 | 031002003004 | 入户防水套管 | 1.名称、类型:入户防水套管 2.材质:详设计施工图 3.规格:DN150 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
6 | 031003002001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.部位:室外（消防水入户） 4.规格、压力等级:DN100、公称压力为1.2MP 5.连接形式:详设计要求 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
7 | 031003001004 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.压力等级:1.2MPa 5.连接形式:详设计要求 6.备注:其它未说明事 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
分部小计
新做给排水工程
1 | 031001001010 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管，DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含管道支架及连接的其他配件 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 6.29
2 | 031001001009 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管，DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含管道支架及连接的其他配件 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 134.43
3 | 031001001003 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管，DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含管道支架及连接的其他配件 7.备注:其它未说明事 |  | m | 102.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
4 | 031001001004 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管，DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含管道支架及连接的其他配件 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 45.07
5 | 031001001005 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管，DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含管道支架及连接的其他配件 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 584.73
6 | 031001001006 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管，DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含管道支架及连接的其他配件 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 151.9
7 | 031001001007 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 |  | m | 134.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管，DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含管道支架及连接的其他配件 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格、无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含其他配件 7.备注：其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 2656.92
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格、无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工 6.其他:包含其他配件 7.备注：其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 572.3
10 | 031001002002 | 不锈钢金属软管 | 1.名称:不锈钢金属软管 2.部位:管道穿伸缩缝、沉降缝处 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN65 |  | m | 0.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求
11 | 031001002003 | 不锈钢金属软管 | 1.名称:不锈钢金属软管 2.安装部位:管道穿伸缩缝、沉降缝处 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN80 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 |  | m | 0.85
12 | 031001002004 | 不锈钢金属软管 | 1.名称:不锈钢金属软管 2.安装部位:管道穿伸缩缝、沉降缝处 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN100 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 |  | m | 0.6
13 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.名称:管道绝热 2.绝热材料品种:橡塑泡棉 3.绝热厚度:DN≤50mm时,δ=40mm; 70≤ DN≤125时,δ=45mm;DN≥150mm时,δ=50mm; 4.管道外径:详设计施工图 5.绝热部位:除防冻保温以外的给水管的托吊管段和立管 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 15.02
14 | 031208007005 | 保护层 | 1.材料:铝箔 2.厚度:0.5mm 3.对象:非安装在吊顶内的保温管道 4.备注:其它未说明事 |  | m2 | 125.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
15 | 031208007006 | 保护层 | 1.材料:玻璃布及外刷两道调和漆 2.厚度:详设计施工图 3.对象:安装在吊顶内的保温管道 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 312.06
16 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道 刷油 2.部位:衬塑钢管外壁 3.油漆品种:银粉漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 235.22
17 | 031002003017 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
18 | 031002003005 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 19
19 | 031002003006 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 031002003007 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 4
21 | 031002003008 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 184
22 | 031002003009 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 49
23 | 031002003010 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 260
24 | 031003001006 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50、公称压力为1.0MPa 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 49
25 | 031003001007 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 261
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格、压力等级:DN25、公称压力为1.0MPa 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
26 | 031003001009 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25、公称压力为1.0MPa 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 261
27 | 031003001011 | 可调式减压阀组 | 1.类型:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN25;阀后压力0.2MPa 3.内置设备:成套设备；自带压力表、闸阀、减压阀、过滤器 4.安装方式及要求:详见新12S2-157页 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 135
28 | 040502009003 | 水表 | 1.名称:水表 2.安装部位:室内 3.规格:远传式水表；DN25 4.安装方式:设置于独立卫生间 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 261
29 | 031004014001 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 2.材质:成品 3.型号、规格:DN15 4.安装方式:安装详新12S1-135页 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 261
30 | 031003001012 | 自动放气阀 | 1.类型:自动放气阀 |  | 个 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN25，公称压力1.6MPa 3.连接形式:详设计要求 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
31 | 031003001016 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.部位:备勤室接电热水器 4.规格、压力等级:DN25、公称压力为1.0MPa 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 3
32 | 031001002001 | 不锈钢金属软管 | 1.名称:不锈钢金属软管 2.部位:备勤室接电热水器 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN25、公称压力为1.0MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 |  | m | 2.4
33 | 040502005002 | 水过滤器 | 1.名称:水过滤器 2.部位:备勤室接电热水器 3.介质:给水 4.规格:DN25 5.安装方式:安装详设计图纸 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 3
34 | 031003001017 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25、公称压力为1.0MPa 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
规范要求
35 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:钢制 3.管架形式:详见设计施工图纸 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 2925.79
36 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.除锈级别:手工轻绣 3.油漆品种:防锈漆，调和漆 4.结构类型:一般钢结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 2925.79
37 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称:穿楼板打洞 2.部位:混凝土板 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 249
38 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.名称:穿墙打洞 2.部位:砖墙 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 289
39 | 080807013001 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:详设计施工图 3.方式:详设计施工图 4.部位:所有的管道在穿越防火隔墙,楼板和防火墙处的空隙采用防火封堵材料封堵 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 249
40 | 030408008001 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 2.部位:墙面、楼板原有洞口封堵 |  | 处 | 350
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
41 | 030413002001 | 墙面剔槽 | 1.名称:墙面剔槽 2.填充(恢复)方式:详见设计施工图及相关规范 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 2056.4
42 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水，通气 3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN150 4.连接形式:RC型(A型)法兰压盖承插式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:生活排水管道应做灌水试验，排水主立管和干管应做通球试验 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 117.84
43 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水，通气 3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN100 4.连接形式:RC型(A型)法兰压盖承插式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:生活排水管道应做灌水试验，排水主立管和干管应做通球试验 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 2504.75
44 | 031001005005 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水，通气 3.材质、规格:机制铸铁排水管 DN50 4.连接形式:RC型(A型)法兰压盖承插式连接 5.压力试验及吹、洗设 |  | m | 230.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计要求:生活排水管道应做灌水试验，排水主立管和干管应做通球试验 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
45 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.部位:金属管道外壁刷油 3.油漆品种:防锈漆，调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 1001.63
46 | 031004008001 | 通气帽（伞型） | 1.名称:通气帽（伞型） 2.材质:详见设计施工图纸 3.规格、类型:DN150 4.安装:安装参照新12S1-175页 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 50
47 | 031004008004 | 直通式地漏 | 1.名称:直通式地漏 2.规格、类型:DN100 3.安装:地漏安装详新12S1-168页 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 267
48 | 031004004001 | 拖布池 | 1.名称:拖布池 2.材质:成品 3.附件名称、数量:含水龙头等配套附件 4.安装：安装详新12S1-135页 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 5
49 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 |  | 组 | 262
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:成品陶瓷 3.组装形式:成品自带水箱，详新12S1-117页 4.附件名称、数量:应含脚踏阀等配套附件 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
50 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆 2.材质:成品陶瓷 3.组装形式:含水龙头等配套附件,安装详新12S1-27页,排水管在地面下设S型存水弯。 4.安装部位:安装于卫生间内 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 262
51 | 031004006002 | 坐式大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.材质:成品陶瓷 3.部位:警务室 4.组装形式:成品自带水箱，水箱容量6L，冲洗水量3-6L/次， 5.附件名称、数量:自带水封式节水型 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 1
52 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.材质、规格:成品 3.部位:备勤室 4.组装形式:详新12S1-135页 5.附件名称、数量:包含喷头、阀门等相关所有附件 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 3
53 | 031006012001 | 电热水器 | 1.名称:电热水器 2.部位:备勤室 3.型号:成品、3kw 4.安装方式:详新12S1-135页 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
54 | 031004018002 | 饮水机利旧安装 | 1.名称:饮水机利旧安装 2.部位:原办公室 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 1
55 | 031002003019 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 71
56 | 031002003012 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1096
57 | 031002003014 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 262
58 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:钢制 3.管架形式:详见设计施工图纸 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 1902.21
59 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.除锈级别:手工轻绣 |  | kg | 1902.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.油漆品种:防锈漆，调和漆 4.结构类型:一般钢结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
60 | 080807013002 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:详设计施工图 3.方式:详设计施工图 4.部位:所有的管道在穿越防火隔墙,楼板和防火墙处的空隙采用防火封堵材料封堵 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 1095
61 | 030408008002 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 2.部位:墙面、楼板原有洞口封堵 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 916
62 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.名称:穿楼板打洞 2.部位:混凝土板 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1095
63 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.名称:穿墙打洞 2.部位:砖墙 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 314
64 | 031001001008 | 内外热镀锌管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:内外热镀锌管 DN100 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及吹、洗设 |  | m | 268.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计要求:排水主立管和干管应做通球试验 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
65 | 031002003015 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 62
66 | 040504009001 | 雨水斗 | 1.名称:雨水斗 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:87型雨水斗，DN100 3.其他:安装详12S1-184~188页 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 11
67 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 1.名称:穿楼板打洞 2.部位:混凝土板 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 50
68 | 011615001006 | 开孔（打洞） | 1.名称:穿墙打洞 2.部位:砖墙 3.洞尺寸:封堵恢复 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 12
69 | 080807013003 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:详设计施工图 3.方式:详设计施工图 4.部位:所有的管道在穿越防火隔墙,楼板和防火墙处的空隙采用防火封堵材料封堵 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
70 | 030408008003 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 2.部位:墙面、楼板原有洞口封堵 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 62
71 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:钢制 3.管架形式:详见设计施工图纸 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 178.75
72 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.除锈级别:手工轻绣 3.油漆品种:防锈漆，调和漆 4.结构类型:一般钢结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 178.75
分部小计
新做消防水工程
1 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.管道公称压力:1.2MPa 6.压力试验及冲洗设计要求:泄漏性试验 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 327.33
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡 |  | m | 86.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
箍连接 5.管道公称压力:1.2MPa 6.压力试验及冲洗设计要求:泄漏性试验 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
3 | 031001002005 | 不锈钢金属软管 | 1.名称:不锈钢金属软管 2.安装部位:管道穿伸缩缝、沉降缝处 3.介质:消防水 4.规格、压力等级:DN100、公称压力为1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 |  | m | 2.05
4 | 030901010001 | 单栓消火栓 | 1.名称:单栓消火栓 2.安装方式:安装见详15S202-17/56页 3.型号、规格:1000*700*180mm 4.消火栓箱材质:铝合金 5.附件材质、规格:消火栓箱内均配SN65型消火栓衬胶水带DN65、长25m，铝合金水枪：QZ19/型水枪，自救式消防卷盘：JPSO.8-19 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 32
5 | 031003002002 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 4.压力等级:1.2MPa 5.连接形式:法兰连接 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 10
6 | 031003001013 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:DN100 4.压力等级:1.2MPa 5.连接形式:法兰连接 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
7 | 031003003001 | 自动放气阀 | 1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:详设计要求 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
8 | 031002003016 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 67
9 | 030408008004 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 2.部位:墙面、楼板原有洞口封堵 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 67
10 | 030413003005 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.类型:穿楼板打洞 3.部位:混凝土板 4.洞尺寸:封堵恢复 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 28
11 | 030413003006 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.类型:穿墙打洞 3.部位:砖墙 4.洞尺寸:封堵恢复 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 39
12 | 080807013004 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:详设计施工图 |  | 处 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.方式:详设计施工图 4.部位:所有的管道在穿越防火隔墙,楼板和防火墙处的空隙采用防火封堵材料封堵 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
13 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:钢制 3.管架形式:详见设计施工图纸 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 276.11
14 | 031201003004 | 管道支架刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.除锈级别:手工轻绣 3.油漆品种:防锈漆，调和漆 4.结构类型:一般钢结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 276.11
分部小计
新做其他工程
1 | 011507002001 | 标识 | 1.名称:标识 2.系统:给排水系统、消防水系统 3.标识位置:管道、阀门、装置等处需要设置的地方均需布设标识、并满足验收要求 4.面层材料种类:由甲方选型 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:给排水工程脚手架搭拆 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：2024年新疆大学红湖校区10号学生宿舍里修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13