## Sheet1
主材设备品牌表
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 厂家、产地 | 推荐品牌（或质量相当的产品） | 备注
1 | 乳胶漆（内墙） |  |  | 多乐士,立邦,华润,三棵树,嘉宝莉
2 | 电器元件 | 图纸设计中的所有配电箱里的电器元件 |  | 施耐德（MTZ/NSX/IC65/WTS系列）、ABB（Emax2/Tmax/SH200/OTMCD系列）、常熟（CW3/CM5/CH5/CAP2系列）、正泰（NA5/NM5/NB5/NZ5系列） | 须在品牌中填写使用系列
3 | 照明灯具 | 图纸清单中的所有型号灯具 |  | 飞利浦（PHILIPS）、欧普照明(OPPLE)、雷士照明（NVC）、三雄极光（PAK） | 含消防应急灯具
4 | 照明开关 | 图纸清单中所有型号照明开关 |  | 罗格朗、公牛（BULL）、西门子(SIEMENS)
5 | 插座（含网线插座） | 图纸清单中所有型号插座 |  | 罗格朗、公牛（BULL）、西门子(SIEMENS)
6 | 电线电缆 | 图纸清单中所有型号电线电缆 |  | 众邦、特变电工、亨通电缆
7 | 网线 | 六类铜芯网线 |  | 罗格朗、康普、施耐德 | 铜芯线径必须大于0.5㎜
8 | 成品晾衣架 |  |  | 好太太、恋伊、晾霸
9 | 卫生间地砖 |  |  | 马可波罗、诺贝尔瓷砖、东鹏、蒙娜丽莎、新中源陶瓷、冠珠瓷砖 | 卫生间地砖、墙砖必须使用全瓷砖（吸水率≤0.5%），建议产地为广东，材料到场后需向建设单位提供地砖、墙砖的货运物流凭证
10 | 卫生间墙砖 |  |  | 马可波罗、诺贝尔瓷砖、东鹏、蒙娜丽莎、新中源陶瓷、冠珠瓷砖
11 | 洁具卫具 | 图纸清单中所有卫生间的洗手盆、蹲便器、蹲便器水箱、水龙头、拖布池、地漏等 |  | TOTO东陶、KOHLER科勒、九牧JOMOO、恒洁卫浴、箭牌卫浴ARROW
12 | 给水管 | 图纸清单中所有型号给水管 |  | 金属材质：友发钢管、LIDA利达、正大制管 塑料材质：联塑、伟星、中财
13 | 排水管 | 图纸清单中所有型号排水管 |  | 金属材质：友发钢管、LIDA利达、正大制管 塑料材质：联塑、伟星、中财
14 | 防水材料 | 图纸清单中屋面及卫生间墙面防水材料 |  | 东方雨虹、卓宝、科顺
15 | 监控及人脸抓拍摄像头 | 图纸清单中所有摄像头 |  | 宇视、海康、大华 | 像素必须满足图纸设计要求
16 | 断桥铝合金门的框料 | 图纸清单中所有尺寸的断桥铝合金门 |  | 新铝铝业、源泰、坚美铝材
17 | 塑钢窗的框料 | 图纸清单中所有尺寸的塑钢窗 |  | 屯河型材、海螺型材、中财型材
18 | 断桥铝合金门和塑钢窗的五金配件 | 所有规格的门窗五金配件 |  | 坚朗、国强、青岛立兴
19 | 环氧树脂地坪漆 |  |  | 多乐士、嘉宝莉、三棵树、秀珀Supe、Sika西卡
20 | 实木复合门 | 图纸清单中所有尺寸的实木复合门 |  | 自行填报 | 门套板使用多层板、面板使用中纤板、木门面漆使用水性漆、密封条使用海绵胶条、锁具使用大50锁体
21 | 防盗门、防火门 | 图纸清单中所有尺寸的防盗门和防火门 |  | 自行填报 | 防盗门门扇前后钢板厚度须达到0.8mm以上、门框厚度达到1.5mm以上的，门中填充物为珍珠岩棉板
22 | 阀门 | 图纸清单中所有规格型号的给水、供暖阀门 |  | 中核、京牌、江一、力牌、远大
23 | 散热器 | 符合图纸设计参数要求、壁厚必须大于等于1.8mm |  | 自行填报
24 | 消防报警系统 | 烟感设备、区域报警控制器等消防设施设备 |  | 图纸清单中所有型号烟感设备、区域报警控制器等消防设施设备需与学校现有消防系统（泰和安）匹配兼容的品牌产品