## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 建筑工程
1.3 | 装饰与装修工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除工程
1 | 011610002007 | 窗拆除 | 1.原有窗拆除 2.具体尺寸以现场实际为准 3.运距:拆除垃圾装车外运，含垃圾处置费，运距投标单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 樘 | 2
2 | 011608001008 | 铲除外墙面 | 1.铲除部位名称:拆除清理原外墙保温层至基层墙体 2.位置:外墙 3.运距:拆除垃圾装车外运，含垃圾处置费，运距投标单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 372.82
3 | 011608001009 | 铲除内墙面 | 1.铲除部位名称:原墙面饰面铲除 2.位置:内墙 3.运距:拆除垃圾装车外运，含垃圾处置费，运距投标单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 595.22
4 | 011604001002 | 地面拆除 | 1.铲除部位名称:地面铲除至结构层 2.位置:地面 3.运距:拆除垃圾装车外运，含垃圾处置费，运距投标单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 188.25
5 | 011608001010 | 铲除顶棚 | 1.铲除部位名称:原顶面饰面铲除 2.位置:顶棚 3.运距:拆除垃圾装车外运，含垃圾处置费，运距投标单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 188.25
6 | 011607001004 | 拆除屋顶 | 1.拆除部位:拆除清理 |  | m2 | 215.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除屋顶 2.拆除种类:包含所有屋架、侧面支撑、屋顶及屋顶附着物 3.运距:拆除垃圾装车外运，含垃圾处置费，运距投标单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
分部小计
建筑工程
1 | 011201004004 | 立面找平层 | 1.位置:外墙（包含门窗洞口） 2.抹面抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布(首层2道) 3.10厚DP M20 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆)找平层 4.界面剂一道 5.对于基层上的裂缝、孔洞等缺陷，要先进行修补 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 372.82
2 | 011001003010 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:100厚竖丝岩棉带(垂摆法) 3.达到相关设计及规范的防火要求 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 277.82
3 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚 DP M20 砂浆罩面 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚 DP M15 砂浆打底 4.包含对基层进行找平及修补 5.需对现场已有设施设 |  | m2 | 595.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
备、管道及管道配件进行保护 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
4 | 011001003011 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热方式:30mm岩棉板 2.达到相关设计及规范的防火要求 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 73.44
5 | 010807001004 | 断桥铝合金隔热窗 | 1.断桥铝合金隔热窗 2.断桥铝合金框65系列5+6A+4+9A+5(传热系数2.0[W/(m2·K)]) 3.五金配件及打胶、封缝符合设计要求 4.其它:含五金配件，安装前需对框周围墙体修补及找平，与墙体之间的缝隙内填充密封胶，填充时应注意填满缝隙，表面应平整光滑。 5.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 2.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:防盗门 2.其它:含门框门锁及五金配件，包含洞口周边墙体修补及找平，在门框与墙体之间的缝隙内填充密封胶，填充时应注意填满缝隙，表面应平整光滑。 3.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 2.1
7 | 010802001004 | 隔热断桥铝合金门 | 1.隔热断桥铝合金门 2.其它:含门禁、门框、门锁及五金配件，安装前需对门框周围墙体修补及找平在门框与墙体之间的缝隙内填充密封胶，填充时应注意填满缝隙，表面应平整光滑。 3.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环 |  | m2 | 3.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
8 | 010807005001 | 金属格栅 | 1.金属格栅 2.颜色:成品深棕色 3.其它:含五金配件，安装前需对框周围墙体修补及找平，与墙体之间的缝隙内填充密封胶，填充时应注意填满缝隙，表面应平整光滑。 4.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单 |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
位确认后方可进场 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
9 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.位置:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm厚挤塑聚苯板 3.达到相关设计及规范的防火要求 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 201
10 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:(1)自带保护层3mm厚SBS(长纤维聚酯毡胎基)改性沥青防水卷材(上刷浅色防护涂料)。 (2)3mm厚SBS(长纤维聚酯毡胎基)改性沥青防水卷材。 2.防水层数:2遍 3.包含防水上翻 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 259.96
11 | 010902003004 | 屋面刚性层 | 1.25厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层或30厚C20细石混凝土找平层 2.轻质找坡层找2%坡,最薄处30厚 3.1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层 4.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 201
12 | 011201001004 | 高延性混凝土 | 1.名称:高延性混凝土 2.面层厚度:15mm 3.原砌体结构面腐蚀严重时，应清理松散部分并用高延性混凝土进行修补 4.做法:a 将预加固墙体铲除抹灰层,将灰缝剔除深至5-10mm,用钢 |  | m2 | 485.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
丝刷刷净残灰,吹净表面灰粉,洒水湿润,喷素水泥浆一道。 b 施工前墙体如存在裂缝,应按本小节第(6)条对裂缝进行处理。 c 对原建筑墙体随意开凿的洞、沟、槽等采用C20级微膨胀砼进行封堵。 d 板墙砼浇注应首选喷射法,若采用支模法应沿高度进行分段,应采用高流动砼或免振砼。 e 钢筋网在墙面的固定应平整牢固,与墙面净距离≥5mm。网外皮保护层厚度应≥10mm。 5.需对现场已有设施设备、管道及管道配件进行保护 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
13 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:钢筋混凝土墙板 2.混凝土强度等级:C30 3.需对现场已有设施设备、管道及管道配件进行保护 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 16.51
14 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 1.81
15 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 21.66
16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
17 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 5.92
18 | 010507007003 | 女儿墙 | 1.构件的类型:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 5.65
19 | 010503005001 | 过梁 | 1.构件的类型:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 0.56
20 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.构件的类型:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 22.39
21 | 010503001001 | 基础梁 | 1.构件的类型:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 6.08
22 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构件的类型:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 4.2
23 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:砌块墙 2.墙体类型:200mm厚加气块 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 7.56
24 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 8 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.278
25 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: |  | t | 3.678
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
HRB400 10 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
26 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 12 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 2.262
27 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 14 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.681
28 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 16 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.661
29 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 18 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.442
30 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 20 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.556
31 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 22 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.11
32 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 25 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.557
33 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 12 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.067
34 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 8 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 1.016
35 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 2.钢筋种类、规格: |  | t | 0.198
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
HPB300Φ8 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
36 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 2.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.032
37 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 20
38 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 10 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 2.442
39 | 010516003004 | 钢筋植筋 | 1.连接方式:钢筋植筋 2.规格:10mm以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 32
40 | 010516003005 | 钢筋植筋 | 1.连接方式:钢筋植筋 2.规格:14mm以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 3
41 | 010516003006 | 钢筋植筋 | 1.连接方式:钢筋植筋 2.规格:18mm以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 10
42 | 010606008003 | 钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:垂直钢爬梯 2.钢梯形式:详新22J02-A38 3.包含预埋铁件及除锈刷漆，满足图集所有内容 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.09
43 | 010902006002 | 屋面排水口 | 1.外排水口 2.详见新22J02-E10 3.接缝、嵌缝材料种类:包含出水口篦子 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
装饰与装修工程
1 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:真石漆（颜色详设计图纸） 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.腻子种类:填补缝隙、局部普通腻子磨平 4.分隔缝:包含分格缝施工费用 5.涂料品种、喷刷遍数:2 6.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 372.82
2 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道 3.刮腻子要求:满刮 2厚耐水腻子找平 4.详见22J01-D-11-内涂-01 5.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由 |  | m2 | 595.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 6.需对现场已有设施设备、管道及管道配件进行保护 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
3 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道 2.腻子种类:刮2厚耐水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:5厚DGP(粉刷石膏)抹平 4.详见22J01-07-涂棚02 5.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节 |  | m2 | 188.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 6.需对现场已有设施设备、管道及管道配件进行保护 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层做法要求:1、20厚 DS M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)压实抹光2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)3、100厚 C20 混凝土垫层4、150 厚戈壁土碾压密实5、素土夯实，压实系数>0.94 2.详见22J01-09页-浆地01 3.需对现场已有设施设备、管道及管道配件进行保护 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 188.25
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702011004 | 女儿墙模板 | 1.女儿墙模板 2.混凝土与模板接触面的面积 3.其他设计图纸及相关规范 |  | m2 | 105.2
2 | 011702011005 | 直形墙 | 1.直行墙 2.混凝土与模板接触面的面积 3.其他设计图纸及相关规范 |  | m2 | 165.12
3 | 011702016003 | 平板 | 1.平板 2.混凝土与模板接触面 |  | m2 | 181.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
的面积 3.其他设计图纸及相关规范
4 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土与模板接触面的面积 3.其他设计图纸及相关规范 |  | m2 | 2.3
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁 2.混凝土与模板接触面的面积 3.其他设计图纸及相关规范 |  | m2 | 164.19
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土与模板接触面的面积 3.其他设计图纸及相关规范 |  | m2 | 59.67
7 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 2.混凝土与模板接触面的面积 3.其他设计图纸及相关规范 |  | m2 | 55.2
8 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁 2.混凝土与模板接触面的面积 3.其他设计图纸及相关规范 |  | m2 | 24.94
9 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础 2.混凝土与模板接触面的面积 3.其他设计图纸及相关规范 |  | m2 | 12.48
10 | 011702001003 | 垫层 | 1.垫层 2.混凝土与模板接触面的面积 3.其他设计图纸及相关规范 |  | m2 | 3.44
11 | 011701001013 | 装饰装修脚手架 | 1.名称:装饰装修脚手架 2.包含墙面装饰改架费用 3.搭设高度:以现场实际高度为准 |  | m2 | 189
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其他设计图纸及相关规范
12 | 011701002004 | 外脚手架 | 1.搭设方式:外脚手架 2.檐口高度:以现场实际高度为准 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 258.82
13 | 011701001014 | 外架防护网 | 1.外架防护钢板网 2.檐口高度:以现场实际高度为准 3.要求:搭设需契合现场实际状况，且严格按照甲方要求实施 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 258.82
14 | 011701001015 | 水平防护架 | 1.建筑结构形式:水平防护架 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 2
15 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 380
16 | 011701001016 | 施工围挡 | 1.建筑结构形式:施工围挡 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 69
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001013 | 安全文明施工
2 | 011707001014 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001015 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001016 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010010 | 检验试验费
11 | X011707010011 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011004 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001004 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13