## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 1、卫生间吊顶维修（74间）
1.2 | 2、卫生间防水维修（57间）
1.3 | 3、地砖维修（57间+公共区）
1.4 | 5、宿舍窗户更换维修（371樘）
1.5 | 6、墙面粉刷（328间+公共区）
1.6 | 8、宿舍门锁更换（347间）
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1、卫生间吊顶维修（74间）
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:原状卫生间砼楼板 2.龙骨及饰面种类:原状卫生间天棚吊顶 3.拆除运距:投标单位结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 266.99
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:与原状吊顶形式、吊杆、高度保持一致 2.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格:选用防潮、防火性能达标的集成吊顶材料,规格符合GB/T 23444-2009国家标准；安装过程中确保龙骨平整度偏差不超过3mm,固定点间距不大于1200mm； 4.压条材料种类、规格:边角收口采用专用线条,保证整体美观性和密封性 5.嵌缝材料种类:吊顶面板拼接缝宽度一致,控制在3mm以内,无裂缝、翘边现象 |  | m2 | 266.99
分部小计
2、卫生间防水维修（57间）
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:地砖地面 3.拆除运距:投标单位结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 205.2
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆抹灰面层 2.饰面材料种类:墙面砖 3.拆除运距:投标单位 |  | m2 | 707.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
结合现场情况自行考虑
3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 205.2
4 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:拆除墙砖面层墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 707.94
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水材料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层*2遍 3.增强材料种类:1.5厚聚氨酯防水层*2遍 |  | m2 | 205.2
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.增强材料种类:聚氨酯涂膜 |  | m2 | 707.94
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 4.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 |  | m2 | 205.2
8 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:抹灰墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300乳白色釉面砖12厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:密缝 |  | m2 | 707.94
分部小计
3、地砖维修（57间+公共区）
1 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原有地砖楼地面及结合层 2.饰面材料种类:原有 |  | m2 | 1560.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
地砖楼地面 3.拆除运距:投标单位结合现场情况自行考虑
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:根据原地砖规格和材质,选用相同或相近的地砖进行更换 4.嵌缝材料种类:铺设地砖时,确保地砖平整、牢固,砖缝均匀一致,采用水泥砂浆铺贴,水泥与砂的比例符合规范要求; 5.防护层材料种类:地砖铺设完成后,进行养护,避免踩踏和碰撞。 |  | m2 | 1560.01
分部小计
5、宿舍窗户更换维修（371樘）
1 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 1.室内高度:结构层高3.1m 2.门窗洞口尺寸:单樘窗户面积 1.76/2.54/2.1 3.拆除运距:投标单位结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 921.9
2 | 010807001001 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:单樘窗户面积 1.76/2.54/2.1 2.框、扇材质:65系列断桥铝合金型材单框三玻 3.玻璃品种、厚度:四腔三密封中空玻璃 |  | m2 | 921.9
分部小计
6、墙面粉刷（328间+公共区）
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:内墙涂料墙面 2.铲除部位的截面尺寸:清理墙面 基层，去 |  | m2 | 19142.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
除原有起皮、脱落的涂料 3.拆除运距:投标单位结合现场情况自行考虑
2 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:天棚涂料 2.铲除部位的截面尺寸:清理天棚基层，去除原有起皮、脱落的涂料 3.拆除运距:投标单位结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 8232.8
3 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:清除涂料后存在墙面裂缝孔洞的墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比:对墙面裂缝、孔洞等进行修补，确保墙面平整 |  | m2 | 2737.57
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:处理基层后墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:硝基腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道 |  | m2 | 19142.88
5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:处理基层后天棚 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:硝基腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道 |  | m2 | 8232.8
分部小计
8、宿舍门锁更换（347间）
1 | 010801006001 | 门锁拆除 | 1.锁品种:原状宿舍门锁拆除 2.拆除运距:投标单位结合现场情况自行考虑 |  | 个 | 347
2 | 010801006002 | 门锁安装 | 1.锁品种:刷卡式门锁 2.锁规格:材质:不锈钢十 冷轧板十 亚克力， |  | 个 | 347
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
开锁方式: MF 卡+ 钥匙开门方向左开右开可互换，关门选择:自动落锁
分部小计
分部小计
措施项目
1 | X011703004001 | 装饰装修垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数:51.9m 4-13层 |  | 项 | 1
2 | 01B001 | 公寓家具物品迁移及恢复 | 1.迁移恢复内容:对公寓内学生物品及家具进行搬迁，在施工完成后原样恢复迁回 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 320000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 320000
合 计 |  |  |  | 320000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学新医路校区留学生公寓楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13