## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 1、地面改造
1.2 | 2、墙面改造
1.3 | 3、卫生间、淋浴室及更衣室改造
1.4 | 4、屋面防水维修
1.5 | 5、楼梯间栏杆更换
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1、地面改造
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:地砖地面 3.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 671.4
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:根据原地砖规格和材质,选用相同或相近的地砖进行更换 4.嵌缝材料种类:铺设地砖时,确保地砖平整、牢固,砖缝均匀一致,采用水泥砂浆铺贴,水泥与砂的比例符合规范要求; 5.防护层材料种类:地砖铺设完成后,进行养护,避免踩踏和碰撞。 |  | m2 | 671.4
分部小计
2、墙面改造
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:内墙涂料墙面 2.铲除部位的截面尺寸:清理墙面 基层，去除原有起皮、脱落的涂料 3.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 13069.21
2 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:天棚涂料 2.铲除部位的截面尺寸:清理天棚基层，去除原有起皮、脱落的涂料 3.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 3607.64
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰 |  | m2 | 12161.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
面 2.腻子种类:硝基腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:料参数：底漆：选用抗碱封闭型底漆，固含量≥45%，PH 值在 .5- .5 之间。抗碱封闭型底漆能够有效封闭墙面基层，防止基层中的碱性物质渗出，避免对面漆的颜色和附着力产生影响。在施工前，检查底漆的生产日期、保质期和质量合格证明，确保底漆符合设计要求。面漆：采用零甲醛净味型面漆，耐洗刷性≥20000 次（$67M D246 标准）。这种面漆具有环保、无毒、无味的特点，符合室内装修的环保要求，同时具有良好的耐洗刷性能，能够长期保持墙面的美观。施工工艺：喷涂参数：使用无气喷涂机进行喷涂，喷涂压力控制在 2000SsL，喷嘴孔径为 0.01，走枪速度为 0.5m/s，确保湿膜厚度为 120­m，干膜厚度为 60­m。喷涂过程中，保持喷枪与墙面的距离和角度一致，避免出现漏喷、流挂等现象。色差控制：同一墙面必须采用同一批次的面漆产品，避免不同批次产品因生产工艺和原料差异导致颜色不一致。在施工前，对每一批次的面漆进行色
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
号检测，确保色号偏差E≤1.5（&,E /$% 标准）。施工过程中，尽量在同一时间段内完成同一墙面的喷涂作业，避免因光线变化等因素影响墙面颜色的一致性。 5.部位:内墙面
4 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:砼 2.腻子种类:硝基腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:料参数：底漆：选用抗碱封闭型底漆，固含量≥45%，PH 值在 .5- .5 之间。抗碱封闭型底漆能够有效封闭墙面基层，防止基层中的碱性物质渗出，避免对面漆的颜色和附着力产生影响。在施工前，检查底漆的生产日期、保质期和质量合格证明，确保底漆符合设计要求。面漆：采用零甲醛净味型面漆，耐洗刷性≥20000 次（$67M D246 标准）。这种面漆具有环保、无毒、无味的特点，符合室内装修的环保要求，同时具有良好的耐洗刷性能，能够长期保持墙面的美观。施工工艺：喷涂参数：使用无气喷涂机进行喷涂，喷涂压力控制在 2000SsL，喷嘴孔径为 0.01，走枪速度为 0.5m/s，确保湿膜厚度为 120­m，干膜厚度为 60­m。喷涂过程中，保持喷枪与墙面的距离和角度一致，避免出现漏喷、流 |  | m2 | 3607.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
挂等现象。色差控制：同一墙面必须采用同一批次的面漆产品，避免不同批次产品因生产工艺和原料差异导致颜色不一致。在施工前，对每一批次的面漆进行色号检测，确保色号偏差E≤1.5（&,E /$% 标准）。施工过程中，尽量在同一时间段内完成同一墙面的喷涂作业，避免因光线变化等因素影响墙面颜色的一致性 5.部位:天棚
分部小计
3、卫生间、淋浴室及更衣室改造
1 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:地砖地面 3.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 457.92
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆抹灰面层 2.饰面材料种类:墙面砖 3.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 372.23
3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 457.92
4 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:拆除墙砖面层墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 372.23
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水材料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层*2遍 3.增强材料种类:1.5厚聚氨酯防水层*2遍 |  | m2 | 457.92
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯 |  | m2 | 1280.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.增强材料种类:聚氨酯涂膜
7 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 4.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 |  | m2 | 112.2
8 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 |  | m2 | 345.72
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:抹灰墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300乳白色釉面砖12厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:密缝 |  | m2 | 1280.48
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:单级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶龙骨 3.面层材料品种、规格:集成吊顶600*600mm |  | m2 | 345.72
11 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆门洞 2.砌体材质:轻质砌块 3.拆除高度:2100mm 4.拆除砌体的截面尺寸:200厚 5.砌体表面的附着物种类:抹灰层 |  | m3 | 3.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑
12 | 01B001 | 门洞封堵 | 1.封堵门洞尺寸:1000*2100mm |  | m3 | 2.52
13 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.室内高度:3.6m 2.门窗洞口尺寸:1000*2100mm 3.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑 |  | 樘 | 6
14 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品复合隔断做法详新12J05-1第12页 2.配件品种、规格:成品卫浴隔断间带门 |  | 间 | 60
分部小计
4、屋面防水维修
1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:找平层20厚，保温层50厚，保护层40厚 2.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 806.19
2 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:原状屋面防水层 2.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑 |  | m2 | 890.31
3 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:修补混凝土楼板裂缝(参照墙面结构裂缝处理工艺),对找平层缺陷部位用 1:2.5 水泥砂浆修补平整,含水率≤9%时进行下一步施工。铺设找平层:施工 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层,表面压光,平整度误差≤5mm,阴阳角做 R≥100mm 圆弧角。 |  | m2 | 806.19
4 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:水性聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:采用 "两涂一布" 高分子复合防水工艺,先涂刷 1.5mm 厚水性聚氨酯防 |  | m2 | 890.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水涂料,铺设聚酯纤维无纺布增强层,再涂刷 1.5mm 厚同类型涂料,形成总厚度≥3mm 的防水层。 3.增强材料种类:女儿墙泛水高度≥300mm,卷材收头用金属压条固定并打密封胶。
5 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:铺设 50mm 厚挤塑聚苯板(XPS,导热系数≤0.030W/(m・K)),错缝拼接,用专用粘结剂固定。 |  | m2 | 806.19
6 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土种类:C20 细石混凝土保护层 3.混凝土强度等级:C20 4.嵌缝材料种类:表面拉毛,分格缝间距≤6m×6m,缝宽 20mm,填嵌柔性密封材料 5.钢筋规格、型号:内配Φ4@150mm 钢筋网片 |  | m2 | 806.19
分部小计
5、楼梯间栏杆更换
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板种类:原状楼梯栏杆 2.拆除运距:投标人结合现场情况自行考虑 |  | m | 46.09
2 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 304# 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 304# 3.固定配件种类:膨胀螺栓 |  | m | 46.09
分部小计
分部小计
措施项目
1 | X011703004001 | 装饰装修垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数:地上7层 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 110000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 90000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 90000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 110000
合 计 |  |  |  | 110000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 淋浴管理系统（水控管理系统） | 含数据采集器2台，一体化水控机60台，集中电源6台，定制配电箱2套，控制线及电源线，前置过滤网60台，PVC管基PVC线槽及其他辅材，及以上内容的采购安装与调试。 |  | 90000
合 计 |  |  |  | 90000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学新医路校区3、10、11号公寓楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13