清 单 总 说 明

招标工程量清单说明是招标工程量清单的重要组成，是工程结算的重要依据，是投标单位编制投标报价的依据。各投标单位需认真谨慎的阅读理解后再进行本工程量清单的投标报价工作。清单说明中注明需考虑在投标报价中的项目、内容结算时均按已包含在相应清单子目的综合单价中。

一、工程概况：

1、建设单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐第三强制隔离戒毒所

2、工程名称：某单位二号门值班室零星维修改造项目

3、建设地址：乌鲁木齐市

4、建设规模及工程特征：某单位二号门值班室零星维修改造项目天棚吊顶、墙面装饰、楼地面更换、门窗更换、封门洞、新开门窗洞、外墙面装饰更换、屋面防水、电气改造、给排水改造、地暖敷设、硬化路面及其他相应配套设施等。

5、交通状况：投标单位现场踏勘并结合乌鲁木齐市本项目开工至竣工期间的道路交通施工等的影响。

6、环保要求：符合国家现行环保法、加强乌鲁木齐市建筑施工现场标准化建设工作的实施办法中的规定等相关的法律、法规。

二、工程招标范围：

1、工程招标范围：招标范围内的所有内容，详见工程量清单，具体详见招标文件。

三、清单编制依据：

1、根据建设单位提供的图纸及现场勘察记录计算工程量。

2、国家建设部及国家质量监督检验检疫总局于2012年12月25日联合发布的《建设工程工程量清单计价规范》国标GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013及相关解释和勘误。

3、2013《建设工程计价计量规范辅导》规范组编写；2013版《建设工程工程量清单计价规范》及《建设工程施工合同（示范文本）》宣贯学习资料。

- 乌鲁木齐市建设委员会《乌鲁木齐市工程量清单计价实施细则》乌建发[2015]17号文件；自治区贯彻实施2013版《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；2020年第145号文关于发布《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》；新建标[2021]11号文关于印发《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020版）》的通知。

5、2020版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额（上册）、（下册）》、《全统安装工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》、《全统装饰装修工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表(2010)》及相关配套文件。

6、招标范围内设计图纸选用的标准（包括标准图集）、施工验收的现行规范、规定等技术资料。

7、招标文件、招标答疑、补充通知等相关文件资料。

四、工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求：

1、工程质量应达到国家现行合格验收标准，并按乌鲁木齐市现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。

2、材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。由于是卫生健康工程在满足质量要求的同时重点考虑绿色、环保、耐用的高标准。

3、施工必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。

五、投标报价的重要说明：

1、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。

2、投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。

3、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程经招标人和承包人双方核定确认，最终以招标人的审计结果为准。

4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。

5、由于本工程的特殊性，部分清单的内容和特征描述不能完全表达该清单项目实际的工作难度，需要投标人投标前深入现场实际考察，确定符合投标人的单价，一旦中标该单价不因现场情况而调整。

6、工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，并不能得到结算与支付。

7、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额（上册）、（下册）》、《全统装饰装修工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表(2010)》相关子目所包括的工作内容），既除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

8、工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额（上册）、（下册）》、《全统安装工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》、《全统装饰装修工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表(2010)》相关子目所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费和利润，并考虑风险因素。

9、专业工程暂估价：专业工程暂估价是因招标人设计不完善，但一定要发生的工程项目，由招标人掌握并使用。专业工程暂估价按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

10、中标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电的问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源，该部分费用中已包含在措施费，结算时不再调整。

11、因设计要求（或因施工需要）在砼结构或砌体上预留孔、槽、洞时，投标人应按要求进行预留孔、槽、洞及堵孔、槽、洞，若有防水要求的还应满足防水要求，投标人应在充分考虑其技术要求的基础上采取相应技术措施，并在相应项目的分部分项工程量清单项目综合报价时充分考虑此因素，将预留孔、槽、洞及堵孔、槽、洞发生的费用含在报价中，无论实际施工中采用何种措施，综合单价不得调整。

12、土方工程暨清单工程量为考虑放坡及工作面等的工程量，投标人报价时还应包含依据规范要求的人工清槽、修边坡等费用。

对于弃置的土方，投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用，决定报价。

回填方的来源也应满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用，并包含取料的资源费、购买费等。

13、抹灰工程基层有砼面及非砼面，如需砼面刷素水泥浆或打毛时由各投标人自行考虑计入综合单价中，中标后，其综合单价均不调整。工程量清单综合单价应考虑现有工程实际情况，综合单价包含与现有实际工程交接清理、剔打等所有费用，如需发生应考虑在综合单价里，中标后，其综合单价均不调整。

14、建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随时生产随清运，并弃置在乌鲁木齐市环境卫生保护有关规定的范围，弃物的弃置费已包含在安全文明施工措施费中。甲方有权将土方在整个工程范围内进行综合调配，中标人不得有异议。

15、钢筋工程的清单工程量是按定额计算规则计算的。钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求。投标人应综合考虑型钢组合构件里的钢筋施工增加费。除清单单独列项的钢筋连接外，其余不论采用任何方式，费用均考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件另有规定除外）。

投标人报价时综合考虑因施工组织设计、场地等因素产生的成型钢筋场内、外倒运、吊装及因此产生的损耗等费用。并且投标人报价时还应综合考虑施工中可能采用的垫铁、吊筋等措施钢筋、钢材等的费用。

16、本工程中砼采用商品砼，砂浆由投标单位自行考虑。无论商品砼采用何种泵送方式，砂浆采用预拌还是现制其综合单价不作调整。投标人在满足本招标项目工期、文明施工和工程质量的前提下报价。所有竖向构件综合单价中均应包含铺底砂浆的价格。

17、混凝土采用原材料、外加剂、配合比均应满足现行标准的相关要求，如《混凝土质量控制标准》GB0164-2011、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2010、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008（附录B）、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003等 。

18、凡连接方式描述为“法兰连接”的管道、阀门、部件安装项目，其工作内容和报价中均应包括法兰及其安装， GYD-207-2000《全国统一安装工程预算定额》另有规定除外。

19、给排水管道、管线碰头所发生的费用，由各投标人自行考虑，计入相应项目综合单价中，中标后不再另计此项费用。

20、通风排烟系统镀锌钢板通风管道制安包含风管检查孔、温度测定、风量测定孔的制安、弯头、三通变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制安。

21、给排水、采暖、消火栓系统的管道安装包括伸缩节、管卡及托吊支架制作安装；其要求应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及其他有关施工验收规范执行。阀门组价应包含连接件及阀门的价格。

22、电缆桥架制安应包含防火堵洞、防火隔板安装；跨接线、接地母线敷设；弯头、三通附件制安，切割口防腐，开孔,具体安装详设计。

23、工程临时用房要求采用活动用房，各投标人应根据踏勘现场情况，充分考虑所需施工、生活等用房的总平面布置，工程竣工后，总包单位应对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，以上费用均包括在临时设施费中。

24、安装工程的所有设备等均为成套，报价应包含符合且满足设计要求的全部备品备件。

25、本项目全部的设备、材料的报价均应包含采购、长短途运输、场内外运输、保管、发票税等。

26、《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致，数量与清单量对比含量合理。

27、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

28、对清单中所有子目填报分部分项工程量清单综合单价分析表和分部分项清单综合单价分析表的分析。

29、招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，没有考虑投标人的个性，报价时可根据本企业的自身情况，结合项目特点及施工组织设计等报价。

30、规费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金。

31、本工程增值税费率采用一般计税法。

32、规费和税金必须按国家有关规定报价。

33、本清单中叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、施工设计图答疑或变更、规范考虑在报价中。工程量清单项目名称、项目特征所述内容为主要内容，投标人报价时应按照施工图纸、答疑及变更、施工组织设计及有关施工规范完成该项目的全部内容。

六、措施项目的施工方案

1、招标人提出的措施项目方案是根据一般情况确定的，没有考虑投标人的个性，投标单位应本着安全、合理、经济的施工组织设计方案综合考虑报价，无论投标人采用何种方案，是否与清单考虑方案一致，均考虑在报价中，中标后均不作调整（合同约定调整内容除外）。

2、本工程暂列金为15500.00元（不含税）。

七、其他未尽事宜详招标文件。

以下无正文

新疆创合项目管理有限公司

2025年04月25日