## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外土建工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 给水、采暖管网土建
1.2 | 排水管网土建
1.3 | 室外电网土建
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
给水、采暖管网土建
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.6米 |  | m3 | 152
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 88
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:细沙200mm，夯填中粗纱200mm，管顶400mm中粗纱 |  | m3 | 64
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:施工单位自行考虑运距 |  | m3 | 64
5 | ★010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.名称:（给水阀门井）成品钢筋砼井 2.规格:φ1200X1500 3.备注:含直径700mm铸铁井盖及井圈（本工程所有井盖具有防盗功能），防坠网、土方开挖回填，运输、安装等综合费用，详见图纸 4.防水，防腐:阀门井外壁抹防水砂浆，外壁与土壤接触部分，刷热沥青两道 |  | 座 | 1
6 | 010507006003 | 化粪池、检查井 | 1.名称:阀门井（成品钢筋砼井） 2.规格:1500*2100*1800 3.备注:含直径700mm铸铁井盖及井圈（本工程所有井盖具有防盗功能），防坠网、土方开挖回填，运输、安装等综合费用，详见图纸 |  | 座 | 1
分部小计
排水管网土建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.48米 |  | m3 | 218.45
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 218.45
3 | ★010507006002 | 化粪池、检查井 | 1.名称:（污水）防腐成品钢筋混凝土井 2.规格:Φ1000，平均深度1.23米 3.备注:含直径700mm铸铁井盖及井圈（本工程所有井盖具有防盗功能），防坠网、土方开挖回填，运输、安装等综合费用，详见图纸 4.防水，防腐:阀门井外壁抹防水砂浆，外壁与土壤接触部分，刷热沥青两道 |  | 座 | 14
分部小计
室外电网土建
1 | ★010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.95米 |  | m3 | 29.52
2 | ★010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 29.15
3 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:C20保护板 2.备注:直埋电缆保护板做法详新22D3-A27页 |  | m3 | 0.37
4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:施工单位自行考虑运距 |  | m3 | 0.37
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:基础高0.8米，下部0.3*0.6，上部0.4*0.4，基础为现浇混凝土，标号为C30 2.备注:做法详见图纸 |  | m3 | 1.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | ★010507006006 | 化粪池、检查井 | 1.部位:小型电缆手孔井(砖砌)2000*1200*1100mm，墙厚370mm 2.混凝土强度等级:混凝土均采用商品混凝土，详见图纸 3.防水、抗渗要求:埋入土中结构，其表面应按照表A7.7.1进行防护，砌体结构表面应先用1：2水泥砂浆面找平。垫层及未注明的详表A7.7.1进行防护 4.备注:含直径800mm铸铁井盖及井圈，模板等，具体做法详见：新22D3-A64-A74 |  | 座 | 4
7 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.95米 |  | m3 | 51.83
8 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 51.18
9 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:C20保护板 2.备注:直埋电缆保护板做法详新22D3-A27页 |  | m3 | 0.65
10 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:施工单位自行考虑运距 |  | m3 | 0.65
11 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:监控基础 混凝土为C25 2.规格:600*600*700mm 3.备注:做法详见图纸 |  | m3 | 1.01
12 | ★010507006005 | 化粪池、检查井 | 1.部位:小型电缆手孔井(砖砌)2000*1200*1100mm，墙厚370mm 2.混凝土强度等级:混凝土均采用商品混凝土，详见图纸 3.防水、抗渗要求:埋 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
入土中结构，其表面应按照表A7.7.1进行防护，砌体结构表面应先用1：2水泥砂浆面找平。垫层及未注明的详表A7.7.1进行防护 4.备注:含直径800mm铸铁井盖及井圈，模板等，具体做法详见：新22D3-A64-A74
13 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.95米 |  | m3 | 112.69
14 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 112.69
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 |  | m2 | 3.82
2 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:基础模板 |  | m2 | 25.08
3 | 011702016001 | 平板 | 1.名称:平板 |  | m2 | 25.13
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | +-+ |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外土建工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外土建工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外土建工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外土建工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13