## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 应急照明
1.3 | 弱电
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL箱 2.安装方式:配电箱距地1.6m暗装,防水防潮型,IP≥54 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AP 箱 2.安装方式:配电箱距地1.6m暗装,防水防潮型,IP≥54 |  | 台 | 1
3 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.型号:MEB 3.安装部位:底距地0.3m暗装 |  | 台 | 2
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-(4X35) |  | m | 8.3
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-(4X10) |  | m | 7.8
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV-10.0 |  | m | 10
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV-4.0 |  | m | 95.4
8 | ★030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV-2.5 |  | m | 565.8
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC70 |  | m | 6.8
10 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC50 |  | m | 6.3
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 |  | m | 35.3
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC16 |  | m | 167.6
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:人体感应灯(自带蓄电池) 2.规格:1X21W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 6
14 | ★030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:1X20W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:直细管双管荧光灯 2.规格:2X36W 3.安装形式:距地3.0米,管吊，自带电子整流器 |  | 套 | 5
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:密闭单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.4m,暗装，带夜间指示灯宽翘板 |  | 个 | 2
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:密闭双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.4m,暗装，带夜间指示灯宽翘板 |  | 个 | 2
18 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.4m,暗装，带夜间指示灯宽翘板 |  | 个 | 4
19 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.4m,暗装，带夜间指示灯宽翘板 |  | 个 | 4
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二.三孔两用插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地0.5米,暗装 |  | 个 | 5
21 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二.暗装防水二三极插座 2.规格:10A 安全型 3.安装方式:装高距地2.3米 |  | 个 | 4
22 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯接线盒 |  | 个 | 27
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座接线盒 |  | 个 | 21
24 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.安装形式:利用建筑物水平基础中的钢筋并 |  | m | 141.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
辅以40X4热镀锌扁钢做环形接地网,所有连接处均采用焊接,并做防腐处理。具体做法参见图集《新22D6》第37~39页。
25 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试卡 2.规格:接地测试卡室外地坪距地:0.5m(余同)工程做法参见 新22D6-46页 |  | 块 | 4
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV |  | 系统 | 1
分部小计
应急照明
1 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-4.0 |  | m | 4.5
2 | ★030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 144.3
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 |  | m | 46.6
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:LED 1x1W 3.安装形式:门框上方0.1m挂装，大型 |  | 套 | 2
5 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-单面左、右向 2.规格:LED 1x1W 3.安装形式:侧墙底距地0.5m挂装，大型 |  | 套 | 2
6 | ★030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯具 2.规格:LED 1x6W 3.安装形式:底距地2.3m挂装，大型 |  | 套 | 6
7 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:灯接线盒 |  | 个 | 27
分部小计
弱电
1 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 37.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | ★030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 |  | m | 4.5
3 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 |  | m | 37.4
4 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电话插座 2.规格:RJ11 3.安装方式:装高距地0.5米 |  | 个 | 5
5 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:双口网络插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:装高距地0.5米 |  | 个 | 5
6 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光呼叫灯 2.安装方式:距地2.3米 |  | 个 | 4
7 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:呼叫按钮 2.安装方式:距地0.45米及0.85米 |  | 个 | 4
8 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:灯接线盒 |  | 个 | 4
9 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座接线盒 |  | 个 | 2
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40 |  | 个 | 3
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13