## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 给水
1.2 | 排水
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PP-R管 DE90 4.连接形式:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 15.95
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PP-R管 DE75 4.连接形式:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 19.4
3 | ★031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PP-R管 DE50 4.连接形式:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 105.7
4 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PP-R管 DE40 4.连接形式:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 75
5 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PP-R管 DE32 4.连接形式:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 13.5
6 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PP-R管 DE25 4.连接形式:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 3
7 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 94.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PP-R管 DE20 4.连接形式:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压
8 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（热水） 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 7.2
9 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（热水） 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 128
10 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（热水） 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 84.3
11 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（热水） 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 35.9
12 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（热水） 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及试压 |  | m | 92.4
13 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DE90 |  | 个 | 2
14 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DE63
15 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DE50 |  | 个 | 8
16 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DE40 |  | 个 | 5
17 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DE32 |  | 个 | 6
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DE20 |  | 个 | 66
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DE32 |  | 个 | 1
20 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:(普通)水表 2.型号、规格:DE90 |  | 组 | 1
21 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:(普通)水表 2.型号、规格:DE25 |  | 组 | 2
22 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DE90 |  | 套 | 1
23 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DE90 |  | 组 | 1
24 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 6
25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢制套管 2.规格:DN90 |  | 个 | 1
26 | ★031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:空气源热泵机组 2.功率34KW，制热量76KW，额定出水温度55℃，产水量1.64m³/h，额定循环水流量13m³/h，适用环境温度-30至43℃。重量700kg |  | 组 | 2
27 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:膨胀罐 2.型号、规格:钢制热 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水膨胀罐，φ600mm
28 | 031006015002 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢保温水箱 2.型号、规格:水箱储水温度为55℃，不锈钢保温水箱设置1套6m³生活水箱（1.2*2*2.7），厂家自配控制水箱人孔、爬梯、溢流管以及消毒自洁器，紫外线消毒均参照图集欣22S2安装 3.备注：:详图纸 |  | 台 | 1
29 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:立式水泵 2.规格:Q=12.5m/3,P=1.5KW,H=20m 3.备注:L型水泵，一用一备，厂家自配变频柜 |  | 台 | 2
30 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:立式水泵 2.规格:Q=12.5m/3,P=1.1KW,H=12.5m 3.备注:L型水泵，一用一备，厂家自配变频柜 |  | 台 | 2
31 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温度传感器 2.规格:回水温度低40℃，开启回水阀门，联动启动循环水泵 |  | 支 | 2
32 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 |  | 个 | 4
33 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN70 |  | 个 | 4
34 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN70 |  | 个 | 5
35 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
36 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DN70
分部小计
排水
1 | ★031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制铸铁管 DN150 4.连接形式:卡箍和橡胶套连接 |  | m | 31.4
2 | ★031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC单臂内旋排水管 DE110 4.连接形式:粘接 |  | m | 22.5
3 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC单臂内旋排水管 DE50 4.连接形式:粘接 |  | m | 4.4
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:洗手池 2.规格、类型:详见建施 3.备注:详新22S1-23页 |  | 组 | 2
5 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.材质:残疾人洗手池 2.备注:详见图纸 |  | 组 | 2
6 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:坐便器 2.规格、类型:详见建施 3.备注:详新22S1-90页 |  | 组 | 2
7 | 031004006003 | 大便器 | 1.材质:蹲便器 2.规格、类型:详见建施 3.备注:详新22S1-109页 |  | 组 | 4
8 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器，规格及参数满足规范及建设方使用要求 |  | 套 | 66
9 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 12
10 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 4
11 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:清扫口 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号、规格:DN100
12 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:通气帽 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
13 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢制套管（穿楼板） 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13