## Sheet1
电工材料
序号 | 名称 | 规格型号 | 现用品牌 | 单位 | 预计全年用量 | 招标控制价（元） | 共计
1 | 对讲电话 | 四线 | 华宝 | 个 | 1 | 300 | 300
2 | 门铃 | 二线 | 华宝 | 个 | 1 | 200 | 200
3 | 锂电池 | 24v | 天能 | 个 | 2 | 55.5 | 111
4 | 黄腊管 | 10 | 腾达 | 根 | 20 | 1.5 | 30
5 | 平行线 | 2*1 | 百商 津成 特变 | 卷 | 10 | 240 | 2400
6 | 尖嘴钳 | 6寸 | 田岛 长城 得力 | 把 | 20 | 35 | 700
7 | 穿线管 | PVC20 | 腾达 | 根 | 20 | 3.5 | 70
8 | 白盖板 | 86 | 正泰 | 支 | 20 | 4.5 | 90
9 | 灯泡地角15W | 地角15W | 佛山照明 | 个 | 20 | 3.5 | 70
10 | 瓷灯头 | E20 | 佛山照明 | 个 | 20 | 14 | 280
11 | 地角灯 | LED 3W | 佛山照明 | 套 | 20 | 35 | 700
12 | 电笔 | 数显 | 正泰 | 支 | 50 | 8 | 400
13 | 防水胶布 | PVC | 正泰 | 卷 | 300 | 4.5 | 1350
14 | 钢丝钳 | 7寸 | 田岛 长城 得力 | 把 | 20 | 55 | 1100
15 | 高压胶布 | 大卷 | 正泰 | 卷 | 50 | 10 | 500
16 | 格栅灯32W | LED 32W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 100 | 230 | 23000
17 | 护套线2*2.5 | 2*2.5 | 百商 津成 特变 | 卷 | 5 | 590 | 2950
18 | 环管LED18W | LED18W | 德力西 三雄极光 佛山 | 只 | 20 | 48 | 960
19 | 黄腊管 | 10 | 腾达 | 根 | 20 | 1.5 | 30
20 | 尖嘴钳 | 6寸 | 田岛 长城 得力 | 把 | 20 | 35 | 700
21 | 接线端子 | 三进三出 | 环伊 | 只 | 20 | 7.5 | 150
22 | 金属软管20 | 20 | 腾达 | 卷 | 20 | 45 | 900
23 | 开关明单开 | 明单开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 20 | 17 | 340
24 | 平板灯300*300 | 300*300 | 德力西 三雄极光 佛山 | 套 | 20 | 120 | 2400
25 | 启辉器C2 | C2 | 飞利浦 佛山 雷士 | 个 | 20 | 4 | 80
26 | 钢丝钳 | 8寸 | 田岛 长城 得力 | 把 | 20 | 58 | 1160
27 | 万用表笔 | 小号 | 胜利 优利德 得力 | 付 | 20 | 30 | 600
28 | 线槽pvc2cm | pvc2cm | 腾达 | 米 | 20 | 2.5 | 50
29 | 线盒 | 五孔 | 正泰 | 个 | 20 | 5 | 100
30 | 钢锯弓 | 20CM | 田岛 长城 得力 | 个 | 10 | 65 | 650
31 | 电烙铁60w | 60w | 田岛 长城 得力 | 支 | 10 | 120 | 1200
32 | 工具包 | 万用 | 田岛 长城 得力 | 个 | 20 | 90 | 1800
33 | 剥线钳 | 6寸 | 田岛 长城 得力 | 个 | 20 | 38 | 760
34 | 电钻充电 | 充电 | 世达 | 台 | 1 | 460 | 460
35 | 灯管18w | 18w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 100 | 8.5 | 850
36 | 插座暗五孔 | 暗五孔 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 20 | 18 | 360
37 | 插管9W/827 | 9W/827 | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 20 | 17.5 | 350
38 | 插管13W/827 | 13W/827 | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 20 | 18.5 | 370
39 | 灯管36W | 36W | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 50 | 8.5 | 425
40 | 灯管T5/28w | T5/28w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 20 | 17 | 340
41 | 接头 | 灯带用 | 环伊 | 根 | 20 | 7 | 140
42 | 铜芯线4 | 4平方 | 百商 津成 特变 | 卷 | 20 | 335 | 6700
43 | 灯泡 | LED 8W | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 20 | 30 | 600
44 | 节能灯8w | 8w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 支 | 20 | 18 | 360
45 | 换气扇300*300 | 300*300 | 艾美特 民族风 绿岛 | 只 | 30 | 240 | 7200
46 | 换气扇200*200 | 200*200 | 艾美特 民族风 绿岛 | 只 | 50 | 230 | 11500
47 | 灯管 | T5\14w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 20 | 18.5 | 370
48 | 开关暗双开 | 暗双开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 20 | 22 | 440
49 | 开关暗三开 | 暗三开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 20 | 28 | 560
50 | 尖嘴钳6 | 6 | 田岛 长城 得力 | 把 | 20 | 35 | 700
51 | 电缆线5*10 | 5*10 | 百商 津成 特变 | 米 | 50 | 48 | 2400
52 | 投光灯20w | 20w | 佛山 三雄极光 雷士 | 套 | 5 | 170 | 850
53 | 电缆线 | 3*25+1 | 百商 津成 特变 | 米 | 30 | 78 | 2340
54 | 插头两相10A | 两相10A | 德力西 公牛 子弹头 | 个 | 20 | 5 | 100
55 | 插头三相10A | 三相10A | 德力西 公牛 子弹头 | 个 | 20 | 7 | 140
56 | 镇流器36w电感 | 36w电感 | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 10 | 25 | 250
57 | 节能灯18w | 18w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 支 | 10 | 26 | 260
58 | 灯泡15W | 15W | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 20 | 3.5 | 70
59 | 射灯LED3W | LED3W | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 具 | 20 | 36 | 720
60 | 插管13w | 13w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 20 | 17.5 | 350
61 | 线槽pvc3cm | pvc3cm | 腾达 | 米 | 20 | 3.5 | 70
62 | 插座明五孔 | 明五孔 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 20 | 18 | 360
63 | 吸顶灯LED18W | LED18W | 佛山 三雄极光 雷士 | 只 | 20 | 160 | 3200
64 | 灯管T5/21w | T5/21w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 10 | 17 | 170
65 | 镇流器环32w | 环32w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 10 | 25 | 250
66 | 灯管30W | 30W | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 25 | 24.5 | 612.5
67 | 灯泡LED3W腊尾 | LED3W腊尾 | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 20 | 23 | 460
68 | 开关暗单开 | 暗单开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 20 | 18 | 360
69 | 格栅灯LED32W | LED32W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 20 | 230 | 4600
70 | 铜芯线2.5 | 2.5 | 百商 津成 特变 | 卷 | 30 | 235 | 7050
71 | 换气扇150*150 | 150*150 | 艾美特 民族风 绿岛 | 只 | 10 | 185 | 1850
72 | 格栅灯LED | LED32W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 50 | 230 | 11500
73 | 灯管LED15W | LED15W | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 20 | 28 | 560
74 | 镇流器电子40w | 电子40w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 20 | 25 | 500
75 | 吸顶灯LED12W | LED12W | 佛山 三雄极光 雷士 | 只 | 10 | 120 | 1200
76 | 钢丝钳中 | 6寸 | 田岛 长城 得力 | 把 | 10 | 45 | 450
77 | 安全出口灯明 | 明 | 劳士 敏华 拿斯特 | 套 | 30 | 65 | 1950
78 | 安全出口灯暗 | 暗 | 劳士 敏华 拿斯特 | 套 | 50 | 135 | 6750
79 | 按钮 | 自闭式 | 正泰 | 个 | 20 | 27 | 540
80 | 万用表 | 600V | 胜利 优利德 得力 | 只 | 5 | 200 | 1000
81 | 换气扇 | 300*300 | 艾美特 民族风 绿岛 | 只 | 15 | 240 | 3600
82 | 灯泡LED5W | LED5W | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 20 | 16 | 320
83 | 安全出口灯 | 暗装 | 劳士 敏华 拿斯特 | 套 | 10 | 265 | 2650
84 | 继电器 | 12V | 德力西 正泰 欧姆龙 | 只 | 20 | 35 | 700
85 | 灯管T5\14w | T5\14w | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 10 | 17.5 | 175
86 | 插管13w\827 | 13w\827 | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 10 | 18.5 | 185
87 | 吸顶灯LED | LED18W | 佛山 三雄极光 雷士 | 只 | 10 | 180 | 1800
88 | 灯泡25w | 25w | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 20 | 4.5 | 90
89 | 空开1P16A | 1P16A | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 20 | 35 | 700
90 | 灯头声光控 | 声光控 | 宏迈 | 个 | 10 | 25 | 250
91 | 空开2P16A | 2P16A | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 20 | 48 | 960
92 | 灯泡LED12W | LED12W | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 20 | 29 | 580
93 | 钢丝钳7寸 | 7寸 | 田岛 长城 得力 | 把 | 10 | 55 | 550
94 | 空开3p/63A | 3p/63A | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 20 | 68 | 1360
95 | 空开1P20A | 1P20A | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 20 | 35 | 700
96 | 安全出口灯明装 | 明装 | 劳士 敏华 拿斯特 | 套 | 30 | 65 | 1950
97 | 插座暗十二孔 | 暗十二孔 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 10 | 65 | 650
98 | 换气扇200*200. | 200*200. | 艾美特 民族风 绿岛 | 只 | 30 | 230 | 6900
99 | 开关床头 | 床头 | 正泰 | 个 | 10 | 5 | 50
100 | 按钮出门 | 出门 | 正泰 | 个 | 20 | 25 | 500
101 | 灯泡腊尾3W | 腊尾3W | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 50 | 23 | 1150
102 | 开关暗四开 | 暗四开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 20 | 31 | 620
103 | 开关五孔单开 | 五孔单开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 20 | 22 | 440
104 | 应急灯LED5W | LED5W | 劳士 敏华 拿斯特 | 个 | 30 | 100 | 3000
105 | 插座 | 三位十二孔 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 10 | 60 | 600
106 | 筒灯LED6寸 | LED6寸 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 只 | 10 | 80 | 800
107 | 电烙铁 | 60W | 田岛 长城 得力 | 支 | 10 | 90 | 900
108 | 防爆灯200W | 200W | 佛山照明 | 只 | 20 | 75 | 1500
109 | 灯泡LED5W | LED5W | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 10 | 23 | 230
110 | 灯带LED | LED14W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 米 | 10 | 45 | 450
111 | 筒灯LED5W | LED5W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 只 | 10 | 110 | 1100
112 | 桥架200*100 | 200*100 | 正阳 | 米 | 10 | 45 | 450
113 | 灯泡LED | LED蜡尾 | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 20 | 23 | 460
114 | 铜管鼻50 | 50 | 胡杨线缆 | 个 | 10 | 14 | 140
115 | 投光灯 | LED 500W | 佛山 三雄极光 雷士 | 套 | 1 | 2350 | 2350
116 | 灯带LED16W | LED16W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 45 | 450
117 | 吸顶灯 | LED18W | 佛山 三雄极光 雷士 | 只 | 10 | 160 | 1600
118 | 吸顶灯 | LED24W | 佛山 三雄极光 雷士 | 只 | 10 | 180 | 1800
119 | 空开 | 3P40A | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 20 | 58 | 1160
120 | 空开 | 2P32A | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 20 | 50 | 1000
121 | 空开 | 2P25A | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 20 | 50 | 1000
122 | 金属软管包塑 | 20包塑 | 腾达 | 卷 | 50 | 55 | 2750
123 | 环管LED12W | LED12W | 德力西 三雄极光 佛山 | 只 | 10 | 38 | 380
124 | 空开2P16A漏电 | 2P16A漏电 | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 10 | 65 | 650
125 | 空开2P20A漏电 | 2P20A漏电 | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 10 | 65 | 650
126 | 防爆灯 | 200W | 佛山照明 | 只 | 10 | 75 | 750
127 | 吸顶灯 | LED 18W | 佛山 三雄极光 雷士 | 只 | 10 | 160 | 1600
128 | 按钮发门 | 发门 | 正泰 | 个 | 10 | 25 | 250
129 | 灯管LED16W | LED16W | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 支 | 10 | 28 | 280
130 | 膨胀螺丝8 | 8 | 樱花 | 套 | 10 | 2.5 | 25
131 | 插座16A | 16A | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 10 | 22 | 220
132 | 射灯 | LED 45W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 具 | 10 | 160 | 1600
133 | 格栅灯 | LED 32W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 230 | 2300
134 | 灯带LED14W | LED14W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 45 | 450
135 | 灯带LED10W | LED10W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 45 | 450
136 | 灯带LED8W | LED8W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 45 | 450
137 | 灯泡LED25W | LED25W | 三雄极光 佛山 视贝 | 个 | 10 | 65 | 650
138 | 梯架 | 两米 | 正阳 | 个 | 1 | 780 | 780
139 | 开关倒顺 | 倒顺 | 德力西 正泰 人民电气 | 个 | 1 | 55 | 55
140 | 插座暗三开 | 暗三开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 10 | 28 | 280
141 | 镇流器36W电子 | 36W电子 | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 10 | 30 | 300
142 | 绝缘胶板 | 20 | 正泰 | 公斤 | 10 | 12 | 120
143 | 地埋灯 | 4W | 佛山照明 | 套 | 1 | 262 | 262
144 | 断路器32A/2P | 32A/2P | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 10 | 157 | 1570
145 | 吊杆 | 30CM | 正阳 | 根 | 10 | 12 | 120
146 | 灯带LED4W | LED4W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 35 | 350
147 | 筒灯6寸 | 6寸 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 只 | 10 | 75 | 750
148 | 时控开关 | 16V | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 5 | 110 | 550
149 | 灯泡LED16W | LED16W | 三雄极光 佛山 视贝 | 只 | 10 | 46 | 460
150 | 开关明三开 | 明三开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 10 | 28 | 280
151 | 插座电视 | 电视 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 10 | 25 | 250
152 | 筒灯5寸 | 5寸 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 只 | 10 | 70 | 700
153 | 筒灯LED4寸 | LED4寸 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 只 | 10 | 65 | 650
154 | 线槽PVC2公分 | PVC2公分 | 腾达 | 米 | 10 | 2.5 | 25
155 | 空开3P32A | 3P32A | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 20 | 58 | 1160
156 | 筒灯LED6 | LED6 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 只 | 10 | 75 | 750
157 | 开关声光控 | 声光控 | 佛山 三雄极光 雷士 | 个 | 10 | 26 | 260
158 | 空开2P32A/漏电 | 2P32A/漏电 | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 20 | 65 | 1300
159 | 插座三位九孔 | 三位九孔 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 10 | 65 | 650
160 | 投光灯LED50W | LED50W | 佛山 三雄极光 雷士 | 套 | 1 | 120 | 120
161 | 筒灯 | LED2.5寸 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 只 | 20 | 58 | 1160
162 | 灯带LED7W | LED7W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 20 | 45 | 900
163 | 镇流器18W电感 | 18W电感 | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 1 | 25 | 25
164 | 空开2P/20A漏电 | 2P/20A漏电 | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 10 | 65 | 650
165 | 日光灯架1*36W | 1*36W | 佛山 三雄极光 雷士 | 套 | 5 | 65 | 325
166 | 桥架300*100 | 300*100 | 正阳 | 米 | 10 | 55 | 550
167 | 镇流器13W电感 | 13W电感 | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 10 | 25 | 250
168 | 灯带 | LED 4W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 35 | 350
169 | 桥架 | 200*100 | 正阳 | 米 | 10 | 45 | 450
170 | 开关箱 | 8回路 | 正泰 | 套 | 2 | 130 | 260
171 | 壁灯 | 10W | 佛山照明 | 套 | 1 | 120 | 120
172 | 铜芯线 | 4平方 | 百商 津成 特变 | 卷 | 10 | 330 | 3300
173 | 空开 | 2P32A | 德力西 正泰 人民电气 | 个 | 10 | 50 | 500
174 | 筒灯 | LED 8寸 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 110 | 1100
175 | 灯脚 | 2CM | 佛山照明 | 个 | 10 | 3.5 | 35
176 | 橡套线 | 3.*4 | 百商 津成 特变 | 米 | 10 | 14 | 140
177 | 直接 | 20 | 佛山照明 | 个 | 10 | 2.5 | 25
178 | 配电箱 | 600*600 | 正面 | 台 | 1 | 2173 | 2173
179 | 变频器 | 220V | 德力西 正泰 人民电气 | 台 | 1 | 3850 | 3850
180 | 铜线鼻子 | 35 | 胡杨线缆 | 个 | 10 | 23 | 230
181 | 验电器 | 10A | 正泰 | 个 | 10 | 45 | 450
182 | 熔断器 | 10A | 正泰 | 只 | 10 | 28 | 280
183 | 电表 | 220V | 德力西 正泰 人民电气 | 块 | 10 | 455 | 4550
184 | 平板灯 | 300*300 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 110 | 1100
185 | 线卡 | 10 | 正泰 | 个 | 10 | 15 | 150
186 | 电缆线 | 3*6 | 百商 津成 特变 | 卷 | 1 | 1880 | 1880
187 | 金属软管 | 20包塑 | 腾达 | 卷 | 20 | 55 | 1100
188 | 灯泡 | LED5W | 三雄极光 佛山 视贝 | 支 | 10 | 15 | 150
189 | 启辉器 | C10 | 飞利浦 佛山 雷士 | 只 | 10 | 4 | 40
190 | 应急方块 | LED | 劳士 敏华 拿斯特 | 个 | 10 | 48 | 480
191 | 手提灯 | LED | 通艺 | 个 | 1 | 120 | 120
192 | 铜线头 | 10 | 胡杨线缆 | 个 | 1 | 28 | 28
193 | 浴霸 | 4*275W | 佛山照明 | 套 | 1 | 450 | 450
194 | 日光灯架 | 2*16W | 佛山 三雄极光 雷士 | 套 | 5 | 65 | 325
195 | 灯泡 | LED7W | 三雄极光 佛山 视贝 | 只 | 10 | 26 | 260
196 | 筒灯 | LED2.5寸 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 20 | 58 | 1160
197 | 灯泡 | LED20W | 三雄极光 佛山 视贝 | 支 | 20 | 56 | 1120
198 | 插座 | 三孔16A | 德力西 正泰 三雄极光 | 支 | 20 | 22 | 440
199 | 接线盒 | 86 | 正泰 | 个 | 10 | 3 | 30
200 | 护套线 | 2*2.5 | 百商 津成 特变 | 米 | 20 | 12 | 240
201 | 灯泡 | LED25W | 三雄极光 佛山 视贝 | 只 | 10 | 56 | 560
202 | 铜芯线 | 4平方 | 百商 津成 特变 | 卷 | 20 | 330 | 6600
203 | 格栅灯 | LED32W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 20 | 230 | 4600
204 | 灯带 | LED14W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 20 | 45 | 900
205 | 筒灯 | LED6寸 | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 20 | 75 | 1500
206 | 启辉器 | C2 | 飞利浦 佛山 雷士 | 只 | 20 | 4 | 80
207 | 灯泡 | LED16W | 三雄极光 佛山 视贝 | 只 | 20 | 46 | 920
208 | 换气扇 | 150*150 | 艾美特 民族风 绿岛 | 套 | 20 | 180 | 3600
209 | 换气扇 | 200*200 | 艾美特 民族风 绿岛 | 套 | 50 | 230 | 11500
210 | 插管 | 9W/827 | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 100 | 13 | 1300
211 | 灯管 | LED16W | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 20 | 28 | 560
212 | 环管 | LED18W | 德力西 三雄极光 佛山 | 只 | 20 | 48 | 960
213 | 插座 | 三位十二孔 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 30 | 60 | 1800
214 | 筒灯 | LED7W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 58 | 580
215 | 空开 | 2P32A | 德力西 正泰 人民电气 | 个 | 10 | 50 | 500
216 | 灯管 | T5/14W | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 50 | 15 | 750
217 | 插管 | 13W | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 100 | 15 | 1500
218 | 灯泡 | LED8W | 三雄极光 佛山 视贝 | 只 | 20 | 32 | 640
219 | 灯泡 | LED4W | 三雄极光 佛山 视贝 | 只 | 200 | 15 | 3000
220 | 插座 | 暗五孔 | 德力西 正泰 三雄极光 | 个 | 20 | 18 | 360
221 | 灯管 | 18W | 飞利浦 佛山 三雄极光 | 只 | 50 | 8 | 400
222 | 接线柱 | 2 | 正泰 | 个 | 20 | 15 | 300
223 | 仪表起子 | 小号 | 得力 | 套 | 1 | 100 | 100
224 | 瓷灯头 | 4W | 佛山照明 | 个 | 20 | 7 | 140
225 | 空开 | 2P/32A漏电 | 德力西 正泰 人民电气 | 个 | 10 | 60 | 600
226 | 接线盒修补器 | 86 | 正泰 | 个 | 20 | 3.5 | 70
227 | 接触器辅助触头 | 10W | 德力西 正泰 人民电气 | 个 | 1 | 30 | 30
228 | 充电电动扳手 | 大号 | 世达 | 套 | 1 | 850 | 850
229 | 换气扇 | 300*300 | 艾美特 | 套 | 10 | 240 | 2400
230 | 筒灯 | LED12W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 10 | 66 | 660
231 | 焊台 | 200*100 | 大力王 | 套 | 1 | 385 | 385
232 | 地脚灯 | 4W | 佛山照明 | 套 | 1 | 45 | 45
233 | 射灯 | LED3W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 50 | 36 | 1800
234 | 灯带 | LED7W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 50 | 45 | 2250
235 | 灯泡 | LED20W | 三雄极光 佛山 视贝 | 只 | 20 | 56 | 1120
236 | 开关 | 暗单开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 只 | 20 | 18 | 360
237 | 开关 | 暗三开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 只 | 20 | 25 | 500
238 | 开关 | 暗双开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 只 | 20 | 21 | 420
239 | 开关 | 暗四开 | 德力西 正泰 三雄极光 | 只 | 20 | 31 | 620
240 | 灯带 | LED10W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 20 | 45 | 900
241 | 空调冷媒 | 大桶 | 东岳 | 罐 | 3 | 870 | 2610
242 | 空开 | 2P/25A漏电 | 德力西 正泰 人民电气 | 只 | 10 | 60 | 600
243 | 灯带 | LED12W | 三雄极光 飞利浦 雷士 | 套 | 20 | 45 | 900
244 | 电容柜握把 | 小号 | 正泰 | 个 | 10 | 40 | 400
245 | 灯条 | 14W | 德力西 三雄极光 佛山 | 个 | 1 | 45 | 45
246 | 绝缘胶垫 | 20CM | 正泰 | 公斤 | 50 | 12 | 600
247 | 锁头 | 10 | 正泰 | 个 | 50 | 1 | 50
248 | 压线帽 | 10 | 正泰 | 包 | 1 | 90 | 90
249 | 电工刀 | 大号 | 正泰 | 把 | 5 | 38 | 190
250 | 线管 | KBG | 滕达 | 根 | 50 | 18 | 900
251 | 轴流风机 | 2000W | 艾美特 | 台 | 1 | 415 | 415
252 | 磁力锁双门 | 双门 | 宏迈 | 套 | 10 | 335 | 3350
253 | 自贡丝 | 20 | 樱花 | 合 | 10 | 25 | 250
254 | 磁力锁单门 | 单门 | 宏迈 | 套 | 10 | 285 | 2850
255 | 自贡丝3cm | 3cm | 樱花 | 合 | 10 | 25 | 250
256 | 罗丝刀 | 大号 | 世达 | 把 | 10 | 22 | 220
257 | 射钉 | 20 | 樱花 | 盒 | 5 | 25 | 125
258 | ID卡 | 加密 | 宏迈 | 张 | 50 | 5 | 250
259 | 螺丝钉 | 30 | 樱花 | 盒 | 10 | 25 | 250
260 | 膨胀管6 | 6 | 樱花 | 包 | 20 | 25 | 500
261 | 膨胀管 | 6 | 樱花 | 包 | 20 | 25 | 500
262 | 扳手 | 内六方 | 世达 | 个 | 5 | 68 | 340
263 | 平行线 | 2*1.5 | 百商 津成 特变 | 卷 | 5 | 380 | 1900
264 | 底盒 | 五孔 | 正泰 | 个 | 50 | 6 | 300
265 | 控制线 | 220V | 王立 | 米 | 200 | 3.5 | 700
266 | 风扇 | 300*300 | 艾美特 民族风 绿岛 | 个 | 10 | 240 | 2400
267 | 底盒三位 | 三位 | 正泰 | 个 | 50 | 10 | 500
268 | 专门锁电源 | 220V | 宏迈 | 个 | 10 | 235 | 2350
269 | 门禁控制器 | 220V | 宏迈 | 个 | 10 | 450 | 4500
270 | 接触器 | 220V | 宏迈 | 个 | 20 | 185 | 3700
271 | 门禁主机 | 220V | 宏迈 | 个 | 5 | 1500 | 7500
272 | 电池 | 5号碱性 | 南孚 | 节 | 1000 | 2.47 | 2470
273 | 电池 | 7号 | 南孚 | 节 | 1000 | 2.47 | 2470
274 | 电池 | 2号 | 南孚 | 节 | 1000 | 8.45 | 8450
275 | 电池 | 1号 | 南孚 | 节 | 1000 | 11.05 | 11050
276 | 电池 | 5号碱性 | 华太 | 节 | 1000 | 1.82 | 1820
277 | 筒灯 | LED6寸(4000k) | 佛山照明 | 个 | 100 | 92.69 | 9269
278 | 筒灯 | LED6寸(3000k) | 佛山照明 | 个 | 100 | 92.69 | 9269
279 | 简灯 | LED5寸(3000k) | 佛山照明 | 个 | 100 | 80.34 | 8034
280 | 长灯管 | LED1.2m | 佛山照明 | 根 | 100 | 12.35 | 1235
281 | 射灯 | LED3W(3000k) | 佛山照明 | 个 | 200 | 43.29 | 8658
282 | 射灯 | 伸缩 | 佛山照明 | 个 | 100 | 123.5 | 12350
283 | 地灯灯泡 | 3W(3000k) | 佛山照明 | 个 | 20 | 4.29 | 85.8
284 | 灯泡 | LED15W | 佛山照明 | 个 | 20 | 24.7 | 494
285 | 灯泡 | LED4W | 佛山照明 | 个 | 50 | 17.29 | 864.5
286 | 灯管 | 14W | 佛山照明 | 根 | 100 | 18.59 | 1859
287 | 灯管 | 18W | 佛山照明 | 根 | 20 | 7.41 | 148.2
288 | 环形灯盘 | LED18W | 佛山照明 | 个 | 20 | 59.28 | 1185.6
289 | 蜡烛灯泡 | LED(3000k) | 佛山照明 | 个 | 30 | 18.59 | 557.7
290 | 长双管日光灯 | LED1.2m | 佛山照明 | 台 | 10 | 37.05 | 370.5
291 | 吸顶防爆灯 | LED15W | 佛山照明 | 台 | 10 | 74.1 | 741
292 | 插管 | 13W(3000k) | 佛山照明 | 支 | 50 | 18.59 | 929.5
293 | 平板灯 | LED300*300 | 佛山照明 | 台 | 100 | 123.5 | 12350
294 | 灯泡 | LED2OW | 三雄极光 | 个 | 20 | 64.22 | 1284.4
295 | 平板灯 | LED36W(600*600) | 三雄极光 | 台 | 200 | 259.35 | 51870
296 | 储能蓄电池 | 12V 8AH | 天能 | 台 | 20 | 166.79 | 3335.8
297 | 冷媒 | R22 22.7kg | 东岳 | 个 | 50 | 1482 | 74100
298 | 插座 | 暗五孔 | 正泰 | 个 | 20 | 16.12 | 322.4
299 | 插座 | 暗五孔带开关 | 正泰 | 个 | 1 | 27.17 | 27.17
300 | 插座 | 明装三孔 | 正泰 | 个 | 20 | 16.12 | 322.4
301 | 开关 | 暗单联 | 正泰 | 只 | 10 | 18.59 | 185.9
302 | 开关 | 暗三联 | 正泰 | 只 | 20 | 27.17 | 543.4
303 | 空气开关 | 2P16A 带漏电 | 正泰 | 台 | 1 | 71.5 | 71.5
304 | 空气开关 | 2P20A带漏电 | 正泰 | 台 | 1 | 71.5 | 71.5
305 | 空气开关 | 2P25A 带漏电 | 正泰 | 台 | 10 | 71.5 | 715
306 | 空气开关 | 2P32A带漏电 | 正泰 | 台 | 10 | 71.5 | 715
307 | 配电箱 | 50*60配电箱，配63 | 正泰 | 台 | 1 | 1210.3 | 1210.3
308 | 电暖气 | 2200W | 美菊 | 台 | 1 | 531.05 | 531.05
309 | 电缆线 | 5*25 | 胡杨 | 米 | 10 | 197.6 | 1976
310 | 百叶排风扇 | 400mm(4p) | 艾美特 | 台 | 10 | 889.2 | 8892
311 | 轴流式排风扇 | FA-40 | 艾美特 | 台 | 10 | 222.3 | 2223
312 | 管道式换气扇 | HF-315 | 艾美特 | 台 | 10 | 1012.7 | 10127
313 | 换气扇 | 200*200 | 艾美特 | 台 | 10 | 269.23 | 2692.3
314 | 换气扇 | 300*300 | 艾美特 | 台 | 10 | 281.58 | 2815.8
315 | 卡子 | 大号 | 三雄极光 | 个 | 10 | 12.35 | 123.5
316 | 安全帽 | 高强度 | 正大 | 个 | 10 | 49.4 | 494
317 | 筒灯 | 星韵15W(4000k) | 三雄极光 | 个 | 10 | 86.45 | 864.5
318 | 简灯 | 16W(4000k) | 飞利浦 | 个 | 10 | 98.8 | 988
319 | 底盒 | 暗插座 | 正泰 | 只 | 10 | 5.85 | 58.5
320 | 电线 | 6平方 | 胡杨线缆 | 米 | 10 | 15.6 | 156
321 | 金属软管 | 20 | 正泰 | 卷 | 10 | 65 | 650
322 | 电缆 | 5*6 | 胡杨线缆 | 米 | 1 | 62.4 | 62.4
323 | 平板灯 | 600*1200 | 三雄极光 | 台 | 10 | 624 | 6240
324 | 卡子 | 平板灯配套 | 三雄极光 | 包 | 10 | 26 | 260
325 | 导风板 | 吸顶机 | 宜百利 | 套 | 5 | 234 | 1170
326 | 瓷灯头 | 10W | 佛山照明 | 个 | 5 | 6.5 | 32.5
327 | 丝扣灯泡 | LED40W | 佛山照明 | 个 | 5 | 85.8 | 429
328 | 筒灯 | LED3.5寸 | 三雄极光 | 个 | 10 | 54.6 | 546
329 | 插座 | 暗五孔带单开 | 正泰 | 只 | 10 | 28.6 | 286
330 | 开关 | 暗三联 | 正泰 | 只 | 10 | 28.6 | 286
331 | 插座 | 暗十五孔 | 正泰 | 只 | 10 | 78 | 780
332 | 换气扇 | 400*400 | 艾美特 | 台 | 10 | 429 | 4290
333 | 黄腊管 | 14 | 正泰 | 根 | 20 | 2.6 | 52
334 | 线槽 | 3*4 | 正泰 | 根 | 10 | 9.1 | 91
335 | 插座 | 暗三孔16A | 正泰 | 个 | 10 | 26 | 260
336 | 金属软管 | 25 | 正泰 | 卷 | 20 | 78 | 1560
337 | 电线 | 4平方 | 胡杨线缆 | 卷 | 20 | 728 | 14560
338 | 底盒 | 暗十五孔 | 正泰 | 个 | 10 | 7.8 | 78
339 | T5一体化灯 | 1.2M（3000K）14W | 雷士照明 | 套 | 5 | 45.5 | 227.5
340 | T5一体化灯 | 0.9M（3000k）10W | 雷士照明 | 套 | 5 | 42.9 | 214.5
341 | T5一体化灯 | 0.6M（3000K）7W | 雷士照明 | 套 | 5 | 40.3 | 201.5
342 | 长条灯 | 60cm6条72W | 雷士照明 | 套 | 5 | 214.5 | 1072.5
343 | 左向疏散指示灯 | 220V内嵌式 | 慕峰 | 台 | 5 | 130 | 650
344 | 右向疏散指示灯 | 220V内嵌式 | 慕峰 | 台 | 5 | 130 | 650
345 | 双向向疏散指示灯 | 220V内嵌式 | 慕峰 | 台 | 5 | 130 | 650
346 | T5连接线 | 公母接头 | 雷士照明 | 根 | 5 | 7.8 | 39
347 | 长条灯 | 60cm4条72W | 雷士照明 | 套 | 5 | 162.5 | 812.5
348 | 筒灯 | LED6寸 | 三雄极光 | 个 | 10 | 97.5 | 975
349 | 环形灯盘 | 18W | 佛山照明 | 个 | 10 | 62.4 | 624
350 | 环形灯盘 | 36W | 佛山照明 | 个 | 10 | 101.4 | 1014
351 | 开关 | 暗双联 | 正泰 | 只 | 5 | 22.1 | 110.5
352 | 空气开关 | 2P32A | 正泰 | 台 | 30 | 52 | 1560
353 | 漏电保护器 | 32A | 正泰 | 台 | 10 | 106.6 | 1066
354 | 插头 | 三头16A | 正泰 | 个 | 20 | 15.6 | 312
355 | 插头 | 三头10A | 正泰 | 个 | 20 | 11.7 | 234
356 | 自攻螺丝 | 2.5 | 天剑 | 盒 | 5 | 26 | 130
357 | 绝缘胶带 | 9m | 正泰 | 卷 | 5 | 7.8 | 39
358 | 高压胶布 | 5kv | 正泰 | 卷 | 50 | 13 | 650
359 | 电缆 | 5*10 | 胡杨线缆 | 米 | 10 | 104 | 1040
360 | 筒灯 | LED4寸 | 三雄极光 | 个 | 10 | 62.4 | 624
361 | 起子 | 双用 | 得力 | 支 | 10 | 15.6 | 156
362 | 开孔器 | 20 | 芙蓉 | 个 | 10 | 19.5 | 195
363 | 热过载继电器 | JR36 | 正泰 | 台 | 10 | 49.4 | 494
364 | 空气开关 | 3P32A | 正泰 | 台 | 20 | 62.4 | 1248
365 | 接触器 | CJX4-253 A65 | 正泰 | 台 | 1 | 208 | 208
366 | 验电器 | GNJ-01 | 正泰 | 个 | 1 | 49.4 | 49.4
367 | 控制与保护开关 | KBO-32C | 正泰 | 台 | 2 | 845 | 1690
368 | 接线端子 | 2进2出 | 希崖 | 个 | 50 | 6.5 | 325
369 | 底盒 | 明装五孔 | 正泰 | 个 | 1 | 5.85 | 5.85
370 | 底盒 | 明装十五孔 | 正泰 | 个 | 1 | 7.8 | 7.8
371 | 天能电池 | 60v20ah | 天能 | 台 | 10 | 364 | 3640
372 | 蓄电池 | 12V24AH | 天能 | 台 | 10 | 370.5 | 3705
373 | 蓄电池 | 12V1.3AH | 天能 | 台 | 10 | 153.4 | 1534
374 | 电源转换器 | 220V转24V4.5A | 明纬 | 台 | 10 | 169 | 1690
375 | APT信号灯 | AC220V | 顺佳杰 | 个 | 10 | 23.4 | 234
376 | 静电释放器电池 | 4000mAH（白头） | 美林美域 | 节 | 10 | 58.5 | 585
377 | LED平板净化灯 | 300*1200 | 三雄极光 | 台 | 10 | 637 | 6370
378 | 电缆 | 4*95+1*50 | 胡杨线缆 | 米 | 10 | 741 | 7410
379 | MR球泡 | DC15V | 润光 | 个 | 10 | 260 | 2600
380 | 电线 | 2.5平方 | 胡杨线缆 | 卷 | 10 | 416 | 4160
381 | 电源转换器 | 220V转12V33.3A | 明纬 | 台 | 20 | 214.5 | 4290
382 | 插管 | 9W | 佛山照明 | 支 | 10 | 15.6 | 156
383 | 灯泡 | LED15W | 佛山照明 | 支 | 10 | 24.7 | 247
384 | 防水底盒 |  | 正泰 | 个 | 10 | 19.5 | 195
385 | 开关 | 暗四联 | 正泰 | 只 | 10 | 37.7 | 377
386 | 球泡电源 | 1拖6 | 佛山照明 | 个 | 10 | 975 | 9750
387 | 蓄电池 | 6-EVF-32A | 天能 | 台 | 2 | 520 | 1040
388 | T5一体化灯 | 0.3M（6500K）4W | 雷士照明 | 套 | 10 | 33.8 | 338
389 | 灯条 | T5转T8一体化21W | 佛山照明 | 根 | 10 | 23.4 | 234
390 | 光源模组 | 72W | 佛山照明 | 个 | 10 | 58.5 | 585
391 | 绝缘垫 | 100*190 | 正泰 | 卷 | 10 | 468 | 4680
392 | 灭菌UV灯 | G25T8 | 飞利浦 | 根 | 30 | 234 | 7020
393 | 吸顶灯光源 | 21W | 佛山照明 | 个 | 10 | 54.6 | 546
394 | 南孚电池 | 9V | 南孚 | 节 | 20 | 15.6 | 312
395 | 南孚电池 | 23A12V | 南孚 | 节 | 30 | 5.2 | 156
396 | 筒灯 | LED2.5寸 | 三雄极光 | 个 | 10 | 50.7 | 507
397 | 充电电池 | 9V | 德力普 | 个 | 20 | 46.8 | 936
398 | 地插 | 黄铜五孔 | 正泰 | 个 | 5 | 214.5 | 1072.5
399 | 空气开关 | 2P16A | 正泰 | 台 | 5 | 52 | 260
400 | 空气开关 | 2P20A | 正泰 | 台 | 5 | 52 | 260
401 | 防爆管 | 50*1000 | 正泰 | 根 | 1 | 208 | 208
402 | 防爆管卡子 | 50 | 正泰 | 包 | 50 | 123.5 | 6175
403 | 线盘 | 30m 3*2.5 | 正泰 | 套 | 50 | 1014 | 50700
404 | 电笔 | 小号氖管 | 得力 | 支 | 5 | 6.5 | 32.5
405 | CPVC电力管 | 160*8 | 鑫祥辉 | 米 | 5 | 75.4 | 377
406 | 防爆灯 | T8单管 | 佛山照明 | 台 | 5 | 257.4 | 1287
407 | 防爆管 | 25*1000 | 正泰 | 根 | 5 | 68.9 | 344.5
408 | 防爆管 | 25*500 | 正泰 | 根 | 5 | 62.4 | 312
409 | 防爆开关 | 二开 | 正泰 | 个 | 5 | 68.9 | 344.5
410 | 防爆连接线盒 | 86 | 正泰 | 只 | 3 | 80.6 | 241.8
411 | 防爆接线盒弯头 | 20 | 正泰 | 只 | 10 | 36.4 | 364
412 | 防爆应急灯 | 双头 | 慕峰 | 台 | 10 | 218.4 | 2184
413 | 防爆管 | 50*1000 | 正泰 | 根 | 10 | 253.5 | 2535
414 | 防爆管卡子 | 50 | 正泰 | 包 | 1 | 127.4 | 127.4
415 | 空气开关 | 3P40A | 正泰 | 台 | 5 | 72.8 | 364
416 | 防爆接线端子 | 50 | 正泰 | 个 | 5 | 55.9 | 279.5
417 | 电线 | 10平方 | 胡杨线缆 | 米 | 1 | 20.8 | 20.8
418 | 防爆软性连接管 | 20 | 正泰 | 根 | 5 | 78 | 390
419 | 端子 | 25 | 正泰 | 只 | 5 | 20.8 | 104
420 | 电缆 | 5*16 | 胡杨线缆 | 米 | 1 | 162.5 | 162.5
421 | 塑壳开关 | 160A | 正泰 | 台 | 5 | 474.5 | 2372.5
422 | 橡套线 | 三芯2.5平方 | 胡杨线缆 | 米 | 5 | 10.4 | 52
423 | 射灯 | 7W | 三雄极光 | 个 | 5 | 105.3 | 526.5
424 | 尖嘴钳 | 10cm | 世达 | 把 | 5 | 49.4 | 247
425 | 金属软管 | 16 | 正泰 | 卷 | 5 | 52 | 260
426 | 吸顶灯 | led17W | 佛山照明 | 台 | 5 | 84.5 | 422.5
427 | 吸顶灯 | led17W | 佛山照明 | 台 | 1 | 84.5 | 84.5
428 | 电池 | 5号镍氢充电 | 南孚 | 节 | 5 | 24.7 | 123.5
429 | 电笔 | 氖泡 | 得力 | 支 | 5 | 7.8 | 39
430 | 空气开关 | 2P63A | 正泰 | 台 | 5 | 75.4 | 377
431 | 安全出口灯 | 壁挂式22v | 慕峰 | 台 | 5 | 26 | 130
432 | 桥架 | 150*100*1.2防火 | 正阳 | 米 | 5 | 58.5 | 292.5
433 | 桥架 | 150*0.盖子 | 正阳 | 米 | 5 | 13 | 65
434 | 管锁头 | 20 | 正阳 | 个 | 5 | 0.78 | 3.9
435 | 南孚镍氢充电器 | 5#镍氢充电套装 | 南孚 | 套 | 5 | 106.6 | 533
436 | 门禁 | 室内指纹锁 | 科熊 | 把 | 2 | 975 | 1950
437 | 门禁 | 型材门指纹锁 | 科熊 | 把 | 5 | 1040 | 5200
438 | 吊筋螺母 | 10# | 正阳 | 个 | 20 | 0.39 | 7.8
439 | 桥架 | 300*150*1.2 | 正阳 | 米 | 5 | 85.8 | 429
440 | 桥架 | 300*100*1.0 | 正阳 | 米 | 1 | 66.3 | 66.3
441 | 水平弯头 | 300*100 | 正阳 | 个 | 5 | 66.3 | 331.5
442 | 横担 | 300 | 正阳 | 个 | 5 | 6.5 | 32.5
443 | 吊杆国际 | 10 | 正阳 | 根 | 1 | 11.7 | 11.7
444 | 四件套 | 10 | 正阳 | 套 | 5 | 1.04 | 5.2
445 | 金属软管 | 32 | 正泰 | 卷 | 5 | 195 | 975
446 | 遥控器 | 万能 | 希崖 | 个 | 1 | 49.4 | 49.4
447 | 钻头 | 30cm*1cm | 正阳 | 个 | 5 | 78 | 390
448 | 桥架 | 200*100*0.8 | 正阳 | 米 | 5 | 41.6 | 208
449 | 桥架 | 100*100*0.8 | 正阳 | 米 | 5 | 29.9 | 149.5
450 | 吊杆国际 | 10 | 正阳 | 根 | 5 | 11.7 | 58.5
451 | 温控保险 | 216度 | 正泰 | 个 | 5 | 10.4 | 52
452 | KOB保护开关 | 32A | 中凯科技 | 个 | 5 | 1014 | 5070
453 | 排风管 | 150*1500 | 艾美特 | 根 | 1 | 23.4 | 23.4
454 | 排风管 | 200*1500 | 艾美特 | 根 | 5 | 32.5 | 162.5
455 | 排风管 | 300*7000 | 艾美特 | 根 | 5 | 78 | 390
456 | 排T5插头 | 30cm | 佛山照明 | 根 | 5 | 6.5 | 32.5
457 | 空气开关 | 1P20A | 正泰 | 台 | 2 | 41.6 | 83.2
458 | 电缆 | 消防四芯1.5平方 | 胡杨线缆 | 米 | 2 | 16.9 | 33.8
459 | 继电器 | 24V | 正泰 | 套 | 2 | 55.9 | 111.8
460 | 水平弯头 | 150*100 | 正阳 | 个 | 2 | 58.5 | 117
461 | 燕尾螺丝 | 2cm | 天剑 | 盒 | 2 | 32.5 | 65
462 | 云石胶 | 4L | 大力王 | 桶 | 2 | 58.5 | 117
463 | 开关 | 暗三联金色 | 正泰 | 只 | 2 | 45.5 | 91
464 | 安全阀 | R22 | 玉环 | 个 | 2 | 91 | 182
465 | 膨胀管 | 60 | 天剑 | 包 | 2 | 11.7 | 23.4
466 | 温控开关 | 32A | 正泰 | 个 | 1 | 91 | 91
467 | 电池 | 18650 3.7V | 南孚 | 节 | 2 | 15.6 | 31.2
468 | 吸顶灯 | LED12W | 佛山照明 | 台 | 2 | 127.4 | 254.8
469 | 投光灯 | LED50 | 佛山照明 | 台 | 2 | 227.5 | 455
470 | 筒灯 | LED7寸 | 飞利浦 | 个 | 2 | 117 | 234
471 | 空气开关 | 3P63A | 正泰 | 台 | 2 | 75.4 | 150.8
472 | 电涌保护器 | 20KA/380V | 正泰 | 台 | 1 | 299 | 299
473 | 钻头 | 三角钻 | 芙蓉 | 支 | 10 | 19.5 | 195
474 | 套筒 | 10cm | 得力 | 个 | 10 | 7.8 | 78
475 | 卷尺 | 5米 | 得力 | 把 | 5 | 15.6 | 78
476 | 电笔 | 小号 | 得力 | 支 | 5 | 19.5 | 97.5
477 | 电烙铁 | 小号 | 东成 | 把 | 5 | 42.9 | 214.5
478 | 六方扳手 | 小号 | 东成 | 套 | 5 | 42.9 | 214.5
479 | 热水器温控 | 30A | 瑞美 | 个 | 1 | 338 | 338
480 | 阻隔板 | 30 | 正泰 | 个 | 20 | 2.6 | 52
481 | 空气开关 | 3P16A | 正泰 | 台 | 40 | 63.7 | 2548
482 | 空气开关 | 3P25A | 正泰 | 台 | 40 | 63.7 | 2548
483 | 空气开关 | 4P32A | 正泰 | 台 | 5 | 78 | 390
484 | 南孚镍氢充电套 | 带四节电池 | 南孚 | 套 | 5 | 208 | 1040
485 | 长灯管 | LED1.2M 24W | 佛山照明 | 根 | 5 | 26 | 130
486 | KBG管 | 20 | 正阳 | 根 | 2 | 19.5 | 39
487 | KBG管弯头 | 20 | 正阳 | 个 | 2 | 3.9 | 7.8
488 | 铅酸电池 | 6V4AH | 新佳 | 台 | 3 | 71.5 | 214.5
489 | 电源适配器 | 12V | 绿联 | 台 | 2 | 58.5 | 117
490 | 塑壳漏电保护器 | DZ15LE-40 | 正泰 | 台 | 2 | 214.5 | 429
491 | 插头 | 两头10A | 正泰 | 个 | 2 | 11.7 | 23.4
492 | 膨胀管 | 20 | 樱花 | 包 | 1 | 28.6 | 28.6
493 | 插头 | 4孔 | 公牛 | 个 | 2 | 58.5 | 117
494 | 日光灯架 | 2*18W | 佛山照明 | 台 | 2 | 52 | 104
495 | 电工胶带 | 大卷 | 九头鸟 | 卷 | 1 | 6.5 | 6.5
496 | 门禁锁 | 指纹锁 | 科熊 | 把 | 1 | 975 | 975
497 | 加热棒 | 2000W | 正泰 | 根 | 1 | 45.5 | 45.5
498 | 双电源 | 100A | 正泰 | 台 | 1 | 897 | 897
499 | 应急灯管 | 18W | 佛山照明 | 根 | 1 | 119.6 | 119.6
[6 empty] | 总计 | 802515.77