基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市水务集团招投标办公室

对于贵办于*年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：********

联 系 人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

*年*月*日

浣江水务股份有限公司手动双偏心软密封法兰蝶阀和双法兰松套传力补偿接头采购项目要素公示

一、投标人（供应商）资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；

2.经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的法人；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目的特定资格要求：无。

二、评标办法：

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各个评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=50%。

（4）技术分评分细则（50分）

| 序号 | 评分要素 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合 实力（17分） | - 根据投标产品制造商的企业管理、生产规模、技术研发、品牌知名度、取得的相关荣誉、用户反馈等进行综合评定。优（6.0，8.0］分，良（4.0，6.0］分，一般（2.0，4.0］分。 |  |
|  |  | 投标产品制造商拥有省级（或以上）企业技术中心，得1分。 |  |
|  |  | 投标产品制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，得3分，缺一项不得分。 |  |
|  |  | 投标产品制造商具有阀门类特种设备制造许可证且在有效期内的，得2分。 |  |
|  |  | 投标产品制造商有AAAAA企业履约能力评价认证证书的，得1分。 |  |
|  |  | 投标产品制造商拥有cUPC认证、NSF认证、UL认证、WRAS认证、CE认证、BV认证的，每有一份证书加1分，满分2分。 |  |
| 2 | 企业资信 （4分） | 投标人被政府部门评为有效期内“守合同重信用”单位，AAA级（对应省级）的得2分，AA级（对应地级）的得1分。 |  |
|  |  | 纳税信用等级：投标人连续三年及以上被评为纳税信用A级纳税人得2分，投标产品生产厂家三年以下被评为纳税信用A级纳税人的得1分，不重复得分，投标文件提供信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）的查询截图。 |  |
| 3 | 投标产品制造商技术条件、产品综合技术性能及质量控制 （17分） | 投标产品制造商具有与投标产品相关国家发明专利证书的，一项加1.5分，最多得3分。 |  |
|  |  | 投标产品制造商参与起草投标产品国家标准或行业标准，主编国家标准的，得2分；参编的，得1分；主编行业标准的，得1分，参编行业标准的，得0.5分，此项最高2分。 |  |
|  |  | 投标产品制造商拥有自己的铸造厂（需采用树脂砂或消失模工艺）的得1分，为中国机械工程协会铸造分会会员或省级铸造行业协会会员的得1分。 |  |
|  |  | 投标产品制造商有大口径阀门加工能力，拥有5米及以上立车设备的得1分（提供设备照片、铭牌、采购发票）。 |  |
|  |  | 根据投标产品制造商采用的生产加工工艺、生产管理、质量控制的先进性、科学性等进行横向比较，酌情给0-3分（需提供相关支撑材料及照片，未提供则该项不得分）。 |  |
|  |  | 2023年以来有投标产品第三方检测机构出具的合格检测报告，有蝶阀检测报告具有反向打压1:1的得1分，有伸缩节检测报告得1分，有涡轮箱（IP68防护等级测试）检测报告得1分。 |  |
|  |  | 2023年以来有投标产品第三方检测机构出具的QT450-10球墨铸铁材质检验报告，球化等级1级的得2分，球化等级2级的得1分。 |  |
|  |  | 2022年以来有投标产品第三方检测机构出具的蝶阀寿命试验满足JB/T8863标准的，得1分。 |  |
| 4 | 销售业绩 （5分） | 投标人自2021年1月1日至今同类产品（指双偏心软密封蝶阀或伸缩接头）100万元（含）以上销售业绩证明,每一个得1分。需同时提供合同原件及合同对应发票复印件加盖单位公章，没有或缺少不得分，最高得5分。 |  |
| 5 | 售后服务 （5分） | 根据投标单位或投标产品制造商提供的供货计划、时间、承诺的售后服务（方案合理性、售后服务认证证书、售后服务人员素质、服务和技术支持机构）等情况酌情给0-5分（并需承诺售后服务不外包，提供相关证书）。 |  |
| 6 | 标书制作 （2分） | 视投标文件质量情况酌情得0-2分（标书内容的完整性、准确性、条理性等）。 |  |

说明：1.对提供虚假资料的投标人，一经发现，立即取消其本次投标或中标资格。

证明材料均需提供相关证件复印件加盖公章。

三、采购需求

（一）招标内容

浣江水务股份有限公司手动双偏心软密封法兰蝶阀和双法兰松套传力补偿接头采购，具体数量根据2023年度实际需用量采购，产品具体规格和最高限价如下：

| 产品名称 | 规格 | 2023年度 实际采购量 | 最高限价 （元/只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法兰蝶阀 | 300 |  | 3120 |
|  | 400 | 5 | 3800 |
|  | 500 | 2 | 5680 |
|  | 600 | 16 | 7790 |
|  | 800 |  | 13300 |
|  | 1000 |  | 24000 |
|  | 1200 | 9 | 35800 |
|  | 1400 |  | 50000 |
|  | 1600 |  | 78800 |
|  | 1800 |  | 115000 |
|  | 300（16KG） |  | 3600 |
|  | 400（16KG） |  | 4588 |
|  | 500（16KG） |  | 6800 |
|  | 600（16KG） |  | 9300 |
|  | 800（16KG） |  | 16000 |
|  | 1000（16KG） |  | 28800 |
|  | 1200（16KG） |  | 42990 |
|  | 1400（16KG） |  | 37547 |
|  | 1600（16KG） |  | 94590 |
|  | 1800（16KG） |  | 138000 |
| 传力接头 | 300 |  | 1200 |
|  | 400 | 6 | 1760 |
|  | 500 | 2 | 2400 |
|  | 600 | 18 | 2980 |
|  | 800 |  | 5900 |
|  | 1000 |  | 7981 |
|  | 1200 | 10 | 10775 |
|  | 1400 |  | 14319 |
|  | 1600 |  | 21052 |
|  | 1800 |  | 24560 |
|  | 300（16KG） |  | 1520 |
|  | 400（16KG） |  | 2159 |
|  | 500（16KG） |  | 3360 |
|  | 600（16KG） |  | 4680 |
|  | 800（16KG） |  | 6668 |
|  | 1000（16KG） |  | 9741 |
|  | 1200（16KG） |  | 14188 |
|  | 1400（16KG） |  | 18305 |
|  | 1600（16KG） |  | 26804 |
|  | 1800（16KG） |  | 35304 |

注：2023年的实际采购数量供投标人报价参考。

★（二）产品技术标准和要求

- 1.手动双偏心软密封法兰蝶阀

1.1执行标准：中标方提供的所有设备应包括但不限于下列最新版本的标准规范进行设计、制造、试验。如果标准中有相互矛盾之处，中标方按较高标准执行。

《给水排水用蝶阀》                                  CJ/T 261

《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》                      GB/T 12238

《金属阀门 结构长度》                               GB/T 12221

《整体铸铁法兰》                                    GB/T 17241.6

《整体铸铁法兰 技术条件》                           GB/T 17241.7

《工业阀门 压力试验》                               GB/T 13927

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》  GB/T 17219

《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》                   GB/T 6739

《色漆和清漆 漆膜的划格试验》                       GB/T 9286

《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》                     GB/T 12227

《通用阀门 铜合金铸件技术条件》                     GB/T 12225

《不锈钢棒》                                        GB/T 1220

《不锈钢冷轧钢板和钢带》                            GB/T 3280

《部分回转阀门驱动装置的连接》                      GB/T 12223

《阀门手动装置技术条件》                            JB/T 8531

《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》HG/T 3091

《通用阀门 标志》                                   GB/T 12220

《通用阀门 供货要求》                               GB/T 12252

《通用阀门 供货要求》                               JB/T 7928

1.2结构

1.2.1蝶阀应采用双偏心式结构。

1.2.2蝶阀与管道的连接应采用法兰连接，法兰连接尺寸符合国家标准。

1.2.3蝶阀应采用流阻小、刚性好、压力损失小的阀板结构。蝶阀的阀板材料应采用球墨铸铁（QT450-10）或等效材料。阀板的设计应采用双平板桁架流通式结构或压力弧面承压结构，应具有很好的导流性，阀门全开时介质流径阀门时的流阻系数在0.1-0.2之间。其强度应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的全部压差，而所产生的工作应力不超过使用材料的抗拉强度的1/5。阀板的厚度不得越过轴直径的2.25倍。

1.2.4蝶阀应能承受双向水压。

1.2.5阀轴：应采用2Cr13不锈钢材质或采用更好材料。应确保阀轴与阀板之间传动安全性（请提供放大图片，并加以详细说明）。阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。阀轴可以是一根贯穿阀板的整轴，口径大于DN600为二根分别插入阀板中的短轴。如果是短轴，其插入阀板中的长度不小于轴径的1.5倍。

1.2.6蝶阀阀座材料应采用不锈钢，不允许采用其它材料。

1.2.7蝶阀应采用性能可靠，寿命长久的密封结构。橡胶密封圈应整体嵌固在

阀板或阀体上，应能自身调节密封，以保证在变化的压力下，阀门仍能够密封严密，不泄漏。阀门为橡胶密封，关闭时蝶板和阀座密封性能良好，要求密封等级为双向气泡级密封无水流方向要求，阀门在工作压力下保持100%零泄漏，且蝶板与阀座密封（橡胶衬里）之间的磨擦小，阀体密封维修简便。

1.2.8阀轴应带有自润滑式轴套，运行时无需注油。

1.2.9轴密封采用三道以上“O”形或“V”形橡胶密封圈，密封应严密可靠。阀杆与密封圈接触部份应光滑，配合公差适度。在更换密封圈时，不拆除阀体及操作机构的任何部件。

1.2.10阀门密封面不允许有吻合缺陷。

1.2.11手动蝶阀的传动采用蜗轮蜗杆式。

1.2.12装配好的阀门启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠，阀门的启闭方法是：反时针为开，顺时针为关。

1.2.13蝶阀应具有很好的导流性，使阀门全开时介质流经阀门时的流阻系数不超过0.3。

1.2.14蝶阀应可以根据不同工况条件满足安装。

1.3技术性能参数

1.3.1强度试验： 1.5倍。

1.3.2密封试验： 1.1倍。

1.3.3蝶阀内外应经高压喷砂除锈（达到Sa2.5级）处理后，喷涂环氧树脂涂层，内防腐涂层厚度不小于250μm，外防腐涂层厚度不小于150μm。

1.3.4蝶阀的制造应符合GB12238-89《通用阀门、法兰和对夹连接蝶阀》标准的规定，蝶阀结构长度应符合GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》标准中的规定。

1.4材料

阀门的所有零件部件、密封件、防腐涂料均不得采用对自来水造成污染的材料，阀门材料的卫生条件必须符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。

手动双偏心软密封法兰蝶阀主要部件材质应不低于表1规定

表1

| 序号 | 部件名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁QT450-10 |  |
| 2 | 阀板 | 球墨铸铁QT450-10 |  |
| 3 | 阀杆 | 不锈钢20Cr13 |  |
| 4 | 密封圈 | EPDM |  |
| 5 | 密封座 | 不锈钢 |  |

- 2.双法兰松套传力补偿接头（C2F）

2.1执行标准：中标方提供的所有设备应包括但不限于下列最新版本的标准规范进行设计、制造、试验。如果标准中有相互矛盾之处，中标方按较高标准执行。

GB/T12465      管路补偿接头

GB/T29751      管路补偿接头选用和安装要求

GB9125         钢制管法兰 技术条件

GB/T17241.6    整体铸铁管法兰

GB/T17241.7    铸铁管法兰  技术条件

GB11345		   钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB50221		   钢结构工程质量检验评定标准

GB699		   优质碳素结构钢

GB700		   碳素结构钢

GB8923	       涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB9286        彩色油漆和清漆膜的横切试验

GB191		   包装储运图示标志

GB9444        铸钢件磁粉探伤及质量评级方法

GB7233        铸钢件超声波探伤方法及质量评级方法

GB3323        钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

DL5017        压力钢管制造安装及验收规范

JB2759		   机电产品包装通用技术条件

SDZ014        涂漆的一般技术要求

GB/T9119      板式平焊钢制管法兰

GB/T21835     焊接钢管尺寸及单位长度重量

2.2结构

2.2.1补偿接头由本体、本体法兰、压盖、胶圈、短管、短管法兰、螺杆部件组成。

2.2.2补偿接头在正常运行(不超过额定压力)时，不允许泄露。

2.2.3补偿接头的法兰的联接方式应符合法兰标准要求。中标方应提供补偿接头法兰及副法兰的外形图供招标方审查。

2.2.4双法兰松套传力补偿接头采用钢制结构件，应采用碳钢Q235A或者力学性能更好的材料，焊接后应有应力消除处理。选用材料应充分适应本工程水质的运行条件，并保证在各种运行工况下和规定的使用寿命期内不变形。

2.2.5补偿接头按GB/T12465《管路松套补偿接头》有关条款执行。

2.2.6补偿接头与管道刚性连接，应能传递被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差。

2.3制造要求

2.3.1双法兰松套传力补偿接头应采用钢板结构件焊接。

2.3.2补偿接头的划线、卷板、焊接等工艺要求和质量检查按DL5017《压力钢管制造安装及验收规范》有关条款执行。

2.3.3密封圈材质采用三元乙丙橡胶EPDM，密封圈具有良好的抗腐蚀性、抗冲击性、抗微生物等性能。密封圈最低使用寿命不得少于20年。

2.4性能要求

2.4.1补偿接头的强度应能承受1.5倍公称压力，持压10min应无渗漏和可见性变形，并应符合GB/T GB/T12465的规定。

2.4.2补偿接头的密封应能承受1.1倍公称压力，持压5min应无可见性泄漏，并应符合GB/T12465的规定。

2.5材料

双法兰松套传力补偿接头主要部件材料

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 本体、本体法兰、压盖、短管、短管法兰 | Q235A |
| 胶圈 | 三元乙丙橡胶 |
| 法兰连接螺杆、螺母 | 碳钢镀锌 |

- 符合国家颁布的最新标准或等同的最新标准。

- 所有材料均不允许有任何缺陷。应避免各种材料之间产生的电解反应和锈蚀作用，避免水中杂质的腐蚀。与水接触的部分材料，应不产生异味、臭味、毒性有损人体健康并直接影响水质。

（三）供货及服务要求

1.供货期限为合同签订生效之日起一年，具体以采购方要求供货时间为准。供货期内价格不作调整，按中标价格与实际采购数量结算。供货方应在合同期内根据招标人采购订货计划10天内到货。并确保紧急订单按需到货，将所供货物运至采购方在诸暨市指定地点。

2.中标人提供的产品必须严格执行国家有关质量标准，交货时应提供的主要技术资料如下：

（1）本阀门、传力接头所用材料的材质检验报告。

（2）防腐涂料的生产厂家名称及其卫生防疫鉴定报告。

（3）每个阀门的密封试验和壳体强度试验报告（交货时提供）。

（4）每个阀门、传力接头的产品合格证（交货时提供）。

（5）阀门、传力接头安装、调试、运行维护技术资料、图纸（交货时提供）。

如不能满足采购方规定的质量要求的，作退货处理，或经用户使用后反映产品质量较差，经调查核实后，采购方可单方面终止合同，如对采购方已造成经济损失的，供货单位应赔偿有关损失。

- 质保期为产品投入使用之日起二年，质保期内免费维修或更换有缺陷部件或整机，由于产品质量问题而产生的一切费用由供方承担。厂方应跟踪服务，提供终身有偿服务。

4.在质保期内，采购人有故障申报，中标方或原厂商须提供全天候的电话服务，并提供解决方案。若不能排除故障，原厂商须派人在4小时内赶赴现场解决。到达现场后若不能在4小时内解决问题的，必须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人正常供水不受影响。

- 5.培训要求：供应商应根据采购方需求对招标单位阀门、传力接头使用管理人员进行产品开关操作、维护和保养知识等的系统培训。

- （四）验收

1.符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.验收由采购单位按规定组织相关人员进行验收。

3.抽检：招标人有权就成交供应商提供的任一批次货物根据国家相关标准进行抽样送检，合同期内，抽检不少于2次。

（1）取样送检的一切费用由中标方承担，检测部门应具备相应资质。

（2）如检测结果不合格，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用（含送检费）均由成交供应商承担；每一次检测结果不合格，成交供应商均须支付给招标人违约金人民币伍仟元整；累计检测不合格达2次，招标人也可选择单方面解除合同并追究成交供应商的违约责任。

- （五）付款方式

1.以人民币付款。

2.产品安装调试完毕，验收合格后支付产品总额的95%，余额在质保期满后一次性付清（无息）。

（六）专利

投标人须对采购文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

四、最高限价

本次招标设有最高限价，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。