## 招标工程量清单扉页
|  | 康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【接待室】
单位工程报价汇总表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程名称：接待室 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程名称：接待室 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-4 其他项目清单及计价表【接待室】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单项工程名称：接待室 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
接待室
金属结构工程
1 | 010603001001 | 钢柱 | GZ-1钢柱： 1、钢框架柱（口150X150x6方钢）； 2、材质：Q3345B； 3、单根柱重量：3t以内； 4、钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理 ,局 部修补时可采用手工机械除锈。 5、钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆 ,喷砂 除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不得大于 3 小时。 6、防火涂料：在防锈底漆表面喷涂厚型防火 涂料,按耐火极限2.5小时处理 7、构件运输距离由施工单位自行考虑 ； 8、报价包含材料、制作、运输、安装、油漆 等费用 9、具体详见设计说明 | t | 0.651
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 010604001001 | 钢梁 | GL-1钢梁： 1、钢框架梁（口180X180x8方钢）； 2、材质：Q345B； 3、单根柱重量：3t以内； 4、钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理 ,局 部修补时可采用手工机械除锈。 5、钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆 ,喷砂 除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不得大于 3 小时。 6、防火涂料：在防锈底漆表面喷涂厚型防火 涂料,按耐火极限1.5小时处理 7、构件运输距离由施工单位自行考虑 ； 8、报价包含材料、制作、运输、安装、油漆 等费用 9、具体详见设计说明 | t | 3.506
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 010604001002 | 钢梁 | GL-2钢梁： 1、钢框架梁（口120X120x5方钢）； 2、材质：Q235B； 3、单根柱重量：3t以内； 4、钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理 ,局 部修补时可采用手工机械除锈。 5、钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆 ,喷砂 除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不得大于 3 小时。 6、防火涂料：在防锈底漆表面喷涂厚型防火 涂料,按耐火极限1.5小时处理 7、构件运输距离由施工单位自行考虑 ； 8、报价包含材料、制作、运输、安装、油漆 等费用 9、具体详见设计说明 | t | 0.931
4 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:地面 6厚花纹铝板 | m2 | 36.17
门窗工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921,900*2100MM 2.门框、扇材质:70系列铝合金门，含五金 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6 4.符合国家强制性标准及图纸要求 | 樘 | 1
6 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:YM1821,1800*2100mm 2.门框、扇材质:70系列铝合金移门，含五金 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6 4.符合国家强制性标准及图纸要求 | 樘 | 1
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:70系列铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6 3.符合国家强制性标准及图纸要求 | m2 | 18.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:70系列铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6 3.菱形铝合金隐形防盗网安装（含相关五金配件） 4.符合国家强制性标准及图纸要求 | m2 | 2.16
屋面及防水工程
9 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3+4厚SBS防水卷材两道 | m2 | 40.22
10 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚聚苯板保温板 | m2 | 40.22
11 | 010901002001 | 型材屋面 | 钢结构屋面 1.3厚铝板，单层铝板边长大于600mm需固定加劲肋，采用35X25X3的镀锌钢板折制,加劲肋的间距500<@<600 2.钢梁（另计） | m2 | 54.02
楼地面装饰工程
12 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 3.具体做法详见图纸 | m | 30.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011102001001 | 场地硬化 | 1.30厚芝麻灰火烧花岗岩 2.5厚1:2水泥砂浆结合层 3.15厚1:3水泥砂浆找平层 4.80厚C25砼垫层 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实 | m2 | 7.8
14 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚同质透心地胶板 2.底部18厚阻燃板满铺 3.具体做法详见图纸 | m2 | 35.84
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
15 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 内隔墙 1.18厚阻燃板+9厚竹木纤维板 2.100#轻钢龙骨隔断,竖向间距@400mm横向间距@1500mm 3.18厚阻燃板+9厚竹木纤维板 | m2 | 8.45
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 外墙面 1.3.0厚铝板 2.40*40*4热镀锌方钢管双向@400 3.100厚聚苯板保温板 4.18厚阻燃板+9厚竹木纤维板 | m2 | 58.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
天棚工程
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.配套金属龙骨 2.600*600铝扣板吊顶 | m2 | 36.17
其他装饰工程
18 | 011501001001 | 书桌 | 书桌尺寸：2400*600*800mm 15厚人造石台面 20厚木饰面合成板柜体基层 含抽屉、拉手等五金件 | 个 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程及专业工程名称：接待室-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程及专业工程名称：接待室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701001001 | 脚手架 | 脚手架工程，脚手架类型综合考虑 | m2 | 35.85
2 | 031301018001 | 钢结构脚手架 | 钢结构施工须单独另行搭设吊装、脚手架、索安装、幕墙及屋面板安装等，由投标方自行考虑计入报价，今后不作调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：ALX照明配电箱 2、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 3、安装形式：按设计要求 4、包含但不限于本体安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：套接紧定式钢管 2、材质、规格：JDG32 3、配置形式：明敷、暗敷综合考虑 4、包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 20
3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：套接紧定式钢管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：明敷、暗敷综合考虑 4、包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 60.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-10 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 40
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJR-10 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 34.3
7 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJR-4 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 17.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 120.49
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJR-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 49.21
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：二联单控开关 2、型号、规格：10A 3、嵌墙暗装 4、包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：一联单控开关 2、型号、规格：10A 3、嵌墙暗装 4、包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 1
12 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：2+3孔普通插座 2、型号、规格：安全型(带保护门)/10A 3、包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 7
13 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：空调三孔插座 2、型号、规格：安全型(带保护门)/16A 3、包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 2
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯 2、型号、规格：φ300 20W 3、包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：接待室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED面板灯 2、型号、规格：600*600 40W 3、包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 6
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程及专业工程名称：接待室-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程及专业工程名称：接待室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【安全体验中心活动室】
单位工程报价汇总表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程名称：安全体验中心活动室 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程名称：安全体验中心活动室 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-4 其他项目清单及计价表【安全体验中心活动室】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单项工程名称：安全体验中心活动室 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
安全教育体验区
金属结构工程
1 | 01B001 | 集装箱框架 | 1.成品集装箱定制（18#工字钢、热镀锌方管框架） 2.尺寸120000*4000*2900mm、120000*4000*3700mm、9830/11055*4000*2900mm 3.地面材料：3MM厚热镀锌花纹钢板 4.墙体材料：2.0MM厚热镀锌瓦楞板 5.顶面材料：2.0MM厚热镀锌瓦楞板 6.含钢立柱、雨棚、成品集装箱门等 7.含拼装、运输等费用 8.含涂刷防火涂料、钢结构外露部分氟碳漆喷涂等 9.具体做法详见图纸 | m2 | 128
门窗工程
2 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门框或扇外围尺寸:65系列断桥铝合金 2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12A+6 3.含五金配件 | m2 | 13.2
楼地面装饰工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:63厚C25细石混凝土 2.8@110钢丝网 3.具体做法详见图纸 | m2 | 10.46
4 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:80厚C25细石混凝土 2.8@110钢丝网 3.具体做法详见图纸 | m2 | 105.05
5 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:170厚C25细石混凝土 2.8@110钢丝网 3.具体做法详见图纸 | m2 | 11.54
6 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:地面满铺2.0厚PVC卷材地板 2.具体做法详见图纸 | m2 | 123
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 | m | 60.63
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011210002001 | 内墙隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙,75#轻钢龙骨隔断,竖向间距@300mm横向间距@600mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层9厚阻燃板基层,双面单层9.5厚纸面石膏板 | m2 | 19
9 | 011001003001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料品种、规格:75#轻钢龙骨隔断 2.基层:9厚阻燃板基层+9.5厚纸面石膏板 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 | m2 | 148.11
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板基层 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:满刮2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍 | m2 | 148.11
11 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:65系列断桥铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色: 6Low-E+12A+6 玻璃隔断 3.含五金配件 | m2 | 60.52
天棚工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U50轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:双层9.5厚纸面石膏板 | m2 | 123
13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板基层 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:满刮2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍 | m2 | 123
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701001001 | 脚手架 | 脚手架工程，脚手架类型综合考虑 | m2 | 128
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：AP1配电箱 2、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 3、安装形式：按设计要求 4、包含但不限于本体安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：AL1配电箱 2、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 3、安装形式：按设计要求 4、包含但不限于本体安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：套接紧定式钢管 2、材质、规格：JDG40 3、配置形式：明敷、暗敷综合考虑 4、包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：套接紧定式钢管 2、材质、规格：JDG32 3、配置形式：明敷、暗敷综合考虑 4、包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 16.8
5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：套接紧定式钢管 2、材质、规格：JDG25 3、配置形式：明敷、暗敷综合考虑 4、包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 24.77
6 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：套接紧定式钢管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：明敷、暗敷综合考虑 4、包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 272.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-16 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 80
8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJR-16 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-10 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 36.58
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJR-10 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 18.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-6 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 55.54
12 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJR-6 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 27.77
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 708.6
14 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:桥架内、井道内、配管内等综合考虑 3.型号:WDZ-BYJR-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 281.7
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、型号、规格：10A 3、嵌墙暗装 4、包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：2+3孔普通插座 2、型号、规格：安全型(带保护门)/10A 3、包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 50
17 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：空调三孔插座 2、型号、规格：安全型(带保护门)/16A 3、包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 2
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:轨道灯 2.型号、规格: LED系列 φ70 20W 4000K 3.安装方式:滑轨安装、含滑轨 4.包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号、规格: φ110 9W 4000K 3.安装方式:吸顶 4.包含但不限于本体安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 14
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 55
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：灯头盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 31
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：康桥校区接待室建设、安全体验中心活动室建设
单位工程及专业工程名称：安全体验中心活动室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计