根据使用方意见图纸修改如下:

- 增加除臭设备基础做法。

- 调整电葫芦处结构梁做法。

- 调整污水泵站溢流口位置。

- 原地下泵站内配电总柜移至管理房内。

- 管理房墙上增加2处监控探头，照配电房大门和泵站入口。

- 原地下泵站内水泵出水管上阀门调整至室外阀门井内。

- 潜污泵参数调整为Q=150m3/h,H=35m,N=30kW，调整相应材料表和配电系统图。

- 风管调整材料表内厚度描述，室外管道改为PE管。

- 景观设计根据最新红线有调整。