## 表10.2.2-1 招标工程量清单封面
【表10.2.2-1】
| 杭州文汇学校校舍安全隐患改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
2025 年 06 月 24 日

## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 杭州文汇学校校舍安全隐患改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2025-06-24 |  | 复 核 时 间： |  | 2025-06-26

## 费用表
【表10.2.2-12】
投标报价费用表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程
1.1 | 装饰工程
1.2 | 通用安装工程
合计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【装饰工程】
【表10.2.2-13】
单位工程费用表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  |  |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  |  |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  |  |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【装饰工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
205个别化教室
1 | 011614006001 | 个别化教室拆除 | 1.拆除中间石膏板隔墙及门 2.拆除原墙面1200mm高墙裙 3.拆除墙面明装线，铲除墙面墙裙之上乳胶漆 4.其他现场零星拆除，满足施工要求 5.拆除垃圾清理外运消纳，综合考虑 |  | 项 | 1
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.9.5mm厚纸面石膏板 3.板缝点锈贴绑带 4.墙体拆除位置，吊顶修补 |  | m2 | 1.35
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.满刮腻子3遍 2.白色乳胶漆修补一底二面 |  | m2 | 6.76
4 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.原顶乳胶漆修补一底二面 |  | m2 | 99.94
5 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.墙体拆除后地面10mm厚复合地板修补 |  | m2 | 1.35
6 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.100mm高成品阻燃木踢脚 2.18mm厚阻燃板基层 |  | m | 45.58
7 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.50mm高成品木质收边条 2.软包墙裙上、阳角等 |  | m | 69.48
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮腻子3遍 2.浅蓝色乳胶漆（业主选样）一底二面 |  | m2 | 59.82
9 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.定制阻燃软包 2.18mm厚阻燃板基层 |  | m2 | 57.78
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
205个别化教室卫生间
10 | 011614006009 | 个别化教室卫生间拆除 | 1.拆除隔断、墙地面瓷砖、拆除小便斗矮墙 2.其他现场零星拆除，满足施工要求 3.拆除垃圾清理外运消纳，综合考虑 |  | 项 | 1
11 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.水泥基渗透结晶型防水涂料2道以上（1.2mm厚） 2.水泥砂浆保护层 |  | m2 | 15.93
12 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.600*600*10mm地砖，勾缝处理 2.专用胶泥黏贴层 3.水泥砂浆或细石砼找平（厚度结合现场综合考虑） |  | m2 | 15.93
13 | 011210005004 | 成品隔断 | 1.成品木纹抗倍特板隔断 2.隔断门910mm高，隔断610mm高 |  | m2 | 5.34
14 | 011210005005 | 成品隔断 | 1.小便斗木纹抗倍特板隔断 2.500*850mm |  | 块 | 3
15 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.淋浴房6+6钢化夹胶玻璃 2.表面贴防爆磨砂贴图 |  | m2 | 3.6
16 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0； 2.200mm厚； 3.M5.0专用砌筑砂浆； |  | m3 | 0.67
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面与原结构交接处贴玻璃纤维网格布； 2.墙柱面界面剂喷涂； 3.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15。 |  | m2 | 4.41
18 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.300*600mm墙砖，勾缝处理 2.专用胶粘结层 3.防水聚合物水泥砂浆找平 4.水泥基渗透结晶型防水涂料2道以上（1.2mm厚） 4.具体详见图纸。 |  | m2 | 47.48
19 | 010801002007 | 木质门套、门帘 | 1.原门套及门帘保护性拆除 2.装修完成后安装 3.具体详见图纸 |  | 樘 | 1
20 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.白色人造石洗漱台20mm厚 2.镀锌钢骨架、阻燃板基层 3.详见节点图纸 |  | m2 | 2.48
21 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.圆形清镜8mm厚 3.不锈钢边框 4.具体详见图纸 |  | 个 | 5
22 | 010809004002 | 石材台板 | 1.20mm白色人造大理石台板 2.石材倒角磨边 3.小便斗矮墙上 |  | m2 | 0.56
幼儿园防腐木油漆、园区涂料翻新
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011404014002 | 防腐木油漆 | 1.使用专用防腐木清洗剂对原防腐木清洗 2.破损修复，开裂处使用专用粘合填缝剂 3.防腐涂料涂刷 4.打磨平整光滑 5.专用防腐木油漆涂刷，顺纹理涂刷三遍 6.使用清漆或木蜡油涂刷保护层 |  | m2 | 559
24 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.原腻子乳胶漆铲除 2.重新满刮腻子乳胶漆一底二面 3.园区墙顶面破损区翻新 |  | m2 | 4236.05
1楼、2楼阳台地板
25 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.100*2000mm，25mm厚塑木地板 2.配专用龙骨40*25木龙骨间距≤600mm，配套塑木收边条 |  | m2 | 134.92
26 | 011605001003 | 平面地板拆除 | 1.拆除阳台原防腐木地板 2.垃圾清理外运消纳，投标人综合考虑 |  | m2 | 134.92
火车头、漏水修补、防水
27 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1.拆除原火车头铝板顶 2.新造2mm铝板 3.具体详见图纸 |  | m2 | 8.57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011507002001 | 火车头造型 | 1.菠萝格防腐木火车头造型 2.防腐木拼接车轮R300、R390 3.3000*2000mm 4.具体详见图纸 |  | 项 | 1
29 | 010806003001 | 橱窗 | 1.玻璃橱窗拆除换新 2.尺寸1735*1020mm 3.10mm钢化玻璃，50宽1.2mm厚不锈钢边框 4.两根液压杆，可上翻开启 |  | 樘 | 1
30 | 011404012001 | 火车车厢防腐木翻新 | 1.使用专用防腐木清洗剂对原防腐木清洗 2.破损修复，开裂处使用专用粘合填缝剂 3.防腐涂料涂刷 4.打磨平整光滑 5.专用防腐木油漆涂刷，顺纹理涂刷三遍 6.使用清漆或木蜡油涂刷保护层 |  | m2 | 30.83
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011208001003 | 墙角包管漏水修补 | 1.拆除原包管，漏水修补后复原 2.从渗漏点一端螺旋缠绕防水胶带，重叠50%宽度，覆盖范围超出破损处5-10cm并拉紧 3.环氧修补剂填充,打磨裂缝周围至粗糙，混合环氧树脂A/B组分，涂抹2-3mm厚度，固化24小时 4.硅胶密封剂封堵,清理表面后直接挤压硅胶覆盖破损处，形成弹性密封层 5.106保健室、中一班休息室。 |  | 项 | 1
32 | 011407001004 | 顶面墙面漏水修补 | 1.墙面渗水，铲除乳胶漆腻子抹灰层 2.确定漏水点，进行防水修复 3.重新抹灰，腻子找平，乳胶漆一底二面 |  | m2 | 10
33 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.折除屋面、上方梁、女儿墙原有SBS防水卷材 2.凿除、清理,女儿墙阴角破损严重部位 3.屋面、女儿墙阴角聚合物砂浆缺陷修补 4.屋面破损涂刷环氧类渗透刚性补强涂料 5.2.0mm厚聚安酯防水涂料+金属膜卷材（3mm)施工(上翻300mm) 6.垃圾清理外运消纳，投标人自行考虑 |  | m2 | 259.99
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 010902006001 | 屋面排气管 | 1.增设304不锈钢排气孔，32mm*1.2mm,伸出屋面完成面250mm,304不锈钢防鸟网‌（网孔10mm） |  | 个 | 12
南传达监控室、背保安亭
35 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除防静电地板（含内部基层） 2.垃圾清理外运消纳，投标人综合考虑 |  | m2 | 46.13
36 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.600*600静电架空地板 2.配套支架 |  | m2 | 46.13
37 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除原地面防滑花纹铝板（含内部基层） 2.垃圾清理外运消纳，投标人综合考虑 |  | m2 | 11.23
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1.龙骨施工：基层40×40×4mm 镀锌方钢双向@400，涂刷防锈漆 2.基层板铺设:12mm高密度水泥纤维板（防潮型)，自攻螺丝固定，板缝填弹性胶 3.铝板安装：1000*2000*3厚防滑花纹铝板，接缝留3~5mm。 4.不锈钢拉铆钉固定，（边距≤200mm，中部≤300mm）。 5.钻孔后涂密封胶，铆钉沉头处理，避免凸起绊脚。 6.四周用2mm厚铝合金L型压边条固定，打胶密封。 |  | m2 | 11.23
报告厅卫生间
39 | 011614006004 | 报告厅卫生间拆除 | 1.拆除所有卫生间隔板、吊顶天棚 2.拆除门槛石其他零星拆除等满足施工要求 3.拆除垃圾清理外运消纳，综合考虑 |  | 项 | 1
40 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.20mm厚黑色石材 2.C2S1级专用瓷砖胶粘贴 3.1.5厚两遍JS聚合物防水层 4.水泥砂浆找平 |  | m2 | 0.54
41 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.成品铝合金收口线条 2.新增门槛石与走道地面处 |  | m | 1.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.600*1200*10mm地砖 2.C2S1级专用瓷砖胶粘贴地砖，铺贴方式采用双面背涂工艺 3.1.5厚两遍JS聚合物防水层 4.界面剂 5.原地砖不拆拉毛处理 |  | m2 | 55.26
43 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.U50系轻钢龙骨 2.双层9.5mm厚防水纸面石膏板 3.板缝点锈贴绑带 4.满刮腻子，白色防水无机涂料一底二面 |  | m2 | 7.61
44 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.600*600*1mm铝扣板 2.金属板配套龙骨及收边线条 |  | m2 | 39.76
45 | 011210005003 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.木纹色抗倍特板（选样） 3.包含小便斗隔断 |  | m2 | 53.26
46 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.4mm厚碳晶防火板（选样） 2.原墙面结构胶粘贴 |  | m2 | 55.23
47 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.铝合金波浪板1.1mm厚（选样） 2.30*30镀锌方管基层 |  | m2 | 34.52
48 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.不锈钢收口线条10*2mm 2.碳晶板上口 |  | m | 40.52
49 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.不锈钢收口线条20*30mm 2.铝合金波浪板上口 |  | m | 15.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.20mm高1.2mm厚不锈钢踢脚 2.30*30镀锌方管基层 |  | m | 13.72
51 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.白色人造石洗漱台20mm厚，1.5mm不锈钢盖板及侧边 2.400mm高蜂窝铝板柜体，暗藏垃圾桶 3.镀锌钢骨架 4.详见D-01节点图纸 |  | m | 3.56
52 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.18mm厚阻燃板基层 2.6mm厚钢化防雾银镜5mm不锈钢包边 |  | m2 | 2.4
53 | 010401012001 | 蹲坑地台 | 1.卫生间180mm高砌筑蹲坑地台 |  | 个 | 9
54 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.1.2mm厚不锈钢哑口套 2.12mm厚水泥纤维板基层 |  | m2 | 2.39
55 | 010801002006 | 木质门带套 | 1.原木门连套0924保护性拆除 2.地面和墙面装修完成后重新安装门，门锁合页等五金换新 3.原木门底部裁切打磨粘贴U型橡胶门底封边条，采用热熔焊接工艺固定 4.具体详见图纸 |  | 樘 | 2
56 | 011505004001 | 残疾人扶手 | 1.残疾人扶手安装（材料利旧） |  | 间 | 2
57 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.不锈钢卫生纸盒安装 |  | 个 | 9
报告厅顶、连廊伸缩缝
58 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.透光膜，专用配件 2.造型内灯孔封堵、白色无机涂料饰面 |  | m2 | 18.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 011502001005 | 伸缩缝 | 1.先拆除原有金属盖板、防水层及老化填充材料 2.对缝体内原结构做清理 3.304不锈钢盖板伸缩缝 4.详见伸缩缝图纸 |  | m | 70.56
卫生间（明德西1F、达远楼西1F、体艺楼1F、体艺楼2F）
60 | 011614006005 | 卫生间拆除 | 1.拆除门槛石、隔断 2.其他零星拆除等满足施工要求 3.拆除垃圾清理外运消纳，综合考虑 4.明德西1F、达远楼西1F、体艺楼1F、体艺楼2F |  | 项 | 1
61 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.20mm厚黑色石材 2.C2S1级专用瓷砖胶粘贴 3.1.5厚两遍JS聚合物防水层 4.水泥砂浆找平 |  | m2 | 2.4
62 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.600*1200*10mm地砖，美缝处理 2.C2S1级专用瓷砖胶粘贴地砖，铺贴方式采用双面背涂工艺 3.1.5厚两遍JS聚合物防水层 4.界面剂 5.原地砖不拆拉毛处理 |  | m2 | 136.83
63 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.成品铝合金收口线条 2.新增门槛石与走道地面处 |  | m | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.原木门连套0921保护性拆除 2.地面和墙面装修完成后重新安装门，门锁合页等五金换新 3.原木门底部裁切打磨粘贴U型橡胶门底封边条，采用热熔焊接工艺固定 4.具体详见图纸 |  | 樘 | 8
学农基地
65 | 011614006006 | 学农基地拆除清理平整 | 1.清除地表植被及根系 2.原垃圾区域清理 3.原墙体及棚屋拆除 4.拆除围栏、门等其他零星拆除 5.学农基地其他挖填清理，满足施工要求 6.具体详见图纸 |  | 项 | 1
66 | 011614006010 | 学农基地垃圾清理外运 | 1.学农基地垃圾清理外运消纳，综合考虑 2.垃圾30车（5吨车）（预估数，具体投标人自行测算） |  | 项 | 1
67 | 011614006007 | 围墙和门拆除及恢复 | 1.临街围墙及门拆除 2.学农基地施工完成后恢复 3.墙高1900mm,MU10砌体结构 4.具体详见图纸 |  | 项 | 1
68 | 050201001001 | 园路 | 1.土基碾压夯实，压实度大于93% 2.80厚碎石垫层 3.60厚C25混凝土路面 |  | m2 | 175.01
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 050201001002 | 园路 | 1.原素土夯实 2.100mm厚砂石填平 |  | m2 | 1381.24
70 | 010103001001 | 回填 | 1.原鱼池回填平整，素土分层填平夯实，每250mm夯实 |  | m2 | 125.1
71 | 050201013001 | 石汀步 | 1.300*900*30mm厚防护花岗岩汀步 |  | 块 | 108
72 | 040701019001 | 围网 | 1.50*50镀锌方管立柱@3000mm 2.20*20*50镀锌方管上下边框 3.围网丝径5mm网距20*20 4.包含1600*2000围网门 5.具体详见图纸 |  | m2 | 425.6
73 | 010501003001 | 围网独立基础 | 1.450*450*400mmC25钢筋混凝土基础 2.内置10@150,单层双向 |  | 个 | 60
74 | 050201001003 | 围网垫层 | 1.100mm厚C20素混凝土 2.100mm厚碎石垫层 3.素土夯实压实度≥95% |  | m2 | 26.27
75 | 050307014001 | 鸡舍 | 1.100*100*5mm镀锌方管立柱和横梁，仿木纹漆一底二面 2.混凝土垫层、钢筋混凝土基础 3.围网丝径5mm网距20*20mm 4.20mm厚防腐樟子松 5.3厚SBS改性沥青防水卷材 6.顶满铺100mm厚pe环保高密度稻草黄仿真稻草 7.尺寸3500*6000*2700mm 8.具体详见图纸 |  | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
76 | 050307014002 | 兔窝 | 1.100*100*5mm镀锌方管立柱和横梁，仿木纹漆一底二面 2.混凝土垫层、钢筋混凝土基础 3.围网丝径5mm网距20*20 4.20mm厚防腐樟子松 5.3厚SBS改性沥青防水卷材 6.顶满铺100mm厚pe环保高密度稻草黄仿真稻草 7.尺寸2500*4000*2600mm 8.具体详见图纸 |  | 个 | 1
77 | 050307014003 | 羊舍 | 1.100*100*5mm镀锌方管立柱和横梁，仿木纹漆一底二面 2.混凝土垫层、钢筋混凝土基础 3.围网丝径5mm网距20*20 4.20mm厚防腐樟子松 5.3厚SBS改性沥青防水卷材 6.顶满铺100mm厚pe环保高密度稻草黄仿真稻草 7.尺寸4500*700*2700mm 8.具体详见图纸 |  | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【装饰工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 | [6 empty] | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 脚手架 | 1.脚手架工程 | m2 | 1
2 | 011703001001 | 其他措施费 | 1.结合现场可能发生的措施费包括该工程的一切施工相关费及清单未描述之处的已完成部位因其他工种施工需要必须的费用（如拆除修复、修补、开孔、室内照明、保护、打胶、搬运、保洁、垃圾清理、外运、消纳等费用），本项由投标单位自行勘察现场及图纸进行报价，结算时不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【装饰工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【装饰工程】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
报告厅、卫生间、明德楼、达远楼、食堂等区域
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:12W/m，含光源，含含变压器 | m | 103.32
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：嵌入调角式筒灯 2.型号：LED 18W，含光源 | 套 | 58
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：300*600扣板灯 2.型号：48W，含光源 | 套 | 24
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯直径500mm 2.型号：54KW，5000K，白色亚克力灯罩铝制外壳 | 套 | 99
5 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：304不锈钢地漏 2.型号、规格：DN100 | 个 | 8
6 | 03B001 | 洁具拆装 | 1.名称：图纸改造范围内的洁具拆装 2.含排污管加长修复、打胶+密封圈处理等 | 项 | 1
7 | 03B002 | 灯具拆除 | 1.名称：图纸改造范围内的灯具拆除 2.含垃圾外运 | 项 | 1
205个别化教室改造
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质：冷水给水 3.材质、规格;PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件安装 | m | 42.89
9 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质：热水给水 3.材质、规格;PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件安装 | m | 28.25
10 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:粘接 4.试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 5.含管道、管件、清扫口安装 | m | 6.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.规格、压力等级:DN75 3.连接形式:粘接 4.试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 5.含管道、管件、清扫口安装 | m | 6.17
12 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:粘接 4.试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 5.含管道、管件、清扫口安装 | m | 12.86
13 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:成套坐式大便器 2.含三角阀、金属软管、下水等给排水附件，配件均采用节水型产品 | 组 | 2
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:成套洗脸盆安装 台下式安装 2.含冷热水龙头 3.含三角阀、金属软管、下水等给排水附件，配件均采用节水型产品 | 组 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:成套小便器 2.含按钮阀门、三角阀、金属软管、下水等给排水附件，配件均采用节水型产品 | 组 | 4
16 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:成套淋浴器 2.含花洒、冷热水开关、软管、三角阀、下水等给排水附件，配件均采用节水型产品 | 套 | 1
17 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 DN50 | 个 | 3
18 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：塑料止水节 2.管道规格：DN100 3.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 2
19 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：塑料止水节 2.管道规格：DN50 3.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 9
20 | 03B003 | 卫生间补贴 | 卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 03B004 | 洁具拆除 | 1.名称：图纸改造范围内的洁具拆除(拖把池除外） 2.含垃圾外运 | 项 | 1
22 | 03B005 | 强电配管配线 | 1.名称：图纸改造范围内墙面明装管线改为暗装 2.含墙体、底板、顶板等开槽及修复 | 项 | 1
农基地改造
23 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:橡胶圈承插连接 4.试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 5.含管道、管件安装 6.含土方开挖、回填、外运 | m | 117.8
24 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:PPR给水管 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:热熔承插连接 4.试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.含管道、管件安装 6.含土方开挖、回填、外运 | m | 117.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【通用安装工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【通用安装工
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：杭州文汇学校校舍安全隐患改造工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注