## 点位清单
点位明细
项目名称:龙港市2025年度楼宇外立面亮化设施维护项目
序号 | 单位工程
一 | 龙港大道沿线
1 | 锦港嘉园
2 | 龙港税务局
3 | 国家电网
4 | 烟草商贸大厦
5 | 乐港名苑
6 | 德雅花园
7 | 鼎盛大厦
8 | 金田方鑫大厦、康鑫大厦
9 | 国贸大厦
10 | 侨贸大厦
11 | 银海大厦
12 | 中国银行
13 | 龙港大厦
14 | 置信名都
15 | 泰安酒店
16 | 泰安大厦
17 | 银苑大厦
18 | 均瑶大厦
19 | 金融大厦
20 | 和谐花苑
21 | 红旗大厦
22 | 和美嘉园
23 | 东园大楼
24 | 双园大楼
25 | 西园大楼
26 | 广电大厦
27 | 新雅公寓
28 | 华府公寓
29 | 瓯南大厦
30 | 皮草城
31 | 星河湾家园B1#
32 | 星河湾家园B2#
33 | 星河湾家园B3#
34 | 星河湾家园B8#
35 | 星河湾家园B4#
36 | 星河湾家园B5#
37 | 星河湾家园B6#
38 | 星河湾家园B7#
39 | 星河湾家园入口
40 | 龙港大道沿线
二 | 龙港大厦片区外滩
1 | 东方大厦
2 | 红日海景1号楼
3 | 红日海景2号楼
4 | 巴黎大厦
5 | 华百广场A栋
6 | 华百广场B栋
7 | 华百广场C栋
8 | 御景公馆3号楼
9 | 御景公馆2号楼
10 | 御景公馆1号楼
11 | 望江大厦A栋
12 | 望江大厦B栋
13 | 新丁香酒店
14 | 金外滩府邸
15 | 新瓯大厦
16 | 滨江丽园1栋
17 | 滨江丽园2栋
18 | 方岩大厦
19 | 金河广场
20 | 龙港公园
三 | 泰源景园、外滩嘉园、城市文化客厅
1 | 城市文化中心
2 | 泰源景园
3 | 外滩嘉园
四 | 龙港市龙港大桥及瓯南大桥
1 | 龙港大桥
2 | 瓯南大桥
五 | 楼宇字幕动画
1 | 楼宇字幕动画（亮化片区外滩沿线）

## 明细表
工程量清单
项目名称:龙港市2025年度楼宇外立面亮化设施维护项目
序号 | 服务内容 | 计量单位 | 工程数量
一、龙港大道沿线
1.锦港嘉园
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 18
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 938
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 17268
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 411
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 24.248
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 411
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 115
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 3
2.龙港税务局
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 516
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 30
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 7.514
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 30
6 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 15
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 51
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
3.国家电网
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 7
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 534
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 70
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 12.086
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 785
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 60
7 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
4.烟草商贸大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 10
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 1156
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 150
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 15.698
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 150
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 77
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 3
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
5.乐港名苑
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 1641
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 50
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 16.36
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 50
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 79
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
6.德雅花园
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 7
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 962
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 630
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 100
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 8.088
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 100
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 73
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 3
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 2
7.鼎盛大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 5
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 1012
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 747
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 300
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 6.818
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 300
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 59
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 2
8.金田方鑫大厦、康鑫大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 6
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 908
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 50
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 7.764
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 50
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 46
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 2
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 2
9.国贸大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 136
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 600
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 10
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 1.67
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 14
7 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
10.侨贸大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 239
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 396
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 60
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 3.4
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 21
7 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
11.银海大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 10
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 2253
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 100
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 12.212
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 640
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 80
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 5
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
12.中国银行
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 392
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 130
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 2.258
5 | 开关电源维护管理 | 台 | 24
6 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
13.龙港大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 8
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 1832
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1945
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 170
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 19.198
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 120
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 98
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 2
14.置信名都
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 29
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 5865
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 900
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 45.9
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 900
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 280
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 4
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 4
15.泰安酒店
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 4
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 623
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1827
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 150
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 5.476
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 150
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 30
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
16.泰安大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 8
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 1532
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 198
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 25.984
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 278
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 103
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 4
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
17.银苑大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 10
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 3076
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 300
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 17.82
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 580
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 150
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 4
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 2
18.均瑶大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 5
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 133
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1548
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 100
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 3.35
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 140
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 20
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
19.金融大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 5
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 1680
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1006
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 240
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 8.758
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 460
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 87
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
20.和谐花苑
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 6
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 1004
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 2023
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 320
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 7.64
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 400
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 73
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 2
21.红旗大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 853
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 310
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 160
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 5.23
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 350
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 56
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
22.和美嘉园
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 1585
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 708
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 40
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 6.98
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 614
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 64
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
23.东园大楼
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 303
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 90
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 1.984
5 | 开关电源维护管理 | 台 | 27
6 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
24.双园大楼
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 273
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 110
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 1.626
5 | 开关电源维护管理 | 台 | 20
6 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
25.西园大楼
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 504
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 654
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 150
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 2.252
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 31
7 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
26.广电大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 2
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 449
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1682
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 100
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 6.674
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 100
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 40
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
27.新雅公寓
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 381
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 90
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 1.252
5 | 开关电源维护管理 | 台 | 17
6 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
28.华府公寓
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 754
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 100
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 3.088
5 | 开关电源维护管理 | 台 | 33
6 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
29.瓯南大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 415
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1094
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 150
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 2.544
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 29
7 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
30.皮草城
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 20
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 152
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 28147
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 200
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 22.52
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 2920
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 114
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 8
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
31.星河湾家园B1#
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 571
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1131
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 50
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 5.594
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 50
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 37
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
32.星河湾家园B2#
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 822
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1162
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 50
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 7.782
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 50
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 39
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
33.星河湾家园B3#
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 677
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 550
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 50
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 7.44
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 50
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 40
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
34.星河湾家园B8#
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 716
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1318
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 50
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 10.88
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 50
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 49
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
35.星河湾家园B4#
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 211
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 289
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 50
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 1.45
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 50
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 11
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
36.星河湾家园B5#
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 211
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 289
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 50
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 1.45
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 50
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 11
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
9 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
37.星河湾家园B6#
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 527
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1190
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 23
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 8.863
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 43
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
38.星河湾家园B7#
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 527
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1190
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 23
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 8.863
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 43
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 1
8 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
39.星河湾家园入口
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 180
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 518
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 50
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 0.868
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 13
7 | 物联卡费用 | 套/年 | 1
40.龙港大道
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 108
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 1392
3 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 19.097
4 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 1423
5 | 开关电源维护管理 | 台 | 223
6 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 63
二、龙港大厦片区外滩
1.东方大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 17
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 190
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 22872
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 141
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 6.9185
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 1002.3
7 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 40
8 | 开关电源维护管理 | 台 | 152
9 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 152
2.红日海景1号楼
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 29
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 261
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 36072
4 | 光束灯及维护管理 | 套 | 3
5 | 电缆线路维护管理 | 米 | 473.1
6 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 12.7951
7 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 1901.7
8 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 33
9 | 开关电源维护管理 | 台 | 216
10 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 216
3.红日海景2号楼
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 10
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 153
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 9912
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 200
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 3.2899
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 658.9
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 63
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 63
4.巴黎大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 14
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 269
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 13104
4 | 光束灯及维护管理 | 套 | 3
5 | 电缆线路维护管理 | 米 | 163
6 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 5.6568
7 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 1151.4
8 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 8
9 | 开关电源维护管理 | 台 | 84
10 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 84
5.华百广场A栋
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 2
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 410
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 205
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 1.3683
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 791.8
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 6
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 6
6.华百广场B栋
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 3
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 410
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 170
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 1.2883
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 791.8
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 6
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 6
7.华百广场C栋
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 2
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 303
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 185
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 0.8097
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 328.5
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 4
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 4
8.御景公馆3号楼
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 13
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 59
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 7024
4 | 光束灯及维护管理 | 套 | 3
5 | 电缆线路维护管理 | 米 | 363.2
6 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 4.5878
7 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 884.9
8 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 5
9 | 开关电源维护管理 | 台 | 46
10 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 46
9.御景公馆2号楼
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 13
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 60
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 7024
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 230.4
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 4.039
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 843.9
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 46
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 46
10.御景公馆1号楼
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 12
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 61
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 7024
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 229.9
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 3.6246
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 744.2
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 46
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 46
11.望江大厦A栋
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 18
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 262
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 20680
4 | 光束灯及维护管理 | 套 | 3
5 | 电缆线路维护管理 | 米 | 239
6 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 5.9992
7 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 1002.4
8 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 13
9 | 开关电源维护管理 | 台 | 140
10 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 140
12.望江大厦B栋
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 13
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 226
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 14824
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 108
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 3.928
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 700.5
7 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 13
8 | 开关电源维护管理 | 台 | 102
9 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 102
13.新丁香酒店
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 1
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 108
3 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 0.4352
4 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 230.5
5 | 开关电源维护管理 | 台 | 6
6 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 6
14.金外滩府邸
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 18
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 314
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 26672
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 332.6
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 7.5381
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 1080.3
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 184
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 184
15.新瓯大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 2
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 434
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 70
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 0.676
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 402
6 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 5
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 10
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 10
16.滨江丽园1栋
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 2
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 376
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 81
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 0.844
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 512.7
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 8
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 8
17.滨江丽园2栋
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 2
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 350
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 94
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 0.701
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 426
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 16
7 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 16
18.方岩大厦
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 17
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 307
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 16928
4 | 光束灯及维护管理 | 套 | 3
5 | 电缆线路维护管理 | 米 | 170
6 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 6.4205
7 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 829.5
8 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 31
9 | 开关电源维护管理 | 台 | 105
10 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 105
19.金河广场
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 26
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 989
3 | 光束灯及维护管理 | 套 | 3
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 2370.8
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 3.8925
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 396.5
7 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 8
8 | 开关电源维护管理 | 台 | 54
9 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 39
20.龙港公园
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 25
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 2029
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 3590.5
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 10.7585
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 18
6 | 铁构件支架维护管理 | 个 | 28
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 84
8 | 接线箱、防雨箱、插接箱等维护管理 | 台 | 55
三、泰源景园、外滩嘉园、城市文化客厅
1.城市文化中心
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 2
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 459
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 100
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 2.389
5 | 开关电源维护管理 | 台 | 31
2.泰源景园
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 15
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 4144
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 1058
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 1500
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 25.42
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 279
3.外滩嘉园
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 135
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 3793
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 800
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 62.94
5 | 开关电源维护管理 | 台 | 245
四、龙港市龙港大桥及瓯南大桥
1.龙港大桥
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 70
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 3500
3 | LED点光源维护管理 | 颗 | 4998
4 | 电缆线路维护管理 | 米 | 12280
5 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 30.3
6 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 3420
7 | 开关电源维护管理 | 台 | 488
8 | 雕塑维护管理 | 座 | 4
2.瓯南大桥
1 | 照明设施、配电柜、模块等控制点维护管理 | 台 | 169
2 | LED灯具维护管理 | 盏 | 7970
3 | 电缆线路维护管理 | 米 | 9100
4 | 管线(含电线及电缆护管)维护管理 | km | 33.165
5 | 线槽、桥架维护管理 | 米 | 2470
6 | 开关电源维护管理 | 台 | 400
7 | 发光字维护管理 | 平方 | 82
五、楼宇字幕动画
1.楼宇字幕动画
1 | 楼宇字幕动画（亮化片区外滩沿线） | 栋 | 11