## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——化验室基础设施建设及水质检测仪器设备 |  |  |  | 工程
招标最高限价
招标最高限价 | (小写): | 1304450.00元
| (大写): | 壹佰叁拾万肆仟肆佰伍拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——化验室基础设施建设及水质检测仪器设备 | 第1页 共1页
平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——化验室基础设施建设及水质检测仪器设备 编制说明 一、编制依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）； 4.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 5.《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版） 6.《工具式支撑架及模板补充定额》 7.相关造价文件； 8.平阳县建材价格信息2024年10月、依次温州市综合信息价2024年10月； 9.模板支撑架按平住建发[2021]32号文件结合温住建发[2020]127号文件执行计入； 二、编制口径 通用： 1.预算范围：主体工程、安装工程； 2.清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价。 3.施工图中不能反映的，而现场施工中实际发生的费用由投标人自行踏勘现场后计入投标价中，中标后不作调整。 4.风险费用自行考虑计入报价，中标后不作调整。 5.工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。 6.对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据清单描述及设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。 土建通用 7.本工程混凝土均按商品混凝土计入，砂浆按现拌计入；构造柱、圈梁、过梁、压顶、翻边砼构件、上部楼地面屋面砼、地下室垫层找平按非泵送商品计入；框架结构砼、地下室结构砼均按泵送商品计入； 8.混凝土塌落度投标单位自行考虑，计入报价中，结算不再调整。 9.抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标单位报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。 10.除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。 土建部分 (1)石膏板隔断暂按3.5m计入，按实结算； (2)彩钢板隔断暂按3.2m计入，按实结算； (3)门窗部分图纸未注明，施工图纸清单有，暂都计入，按实结算； (4)地胶板做法按设计回复，面层按图纸2.0mm计入； 安装部分 (5)入户电缆为业主提供，本次工程量不计算在内。 (6)AP配电箱为挂墙安装，各回路平面图未显示具体走线，本次预算工程量按照配电箱至相应回路之间最短距离进行测算。 (7)当设计说明与平面图不符时，以平面图为准。 (8)空调系统计入设备采购；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标最高限价费用表
工程名称:平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——化验室基础设施建设及水质检测仪器设备 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程1 | 1304450.00 |  | 1344.55 | 5446.87 | 12550.47
1.1 | 建筑 | 120554.00 |  | 811.18 | 3447.21 | 9953.99
1.2 | 安装 | 31446.00 |  | 533.37 | 1999.66 | 2596.48
1.3 | 设备询价 | 1152450.00
合计 |  | 1304450 |  | 1344.55 | 5446.87 | 12550.47

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标最高限价费用表
工程名称:单项工程1-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 106266.14 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12346.75
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 886.49
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.18% | 886.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 811.18 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 3447.21
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9953.99
招标最高限价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 120554.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | 砌筑部分 |  |  |  | 21775.28 | 767.32
1 | 12-216 | 隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内 | 100m2 | 0.16275 | 4339.65 | 706.28 | 275.47
2 | 10-17 | 填充40kg隔音棉 | 100m2 | 0.16275 | 3831.89 | 623.64 | 168.91
3 | 12-124 | 墙面石膏板基层 | 100m2 | 0.3255 | 2549.95 | 830.01 | 322.94
4 | 综合价 | 岩棉夹芯板，手工板:50mm，基板:0.476mm钢板，夹芯材料:岩棉，双面贴膜 | m2 | 156.9228 | 125.00 | 19615.35
|  | 地面部分 |  |  |  | 27970.20 | 2758.32 | 3.94
5 | 11-76 | 2.0厚防静电PVC地板 | 100m2 | 0.3279 | 14706.31 | 4822.20 | 618.19
6 | 11-15+11-16*-1换 | 水泥基自流平砂浆楼地面 ~厚3(mm) | 100m2 | 0.3279 | 2545.90 | 834.80 | 477.55 | 3.94
7 | 15-35 | 金属装饰压条 宽度20mm以内 | 100m | 0.089 | 2097.31 | 186.66 | 33.94
8 | 11-111 | 金属面层成品踢脚线 粘贴式 | 10m | 14.482 | 1478.49 | 21411.49 | 1486.87
9 | 12-123 | 墙面木夹板基层 | 100m2 | 0.14482 | 4937.49 | 715.05 | 141.77
| A.1 | 墙面部分 |  |  |  | 9063.02 | 5187.13
10 | 14-128+14-129*1换 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | 100m2 | 1.938 | 2477.30 | 4801.01 | 2227.69
本页小计 | [5 empty] | 54546.49 | 5753.33 | 3.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 14-141+14-143*1换 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 | 100m2 | 1.938 | 2199.18 | 4262.01 | 2959.44
| A.8 | 第八章 门窗工程 |  |  |  | 25319.64 | 561.53
12 |  | 成平单开门1000*2100
13 | 8-31 | 成品木门扇安装（包括闭门器、拉手、铜芯门锁、门套等所有五金配件） | 100m2 | 0.063 | 50387.05 | 3174.38 | 123.85
14 | 8-138 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以内 | 10m | 1.56 | 2158.15 | 3366.71 | 206.01
15 |  | 成平单开门1500*2100
16 | 8-31 | 成品木门扇安装（包括闭门器、拉手、铜芯门锁、门套等所有五金配件） | 100m2 | 0.0315 | 50387.05 | 1587.19 | 61.92
17 | 8-138 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以内 | 10m | 0.57 | 2158.15 | 1230.15 | 75.27
18 | 综合价 | 钢制净化气密单门（成品净化钢制单门（带固定观察窗）900*2100mm，含所有配件） | 樘 | 6 | 1400.00 | 8400.00
19 | 8-47 | 彩钢板门安装 | 100m2 | 0.042 | 52852.38 | 2219.80 | 94.48
20 | 8-113 | 不锈钢传递窗（含不锈钢窗套） | 100m2 | 0.0108 | 60151.00 | 649.63
本页小计 | [5 empty] | 24889.87 | 3520.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 8-113 | 洁净观察窗（含不锈钢窗套） | 100m2 | 0.078 | 60151.00 | 4691.78
| A.13 | 第十三章 天棚工程 |  |  |  | 16878.64 | 4298.19
22 | 13-65 | 装配式成品金属板天棚（600×600） T形铝合金龙骨平面 | 100m2 | 0.9014 | 12511.66 | 11278.01 | 2968.93
23 | 13-67 | 装配式成品铝合金条板天棚 密缝 硫氧镁夹心彩钢板吊顶 | 100m2 | 0.3279 | 17080.30 | 5600.63 | 1329.26
| A.15 | 第十五章 其他装饰工程 |  |  |  | 5259.36 | 1188.91 | 49.36
24 | 18-47 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | 100m2 | 1.2293 | 1349.84 | 1659.36 | 1188.91 | 49.36
25 | 综合价 | 墙面开孔D50 | 个 | 6 | 50.00 | 300.00
26 | 综合价 | 墙面开孔D350 | 个 | 2 | 150.00 | 300.00
27 | 综合价 | 其他拆除及垃圾外运，清理等 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
本页小计 | [5 empty] | 26829.78 | 5487.10 | 49.36
合计 | [5 empty] | 106266.14 | 14761.40 | 53.30

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 0_1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 二类人工 | 工日 | 7.339 |  |  | 162.00
2 | 三类人工 | 工日 | 72.971 |  |  | 186.00
3 | 防静电PVC地板δ3 | m2 | 34.430 |  |  | 110.00
4 | 镀锌铁丝18# | kg | 2.950 |  |  | 6.80
5 | 细木工板δ15 | m2 | 15.206 |  |  | 35.51
6 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 34.503 |  |  | 12.26
7 | 装饰门扇 | m2 | 9.450 |  |  | 480.00
8 | 彩钢板门 | m2 | 3.972 |  |  | 520.00
9 | 1.0mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 | m | 152.061 |  |  | 125.00
10 | 铝合金压条16×1.5 | m | 9.434 |  |  | 15.00
11 | 乳胶漆 | kg | 83.838 |  |  | 25.00
合计

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标最高限价费用表
工程名称:单项工程1-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 26004.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6467.30
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 845.27
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 286.44 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 61.14
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 558.83 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 533.37 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1999.66
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2596.48
招标最高限价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 31446.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电部分 |  |  |  | 23423.27 | 6609.36 | 36.15
1 | 4-4-16 | AP配电箱，含箱内元器件，做法详见图纸； | 台 | 1 | 1870.33 | 1870.33 | 194.40
2 | 4-13-8 | 紫外灭菌灯40W，含开关、警示标志 | 10套 | 0.6 | 2465.09 | 1479.05 | 109.35
3 | 4-13-1 | LED灯盘LED600x600/45W/1950Lm/4000K | 10套 | 1.8 | 822.07 | 1479.73 | 349.92
4 | 4-13-204 | LED净化平板灯LED300x900/36W/1950Lm/6500K | 10套 | 0.8 | 1573.98 | 1259.18 | 144.38
5 | 4-13-325 | 暗装三孔插座220V/16A(86型) | 10套 | 0.3 | 201.64 | 60.49 | 28.09
6 | 4-13-325 | 暗装二三孔插座220V/10A(86型) | 10套 | 7.5 | 201.64 | 1512.30 | 702.30
7 | 4-13-325 | 空调暗装三孔插座220V/16A(86型) | 10套 | 0.5 | 226.73 | 113.37 | 46.82
8 | 4-13-301 | 单联单控开关220V/10A(86型) | 10套 | 0.9 | 150.41 | 135.37 | 71.44
9 | 4-13-301 | 三联单控开关220V/10A(86型) | 10套 | 0.1 | 190.09 | 19.01 | 7.94
10 | 4-13-299 | 排风机开关220V/10A(86型) | 10套 | 0.2 | 209.99 | 42.00 | 13.77
11 | 4-13-299 | 空调开关 | 10套 | 0.3 | 209.99 | 63.00 | 20.66
12 | 4-11-212 | 钢制接线盒 | 10个 | 3.2 | 87.33 | 279.46 | 106.78
本页小计 | [5 empty] | 8313.29 | 1795.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 4-11-211 | 钢制开关盒 | 10个 | 10.2 | 84.90 | 865.98 | 358.53
14 | 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG20 | 100m | 2.3337 | 993.33 | 2318.13 | 1054.79 | 12.44
15 | 4-11-9 | 砖、混凝土结构暗配JDG25 | 100m | 3.2275 | 1337.03 | 4315.26 | 2007.76 | 21.69
16 | 4-11-10 | 砖、混凝土结构暗配JDG32 | 100m | 0.1801 | 1517.16 | 273.24 | 119.42 | 1.21
17 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-5*6 | 100m | 0.1801 | 3277.87 | 590.34 | 36.81 | 0.81
18 | 4-8-99 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 94.03 | 188.06 | 69.34
19 | 4-12-5 | 穿照明线 BV-2.5 | 100m | 7.0011 | 322.40 | 2257.15 | 512.62
20 | 4-12-6 | 穿照明线 BV-4 | 100m | 8.5671 | 425.53 | 3645.56 | 578.71
21 | 4-12-7 | 穿照明线BV-6 | 100m | 1.1154 | 588.36 | 656.26 | 75.53
|  | 给水系统 |  |  |  | 1363.98 | 440.30 | 25.21
22 | 10-1-232 | 室内塑料给水管（热熔连接） DN32 | 10m | 1.084 | 232.52 | 252.05 | 121.34 | 1.20
23 | 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） DN25 | 10m | 1.571 | 185.05 | 290.71 | 146.59 | 1.71
24 | 10-2-4 | 截止阀DN32 | 个 | 1 | 148.35 | 148.35 | 11.99 | 0.46
本页小计 | [5 empty] | 15801.09 | 5093.43 | 39.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 10-2-3 | 截止阀DN25 | 个 | 4 | 104.60 | 418.40 | 38.24 | 1.40
26 | 13-1-76 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 1 | 126.40 | 126.40 | 49.73 | 18.34
27 | 13-1-95 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 1 | 75.13 | 75.13 | 51.35
28 | 13-1-108 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 2 | 26.47 | 52.94 | 21.06 | 2.10
|  | 排水系统 |  |  |  | 1217.56 | 580.30 | 48.21
29 | 10-1-277 | HTPP聚丙烯高温静音管道排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | 10m | 0.673 | 279.57 | 188.15 | 81.12
30 | 10-1-276 | HTPP聚丙烯高温静音管道排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 1.845 | 198.34 | 365.94 | 182.32
31 | 13-1-77 | 刚性防水套管制作 DN75 | 个 | 2 | 153.51 | 307.02 | 118.90 | 45.06
32 | 13-1-96 | 刚性防水套管安装 DN75 | 个 | 2 | 82.81 | 165.62 | 109.52
33 | 13-1-109 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN80 | 个 | 3 | 63.61 | 190.83 | 88.44 | 3.15
本页小计 | [5 empty] | 1890.43 | 740.68 | 70.05
合计 | [5 empty] | 26004.81 | 7629.96 | 109.57

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 0.407989 | 632.51 | 258.06 | 66.09
2 | 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 | 100工日 | 0.035901 | 790.64 | 28.38 | 7.27
本页小计 | [5 empty] | 286.44 | 73.36
合计 | [5 empty] | 286.44 | 73.36

## 0_2_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
合计

## 设备表
平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——化验室基础设施建设及水质检测仪器设备
编号 | 项目名称 | 技术参数及要求（以招标文件中为准） | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 紫外-可见分光光度计 |  | 台 | 1 | 99440 | 99440
2 | 色度仪 |  | 台 | 2 | 2882 | 5764
3 | 台式浊度仪 |  | 台 | 2 | 32770 | 65540
4 | 台式PH计 |  | 台 | 2 | 13673 | 27346
5 | 余氯总氯分析仪 |  | 台 | 2 | 6500 | 13000
6 | COD回流装置 |  | 台 | 2 | 7345 | 14690
7 | 水质微生物检测系统及菌落计数器等 |  | 套 | 1 | 200000 | 200000
8 | 分析天平（内置校正） |  | 台 | 2 | 13000 | 26000
9 | 全自动手提灭菌锅 |  | 台 | 2 | 8080 | 16160
10 | 隔水式恒温培养箱 |  | 台 | 2 | 6450 | 12900
11 | 生化培养箱 |  | 台 | 2 | 21500 | 43000
12 | 水浴锅 |  | 台 | 2 | 1700 | 3400
13 | 烘箱 |  | 台 | 2 | 7345 | 14690
14 | 鼓风干燥箱 |  | 台 | 2 | 8300 | 16600
15 | 马弗炉 |  | 台 | 1 | 8000 | 8000
16 | 超声波清洗器 |  | 台 | 1 | 7560 | 7560
17 | 药品冷藏箱 |  | 台 | 1 | 8136 | 8136
18 | 冰箱 |  | 台 | 1 | 3390 | 3390
19 | 溶解氧测定仪 |  | 台 | 2 | 20340 | 40680
20 | 抽滤装置一套（六联、含真空泵） |  | 台 | 1 | 21018 | 21018
21 | 纯水器 |  | 台 | 1 | 64636 | 64636
22 | 混凝搅拌仪 |  | 台 | 1 | 19391 | 19391
23 | 超净工作台（双人单面、垂直送风） |  | 台 | 2 | 16159 | 32318
24 | 电炉 |  | 台 | 2 | 226 | 452
25 | 电热板 |  | 台 | 2 | 3000 | 6000
26 | 离心机（最大转速4000转/每分钟） |  | 台 | 1 | 9695 | 9695
27 | 生物显微镜（含电脑打印机） |  | 台 | 1 | 31640 | 31640
28 | 单道移液枪0.5-5uL |  | 台 | 1 | 2486 | 2486
29 | 单道移液枪0-10uL |  | 台 | 1 | 2486 | 2486
30 | 浊度 | 400NTU 100ml | 瓶 | 3 | 166 | 498
31 | ph | 缓冲溶液 250ml | 瓶 | 5 | 100 | 500
32 |  | 缓冲溶液 250ml | 瓶 | 5 | 100 | 500
33 |  | 电极补充液 250ml | 瓶 | 2 | 100 | 200
34 | 氨氮 | 分析纯 500g | 瓶 | 1 | 43 | 43
35 |  | 分析纯 500g | 瓶 | 5 | 45 | 225
36 |  | 分析纯 500g | 瓶 | 5 | 18 | 90
37 |  | 分析纯 100g | 瓶 | 5 | 20 | 100
38 |  | 分析纯 100g | 瓶 | 2 | 357 | 714
39 |  | 标准物质 100mg/l 25ml | 瓶 | 10 | 80 | 800
40 | 亚硝酸盐氮 | 分析纯 100g | 瓶 | 2 | 47 | 94
41 |  | 分析纯 10g | 瓶 | 2 | 50 | 100
42 |  | 标准物质 100mg/l 25ml | 瓶 | 1 | 80 | 80
43 | 铁 | 分析纯 500g | 瓶 | 10 | 37 | 370
44 |  | 分析纯 500g | 瓶 | 20 | 20 | 400
45 |  | 分析纯 100g | 瓶 | 5 | 20 | 100
46 |  | 分析纯 5g | 瓶 | 2 | 38 | 76
47 |  | 标准物质 100mg/l 25ml | 瓶 | 5 | 40 | 200
48 | 锰 | 分析纯 500g | 瓶 | 20 | 25 | 500
49 |  | 分析纯 100g | 瓶 | 5 | 25 | 125
50 |  | 分析纯 500g | 瓶 | 10 | 38 | 380
51 |  | 分析纯 20g | 瓶 | 1 | 40 | 40
52 |  | 标准物质 1000mg/l 25ml | 瓶 | 5 | 80 | 400
53 | 耗氧量 | 分析纯 100g | 瓶 | 5 | 55 | 275
54 | 碱度 | 分析纯 25g | 瓶 | 2 | 80 | 160
55 |  | 分析纯 10g | 瓶 | 2 | 80 | 160
56 | 细菌 | 250g | 瓶 | 10 | 172 | 1720
57 | 总大肠菌群 | 250g | 瓶 | 10 | 166 | 1660
58 | 耐热 | 250g | 瓶 | 10 | 200 | 2000
59 | 大肠埃希 | 250g | 瓶 | 5 | 200 | 1000
60 | 色度 | 分析纯 1g | 瓶 | 2 | 289 | 578
61 |  | 分析纯 100g | 瓶 | 2 | 80 | 160
62 | 余氯 |  | 包 | 10 | 166 | 1660
63 | 量筒 | 100ml | 只 | 20 | 20 | 400
64 | 量筒 | 500ml | 只 | 10 | 62 | 620
65 | 量筒 | 1000ml | 只 | 10 | 87 | 870
66 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 5 | 24 | 120
67 | 容量瓶 | 250ml | 只 | 10 | 30 | 300
68 | 容量瓶 | 500ml | 只 | 5 | 47 | 235
69 | 容量瓶 | 1000ml | 只 | 5 | 58 | 290
70 | 低型烧杯 | 100ml | 只 | 10 | 11 | 110
71 | 低型烧杯 | 500ml | 只 | 6 | 17 | 102
72 | 带柄低型烧杯 | 1000ml | 只 | 10 | 36 | 360
73 | 低型烧杯 | 2000ml | 只 | 2 | 39 | 78
74 | 胖肚移液吸管 | 5ml | 支 | 10 | 20 | 200
75 | 胖肚移液吸管 | 10ml | 支 | 20 | 21 | 420
76 | 胖肚移液吸管 | 25ml | 支 | 5 | 26 | 130
77 | 胖肚移液吸管 | 50ml | 支 | 2 | 32 | 64
78 | 胖肚移液吸管 | 100ml | 支 | 2 | 42 | 84
79 | 环标刻度吸管 | 1ml | 支 | 10 | 15 | 150
80 | 环标刻度吸管 | 2ml | 支 | 10 | 15 | 150
81 | 环标刻度吸管 | 5ml | 支 | 20 | 15 | 300
82 | 环标刻度吸管 | 10ml | 支 | 20 | 15 | 300
83 | 移液管架（横） | 250ml | 只 | 3 | 62 | 186
84 | 三角烧瓶 | 卷边口 | 只 | 20 | 15 | 300
85 | 三角烧瓶 | 卷边口 500ml | 只 | 5 | 20 | 100
86 | 具塞比色管 | 12*1/50ml | 套 | 2 | 205 | 410
87 | 扁型称量瓶 | 60*30mm | 只 | 10 | 31 | 310
88 | 扁型称量瓶 | 70*35mm | 只 | 10 | 44 | 440
89 | 厚料平口试管 | 15*150mm | 只 | 12 | 2 | 24
90 | 厚料平口试管 | 18*180mm | 只 | 12 | 2 | 24
91 | 白色小口试剂瓶 | 250ml | 只 | 6 | 17 | 102
92 | 白色小口试剂瓶 | 500ml | 只 | 6 | 20 | 120
93 | 白色小口试剂瓶 | 1000ml | 只 | 6 | 30 | 180
94 | 棕色小口试剂瓶 | 500ml | 只 | 6 | 26 | 156
95 | 棕色小口试剂瓶 | 1000ml | 只 | 6 | 37 | 222
96 | 白色大口试剂瓶 | 500ml | 只 | 5 | 22 | 110
97 | 蓝盖试剂瓶 | 500ml 耐压 140℃ | 只 | 6 | 28 | 168
98 | 棕滴瓶 附乳胶头 | 125ml | 只 | 6 | 11 | 66
99 | 培养皿 90mm (组) |  | 套 | 20 | 14 | 280
100 | 红液温度计 | 30cm/0-100℃ | 支 | 5 | 109 | 545
101 | 密度计 1.2-1.3 单 支 |  | 支 | 1 | 56 | 56
102 | 有机玻璃吸管架 立式圆盘 |  | 只 | 2 | 77 | 154
103 | 不锈钢试管架 | 15.5mm*30 孔 | 只 | 1 | 35 | 35
104 | 不锈钢试管架 | 18.5mm*40 孔 | 只 | 1 | 28 | 28
105 | 有机比色管架 | 50ml*12 孔 | 只 | 3 | 65 | 195
106 | 短管标准漏斗 | 75mm | 只 | 10 | 12 | 120
107 | 定性滤纸 | 12.5cm 中 | 盒 | 20 | 18 | 360
108 | 定量滤纸 | 12.5cm 中 | 盒 | 20 | 19 | 380
109 | 牛角匙 | 3*1 | 组 | 2 | 5 | 10
110 | 不锈钢镊子 | 20cm | 支 | 10 | 22 | 220
111 | 玻璃调药棒 | 6-8mm*20cm | 支 | 10 | 4 | 40
112 | 玻璃调药棒 | 6-8mm*33cm | 支 | 10 | 4 | 40
113 | 牛皮纸 | 1000*800mm | 张 | 5 | 6 | 30
114 | 洗耳球 | 30ml 小 | 只 | 5 | 10 | 50
115 | 洗耳球 | 60ml 中 | 只 | 5 | 10 | 50
116 | 洗耳球 | 90ml 大 | 只 | 5 | 10 | 50
117 | 塑料洗瓶 | 500ml 边管式无 刻度 PE | 只 | 10 | 56 | 560
118 | 带柄塑料量杯 | 500ml （PP 料） | 只 | 10 | 17 | 170
119 | 带柄塑料量杯 | 1000ml （PP 料） | 只 | 8 | 30 | 240
120 | 带柄塑料量杯 | 2000ml （PP 料） | 只 | 2 | 44 | 88
121 | 硅胶管 | 8*12mm | kg | 5 | 14 | 70
122 | 乳胶管 | 6*9mm | 米 | 20 | 14 | 280
123 | 皮管夹 |  | 个 | 10 | 7 | 70
124 | 瓶刷 | 中号 | 只 | 10 | 6 | 60
125 | 瓶刷 | 大号 | 只 | 10 | 7 | 70
126 | 酒精灯具塑料盖 | 250ml | 只 | 5 | 4 | 20
127 | 试管刷 | 小号 | 只 | 5 | 4 | 20
128 | 试管刷 | 中号 | 只 | 5 | 4 | 20
129 | 三角烧瓶刷 | 250ml | 只 | 10 | 10 | 100
130 | 三角烧瓶刷 | 500ml | 只 | 10 | 10 | 100
131 | 碱式滴定管 | 50ml | 只 | 5 | 62 | 310
132 | 酸式滴定管 | 50ml | 只 | 5 | 66 | 330
133 | 瓷蒸发皿 | 100ml | 只 | 5 | 7 | 35
134 | 通风柜 |  | 台 | 1 | 17086 | 17086
135 | 通风柜排风系 统 |  | 套 | 1 | 5200 | 5200
136 | 实验台 |  | 台 | 1 | 64462 | 64462
137 | 中央台（含试 剂架） |  | 台 | 1 | 33000 | 33000
138 | 角柜 |  | 台 | 1 | 4983 | 4983
139 | 不锈钢台 |  | 台 | 1 | 6650 | 6650
140 | 天平台 |  | 台 | 2 | 3200 | 6400
141 | 防火安全柜 |  | 台 | 1 | 7800 | 7800
142 | 高温台 |  | 台 | 1 | 15865 | 15865
143 | 器皿柜 |  | 台 | 1 | 3680 | 3680
144 | 试剂柜 |  | 台 | 2 | 2700 | 5400
145 | 货架 |  | 台 | 3 | 1220 | 3660
146 | 象鼻式排气罩 |  | 套 | 3 | 4161 | 12483
147 | 排气罩通风控 制系统 |  | 套 | 1 | 3000 | 3000
148 | 水槽、水龙头 |  | 套 | 3 | 791 | 2373
149 | 滴水架 |  | 个 | 3 | 542 | 1626
150 | 桌上型洗眼器 |  | 个 | 2 | 701 | 1402
151 | 立式插座 |  | 个 | 10 | 120 | 1200
152 | 实验凳 |  | 个 | 8 | 271 | 2168
153 | 办公桌 |  | 张 | 6 | 1898 | 11388
154 | 办公椅 |  | 张 | 6 | 389 | 2334
155 | 多联机外机 VRF-01 |  | 台 | 1 | 25000 | 25000
156 | 空调室内机 | 1、名称： 四面出风吸顶机；2、型号：自带提升泵/线控器； 3 、规格：制冷量：9.0kw，制热量：10.0kw；4、安装形式：吊装； 5、减震器、支架形式、材质：含减震器、设备支架及其除锈刷油且 满足设计要求 | 台 | 1 | 4600 | 4600
157 | 空调室内机 | 3、规格：制冷量：3.6kw，制热量：4.0kw；4、安装形式：吊装；5、 减震器、支架形式、材质： 含减震器、设备支架及其除锈刷油且满 足设计要求 | 台 | 1 | 3000 | 3000
158 | 空调室内机 | 1、名称： 四面出风吸顶机；2、型号：自带提升泵/线控器； 3、规格：制冷量：2.8kw，制热量：3.2kw；4、安装形式：吊装；5、 减震器、支架形式、材质： 含减震器、设备支架及其除锈刷油且满 足设计要求 | 台 | 2 | 2300 | 4600
159 | 空调室内机 | 1、名称：风管式室内机含线控器；2、制冷量：6.3kw，制热量：7.1kw； | 台 | 1 | 3800 | 3800
160 | 壁挂机 |  | 台 | 3 | 3500 | 10500
161 | 综合布线 |  | 项 | 1 | 4068 | 4068
162 | 空调铜管 |  | 套 | 1 | 8890 | 8890
163 | 镀锌风管 |  | m2 | 20 | 249 | 4980
164 | 高效送风口 |  | 个 | 4 | 2486 | 9944
165 | 增压箱 |  | 套 | 1 | 5000 | 5000
166 | 电动阀 | 1、名称：电动对开多页调节阀；2、材质：碳钢；3、规格：300*200 （mm）； | 个 | 2 | 520 | 1040
167 | 电动阀 | 1、名称：电动对开多页调节阀；2、材质：碳钢；3、规格：200*200 （mm）； | 个 | 3 | 407 | 1221
168 | 回风百叶 | 1、名称： 回风百叶；2、规格： 200*300 | 个 | 2 | 136 | 272
169 | 回风百叶 | 1、名称： 回风百叶；2、规格： 300*400 | 个 | 3 | 294 | 882
170 | 空调安装 |  | 项 | 1 | 6780 | 6780
合计 | [5 empty] | 1152450