**中标（成交）公告内容**

项目编号： ZJZKFSCG2024-006

项目名称： 青田县三溪口中学新建项目智能化设备采购

标标项：（标项 1）

**大项清单汇总**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** |
| 1 | 综合布线 | 1 | 项 | 1383990 | 1383990 |
| 2 | 计算机网络 | 1 | 项 | 5171470 | 5171470 |
| 3 | 安全防范系统 | 1 | 项 | 4114172 | 4114172 |
| 4 | 校园广播系统 | 1 | 项 | 687575 | 687575 |
| 5 | 多媒体教学系统 | 1 | 项 | 1985060 | 1985060 |
| 6 | 电子班牌系统 | 1 | 项 | 797300 | 797300 |
| 7 | 合班教室多媒体会议系统 | 1 | 项 | 1344802.8 | 1344802.8 |
| 8 | 会议室系统 | 4 | 间 | 87182 | 348728 |
| 9 | 教研室 | 8 | 间 | 13200 | 105600 |
| 10 | 体艺楼会议室系统 | 1 | 项 | 1745138 | 1745138 |
| 11 | 信息发布系统 | 1 | 项 | 845728.2 | 845728.2 |
| 12 | 一卡通系统 | 1 | 项 | 966446 | 966446 |
| 13 | 精品录播系统 | 2 | 间 | 415888 | 831776 |
| 14 | 常态化录播系统 | 3 | 间 | 118367 | 355101 |
| 15 | 校园电视台系统 | 1 | 项 | 626015 | 626015 |
| 16 | 能耗监测系统 | 1 | 项 | 446720 | 446720 |
| 17 | 机房及防雷接地系统 | 1 | 项 | 2508778 | 2508778 |
| 18 | 综合管路 | 1 | 项 | 715600 | 715600 |
| 总报价 大写：贰仟肆佰玖拾捌万元整（￥：24980000 元） | | | | | |

## 报价明细表

## 1、综合布线

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单**  **位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合价**  **（元）** |
| **教学楼 RD1-3-1** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 277 | 6 | 1662 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 277 | 6 | 1662 |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 277 | 21 | 5817 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 31 | 1350 | 41850 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 51 | 189 | 9639 |
| 6 | 4 芯皮线光缆 | 德塔森特 | DT05-SF00202 | 米 | 2750 | 2.4 | 6600 |
| 7 | 24 位六类非屏蔽  插座配线架 | 德塔森特 | DT05-SC213 | 个 | 1 | 810 | 810 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线 | 德塔森特 | DT05-SC21V2 | 根 | 5 | 25 | 125 |
| 9 | 1U 理线架 | 德塔森特 | DT04-A04-1UA | 个 | 1 | 81 | 81 |
| 10 | 48 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF548 | 个 | 1 | 756 | 756 |
| 11 | 96 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 4 | 1170 | 4680 |
| 12 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 432 | 18 | 7776 |
| 13 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 432 | 45 | 19440 |
| 14 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 432 | 25 | 10800 |
| 15 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 363 | 1 | 363 |
| 16 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF10112 | 米 | 100 | 4.5 | 450 |
| 17 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW662255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **教学楼 RD1-3-2** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 74 | 6 | 444 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 74 | 6 | 444 |
| 3 | 六类非屏蔽信息 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 74 | 21 | 1554 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模块 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 8 | 1350 | 10800 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 49 | 189 | 9261 |
| 6 | 4 芯皮线光缆 | 德塔森特 | DT05-SF00202 | 米 | 2600 | 2.4 | 6240 |
| 7 | 光纤配线架 | 德塔森特 | DT05-SF424L | 个 | 1 | 216 | 216 |
| 8 | 96 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 1 | 1170 | 1170 |
| 9 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 120 | 18 | 2160 |
| 10 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 120 | 45 | 5400 |
| 11 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 120 | 25 | 3000 |
| 12 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 114 | 1 | 114 |
| 13 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF10112 | 米 | 300 | 4.5 | 1350 |
| 14 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW662255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **大门 RD8-1-1** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 6 | 6 | 36 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 6 | 6 | 36 |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 6 | 21 | 126 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 1 | 1350 | 1350 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 189 | 189 |
| 6 | 室外单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W04 | 米 | 300 | 2.7 | 810 |
| 7 | 墙柜 | 德塔森特 | DT04-GA641210A | 台 | 1 | 810 | 810 |
| **室外防水箱** | | | | | | | |
| 1 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 10 | 189 | 1890 |
| 2 | 室外单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W04 | 米 | 3500 | 2.7 | 9450 |
| 3 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 20 | 1 | 20 |
| **科技楼 RD3-3-1** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 36 | 6 | 216 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 36 | 6 | 216 |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 36 | 21 | 756 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 7 | 1350 | 9450 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 16 | 189 | 3024 |
| 6 | 4 芯皮线光缆 | 德塔森特 | DT05-SF00202 | 米 | 850 | 2.4 | 2040 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 24 位六类非屏蔽  插座配线架 | 德塔森特 | DT05-SC213 | 个 | 1 | 810 | 810 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线 | 德塔森特 | DT05-SC21V2 | 根 | 21 | 25 | 525 |
| 9 | 1U 理线架 | 德塔森特 | DT04-A04-1UA | 个 | 1 | 81 | 81 |
| 10 | 96 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 1 | 1170 | 1170 |
| 11 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 96 | 18 | 1728 |
| 12 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 96 | 45 | 4320 |
| 13 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 96 | 25 | 2400 |
| 14 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 56 | 1 | 56 |
| 15 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W12 | 米 | 300 | 4.5 | 1350 |
| 16 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW662255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **科技楼 RD3-3-2** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 85 | 6 | 510 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 85 | 6 | 510 |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 85 | 21 | 1785 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 12 | 1350 | 16200 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 22 | 189 | 4158 |
| 6 | 4 芯皮线光缆 | 德塔森特 | DT05-SF00202 | 米 | 1200 | 2.4 | 2880 |
| 7 | 24 位六类非屏蔽  插座配线架 | 德塔森特 | DT05-SC213 | 个 | 1 | 810 | 810 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线 | 德塔森特 | DT05-SC21V2 | 根 | 21 | 25 | 525 |
| 9 | 1U 理线架 | 德塔森特 | DT04-A04-1UA | 个 | 1 | 81 | 81 |
| 10 | 96 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 1 | 1170 | 1170 |
| 11 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 96 | 18 | 1728 |
| 12 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 96 | 45 | 4320 |
| 13 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 96 | 25 | 2400 |
| 14 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 121 | 1 | 121 |
| 15 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W12 | 米 | 400 | 4.5 | 1800 |
| 16 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW664255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **合班综合楼 RD2-1-1** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 21 | 6 | 126 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 21 | 6 | 126 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 21 | 21 | 441 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 7 | 1350 | 9450 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 189 | 378 |
| 6 | 24 位六类非屏蔽  插座配线架 | 德塔森特 | DT05-SC213 | 个 | 2 | 810 | 1620 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 德塔森特 | DT05-SC21V2 | 根 | 36 | 25 | 900 |
| 8 | 1U 理线架 | 德塔森特 | DT04-A04-1UA | 个 | 2 | 81 | 162 |
| 9 | 48 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 1 | 1170 | 1170 |
| 10 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 48 | 18 | 864 |
| 11 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 48 | 45 | 2160 |
| 12 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 48 | 25 | 1200 |
| 13 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 15 | 1 | 15 |
| 14 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W12 | 米 | 300 | 4.5 | 1350 |
| 15 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW664255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **体艺楼 RD4-2-1** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 74 | 6 | 444 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 74 | 6 | 444 |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 74 | 21 | 1554 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 22 | 1350 | 29700 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 7 | 189 | 1323 |
| 6 | 24 位六类非屏蔽  插座配线架 | 德塔森特 | DT05-SC213 | 个 | 4 | 810 | 3240 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 德塔森特 | DT05-SC21V2 | 根 | 60 | 25 | 1500 |
| 8 | 1U 理线架 | 德塔森特 | DT04-A04-1UA | 个 | 4 | 81 | 324 |
| 9 | 4 芯皮线光缆 | 德塔森特 | DT05-SF00202 | 米 | 300 | 2.4 | 720 |
| 10 | 48 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 1 | 1170 | 1170 |
| 11 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 48 | 18 | 864 |
| 12 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 48 | 45 | 2160 |
| 13 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 48 | 25 | 1200 |
| 14 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 64 | 1 | 64 |
| 15 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W12 | 米 | 900 | 4.5 | 4050 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW664255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **1#宿舍楼 RD6-3-1** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 72 | 6 | 432 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 72 | 6 | 432 |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 72 | 21 | 1512 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 18 | 1350 | 24300 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 16 | 189 | 3024 |
| 6 | 24 位六类非屏蔽  插座配线架 | 德塔森特 | DT05-SC213 | 个 | 4 | 810 | 3240 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 德塔森特 | DT05-SC21V2 | 根 | 60 | 25 | 1500 |
| 8 | 1U 理线架 | 德塔森特 | DT04-A04-1UA | 个 | 4 | 81 | 324 |
| 9 | 4 芯皮线光缆 | 德塔森特 | DT05-SF00202 | 米 | 1000 | 2.4 | 2400 |
| 10 | 96 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 1 | 1170 | 1170 |
| 11 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 96 | 18 | 1728 |
| 12 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 96 | 45 | 4320 |
| 13 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 96 | 25 | 2400 |
| 14 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 111 | 1 | 111 |
| 15 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W12 | 米 | 500 | 4.5 | 2250 |
| 16 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW664255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **1#宿舍楼 RD6-3-2** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 56 | 6 | 336 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 56 | 6 | 336 |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 56 | 21 | 1176 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 12 | 1350 | 16200 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 15 | 189 | 2835 |
| 6 | 24 位六类非屏蔽  插座配线架 | 德塔森特 | DT05-SC213 | 个 | 2 | 810 | 1620 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 德塔森特 | DT05-SC21V2 | 根 | 37 | 25 | 925 |
| 8 | 1U 理线架 | 德塔森特 | DT04-A04-1UA | 个 | 2 | 81 | 162 |
| 9 | 4 芯皮线光缆 | 德塔森特 | DT05-SF00202 | 米 | 650 | 2.4 | 1560 |
| 10 | 96 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 1 | 1170 | 1170 |
| 11 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 96 | 18 | 1728 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 96 | 45 | 4320 |
| 13 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 96 | 25 | 2400 |
| 14 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 89 | 1 | 89 |
| 15 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W12 | 米 | 600 | 4.5 | 2700 |
| 16 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW664255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **2#宿舍楼 RD7-3-1** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 72 | 6 | 432 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 72 | 6 | 432 |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 72 | 21 | 1512 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 18 | 1350 | 24300 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 16 | 189 | 3024 |
| 6 | 24 位六类非屏蔽  插座配线架 | 德塔森特 | DT05-SC213 | 个 | 4 | 810 | 3240 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 德塔森特 | DT05-SC21V2 | 根 | 60 | 25 | 1500 |
| 8 | 1U 理线架 | 德塔森特 | DT04-A04-1UA | 个 | 4 | 81 | 324 |
| 9 | 4 芯皮线光缆 | 德塔森特 | DT05-SF00202 | 米 | 1000 | 2.4 | 2400 |
| 10 | 96 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 1 | 1170 | 1170 |
| 11 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 96 | 18 | 1728 |
| 12 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 96 | 45 | 4320 |
| 13 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 96 | 25 | 2400 |
| 14 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 111 | 1 | 111 |
| 15 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W12 | 米 | 700 | 4.5 | 3150 |
| 16 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW664255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **1#宿舍楼 RD7-3-2** | | | | | | | |
| 1 | 单口面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 个 | 56 | 6 | 336 |
| 2 | 底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 个 | 56 | 6 | 336 |
| 3 | 六类非屏蔽信息  模块 | 德塔森特 | DT05-SC21201 | 个 | 56 | 21 | 1176 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 12 | 1350 | 16200 |
| 5 | ONU 布线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 15 | 189 | 2835 |
| 6 | 24 位六类非屏蔽  插座配线架 | 德塔森特 | DT05-SC213 | 个 | 2 | 810 | 1620 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 德塔森特 | DT05-SC21V2 | 根 | 37 | 25 | 925 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1U 理线架 | 德塔森特 | DT04-A04-1UA | 个 | 2 | 81 | 162 |
| 9 | 4 芯皮线光缆 | 德塔森特 | DT05-SF00202 | 米 | 650 | 2.4 | 1560 |
| 10 | 96 位 ODF 架 | 德塔森特 | DT05-SF596 | 个 | 1 | 1170 | 1170 |
| 11 | 双工 LC 单模光纤  适配器 | 德塔森特 | DT05-SF642 | 个 | 96 | 18 | 1728 |
| 12 | 双芯LC-LC 单模光  纤跳线 | 德塔森特 | DT05-SF3026203 | 根 | 96 | 45 | 4320 |
| 13 | LC-LC 单模尾纤 | 德塔森特 | DT05-SF7016C2 | 根 | 96 | 25 | 2400 |
| 14 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 个 | 89 | 1 | 89 |
| 15 | 24 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W12 | 米 | 800 | 4.5 | 3600 |
| 16 | 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW664255A | 台 | 1 | 3150 | 3150 |
| **视频监控** | | | | | | | |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 200 | 1350 | 270000 |
| 2 | 电源线 | 中策 | WDZN-RYY-2X1.5 | 米 | 45000 | 5.8 | 261000 |
| 3 | 电源线 | 中策 | WDZN-RYYP-2X0.5 | 米 | 45000 | 4 | 180000 |
| 4 | 6 芯单模光缆 | 德塔森特 | DT05-SF203W06 | 米 | 15000 | 3.2 | 48000 |
| 7 | 墙柜 | 德塔森特 | DT04-GA641210A | 台 | 4 | 810 | 3240 |
| **广播** | | | | | | | |
| 1 | 电源线 | 中策 | WDZN-RYSP-2\*2.5 | 米 | 2000 | 14 | 28000 |
| 2 | 电源线 | 中策 | WDZN-RYS-2X1.5 | 米 | 6600 | 7.6 | 50160 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 8 | 1350 | 10800 |
| **门禁** | | | | | | | |
| 1 | 电源线 | 中策 | WDZN-RYY-2\*1.5 | 米 | 1500 | 5.8 | 8700 |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 德塔森特 | DT05-SC211L04 | 箱 | 9 | 1350 | 12150 |
| **合 计** | | | | | | | **1383990** |

## 2、计算机网络系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单**  **位** | **数量** | **单价（元）** | **合价**  **（元）** |
| **一、计算机网络系统** | | | | | | | |
| 1 | 出口防火墙 | 天融信 | NFGW4000-UF（万兆）  /V3 | 台 | 1 | 167766 | 167766 |
| 2 | 上网行为管理 | 天融信 | TopACM V3 | 台 | 1 | 125000 | 125000 |
| 3 | 核心交换机 | 神州数码 | DCRS-9816 | 台 | 1 | 210000 | 210000 |
| 4 | 互联网敏感信息 | 盛邦 | 互联网敏感信息监测 | 套 | 1 | 550000 | 550000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测系统 |  | 系统 V1.0 |  |  |  |  |
| 5 | 无线认证一体化  控制器 | 广州热点 | Dr.COM 2000 | 台 | 1 | 125300 | 125300 |
| 6 | 无线控制器许可 | 神州数码 | 定制 | 项 | 1 | 160000 | 160000 |
| 7 | 24 口万兆汇聚交  换机 | 神州数码 | S5750E-28F-SI-R | 台 | 8 | 14000 | 112000 |
| 8 | 48 口万兆汇聚交  换机 | 神州数码 | S5750X-48S6X-EI | 台 | 2 | 26500 | 53000 |
| 9 | 24 口 POE 交换机 | 神州数码 | S4600-28P-P-SI | 台 | 6 | 5600 | 33600 |
| 10 | 48 口接入交换机 | 神州数码 | S4600-52X-SI | 台 | 2 | 5300 | 10600 |
| 11 | 24 口接入交换机 | 神州数码 | S4600-28X-SI | 台 | 3 | 3100 | 9300 |
| 12 | 24 口 POE 交换机 | 神州数码 | S4600-28P-P-SI | 台 | 6 | 5600 | 33600 |
| 13 | 8 口 POE 交换机 | 神州数码 | S4200-10P-P-SI | 台 | 203 | 2400 | 487200 |
| 14 | 放装 AP | 神州数码 | WL8200-X1 | 台 | 122 | 1700 | 207400 |
| 15 | 高密 AP | 神州数码 | WL8200-X4 | 台 | 118 | 3500 | 413000 |
| 16 | 面板 AP | 神州数码 | WL8200-XW1 | 台 | 96 | 1200 | 115200 |
| 17 | 室外 AP | 神州数码 | WL8200-XIT2 | 台 | 10 | 5100 | 51000 |
| 18 | 万兆单模光模块 | 神州数码 | SFPX-LR | 块 | 25 | 900 | 22500 |
| 19 | 千兆单模光模块 | 神州数码 | SFP-LX-L | 块 | 444 | 410 | 182040 |
| 20 | 超融合平台 | H3C | H3C UIS 2000 G6/UIS  7.0 | 台 | 1 | 398500 | 398500 |
| 21 | 万兆光纤电路 | 国产 | 定制 | 年 | 5 | 6000 | 30000 |
| 22 | 专线卫士 | 移动 | 定制 | 年 | 5 | 10080 | 50400 |
| 23 | 备份平台 | 电信 | 定制 | 台 | 2 | 80000 | 160000 |
| 24 | 对象存储 | 群晖 | RS422+ | 项 | 1 | 100000 | 100000 |
| 二、**设备网** | | | | | | | |
| 1 | 出口防火墙 | 天融信 | NFGW4000-UF（万兆）  /V3 | 台 | 1 | 97750 | 97750 |
| 2 | 核心交换机 | 神州数码 | DCRS-7604E | 台 | 1 | 67509 | 67509 |
| 3 | 48 口 POE 交换机 | 神州数码 | S4600-54X-P-SI | 台 | 15 | 8775 | 131625 |
| 4 | 24 口 POE 交换机 | 神州数码 | S4600-28P-P-SI | 台 | 19 | 5600 | 106400 |
| 5 | 8 口 POE 交换机 | 神州数码 | S4200-10P-P-SI | 台 | 12 | 2400 | 28800 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 神州数码 | SFP-LX-L | 块 | 78 | 410 | 31980 |
| 7 | 计算机网络集成 | 移动 | 定制 | 项 | 1 | 900000 | 900000 |
| **合计** | | | | | | | **5171470** |

## 3、安全防范系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合价**  **（元）** |
| **视频监控** | | | | | | | |
| 1 | 400 万教室摄像机(巡课、标准化  考场) | 海康威视 | DS-2CD2346FSXK-LQ | 台 | 258 | 1050 | 270900 |
| 2 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP2061 | 台 | 258 | 238 | 61404 |
| 3 | 400 万走廊枪型  摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46EWSXK3-LQ | 台 | 427 | 1050 | 448350 |
| 4 | 400 万室外枪型  摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46WSXK-LQ | 台 | 122 | 1290 | 157380 |
| 5 | 食堂半球型防油  污摄像机 | 海康威视 | DS-2XA234YZUV-LBCDE  F | 台 | 52 | 1636 | 85072 |
| 6 | 电梯专用摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2546FSXK-LQ | 台 | 8 | 1126 | 9008 |
| 7 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2NT/P | 台 | 8 | 1650 | 13200 |
| 8 | 室内球型网络摄  像机 | 海康威视 | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ  /VWZ | 台 | 2 | 6350 | 12700 |
| 9 | 室外球型网络摄  像机 | 海康威视 | DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/  VWS | 台 | 2 | 9374 | 18748 |
| 10 | 边坡监测（含立  杆） | 海康威视 | DS-2DF6C4YZMX-XYZ/V  WL/GN | 台 | 10 | 23400 | 234000 |
| 11 | 枪机壁装支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 个 | 549 | 34 | 18666 |
| 12 | 球机壁装支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 个 | 2 | 86 | 172 |
| **录像中心管理平台** | | | | | | | |
| 13 | 48 盘位磁盘阵  列 | 海康威视 | DS-A70648R-ACVS | 台 | 4 | 211896 | 847584 |
| 14 | 阳光食堂录像机 | 海康威视 | DS-95100N-HS24R-V2 | 台 | 1 | 96687 | 96687 |
| 15 | 平台应用服务器 | 海康威视 | DS-VMC21S-U/HikClou  d Computing Edge | 台 | 1 | 45500 | 45500 |
| 16 | 流媒体服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 台 | 1 | 43200 | 43200 |
| 17 | 智能监测预警平  台 | 海康威视 | Infocloud GHD | 项 | 1 | 135000 | 135000 |
| 18 | 融合巡检大模型智能分析服务器  （接入走廊摄像  机做行为分析） | 海康威视 | iDS-96256NX-I24/HW- F-G16 | 台 | 2 | 211500 | 423000 |
| 19 | 综合安防管理平  台 | 海康威视 | iSecure  Center-Education | 台 | 1 | 133500 | 133500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **显示系统** | | | | | | | |
| 20 | 46 寸拼接屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-T/T | 台 | 9 | 15876 | 142884 |
| 21 | 46 寸拼接屏支  架 | 海康威视 | 46 英寸-气动前维护壁  挂支架 | 台 | 9 | 1620 | 14580 |
| 22 | 拼接屏控制面板 | 海康威视 | DS-D2XYZ | 台 | 1 | 450 | 450 |
| 23 | 高清解码主机 | 海康威视 | DS-6A10UD | 台 | 1 | 34992 | 34992 |
| 24 | 单路解码器 | 海康威视 | DS-6A01UD | 台 | 4 | 9500 | 38000 |
| 25 | 55 寸监视器 | 海康威视 | DS-D5055UL-B | 台 | 4 | 13770 | 55080 |
| 26 | 高清连接线 | 海康威视 | DS-1HD2PB | 根 | 13 | 500 | 6500 |
| 27 | 管理工作站 | 海康威视 | DS-AXF122P | 台 | 1 | 9320 | 9320 |
| 28 | 网络式键盘 | 海康威视 | DS-1600K(B) | 台 | 1 | 15480 | 15480 |
| **防欺凌报警** | | | | | | | |
| 1 | 防欺凌款报警盒 | 海康威视 | DS-PEA105 | 台 | 34 | 3690 | 125460 |
| 2 | 4G 防欺凌款报  警盒 | 海康威视 | DS-PEA105-CS1 | 台 | 40 | 5175 | 207000 |
| 3 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 台 | 1 | 12780 | 12780 |
| 4 | 防欺凌模块扩容 | 海康威视 | iSecure Center-Education | 路 | 74 | 300 | 22200 |
| 5 | 套 | 1 | 65000 | 65000 |
| **入侵报警** | | | | | | | |
| 1 | 报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
| 2 | 防盗键盘 | 海康威视 | DS-PK-L | 台 | 1 | 432 | 432 |
| 3 | 声光警号 | 海康威视 | DS-PS1-R | 台 | 1 | 119 | 119 |
| 4 | 报警按钮 | 海康威视 | DS-1T720N(B) | 台 | 1 | 15 | 15 |
| 5 | 报警管理软件 | 海康威视 | iSecure Center-Education  (DS)-SCPMS | 台 | 1 | 3240 | 3240 |
| 6 | 报警主机蓄电池 | 海康威视 | OT7-12 | 台 | 1 | 194 | 194 |
| 7 | 单防区模块 | 海康威视 | DS-19M01-ZS | 台 | 28 | 140 | 3920 |
| 8 | 双防区脉冲主机 | 海康威视 | DS-PF-E0204B | 包 | 14 | 6048 | 84672 |
| 9 | 4/6 线通用中间  杆 | 海康威视 | DS-PF-ZJG | 根 | 960 | 16 | 15360 |
| 10 | 4 线中间杆附件  包 | 海康威视 | DS-PF-ZJB/BJ4 | 包 | 960 | 36 | 34560 |
| 11 | 4 线承力杆经济  型杆附件包 | 海康威视 | DS-PF-CLB/BJ4 | 包 | 120 | 43 | 5160 |
| 12 | 4 线终端杆经济  型附件包 | 海康威视 | DS-PF-ZDB/BJ4 | 包 | 185 | 130 | 24050 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4 线经济型通用  杆 850 | 海康威视 | DS-PF-ZCG/BJ | 包 | 305 | 86 | 26230 |
| 14 | 20#合金线 | 海康威视 | DS-PF-HCW4/20 | 盘 | 60 | 724 | 43440 |
| 15 | 20#合金线 | 海康威视 | DS-PF-HCW1/20 | 盘 | 1 | 184 | 184 |
| 16 | 高压绝缘导线 | 海康威视 | DS-PF-HCIC/100 | 盘 | 14 | 648 | 9072 |
| 17 | 警示牌 | 海康威视 | DS-PF-WS | 块 | 600 | 16 | 9600 |
| 18 | 电子围栏接地桩 | 海康威视 | DS-PF-JDZ | 根 | 42 | 151 | 6342 |
| 19 | 警号（红白色） | 海康威视 | DS-PS1-R | 个 | 1 | 119 | 119 |
| 20 | 电子围栏控制键  盘 | 海康威视 | DS-PF-KP40 | 个 | 1 | 1944 | 1944 |
| 21 | 中继器 | 海康威视 | DS-PF-485LTE | 个 | 14 | 648 | 9072 |
| 22 | 蓄电池 | 海康威视 | OT7-12 | 台 | 15 | 194 | 2910 |
| **电子巡更系统** | | | | | | | |
| 1 | 巡逻采集棒 | 海康威视 | DS-MDT102/32G/GLE | 根 | 5 | 3888 | 19440 |
| 2 | 巡更点 | 海康威视 | DS-TRC100-8/YXBQ | 个 | 100 | 18 | 1800 |
| **合计** | | | | | | | **4114172** |

## 4、校园广播系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| **广播中心机房主控设备** | | | | | | | |
| 1 | 网络广播主机 | ITC | T-7700AN | 台 | 1 | 36000 | 36000 |
| 2 | 数字化 IP-DQ 网络广播客户端管  理软件 | ITC | V1.0 | 套 | 1 | 60000 | 60000 |
| 3 | 控制器 | ITC | T-7846 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
| 4 | 广播室话筒 | ITC | T-621A | 套 | 1 | 456 | 456 |
| 5 | 合并式播放器 | ITC | T-2221 | 台 | 1 | 3510 | 3510 |
| 6 | 前置放大器 | ITC | T-6201 | 台 | 1 | 1322 | 1322 |
| 7 | IP 音频采集器 | ITC | T-7770 | 台 | 1 | 1848 | 1848 |
| 8 | 寻呼话筒 | ITC | T-7702A | 台 | 1 | 3229 | 3229 |
| 9 | 采集器 | ITC | T-7723B | 台 | 1 | 5756 | 5756 |
| 10 | IP 有源网络音  箱 | ITC | T-7707 | 套 | 1 | 2141 | 2141 |
| 11 | 电源管理器 | ITC | TS-830D | 台 | 1 | 3200 | 3200 |
| **听力备份模拟备份系统** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | ITC | T-6600 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |
| 2 | 寻呼器 | ITC | T-218 | 台 | 1 | 1544 | 1544 |
| 3 | 专业数字播放器 | ITC | T-6221D | 台 | 1 | 4095 | 4095 |
| 4 | 八进八出前置信  号放大器 | ITC | T-6240 | 台 | 1 | 2106 | 2106 |
| 5 | 1000W 纯后级功  放 | ITC | T-61000D | 台 | 3 | 5000 | 15000 |
| 6 | 主备切换器 | ITC | T-6281P | 台 | 1 | 409 | 409 |
| 7 | 1000W 纯后级功  放(备用功放) | ITC | T-61000D | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 8 | 16 路电源管理  器 | ITC | T-6216 | 台 | 1 | 1287 | 1287 |
| **教学楼设备** | | | | | | | |
| 1 | IP 网络音箱 | ITC | T-7707BGS | 套 | 60 | 2100 | 126000 |
| 2 | 音控面板 | ITC | T-7771 | 台 | 60 | 300 | 18000 |
| 3 | IP 网络功放终  端（650W） | ITC | T-77650B | 台 | 1 | 6060 | 6060 |
| 4 | 天花喇叭（6W） | ITC | T-105 | 只 | 127 | 113 | 14351 |
| **合班教室综合楼设备** | | | | | | | |
| 1 | IP 网络功放终  端（60W） | ITC | T-7760B | 台 | 1 | 3240 | 3240 |
| 2 | 天花喇叭（6W） | ITC | T-105 | 只 | 4 | 113 | 452 |
| **科技楼设备** | | | | | | | |
| 1 | IP 网络音箱 | ITC | T-7707BGS | 套 | 29 | 2100 | 60900 |
| 2 | 音控面板 | ITC | T-7771 | 台 | 29 | 300 | 8700 |
| 3 | IP 网络功放终  端(650W) | ITC | T-77650B | 台 | 1 | 6060 | 6060 |
| 4 | 天花喇叭（6W） | ITC | T-105 | 只 | 60 | 113 | 6780 |
| **体艺馆设备** | | | | | | | |
| 1 | IP 网络功放终  端(240W) | ITC | T-77240B | 台 | 2 | 4130 | 8260 |
| 2 | 天花喇叭（6W） | ITC | T-105 | 只 | 33 | 113 | 3729 |
| 3 | 壁挂音箱 | ITC | T-601S | 只 | 6 | 149 | 894 |
| **1#宿舍设备** | | | | | | | |
| 1 | IP 网络功放终  端(500W) | ITC | T-77500B | 台 | 1 | 5288 | 5288 |
| 2 | 天花喇叭(6W) | ITC | T-105 | 只 | 105 | 113 | 11865 |
| **2#宿舍设备** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP 网络功放终  端(500W) | ITC | T-77500B | 台 | 1 | 5288 | 5288 |
| 2 | 天花喇叭(6W) | ITC | T-105 | 只 | 105 | 113 | 11865 |
| **室外分区 1-3 设备** | | | | | | | |
| 1 | IP 网络功放终  端(350W) | ITC | T-77350B | 台 | 3 | 4949 | 14847 |
| 2 | 草地音箱(30W) | ITC | T-300 | 只 | 38 | 617 | 23446 |
| **运动场设备** | | | | | | | |
| 1 | IP 终端 | ITC | T-7701 | 台 | 1 | 2475 | 2475 |
| 2 | 5 路前置放大器 | ITC | T-6201 | 台 | 1 | 1322 | 1322 |
| 3 | 抑制器 | ITC | TS-224D | 台 | 1 | 4350 | 4350 |
| 4 | 纯后级功放  （1000W） | ITC | T-61000D | 台 | 2 | 5000 | 10000 |
| 5 | 音柱(120W) | ITC | T-904 | 只 | 8 | 1050 | 8400 |
| 6 | 手持无线话筒 | ITC | T-521UH | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
| 7 | 话筒天线 | ITC | T-522B | 套 | 1 | 2100 | 2100 |
| 8 | 校园广播系统集  成 | 移动 | 定制 | 项 | 1 | 160000 | 160000 |
| **合计** | | | | | | | **687575** |

## 5、多媒体教学系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | ★一体化智慧黑  板 | 鸿合 | HB-C860F | 台 | 80 | 18000 | 1440000 |
| 2 | 86 寸一体机 | 鸿合 | HD-86F1 | 台 | 16 | 13200 | 211200 |
| 3 | 讲台 | 国产 | 定制 | 张 | 85 | 900 | 76500 |
| 4 | 壁挂展台 | 鸿合 | HZ-G7C | 台 | 80 | 1500 | 120000 |
| 5 | 教学班务管理 | 鸿合 | 鸿合π6 | 套 | 1 | 45600 | 45600 |
| 6 | 电子教鞭 | 鸿合 | TB-P3CZ | 套 | 88 | 270 | 23760 |
| 7 | 集控平台 | 鸿合 | 鸿合设备集中管  理控制平台 V6 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
| **合计** | | | | | | | **1985060** |

## 6、电子班牌系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★电子班牌 | 凯恩西 | T1 | 套 | 86 | 3050 | 262300 |
| 2 | 电子班牌综合管  理平台 | 魔点 | 定制 | 套 | 1 | 300000 | 300000 |
| 3 | 服务器 | H3C | UniServer R4900  G3 | 台 | 1 | 35000 | 35000 |
| 4 | 系统对接 | 魔点 | 定制 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |
| **合计** | | | | | | | **797300** |

## 7、合班教室多媒体系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单**  **位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合价（元）** |
| **显示屏系统** | | | | | | | |
| 1 | 室内全彩 LED 屏  P1.86 | 大华 | DH-PHSIA1.8-YS  H | 平  方 | 37.2736 | 8000 | 298188.8 |
| 2 | 发送卡 | 大华 | DH-LCS-KXXXX-X  X | 台 | 9 | 4500 | 40500 |
| 3 | 接收卡 | 大华 | DH-LCE12 | 张 | 102 | 150 | 15300 |
| 4 | 配电柜 | 大华 | DH-IPDCI-40-SA | 台 | 1 | 13899 | 13899 |
| 5 | 交换机 | [DCN](https://list.jd.com/list.html?cat=670%2C699%2C702&ev=exbrand_58947) | ES1208 | 台 | 1 | 408.4 | 408.4 |
| 6 | 控制主机 | 海康威视 | DS-AXF122P | 台 | 1 | 9320 | 9320 |
| 7 | 视频综合平台 | 大华 | DH-M70-4U | 台 | 1 | 50467 | 50467 |
| 8 | 主动电路防护终  端 | 亿凯昇腾 | YK-XCIMS-W | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
| 9 | 支架 | 国产 | 定制 | 平  方 | 37.2736 | 1000 | 37273.6 |
| 10 | 线缆 | 国产 | 10m | 根 | 9 | 351 | 3159 |
| **舞台灯光部分** | | | | | | | |
| 1 | 固定染色灯 | 雅奇艺 | ZH-LDE54 | 台 | 20 | 733 | 14660 |
| 2 | 影视灯 | 雅奇艺 | ZH-PB | 台 | 18 | 3200 | 57600 |
| 3 | 影视灯（面光） | 雅奇艺 | ZH-MG200 | 台 | 12 | 3500 | 42000 |
| 4 | 控台 | 雅奇艺 | ZH-1024 | 台 | 1 | 12000 | 12000 |
| 5 | 直通箱 | 雅奇艺 | ZH-1240 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
| 6 | 信号放大器 | 雅奇艺 | ZH-X8 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | 挂钩 1 | 国产 | 定制 | 个 | 34 | 25 | 850 |
| 8 | 挂钩 2 | 国产 | 定制 | 个 | 20 | 60 | 1200 |
| 9 | 保险绳 | 国产 | 定制 | 条 | 52 | 10 | 520 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议系统** | | | | | | | |
| 1 | 会议系统主机 | ITC | TS-0300M | 台 | 1 | 8000 | 8000 |
| 2 | 会议话筒（主席  代表单元） | ITC | TS-W301 | 台 | 1 | 3010 | 3010 |
| 3 | 会议话筒（与会  代表单元） | ITC | TS-W301A | 台 | 7 | 3010 | 21070 |
| 4 | 会议话筒处理器 | ITC | TS-3400MIX | 台 | 1 | 5100 | 5100 |
| 5 | 发射器 | ITC | TS-W116 | 台 | 1 | 3477 | 3477 |
| 6 | 充电箱 | ITC | TS-W180Q | 台 | 1 | 1579 | 1579 |
| 7 | 交换机 | keepLINK | KP-9000-10GP/M | 台 | 1 | 400 | 400 |
| **扩声系统** | | | | | | | |
| 1 | 专业功放  （2\*1000W） | ITC | TC-21000 | 台 | 5 | 8997 | 44985 |
| 2 | 专业功放  (2\*1200W) | ITC | TC-21200 | 台 | 1 | 10670 | 10670 |
| 3 | 双 10 寸线阵音箱 | ITC | LA-2100K | 只 | 10 | 11009 | 110090 |
| 4 | 18 寸超低线阵音  箱 | ITC | LA-1180K | 只 | 2 | 8950 | 17900 |
| 5 | 葫芦架支架 | ITC | LA-P0210 | 套 | 2 | 3020 | 6040 |
| 6 | 线阵音箱支架 | ITC | LA-P04 | 套 | 2 | 1565 | 3130 |
| 7 | 专业功放  （2\*500W） | ITC | TC-2500B | 台 | 2 | 5164 | 10328 |
| 8 | 专业音箱（350W） | ITC | TS-612 | 只 | 4 | 4304 | 17216 |
| 9 | 音箱支架 | ITC | TS-01BH | 只 | 4 | 257 | 1028 |
| 10 | 专业功放  （2\*350W） | ITC | TC-2350B | 台 | 1 | 3960 | 3960 |
| 11 | 专业音箱（200W） | ITC | TS-608 | 只 | 2 | 2583 | 5166 |
| 12 | 专业功放  (2\*700W) | ITC | TC-2700B | 台 | 2 | 5850 | 11700 |
| 13 | 反听音箱(400W) | ITC | TS-612T | 只 | 4 | 5335 | 21340 |
| 14 | 专业功放  （2\*1200W） | ITC | TC-21200 | 台 | 1 | 5160 | 5160 |
| 15 | 超低音音箱  （1200W） | ITC | TS-628S | 只 | 2 | 20650 | 41300 |
| 16 | 无线话筒(手持  式) | ITC | T-521UH | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
| 17 | 无线话筒（头戴  式） | ITC | T-521US | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
| 18 | 小振膜话筒 | ITC | TS-316M | 支 | 2 | 1600 | 3200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 话筒支架 | ITC | TK-300 | 个 | 2 | 200 | 400 |
| 20 | 天线分配器 | ITC | T-522A | 台 | 1 | 2750 | 2750 |
| 21 | 话筒天线 | ITC | T-522S | 套 | 1 | 2390 | 2390 |
| 22 | 数字调音台 | ITC | TS-24PD-12 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 23 | 抑制器 | ITC | TS-224D | 台 | 1 | 4350 | 4350 |
| 24 | 音频处理器 | ITC | TS-P1212 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
| 25 | 有源音箱 | ITC | T-260H | 套 | 1 | 1520 | 1520 |
| 26 | 变压器 | ITC | T-97060 | 只 | 2 | 50 | 100 |
| 27 | 十六路电源管理  器 | ITC | TS-830 | 台 | 2 | 1251 | 2502 |
| 28 | 八路电源管理器 | ITC | TS-820 | 台 | 2 | 1000 | 2000 |
| **中控管理系统** | | | | | | | |
| 1 | 网络中控主机 | ITC | TS-9100N | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
| 2 | 平板电脑 | 华为 | BZT4-W19 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
| 3 | 无线路由器 | 华为 | AX3000M | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 4 | 控制器 | ITC | TS-9101 | 台 | 1 | 2796 | 2796 |
| **辅助材料** | | | | | | | |
| 1 | 42u 机柜 | 德塔森特 | DT04-CW662255A | 台 | 2 | 3150 | 6300 |
| 2 | 线缆及辅材 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |
| 3 | 合班教室系统集  成 | 移动 | 定制 | 项 | 1 | 250000 | 250000 |
| **合计** | | | | | | | **1344802.8** |

## 8、会议室系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 86 寸一体机 | 鸿合 | HD-86F1 | 台 | 1 | 13200 | 13200 |
| 2 | 专业功放 | ITC | TC-2200B | 台 | 2 | 3264 | 6528 |
| 3 | 专业音箱 | ITC | TS-608A | 只 | 4 | 2059 | 8236 |
| 4 | 支架 | ITC | TS-02A | 只 | 4 | 182 | 728 |
| 5 | 调音台 | ITC | TS-14PFX-4 | 台 | 1 | 4000 | 4000 |
| 6 | 无线话筒 | ITC | T-521UH | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
| 7 | 音频处理器 | ITC | TS-DP440 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 8 | DQ-CR 电源管理  器 | ITC | TS-820 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 会议系统 ADQ 主  机 | ITC | TS-0300M | 台 | 1 | 8000 | 8000 |
| 10 | 会议话筒 | ITC | TS-0308 | 台 | 1 | 1860 | 1860 |
| 11 | 会议话筒 | ITC | TS-0308A | 台 | 8 | 1860 | 14880 |
| 12 | 会议话筒处理器 | ITC | TS-3400MIX | 台 | 1 | 5100 | 5100 |
| 13 | 连接线 | 国产 | 定制 | 根 | 1 | 500 | 500 |
| 14 | 插座 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 500 | 500 |
| 15 | 机柜 | 国产 | 1.2 米 | 套 | 1 | 650 | 650 |
| 16 | 线缆及辅材 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
| 17 | 会议室系统集成 | 移动 | 定制 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
| **合计** | | | | | | | **87182** |

## 9、体艺楼会议系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| **显示系统** | | | | | | | |
| 1 | 户内全彩 LED 屏 | 大华 | DH-PHSIA2.5-YSH | 平方米 | 41.78 | 5100 | 213078 |
| 2 | 发送系统 | 大华 | DH-LCS-KXXXX-XX | 台 | 6 | 4500 | 27000 |
| 3 | 接收卡系统 | 大华 | DH-LCE12 | 张 | 104 | 150 | 15600 |
| 4 | 配电柜 | 大华 | DH-IPDCI-40-SA | 台 | 1 | 5686 | 5686 |
| 5 | 拼接控制器 | 大华 | DH-DSCON3000-M | 台 | 1 | 35000 | 35000 |
| 6 | 大屏支架 | 国产 | 定制 | 平方米 | 41.78 | 1000 | 41780 |
| **舞台灯光系统** | | | | | | | |
| **一顶光** | | | | | | | |
| 1 | 固定染色灯 | 雅奇艺 | ZH-LED54 | 台 | 12 | 1298 | 15576 |
| 2 | 影视灯 | 雅奇艺 | ZH-PB | 台 | 11 | 3200 | 35200 |
| **二顶光** | | | | | | | |
| 1 | 固定染色灯 | 雅奇艺 | ZH-LED54 | 台 | 12 | 1298 | 15576 |
| 2 | 影视灯 | 雅奇艺 | ZH-PB | 台 | 11 | 3200 | 35200 |
| **三顶光** | | | | | | | |
| 1 | 固定染色灯 | 雅奇艺 | ZH-LED54 | 台 | 12 | 1298 | 15576 |
| 2 | 摇头灯 | ITC | TL-SL104 | 台 | 10 | 7500 | 75000 |
| **四顶光** | | | | | | | |
| 1 | 固定染色灯 | 雅奇艺 | ZH-LED54 | 台 | 12 | 1298 | 15576 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 摇头灯 | ITC | TL-SL104 | 台 | 10 | 7500 | 75000 |
| **侧光** | | | | | | | |
| 1 | 固定染色灯 | 雅奇艺 | ZH-LED54 | 台 | 10 | 1298 | 12980 |
| **面光** | | | | | | | |
| 1 | 影视灯 | 雅奇艺 | ZH-MG200 | 台 | 12 | 3500 | 42000 |
| 2 | 控台 | 雅奇艺 | ZH-1024 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
| 3 | 特效设备 | 雅奇艺 | ZH-YG1500 | 台 | 2 | 7300 | 14600 |
| 4 | 直通箱 | 雅奇艺 | ZH-1240 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
| 5 | 信号放大器 | 雅奇艺 | ZH-X8 | 台 | 2 | 1500 | 3000 |
| 6 | 挂钩 1 | 国产 | 定制 | 个 | 60 | 25 | 1500 |
| 7 | 挂钩 2 | 国产 | 定制 | 个 | 76 | 60 | 4560 |
| 8 | 保险绳 | 国产 | 定制 | 条 | 114 | 10 | 1140 |
| 9 | 烟油 | 国产 | 1L | 瓶 | 4 | 98 | 392 |
| **扩声系统** | | | | | | | |
| 1 | 专业功放  （2\*1000W） | ITC | TC-21000 | 台 | 7 | 8997 | 62979 |
| 2 | 线阵音箱 | ITC | LA-2100K | 只 | 14 | 11009 | 154126 |
| 3 | 专业功放  （2\*200W） | ITC | TC-21200 | 台 | 2 | 10670 | 21340 |
| 4 | 超低频线阵音箱 | ITC | LA-1180K | 只 | 4 | 8950 | 35800 |
| 5 | 葫芦架支架 | ITC | LA-P0210 | 套 | 2 | 3020 | 6040 |
| 6 | 线阵音箱支架 | ITC | LA-P04 | 套 | 2 | 1565 | 3130 |
| 7 | 专业功放  （2\*1000W） | ITC | TC-21000 | 台 | 4 | 8997 | 35988 |
| 8 | 专业音箱（650W） | ITC | TS-615H | 只 | 8 | 7499 | 59992 |
| 9 | 音箱支架 | ITC | TS-01BH | 只 | 8 | 257 | 2056 |
| 10 | 专业功放  （2\*500W） | ITC | TC-2500B | 台 | 2 | 5164 | 10328 |
| 11 | 专业音箱（300W） | ITC | TS-610 | 只 | 4 | 3615 | 14460 |
| 12 | 专业功放  （2\*700W） | ITC | TC-2700B | 台 | 2 | 5850 | 11700 |
| 13 | 返听音箱（400W） | ITC | TS-612T | 只 | 4 | 5335 | 21340 |
| 14 | 专业功放  （2\*1200W） | ITC | TC-21200 | 台 | 2 | 10670 | 21340 |
| 15 | 超低频音箱 | ITC | TS-628S | 只 | 4 | 20650 | 82600 |
| 16 | 无线话筒（手持  式） | ITC | T-521UH | 套 | 4 | 4500 | 18000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 无线话筒（头戴  式） | ITC | T-521US | 套 | 2 | 2750 | 5500 |
| 18 | 话筒支架 | ITC | TK-300 | 个 | 4 | 200 | 800 |
| 19 | 天线分配器 | ITC | T-522A | 台 | 2 | 2750 | 5500 |
| 20 | 话筒天线 | ITC | T-522S | 套 | 1 | 2390 | 2390 |
| 21 | 放大器 | ITC | T-522FD | 套 | 1 | 1474 | 1474 |
| 22 | 小振膜话筒 | ITC | TS-316M | 支 | 2 | 1600 | 3200 |
| 23 | 小振膜话筒支架 | ITC | TS-026ZD | 套 | 1 | 965 | 965 |
| 24 | 数字调音台 | ITC | TS-24PD-12 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 25 | 音频处理器 | ITC | TS-P1616 | 台 | 2 | 18000 | 36000 |
| 26 | 有源音箱 | ITC | T-260H | 套 | 1 | 1520 | 1520 |
| 27 | 抑制器 | ITC | TS-224D | 台 | 1 | 4350 | 4350 |
| 28 | 音频隔离器 | ITC | T-97060 | 只 | 2 | 50 | 100 |
| 29 | 电源时序器 | ITC | TS-830D | 台 | 4 | 3200 | 12800 |
| **辅助材料** | | | | | | | |
| 1 | 42u 机柜 | 德塔森  特 | DT04-CW662255A | 台 | 2 | 3150 | 6300 |
| 2 | 线缆及辅材 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 40000 | 40000 |
| 3 | 体艺楼会议系统  集成 | 移动 | 定制 | 项 | 1 | 320000 | 320000 |
| **合计** | | | | | | | **1745138** |

## 10、信息发布系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| **1、主出入口** | | | | | | | |
| 1 | 室外全彩 LED 屏 | 大华 | DH-PHEOA3-SH | 平方 | 14.92 | 6500 | 96980 |
| 2 | LED 全彩屏发送  卡 | 大华 | DH-LCS-KXXXX-X  X | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 3 | 接收卡系统 | 大华 | DH-LCE12 | 张 | 50 | 150 | 7500 |
| 4 | LED 屏支架 | 国产 | 定制 | 平方 | 14.7456 | 1000 | 14745.6 |
| 5 | 信息发布终端 | 大华 | DH-DS04-AI400 | 台 | 1 | 3510 | 3510 |
| 6 | 配电柜 | 国产 | 定制 | 台 | 1 | 3510 | 3510 |
| 7 | 线缆 | 国产 | 5m | 根 | 1 | 180 | 180 |
| 8 | 立柱 | 国产 | 定制 | 根 | 1 | 10000 | 10000 |
| **2、运动场主席台** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外全彩 LED 屏 | 大华 | DH-PHEOA3-SH | 平方 | 33.91 | 6500 | 220415 |
| 2 | LED 全彩屏发送  卡 | 大华 | DH-LCS-KXXXX-X  X | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 3 | 接收卡系统 | 大华 | DH-LCE12 | 张 | 98 | 150 | 14700 |
| 4 | LED 屏支架 | 国产 | 定制 | 平方 | 33.1776 | 1000 | 33177.6 |
| 5 | 信息发布终端 | 大华 | DH-DS04-AI400 | 台 | 1 | 3510 | 3510 |
| 6 | 配电柜 | 国产 | 定制 | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 7 | 线缆 | 国产 | 5m | 根 | 1 | 180 | 180 |
| 8 | 立柱 | 国产 | 定制 | 根 | 1 | 20000 | 20000 |
| **3、室内** | | | | | | | |
| 1 | 55 寸信息发布一  体机 | 大华 | DH-LDH55-SWI20  0T | 台 | 6 | 13000 | 78000 |
| 2 | 32 寸信息发布一  体机 | 大华 | DH-LDH32-SAI20  0K | 台 | 17 | 8000 | 136000 |
| 3 | 信息发布管理控  制终端 | 海康威  视 | DS-AXF122P | 台 | 1 | 9320 | 9320 |
| 4 | 信息发布系统集  成 | 移动 | 定制 | 项 | 1 | 180000 | 180000 |
| **合计** | | | | | | | **845728.2** |

## 11、教研室

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 86 寸一体机 | 鸿合 | HD-86F1 | 台 | 1 | 13200 | 13200 |
| **合计** | | | | | | | **13200** |

## 12、校园一卡通系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| **一卡通** | | | | | | | |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 魔点 | MY6008AS | 台 | 14 | 2300 | 32200 |
| 2 | 门禁电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 台 | 14 | 460 | 6440 |
| 3 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250PDC | 台 | 14 | 610 | 8540 |
| 4 | 磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H250PDC-LZ | 台 | 14 | 242 | 3388 |
| 5 | 出门按钮 | 海康威视 | EB29 开门按钮 | 台 | 14 | 21 | 294 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 智能门锁 | 海康威视 | CS-LT70F | 台 | 70 | 1200 | 84000 |
| 7 | 人脸考勤机 | 魔点 | MY6008AS | 台 | 4 | 2300 | 9200 |
| 8 | 消费机 | 海康威视 | DS-K63ABCD-YZU | 台 | 34 | 1800 | 61200 |
| 9 | 单机芯人行闸机 | 海康威视 | DS-K3B501XYZ-AB  C（单机芯） | 台 | 4 | 11583 | 46332 |
| 10 | 双机芯人行闸机 | 海康威视 | DS-K3B501XYZ-AB  C（双机芯） | 台 | 2 | 17901 | 35802 |
| 11 | 人脸识别模块 | 魔点 | MY6008AS | 台 | 4 | 2300 | 9200 |
| 12 | 门禁管理软件 | 魔点 | 定制 | 套 | 1 | 100000 | 100000 |
| 13 | 考勤管理软件 | 魔点 | 定制 | 套 | 1 | 100000 | 100000 |
| 14 | 智能锁管理软件 | 海康威视 | iSecure Center-Educatio  n  (DS)-Campus-iLo  ck | 套 | 1 | 80000 | 80000 |
| 15 | 校园电子牌 | 海康威视 | DS-K7M101 | 台 | 2000 | 10 | 20000 |
| 16 | 发卡器 | 海康威视 | DS-K1F100A-D8E | 台 | 1 | 800 | 800 |
| 17 | 人脸采集相机 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E-  IF | 台 | 1 | 3510 | 3510 |
| 18 | 一卡通管理软件 | 海康威视 | Infocom CEMS | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 19 | 工作站 | 海康威视 | DS-AXF122P | 台 | 2 | 9320 | 18640 |
| 20 | 一卡通服务器 | 海康威视 | DS-VMC21S-U/Hik  Cloud Computing  Edge | 台 | 1 | 45500 | 45500 |
| **车辆出入系统** | | | | | | | |
| 1 | 出入❑道闸（栅  栏杆） | 海康威视 | DS-TMG423-(R)(L  )) | 台 | 4 | 6500 | 26000 |
| 2 | 数字车辆检测器 | 海康威视 | DS-TMG034 | 台 | 8 | 1000 | 8000 |
| 3 | 车牌识别一体机 | 海康威视 | DS-TMCXX7-XX | 台 | 4 | 11500 | 46000 |
| 4 | 停车场管理软件 | 海康威视 | DS-TPE204-S | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
| 5 | 8 ❑交换机 | 海康威视 | DS-3E1510-S | 台 | 2 | 400 | 800 |
| 6 | 光电转换器 | 海康威视 | DS-3D01 | 台 | 2 | 300 | 600 |
| 7 | 校园一卡通系统 | 移动 | 定制 | 项 | 1 | 180000 | 180000 |
| **合计** | | | | | | | **966446** |

## 13、精品录播系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 高清录播主机 | 锐取 | TKR9200 | 台 | 1 | 35000 | 35000 |
| 2 | 录播管理软件 | 锐取 | ITS-1100R2 | 套 | 1 | 32000 | 32000 |
| 3 | 高清云台摄像机 | 锐取 | HD830 | 台 | 4 | 4400 | 17600 |
| 4 | 导播控制键盘 | 锐取 | DCS-600 | 台 | 1 | 4492 | 4492 |
| 5 | 图像跟踪摄像机 | 锐取 | SD-400 | 台 | 2 | 2500 | 5000 |
| 6 | 音频处理软件 | 锐取 | Video100 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |
| 7 | 指向性麦克风 | 锐取 | ACM11 | 支 | 8 | 786 | 6288 |
| 8 | 媒体控制主机 | 睿知 | RZ-RC100H | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 9 | 网络交换机 | H3C | MS4016P-EI | 台 | 1 | 800 | 800 |
| 11 | 教师讲台 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 2808 | 2808 |
| 12 | 视频管理工作站 | 海康  威视 | XC-P421P | 台 | 1 | 6500 | 6500 |
| 13 | 观摩电视机 | 海信 | 65H55E | 台 | 2 | 5000 | 10000 |
| 14 | 互动电视机 | 海信 | 65H55E | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 15 | 教室功放 | 睿知 | RZ-TDA1200 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 16 | 教室、观摩室音箱 | 睿知 | RZ-K6 | 对 | 2 | 1500 | 3000 |
| 17 | 双位操作台 | 国产 | 定制 | 张 | 1 | 1300 | 1300 |
| 18 | 后台机柜 | 图腾 | A26622 | 个 | 1 | 1000 | 1000 |
| 19 | 电源时序器 | 雅言 | KD-100 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 20 | 学生课桌椅 | 国产 | 定制 | 套 | 48 | 450 | 21600 |
| 21 | 观摩室座椅 | 国产 | 定制 | 套 | 50 | 400 | 20000 |
| 22 | 遮光窗帘 | 国产 | 定制 | 套 | 2 | 1500 | 3000 |
| 23 | 录播教室空调 | 海信 | HUR-120QWL/SN  DZBpK/d-2 | 台 | 3 | 7500 | 22500 |
| 24 | 录播教室和观摩  教室环境改造 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 120000 | 120000 |
| 25 | 系统集成及附件 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 60000 | 60000 |
| **合计** | | | | | | | **415888** |

## 14、常态化录播系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **号** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清互动录播一体  机 | 锐取 | KR9000 | 套 | 1 | 32000 | 32000 |
| 2 | 录播控制软件 | 锐取 | Mul-9000R2 | 个 | 1 | 32000 | 32000 |
| 3 | 高清云台摄像机 | 锐取 | HD830 | 台 | 4 | 4400 | 17600 |
| 4 | 录播主机控制面板 | 睿知 | PL-07 | 台 | 1 | 2808 | 2808 |
| 5 | 图像跟踪摄像机 | 锐取 | SD-400 | 台 | 2 | 2500 | 5000 |
| 6 | 音频处理器 | 睿知 | RZ-APP1821 | 台 | 1 | 3159 | 3159 |
| 7 | 媒体控制主机 | 睿知 | RZ-RC100H | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 8 | 网络交换机 | H3C | MS4016P-EI | 台 | 1 | 800 | 800 |
| 9 | 系统集成及附件 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 20000 | 20000 |
| **合计** | | | | | | | **118367** |

## 15、校园电视台系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 4K 广播级摄像机 | JVC | GY-HC500EC | 台 | 1 | 31000 | 31000 |
| 2 | 无线领夹话筒 | 枫笛 | UwMic9S Kit2 | 套 | 2 | 3527 | 7054 |
| 3 | 播音话筒 | 睿知 | RZ-AK68 | 套 | 2 | 2474 | 4948 |
| 4 | 调音台 | 雅马哈 | MG10 | 台 | 1 | 2600 | 2600 |
| 5 | 监听耳机 | 铁三角 | ATH-M20x | 只 | 1 | 480 | 480 |
| 6 | 一体化虚实演录播  系统 | 锐取 | yNews Plus | 套 | 1 | 105000 | 105000 |
| 7 | 提词器 | 锐取 | DDY-LP | 套 | 1 | 8600 | 8600 |
| 8 | 提词器电脑 | 华为 | MDF-16 | 台 | 1 | 5300 | 5300 |
| 9 | 直播点播平台 | 锐取 | MSP200 | 套 | 1 | 260000 | 260000 |
| 10 | 非线性编辑系统主  机 | 华为 | B730-K7621M | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
| 11 | 非线性编辑系统 | EDIUS | EDIUS Pro X | 套 | 1 | 60000 | 60000 |
| 12 | 液晶显示器 | 海康 | DS-D5024FX-B | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 13 | 55 寸监看液晶电视 | 海信 | 55H55E | 台 | 1 | 4843 | 4843 |
| 14 | 电视移动支架 | NB | AVA1800-70-1P | 副 | 1 | 950 | 950 |
| 15 | 虚拟抠像箱 | 尼阳 | 800 | 平米 | 24 | 860 | 20640 |
| 16 | 背景用平板柔光灯 | 尼阳 | GM-D100 | 台 | 4 | 2100 | 8400 |
| 17 | 顶光用平板柔光灯 | 尼阳 | GM-D100 | 台 | 4 | 2100 | 8400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 轮廓光用聚光灯 | 尼阳 | GM-J100 | 台 | 2 | 2300 | 4600 |
| 19 | 面光用平板柔光灯 | 尼阳 | GM-D100 | 台 | 2 | 2100 | 4200 |
| 20 | 面光用聚光灯 | 尼阳 | GM-J100 | 台 | 2 | 2300 | 4600 |
| 21 | 灯具悬挂轨道 | 尼阳 | 定制 | 套 | 1 | 3860 | 3860 |
| 22 | 恒力铰链 | 尼阳 | 定制 | 副 | 4 | 600 | 2400 |
| 23 | 信号放大器 | 尼阳 | GM-8 | 台 | 1 | 1263 | 1263 |
| 24 | 调光台 | 金刚 | KK-256B | 台 | 1 | 2527 | 2527 |
| 25 | 阻燃信号线 | 缆胜 | ZR-RVVP2\*0.5 | 米 | 100 | 7 | 700 |
| 26 | 阻燃电源线 | 缆胜 | ZR-RVV2\*1.5 | 米 | 100 | 10 | 1000 |
| 27 | 演播台 | 定制 | 定制 | 个 | 1 | 6000 | 6000 |
| 28 | 操作台 | 定制 | 定制 | 个 | 1 | 2500 | 2500 |
| 29 | 交换机 | 华为 | TL-SG1016DT | 台 | 1 | 650 | 650 |
| 30 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
| **合计** | | | | | | | **626015** |

## 16、能耗监测系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 能源管理系统软件 | 和族 | HZ-SYS | 套 | 1 | 300000 | 300000 |
| 2 | 终端数据采集器 | 和族 | HZ-YM2D-S | 套 | 38 | 2300 | 87400 |
| 3 | 管理端计算机 | 海康威视 | DS-AXF122P | 台 | 1 | 9320 | 9320 |
| 4 | 调试费 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
| **合计** | | | | | | | **446720** |

## 17、弱电机房工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 机房装修系统 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 157000 | 157000 |
| 2 | 机房配电系统 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 53000 | 53000 |
| 3 | 市电配电柜 | 得能 | GG | 台 | 1 | 75440 | 75440 |
| 4 | 精密列头柜 | 得能 | GG | 台 | 1 | 75440 | 75440 |
| 5 | 防雷接地系统 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 29699 | 29699 |
| 6 | 消防系统 | 高新投  三江 | JB-QBL-QM210 | 套 | 1 | 95693 | 95693 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 新风排烟系统 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 36629 | 36629 |
| 8 | 视频系统 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 10500 | 10500 |
| 9 | 门禁系统 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 22532 | 22532 |
| 10 | 综合布线系统 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 65000 | 65000 |
| 11 | 3KUPS | 得能 | DH6103-RTL | 套 | 12 | 9600 | 115200 |
| 12 | 30KUPS | 得能 | DH3030 | 台 | 1 | 63100 | 63100 |
| 13 | 电池 | 中航太  克 | AES±  205100-02B-UH | 套 | 1 | 251200 | 251200 |
| 14 | 60KUPS | 得能 | DH3060 | 台 | 2 | 93630 | 187260 |
| 15 | 电池 | 中航太  克 | AES±  256100-02B-UH | 套 | 1 | 291500 | 291500 |
| 16 | 服务器机柜 | 得能 | DNSR61242S | 套 | 15 | 9300 | 139500 |
| 17 | 冷通道组件 | 得能 | 定制 | 套 | 1 | 245300 | 245300 |
| 18 | 动力环境监控系  统 | 得能 | DN-DRV6.0 | 套 | 1 | 123397 | 123397 |
| 19 | 列间精密空调 | 得能 | DN-CR012 | 台 | 2 | 154816 | 309632 |
| 20 | 安装附材 | 得能 | 定制 | 套 | 2 | 35380 | 70760 |
| 21 | 房间级空调 | 得能 | DNM-012 | 套 | 1 | 62686 | 62686 |
| 22 | 安装附材 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 28310 | 28310 |
| **合计** | | | | | | | **2508778** |

## 18、综合管路

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 金属桥架 50\*50MM(壁厚  1.0)(含附件) | 国产 | 50\*50\*1.0 | 米 | 300 | 17 | 5100 |
| 2 | 金属桥架 100\*100MM(壁  厚 1.5)(含附件) | 国产 | 100\*100\*1.5 | 米 | 500 | 29 | 14500 |
| 3 | 金属桥架 200\*100MM(壁  厚 1.5)(含附件) | 国产 | 200\*100\*1.5 | 米 | 3000 | 40 | 120000 |
| 4 | 金属桥架 300\*100MM(壁  厚 1.5)(含附件) | 国产 | 300\*100\*1.5 | 米 | 1000 | 70 | 70000 |
| 5 | 金属桥架 400\*100MM(壁  厚 1.5)(含附件) | 国产 | 400\*100\*1.5 | 米 | 500 | 90 | 45000 |
| 6 | 电线管 JDG20 | 国产 | JDG20 | 米 | 20000 | 3 | 60000 |
| 7 | 电线管 JDG25 | 国产 | JDG25 | 米 | 30000 | 4 | 120000 |
| 8 | 镀锌钢管 SC20 | 国产 | SC20 | 米 | 3000 | 9 | 27000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 镀锌钢管 SC25 | 国产 | SC25 | 米 | 5000 | 10 | 50000 |
| 10 | 室外管道 PE110 | 国产 | PE110 | 米 | 8000 | 12 | 96000 |
| 11 | 室外管道 PE50 | 国产 | PE50 | 米 | 5000 | 7 | 35000 |
| 12 | 室外手孔600\*600\*900mm | 国产 | 600\*600\*900  mm | 套 | 30 | 400 | 12000 |
| 13 | 室外手孔  1200\*900\*1100mm | 国产 | 1200\*900\*11  00mm | 套 | 20 | 900 | 18000 |
| 14 | 室外管道基础 | 国产 | 定制 | M3 | 400 | 20 | 8000 |
| 15 | 室外管道混凝土包封 | 国产 | 定制 | M3 | 500 | 50 | 25000 |
| 16 | 辅助材料 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 10000 | 10000 |
| **合计** | | | | | | | **715600** |