中标（成交）公告内容

项目编号：  ZJZKFSCG2025-001

项目名称： 青田县三溪口中学新建项目空调设备采购

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管式内机 | 海尔 | RFUMD71MX-2 | 台 | 100 | 2000 | 200000 |
| 2 | 多联式外机 | 海尔 | RFC125DXSAV1 | 台 | 50 | 5500 | 275000 |
| 3 | ★5匹天花机 | 海尔 | KFRd-120QW/5YAC82 | 台 | 101 | 6000 | 606000 |
| 4 | 3匹柜机 | 海尔 | KFR-72LW/A2KDB81U1 | 台 | 41 | 4120 | 168920 |
| 5 | ★2匹挂机 | 海尔 | KFR-50GW/18MEA81U1 | 台 | 446 | 3200 | 1427200 |
| 6 | 1.5P匹挂机 | 海尔 | KFR-35GW/B0MCA81 | 台 | 14 | 2000 | 28000 |
| 7 | 机房空调 | 海尔 | KFR-120LW/71FAJ12(通信) | 台 | 2 | 10000 | 20000 |
| 8 | 线控器 | 海尔 | HYR-E70H | 个 | 100 | 150 | 15000 |
| 9 | 铜管1.5P | 宏泰 | 060 TP2 | 米 | 28 | 80 | 2240 |
| 10 | 铜管2P | 宏泰 | 060 TP2 | 米 | 480 | 80 | 38400 |
| 11 | 铜管3P | 宏泰 | 060 TP2 | 米 | 770 | 110 | 84700 |
| 12 | 铜管5P | 宏泰 | 060 TP2 | 米 | 1715 | 130 | 222950 |
| 13 | 出风口 | 定制 | 定制 | 付 | 100 | 150 | 15000 |
| 14 | 冷凝水管 | 中财 | dn25x1.6MPa | 米 | 1000 | 22 | 22000 |
| 15 | 橡塑保温材料 | 华美 | 材质：橡塑保温材料，直径：ϕ6，ϕ10，ϕ13，ϕ16，ϕ19 | 米 | 1000 | 25 | 25000 |
| 16 | 打孔 | 定制 | 定制 | 个 | 800 | 30 | 24000 |
| 17 | 开槽 | 定制 | 定制 | 米 | 660 | 30 | 19800 |
| 18 | 其他辅材 | 定制 | 定制 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 3199210 |