## 表10.2.2-1 招标工程量清单封面
【表10.2.2-1】
| 海宁市江湾能源有限公司（科创园二期等五个区块 ）2206.01KWp屋顶分布式光伏发电项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 海宁市江湾能源有限公司（科创园二期等五个区块 ）2206.01KWp屋顶分布式光伏发电项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：海宁市江湾能源有限公司（科创园二期等五个区块 ）2206.01KWp屋顶分布式光伏发电项目 |  | 第 1 页 共 1 页
海宁市江湾能源有限公司（科创园二期等五个区块 ）2206.01kWp屋顶分布式光伏发电项目 清单编制说明 一、工程概况： 海宁市江湾能源有限公司2206.01kWp屋顶分布式光伏发电项目位于海宁市黄湾镇。 二、招标范围： 本次招标范围包括海宁市江湾能源有限公司2206.01kWp屋顶分布式光伏发电项目，包括海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏、花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏、黄湾镇中心幼儿园135.11kWp分布式光伏、尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏、尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏，涉及购置电池组件、组件支架等设备，建成总装机容量2206.01kWp屋顶分布式光伏发电项目。 三、清单编制依据： 1、中平筑业设计有限公司的海宁市江湾能源有限公司2206.01kWp屋顶分布式光伏发电项目施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引(2013版)》及浙江省有关补充规定； 四、有关问题说明： 1、本工程量清单报价采用综合单价法（包含施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、政策性文件规定、风险、责任等所有费用）； 2、投标人在工程量清单报价中所列的单价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、政策性文件规定费用、达到技术规范所需用费用、风险费等所有税费{包括劳务、材料、机械、质检（自检及监理工程师按抽检频率、认为需要的抽检所需的一切检查及建管部门规定的工程结构实体质量抽样检测）、缺陷修复、管理、保险、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险}； 3、采购人提供施工用电源、水源接驳点，接至施工现场及施工场内的配套管线及施工时的接水接电由投标人自行解决，相关费用自行考虑在总报价中；投标人尚需考虑因工地现场停电（或无电、无水）因素而投入的自配设备及由此增加的相关费用，同时工期不顺延。施工期间用水用电，单独装表计量，用水（含排污）、用电费用由投标人按实际发生费用承担，工程竣工时按实际支出的水电费用进行结算； 4、投标人须做好原房屋、设施、设备及相关成品的保护工作，否则由此引起的任何问题，由投标人负责。投标人应自行踏勘现场后综合考虑，相关费用计入投标总价中，清单不另行列项计算； 5、预制构件、半成品及熟料运输费用（包括场内、场外），由投标人根据自身施工组织设计进行考虑，计入总价中，清单不另行列项计算； 6、本项目的光伏组件由中标人采购，产生的运输、二次搬运、储存保管等费用均由投标人综合考虑，并计入相应的清单报价中； 7、投标人应综合考虑图纸设计深度，施工过程中如需对图纸进行深化、优化设计等的，涉及深化、优化设计费用均由投标人自行考虑在报价中。因图纸深化、优化设计涉及工程造价增加的，涉及工程造价增加费用结算时不另行增加。 8、本项目暂列金100000元，由业主掌控，列于海宁市化工园区消防特勤站区块。

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【海宁市化工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏发电项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
6 | 小计 | 1+2+3+4+5
7 | 下浮 | 6×下浮率
招标控制价合计 |  | 6-7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【海宁市化工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏发电项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（12块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 5
2 | 030405002002 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（18块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 16
3 | 03B001 | 插接头 | MC4 | 对 | 160
4 | 03B002 | 光伏支架 | 1.BIPV（含立柱，具体详见图纸） | W | 205320
5 | 030405002003 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:50kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 1
6 | 030405002004 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:30kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 1
7 | 030405002005 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:100kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 1
8 | 030608010001 | 专用线缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.型号:PV1-F 1*4 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 3000
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏发电项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:RC-YJV-0.6/1kV-3×70+1×35mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 431 | [5 empty] | 概算电缆127m
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 127
11 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×16+1×10mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 127
12 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏发电项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.0(10-16) | 个 | 2
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.0(25-50) | 个 | 2
15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.2(70-120) | 个 | 2
16 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.3(150-240) | 个 | 2
17 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:100×100×1.0mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 84
18 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:200x100×1.2mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 26
19 | 03B003 | 视频监控系统 | 1.名称:屋外视频监控 2.其他:含监控屏（主机、NVR、交换机、转换模块）、立杆、电缆及2台球机 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏发电项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 03B011 | 远程抄表装置 | 1.名称:远程抄表装置 2.备注:含基础、接地等 | 套 | 1
21 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 214
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:户外并网柜 2.规格:含箱内元器件（1只63A/4P塑壳断路器,1只100A/4P塑壳断路器,1只225A/4P塑壳断路器,1只400A/4P框架式断路器，1只；隔离开关，预留负控终端、计量表安装位置）、基础、接地等，详见图纸 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
23 | 03B004 | 清洗系统 | 1.名称:清洗系统 2.其他:含给水管道：dn32 pn1.0 PPR，增压泵：流量：5m3/h，球阀，水表，截止阀，止回阀，阀门井，管夹等 | 项 | 1
24 | 03B005 | 水泥墩 | 1.名称:水泥墩 2.规格:C25砼，φ400*300mm，含模板 | 根 | 380
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏发电项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：3+1孔镀锌钢管DN100mm+DN50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 10
26 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：3+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 56
27 | 03B006 | 电缆井 | 1.名称:电缆井 2.规格:1000*1000*1100 3.含井盖、模板、土方挖填及外运等 | 座 | 3
28 | 03B007 | 户外并网柜基础 | 1.名称:户外并网柜基础 2.规格:800*800*1200 3.含模板、土方挖填及外运等 | 座 | 1
29 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 2、规格：含2个4kg干式灭火器 | 组 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏发电项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：25电工管壁厚不小于1.0mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 300
31 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：50电工管壁厚不小于1.5mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 150
32 | 03B008 | 防火封堵 | 1.孔洞封堵，具体详见图纸（含有机封堵、无机封堵及防火涂料） | 项 | 1
33 | 03B009 | 原有路面破修 | 拆除原有路面，按原有路面修复，含垃圾外运 | 项 | 1
34 | 03B010 | 原有绿化拆除及修复 | 1.原有绿化拆除，按原有绿化恢复原状，含垃圾外运 | 项 | 1
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kv以下交流供电（综合） | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【海宁市
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏发电项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、名称：垂直运输费 2、具体由施工单位自行报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【海宁市化工园区消防特
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-海宁市化工园区消防特勤站205.32kWp分布式光伏发电项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元 | 100000
| 暂列金 |  | 100000
合 计 |  |  | 100000

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【花山汇工业
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
6 | 小计 | 1+2+3+4+5
7 | 下浮 | 6×下浮率
招标控制价合计 |  | 6-7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【花山汇工业
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030405002006 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（11块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1 | [5 empty] | 清单1009 数出来1008
2 | 030405002007 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（12块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 5
3 | 030405002008 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（13块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 6
4 | 030405002009 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（14块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1
5 | 030405002010 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（17块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1
6 | 030405002011 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（18块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 46
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 03B011 | 插接头 | MC4 | 对 | 380
8 | 03B012 | 光伏支架 | 1.BIPV（含立柱，具体详见图纸） | W | 502680
9 | 03B013 | 光伏支架 | 1.锌铝镁 | W | 92630
10 | 03B022 | 远程抄表装置 | 1.名称:远程抄表装置 2.备注:含基础、接地等 | 套 | 1
11 | 030405002012 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:110kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 3
12 | 030405002013 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:40kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 4
13 | 030405002014 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:30kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 1
14 | 030608010002 | 专用线缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.型号:PV1-F 1*4 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 6200
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×16+1×10mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 144
16 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 422
17 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:RC-YJV-0.6/1kV-3×70+1×35mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 484
18 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV 3×150+1×70mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 25
20 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.0(10-16) | 个 | 2
21 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.0(25-50) | 个 | 8
22 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.2(70-120) | 个 | 6
23 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.3(150-240) | 个 | 6
24 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:100×50×1.0mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 174
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:100×100×1.2mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 204
26 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:200x100×1.2mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 24
27 | 03B014 | 视频监控系统 | 1.名称:屋外视频监控 2.其他:含监控屏（主机、NVR、交换机、转换模块）、立杆、电缆及2台球机 | 项 | 1
28 | 040806002002 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 664
29 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:户外并网柜 2.规格:含箱内元器件（2只225A/4P塑壳断路器,2只80A/4P塑壳断路器,630A/4P框架式断路器，1只隔离开关，预留负控终端、计量表安装位置）、基础、接地等，详见图纸 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:户外并网柜 2.规格:含箱内元器件（1只225A/4P塑壳断路器,2只80A/4P塑壳断路器,1只63A/4P塑壳断路器,400A/4P框架式断路器，1只隔离开关，预留负控终端、计量表安装位置）、基础、接地等，详见图纸 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
31 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:故障录波屏 2.规格:含箱内所有设备、基础、接地等，详见图纸 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
32 | 03B015 | 清洗系统 | 1.名称:清洗系统 2.其他:含给水管道：dn32 pn1.0 PPR，增压泵：流量：5m3/h，球阀，水表，截止阀，止回阀，阀门井，管夹等 | 项 | 4
33 | 03B016 | 水泥墩 | 1.名称:水泥墩 2.规格:C25砼，φ400*300mm，含模板 | 根 | 1033
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：2+1孔镀锌钢管DN100mm+DN50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 26
35 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：4+1孔镀锌钢管DN100mm+DN50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 20
36 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：3+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 10
37 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：6+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 48
38 | 03B017 | 电缆井 | 1.名称:电缆井 2.规格:1000*1000*1100 3.含井盖、模板、土方挖填及外运等 | 座 | 4
39 | 03B018 | 架空衔架 | 1.架空衔架 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 03B019 | 户外并网柜基础 | 1.名称:户外并网柜基础 2.规格:800*800*1200 3.含模板、土方挖填及外运等 | 座 | 2
41 | 030901013002 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 2、规格：含2个4kg干式灭火器 | 组 | 4
42 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：25电工管壁厚不小于1.0mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 350
43 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：50电工管壁厚不小于1.5mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 220
44 | 03B020 | 防火封堵 | 1.孔洞封堵，具体详见图纸（含有机封堵、无机封堵及防火涂料） | 项 | 1
45 | 03B021 | 原有路面破修 | 拆除原有路面，按原有路面修复，含垃圾外运 | 项 | 1
46 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kv以下交流供电（综合） | 系统 | 2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【花山汇
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011703001002 | 垂直运输 | 1、名称：垂直运输费 2、具体由施工单位自行报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【花山汇工业园二期59
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-花山汇工业园二期595.31kWp分布式光伏项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元
3.1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【黄湾镇中心
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-黄湾镇中心幼儿园135.11kWp分布式光伏项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
6 | 小计 | 1+2+3+4+5
7 | 下浮 | 6×下浮率
招标控制价合计 |  | 6-7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【黄湾镇中心
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-黄湾镇中心幼儿园135.11kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030405002015 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（10块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1
2 | 030405002016 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（11块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1
3 | 030405002017 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（14块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 6
4 | 030405002018 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（16块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1
5 | 030405002019 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（18块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 6
6 | 03B022 | 插接头 | MC4 | 对 | 140
7 | 03B023 | 光伏支架 | 1.锌铝镁 | W | 135110
8 | 03B030 | 远程抄表装置 | 1.名称:远程抄表装置 2.备注:含基础、接地等 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-黄湾镇中心幼儿园135.11kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030405002020 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:40kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 3
10 | 030608010003 | 专用线缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.型号:PV1-F 1*4 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 1800
11 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 243
12 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.0(25-50) | 个 | 2
13 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:100×50×1.0mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 42
14 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:100×100×1.2mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 91
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-黄湾镇中心幼儿园135.11kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:200x100×1.2mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 33
16 | 03B024 | 视频监控系统 | 1.名称:屋外视频监控 2.其他:含监控屏（主机、NVR、交换机、转换模块）、立杆、电缆及2台球机 | 项 | 1
17 | 040806002003 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 297
18 | 03B025 | 清洗系统 | 1.名称:清洗系统 2.其他:含给水管道：dn32 pn1.0 PPR，增压泵：流量：5m3/h，球阀，水表，截止阀，止回阀，阀门井，管夹等 | 项 | 1
19 | 03B026 | 水泥墩 | 1.名称:水泥墩 2.规格:C25砼，φ400*300mm，含模板 | 根 | 381
20 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：3+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-黄湾镇中心幼儿园135.11kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 03B027 | 电缆井 | 1.名称:电缆井 2.规格:1000*1000*1100 3.含井盖、模板、土方挖填及外运等 | 座 | 1
22 | 030901013003 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 2、规格：含2个4kg干式灭火器 | 组 | 1
23 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：25电工管壁厚不小于1.0mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 300
24 | 030411001013 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：50电工管壁厚不小于1.5mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 150
25 | 03B028 | 防火封堵 | 1.孔洞封堵，具体详见图纸（含有机封堵、无机封堵及防火涂料） | 项 | 1
26 | 03B029 | 原有路面破修 | 拆除原有路面，按原有路面修复，含垃圾外运 | 项 | 1
27 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kv以下交流供电（综合） | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【黄湾镇
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-黄湾镇中心幼儿园135.11kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011703001003 | 垂直运输 | 1、名称：垂直运输费 2、具体由施工单位自行报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【黄湾镇中心幼儿园13
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-黄湾镇中心幼儿园135.11kWp分布式光伏项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元
3.1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【尖山科创园
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
6 | 小计 | 1+2+3+4+5
7 | 下浮 | 6×下浮率
招标控制价合计 |  | 6-7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【尖山科创园
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030405002021 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（10块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 6
2 | 030405002022 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（11块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 4
3 | 030405002023 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（12块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 2
4 | 030405002024 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（13块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 4
5 | 030405002025 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（14块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 2
6 | 030405002026 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（15块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030405002027 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（18块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 82
8 | 03B030 | 插接头 | MC4 | 对 | 480
9 | 03B031 | 光伏支架 | 1.BIPV（含立柱，具体详见图纸） | W | 1028960
10 | 03B040 | 远程抄表装置 | 1.名称:远程抄表装置 2.备注:含基础、接地等 | 套 | 1
11 | 030405002028 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:36kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 6
12 | 030405002029 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:50kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 2
13 | 030405002030 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:150kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 4
14 | 030608010004 | 专用线缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.型号:PV1-F 1*4 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 11500
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×35+1×16mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 994
16 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×50+1×25mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 618
17 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×70+1×35mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 618
18 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV 3×150+1×70mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 320
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 40
20 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV 3×240+1×120mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 812
21 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.2(25-70） | 个 | 16
22 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.3(150-240) | 个 | 20
23 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:100×50×1.0mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 330
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:100×100×1.2mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 200
25 | 03B032 | 视频监控系统 | 1.名称:屋外视频监控 2.其他:含监控屏（主机、NVR、交换机、转换模块）、立杆、电缆及2台球机 | 项 | 1
26 | 040806002004 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 1311
27 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:户外并网柜 2.规格:含箱内元器件（1只315A/4P塑壳断路器,2只100A/4P塑壳断路器,2只63A/4P塑壳断路器,1只630A/4P框架式断路器，1只隔离开关，预留负控终端、计量表安装位置、含故障解列装置）、基础、接地等，详见图纸 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:户外并网柜 2.规格:含箱内元器件（2只315A/4P塑壳断路器，1只630A/4P框架式断路器，1只隔离开关，预留负控终端、计量表安装位置、含故障解列装置）、基础、接地等，详见图纸 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
29 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:户外并网柜 2.规格:含箱内元器件（1只315A/4P塑壳断路器,4只63A/4P塑壳断路器，1只630A/4P框架式断路器，1只隔离开关，预留负控终端、计量表安装位置、含故障解列装置）、基础、接地等，详见图纸 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
30 | 03B033 | 清洗系统 | 1.名称:清洗系统 2.其他:含给水管道：dn32 pn1.0 PPR，增压泵：流量：5m3/h，球阀，水表，截止阀，止回阀，阀门井，管夹等 | 项 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 03B034 | 水泥墩 | 1.名称:水泥墩 2.规格:C25砼，φ400*300mm，含模板 | 根 | 1876
32 | 030411001014 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：1+1孔镀锌钢管DN100mm+DN50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 26
33 | 030411001015 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：3+1孔镀锌钢管DN100mm+DN50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 16
34 | 030411001016 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：5+1孔镀锌钢管DN100mm+DN50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 30
35 | 030411001017 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：1+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 290
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030411001018 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：2+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 40
37 | 030411001019 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：5+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 272
38 | 030411001020 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：6+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 43
39 | 030411001021 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：7+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 10
40 | 030411001022 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：12+1孔CPVCφ110mm+φ50mm 3、配置形式：埋地敷设 4、含土方挖填及外运 | m | 21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 03B035 | 电缆井 | 1.名称:电缆井 2.规格:1000*1000*1100 3.含井盖、模板、土方挖填及外运等 | 座 | 24
42 | 03B036 | 户外并网柜基础 | 1.名称:户外并网柜基础 2.规格:800*800*1200 3.含模板、土方挖填及外运等 | 座 | 3
43 | 030901013004 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 2、规格：含2个4kg干式灭火器 | 组 | 8
44 | 030411001023 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：25电工管壁厚不小于1.0mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 500
45 | 030411001024 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：50电工管壁厚不小于1.5mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 300
46 | 03B037 | 防火封堵 | 1.孔洞封堵，具体详见图纸（含有机封堵、无机封堵及防火涂料） | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 03B038 | 原有路面破修 | 拆除原有路面，按原有路面修复，含垃圾外运 | 项 | 1
48 | 03B039 | 原有绿化拆除及修复 | 1.原有绿化拆除，按原有绿化恢复原状，含垃圾外运 | 项 | 1
49 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kv以下交流供电（综合） | 系统 | 3
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【尖山科
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011703001004 | 垂直运输 | 1、名称：垂直运输费 2、具体由施工单位自行报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【尖山科创园二期102
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山科创园二期1028.96kWp分布式光伏项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元
3.1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【尖山新区影
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
6 | 小计 | 1+2+3+4+5
7 | 下浮 | 6×下浮率
招标控制价合计 |  | 6-7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【尖山新区影
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030405002031 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（11块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1
2 | 030405002032 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（12块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 3
3 | 030405002033 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（13块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1
4 | 030405002034 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（14块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 2
5 | 030405002035 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（15块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 1
6 | 030405002036 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（18块一组） 2.型号:590W单晶硅组件 3.安装方式:落地安装 | 组 | 17
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 03B040 | 插接头 | MC4 | 对 | 160
8 | 03B041 | 光伏支架 | 1.锌铝镁 | W | 241310
9 | 030405002037 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:25kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 1
10 | 030405002038 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:30kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 1
11 | 030405002039 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:50kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 1
12 | 030405002040 | 太阳能电池 | 1.名称:逆变器 2.型号:100kW，400V 3.含通讯棒 | 组 | 1
13 | 030608010005 | 专用线缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.型号:PV1-F 1*4 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 3000
14 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:RC-YJV-0.6/1kV-3×70+1×35mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 30
16 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×16+1×10mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 30
17 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95mm² 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 | m | 40
18 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.0(10-16) | 个 | 4
19 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.0(25-50) | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.2(70-120) | 个 | 2
21 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆终端 2、规格：SY-1/4.3(150-240) | 个 | 2
22 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:100×50×1.0mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 204
23 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:100×100×1.0mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 64
24 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:200x100×1.2mm 3.备注:含桥架支架及支架的刷油防腐，防火封堵等 | m | 24
25 | 03B042 | 视频监控系统 | 1.名称:屋外视频监控 2.其他:含监控屏（主机、NVR、交换机、转换模块）、立杆、电缆及2台球机 | 项 | 1
26 | 040806002005 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40*4 | m | 509
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:户外并网柜 2.规格:含箱内元器件（1只50A/4P塑壳断路器,1只63A/4P塑壳断路器,1只100A/4P塑壳断路器,1只225A/4P塑壳断路器,1只；400A/4P框架式断路器，1只；隔离开关，预留负控终端、计量表安装位置、）、基础、接地等，详见图纸 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
28 | 03B043 | 清洗系统 | 1.名称:清洗系统 2.其他:含给水管道：dn32 pn1.0 PPR，增压泵：流量：5m3/h，球阀，水表，截止阀，止回阀，阀门井，管夹等 | 项 | 1
29 | 03B044 | 水泥墩 | 1.名称:水泥墩 2.规格:C25砼，φ400*300mm，含模板 | 根 | 651
30 | 03B045 | 户外并网柜基础 | 1.名称:户外并网柜基础 2.规格:800*800*1200 3.含模板、土方挖填及外运等 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030901013005 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 2、规格：含2个4kg干式灭火器 | 组 | 3
32 | 030411001025 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：25电工管壁厚不小于1.0mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 300
33 | 030411001026 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：50电工管壁厚不小于1.5mm 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 150
34 | 03B046 | 防火封堵 | 1.孔洞封堵，具体详见图纸（含有机封堵、无机封堵及防火涂料） | 项 | 1
35 | 03B047 | 远程抄表装置 | 1.名称:远程抄表装置 2.备注:含基础、接地等 | 套 | 1
36 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kv以下交流供电（综合） | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【尖山新
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011703001005 | 垂直运输 | 1、名称：垂直运输费 2、具体由施工单位自行报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【尖山新区影剧院及企业
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：海宁市江湾能源有限公司-尖山新区影剧院及企业服务大楼241.31kWp分布式光伏项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元
3.1
合 计