温州市瓯海区国企采购

（线上电子招标）

采购文件

项目编号：WZZS-2024-11-011

项目名称：世界青年科学家创业园及飞地品质提升

工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修

采购方式：竞争性磋商

采购人: 温州启航项目管理有限公司

招标代理：温州众晟工程管理有限公司

二零二四年十二月

目    录

温州众晟工程管理有限公司关于世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修项目的竞争性磋商公告	2

供应商须知前附表	4

第一部分  供应商须知	9

一、说明	9

二、磋商文件	9

三、电子磋商响应文件的编制	10

四、电子磋商响应文件的递交	13

五、磋商和评审	13

六、授予合同	18

第二部分  合同主要条款	19

第三部分  附件	24

第四部分  采购内容及要求	43

第五部分  磋商原则及方法	57

注：磋商文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为本次采购的实质性要求和条件，着重提醒各磋商供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州众晟工程管理有限公司关于世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修的竞争性磋商公告

项目概况

世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修项目的潜在供应商应在乐采云平台获取采购文件，并于2025年01月07日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZS-2024-11-011

项目名称：世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2918100

最高限价（元）：/

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：2918100

单位：项

简要规格描述：世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修，具体采购内容及要求详见采购文件相关部分。

备注：无

合同履行期限：详见项目采购文件相关部分

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格要求：

- 1.符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

- （二）特定资格条件

- 1.供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加采购活动期内；

- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

- 3.供应商若为制造商，则须具备曳引式货梯B级及以上的特种设备制造许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；

- 4.供应商如为电梯设备代理商，则应取得电梯制造商的有效授权针对本项目的授权书，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标；同时提供该电梯制造商的曳引式货梯B级及以上的特种设备制造许可证（有效期内）或提供省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；

- 5.供应商可自行安装或委托有安装资质的单位进行安装，安装单位须具备质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯安装、维修C级及以上）（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；

6.本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员总数（含牵头人）不超过2家；②提供有效的联合体协议书并明确责任分工，联合体牵头人可由联合体任一方担任。

三、获取（下载）采购文件

1.获取时间：采购公告发布之日至投标截止时间为止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.获取地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3.获取方式：“乐采云平台”在线获取。本项目不提供纸制版采购文件，供应商通过“乐采云平台”本项目公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”；供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件，否则投标将被拒绝。 供应商通过“乐采云平台”本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件，投标将被拒绝。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年01月07日09:30（北京时间）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）在线提交

五、响应文件开启

开启时间：2025年01月07日09:30（北京时间）

地点（网址）：温州众晟工程管理有限公司评标室（温州市瓯海区新桥街道金达路33号2楼）/乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）在线开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、对采购公告信息（含供应商资格条件）、采购文件、采购结果提出质疑的，供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日（公告届满之日）起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、逾期提出质疑的，采购人及招标代理机构可不予接受。

3、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

4、潜在供应商可在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）进行免费注册，具体详见乐采云平台供应商注册要求。

- 5、书面质疑受理地点：温州市瓯海区新桥街道金达路33号2楼，联系人：林先生 电话：13758789923

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州启航项目管理有限公司

地址：浙江省温州市瓯海区东方南路50号

联系人： 周先生

联系方式：0577-85690187

2.采购代理机构信息

名称：温州众晟工程管理有限公司

地址：温州市瓯海区新桥街道金达路33号2楼

联系人：林先生

联系方式：13758789923

3.同级采购监督管理部门

名称：温州市瓯海区国资办

地址：瓯海行政中心1号楼6楼

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0577-88534479

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州启航项目管理有限公司 地址：浙江省温州市瓯海区东方南路50号 联系人：周先生 联系电话：0577-85690187 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州众晟工程管理有限公司 地 址：温州市瓯海区新桥街道金达路33号2楼 联系人：林先生 联系电话：13758789923 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修 项目编号：WZZS-2024-11-011 |
| 4 | 采购内容 | 世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修，具体采购内容及要求详见采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲合同履行期限 | 中标供应商在接到采购人供货通知后90日历天内完成全部电梯供货、安装、调试及电梯维修。 |
| 6 | ▲供应商资格要求 | （一）基本资格要求： 1.符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求： （二）特定资格条件 1.供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加采购活动期内； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； 3.供应商若为制造商，则须具备曳引式货梯B级及以上的特种设备制造许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）； 4.供应商如为电梯设备代理商，则应取得电梯制造商的有效授权针对本项目的授权书，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标；同时提供该电梯制造商的曳引式货梯B级及以上的特种设备制造许可证（有效期内）或提供省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）； 5.供应商可自行安装或委托有安装资质的单位进行安装，安装单位须具备质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯安装、维修C级及以上）（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）； 6.本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员总数（含牵头人）不超过2家；②提供有效的联合体协议书并明确责任分工，联合体牵头人可由联合体任一方担任。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织，投标人自行现场踏勘。 |
| 9 | 磋商预备会 | □召开 ☑不召开 |
| 10 | 磋商响应截止时间 | 见竞争性磋商公告 |
| 11 | 分包 | □允许 ☑不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由磋商小组判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，磋商小组有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 磋商有效期 | 自磋商响应截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 磋商保证金 | 根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳磋商保证金。 |
| 15 | 电子磋商响应文件的组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 16 | 电子磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装““乐采云”电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“乐采云平台”的要求，编制、加密并提交电子磋商响应文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与磋商的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人签署的规定： 如供应商已办理法定代表人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如供应商未办理法定代表人CA电子签章的，磋商响应文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF。 3、授权代表签署的规定： 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如授权代表未办理CA电子签章的，磋商响应文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。 4.“乐采云平台”有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 电子磋商响应文件的形式 | ☑电子磋商响应文件： （1）“加密电子磋商响应文件”是指通过““乐采云”电子投标客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密电子磋商响应文件, 加密电子磋商响应文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份电子磋商响应文件”是指与“加密电子磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的备份电子磋商响应文件（备份标书），备份电子磋商响应文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份电子磋商响应文件视为备份电子磋商响应文件。 |
| 19 | 电子磋商响应文件份数 | 1.“电子磋商响应文件”：加密电子磋商响应文件（后缀格式为.jmbs）； 2.“备份电子磋商响应文件”：备份电子磋商响应文件（后缀格式为.bfbs）； 3.每份电子磋商响应文件应包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容 |
| 20 | ▲电子磋商响应文件的上传和递交 | 1、“电子磋商响应文件”的上传、递交，具体详见《“乐采云”“服务中心-帮助文档-项目采购”》（供应商自行去乐采云系统上进行下载）： （1）电子磋商响应文件制作完成并生成加密电子磋商响应文件，在磋商响应截止时间前，供应商需将加密电子磋商响应文件上传至乐采云平台，接到解密通知后，解密磋商响应文件。 （2）电子磋商响应文件上传成功后，在“磋商响应文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印回执；在磋商响应截止时间前，供应商可撤回磋商响应文件，修改内容。 2、“备份电子磋商响应文件”的递交： - 备份电子磋商响应文件的递交：供应商在系统里上传好加密电子磋商响应文件后，可以（建议）在磋商截止时间前将系统生成的备份电子磋商响应文件（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式发送至采购代理机构指定邮箱404133810@qq.com，传送的备份电子磋商响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“乐采云平台”上传递交的“电子磋商响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份电子磋商响应文件的，以备份电子磋商响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。 通过“乐采云平台”上传递交的“加密电子磋商响应文件”已按时解密的，“备份电子磋商响应文件”自动失效。供应商仅递交备份电子磋商响应文件的，磋商无效； - 供应商需保证上传的加密电子磋商响应文件与提交的备份电子磋商响应文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | ▲电子磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）磋商响应截止时间后，采购组织机构将向各磋商供应商发出解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后登录乐采云平台，对电子磋商响应文件进行在线解密（解密电子磋商响应文件必须插入CA），在线解密电子磋商响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如乐采云平台上电子磋商响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份电子磋商响应文件压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱404133810@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份电子磋商响应文件进行上传（上传成功后，“加密电子磋商响应文件”自动失效），由乐采云系统进行识别，不能成功上传的视为响应文件撤回）。 （3）电子磋商响应文件的启用，按先后顺序分别为加密电子磋商响应文件、以电子邮件形式的备份电子磋商响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。 |
| 22 | ▲乐采云系统默认供应商自动放弃的情形 | （1）供应商未按规定上传电子磋商响应文件的； （2）在解密期限内供应商电子磋商响应文件解密失败，且经异常处理后乐采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 电子磋商响应文件的开启和提交 | 详见竞争性磋商公告 注：本项目为电子交易，相关的招投标流程（磋商文件下载、电子响应文件上传、磋商等程序）均在“乐采云平台”进行，供应商不必前往现场进行磋商活动等事宜。 |
| 24 | 询标澄清 | 1.在磋商过程中，如磋商小组对供应商递交的电子磋商响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行磋商的，将采用在乐采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录乐采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《“乐采云”“服务中心-帮助文档-项目采购”》（供应商自行去乐采云系统上进行下载）。 2.磋商过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清或多轮报价环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料传送至采购代理机构邮箱404133810@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清或多轮报价事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 3.本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子磋商响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 磋商小组 的组建 | 采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | ☑需要，履约保证金的形式：银行转账或银行保函 履约保证金的金额：合同价款的2.5%。 |
| 27 | 供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：本项目磋商响应截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动，其磋商做无效标处理。 （6）▲关于“信用中国”（www.creditchina.gov.cn） 信用记录网页截图相关说明： ①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 ③未按照以上①-③条要求提供“信用中国”查询结果记录的，将按照资格审查不通过处理。 （7）具体结果以磋商当日采购人或采购代理机构对供应商信用查询网页的查询结果为准。 |
| 28 | 合同备案 | （1）成交供应商在成交通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：404133810@qq.com。 |
| 29 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 30 | 解释权 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按竞争性磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 31 | 采购代理服务费 | （1）采购代理服务费按固定金额人民币壹万贰仟元整收取。由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构进行支付。 （2）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |
| 32 | 注意事项 | （1）本磋商文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“供应商须知前附表”为准； （2）本磋商文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本磋商文件涉及的货币为“人民币”； （4）同级政府采购监督管理部门：温州市瓯海区财政局 |
| 33 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |

## 注：本采购文件中如有前后表述不一致的，一律以本“供应商须知前附表”为准；

# 第一部分  供应商须知

- 一、说明

1.本次采购是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。

2. ▲合格供应商要求以磋商公告表对供应商资格条件要求的表述为准。

3.磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.磋商费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.特别说明：

5.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.2供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

5.4非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

- 二、磋商文件

1.磋商文件由磋商采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以以书面形式（包括信函、传真、下同）或乐采云平台在线向采购人提出质疑，采购人将用书面形式或乐采云平台在线予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关磋商供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3.磋商文件的修改

3.1在磋商响应文件递交截止期5天前，采购人无论是出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改，并在乐采云平台上发布更正公告。该澄清和修改的内容为磋商文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在磋商文件要求提交截止时间三天前，作出延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间的决定，并在乐采云平台上发布变更公告。

3.2磋商文件如有补充更正均见“乐采云平台”（www.lecaiyun.com）。供应商须自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求磋商，否则责任自负。

- 三、电子磋商响应文件的编制

1.磋商供应商应认真阅读磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲磋商供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件各个方面做出实质性响应，导致报价被拒绝的风险由供应商人自行承担。

2.▲磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.磋商响应文件的构成：

3.1 磋商响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）▲资格文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负）的组成：

- (1)企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- (2)特定资格条件的相关证明材料的原件扫描件：

- ①特种设备制造许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可；

- ②特种设备安装改造维修许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可；

③电梯制造商的唯一授权书（如为代理商）。

- (3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- (4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- (5)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- (6)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- (7)供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- (8)声明函(供应商未被列入处罚或者限制名单)；

- (9)声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动）；

- (10)联合体协议书（如为联合体投标的）；

- (11)法定代表人资格声明书；

- (12)法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 磋商函 |  |
| 2) | 技术规格、商务条款偏离表 |  |
| 3) | 提供自2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似业绩情况表 |  |
| 4) | 产品配置及主要技术参数表 |  |
| 5) | 商务技术文件（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |  |
| 6) | 根据磋商文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |

说明：

- 供应商可根据磋商文件中的技术规格书以及商务技术评分表，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 供应商可在磋商响应文件中对磋商文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于磋商文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（3）报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 磋商报价一览表 | 附件六 |
| 2） | 磋商分项报价明细表（货梯更换） |  |
| 3） | 磋商分项报价明细表（电梯维修） |  |

3.2   电子磋商响应文件的编制

3.2.1 本项目实行政府采购项目电子交易，要求供应商通过“乐采云平台”实行在线电子响应。

3.2.2 供应商获取采购文件后，应在电子交易客户端进行电子磋商响应文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

供应商应根据《“乐采云”“服务中心-帮助文档-项目采购”》（供应商自行去乐采云系统上进行下载）的规定并按照本竞争性磋商文件的要求编制电子磋商响应文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询：95763。

3.2.3本竞争性磋商文件《第三部分 附件》中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本竞争性磋商文件《第三部分 附件》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

3.2.4供应商应保证《电子磋商响应文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《电子磋商响应文件响应文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《电子磋商响应文件响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

3.2.5供应商没有按照本章节 “电子磋商响应文件响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读本项目竞争性磋商文件，或者没有对本项目竞争性磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切风险后果由供应商自行承担。

3.2.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子磋商响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

4.电子磋商响应文件的签章

4.1 单位公章：电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与磋商的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

4.2 法定代表人签署的规定：

如供应商已办理法定代表人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署；如供应商未办理法定代表人CA电子签章的，磋商响应文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF。

4.3 授权代表签署的规定：

如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；如授权代表未办理CA电子签章的，磋商响应文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。

4.4 乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

5.电子磋商响应文件的形式和份数

5.1 电子磋商响应文件的形式：详见《供应商须知前附表第18点》；

5.2 电子磋商响应文件的份数：详见《供应商须知前附表第19点》

6.磋商报价

6.1▲磋商报价是指磋商供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给成交供应商所有的价款，包括合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。供应商在磋商报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视磋商报价中已包括所有费用。供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

6.2所有报价均以人民币报价，以其它货币报价的磋商不予接受。

6.3采购人不接受任何选择报价，对每项内容只允许一个报价。

6.4采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.5 ▲供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的（合同另有约定除外），不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

6.6最低报价不能作为成交的保证。

7.磋商保证金

7.1 根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳磋商保证金。

8．磋商有效期

8.1 ▲自开标之日起90天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为非响应性磋商而予以拒绝。

8.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，供应商可拒绝接受延期要求，同意延长磋商有效期的供应商不得修改电子磋商响应文件。

- 四、电子磋商响应文件的递交

1.电子磋商响应文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表第20点》

2.磋商响应文件的修改和撤回

2.1供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。磋商响应截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2从磋商响应截止日期起至磋商有效期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商。

3.磋商响应文件的备选方案

3.1供应商不得递交任何的磋商人备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“加密电子磋商响应文件”同时生成的“备份电子磋商响应文件”不是磋商备选（替代）方案。

4.▲发生下列情况之一的磋商响应文件将不予受理：

4.1在磋商截止时间以后上传的磋商响应文件；

4.2仅递交了“备份磋商响应文件”而未将电子加密磋商响应文件上传至“乐采云平台”的；

4.3未在规定时间解密，或者，解密失败且经异常处理乐采云系统仍未能识别的；

4.4以纸质形式提交的。

- 五、磋商和评审

1．磋商小组

1.1  政府采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2  磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对电子磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

2． 磋商和评审程序

磋商分三个阶段进行

2.1磋商第一阶段

（1）磋商响应截止时间后，采购组织机构将向各磋商供应商发出解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后登录乐采云平台，对电子磋商响应文件进行在线解密（解密响应文件必须插入CA），在线解密电子磋商响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。

（2）异常处理：如乐采云上电子磋商响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份电子磋商响应文件压缩包的解密密码发送至采购代理机构邮箱404133810@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份电子磋商响应文件进行上传（上传成功后，“电子磋商响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。

（3）▲供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃，按无效标处理：

①供应商未按规定上传电子磋商响应文件的；

②在解密期限内供应商电子磋商响应文件解密失败，且经异常处理后乐采云电子交易系统仍未能解决的。

（4）电子磋商响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件七）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱404133810@qq.com。

（5）开启各供应商的标书信息，由采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，经资格审查确认通过的电子磋商响应文件由磋商小组进行进入符合性审查和商务技术响应文件评审，资格审查确认未通过的电子磋商响应文件将被拒绝，其磋商不进入下一步评审。

2.2磋商第二阶段

（1）符合性审查：由磋商小组对各供应商的电子磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行符合性审查，并在“乐采云系统-符合性评审”中录入供应商的符合性审查情况；

（2）商务技术响应文件的评审

符合性审查结束后，磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员对供应商的商务技术响应文件进行评审，并将各供应商的得分情况在“乐采云系统-商务技术评分”中录入，并在“乐采云系统-商务技术评分汇总”中将各供应商的得分情况进行汇总；

2.3 磋商第三阶段

（1）符合性审查、商务技术响应文件的评审结束后，开启通过符合性审查、商务技术响应文件评审有效供应商的报价响应文件；

（2）磋商小组根据项目情况组织多轮报价（原则上最多不超过3轮，根据实际情况说明是否为最后磋商报价）；

（3）进行多轮报价：

①由采购代理机构在系统里开启新一轮报价，供应商须在“报价时限”内登录乐采云系统完成在线报价，具体操作流程详见《“乐采云”“服务中心-帮助文档-项目采购”》（供应商自行去乐采云系统上进行下载）

②多轮报价的异常处理：在“报价时限”内，若供应商发现因CA等原因无法报价时，应采用线下形式将报价资料递交给采购代理机构，由采购代理机构在系统上对其进行异常处理，供应商必须按以下操作要求进行：

- 根据竞争性磋商文件中提供的《新一轮报价函》格式（磋商文件第三部分 附件八），由法定代表人或其在响应文件中委派的授权代表按格式规定填写好报价信息并签字后，将报价函生成PDF格式；

- 在报价时限内，将PDF格式的《新一轮报价函》通过其在响应文件中预留的邮箱发送至采购代理机构邮箱404133810@qq.com；

- 异常处理时出现以下情形之一的，均视为供应商未参与本轮报价，报价以供应商上一轮有效的报价为准：

1）《新一轮报价函》未采用竞争性磋商文件中所提供的格式的；

2）《新一轮报价函》不是由供应商法定代表人或其在响应文件中委派的授权代表签署的；

3）《新一轮报价函》未通过供应商在响应文件中预留的邮箱传送的；

4）采购代理机构未在报价时限内收到供应商的《新一轮报价函》的；

③最后磋商报价后的计算，按照：最后磋商报价/第一次报价=调整下浮率（相关政策规定的固定取费费率不下浮）；固定单价按照下浮率进行调整。

（4）多轮报价结束后，在“乐采云平台”系统平台上公布符合性审查、商务技术响应文件评审及多轮报价等有关内容情况；

（5）磋商小组进入报价评审页面，对各供应商报价的合理性、准确性等进行报价评审；

（6）报价评审结束后，磋商小组将在系统上对各供应商的得分情况进行汇总，并填写比较和评价内容；

（7）评审结束后，在“乐采云平台”系统平台上公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等；

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

3.供应商的资格审查

3.1在磋商第二阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足磋商文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究供应商的法律责任。

3.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合磋商文件规定的“供应商资格要求”的，磋商小将对其作资格审查不通过处理（无效标处理），并不再进入后续评审。

4.电子磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

（1）若供应商在报价响应文件（报价函）中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价响应文件（报价函）为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

（2）若上传的电子磋商响应文件中前后价格不一致的，以报价响应文件中报价函上的报价为准；

（3）报价响应文件中报价函上大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.询标澄清

5.1在磋商过程中，如磋商小组对供应商递交的电子磋商响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行磋商的，将采用在乐采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录乐采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《“乐采云”“服务中心-帮助文档-项目采购”》（供应商自行去乐采云系统上进行下载）。

5.2 磋商过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清或多轮报价环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料发送至代理机构邮箱404133810@qq.com；因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清或多轮报价事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。

5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子磋商响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

6.▲在磋商过程中，有下列情况之一的，其磋商无效，按无效标处理：

（1）电子磋商响应文件未按规定进行CA电子签章；

（2）响应文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字（或签章）或其授权代表签字（或签章）的；

（3）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）未按磋商文件要求提供资格响应文件的；

（5）电子磋商响应文件中载明的工期超过磋商工期；

（6）供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

（7）电子磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（8）磋商供应商递交两份或多份内容不同的电子磋商响应文件的；

（9）电子磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

（10）磋商供应商联合体磋商的；

（11）电子磋商响应文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价的；

（12）磋商报价（含一次报价、二次报价或最终报价）超过采购预算的；

（13）磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.▲有下列情形之一的，认定为串通投标行为，按无效标处理：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位（或个人）编制；

（2）不同供应商委托同一人办理磋商事宜的或不同供应商与同一供应商联合磋商的；

（3）不同供应商的磋商响应文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

（4）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

8.确定成交候选人

8.1  本次采购由采购人确定成交候选人。

8.2  磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分（商务技术得分+磋商报价得分）由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后磋商报价相同的，由磋商小组抽签决定。

8.3  排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

9.▲磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

10.评审过程中遇到特殊情况，由磋商小级遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

11.▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

12.▲在采购过程中符合要求的有效供应商只有2家的，根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号文件规定，竞争性磋商采购活动可以继续进行。只有1家，本项目流标，重新开展采购活动。

13.磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还电子磋商响应文件。

14.磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

15.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

- 六、授予合同

1．磋商小组推荐的成交候选人经采购人确认后在乐采云平台上公示，各供应商对评审结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。成交公告期限为1个工作日，公示期结束后，采购人将根据磋商小组提交的书面评审报告和评审结果最后确定成交人。

2．成交通知书

2.1 成交人确定后，采购人将向成交人发出成交通知书。

2.2 成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交人均具有同等法律效力。

3．签订合同

3.1公示期结束后，成交人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取成交通知书。成交人应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交人无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，将向期收取损失赔偿金，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。成交人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后的第一位的成交候选人签订政府采购合同。

3.3 竞争性磋商采购文件、成交人的磋商响应文件、磋商修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和评审小组双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，将向期收取损失赔偿金

3.5成交供应商应在合同签订后2个工作日内提交一份合同文本扫描件报采购代理机构备案。

4．履约保证金

本项目履约保证金，详见供应商须知前附表。

5.根据乐采云（https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625）2023年9月6日发布的乐采云国企采购平台项目采购收费标准规定，乐采云技术服务费收费标准为：

1）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；

2）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：

（1）中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取；

（2）中标价超过80万元的：按中标价的千分之一（0.1%）收取，以30000元封顶。

由成交供应商于中标（成交）结果公示后支付该项目的技术服务费。各供应商投标总报价须综合考虑该乐采云技术服务费。

# 第二部分  合同主要条款

说明：如甲乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。

编号：

采购人：温州启航项目管理有限公司

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

1、中标供应商保证提供如下内容的合格产品（货梯更换）：     金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、中标供应商保证提供如下内容的合格产品（电梯维修）：     金额单位：人民币/元

| 更换配件名称 | 具体参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：中标供应商在维修前须对维修电梯再进行一次全面综合的检查，列明详细的维修清单（经业主确定后）作为合同的附件，维修费用按中标报价中的维修费用计算保持不变，电梯维修后须经业主委托的第三方检测机构调试验收合格，验收费用由中标供应商负责。

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责2025年   月   日前完成交货，2025年   月   日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按采购文件要求

第十条：货款的支付

按采购文件要求

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）按甲方要求拆除更换原电梯；

（2）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（3）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采购人：（印章）                       供应商：（印章）

全权代表:（签字或盖章）                全权代表:（签字或盖章）

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

# 第三部分  附件

## 一、资格响应文件

- 1.企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 2.特定资格条件的相关证明材料的原件扫描件：

① 特种设备制造许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可

② 特种设备安装改造维修许可证（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可

③ 电梯制造商的唯一授权书（如为代理商）

- 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 6.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 7.供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 8.声明函(供应商未被列入处罚或者限制名单)；

- 9.声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动）；

- 10.联合体协议书（如为联合体投标的）；

- 11.法定代表人资格声明书；

- 12.法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

附件一 资格响应文件提供格式

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州启航项目管理有限公司：

温州众晟工程管理有限公司：

我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州启航项目管理有限公司：

温州众晟工程管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

温州启航项目管理有限公司：

温州众晟工程管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）参加采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州启航项目管理有限公司：

温州众晟工程管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）法定代表人资格声明书

温州启航项目管理有限公司：

温州众晟工程管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（供应商全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（项目名称、项目编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:       详细通讯地址：             。

磋商供应商全称（公章）

日期：      年    月     日

特别提醒：供应商应保证法定代表人的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通

附：

法定代表人身份证复印件

### （6）法定代表人授权委托书（法定代表人为供应商代表时，可不提供）

温州启航项目管理有限公司

温州众晟工程管理有限公司 ：

（供应商全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人(签字或盖章)：

磋商供应商（公章）：

日  期：    年    月   日

附：

| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 详细通讯地址 |  |
| 职务 |  | 邮政编码 |  |

特别提醒：供应商应保证授权代表的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通；

授权代表身份证复印件

（7）声明函（供应商未被列入处罚或者限制名单）

温州启航项目管理有限公司

温州众晟工程管理有限公司：

我方 （供应商全称）声明本次采购活动时未被列入处罚或者限制名单，以招标截止日浙江政府采购网（www.zjcfcg.gov.cn）公布为准，如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

磋商供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（8）声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动）

温州启航项目管理有限公司

温州众晟工程管理有限公司：

我方 （供应商全称）声明本项目招标时若发生我单位和其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与招标的，将自动放弃招标或成交资格。

特此声明！

磋商供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（9）联合体协议书

（所有成员单位名称）            自愿组成            （联合体名称）            联合体，共同参加            （项目名称）            的磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议。

- 1、联合体各成员一致授权（某成员单位名称）  为  （联合体名称）  牵头人。

- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目磋商响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 3、联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交磋商响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

- 5、本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

......

### 年    月    日

## 二、商务技术响应文件

供应商根据磋商文件的需求自行编制，建议供应商自行编制目录索引，注明评标细则项目所在响应文件页码。

### 附件二

磋商函

温州启航项目管理有限公司：

温州众晟工程管理有限公司：

我方自愿参加贵方组织的          项目（项目编号：       ）的磋商邀请，我方         （供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本磋商的一切事宜。

在此提交的磋商响应文件中，包括如下内容：

1、按“供应商须知”要求编制的磋商响应文件资格文件；

2、按“供应商须知”要求编制的磋商响应文件商务技术文件；

3、按“供应商须知”要求编制的磋商响应文件报价文件；

我方己完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 本磋商响应文件的有效期自磋商截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

- 我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

- 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

- 我方在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚；

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

- 我方理解贵方不一定接受最低报价。

- 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

- 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

### 附件三

### 技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不提供或不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

### 附件四

### 投标供应商2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似业绩情况表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 金额 | 用户单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 按第五部分“评标原则及方法”中的要求提供业绩证明材料。

3. 供应商不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件五

产品配置及主要技术参数表

项目名称：                项目编号：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物详细配置、技术应另页描述。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

## 三、报价响应文件

- 1、磋商报价一览表

- 2、磋商分项报价明细表（货梯更换）

- 3、磋商分项报价明细表（电梯维修）

### 附件六

（1）磋商报价一览表

项目名称：世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修

项目编号：WZZS-2024-11-011                            报价单位：人民币元

| 报价内容 | 报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 磋商分项报价明细表（货梯更换） |  | 供应商在接到采购人供货通知后90日历天内完成全部电梯供货、安装、调试及电梯维修。 |
| 磋商分项报价明细表（电梯维修） |  |  |
| 投标报价（合计） | 大写： 小写： |  |

▲《磋商报价一览表》中投标报价为符合磋商文件要求的所有有关费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

▲此表中的“磋商分项报价明细表（货梯更换）”报价应与“（2）磋商分项报价明细表（货梯更换）”中的投标总价相一致。

▲此表中的“磋商分项报价明细表（电梯维修）”报价应与“（3）磋商分项报价明细表（电梯维修）”中的投标总价相一致。

▲投标报价（合计）不得高于采购预算，否则按无效标处理。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）磋商分项报价明细表（货梯更换）

项目名称：世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修

项目编号：WZZS-2024-11-011                                 报价单位：人民币元

| 编号 | 产品名称 | 电梯型号 | 层/站/门 | 数量 | 电梯单价 | 单台安装费 | 单台合价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货梯（1号楼T1） |  | 5/5/6 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 货梯（5号楼T2） |  | 4/4/5 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 货梯（6号楼T3） |  | 4/4/5 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 货梯（8号楼T4-T5） |  | 5/5/5 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 货梯（9号楼T6） |  | 5/5/5 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 货梯（25号楼T7-T8 、26号楼T9） |  | 5/5/5 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 货梯（14-2号楼T10-T11） |  | 5/5/5 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 货梯（14-3号楼T12） |  | 5/5/5 | 1 |  |  |  |  |
| 应计入报价总价的其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、本报价中须包含原电梯拆除和运杂费装卸费、设备费、土建部分、特殊工具费及随机易损件费、安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、代理服务费及其它需要的费用。 - 2、原电梯设备拆除后归采购人所有，供应商须在报价中综合考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.▲此表中的“投标总价”应与附件六（1）《开标报价一览表》中“磋商分项报价明细表（货梯更换）”的报价相一致。

2、▲不提供此表的磋商响应文件将被视为未实质性响应磋商文件。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（3）磋商分项报价明细表（电梯维修）

项目名称：世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修

项目编号：WZZS-2024-11-011                                 报价单位：人民币元

| 编号 | 更换配件名称 | 具体参数 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电开关 | 响应时间≤1ms，输出方式PNP | 14 |  |  |
| 2 | 轿厢导靴 | K=16 | 14 |  |  |
| 3 | 光幕 | 194束，响应时间不超过85ms，连续工作2000000万次无误动，无误触发，防护等级不低于IP65 | 14 |  |  |
| 4 | 机油 | N46 | 14 |  |  |
| 5 | 曳引钢丝绳 | Ф10，8×9 | 8 |  |  |
| 6 | 导向轮 | Ф400-5-Ф10-15尼龙轮 | 8 |  |  |
| 7 | 门机变频器 | 变压变频调速（VVVF） | 8 |  |  |
| 8 | 控制器 | 采用微机控制，控制方式集选、通讯方式串行 | 8 |  |  |
| 9 | 层门锁 | 中分门锁：采用重力锁紧压缩弹簧辅助紧锁方式，向下勾锁紧式结构形式，外壳防护等级IP2X 旁开、双折中分门锁：重力镦紧弹簧辅助锁紧方式、向下勾锁紧式结构形式 | 14 |  |  |
| 10 | 门下滑块 | 材质采用尼龙+镀锌板 | 14 |  |  |
| 11 | 限速器 | Ф240-Ф6，v=0.5m/s | 14 |  |  |
| 12 | 称重装置 | 动作距离12mm，响应时间＜4ms，防护等级IP67 | 14 |  |  |
| 13 | 限速器钢丝绳 | 8×19 | 8 |  |  |
| 14 | 变频器 | 交流变频调试 | 8 |  |  |
| 15 | 涨紧装置 | Ф240-Ф6 | 8 |  |  |
| 16 | 缓冲器 | V≤0.63m/s，液压缓冲器 | 14 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |
| 应计入报价总价的其他费用 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |
| 1、报价单位需自行现场踏勘，具体电梯维修内容及维修数量由投标人自行探勘测量获得，以上更换配件名称、具体参数、数量仅供参考。 2、报价中须包含税金、拆除费、运杂费装卸费、设备费、特殊工具费及随机易损件费、安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运输保险费、代理服务费及其它需要的费用。 |  |  |  |  |  |

注：

1.▲此表中的“投标总价”应与附件六（1）《开标报价一览表》中“磋商分项报价明细表（电梯维修）”的报价相一致。

2、▲不提供此表的磋商响应文件将被视为未实质性响应磋商文件。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期

附件七

政府采购活动现场确认声明书

温州启航项目管理有限公司：

温州众晟工程管理有限公司：

本人经由    （单位名称）       法定代表人  （姓名） 合法授权世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修项目（项目编号：WZZS-2024-11-011）政府采购活动，经与本单位法人代表联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：

年   月   日

附件八

新一轮报价函

温州启航项目管理有限公司：

温州众晟工程管理有限公司：

我公司已在乐采云系统上收到新一轮的报价通知，经我公司认真慎重研究后决定在保证符合磋商文件要求和报价范围以及履行报价文件所有承诺的前提下，接受磋商小组本轮报价的邀请并对各项磋商结果做出承诺，此次世界青年科学家创业园及飞地品质提升工程-大学科技园提升工程电梯更换及维修的本轮报价为：

（小写） ￥

（大写）人民币

若成交，分项报价表同比例调整，其余费用不调整。

磋商供应商全称：

法人代表人或授权代表签字：

日期：    年   月   日

特别注意事项：

一、供应商应由法定代表人或其在响应文件中委派的授权代表填写好报价信息并签字后，将报价函生成PDF格式；

二、在报价时限内，将PDF格式的《新一轮报价函》通过其在响应文件中法定代表人声明书或法定代表人授权书预留邮箱传送至采购代理机构邮箱404133810@qq.com；

# 第四部分  采购内容及要求

本技术规格书是采购文件的重要组成部分，内容包括设备、材料的规格和技术要求。供应商所提供的设备应符合本技术规格书的要求。

电梯运行条件：

安装场所：  户内

海拔高度：  ≤1000m

环境温度：  -5℃ ~ 40℃

相对湿度：  85%（+ 25℃）

地震烈度：  里氏8度

电源条件：  380V   50Hz  三相五线制

220V   50Hz  单相

一、总体技术要求

a)投标供应商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

b)电梯的制造与安装均须符合下面提到的标准和规范的规定，并应考虑到防火性能的要求。

c)本次招标的电梯为有机房货梯，要求采用全数字式控制，并选配交流变频变压（VVVF）技术，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行，并具有功率因数高的特点。

d)投标供应商提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

e)投标供应商提供的电梯应运行效率高、噪音低、平层精确、安全可靠性高，能保证无障碍运行。

二、设备标准

供应商提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家权威部门最新颁布的有矛盾，一律以最新的或标准高的或要求高的为准）：

GB7588           《电梯制造和安装安全规范》

GB/T10058        《电梯技术条件》

GB/T10059        《电梯试验方法》

GB10060          《电梯安装验收规范》

GB50310          《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182          《电气安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903           《电梯用钢丝绳》

GBJ310           《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974          《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025         《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435          《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由采购人认可的有关国际权威标准

2.1 制造监制和出厂检验

在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。供应商须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，供应商须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.2 所需资料

2.2.1合同签订后须提交下列所有文件：

（1）采购人与中标供应商签订合同后，中标供应商须按建设进度要求提供下列资料：

·布置方案图；

·井道的土建施工图及对采购人的要求；

·电路图；

·接线图；

·接地方式；

·中标供应商认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

·井道图纸一式六份在接到中标通知书后及采购人给予土建结构设计图纸10个工作日内交采购人审查并认可。

·如果有任何图纸未被认可，须由中标供应商与采购人协商做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

a. 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交采购人审查，以便审查有效。

b. 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c. 与其它设备系统（如消防系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

d. 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

e. 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

f. 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

（4）供应商在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）供应商须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

（7）在试运行前两周内，供应商需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册等，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，中标供应商须提交一式4份各式报告给采购人。

2.2.2 提供资料时间

中标供应商须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为采购人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

2.3 技术培训

- 中标供应商须对采购人的维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

- 供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 3. 需要完成的工作

- 3.1安装及协调

- (1)  供应商对安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关管理部门的验收证书。验收费用包括在总价中。

- (2)  安装计划

- 供应商须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由采购人认可。

- (3)  安装期

- 安装计划由供应商自行安排，确保电梯按计划及投标工期前验收通过并移交采购人。

- (4)  设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

- (5)  沟槽与通道

- 任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交采购人认可。

- (6)  安装管理

- 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标供应商须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。采购人保留有变更人员的权力。

- (7)  认可

- 设备安装须取得有关部门的认可，中标供应商有责任提供相关的认可文件及证书。

- (8)  保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

- 在安装期间，中标供应商负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

- (9)  完工装修

- 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

- 原电梯拆除更换

按业主要求拆除更换原电梯

- 3.2  测试和试运行

- (1)  工具、材料、仪器设备和劳务人员

- 中标供应商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

- (2)  程序和表格

- 中标供应商须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

- (3)  测 试

- 部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

- (4)  试运行

- 设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行，8小时不间断运行1000次。

- 3.3  验收

- (1)  产品保护

- 工程完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商将要负责修理或赔偿损失。

- (2)  验收合格条件

- a．运行结果符合产品标准及合同要求。

- b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

- c．所有合同中规定的货物和材料及统一验收标准规定的竣工资料、施工日记都已提交，并经项目监理部（含采购人）对电梯分部工程验收。

- d．设备在交由采购人使用之前已通过技术监督局安全检测合格及有关部门的验收并得到使用证书。

- e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 3.4  售后服务

- (1)供应商须在温州市设立常驻维修点，维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

- (2)中标供应商须对合同中规定的整套电梯提供至少12个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、采购人接受之日算起。

- (3)在1年质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。

- (4)在质保期内供应商须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

- (5)在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，缺陷故障须由中标供应商自费解决并取得采购人的同意。

- (6) 修好后，中标供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

- (7) 投标过程中，供应商应提供一份有关投标设备在2年质保期后4年的大包、小包维修和保养合同范本，此合同应有如下内容：

- a．服务范围

- b．服务期限

- c．服务内容

- d．服务费(大包、小包费用)

- e．不负责任的内容

- f．双方负责的内容

- g．其他

- h．采购人保留是否签此合同的权力

- 3.5  备件供应

- 供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

- 3.6  检验和维修设备及工具

- (1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

- (2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

- (3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

- 3.7商标与铭牌

- 供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

三、电梯的技术规格和要求

1、货梯招标技术规格一览表

| 序号 | 招标货物名称 | 电梯 | 电梯 | 电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 | 1号楼T1 | 5号楼T2 | 6号楼T3 |
| 2 | 电梯型式 | 有机房电梯 | 有机房电梯 | 有机房电梯 |
| 3 | 型号 | 由投标人提供 | 由投标人提供 | 由投标人提供 |
| 4 | 数量 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 载重量（kg） | 2000 | 2000 | 2000 |
| 6 | 额定速度（m/s） | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | 层/站/门 | 5/5/6 | 4/4/5 | 4/4/5 |
| 8 | 服务楼层 | 1-5F | 1-5F | 1-5F |
| 9 | 井道净尺寸（宽×深，mm） | 宽2730*深3000 | 宽4670*深6130 | 宽2850*深2880 |
| 10 | 轿厢尺寸 | 符合国标设计规范 | 符合国标设计规范 | 符合国标设计规范 |
| 11 | 提升高度（mm） | 24000 | 22500 | 22600 |
| 12 | 顶层高度（净高，mm） | 4800 | 4600 | 4600 |
| 13 | 地坑深度（mm） | 1750 | 1700 | 1800 |
| 14 | 门洞尺寸（宽×高，mm） | 宽1530*高2120 | 宽2600*高2300 | 宽1600*高2100 |
| 15 | 开门尺寸（宽×高，mm） | 宽1500*高2100 | 宽1500*高2100 | 宽1500*高2100 |
| 16 | 开门方式 | 实际 | 实际 | 实际 |
| 17 | 有/无机房 | 有 | 有 | 有 |
| 18 | 无障碍功能 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 消防功能 | 有 | 有 | 有 |
| 20 | 控制方式 | 单独 | 单独 | 单独 |

| 序号 | 招标货物名称 | 电梯 | 电梯 | 电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 | 8号楼T4-T5 | 9号楼T6 | 25号楼T7-T8 26号楼T9 |
| 2 | 电梯型式 | 有机房电梯 | 有机房电梯 | 有机房电梯 |
| 3 | 型号 | 由投标人提供 | 由投标人提供 | 由投标人提供 |
| 4 | 数量 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 载重量（kg） | 2000 | 3000 | 2000 |
| 6 | 额定速度（m/s） | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | 层/站/门 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
| 8 | 服务楼层 | 1-5F | 1-5F | 1-5F |
| 9 | 井道净尺寸（宽×深，mm） | 宽2860*深2890 | 宽3760*深3570 | 宽2890*深2690 |
| 10 | 轿厢尺寸 | 宽1800*深2300 | 宽2200*深2600 | 宽1940*深2150 |
| 11 | 提升高度（mm） | 21100 | 24300 | 24000 |
| 12 | 顶层高度（净高，mm） | 4450 | 4900 | 4800 |
| 13 | 地坑深度（mm） | 1750 | 1700 | 1420 |
| 14 | 门洞尺寸（宽×高，mm） | 宽1550*高2100 | 宽2000*高2300 | 宽1520*高2120 |
| 15 | 开门尺寸（宽×高，mm） | 宽1500*高2100 | 宽2000*深2300 | 宽1500*高2100 |
| 16 | 开门方式 | 实际 | 实际 | 实际 |
| 17 | 有/无机房 | 有 | 有 | 有 |
| 18 | 无障碍功能 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 消防功能 | 有 | 有 | 有 |
| 20 | 控制方式 | 单独 | 单独 | 单独 |

| 序号 | 招标货物名称 | 电梯 | 电梯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 | 14-2号楼T10-T11 | 14-3号楼T12 |  |
| 2 | 电梯型式 | 有机房电梯 | 有机房电梯 |  |
| 3 | 型号 | 由投标人提供 | 由投标人提供 |  |
| 4 | 数量 | 2 | 1 |  |
| 5 | 载重量（kg） | 2000 | 1000 |  |
| 6 | 额定速度（m/s） | ≥0.5 | ≥0.5 |  |
| 7 | 层/站/门 | 5/5/5 | 5/5/5 |  |
| 8 | 服务楼层 | 1-5F | 1-5F |  |
| 9 | 井道净尺寸（宽×深，mm） | 宽2950*深2780 | 宽2050*深2150 |  |
| 10 | 轿厢尺寸 | 宽1740*深2270 | 宽1600*深1450 |  |
| 11 | 提升高度（mm） | 24000 | 24000 |  |
| 12 | 顶层高度（净高，mm） | 4800 | 4800 |  |
| 13 | 地坑深度（mm） | 1700 | 1660 |  |
| 14 | 门洞尺寸（宽×高，mm） | 宽1520*高2100 | 宽978*高2100 |  |
| 15 | 开门尺寸（宽×高，mm） | 宽1500*高2100 | 宽900*高2100 |  |
| 16 | 开门方式 | 实际 | 实际 |  |
| 17 | 有/无机房 | 有 | 有 |  |
| 18 | 无障碍功能 | 无 | 无 |  |
| 19 | 消防功能 | 有 | 有 |  |
| 20 | 控制方式 | 单独 | 单独 |  |

注：以上各技术规格仅供参考。中标人须按现场实际情况提供电梯，具体电梯数据由投标人自行现场踏勘测量获得，并由投标人自行负责数据的准确性。更换电梯的井道需要增加电梯圈梁，实际数量以现场勘测为准，各个投标单位需要自行到现场测量，相关费用包含在投标报价中。

2、维修电梯招标技术规格一览表

| 序号 | 招标名称 | 维修电梯 | 维修电梯 | 维修电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 | 1号楼 | 5号楼 | 6号楼 |
| 2 | 电梯型式 | 有机房电梯 | 有机房电梯 | 有机房电梯 |
| 3 | 型号 | 由投标人提供 | 由投标人提供 | 由投标人提供 |
| 4 | 数量 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 载重量（kg） | 1000 | 2000 | 3000 |
| 6 | 额定速度（m/s） | ≥1.0 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | 层/站/门 | 11/11/11 | 4/4/5 | 4/4/5 |
| 8 | 服务楼层 | 1-11F | 1-4F | 1-4F |
| 9 | 井道净尺寸（宽×深，mm） | 宽2254*深2140 | 宽2850*深2800 | 宽2850*深4780 |
| 10 | 轿厢尺寸 | 宽1600*深1500 | 宽1900*深2000 | 宽2000*深2800 |
| 11 | 提升高度（mm） | 40000 | 22500 | 22600 |
| 12 | 顶层高度（净高，mm） | 5200 | 4650 | 4900 |
| 13 | 地坑深度（mm） | 1560 | 1700 | 1800 |
| 14 | 门洞尺寸（宽×高，mm） | 宽900*高2100 | 宽1600*高2100 | 宽1850*高2200 |
| 15 | 开门尺寸（宽×高，mm） | 宽900*高2100 | 宽1500*高2100 | 宽1800*高2200 |
| 16 | 开门方式 | 实际 | 实际 | 实际 |
| 17 | 有/无机房 | 有 | 有 | 有 |
| 18 | 无障碍功能 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 消防功能 | 有 | 有 | 有 |
| 20 | 控制方式 | 单独 | 单独 | 单独 |

| 序号 | 招标名称 | 维修电梯 | 维修电梯 | 维修电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 | 14-1号楼 | 14-4号楼 | 20号楼1号梯 |
| 2 | 电梯型式 | 有机房电梯 | 有机房电梯 | 有机房电梯 |
| 3 | 型号 | 由投标人提供 | 由投标人提供 | 由投标人提供 |
| 4 | 数量 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 载重量（kg） | 3000 | 2000 | 3000 |
| 6 | 额定速度（m/s） | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | 层/站/门 | 5/5/5 | 7/7/7 | 6/6/7 |
| 8 | 服务楼层 | 1-5F | 1-7F | 1-6F |
| 9 | 井道净尺寸（宽×深，mm） | 宽2950*深2850 | 宽2950*深2780 | 宽3000*深3510 |
| 10 | 轿厢尺寸 | 宽1950*深2400 | 宽1740*深2270 | 宽1930*深2850 |
| 11 | 提升高度（mm） | 24000 | 24000 | 30000 |
| 12 | 顶层高度（净高，mm） | 4900 | 4800 | 4900 |
| 13 | 地坑深度（mm） | 1700 | 1700 | 1750 |
| 14 | 门洞尺寸（宽×高，mm） | 宽1800*高2200 | 宽1520*高2100 | 宽1600*高2200 |
| 15 | 开门尺寸（宽×高，mm） | 宽1800*高2200 | 宽1500*高2100 | 宽1600*高2200 |
| 16 | 开门方式 | 实际 | 实际 | 实际 |
| 17 | 有/无机房 | 有 | 有 | 有 |
| 18 | 无障碍功能 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 消防功能 | 有 | 有 | 有 |
| 20 | 控制方式 | 单独 | 单独 | 单独 |

| 序号 | 招标名称 | 维修电梯 | 维修电梯 | 维修电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 | 20号楼2号梯 | 21号楼 | 22号楼1号梯 |
| 2 | 电梯型式 | 有机房电梯 | 有机房电梯 | 有机房电梯 |
| 3 | 型号 | 由投标人提供 | 由投标人提供 | 由投标人提供 |
| 4 | 数量 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 载重量（kg） | 1000 | 3000 | 3000 |
| 6 | 额定速度（m/s） | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | 层/站/门 | 6/6/6 | 6/6/7 | 6/6/7 |
| 8 | 服务楼层 | 1-6F | 1-6F | 1-6F |
| 9 | 井道净尺寸（宽×深，mm） | 宽2980*深3600 | 宽3000*深3510 | 宽3000*深3330 |
| 10 | 轿厢尺寸 | 宽1600*深1500 | 宽1930*深2850 | 宽1930*深2850 |
| 11 | 提升高度（mm） | 30000 | 30000 | 30000 |
| 12 | 顶层高度（净高，mm） | 9700 | 4900 | 4900 |
| 13 | 地坑深度（mm） | 1750 | 1750 | 1750 |
| 14 | 门洞尺寸（宽×高，mm） | 宽950*高2100 | 宽1600*高2200 | 宽1600*高2200 |
| 15 | 开门尺寸（宽×高，mm） | 宽900*高2100 | 宽1600*高2200 | 宽1600*高2200 |
| 16 | 开门方式 | 实际 | 实际 | 实际 |
| 17 | 有/无机房 | 有 | 有 | 有 |
| 18 | 无障碍功能 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 消防功能 | 有 | 有 | 有 |
| 20 | 控制方式 | 单独 | 单独 | 单独 |

| 序号 | 招标名称 | 维修电梯 | 维修电梯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 | 22号楼2号梯 | 23号楼 |  |
| 2 | 电梯型式 | 有机房电梯 | 有机房电梯 |  |
| 3 | 型号 | 由投标人提供 | 由投标人提供 |  |
| 4 | 数量 | 1 | 2 |  |
| 5 | 载重量（kg） | 2000 | 2000 |  |
| 6 | 额定速度（m/s） | ≥0.5 | ≥0.5 |  |
| 7 | 层/站/门 | 6/6/6 | 7/7/8 |  |
| 8 | 服务楼层 | 1-6F | 1-7F |  |
| 9 | 井道净尺寸（宽×深，mm） | 宽3000*深2950 | 宽3000*深2500 |  |
| 10 | 轿厢尺寸 | 宽2000*深2100 | 宽1900*深2000 |  |
| 11 | 提升高度（mm） | 32000 | 29800 |  |
| 12 | 顶层高度（净高，mm） | 5100 | 4800 |  |
| 13 | 地坑深度（mm） | 1750 | 1750 |  |
| 14 | 门洞尺寸（宽×高，mm） | 宽1250*高2100 | 宽1500*高2100 |  |
| 15 | 开门尺寸（宽×高，mm） | 宽1200*高2100 | 宽1500*高2100 |  |
| 16 | 开门方式 | 实际 | 实际 |  |
| 17 | 有/无机房 | 有 | 有 |  |
| 18 | 无障碍功能 | 无 | 无 |  |
| 19 | 消防功能 | 有 | 有 |  |
| 20 | 控制方式 | 单独 | 单独 |  |

注：以上各技术规格仅供参考。中标人须按现场实际情况提供电梯维修，具体电梯数据由投标人自行现场踏勘测量获得，并由投标人自行负责数据的准确性。

注：带“★”的为项目核心要求，投标单位需要完全响应（中标之后需要在3个工作日内提供检验或者检测报告等第三方证明文件给招标单位复查）。

3、电梯一般技术要求

3.1投标人提供的产品及服务须适应本招标文件第四章中第一条“总体要求”所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

3.2可靠性要求：

3.2.1电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行（24）小时基础上，设计寿命要求在（15）万小时以上；

3.2.2在供电电压波动≤±7%，供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；

3.2.3电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。

3.3配置要求

3.3.1驱动系统

- (1)产地配置：建议电动机、制动器等主要部件采用原厂或者成熟配置产品。

- (2)曳引机系统：采用原厂原品牌产品。

- (3)传动装置：采用永磁同步无齿轮拖动（供应商应在投标文件中明确），要求选配优质名牌产品。

- (4)★钢丝绳：要求经过单向折弯疲劳试验总次数≥500万次。

3.3.2控制系统：

- 所投产品控制柜符合TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》、

采用全电脑控制系统，32位CPU及以上微电脑控制处理体统。

3.3.3门机系统：

★电梯采用原厂原品牌永磁同步门机，门机整机，门机变频器，门机电动机为制造商原厂原品牌，并且门机变频器，门机电动机防护等级≥IP65。经过2000万次或以上的开关门疲劳寿命试验合格。

3.3.4安全保护装置：

- (1)限速器、安全钳、缓冲器优先考虑投标品牌制造商原厂制造。

- (2)★光幕采用原厂原品牌，且光束达到154束，绝缘电阻≥550MΩ防护等级≥IP65。

- (3)★所投电梯门地坎为制造商原厂原品牌。在地坎上施加载荷≥8000N.m.弹性变形≤1mm，永久变形≤0.5mm.

3.3.5紧急操作：

紧急操作时打开制动器的方式采用手动松闸或采用部分电动+部分手动松闸方式。

3.4电梯安全设备要求（包括但不仅限于下列安全设施或保护功能），并符合国家有关标准规定：

(1)断相和错相保护；

(2)上、下终点开关和上、下极限开关；

(3)缓冲器；

(4)限速器；

(5)安全钳；

(6)紧急停止按钮；

(7)层门安全设施；

(8)轿门安全设施；

(9)层门闭锁保护；

(10)电气短路保护；

(11)主电机过载保护。

4、电梯轿厢和厅门入口（包括指示器和按钮）装修要求：

★按钮为制造商原厂原品牌。样品进行总计≥2000万次的寿命测试，

★操纵箱显示屏/外呼显示屏锤击试验（IK09）合格。

4.1轿厢和厅门的装修由供应商按下列要求进行（但电梯的装饰并不是唯一的，投标方在按要求材质标准报价投标时，应保证在投标报价不变的情况下，推荐至少3种合适的装饰方案供业主进行选择，并在中标后提供装饰样本、装饰材料样品；业主将根据其材料样品、装饰样本和颜色进行产品的最终选择）：

| 项目 |  | 装潢要求内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿厢 | 轿厢壁 | 钢板喷涂 | 中标后投标人提供多个样本供招标人选择，总价不变。 |
|  | 轿底 | 电梯地板采用防滑花纹钢板。 |  |
|  | 轿厢顶 | 钢板喷涂，含圆风扇，灯光。 | 投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变 |
|  | 轿门 | 采用钢板喷涂。 |  |
|  | 轿厢内显示屏 | 标准。 |  |
|  | 操纵盘 | 不锈钢操纵盘（嵌入式安装）或者一体式操纵箱。 |  |
|  | 轿厢门坎 | 铁地坎或者铝合金地坎。 |  |
|  | 通讯 | 隐蔽式五方对讲装置，并设有与外界通讯的电话机。 |  |
| 厅门 | 厅门 | 钢板喷涂。 |  |
|  | 门套 | 小门套及大门套由中标单位负责完成 | 投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变 |
|  | 厅门坎 | 铁地坎或者铝合金地坎。 |  |
|  | 门厅按钮及显示 | 采用发纹不锈钢面板；液晶显示，有楼层显示、运行方向显示、故障显示、检修显示和其它相关信息显示等；其余层采用LED数字显示。 | 投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变。 |

4.2制造

投标人提供的设备应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

4.3设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曳引驱动电梯平衡系数 | 在0.4到0.5之间 |
| 2 | 平层精度 | 在±3mm范围之内 |
| 3 | 运行故障 | 电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。 |
| 4 | 控制柜失效（故障） | 电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。 |
| 5 | 故障响应时间 | 接到故障通知后，应派技术人内在2小时内赶赴现场处理故障，如超过，每次罚款1000元，直接从质保金中扣除。 |
| 6 | 一般故障修复响应时间 | 修复时间不超过4小时，如超过，每小时罚款50元，按小时累计，直接从质保金中扣除。 |
| 7 | 重大故障修复时间响应时间 | 修复时间不超过24小时，如超过，每天罚款2000元，按天累计，直接从质保金中扣除。 |
| 8 | 使用寿命 | 在正常使用情况下，电梯使用寿命不小于15年。 |

4.4其他

(1)在工地的建设过程中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。并应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

(2)中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

(3）中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

(4)中标人应参加监理单位或招标人要求参加的现场会议，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

(5)投标人需对每台电梯填写电梯主要部件的产地、规格说明表。

(6)若有部分进口件的相关国外规范及法规与中国国家规范相抵触，应以中国国家现行法规为准，若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新规范标准执行。

(7)在安装前，中标人必须向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和安装施工措施，以及工地现场负责人和具体安装人员名单，并须由买方认可。现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

四、商务条款

1、履约保证金：合同签订前，乙方向甲方缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金；

2、付款方式：

1）更换货梯付款方式：

第一期：根据工程进度实际情况，甲方将在拟发货前45日历天要求乙方提供经生产厂家盖章确认的设备排产通知单，甲方在收到乙方的排产通知单后15工作日内，支付更换货梯总价40%的设备款，此前乙方还必须提供相同数额的设备款担保（采用银行保函或保险保函形式），否则引起的付款延期及交货延期的责任均由乙方承担；

第二期：更换货梯到现场点箱点件初步验收确认后10个工作日内甲方支付该到货更换货梯总价30%的设备款，并退还相应的设备款担保；

第三期：全部更换货梯设备安装调试完毕，经验收合格并获得政府有关部门颁发的《电梯准用证》后，甲方向乙方支付至更换货梯总价的90%。

2）电梯维修付款方式：

第一期：合同签订后，甲方向乙方支付电梯维修总价的30%作为乙方购买维修配件的预付款（乙方向甲方提供预付款保函）；

第二期：全部维修电梯设备安装调试完毕，经甲方委托的第三方检测机构调试验收合格后（验收费用由中标供应商负责），甲方向乙方支付至维修电梯总价的90%，并退还相应的预付款保函。

3）结算：资料归档并办理结算后，全部更换货梯和维修电梯经过一个月的试运转考核无故障，甲方向乙方支付至结算金额的100%，其履约保证金待电梯正常运行一年并无任何故障后无息退还。

3、完工期

中标供应商在接到采购人供货通知后90日历天内完成全部电梯供货、安装、调试及电梯维修。

4、质保期：更换货梯、维修电梯质保期均为2年。

4、其他

# 商务报价还应包括：原有电梯设备的拆除；电梯井道整改及封闭，电梯机房整改，电梯机房和坑底的爬梯；电梯召唤面板预留孔洞的打凿修整及还原；五方通话线到消控室的电线；从电梯配电箱到电梯控制箱的电源线；底坑的缓冲混凝土墩的材料及浇筑；机房内用于钢丝绳上下的打孔机混凝土墩的材料及浇筑；施工时用于照明及施工用线；机房顶部的排风洞口的开凿及百叶窗；电梯门框与墙面之间的封堵，电梯大门套，楼层显示面板预凿孔洞的开凿修复；电梯安装的预埋件；调试电缆；代理服务费等。

# 第五部分  磋商原则及方法

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规特制定以下磋商评审办法。

- 一、总则

磋商工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

磋商和评审程序：本次磋商分三个阶段进行，具体详见本磋商文件《第一部分 供应商须知》“五、磋商和评审”。

三、磋商细则及成交供应商确定原则

1.商务技术文件的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。磋商小组成员对各磋商供应商的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该磋商供应商商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评审内容 |  | 满分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯制造商的综合实力 | 认证证书 | 8 | 1、提供所投产品制造商获得IS09001、IS014001、CMS测量管理体系证书、知识产权管理体系证书、B/T 27922-2011商品售后服务体系证书、电梯运行远程智能监控证书、及能源管理体系证书、具备7项证书的得4分，具备6项得2分，具备5项得1分，其余不得分。评审依据：须提供认证证书原件扫描件，未提供或提供不符者不得分。 2、投标电梯产品制造商入选国家工信部工业产品绿色设计示范企业名单、入选国家工信部制造业与互联网融合发展试点示范项目名单。满足2项的得4分，满足1项的得2分，其余不得分。评审依据：须提供工业和信息化部网站截图或者其他证明文件，未提供或提供不符者不得分。 |
|  |  | 荣誉证书 | 3 | 根据投标人所投品牌产品质量的政府认可度，智能制造水平，市场认可度等进行比较打分。优的得3分，良的得2分，一般得1分。评审依据：须提供证明文件，未提供或提供不符者不得分。 |
| 2 | 投标电梯主要部件的先进性：根据部件的先进性及配置等 | 曳引驱动系统 | 6 | 根据所投产品曳引机的原厂原品牌，减震及防倾翻能力；曳引机主要部件机座含主轴，曳引轮，制动轮，前支撑可承受安全系数的倍数，制造商的电梯异常行为检测能力进行比较打分，优的6~5分，良4~3分，一般的2~1分。评审依据：提供上述第三方相关证明或者型式试验报告复印件加盖公章。 |
|  |  | 控制系统 | 7 | 根据所投产品控制柜的原厂原品牌，IP防护等级，浪涌冲击复合波测试检验结果，制造商的智能感知及安全预警通话能力和电梯参数可配置综合应用系统能力进行比较打分。优的7~5分，良4~3分，一般的2~1分。评审依据：提供上述第三方相关证明或者型式试验报告复印件加盖公章，（控制柜型号需要与整梯报告中的型号相同）。 |
|  |  | 电梯门机、门机保护系统及其他部件 | 7 | 根据所投门机系统的原厂原品牌，设计使用年限；门开关防护罩和门触点开关的原厂原品牌和防护等级；门机的运行实时监控管理能力和智能安全门机控制能力进行比较打分。优的7~5分，良4~3分，一般的2~1分。评审依据：提供上述第三方相关证明或者型式试验报告复印件加盖公章。 |
|  |  | 安全保障能力 | 7 | 根据所投产品制造商的电梯安全智能保障系统（或者装置）的原厂原品牌，钢丝绳移滑监测诊断，电梯厅门非停层打开警示能力，物联网智能救援终端，电梯政府监管数据对接平台等进行比较打分。优的7~5分，良4~3分，一般的2~1分。评审依据：投标文件中提供加盖投标人公章的第三方检测机构出具的特种设备委托试验报告。 |
| 3 | 其他部件（除三大件外） | 限速器、安全钳、缓冲器等 | 4 | 根据制造商限速器，安全钳，缓冲器的原厂原品牌，设计使用年限进行比较打分。优的4~3分，良2分，一般的1分。评审依据：提供第三方特种设备委托试验报告原件扫描件。 |
| 4 | 产品先进性 |  | 7 | 所投电梯制造商原厂原品牌的称重系统静电放电抗扰度和射频电磁场辐射抗扰度试验合格；原厂原品牌的井道电缆经过测试对接近危险部件的防护和对固体异物进入的防护符合外壳防护试验要求；原厂原品牌的轿顶集成箱经过防水试验之后，无水渗入样品内部。全部符合的得7分，具备2项得3分，具备1项得1分，其余不得分。评审依据：提供上述第三方相关证明或者型式试验报告复印件加盖公章。 |
| 5 | 检测能力 |  | 6 | 根据所投电梯产品制造商的电梯层门锁耐久试验检测能力，质量控制专检推送管理能力，电梯钢丝绳实际破断拉力检测能力，电梯轿门硬摆锤冲击试验检测能力等进行比较打分。优的6~5分，良4~3分，一般的2~1分。评审依据：提供上述第三方相关证明或者型式试验报告复印件加盖公章。 |
| 6 | 电梯安装维修方案 |  | 3 | 投标人针对本项目的施工方案（包含但不限于施工组织部署、施工进度计划、施工质量保证措施和目标、文明施工与安全措施等），维保工具管理能力，智能服务工地管理能力。评委根据其提供的方案和证书进行评比打分。科学合理得3分；一般得2分；缺乏科学性、可行性不能满足招标要求的1分。 |
| 7 | 制造实力 |  | 4 | 投标人所投电梯制造商具备生产曳引式货梯制造额定载荷G进行评分：(G为载重)G≥12吨的得4分；9吨≤G<12吨的得2分，8吨≤G<9吨的得1分，其余不得分。评审依据：提供整梯型式试验报告复印件加盖公章，同时要求所提供的报告中驱动主机，控制系统，双安全电路为制造商原厂原品牌。 |
| 8 | 制造商业绩 |  | 3 | 投标人提供自2019年1月1日(以合同时间为准)至今投标品牌电梯业绩，一个业绩得1分，满分3分。须提供合同原件扫描件否则不予认可。 |
| 9 | 维保机构 |  | 3 | 1、供应商在温州地区设有维保机构(维保机构须提供温州地区注册的营业执照)得3分； 2、在温州未设有维保机构的，不得分。 |
| 10 | 质保期承诺 |  | 2 | 质保期2年，在2年的基础上承诺每延长半年质保期得1分，最高得2分。 |

2.报价评分（30分）：

满足磋商文件要求且报价最低的最后磋商报价为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其商务分为满分30分；

2）其他供应商的磋商报价得分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/供应商最后磋商报价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

3）▲如供应商磋商报价超过采购预算，其磋商响应文件作无效标处理。

4）所有供应商最后磋商报价均超采购预算，采购人无法支付的, 本项目做流标处理，应重新组织采购。

5）▲本项目采购预算为2918100元。

3.有效供应商的综合得分为商务技术得分和最后磋商报价得分的总和。

4.磋商小组根据综合评分情况，按照综得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。综合得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。综合得分且最后磋商报价相同的，由磋商小组抽签决定。

四、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在乐采云平台上公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

五、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。