- 采购内容，数量，技术参数及配置标准，预算内资金：

（1）高效液相色谱仪，1台

（2）配置：高精度输液泵；五路高性能真空脱气机；低压梯度单元；高效混合器；高灵敏度紫外检测器；制冷型柱温箱；自动进样器；软件等。

（3）预算内资金：20-25万元。