IN PARK园区消防维修及排查

（临采云电子交易）

询价采购文件

项目编号：开发区2025045

采购人：杭州开投创新发展有限公司

采购代理机构：耀华建设管理有限公司

二〇二五 年 三 月 二十五 日

目  录

第一部分      采购公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评审方法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 采购公告

项目概况

（IN PARK园区消防维修及排查）的潜在供应商应在临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）获取（下载）采购询价文件，并于2025年04月02日14 点  分00秒（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：开发区2025045

项目名称：IN PARK园区消防维修及排查

采购方式：询价采购

预算金额（元）：230000.00

最高限价（元）：230000.00

采购需求：IN PARK园区消防维修及排查项目，为确保园区安全生产工作的正常进行，拟对园区消防设施设备进行维修排查。项目预算及最高限价为23万元。具体要求以询价文件第三部分采购需求为准。

合同履行期限：

本项目接受联合体投标：是；否。

二、申请人的资格要求：

1、企业采购选择的供应商应当具备下列条件：

（一）具备独立承担民事责任能力、良好商业信誉；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（三）近三年内在政府采购、招投标等活动中没有违法违规行为的；

（四）法律法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4. 本项目的特定资格要求：根据浙江省消防技术服务机构从业管理规定，投标人应在浙江省消防技术服务管理系统备案登记(https://xfzzgl.zjxf119.com/)，且已在社会消防技术服务信息系统中公示(https://shhxf.119.gov.cn/)(证明材料：提供相关网页截图)；或者具备消防设施工程专业承包资质均可。

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2025年04月02日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）

3.方式：供应商登录临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2025年04月02 日14点00分00秒（北京时间）；

2.地点（网址）：临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

五、响应文件开启

1.开启时间：2025年04月 02日 14 点00分00秒（北京时间）；

2.地点（网址）：登录临平区临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）开标大厅等候开标解密。

3.投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易（临平区临采云平台lpnbsc.lecaiyun.com线上投标），无须参加现场开标会。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、自本公告发布之日起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、本项目无需报名。采用临采云电子招投标方式进行招投标。（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“”商家中心-商家注册（https://middle-lcy.lecaiyun.com/settle-front/#/enter/newsettle?entranceType=150&settleCategory=1），进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-帮助文档-申请CA证书（https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&topicId=12851&manualId=2185）”；安装“乐采云电子交易客户端”----投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“乐采云平台-服务中心-电子交易客户端”进行下载并安装。乐采云电子交易客户端：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“；乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标。

（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

九、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：杭州开投创新发展有限公司

地  址：浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路2号417室。

项目联系人（询问）：楼汉荣

项目联系方式（询问）：0571-89020071

2.采购代理机构信息

名  称：耀华建设管理有限公司

地  址：杭州市临平区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层（整层）。

项目联系人（询问）：沈佳燕、单成燕

项目联系方式（询问）：0571-86320706

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二部分 供应商须知

前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 ▲投标报价出现下列情形的，投标无效： 1.1投标人针对本项目的投标报价不得超过最高限价金额，否则其投标无效； 1.2报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 1.3投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的； 1.4投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的。 |
| 2 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 B不同意分包。 |
| 3 | 响应截止前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 4 | 预算价风险控制价 | - 本项目预算公开（预算价即为最高限价）23万元。风险控制价预算金额的80%（取整至元），当中标人的投标价低于风险控制价时，中标人在签订合同的同时必须额外提交单项合同风险保证金，即投标价与风险控制价的差额，直至合同结束后退还，否则视为放弃中标，风险保证金以网银或电汇形式缴纳至招标人指定账户；或以金融机构、担保机构出具的履约保函形式递交。 本项目投标报价超过预算价或最高限价，其投标视为无效。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供。 （1）提供样品的时间：成交供应商需在签订合同前；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。供应商应按要求递交样品，否则其对应的样品分作零分处理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 20（编制时可根据项目情况进行调整） 分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答询价小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：在线讲解演示。云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：小额交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 7 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见采购文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应无效。 （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分评审标准提供。 |
| 8 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点：杭州市临平区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层（整层）；备份响应文件签收人员联系电话：沈佳燕0571-86320706 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 9 | 招标服务费 | 招标代理费用由中标单位支付，代理费用参照 代理服务付费参照（计价格[2002]1980号限额标准八折计取，最低5000元，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本采购文件适用于该项目的邀请、响应、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、询价、确定成交供应商、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应询价邀请、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的临平区临采云平台（lpnbsc.lecaiyun.com）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策：无。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内向采购单位提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

# 二、采购文件的构成、澄清、修改

5．采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

# 三、响应

7. 采购文件的获取

详见采购公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8.响应截至前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开响应文件开启前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者响应文件开启前答疑会。

9.保证金

无投标保证金。

10. 采购文件的语言

采购文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

▲11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲11.1.2提供法人或者其他组织机构的营业执照（扫描件或复印件加盖公章）或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.3本项目的特定资格要求：根据浙江省消防技术服务机构从业管理规定，投标人应在浙江省消防技术服务管理系统备案登记(https://xfzzgl.zjxf119.com/)，且已在社会消防技术服务信息系统中公示(https://shhxf.119.gov.cn/)(证明材料：提供相关网页截图)；或者具备消防设施工程专业承包资质均可。

提供证明材料加盖投标人公章。

11.2商务技术文件：

▲11.2.1响应函；

▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

▲11.2.3符合性审查资料；

▲11.2.4响应产品规格配置清单；详细列明所投产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确所投产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

▲11.2.5商务技偏离表；投标人针对第三部分设备清单中“参数要求”逐个做出响应，并按相关要求提供证明材料，否则视为未响应。

▲11.2.6采购供应商廉洁自律承诺书；（格式内容见“第六部分  应提交的有关格式范例”）

11.2.7关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

11.2.8投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

上述内容部分格式及内容详见“第六部分  应提交的有关格式范例”。

11.3报价文件：

11.3.1响应报价明细表；

11.3.2其他供应商需说明的材料。

11.3.3采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、质保期内的售后服务等。投标报价包括货物费、安装调试费用、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；

供应商提供虚假材料响应的，响应无效。

# 12. 响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或询价小组查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子响应应安装客户端软件—“临采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云-政企采购开放平台https://www.lecaiyun.com/电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端（LeCaiYunSetup.latest.exe）-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.响应文件的签署、盖章

13.1响应文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“采购云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

15.响应文件的无效处理

有采购文件规定的响应无效情形之一的，响应无效。

16.响应有效期

16.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。

16.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

16.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

四、响应文件开启、资格审查与信用信息查询

17.响应文件开启

17.1采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件的开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启响应文件。

17.2响应文件开启时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.资格审查

18.1采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.2供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应无效。

18.3对未通过资格审查的供应商，采购代理机构告知其未通过的原因。

18.4合格供应商不足3家的，不再评审。

19.信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（如有）

# 五、评审

20.询价小组将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评审标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照报价从低到高排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评审办法。

# 六、成交

21. 确定成交供应商

采购人将自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

22. 成交通知与成交结果公告

22.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

23.2中标结果公示内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额等

23.3中标结果公示期限为3个工作日。

七、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1 除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照采购文件确定的事项签订采购合同，并在签订之日起2个工作日内将采购合同在网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

24.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.5采购合同由采购人与成交供应商根据采购文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金。项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

26.预付款

采购单位应当在采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

26.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

26.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

26.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

26.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

26.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级监管部门。

第三部分 采购需求

# 一、采购标的

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN PARK园区消防维修及排查项目 | 1 | 批 | 项目服务期45日历天； 预算和最高限价金额：230000.00 采购需求：IN PARK园区消防维修及排查项目，为确保园区安全生产工作的正常进行，拟对园区消防设施设备进行维修排查。 |

# 二、服务需求

（一）消防设施维护保养的范围：临平开发区兴国路503号IN PARK园区采购人指定地点。

（二）消防设施维护保养的内容：（具体清单见附件）

1.火灾自动报警及联动控制系统（含设备和管线）；

2.自动喷水灭火系统（含喷淋水泵）；

3.室内外消火栓给水系统（含消火栓水泵）；

4.机械防排烟系统；

5.应急照明疏散指示标志灯系统；

6.气体灭火系统；

7.消防水炮系统；

8.园区内其他消防设施系统。

（三）消防设施维护保养的技术要求：

1.火灾自动报警及联动控制系统

(1)对火灾报警系统作定期检查和试验

a.对火灾报警控制器的各功能进行试验；

b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

(2)对消防系统联动设备作检查和试验

(3)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修；

(4)对火灾自动报警系统的故障进行维修；

(5)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2.自动喷水灭火系统

(1)对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态；

(2)对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除；

(3)对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护；

(4)对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助采购方处理。

3.消火栓系统

(1)对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

(2)对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

(3)对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户；

(4)对水泵接合器的接口及附件进行检查；

(5)抽查消火栓的出水情况，对重点部位的消火栓进行出水检查；

4.防排烟系统

(1)检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

(2)手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能；

(3)手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

5.应急照明疏散指示系统

(1)检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态；

(2)试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

6.气体灭火系统

(1)检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

(2)检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

(3)检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

(5)模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

(6)检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

(7)检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

(8)检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

7.消防水炮系统

(1)消防水炮现场设备的检测及维护

a．消防水炮应经常检查炮的完好性和操作灵活性；

b. 检测消防炮自动及联动功能是否正常。

(2)消防水炮控制中心部分检测及维护

a.消防水炮控制主机应确保正常供电220V，50HZ；

b.消防水炮控制主机面板灯、显示屏、开关按钮、手自动切换钥匙等是否正常，显示屏有无故障显示；

(3)消防水炮水泵、水路系统检测及维护

8.其它

(1)检查灭火器的压力、重量、有效期等。

(2)检查集水坑排水设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

(3)试验消防电源末端的切换功能。

(4)检查防火门是否处于正常状态。

（四）服务要求：

1.供应商维保质量必须符合消防验收规范要求，更换的配件的质量须符合国家消防设施规范要求，努力确保维护保养合同期各系统正常工作；

3.在协议期内发现设备损坏，供应商应尽力修复，如需更换设备，设备不在清单内，经采购方审定后，由采购方采购，供应商负责安装；

4.采购方需小范围拆、装、移改系统的某些部位时，供应商负责管线安装和拆除工作，并做好书面记录交采购方；

5.对消防给水管道系统破损时维修工作和维修费用由采购方负责，供应商负责维修技术指导。在对某些隐蔽工程进行维修时，供应商应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由双方协商解决；

6.发生火灾时，由于消防报警系统及内容款项中的设备或线路不能工作，供应商应承担相应责任；

7.供应商应严格遵守采购方的规章制度，并严格遵守施工现场的安全管理规定，确保安全生产。在检修保养中发生人身、设备及第三者安全事故，采购方不承担任何责任；

（五）验收依据及方式

1.验收依据：国家及地方有关消防工程施工验收技术标准和规范；

2.验收方式：以采购清单为验收范围，通过采购方组织的合格验收。

# 三、商务要求表

| 付款条件 | 验收合格后，在供应商票证齐全，符合采购方付款流程的前提下，采购方在10个工作日内支付款项。 |
| --- | --- |
| 其他要求 | 合同生效后供应商应承担对采购方消控工作人员和设备维护人员定期进行业务培训和指导工作，使采购方消控工作人员和设备维护人员加深对消防系统的了解和正确判断及操作，能够熟练处理和掌握各类报警信息及应急措施。 |
| 特别说明 | 1.服务需求、商务条款等必须全部满足，否则采购方有权取消成交资格，如是因供应商不合理理由导致的，采购方有权向上级财政部门申诉，将做严肃处理，由此造成的所有后果由成交供应商自行承担； 2.供应商需满足消防技术服务机构从业条件(应急部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知(应急【2019】88号))，且已在“社会消防技术服务信息系统”(http://shhxf.119.gov.cn/)和“浙江省消防技术服务管理系统”(http://223.4.72.3/)备案； 3.供应商须上传“社会消防技术服务信息系统”和“浙江省消防技术服务管理系统”备案表、本项目检测人员证书复印件。 |

附件：IN PARK消防维修更换清单

| 开投创新创业产业园IN PARK消防维修更换及排查清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:IN PARK园区消防维修及排查 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 故障类型 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 信号蝶阀模块故障 |  | 个 | 1 | 1回路 |
| 2 | 防火二分区线路故障 | 线路维修 | 条 | 1 | 2回路 |
| 3 | 烟感故障 |  | 个 | 35 |  |
| 4 | 手报故障 |  | 个 | 24 |  |
| 5 | 消报故障 |  | 个 | 1 | 3回路 |
| 6 | 温感故障 |  | 个 | 2 | 4回路 |
| 7 | 消报故障 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 温感故障 |  | 个 | 2 | 5回路 |
| 9 | 烟感故障 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 烟感故障 |  | 个 | 29 | 6回路 |
| 11 | 手报故障 |  | 个 | 3 |  |
| 12 | 声光故障 |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 消报故障 |  | 个 | 2 |  |
| 14 | 电源模块故障 |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 烟感火警 |  | 个 | 1 | 7回路 |
| 17 | 烟感故障 |  | 个 | 1 | 8回路 |
| 18 | 手报火警 |  | 个 | 1 | 9回路 |
| 19 | 烟感故障 |  | 个 | 18 |  |
| 20 | 手报故障 |  | 个 | 6 |  |
| 21 | 消报故障 |  | 个 | 1 |  |
| 22 | 声光故障 |  | 个 | 3 |  |
| 23 | 电源模块故障 |  | 个 | 4 |  |
| 24 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 2 |  |
| 25 | 烟感故障 |  | 个 | 4 | 10回路 |
| 26 | 声光故障 |  | 个 | 2 |  |
| 27 | 消报故障 |  | 个 | 1 |  |
| 28 | 手报故障 |  | 个 | 1 |  |
| 29 | 烟感故障 |  | 个 | 13 | 11回路 |
| 30 | 手报故障 |  | 个 | 8 |  |
| 31 | 声光故障 |  | 个 | 5 |  |
| 32 | 电源模块故障 |  | 个 | 7 |  |
| 33 | 消防广播 |  | 个 | 2 |  |
| 34 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 1 |  |
| 35 | 7号楼地下室装修导致线路故障 | 线路维修 | 条 | 1 | 13回路 |
| 36 | 烟感故障 |  | 个 | 53 |  |
| 37 | 手报故障 |  | 个 | 15 |  |
| 38 | 声光故障 |  | 个 | 13 |  |
| 39 | 消报故障 |  | 个 | 18 |  |
| 40 | 烟感故障 |  | 个 | 30 | 14回路 |
| 41 | 手报故障 |  | 个 | 6 |  |
| 42 | 声光故障 |  | 个 | 5 |  |
| 43 | 消报故障 |  | 个 | 5 |  |
| 44 | 消防广播 |  | 个 | 3 |  |
| 45 | 电源模块故障 |  | 个 | 16 |  |
| 46 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 3 |  |
| 47 | 信号蝶阀模块关闭 |  | 个 | 1 | 16回路 |
| 48 | 声光故障 |  | 个 | 13 |  |
| 49 | 电源模块故障 |  | 个 | 26 |  |
| 50 | 消防广播 |  | 个 | 7 |  |
| 51 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 8 |  |
| 52 | 浙大2号楼故障 | 2号楼整条线路故障 | 条 | 1 | 17回路 |
| 53 | 烟感故障 |  | 个 | 13 |  |
| 54 | 手报故障 |  | 个 | 8 |  |
| 55 | 声光故障 |  | 个 | 6 |  |
| 56 | 消报故障 |  | 个 | 7 |  |
| 57 | 浙大1号楼故障 | 1号楼整条线路故障 | 条 | 1 | 18回路 |
| 58 | 烟感故障 |  | 个 | 14 |  |
| 59 | 手报故障 |  | 个 | 6 |  |
| 60 | 声光故障 |  | 个 | 7 |  |
| 61 | 消报故障 |  | 个 | 10 |  |
| 62 | 烟感故障 |  | 个 | 1 | 19回路 |
| 63 | 消防广播 |  | 个 | 1 |  |
| 64 | 烟感火警 | 9回路 | 个 | 1 |  |
| 65 | 1回路5号楼1.2.3层总线过流 | 线路排查 | 条 | 1 | 1回路5号楼 |
| 66 | 烟感故障 |  | 个 | 21 |  |
| 67 | 强切故障 |  | 个 | 8 |  |
| 68 | 7回路7号楼1.2.3层总线过流 | 线路排查 | 条 | 1 | 7回路7号楼 |
| 69 | 烟感故障 |  | 个 | 13 |  |
| 70 | 手报故障 |  | 个 | 8 |  |
| 71 | 声光故障 |  | 个 | 2 |  |
| 72 | 消报故障 |  | 个 | 6 |  |
| 73 | 烟感故障 | 2回路 | 个 | 3 | 2回路 |
| 74 | 烟感故障 | 3回路 | 个 | 2 | 3回路 |
| 75 | 手报故障 |  | 个 | 1 |  |
| 76 | 强切故障 |  | 个 | 1 |  |
| 77 | 手报故障 | 14回路 | 个 | 3 | 14回路 |
| 78 | 消报故障 |  | 个 | 1 |  |
| 79 | 烟感故障 | 9回路1号楼1.2.3层 | 个 | 96 | 9回路1号楼1.2.3层 |
| 80 | 消报故障 |  | 个 | 11 |  |
| 81 | 手报故障 |  | 个 | 4 |  |
| 82 | 强切故障 |  | 个 | 7 |  |
| 83 | 消防广播 |  | 个 | 1 |  |
| 84 | 声光故障 |  | 个 | 1 |  |
| 85 | 回路底板、通讯故障 |  | 处 | 1 |  |
| 86 | 闭门器 |  | 套 | 11 | 二期 |
| 87 | 顺位器 |  | 个 | 12 |  |
| 88 | 防火门双开门 | 1.5*2.2/免漆木质防火门 | ㎡ | 3.5 |  |
| 89 | 门锁配件 |  | 套 | 1 |  |
| 90 | 闭门器 |  | 套 | 8 | 一期 |
| 91 | 顺位器 |  | 个 | 18 |  |
| 92 | 喷淋头生锈更换 |  | 个 | 1 |  |
| 93 | 接合器铭牌 |  | 个 | 1 |  |
| 94 | 加装末端试水装置 |  | 套 | 1 |  |
| 95 | 二期水泵房消火栓泵自动就启泵故障 | 维修并更换柜内电器元配件 | 套 | 1 |  |
| 96 | 旋塞阀漏水需更换 |  | 套 | 1 |  |
| 97 | 10号楼屋顶水箱出水阀门关闭 | 更换阀门 | 套 | 1 |  |
| 98 | 二期水泵房喷淋电源柜自动转换开关故障 | 原施耐德 | 套 | 1 | 喷淋控制柜双电源转换开关更换、安装铜排需重新排列、打孔 |
| 99 | 二期10号楼水泵房溢水管偏低处于水池的一半浮球故障 | 更换浮球 | 套 | 1 |  |
| 100 | 一起水泵房稳压二号泵停止按钮故障 | 更换按钮 | 套 | 1 |  |
| 101 | 一期水泵房水池浮球故障 | 更换浮球 | 套 | 1 |  |
| 102 | 二期水泵房电话故障 | 更换电话 | 套 | 1 |  |
| 103 | 二期高配房电话故障 | 更换电话 | 套 | 1 |  |
| 104 | 一期7号楼屋顶机房故障 | 更换电话 | 套 | 1 |  |
| 105 | 电话分机不在线分机12号、13号 | 排查线路更换电话分机 | 个 | 2 |  |
| 106 | 共板风管（镀锌板） | 800*650/ | ㎡ | 7.5 | 厚度1.0 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 2000*460/ | ㎡ | 10 | 厚度1.0 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1100/250 | ㎡ | 8.7 | 厚度1.0 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1100/350 | ㎡ | 14.6 | 厚度1.0 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1550*400/ | ㎡ | 15 | 厚度1.0 |
|  | 软连接/防火帆布 |  | 处 | 1 |  |
|  | 消声器 | 镀锌板800*1600*650 | 只 | 1 | 10公分消音棉 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1050*500/ | ㎡ | 8 | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1200/ | 只 | 4 | 4号角铁3.5mm |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1050*500/ | ㎡ | 8 | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1200/ | 只 | 4 | 4号角铁3.5mm |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1650*500/ | ㎡ | 11 | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1800/ | 只 | 4 | 4号角铁3.5mm |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1650*400/ | ㎡ | 10.5 | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1800/ | 只 | 4 | 4号角铁3.5mm |
|  | 消声器 | 镀锌板900*1750*500 | 只 | 1 | 10公分消音棉 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1750*500/ | ㎡ | 11.5 | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1900/ | 只 | 4 | 4号角铁3.5mm |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1450*400/ | ㎡ | 7.5 | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1600/ | 只 | 4 | 4号角铁3.5mm |
|  | 消声器 | 镀锌板1550*550 | 只 | 1 | 10公分消音棉 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1550*550/ | ㎡ | 11 | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1700/ | 只 | 4 | 4号角铁3.5mm |
|  | 消声器 | 镀锌板2100*600 | 只 | 1 | 10公分消音棉 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/2200/ | 只 | 4 | 4号角铁3.5mm |
|  | 消声器 | 镀锌板1650*800*550 | 只 | 1 | 10公分消音棉 |
|  | 旧风管拆除 |  | ㎡ | 123.3 |  |
|  | 垃圾清运 |  | 趟/吨 | 1 |  |
| 107 | 楼层上所有排烟风阀未装摸块 | 新增模块 | 个 | 18 |  |
| 108 | 双绞线 | WDZCN-RYJS 2*1.5 | 米 | 120 |  |
| 109 | 配管 | JDG16 | 米 | 120 |  |
| 110 | 消控室无应急照明 | 新增设备 | 个 | 3 |  |
| 111 | 双绞线 | WDZCN-RYJS 2*1.5 | 米 | 50 |  |
| 112 | 配管 | JDG16 | 米 | 50 |  |
| 113 | 左向疏散灯 | 更换 | 个 | 45 |  |
| 114 | 右向疏散灯 | 更换 | 个 | 45 |  |
| 115 | 双头应急灯 | 更换 | 个 | 36 |  |
| 116 | 双绞线 | WDZCN-RYJS 2*1.5 | 米 | 300 |  |
| 117 | 配管 | JDG16 | 米 | 300 |  |
| 118 | 113车位卷帘门控制箱 | 更换 | 台 | 1 |  |
| 119 | 卷帘门控制箱 | 更换 | 台 | 1 |  |
| 120 | 双绞线 | WDZCN-RYJS 2*1.5 | 米 | 500 |  |
| 121 | 配管 | JDG16 | 米 | 500 |  |
| 122 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |

第四部分  评审方法

根据有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，询价小组将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，询价小组成员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

二、评审组织

询价小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。达到公开招标数额标准的项目，询价小组成员应当由5人（含）以上单数组成。

评审工作由采购单位依法组建的询价小组负责。询价小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评审纪律

1.评审是采购工作的重要环节，评审工作在询价小组内独立进行。询价小组将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有询价小组应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.询价小组不得接受或参加供应商或与其有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评审期间，询价小组成员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5.在询价响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构人员及询价小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消询价响应资格。

6.为保证评审的公正性，在评审过程中，询价小组成员不得与供应商或与成交结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与询价情况有接触的任何人，不得将询价情况扩散出询价小组以外。

7.询价过程中，询价小组成员对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评审结束后，询价小组成员应将全部资料整理上交采购人，严禁将询价过程中的任何资料带出询价现场向供应商或其他单位提供。

9.在成交结果公布前应对询价小组成员名单予以保密。

10.询价小组对各供应商的商业秘密予以保密。

11.询价小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个询价过程中，供应商企图影响采购结果的任何活动，可能导致其询价响应失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、询价程序

1.熟悉采购文件和评审办法。

2.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的询价小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知询价小组应当回避情形；组织推选询价小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织询价小组各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）询价小组组长组织询价小组独立评审。询价小组对拟认定为采购响应文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

有下列情形之一的，响应无效：

A.供应商不具备询价文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备询价文件中规定的资格要求）；

B.响应文件未按照询价文件要求签署、盖章的；

C.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

D.响应文件中承诺的响应有效期少于询价文件中载明的投标有效期的；

响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的;

E.响应报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的;

F.报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

G.供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

H.供应商提供虚假材料成交的；

I.供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

J.供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

K.响应文件不满足询价文件的其它实质性要求的；

L.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，询价小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

7）询价小组根据询价细则，推荐成交候选人。

3.起草评审报告，所有询价小组须在评审报告上签字确认。

询价小组对有关采购文件、采购响应文件等的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的询价小组及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；询价小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评审工作，重新组织采购活动。询价小组拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据询价小组签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等；

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评审结果和成交候选人排序；

6）询价小组的授标建议。

五、询价细则

1.评审办法：询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

2.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五部分 拟签订的合同文本

采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以  询价采购  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经  评委会   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

# 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见                  ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见                ；

1.5.2预付款的扣回方式详见                    ；

1.5.3预付款的担保措施详见              。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见                    。

# 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见             ；

1.7.2 交付地点：                    ；

1.7.3 交付方式：            。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）     %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向  临平区   人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

电话:                                    电话:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第六部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 电子备份投标文件的外包装封面格式

# 电子备份投标文件

# 项目名称：

# 项目编号：

# 投标人名称：（签章）

# 投标人地址：

# 在	年 	月	 日	 时	 分之前不得启封。

# 年	  月   	日

# 资格文件部分(封面）

# （项目名称）

# 资  格  文  件

## （临采云电子招投标）

## 项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年   月   日

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）法人或者其他组织机构的营业执照…………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）

我方参与（  项目名称  ）【项目编号：     】   采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（单位公章或电子公章）：

日期：  年  月  日

- 提供法人或者其他组织机构的营业执照（扫描件或复印件加盖公章）或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料

三、本项目的特定资格要求

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）

根据浙江省消防技术服务机构从业管理规定，投标人应在浙江省消防技术服务管理系统备案登记(https://xfzzgl.zjxf119.com/)，且已在社会消防技术服务信息系统中公示(https://shhxf.119.gov.cn/)(证明材料：提供相关网页截图)；或者具备消防设施工程专业承包资质均可。

提供证明材料加盖投标人公章。

商务技术文件部分

# 目录

（1）响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………（页码）

（4）响应产品规格配置清单………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………（页码）

（6）采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

（7）其他供应商认为需要提供的材料……………………………………（页码）

# 一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：开发区2025045】采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起    天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（未要求的，无需提供）。

2.2商务技术文件：

2.2.1响应函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4响应产品规格配置清单；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1响应报价明细表；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:        。

供应商名称（单位公章或电子公章）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）

现委托    （姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机：    ），以我方名义处理（项目名称）   【项目编号：开发区2025045】采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

供应商名称（单位公章或电子公章）：

日期：  年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加响应）

身份证件扫描件：

法定代表人身份证件： 正面： 反面：

授权代表人身份证件： 正面： 反面：

供应商名称（单位公章或电子公章)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于采购文件中载明的响应有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足采购文件的其它实质性要求。 | （“▲” 系指实质性要求条款，明确要求提供材料的，按要求提供相应的材料；未明确要求提供材料的，依据商务技术偏离表） | 见响应文件第 页 |

供应商名称(单位公章或电子公章)：

日期：  年  月  日

四、响应产品规格配置清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有需填写完整） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求结合询价清单进行填写。

供应商名称(单位公章或电子公章)：

日期：  年  月  日

五、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求

供应商名称(单位公章或电子公章)：

日期：  年  月  日

六、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（单位公章或电子公章）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）响应报价明细表………………………………………………………（页码）

一、响应报价明细表

（采购人）、（采购代理机构）

按你方采购文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下响应报价明细表的价格完成IN PARK园区消防维修及排查【项目编号：开发区2025045】的实施。

响应报价明细表(单位均为人民币元)

| 开投创新创业产业园IN PARK消防维修及排查清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：IN PARK园区消防维修及排查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 故障类型 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 信号蝶阀模块故障 |  | 个 | 1 |  |  | 1回路 |
| 2 | 防火二分区线路故障 | 线路维修 | 条 | 1 |  |  | 2回路 |
| 3 | 烟感故障 |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 4 | 手报故障 |  | 个 | 24 |  |  |  |
| 5 | 消报故障 |  | 个 | 1 |  |  | 3回路 |
| 6 | 温感故障 |  | 个 | 2 |  |  | 4回路 |
| 7 | 消报故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 温感故障 |  | 个 | 2 |  |  | 5回路 |
| 9 | 烟感故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 烟感故障 |  | 个 | 29 |  |  | 6回路 |
| 11 | 手报故障 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 声光故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 消报故障 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 电源模块故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 烟感火警 |  | 个 | 1 |  |  | 7回路 |
| 17 | 烟感故障 |  | 个 | 1 |  |  | 8回路 |
| 18 | 手报火警 |  | 个 | 1 |  |  | 9回路 |
| 19 | 烟感故障 |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 20 | 手报故障 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 21 | 消报故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 声光故障 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 23 | 电源模块故障 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 24 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 烟感故障 |  | 个 | 4 |  |  | 10回路 |
| 26 | 声光故障 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 消报故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 手报故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 烟感故障 |  | 个 | 13 |  |  | 11回路 |
| 30 | 手报故障 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 31 | 声光故障 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 32 | 电源模块故障 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 33 | 消防广播 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 7号楼地下室装修导致线路故障 | 线路维修 | 条 | 1 |  |  | 13回路 |
| 36 | 烟感故障 |  | 个 | 53 |  |  |  |
| 37 | 手报故障 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 38 | 声光故障 |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 39 | 消报故障 |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 40 | 烟感故障 |  | 个 | 30 |  |  | 14回路 |
| 41 | 手报故障 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 42 | 声光故障 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 43 | 消报故障 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 44 | 消防广播 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 45 | 电源模块故障 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 46 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 47 | 信号蝶阀模块关闭 |  | 个 | 1 |  |  | 16回路 |
| 48 | 声光故障 |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 49 | 电源模块故障 |  | 个 | 26 |  |  |  |
| 50 | 消防广播 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 51 | 火灾显示盘故障 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 52 | 浙大2号楼故障 | 2号楼整条线路故障 | 条 | 1 |  |  | 17回路 |
| 53 | 烟感故障 |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 54 | 手报故障 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 55 | 声光故障 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 56 | 消报故障 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 57 | 浙大1号楼故障 | 1号楼整条线路故障 | 条 | 1 |  |  | 18回路 |
| 58 | 烟感故障 |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 59 | 手报故障 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 60 | 声光故障 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 61 | 消报故障 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 62 | 烟感故障 |  | 个 | 1 |  |  | 19回路 |
| 63 | 消防广播 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 64 | 烟感火警 | 9回路 | 个 | 1 |  |  |  |
| 65 | 1回路5号楼1.2.3层总线过流 | 线路排查 | 条 | 1 |  |  | 1回路5号楼 |
| 66 | 烟感故障 |  | 个 | 21 |  |  |  |
| 67 | 强切故障 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 68 | 7回路7号楼1.2.3层总线过流 | 线路排查 | 条 | 1 |  |  | 7回路7号楼 |
| 69 | 烟感故障 |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 70 | 手报故障 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 71 | 声光故障 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 72 | 消报故障 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 73 | 烟感故障 | 2回路 | 个 | 3 |  |  | 2回路 |
| 74 | 烟感故障 | 3回路 | 个 | 2 |  |  | 3回路 |
| 75 | 手报故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 76 | 强切故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 77 | 手报故障 | 14回路 | 个 | 3 |  |  | 14回路 |
| 78 | 消报故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 79 | 烟感故障 | 9回路1号楼1.2.3层 | 个 | 96 |  |  | 9回路1号楼1.2.3层 |
| 80 | 消报故障 |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 81 | 手报故障 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 82 | 强切故障 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 83 | 消防广播 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 84 | 声光故障 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 85 | 回路底板、通讯故障 |  | 处 | 1 |  |  |  |
| 86 | 闭门器 |  | 套 | 11 |  |  | 二期 |
| 87 | 顺位器 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 88 | 防火门双开门 | 1.5*2.2/免漆木质防火门 | ㎡ | 3.5 |  |  |  |
| 89 | 门锁配件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 90 | 闭门器 |  | 套 | 8 |  |  | 一期 |
| 91 | 顺位器 |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 92 | 喷淋头生锈更换 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 93 | 接合器铭牌 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 94 | 加装末端试水装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 95 | 二期水泵房消火栓泵自动就启泵故障 | 维修并更换柜内电器元配件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 96 | 旋塞阀漏水需更换 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 97 | 10号楼屋顶水箱出水阀门关闭 | 更换阀门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 98 | 二期水泵房喷淋电源柜自动转换开关故障 | 原施耐德 | 套 | 1 |  |  | 喷淋控制柜双电源转换开关更换、安装铜排需重新排列、打孔 |
| 99 | 二期10号楼水泵房溢水管偏低处于水池的一半浮球故障 | 更换浮球 | 套 | 1 |  |  |  |
| 100 | 一起水泵房稳压二号泵停止按钮故障 | 更换按钮 | 套 | 1 |  |  |  |
| 101 | 一期水泵房水池浮球故障 | 更换浮球 | 套 | 1 |  |  |  |
| 102 | 二期水泵房电话故障 | 更换电话 | 套 | 1 |  |  |  |
| 103 | 二期高配房电话故障 | 更换电话 | 套 | 1 |  |  |  |
| 104 | 一期7号楼屋顶机房故障 | 更换电话 | 套 | 1 |  |  |  |
| 105 | 电话分机不在线分机12号、13号 | 排查线路更换电话分机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 106 | 共板风管（镀锌板） | 800*650/ | ㎡ | 7.5 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 2000*460/ | ㎡ | 10 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1100/250 | ㎡ | 8.7 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1100/350 | ㎡ | 14.6 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1550*400/ | ㎡ | 15 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 软连接/防火帆布 |  | 处 | 1 |  |  |  |
|  | 消声器 | 镀锌板800*1600*650 | 只 | 1 |  |  | 10公分消音棉 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1050*500/ | ㎡ | 8 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1200/ | 只 | 4 |  |  | 4号角铁3.5mm |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1050*500/ | ㎡ | 8 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1200/ | 只 | 4 |  |  | 4号角铁3.5mm |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1650*500/ | ㎡ | 11 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1800/ | 只 | 4 |  |  | 4号角铁3.5mm |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1650*400/ | ㎡ | 10.5 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1800/ | 只 | 4 |  |  | 4号角铁3.5mm |
|  | 消声器 | 镀锌板900*1750*500 | 只 | 1 |  |  | 10公分消音棉 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1750*500/ | ㎡ | 11.5 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1900/ | 只 | 4 |  |  | 4号角铁3.5mm |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1450*400/ | ㎡ | 7.5 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1600/ | 只 | 4 |  |  | 4号角铁3.5mm |
|  | 消声器 | 镀锌板1550*550 | 只 | 1 |  |  | 10公分消音棉 |
|  | 共板风管（镀锌板） | 1550*550/ | ㎡ | 11 |  |  | 厚度1.0 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/1700/ | 只 | 4 |  |  | 4号角铁3.5mm |
|  | 消声器 | 镀锌板2100*600 | 只 | 1 |  |  | 10公分消音棉 |
|  | 安装横旦（镀锌角铁） | 40/40/2200/ | 只 | 4 |  |  | 4号角铁3.5mm |
|  | 消声器 | 镀锌板1650*800*550 | 只 | 1 |  |  | 10公分消音棉 |
|  | 旧风管拆除 |  | ㎡ | 123.3 |  |  |  |
|  | 垃圾清运 |  | 趟/吨 | 1 |  |  |  |
| 107 | 楼层上所有排烟风阀未装摸块 | 新增模块 | 个 | 18 |  |  |  |
| 108 | 双绞线 | WDZCN-RYJS 2*1.5 | 米 | 120 |  |  |  |
| 109 | 配管 | JDG16 | 米 | 120 |  |  |  |
| 110 | 消控室无应急照明 | 新增设备 | 个 | 3 |  |  |  |
| 111 | 双绞线 | WDZCN-RYJS 2*1.5 | 米 | 50 |  |  |  |
| 112 | 配管 | JDG16 | 米 | 50 |  |  |  |
| 113 | 左向疏散灯 | 更换 | 个 | 45 |  |  |  |
| 114 | 右向疏散灯 | 更换 | 个 | 45 |  |  |  |
| 115 | 双头应急灯 | 更换 | 个 | 36 |  |  |  |
| 116 | 双绞线 | WDZCN-RYJS 2*1.5 | 米 | 300 |  |  |  |
| 117 | 配管 | JDG16 | 米 | 300 |  |  |  |
| 118 | 113车位卷帘门控制箱 | 更换 | 台 | 1 |  |  |  |
| 119 | 卷帘门控制箱 | 更换 | 台 | 1 |  |  |  |
| 120 | 双绞线 | WDZCN-RYJS 2*1.5 | 米 | 500 |  |  |  |
| 121 | 配管 | JDG16 | 米 | 500 |  |  |  |
| 122 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 响应报价合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、投标报价包括货物费、安装调试费用、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购内容未包含在《响应报价明细表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

供应商名称（单位公章或电子公章）：

日期：   年   月   日