基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市水务集团招投标办公室

对于贵办于*年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：********

联 系 人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

*年*月*日

诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目-城区排水设施智慧化改造项目（泵站清淤）要素公示

- 投标人（供应商）资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；

2.经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的法人；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目的特定资格要求：无。

二、评标办法：

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各个评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信及综合实力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 投标人具有省级部门颁发的生态与环境修复运营服务能力评价证书（评价范围包含城镇集中式污水处理设施运维），一级得2分，二级及以下得1分。 投标人具有省级及以上部门颁发的地下空间与非开挖施工运维机构服务能力评价证书评价等级乙级及以上得2分。 投标人具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质并具有有效期的安全生产许可证得3分。 投标人具有第三方危险废弃物处置单位的合作协议得4分。 | 14 |
| 3 | 企业业绩 | 供应商自2021年1月1日至今具有同类项目业绩的，50-200万元的合同，每个合同得1分；200万元及以上的合同，每个合同得2分，500万元及以上的合同，每个合同得3分，本项最多得6分。 （注：时间以合同签定为准，须同时提供合同、对应合同的中标通知书、对应合同开具的相关发票以及对应合同业主方出具的项目验收合格证明材料，以上材料不全或非同类项目不得分，同一业绩不重复计分。） | 6 |
| 4 | 项目人员配备 | - 拟投入项目负责人： - 具有高级环保工程师或具有市政公用工程二级及以上注册建造师资格（同时配备B证）的得3分。 - (注：以上人员注册证书须在投标单位注册；投标文件中须提供相关人员在投标单位参保的社保缴纳证明材料复印件、相关证书复印件及体现项目负责人名字的业绩合同复印件，并加盖投标单位公章，否则不得分。) 2、拟投入项目班组成员： 基本（至少）配置： - 环境类专业高级工程师1人，得1分； - 环保专业中级工程师1人，得1分； - 安全C证1人，得1分； - 电工（特种工）1人，得1分； - 有限空间作业监护2人，得1分； - 具有有毒有害有限空间作业证书3人，得1分； - 具有污废水处理工上岗证书2人，得1分； - 具有有限空间作业、潜水专业、安全管理职业能力证书1人，得1分。 - 本项最高得8分。 (注：投标文件中须提供相关人员在投标单位参保的社保缴纳证明材料复印件及相关证书复印件，并加盖投标单位公章，否则不得分。) | 11 |
| 5 | 项目设备配置 | 投标人针对本项目配备的自有养护车辆： - 1、至少配备4辆运维工作车辆（要求具有拖斗，放置运维设备工具）； - 2、至少配备1辆吸污车、1辆冲洗车以及1辆干湿分离设备车或1辆吸污冲洗一体车以及1辆干湿分离设备车。 - 上述车辆配备齐全的得6分，其他情况不得分。 - （注：要求投入的作业车辆为投标供应商自身拥有或在投标人名下，专项作业车须为整车，投标文件中须提供机动车车辆登记证、行驶证复印件及上述车辆仅在本项目使用的承诺证明，不提供或提供不全不得分）。 投标人针对本项目配备自有养护设备： - 自有正压式空气呼吸器，得1分； - 自有高压水枪设备及安全防护面罩设备，得1分， - 自有有毒有害气体检测仪，得1分， - 4、自有发电机组，得1分； - 本项最高得4分。 - (注：必须提供购置设备发票复印件，不提供不得分）。 | 10 |
| 6 | 污泥处置方案 | 根据投标人针对本项目要求提供的污泥处置方案是否详实、有针对性、内容完整等进行综合评分。(优秀：6分；良好：4分；一般：2分；差：0分。) | 6 |
| 7 | 有限空间安全作业专项方案 | 根据投标人针对本项目要求提供的有限空间安全作业专项方案是否详实、有针对性、内容完整等进行综合评分。(优秀：6分；良好：4分；一般：2分；差：0分。) | 6 |
| 8 | 安全、文明、质量、环境保护保证措施 | 根据投标人对项目实施过程中的安全、文明、质量、环境保护保证措施、可靠性及科学合理性是否合理进行综合评分。(优秀：6分；良好：4分；一般：2分；差：0分。) | 6 |
| 9 | 实施方案 | 根据投标人针对项目要求提供的实施方案是否详实、有针对性、内容完整等进行综合评分。(优秀：6分；良好：4分；一般：2分；差：0分。) | 6 |
| 10 | 重点、难点分析 | 根据投标人对本项目的重点、难点分析，对关键性技术问题的认识、应对措施等进行综合评分。（0-2分） | 2 |
| 11 | 应急保障方案 | 根据投标人针对本项目的各类突发应急事件的处理预案（包括防汛防台、突发安全事故、泵站事故等应急处理预案）是否合理、及时有效进行综合评分。（0-3分） | 3 |

说明：1.对提供虚假资料的投标人，一经发现，立即取消其本次投标或中标资格。

- 2.证明材料均需提供相关证件复印件加盖公章。

三、采购需求

（一）采购内容

1.项目名称

诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目-城区排水设施智慧化改造项目（泵站清淤）

2.泵站清淤服务范围

在项目合同签订生效之日起2个月内及时按招标文件要求，完成诸暨市暨阳排水管理有限公司所属的东二泵站、苎萝泵站、高湖泵站、红桥泵站、城北泵站、城东（旧）泵站、城东（新）泵站、协和泵站、大唐泵站、外环西路泵站、城西泵站、黄沙泵站、石塔头泵站、城北2#泵站等25座污水提升泵站的前池、后池以及格栅的清淤服务工作。

- 3.泵站清淤服务清单

★投标方的投标报价（单价）中已包含安全设备及措施、淤泥处理、淤泥压榨机、吸淤车、池底格栅人工清淤、泵站气囊封堵、环境保护等本次泵站清淤服务项目涉及的一切费用。

★因部分泵站无法长时间停运，因此清单中标注清淤时间为1天的泵站清淤时长需控制在1天内。

本招标项目泵站清淤服务清单如下：

| 序号 | 泵站 类型 | 泵站名称 | 清淤范围 | 清淤位置 | 池深（m） | 清淤时长（天） | 上限单价（元/㎡） | 单位 | 暂定清淤面积（数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规泵站 | 苎萝 | 前池、后池、格栅 | 后池室内，其余室外 | 9 | 1 | 870.00 | ㎡ | 95 |
| 2 |  | 城北 | 前池、后池、格栅 | 后池室内，其余室外 | 10 | 1 | 870.00 | ㎡ | 67 |
| 3 |  | 城西 | 前池、后池、格栅 | 后池室内，其余室外 | 10 | 1 | 870.00 | ㎡ | 67 |
| 4 |  | 大唐 | 前池、后池、格栅 | 全部室外 | 7 | 1 | 870.00 | ㎡ | 70 |
| 5 |  | 东二路 | 前池、后池、格栅 | 全部室外 | 8 | 1 | 870.00 | ㎡ | 68 |
| 6 |  | 高湖2# | 前池、后池、格栅 | 全部室外 | 10 | 3 | 870.00 | ㎡ | 80 |
| 7 |  | 城东（新） | 前池、后池、格栅 | 全部室外 | 8.5 | 1 | 870.00 | ㎡ | 64 |
| 8 |  | 石塔头 | 前池、后池、格栅 | 后池室内，其余室外 | 5 | 1 | 870.00 | ㎡ | 42 |
| 9 |  | 城北2# | 前池、后池、格栅 | 全部室内 | 9 | 1 | 870.00 | ㎡ | 52 |
| 10 |  | 城东（旧） | 前池、后池、格栅 | 后池室内，其余室外 | 10 | 1 | 870.00 | ㎡ | 58 |
| 11 |  | 高湖 | 前池、后池、格栅 | 全部室外 | 9.5 | 1 | 870.00 | ㎡ | 40 |
| 12 |  | 协和西路 | 前池、后池、格栅 | 全部室外 | 9 | 3 | 870.00 | ㎡ | 25 |
| 13 |  | 外环西路 | 前池、后池、格栅 | 全部室外 | 8 | 1 | 870.00 | ㎡ | 210 |
| 14 |  | 红桥 | 前池、后池 | 全部室外 | 7 | 3 | 870.00 | ㎡ | 56 |
| 15 |  | 黄沙 | 前池、格栅 | 全部室外 | 8 | 3 | 870.00 | ㎡ | 12 |
| 16 |  | 大唐何村 | 集水池 | 室外 | 7 | 3 | 870.00 | ㎡ | 12 |
| 17 | 一体式泵站 | 海亮 | 前池、后池 | 室外 | / | 1 | 870.00 | ㎡ | 20 |
| 18 |  | 城南6# | 一体式集水池 | 室外 | / | 2 | 870.00 | ㎡ | 20 |
| 19 |  | 协和崇德 | 一体式集水池 | 室外 | / | 2 | 870.00 | ㎡ | 9 |
| 20 |  | 涌金跨湖 | 一体式集水池 | 室外 | / | 2 | 870.00 | ㎡ | 9 |
| 21 |  | 落马桥 | 一体式集水池 | 室外 | / | 2 | 870.00 | ㎡ | 9 |
| 22 |  | 三江新村 | 一体式集水池 | 室外 | / | 2 | 870.00 | ㎡ | 9 |
| 23 |  | 陶朱 | 一体式集水池 | 室外 | / | 1 | 870.00 | ㎡ | 11 |
| 24 |  | 西江大道 | 一体式集水池 | 室外 | / | 1 | 870.00 | ㎡ | 9 |
| 25 |  | 商贸城 | 一体式集水池 | 室外 | / | 2 | 870.00 | ㎡ | 9 |
| 暂定清淤面积合计（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1123 |
| 暂估淤泥处理（数）量合计（m³） |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 注：一体式泵站池深一般在7-8米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）服务要求

- 本项目按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》、《有限空间安全作业五条规定》等相关规程、规定进行污水提升泵站清淤作业、项目组人员配置以及项目车辆设备配置。

- ★1.1、中标方需在项目合同签订前完成项目组人员、作业车辆配置（备）和人员工作分工、日程及进度表的制订工作，并接受招标方的验收，验收不合格的给予10天整改期，整改期结束后再次验收不合格的，视为自动退出承包，招标方有权不与中标方签订合同，并没收履约保证金。

- 1.2、中标方派驻的项目组主要人员及主要人员要求包括但不限于：

- 1.2.1、项目负责人

- （1）项目负责人须具有丰富的安全管理经验，熟悉有毒有害有限空间作业的安全标准和法律法规，同时，负责整个泵站清淤项目的安全规划、监督执行及紧急情况应对，并制定详细的作业方案、安全措施及应急预案，确保所有规定得到严格遵守。

- （2）每次泵站清淤作业结束后，应组织项目组人员进行项目总结。评估清淤作业过程中的安全风险，并制定和落实相应的改进措施，

- 1.2.2、专业监护人员

- （1）专业监护人员根据清淤作业规模及作业现场具体情况进行配置，每个泵站清淤作业时至少应配备两名专业监护人员。

- （2）专业监护人员在作业前应对有毒有害有限空间进行彻底检查，包括气体检测、通风情况确认等。

- （3）在作业过程中，专业监护人员应持续监测有毒有害有限空间内的气体浓度、温湿度等环境参数，确保作业环境安全。一旦发现异常立即通知清淤作业人员撤离作业现场。

- （4）专业监护人员应时刻与清淤作业人员保持密切联系，随时准备应对突发情况。

- （5）专业监护人员应熟练掌握急救技能及有毒有害有限空间救援设备的使用。

- 1.2.3、清淤作业人员

- （1）所有参与污水泵站池底清淤作业的人员必须持有有效期内的“有毒有害有限空间作业证”，并熟悉有毒有害有限空间作业的安全规程与操作规程。

- （2）每个泵站清淤作业时，清淤作业人员根据作业量、作业难度以及作业空间进行配置，同时，每个有限空间内同时作业的人员数量应严格控制，确保安全。

- （3）清淤作业人员必须严格遵守安全操作规程，正确佩戴个人防护装备（如呼吸器、防化服、安全帽、防护鞋等）。

- （4）清淤作业人员必须使用专业工具和设备进行清淤作业，确保作业效率和质量。

- （5）清淤作业人员应随时报告作业过程中的异常情况，并与监护人员时刻保持沟通。

- （6）清淤作业人员应熟悉清淤作业工艺，了解有毒有害物质的危害特性，掌握必要的自救互救技能。

- （7）清淤作业人员必须身体健康，无高血压、心脏病等不适合从事有毒有害有限空间作业的疾病。

- （8）清淤作业人员必须实行轮换作业制度，避免作业人员长时间暴露于恶劣环境中。

- 1.2.4、应急救援人员

- （1）应急救援人员根据清淤作业规模和风险评估结果进行配置，应配备足够的应急救援人员以应对可能的紧急情况。

- （2）所有应急救援人员均需经过专业培训，熟练掌握急救知识和救援技能。

- （3）应急救援人员应熟悉和了解应急救援预案，并定期进行演练。

- （4）应急救援人员在接到救援指令后，应迅速赶到现场，按照应急救援预案要求展开救援行动。

- （5）应急救援时，应急救援人员应同时与外部救援力量沟通协调，确保救援工作顺利进行。

- （6）应急救援人员应具备良好的身体素质和心理素质，确保能够应对复杂多变的救援环境。

- （7）应急救援员须具备特殊环境下的救援经验和技能，如潜水救援、高空救援等。

- 1.2.5、中标方派驻的项目组人员持有的证书或职称应与投标文件中对应人员的证书或职称相符，任一项目组人员持有的证书或职称与投标文件中该人员的证书或职称不符的，处2000元/人处罚扣款。中标方施工管理作业人员必须符合本标书要求，并且人证一致。否则不能作业，并处2000元/次处罚扣款，由此产生的一切责任由中标方承担。情节严重，加倍处罚。

- 1.2.6、中标方派驻的项目负责人必须在每次泵站清淤作业时到达现场，并接受招标的检查，检查中发现项目负责人未及时到达或未在清淤作业现场的，处1000元/次处罚扣款。且在合同履行期内未经招标方同意不得随意更换或变动项目负责人，如中标方随意更换或变动项目负责人的可视作违约，招标方有权与中标方终止合同，没收履约保证金，并拒绝支付任何费用，由此给招标方造成的损失由中标方承担。

- ★1.3、中标方派驻的项目主要车辆及主要车辆要求包括但不限于：

- 1.3.1.至少配置冲洗车1辆：扬程至少50米，用于清洗池体。

- 1.3.2.至少配置吸污车1辆：吸污扬程至少80米，用于吸小型杂物。

- 1.3.3.至少配置干湿分离设备车1辆：吸污扬程至少100米，用于池体污泥干化，一天干化出污泥5吨左右，缩水90%。

- ★2、本项目中标方须仔细考察项目现场，明确招标方招标范围，制定具备完备的安全作业及应急措施的、合理科学的施工方案，且中标方应安排足够数量且经验丰富且符合作业要求的工人和足够数量且性能优越的安全设备设施、机械设备进行服务，确保泵站清淤服务达到招标方要求的质量标准。淤泥由中标方负责处理（中标方必须对淤泥进行脱水、固化、运输等措施后完成淤泥焚烧、填埋或建材利用等处置工作），且淤泥处置工作需在有资质的淤泥处置单位进行；处置过程须符合国家法律法规和行业相关的要求，同时，淤泥处置结束后招标方需向中标方提供有资质的淤泥处置单位开具的淤泥处置证明，并在处置证明后面附上通过远道经纬相机等APP拍摄的具有具体位置信息的淤泥处置影像资料。

- ★3、每个泵站清淤结束后，中标方应将作业现场清理干净包括前池、后池以及格栅，并恢复泵站原有的设施和配置，否则招标方有权处1000元/次处罚扣款。

4、中标方车辆、人员进出招标方泵站所属范围时，应听从招标方在安全管理等方面的要求。运输期间必须遵章守纪，安全文明。

5、中标方开展泵站清淤作业的过程中不得影响招标方的正常生产经营活动，若泵站清淤作业与招标方正常生产经营活动冲突，导致无法正常开展清淤作业时，双方可协商调整后改期作业。

★（三）文明服务要求

1、中标方在施工过程中有义务对泵站设备及其附属设施加以保护，由中标方原因造成的设备设施损坏，中标方应予以赔偿。由于中标方施工不当对泵站建筑及其附属工程造成损坏的，中标方应无条件复原或照价赔偿。由此给招标方造成的其他损失由中标方承担。

- 2、中标方淤泥运输过程中应避免扬洒、泄露造成沿路的污染。没有作好防护措施导致淤泥沿路扬洒、泄露造成二次污染的，处2000元/次处罚扣款。若情节严重产生社会影响或导致招标方被电视、报纸等媒体曝光的，中标方除负责消除影响外，还应承担相关的法律责任，且招标方有权与中标方终止合同，没收履约保证金，并拒绝支付任何费用，由此给招标方造成的损失由中标方承担。

- 3、招标方将不定期对中标方进行安全文明作业（施工）检查，发现问题中标方应在招标方规定时间完成整改。中标方未及时整改或整改后仍达不到招标方要求的，处2000元/次处罚扣款。

- 4、中标方若在项目实施过程中出现泵站清淤面积（数量）等弄虚作假的情况，处10000元/次处罚扣款，且招标方有权与中标方终止合同，没收履约保证金，并拒绝支付任何费用，由此给招标方造成的损失由中标方承担。

- 5、招标方发现中标方有乱倒淤泥、焚烧淤泥导致河道或环境污染的，除一次性处罚50000元以外，招标方直接与中标方终止合同，没收履约保证金，并拒绝支付任何费用。由此给招标方造成的损失由中标方承担。若情节严重产生社会影响或导致招标方被电视、报纸等媒体曝光的，中标方除负责消除影响外，还应承担相关的法律责任。

★（四）安全作业要求

- 1、中标方在泵站清淤作业过程中，应有严格的风险预控措施、全面的个人防护装备配置、实时的环境监测与预警机制、标准化的作业流程和严格的现场监管，确保泵站清淤作业的安全。泵站清淤安全作业要求包括但不限于：

- 1.1、安全培训与教育：‌对作业人员进行安全培训，‌确保了解清淤作业的安全要求和注意事项，‌提高应对突发事件的处置能力。‌

- 1.2、穿戴合格有效的安全装备：作业人员必须‌穿戴必要的安全装备，‌如防毒面具、空气呼吸器、防护眼镜、‌手套、‌防护服、救生衣等，‌确保作业人员的安全。‌

- 1.3、设备检查与维护：‌检查泵站清淤设备的完好性，‌确保能够正常运转，‌并进行安全性能检测，‌确保符合安全标准。‌

- 1.4、现场勘查与安全措施：‌在进行清淤作业前，‌必须对清淤现场进行检查和评估，‌‌确定清淤范围和深度，同时，‌确保作业现场没有危险物质和障碍物，并‌确认作业现场的安全隐患和应对措施。‌

- 1.5、防爆措施：‌作业现场应设置可燃气体检测报警装置，‌并定期进行检测和维护，泵站清淤作业‌使用防爆型电气设备，‌严格控制作业现场的可燃气体浓度。‌

- 1.6、防中毒措施：必须‌配备防毒面具、‌空气呼吸器等个人防护用品，‌定期检测清淤现场内的有毒有害气体浓度，‌严禁在有毒有害气体超标的环境下作业。‌

- 1.7、防淹溺措施：必须‌配备安全帽、‌救生衣等防护装备，并‌制定相应的应急预案，‌定期进行演练，‌

- 1.‌9、注意周围环境和流量变化：‌在作业期间，‌要时刻注意作业现场周围环境和流量变化，‌确保自身安全。‌

- 1.10、使用适当的工具和设备：必须‌使用符合规定的工具和设备，‌并遵守正确的操作规程，‌以避免因操作不当导致的安全事故。‌

- 1.11、避免单独作业：‌清淤作业需要至少两人配合操作，‌避免单独作业。‌

- 1.12、遇到异常情况立即停止作业：‌在清淤过程中，‌如遇到异常情况，‌应立即停止作业并采取相应措施。‌

- 1.13、遵守作业现场的安全规定：‌相关人员进入作业现场‌要遵守作业现场的安全规定，‌如穿戴安全帽、‌安全鞋等。‌

- 1.14、注意机械设备的维护和保养：‌在使用机械设备进行清淤作业时，‌要注意机械设备的维护和保养，‌确保机械设备的安全稳定运行。‌

- 1.15、遵循安全操作规程：‌在进行清淤作业时，‌要遵循安全操作规程，‌不得违章作业。‌

1.16、合理安排施工顺序：‌在进行清淤作业时，‌要合理安排施工顺序，‌避免因施工顺序不当导致的安全事故。

1.17、有限空间作业要求：

（1）必须采取可靠隔断（隔离）和置换措施。

（2）必须执行先通风、再检测、后作业的原则。

（3）必须保持通风设施的正常连续运转。

（4）必须佩戴气体监测仪。

（5）必须配备通讯联络工具，设置安全监护人并保持联系。

（6）必须按照作业标准和单项安全技术措施作业。

- （7）高处作业的有限空间必须设置逃生和应急救援通道。

（8）必须保持出入口畅通。

（9）发生异常情况必须立即撤离。

（10）应急救援措施和器材准备不到位不准作业。

（11）作业人员、工器具清点不清不准作业。

（12）作业人员未经批准，不准私自进入有限空间作业。

（13）作业前未采取通风和有毒有害气体连续性监测措施不准作业。

（14）中标方未对作业方案进行安全可靠性论证不准作业。

（15）中标方未对作业人员履行危险有害因素告知手续不准作业。

（16）中标方未对现场安全措施进行确认不准作业。

（17）中标方安全监护人员不在现场不准作业。

- 2、招标方将不定期对中标方进行泵站清淤安全作业检查，检查中发现违反泵站清淤安全作业要求或相关规范的（包括但不限于上述明确列出的泵站清淤安全作业要求），处2000元/次处罚扣款，且中标方必须即时整改。中标方未及时整改或整改后仍达不到泵站清淤安全作业规范要求的，加倍处罚。中标方作业存在严重安全问题或隐患的，招标方有权与中标方终止合同，没收履约保证金，并拒绝支付任何费用，由此给招标方造成的损失由中标方承担。

★（五）安全责任

- 1、中标方对本次诸暨市暨阳排水管理有限公司污水提升泵站清淤服务作业安全负全部责任，并接受招标方检查，负责做好安全整改工作。在项目（服务）开始前签订排水公司安全协议。

- 2、在项目实施过程中发生的一切安全事故（包括人员伤亡、财产损失等）及由此产生的费用和损失均由中标方自己承担，与招标方无关。

（六）其他要求

- 1、投标方应充分考虑到安全费用及安全管理人员。不折不扣落实安全经费、防护用品及各项安全措施，严格按安全操作流程作业，配备相应安全员。

2、投标方应根据招标文件要求自行踏勘现场条件，充分了解项目服务地点位置、情况、道路、停放空间、及任何其它足以影响投标报价的情况。投标方应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标方自行承担。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且任何因忽视或误解项目服务场地情况所产生的额外费用均由中标方自己承担，与招标方无关。

3、投标方应充分考虑和预计影响本次投标报价的因素以及项目实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用投标方均应考虑并包含在投标报价中。中标后，中标方不得再以不完全了解现场情况等为由提出项目额外费用或延长工期等的要求。若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑。

4、中标方应严格遵守招标方各项外来人员的规章制度。合同履行期内，中标方施工人员的相关费用包括住宿、供水、供电、通讯、安全保障等一切所发生的费用均由中标方自己承担，与招标方无关。

5、中标方的计划进度安排、质量监督、协调管理、人员配备，应完全接受招标方对本项目的统一管理，项目完成后中标方应将归档资料交予招标方。

（七）违约违规处理

1、本项目不允许转包或分包，若中标方转包或变相转包其应履行的合同义务，则视作违约，招标方有权与中标方终止合同，没收履约保证金，并拒绝支付任何费用，由此给招标方造成的损失由中标方承担。

2、任何情况下中标方欲终止或中止服务合同时，必须提前30天向招标方提出申请，经招标方同意后，方可终止或中止合同。否则视作违约，招标方有权与中标方终止合同，没收履约保证金，并拒绝支付任何费用，由此给招标方造成的损失由中标方承担。

3、中标方违反本标书的规定、要求或规范的，处2000元/次处罚扣款。

4、招标方在每次项目作业（施工）检查中，应做好处罚扣款记录和处罚扣款证据收集的工作，若中标方对处罚扣款有疑意的，必须在知晓之时起两天内以书以书面的形式向招标方提交申请，结果以招标方判定为准。中标方拒不承认或不接受处罚扣款结果的，不影响招标方处罚扣款决定的执行力。

（八）项目工期要求

在项目合同签订生效之日起2个月内必须按招标文件要求，完成项目所涉及的25座污水提升泵站的前池、后池以及格栅的清淤服务工作并通过招标方验收。若因中标方原因未按工期要求完成泵站清淤服务工作或虽完成但未通过招标方验收的，每超过工期1天处罚2000元，超过工期15天招标方有权与中标方终止合同，没收履约保证金，并拒绝支付任何费用，由此给招标方造成的损失由中标方承担。

（九）项目追加

- 在中标单价（元/㎡）不变的前提下，双方经协商后签订项目追加合同。服务范围（内容）按双方签订的项目追加合同执行，服务质量、服务要求、价格等按原合同和招标文件相关要求执行。追加合同最终结算金额按原合同和招标文件相关要求进行结算，且追加合同的最终结算金额不得超过原合同总金额的10%。

（十）付款方式

- 1、以人民币付款。

★2、项目结算方式：项目合同（招标文件）中各泵站的暂定清淤面积（数量）和项目合同总金额，不作为合同最终结算用。中标单价一次性包死，清淤面积（工程量）按实结算，合同最终结算金额按招标方核算确认后的清淤面积（工程量）乘以中标单价（元/㎡），并扣除相应的处罚扣款后进行结算。

3、项目付款方式：本项目不支付预付款，中标方应按照双方签订的合同在规定时间内完成泵站清淤服务工作，且在项目验收合格和招标方收到中标方开具的增值税专用发票后，支付合同最终结算金额的100%。

四、最高限价

本次招标项目最高限价为人民币玖拾柒万柒仟零壹拾元整（¥977010.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。‌