基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市水务集团招投标办公室

对于贵办于*年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：********

联 系 人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

*年*月*日

诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目螺旋钢管及配件采购项目要素公示

一、投标人（供应商）资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；

2.经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的法人；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4..本项目的特定资格要求：无。

5.本项目不接受联合体投标；

二、评标办法

1.采用　综合评标价法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各个评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=50%；

（4）技术分评分细则（50分）

| 序号 | 评分要素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合 实力 （10分） | 根据生产企业内部管理、获得荣誉、市场知名度、市场占有率等进行横向综合评定。优[4，5]分，良[3，4]分，一般[2，3]分。 | 5 |
|  |  | 生产企业通过投标产品质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每项得1分，最多得3分。投标文件中提供有效期内的证书加盖公章及官网截图证明。 | 3 |
|  |  | 生产企业具备有A级（国家）压力管道许可证的得2分，生产企业具有B级（省级）压力管道许可证的得1分。以上证书投标文件中提供复印件并加盖制造商公章；A级的提供全国特种设备公示信息查询平台http://cnse.samr.gov.cn/Publicity/Organization查询截图。B级的提供所在省市场监督管理局查询查询截图，否则不得分。 | 2 |
| 2 | 企业资信 （5分） | 生产企业具备有效的且为通过中国人民银行征信管理局备案的评估机构所颁发的信用等级证书为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1分，其余不得分，投标文件中须提供附加盖生产企业公章的中国人民银行征信管理局最新发布备案机构的网页截图(http://www.pbc.gov.cn/zhengxinguanliju/128332/128352/4036074/index.html)。 | 2 |
|  |  | 纳税信用等级：投标产品生产厂家2018年-2023年连续六年被评为纳税信用A级纳税人得3分，投标产品生产厂家连续五年及以上被评为纳税信用A级纳税人的得2分，投标产品生产厂家连续四年及以上被评为纳税信用A级纳税人的得1分，不重复得分，投标文件提供信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）的查询截图。 | 3 |
| 3 | 投标产品制造商技术条件、产品综合技术性能及质量控制（23分） | 根据提供的生产各种规格型号钢管经验，特别是DN1000及以上口径的螺旋钢管生产经验进行横向比较综合评定，优[3-4]分，良[1-2]分，一般[0-1]（生产经验可以参照生产厂家提供的生产许可证上的签发时间计算）。 | 4 |
|  |  | 生产厂家具有焊缝跟踪系统且在使用的得2分，具有X射线探测设备且在使用的得2分，具有超声波探测设备且在使用的得2分，具有水压检测设备且在使用的得2分，具有落锤撕裂试验机的得2分，具有火花直读光谱仪的得2分。（提供有效期内的校准证书，检测设备增值税专用发票复印件、图片并加盖制造商公章，以上资料缺一不可，缺项即不得分，同时提供发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台的网页截图，网址https://inv-veri.chinatax.gov.cn/） | 12 |
|  |  | 生产厂家具有2021年1月1日以来至招标公告之日前经经过国家计量认证检测机构（获得CMA计量认证标志）出具的DN800及以上的不同规格的检验报告1份的得1分。最多得5分。 | 5 |
|  |  | 钢管生产厂家具有省级建设主管部门颁发的防腐一级资质企业的，得2分；具有省级建设主管部门颁发的防腐二级资质企业的，得1分；防腐分包于具有省级建设主管部门颁发的防腐一级资质企业的，得2分；防腐分包于具有省级建设主管部门颁发的防腐二级资质企业的，得1分（提供协议书和防腐企业资质证书，否则不得分）。上述条款不重复得分。 | 2 |
| 4 | 销售业绩 （5分） | 投标产品具有2021年1月1日以来（以合同签订日起）的螺旋钢管销售业绩，且单份合同金额在人民币1000万元及以上，每个业绩加1分，最多得5分。提供合同（须注明品牌）、对应的中标通知书以及中标公告网页截图，否则不得分。 | 5 |
| 5 | 售后服务 （5分） | 根据投标人或投标产品制造商提供的供货计划、时间、承诺的售后服务（方案合理性、售后服务认证证书、售后服务人员素质、拥有服务和技术支持机构）等情况酌情给0-3分；质保期为一年，在此基础上每延长一年得1分，最高得2分。 | 5 |
| 6 | 标书制作 （2分） | 视投标文件质量情况酌情得[0，2]分（标书内容的完整性、准确性、条理性等）。 | 2 |

说明：1.对提供虚假资料的投标人，一经发现，立即取消其本次投标或中标资格。

2.证明材料均需提供相关证件复印件加盖公章。

三、采购需求

（一）采购内容

诸暨市暨阳排水管理有限公司因诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目工程建设需要，需通过招标确定一家生产销售各种规格型号的螺旋钢管、钢制配件供应商，产品具体规格如下：

| 序号 | 品名 | 规格（mm） | 外防腐材料 | 最高限价 |  | 暂估总量（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元/吨） | （元/米） |  |
| 1 | 无缝钢管 | Φ108*6 | 环氧煤沥青或墨绿漆 | / | 121 | 100 |
| 2 | 螺旋钢管 | Φ219*6 | 环氧煤沥青或墨绿漆 |  | 241 | 100 |
| 3 | 螺旋钢管 | Φ426*10 | 环氧煤沥青或墨绿漆 |  | 677 | 2000 |
| 4 | 螺旋钢管 | Φ426*14 | 环氧煤沥青或墨绿漆 |  | 947 | 200 |
| 5 | 螺旋钢管 | Φ529*10 | 环氧煤沥青或墨绿漆 |  | 855 | 2020 |
| 6 | 螺旋钢管 | Φ529*16 | 环氧煤沥青或墨绿漆 |  | 1358 | 1000 |
| 7 | 螺旋钢管 | Φ630*10 | 环氧煤沥青或墨绿漆 |  | 1019 | 8100 |
| 8 | 螺旋钢管 | Φ630*12 | 环氧煤沥青或墨绿漆 |  | 1219 | 1121 |
| 9 | 螺旋钢管 | Φ630*14 | 环氧煤沥青或墨绿漆 |  | 1450 | 200 |
| 10 | 螺旋钢管 | Φ820*12 | 环氧煤沥青或墨绿漆 |  | 1629 | 100 |
| 11 | 钢制配件 | D200-D800 | 环氧煤沥青或墨绿漆 | 12800 | / | 50吨 |

说明：管道相同口径，壁厚不同时，按相应的规格吨价折算。实际供货结算时钢管规格不在以上清单内的，参照跟以上清单最接近规格的吨价结算。

- （二）主要技术要求

1.总体要求：

1.1 为满足使用、强度、稳定和自然环境条件的要求，投标人在实施中应细致把握，严格遵守各项规定。由投标人提供的所有产品和服务须符合但不限于下列规范及标准（投标人应提供采购人没有规定但投标人认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范，并应在投标文件中一一列明）。下列规范及标准如与国家、国际最新标准相抵触时，应以国家、国际最新标准为依据。

SY/T5037-2023《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》

GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》

GB/T18593－2010《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》

SY/T0457-2019《钢质管道液体氧涂料内防腐层技术标准》

GB/T50268－2008《给水排水管道工程施工及验收规范》

1.2本次招标范围内的货物应附有产品合格证和质量保证书。

1.3 厂家需具备阴阳坡口的制作能力。

2.钢管和配件要求：

★2.1 钢管板材必须是宝钢、武钢、鞍钢等相同档次的钢厂生产的热轧卷板，绝不允许带钢生产，材质为 Q235B，板材需有经鉴定的出厂试验证明书，包括熔炼炉号、制造方法、试验结果及认可试验等项目，在交货时应及时向采购人提交母材产品质量证明书。

★2.2 钢管的尺寸、外形和重量要严格按照SY/T5037-2023《普通流体输送管道用埋弧焊钢管行业标准》中有关规定执行。

★2.3 坡口要求：一般为外坡口或者阴阳坡口，具体根据业主要求，做法详见给水排水管道施工及验收规范(GB50268-2008)。

★2.4钢管的焊接方法严格按照SY/T5037-2023《普通流体输送管道用埋弧焊钢管行业标准》及相关规范标准中有关规定执行，采用相应的焊丝、焊剂和焊缝形式。

★2.5钢管长度为6米、12米，钢制配件按国家标准《图集 02S403》、GB50268-2008《给水排水施工及验收规范》或按采购人要求制作要求。

3.防腐要求：

3.1 防腐施工由省级建设主管部门颁发的具有防腐资质企业进行。

★3.2 钢制管道出厂时两端l0cm范围内需采用无机富锌底漆喷涂。待现场钢管埋设单位焊接好后再进行防腐（即施工现场的钢管坡口防腐）。

3.3 环氧煤沥青涂料外防腐：

3.3.1 除锈要求：钢管内外壁采用抛丸（喷砂）除锈，要求达到GB8923-2011中的S a 2.5级标准；钢管现场焊缝处内外壁除锈可采用人工手动工具除锈处理方法，要求达到St3.O级标准。

3.3.2埋地管外防腐层：厚度≥0.6 mm，电火花3000V（GB50268－2008）。

3.4 墨绿漆外防腐：

IPN8710-2C耐候保色涂料不小于200μm，涂刷前处理同上3.3.1要求。涂刷前处理同上3.3.1要求。

3.5 钢管内防腐：

内防腐采用环氧煤沥青二底二面工艺方法，其结构为：底漆二道+面漆二道，层与层之间的涂刷间隔以表面干为宜采用高压无机喷涂，总干膜厚度为200μm，每层实干厚度不小于40μm。

★3.6防腐施工厂家必须严格按国家规范做好内、外防腐，外防腐做好后，固化一周方可进行运输及施工安装。

3.7 须提供防腐涂料产地、生产厂家、检测报告。

3.8 钢管运输、吊装过程中应采取保护钢管本身及外防腐的措施，任何发生在运输过程中的肉眼可见的防腐层损坏应立即修复，货到工地后必须保证钢管本身及外防腐的完好，否则由此发生的修补费用由中标人负责。

（三）其它要求：

1.运输装卸

1.1 搬迁和堆放：管子禁止滚动搬运。管子每一次搬运都应用非金属吊带进行操作，不应用吊勾或其它工具在管子的两端起吊或承重，以免损伤管子涂层和内衬。管子和配件的堆放应以稳定、牢固、安全为目的，应分等级区别堆放，高度不能高于3层。在整个操作、运输和堆存阶段中，应为管子提供足够的减少震动的支座和维持管子的园型，钢管间要用垫木或草绳(捆)隔开，以防管子的外包和内衬受到损伤。装在平板架上或板条箱内供应的管子，应让其保留在平板架上或板条箱内，直到使用为止。

1.2 衬木要求：为保证运输、吊装安全，防止钢管变形，管道出厂后须提供内部衬木，衬木大小规格必须达到安全支撑要求。

1.3 材料到达采购人指定现场后，投标人必须派员到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，投标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

1.4 材料的卸货事宜由中标人负责，相关费用由中标人负责。

2.供货要求：

2.1本次采购为多个子项工程集中采购，需分批供货，最终按实际工程量结算。中标方需提供仓库堆放管材，供货时间具体以招标人通知为准。接到采购方通知后管材7天内交货，并确保紧急订单按需到货，将所供货物运至采购方在诸暨市指定施工地点，按采购人要求进行堆放（卸货及相关费用由供货单位负责）；

2.2采购合同履行中，用户单位根据实际情况，需要增减与合同标的相同的货物的，须在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，增减产品的价格为相应中标产品的价格，实际施工中最后多余管材由中标方回收，相关费用由中标方承担。

3.技术文件资料的交付

设备交货同时提供下列资料：

3.1 材料生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

3.2 材料随机提供的清单。

4.验收

4.1所提供货物在出厂前须进行严格的检测，按有关要求供货，并提供每批货物的质量检验证明文件（质保单）、供货清单等。采购人有权对货物在装车和卸货时进行验证，若因投标人产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标人承担，采购人保留向投标人索赔的权利。

4.2若因投标人产品质量或运输等问题导致产品验收不合格，采购人有权选择退货，并保留向投标人索赔的权利。

4.3 投标人在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理， 投标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

4.4 验收由采购单位按规定组织相关人员自行验收并送采购单位指定的第三方抽样检测（每个项目不少于一次），相关检测运输吊装等一切费用由中标人承担，费用由中标人在报价时统筹考虑。

5.保修、售后服务响应时间

产品质保期按投保人承诺实行，质保期内中标人免费维修或更换有缺陷部件（非产品质量原因除外）。中标人应跟踪服务，在国标规定的合理使用年限内提供终身服务（只收取成本材料费）。管材在安装或使用过程中出现各种问题，中标人在接到通知后24小时内到现场处理解决。

（四）违约责任

1.中标人提供的产品出现质量问题的或钢材等不符合招标人上述要求的，必须重新供货，所发生的一切费用均由中标人承担，造成损失的，中标人赔偿损失；情节严重的，在以上基础上，招标人没收履约保证金，停止供货，解除合同，禁止该投标人三年内进入诸暨水务集团螺旋钢管相关项目招投标，记入不良信用企业。

2.国标规定合理使用期内，产品出现质量问题造成一切损失由中标人负责。

3.中标人如不能按时交货：每逾期交货一日，招标人有权让中标人承担订单总价10%的违约金及赔偿因供货不及时造成招标人的经济损失。中标人逾期交货时间较长，情节严重的，招标人有权单方面解除合同，没收履约保证金。

4.其它不能满足业主要求的，招标人可单方面中止合同。

（五）结算

1.价格：若浙江省信息价与投标当月信息价相比涨跌价在±5%（含）以内采用固定单价，即中标价不作调整，风险由招标人和中标人各自承担；若浙江省信息价与投标当月信息价相比涨跌价超出±5%以上的，经招标方审核后，对±5%以外部分进行补足或扣回，并报集团招管办和招标办备案。若无浙江省信息价与投标当月信息价，则按以下方式调价，具体如下：

调价日当日《我的钢铁网》（http://www.mysteel.com）（杭州地区）材质Q235B，规格9.5*1500*C，热轧板卷的首钢、通钢、宁钢、本钢、沙钢、柳钢六个品牌的市场价格的平均价与开标当日《我的钢铁网》（杭州地区）材质Q235B，规格9.5*1500*C，热轧板卷的首钢、通钢、宁钢、本钢、沙钢、柳钢六个品牌的市场价格的平均价涨跌幅度以5%为限，超出5%部分按实调整，涨跌幅度5%以内（含5%）不予调整。

①以计价日当日以上六个品牌的网上信息价的平均价为准，若计价日当日网上仅有以上品牌之中五个品牌的信息价，则按该五个品牌信息价的平均价为准，以此类推。

②调价日为每月的23日，调整下一月度的供货价格。若调价日为国家法定休息日，则延后至最近一个工作日。

中标方应在每月23日（遇到双休、节假日延后到下个工作日）将信息价截图，加盖公司印章，以PDF格式发给采购方。如提供造假信息，则补偿当月批次货款差价并扣除履约保证金。

2.履约保证金：招标方和中标方签订采购合同前，中标方先缴纳履约保证金。中标方产品质量、供货时间、售后服务等违约时，招标方根据情节轻重从履约保证金中扣除；无违约时，项目验收合格后无息退还。

3.质保金：货款的5%为质保金，当出现质量问题时，冲抵维修费用和赔偿招标方损失；质保期结束后，产品无质量问题，无息退还。

4.付款：提供货物增值税专用发票，每批次货到验收合格后，需方在90天内支付95%，余款在质保期到期后付清。

注意事项：发货时一定要附上送货单。送货单写明材料品名、规格型号、数量等信息。货到指定地点后，必须由招标人（或代表）核对确认签字，快递物流送货时，也必须附送货单，签字确认后，快递带回。及时与采购负责人对帐。发票原则上要求按供货批次开。送货批次密集的，每月的月末必须将当月供应的货品发票开清，并送至招标单位采购负责人。每张发票必须附上对应签字确认的送货单，汇总单。汇总单上写明材料规格型号、数量、单价、总价。

- 四、最高限价

本次招标总最高限价详见报价清单，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。