基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市水务集团招投标办公室

对于贵办于*年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：********

联 系 人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

*年*月*日

浣江水务股份有限公司二次供水泵站远程数据监视云主机和网络采购项目要素公示

一、投标人（供应商）资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；

2.经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的法人；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目的特定资格要求：无。

二、评标办法

1.采用　综合评标价法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各个评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=40%；

（4）技术分评分细则（60分）

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书，ISO22301业务连续性管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书每有一个得2分，本项最高得12分。 | 12 |
|  |  | - 投标人具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证，中华人民共和国增值电信运营许可证的，每一个得5分，本项最高得10分。 | 10 |
| 2 | 人员技术能力保障 | - 1.本次项目团队中项目经理具备信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师，或同等级证书的，每提供一种证书得2分，本项最高得4分，不提供不得分。 - 2.本项目团队中项目技术负责人（与项目经理不为同一人）具备信息高级程序员、高级工程师证书、注册信息安全管理人员证书，或同等级证书的，每提供一种证书得1分，本项最高得2分,不提供不得分。 3.本次项目团队成员中（不包括项目经理和技术负责人）具有中级网络工程师证书，或同等级证书的，每提供一人得1分，本项最高得2分,不提供不得分。 - （投标文件中需提供人员配置情况表及相关证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明复印件或扫描件并加盖投标人公章或CA签章，缺一不得分）。 - （注：上述投标人拟派的项目组人员需分别担任，不可一人身兼多职，也不可多人身兼一职，投标文件中提供上述证书及持证人近三个月由投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）。 | 8 |
| 3 | 技术参数要求 | 完全满足招标文件中技术参数配置要求的，得10分。对“技术参数配置要求”出现负偏离的，每项扣1分。扣完为止。 | 10 |
| 4 | 传输网络覆盖情况 | 根据投标人针对本项目实施的光纤通信传输网络落实情况评分。投标人自有光纤通信传输网络的得10分，有租赁合作协议的得5分，其他不得分（如为租赁或合作形式的，需提供意向协议等证明材料并加盖投标人公章。（投标人自有光纤通信传输网络的需提供中华人民共和国基础电信业务经营许可证复印件并加盖供应商公章）。 | 10 |
| 5 | 无线网络覆盖情况 | 根据投标人（包含其下属分公司）在诸暨市区域内的信号网络覆盖情况以基站数量为判定逻辑，基站数量1200个（含）以上的，得8分；基站数量900个（含）-1200个（不含）的，得6分；基站数量600个（含）-900个（不含）的，得4分(该项需要提供铁塔公司证明材料并盖章),不提供以上证明的，不得分。 | 8 |
| 6 | 投标文件的编制 | 根据响应文件对招标文件的响应程度评分，做到内容齐全、详实，评委评分导览清晰等酌情得0-2分。 | 2 |

说明：1.对提供虚假资料的投标人，一经发现，立即取消其本次投标或中标资格。

2.证明材料均需提供相关证件复印件加盖公章。

三、采购需求

（一）采购内容

浣江水务股份有限公司因工作需要，需采购二次供水泵站远程数据监视云主机和网络服务，相关内容如下：

| 项目 | 名称 | 部署内容 | 产品参数 | 数量 | 单月单价最高限价（元） | 三年服务期最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云主机服务器 | Web云服务器 | 客户端、配置器、配置数据库 | 8核，16G，50G系统盘，500G容量型数据盘 | 1台 | 500 | 18000 |
|  | 视频云服务器 | 视频接入、转发、管理 | 8核，32G，100G系统盘，500G容量型数据盘 | 1台 | 700 | 25200 |
|  | 数据云服务器 | 数据采集、分发、统计、质量控制 | 4核，16G，50G系统盘，500G容量型数据盘 | 1台 | 350 | 12600 |
|  | 数据库云服务器 | 原始数据存储、清洗数据存储、结果存储 | 4核，8G，40G系统盘，2T高性能型数据盘 | 1台 | 700 | 25200 |
|  | 安全产品 | 云主机安全 | 提供统一的资产安全状况展示，实时安全威胁检测与响应功能。提供漏洞检测、异常登录、暴力破解、基线检查、云平台配置检测等多种安全检测能力，全方位保护云上资产安全并满足监管合规要求 | 1个 | 40 | 1440 |
|  | 云端带宽 | 云端服务器接入互联网（弹性公网IP） | 20M | 1个 | 380 | 13680 |
| 专线 | VPN光纤专线 | 泵站、水务大楼上网光纤专线接入网络商机房 | 20M | 267条 | 60 | 576720 |
|  | 工业级物联网卡套餐 | 物联网卡无线专网接入主机 | 单卡单月最高流量4G，超出自动停止使用 | 283张 | 8 | 81504 |
|  | 联杭州光纤 | 二次供水软件平台厂家与平台服务器连接 | 4M | 1条 | 300 | 10800 |
|  | VPN光纤专线 | 泵站数据从网络商机房汇聚至云平台 | 200M | 1条 | 350 | 12600 |

（二）技术参数配置要求：

必须严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《电信业务分类目录(2015 年版)》、《互联网信息服务管理办法》、《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》、《国际通信出入口局管理办法》等相关法律法规和政府管理规定。具有互联网国际数据传送业务或国际数据通信业务的经营资质,提供相关证明材料。

1.专线说明：VPN光纤专线安装于小区泵站，工业级物联网卡安装于区域泵站和小区泵站，以业主泵站实际需联网数量为准，费用按实际数量*中标单件单价进行结算。

2.VPN光纤专线（小区泵站、水务大楼）：要求具备固定IP，上下行传输速率对称，均为20Mbps。

3.无线说明（工业级物联网卡）：无线数据流量卡信号上行速率至少达到20Mbps，如有部分泵站无法达到该上行速率，可接入用有线替代，按无线的投标价格收取，如发生上行速率达不到要求而中标单位不用有线替代超过3个月，该中标单位作为不满足业主单位的技术要求，废标处理，项目停止合作。产品标准应符合GB/T 16649要求。

4.云主机说明：配置的云主机性能需满足实际业务使用，如不满足，需在同配置下提升性能；中标方应保障甲方云主机数据安全性，如出现数量丢失、泄露、网络入侵等安全事故，需由第三方资质单位评估损失，评估费用由中标方支付并承担相应责任损失。

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机服务器 | 运营资质 | 投标人获得中华人民共和国增值电信运营许可证，能够进行跨地区增值电信业务经营 |
|  |  | 网络连通性 | 1、用户可以定义私有网络功能，可以定义虚拟路由、子网、IP地址等。 |
|  |  |  | 2、为了满足数据交换需求，云供应商应提供互联网通道接入功能，支持1Gb/s速率互联网访问。 |
|  |  | 云认证 | 1、通过数据中心联盟(http://www.kexinyun.org.cn/)可信云云主机服务认证 |
|  |  |  | 2、通过数据中心联盟http://www.kexinyun.org.cn/)可信云块存储认证 |
|  |  |  | 3、通过数据中心联盟(www.kexinyun.com)数据中心间VPN服务 |
|  |  |  | 4、通过数据中心联盟(www.kexinyun.com)可信云金牌运维证书 |
|  |  | 云安全 | 1、通过ISO/IEC 27001:2013或GB/T 22080-2016 & CSA STAR(信息安全管理体系&云安全)认证，要求提供证明并加盖原厂公章。 |
|  |  |  | 2、通过公安部等保三级(需提供报告关键页复印件，原件备查）。 |
| 2 | 专线 | 数据传输 | 为保证数据传输稳定性，投标人提供的光纤专线不得使用家用光纤宽带，每根接入云平台的联网光纤需提供固定IP，上下行速率一致，均为20Mbps。（需提供承诺函） |

（三）服务要求

1.本次采购合约期为自合同签订之日起三年。合同签订后需在2个月内完成调试安装工作，否则视为没有能力完成联网接入，业主有权解除合同，并没收履约保证金。

2.中标人负责宽带上网专线的开通和维护，负责为采购人提供故障即时响应、先抢通后修复服务，重大故障修复后提供故障分析报告。提供每周巡检和定期回访，提供不定期的运行维护报告服务、割接和调试服务。具体如下：

1）协助采购人指出网络存在的问题、风险，相应的防范措施，并有针对地提出解决问题的改进意见、安全改造方案、建议等。

2）预警服务。实时通报新出现或可能出现的网络威胁进攻、病毒和漏洞，出现用户无法处理的病毒或网络攻击时，立即到现场给予支持。

3）提供 365 天、7*24 小时全天候的维护和服务，并提供响应时间（在 2 小时内上门服务）。 中标人承诺障碍修复时限如下（需提供承诺函）：中标人在接到采购人的故障反馈后，1 小时内进行电话响应排除故障，要在 4 小时内解决数据转发故障，8 小时内解决线路故障，否则免费提供替代方案同时顺延服务期限，顺延期限从报障起至故障完全恢复止。

4）中标人若因维护原因需对光纤、网络系统等进行调整、割接、需中断电路进行割接操作时，须提前 72 小时（重大自然灾害除外）书面通知采购人做好相关准备工作，经协商同意后方可实施。

3.对于因中标人原因导致的不能及时修复的情况，中标人将免费提供相应的通讯替代手段。

4.除不可抗力原因外，因中标人原因造成不能及时修复而又无法提供相应的通讯替代手段时，中标人承诺根据该项业务资费按天免收网络中断期间的费用。

5.当中标人所提供的服务出现问题时，采购人有权要求中标人在 24 小时内指派专人到技术服务所在地进行检测并做好相关维护工作，否则采购人有权单方面解除合同，并要求中标人承当赔偿责任，要求中标人支付中标金额的 5%作为违约金。

6.若中标人提供的服务不符合本次招标的技术服务要求，采购人有权要求整改至达到相关要求为止。中标人整改的时间不计入采购人服务时间，服务期限相应顺延。若中标人提供的服务累计 5 次不符合本次招标的技术服务要求，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人支付中标金额的5%作为违约金。 合同约定的服务期内如发生重大信息安全事件，被上级单位或公安机关通报一次，罚款5000元。如发生被悬挂反动标语、赌博色情、数据泄漏等安全事件，视情节严重程度罚款1-5万元。因运维人员管理疏忽导致的上述信息安全事件，招标人保留追诉中标方连带法律责任的权力。

7.中标人售后服务团队拟投入担任本项目的项目经理及主要技术人员需与“技术评分细则”中“人员技术能力保障”投标内容相一致，具备与本项目内容相关的资质证书，具备服务本项目的能力。

（四）验收

1.交付确认范围为每项网络接入服务。 投标人根据采购人要求完成服务的建设及部署，提交交付确认所需材料，可申请启动交付确认工作。经采购人确认后，出具服务交付确认报告。如服务期间网络接入服务如有服务类型、数量或带宽规格的需求调整，须完成需求调整部分服务的交付确认工作。

2.中标人自检设备在安装地安装完毕后，要求中标人对所有网络接入服务的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。中标供应商应提交完整的网络设备及组网连接示意图、设备安装部署图及相关设备配置等竣工文档，并满足采购人文档规范要求；项目所有设备能够正常登录管理，且运行正常；登录数智平台，确认本项目内所有设备状态及功能正常；防火墙安全配置设置到位。

3.中标人与采购人一同按招标文件以及合同相关条款要求对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。验收所发生的一切费用均由中标人承担。

（五）付款方式

1.付款：项目验收通过后开始计费，按照实际验收数量乘以单价于次月缴纳上月费用。

2.履约保证金：采购单位和中标单位签订采购合同前，中标金额1%的履约保证金。中标单位的产品质量、供货时间、售后服务等违约时，采购单位根据情节轻重从履约保证金中扣除；无违约时，项目期满后无息退还。

四、最高限价

本次招标的最高限价详见报价表，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。