义乌市文化广场物业服务采购

招标文件

采购编号：YCQ-2024-CG015GK

义乌市文化广场物业服务采购

义乌产权交易所有限公司

二○二四年 月

招标文件目录

第一章　采购公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

第三章  招标项目要求	17

第四章	开标、评标和定标须知	25

第五章  投标文件的有效性	31

第六章  评标办法	33

第七章  定标办法	37

第八章  合同样本和物业管理考核办法	38

第九章  投标文件部分格式	53

第一章　采购公告

根据法律法规等有关规定，现就义乌市文化广场物业服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YCQ-2024-CG015GK

2、采购内容：义乌市文化广场物业服务采购，承包期：2年。（详见《招标项目要求》。

3、二年物业服务预算：8503306元（一年预算：4251653元）；投标报价高于预算（最高限价）作无效标处理。

4、投标人的资格要求：

1）信誉要求：投标人自2021年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人、招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

2）参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3）根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

4）本项目不得以联合体形式参投，仅接受单一法人为投标体的投标；

5）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目。

5、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

③方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6、技术答疑：投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止时间日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至采购方：朱芷谊 （0579-85038876）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。

## 7、投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2024年 月 日9:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录乐采云平台（简称“乐采云”下同，https://www.lecaiyun.com/），上传电子加密标书至“乐采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2024年 月 日9:30

④开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com/）

8、投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“乐采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“乐采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“乐采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载并安装，投标文件制作具体流程详见“乐采云”供应商项目采购－电子招投标操作指南（请投标供应商登录“乐采云”政府采购电子卖场后，点击链接https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2024年 月 日9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱（310944423@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2024年 月 日9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：吴先生0579－89919161。

9、投标保证金：无

10、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

项目联系人：陈杭玲；联系电话：0579-85038883

质疑联系人：朱芷谊；联系电话：0579-85038876

2、采购代理机构信息

项目联系人：吴先生；联系电话：0579-89919161

质疑联系人：陈先生；联系电话：0579-89902275

- 同级政府采购监督管理部门

- 义乌市财政局：王女士；联系电话：0579-89915066；

义乌市文化广场管理有限公司

义乌产权交易所有限公司

2024年 月 日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市文化广场物业服务采购 |  |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |  |
| 4 | 进场时间 | 中标方应于收到招标方进场服务通知书后7日内安排工作人员入场，机械设备、工具材料准时到位。 |  |
| 5 | 技术答疑 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至采购方：朱芷谊 （0579-85038876）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275），ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。 |  |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |  |
| 7 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2024年 月 日9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱（310944423@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |  |
| 8 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2024年 月 日9:30 开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com/） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。 如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2024年 月 日9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |  |
| 9 | 投标保证金 | 无 |  |
| 10 | 履约保证金 | 无 |  |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |  |
| 12 | 付款方式 | 物业管理服务费按季支付，由考核结果引起的经济扣罚直接在当季支付的服务费中扣除。服务费每三个月支付一次，后第四个月初支付上三个月考核得分的服务费，以此类推。凭增值税发票，备案后的合同、中标通知书和采购资金结算单由采购人直接支付。 |  |
| 13 | 定标方式 | 评定分离 | - 由评标委员会推荐中标候选人（不排序）：推荐三名中标候选人。 |
|  |  |  | 由定标委员会按“价格竞争和择优”原则采取票决方式确定1名中标人；中标人得票必须超过半数，如第一轮无单位得票超过半数，则淘汰得票最少的一家（若得票最少的投标人不止 1 个时，定标委员会进行投票表决，选择一家），进行下一轮投票，以此类推，直至有一家得票超过半数。 |
| 14 | 定标委员会的组建 | 由义乌市产业投资发展集团有限公司负责组建，成员数量为7人及以上单数，组长由义乌市产业投资发展集团有限公司的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从定标人员库中按不少于2：1的比例随机产生。 |  |
| 15 | 中标候选人 公示媒介 | - 义乌政府门户网站（http://ywjypt.yw.gov.cn）、义乌产权交易网（www.ywcq.com）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |  |
| 16 | 现场勘查 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |  |
| 17 | 其他 | 1、本项目设有预算价，预算价即为最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标均为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 3、投标人在报价时应充分考虑人工成本增加等带来的一切可能存在风险，合同价按照中标价一次性包死。 |  |
| 18 | 特别说明 | 特别说明： 1.小微企业有关政策： 1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。2）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件所附格式要求提供《中小企业声明函》。 3）根据财库〔2017〕141 号的相关规定，在政府采购活动中， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141 号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。 5） 未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 6）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |  |
| 19 | 本项目所属行业 | 本项目为服务采购项目，所属行业为：物业。 |  |
| 20 | 信用记录 | 参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）。 |  |
| 21 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2020〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到，并提供相应的承诺。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |  |
| 22 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 6）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |  |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：义乌市文化广场管理有限公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）。

3.2符合采购公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘查

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  定标办法

第八章  合同主要条款

第九章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送至义乌行政服务中心望道路300号4楼4056向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的投标要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件对投标要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，不允许负偏离，如“★”等，否则将导致废标。

11.3投标人应提供说明其拟提供的服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关资料（提供的文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

1）在“全国企业信用信息公示系统”（网址： http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本复印件；（打印件、复印件均须加盖投标人公章）；

2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

# 3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

1）物业管理服务理念、组织架构、管理制度等；

2）物业管理与服务方案、综合活动方案、组织实施方案等；

3）拟投入本项目的服务人员组成；

4）设备及工具材料简要说明一览表；

5）服务质量保证承诺书。

6）招标文件第三章招标项目要求 所要求提供的内容。

7）其他要求提供的文件。

8）投标人认为须提供的其他资料。

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）小微企业声明函、网页或企业注册地主管部门出具的中小企业资料（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若有，格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

13、投标人资格的有关资料

13.1投标人应提交其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括职工工资、福利（包括加班费、职工夏季高温津贴等）、服装费、社会保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗、生育等），保洁设施、用品（包括塑料袋、除臭香球、除臭剂等耗材），消防、电梯、中央空调及供水、供电等设备设施的日常维护费用（单项维修总价500元（含500元）以下的日常维修费用），保养费用，绿化养护费用，垃圾清运费、大楼外墙、窗清洗费用。保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。不含：（1）消防、电梯、中央空调及供水、供电等设备设施的维修材料费（单项维修总价超过500元的日常维修费用）；（2）水、电费；（3）消防、电梯等设备设施的年度检测及维保费用。（4）能耗费等支出。

14.2投标人应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如投标文件中《报价一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《报价一览表》（报价表）为准；如大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；若总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.3只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将不予接受。★

14.4投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.5须由中标人开具增值税专用发票。

14.6招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17、投标保证金：无。

18、履约保证金：无。

19、投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2024年 月  日9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱（310944423@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“乐采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后产权交易所开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如乐采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由产权交易所把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

## 本次招标服务费按2年中标总金额在中标通知书发出前一次性向中标人收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 招标服务采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×0.8%+500万×0.45%=6.95万 |
| 100-500（含） | 0.8% |  |
| 500-1000（含） | 0.45% |  |
| 1000-5000（含） | 0.25% |  |
| 5000-10000（含） | 0.1% |  |
| 10000-50000（含） | 0.05% |  |
| 50000-100000（含） | 0.035% |  |
| 100000-500000（含） | 0.008% |  |
| 500000-1000000（含） | 0.006% |  |
| 1000000以上 | 0.004% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

六、其它

21、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

一、招标项目概况

本项目招标人为义乌市文化广场管理有限公司。

- 服务地点：义乌市文化广场位于义乌市新科路2号。

- 建筑规模：义乌市文化广场占地面积2.9万平方米，建筑面积6.9万平方米，建有综合体大楼1幢，地下三层（地下二三层为车库，地下一层为健身中心、餐厅等，西北两侧各一出口），地上五层。大楼配套设施完善，设有供电高低压配电设备（须24小时值班）、电视监控系统（须24小时值班）、冷热中央空调系统、给水系统、电梯、消防自动报警及联动系统。

3、服务范围：义乌市文化广场及大楼内公共场所、办公室、公共会议室、房前屋后道路、绿化带、地下停车场等全部室内外区域的卫生保洁；广场、大楼及停车场公共秩序和安全管理维护，水、电、消防设备及监控设备等的日常监管维护，房屋、公共设施及附属建筑物、构筑物及零星工程维修维护（单项维修总价500元（含500元）以下的日常维修项目），停车场收费管理，配套绿化养护等其他委托事项。

4、预算及最高限价：4251653元/年，投标报价高于预算（最高限价）作无效标处理。

5、服务期限：2年。合同一年一签。招标人按照工作实际不定期对物业管理企业进行服务质量考核，每月基础分为100分，一年之内累计3次或连续2次考核结果低于85分的，招标人有权解除合同，并不再签订下一年度合同。

二、招标内容

服务范围及内容：

1、总体要求：

1.1供应商应按现代企业机制运行，发挥自身优势，以安全管理、设备运维管理、环境卫生保洁为主要服务管理内容，以热心、爱心、专心、贴心的服务，提供全方位、一体化的专业服务，确保义乌市文化广场处于一个正常、安全、有序、整洁、高效的业务和办公环境，为采购人提供有力的后勤保障。

1.2供应商应建立并完善各种管理制度和工作流程，明确分工及职责和工作质量标准，强化工作的计划性、可操作性和实效性，确保设备安全和维保质量，确保设备运维的及时性和准确性，确保环境舒适、有序，确保展出正常、圆满，被服务对象舒心，为义乌市文化广场提供优良的后勤保障，确保重大活动顺利完成。

1.3按照管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。对各工作岗位的服务质量随时进行抽查，发现问题，及时整改。定期向服务对象发放“服务意见征询书”，根据反馈意见进行统计，进行优化调整。

1.4建立各类应急预案（含消防、抗台、防爆、群体事件等）并实施，培训相关人员达到相关要求，做好各类台账备查。

1.5 加强能源管理，做好节能降耗工作，定期编制书面月度能耗分析报告。非上班时间或不需要时，要及时关闭相关设备和服务区域内有关灯光照明。

1.6供应商自行按需和《义乌市文化广场物业管理考核评分细则》对服务人员进行培训，如有需要，需接受采购人对服务人员的集中培训。

1.7 重大活动任务必须事先制订周密的工作计划，并严格按照计划实施。

1.8根据采购人招标内容、考核细则制定物业服务中心内部管理制度和考核制度；并按要求规定执行。

1.10所有岗位建立岗位责任制与运作程序、工作质量标准，并无条件接受采购人监督检查。

1.11采购人对供应商各工作岗位的服务质量随时进行抽查。发现问题，书面通知整改。

1.12物业人员统一制服，工作规范，作风严谨。

2、环境卫生保洁服务

2.1负责义乌市文化广场区域（包括大楼室内及室外相关区域）的卫生保洁服务。

2.2要求按照酒店的卫生标准对文化广场全部管理区域提供卫生保洁服务。

2.3保障各楼层楼面、人行通道、楼层通道、广场、墙面、桌椅、护栏、办公室、卫生间等全部的保洁。

2.4卫生间的清扫、整理，达到洁净无异味。

2.5办公室在上班或使用期间每天至少1次清洁整理。

2.6定期对大楼进行玻璃清洗保洁、地面保养、墙面清洗（外墙每年至少清洗一次），对电梯及不锈钢栏杆上钢油等。全面深度清洗地面一年至少6次。

2.7负责垃圾清运及下水道疏通（包括厕所）。每天将文化广场区域内的垃圾及时清运到垃圾站。做到日产日清，定期（春、夏季每两天一次，秋、冬季每周一次）对馆区内垃圾桶、厕所等进行消毒。做好馆内灭蚊、灭蝇（含药剂及措施费，每月不少于一次）、灭鼠等有害防治，做到无病虫害、无滋生源。

2.8对办公楼（区）公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀。在特殊情况下，协助采购人制定防疫、消毒隔离制度和工作流程标准，做好防疫工作。

2.9保洁频率及标准按采购人要求执行，人员配置按采购人要求执行（详见保洁人员配置表格）。

2.10服务区清卫、保洁及生活服务的工作质量按国家卫生城市管理有关标准严格验收。

2.11地面：目视干净无污渍、无垃圾、无灰尘、无烟蒂、无纸屑，瓷砖地面光亮洁净；

2.12天花板墙面：目视天花板无蜘蛛网，无灰尘积附，目视墙面无黏附物，墙角无蜘蛛网及沉积物；

2.13灯具：目视无灰尘、光照明亮；

2.14玻璃门窗：目视无灰尘，光亮透明，其他门窗及窗台无灰尘及附着物；

2.15桌椅及其他设施：表面无灰尘及附着物，戴白手套检查无明显脏迹；

2.16护栏：目视无灰尘，无蜘蛛网或沉积附物。不锈钢护栏：目视不锈钢光亮，无灰尘，无污渍；

2.17卫生间：卫生间内空气无异味，地面、墙面、镜面、天花板、洗手盆、便斗、厕位等目视无污渍，无灰尘，排污管道要通畅。

2.18广场地面保洁标准：地面无杂物积水，无烟蒂，无纸屑，无明显污渍，泥沙；果皮箱，垃圾桶外表无明显污渍；宣传栏、路牌目视无污渍。

2.19垃圾桶保洁标准：精准开展垃圾分类，垃圾桶周围地面无垃圾和杂物，无臭味，无蚊蝇，表面保持清洁，不留有垃圾过夜。

3、安保服务

保安人员对义乌市文化广场整个区域范围内进行全天候保安值勤，确保服务区域内正常环境秩序和财产安全、消防安全、人身安全。包括防火、防水、防盗、防台风、防洪水、防雷等一切自然灾害，及时处理出现的违法违纪行为和突发事件，确保服务区域内安全，并且符合业主相关制度要求。在确认安全的条件下，服从业主临时安排的合理工作，由于保安服务不到位造成财产与设施损失的，供应商须承担相应的赔偿责任。

3.1维护和保证防盗、防火等报警监控设备的正常运行，对管理区域的安全状况实行24小时监控，做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种事故隐患，迅速有效地处置突发事件。

3.2做好门卫、守护及文化广场的外围及楼层的日常安全巡逻工作，及时发现和处理各种事故隐患，迅速有效地处置突发事件。

3.3实行24小时值班，值班期间不能擅自离岗、串岗、睡觉。严禁广告、营销等闲杂人员进入文化广场。

3.4严格管理文化广场进出车辆、人员与物品，做好来访登记。

3.5随时注意查看监控系统，对进入文化广场的人员密切关注，及时发现可疑的人或事及其他安全因素，保证文化广场内外的治安和消防安全。

3.6处理突发事件。发现偷盗、闹事、斗殴、凶杀、放火、投毒、爆炸等犯罪分子，要坚决果断地采取措施，力争抓获犯罪分子。若发现盗窃、凶案、火灾、投毒、损毁财物，以及一切有现场的案件或事件，要妥善保护好现场、迅速上报并积极协助调查。

3.7每天要对文化广场各楼层进行全面检查，发现问题及时通知有关部门，并做好记录。巡逻人员要定时定点查看。

3.8安全隐患排查。每天对文化广场区域内治安、消防、财产、监控等设施设备情况进行巡查并及时报告安全隐患情况，对重要部门、要害部位要勤查看，财务部门、档案书库、重要机房、配电房、车库等以及无人值班但有可能发生问题的地方应设置巡更点，做好巡查记录。特殊时期增加巡查次数。

3.9熟练掌握消防应急处理规程和消防器具使用方法，严格检查各部位安全防火措施，如停电或发生火警，应迅速按应急预案做出处理。

3.10值班室应保持整洁、肃静，无关人员不得在值班室逗留。

3.11秩序维护应建立健全岗位职责及各项安全管理制度，并严格遵守。如交接班制度、安全巡查制度、防自然灾害制度、突发事件处置程序、车辆管理制度、进出人员登记制度、信件快递登记制度等相关制度。

3.12在规定区域、规定地点、规定时间段在岗，不得以任何理由脱岗。落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患，及时报告并协助予以处理，确保重点部位安全。

3.13熟练掌握消防设施设备的使用方法和灭火常识，对初起火灾能及时扑灭，能及时处理各种问题。建立健全突发火灾应急处置预案，设立消防疏散示意图、应急照明设施、引路标志指示等，紧急疏散通道畅通。按照相关法律法规组织进行演练和培训，第一时间处理火险隐患、开展火灾初期人员疏散和扑救，开展日常防火巡查、检查等工作，并负责填报相关日志、记录。

3.14完成采购人交办的其他工作。

3.15负责文化广场平时活动需求的搬运和安保工作。

4、房屋及公用设备设施维修养护管理服务

承担服务区域内的供电系统、照明系统、给排水系统、监控系统、空调系统、电梯等的日常运维管理任务及对外包维保单位的联系监管，保证各系统、各用电设备正常运转。

4.1对房屋公用部位日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

4.2公共照明：完好率达到90%。

4.3门窗：日常巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好。

4.4雨污水管道：园区内主要公共雨污水管道每年疏通1次，主要雨污水井每月检查1次，并视检查情况及时清掏。

4.5道路、场地等：巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和物业维修资金使用计划，向采购人提出报告和建议，根据采购人决定，组织实施。

4.6安全标志等：对危险隐患部位设置安全防范警示标志，每月检查1次，保证标志清晰完整。

4.7给排水系统：对义乌市文化广场室内外给排水系统的设备、设施等正常运行使用进行日常管理。每月1次检查污水泵、提升泵、排水泵；每年两次对污水处理系统进行维护保养；控制柜电气性能完好，运作正常；污水处理系统正常运行，过滤格栅基本无堵塞，污水排放符合环保要求。建立正常供水管理制度，保障水质符合国家标准、防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路及设备进行日常清洁卫生并定期清洗消毒。

4.8供电系统：对义乌市文化广场供电系统弱电系统、高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理。供电范围内的电器设备仪器仪表定期巡视维护和重点检测，建立设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电。管理和维护好避雷设施和灯光亮化等设施。

楼宇对讲系统（可视）：进行日常检查与保养，24小时运行正常（如遇维保、故障除外）；周界报警：24小时设防（如遇维保、故障除外），不定期进行调试与保养；监视系统：不定期进行调试与保养，保证各项监控设备24小时正常运行（如遇维保、故障除外），录像功能正常。

4.9电梯：与电梯维保单位协作，按照国家有关电梯管理规定加强对电梯维保单位的监管，对电梯的日常运行进行管理。电梯24小时正常运行（如遇维保、年检、故障除外），轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁。电梯出现故障应及时联系维修人员。

4.10消防系统：消防泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，运行正常；消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好；每天检查消防联动控制器火警功能、报警功能是否正常；每年检测一次探测器，并对全部控制装置进行一次检测，火灾探测器发现损坏及时维修或更换；每半年检查1次消防水带、阀杆；每月检查一次灭火器，及时更新或充压。加强消防设备设施管理，使消防栓无锈蚀，消防龙头活络，确保消防用水和管道无做其他用途。与消防维保单位协作，按照国家有关消防管理规定加强对消防维保单位的监管，配合消防维保单位做好消防设施设备的检查，积极配合设备维运人员做好保养工作，出现故障应及时联系维修人员。

4.11空调系统：对空调的日常运行进行管理。换季开机前对主机、冷却水循环泵、冷媒水循环泵、控制柜进行检查和维护；运行期间，每2小时巡查一次，并记录相关运行参数；每年运行前对末端滤网、电磁阀进行清洗。运行期间对末端滤网每3个月检查，清洗一次。

5、公共区域绿化日常养护管理服务标准

5.1有专业人员实施绿化养护管理。常年保证有效供水，有低洼及时整平，基本无积水。

5.2草地生长正常。草坪覆盖率不少于98%，无明显黄土裸露、斑秃；草坪内无明显垃圾、杂草；草坪修剪保持平整；草坪与铺装有明朗界限，草坪做切边处理；草坪与灌木要有分界沟。

5.3花卉、绿篱、树木应根据其品种和生长情况，及时补种和修剪整形，灌木每年修剪不少于4次，保持观赏效果。树木基本无倾斜。乔灌木生长良好，树冠完整；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长良好。

5.4定期组织浇灌、施肥和松土，做好防涝、防冻，绿地施肥每年不少于4次。

5.5防治结合、及时灭治，主要病虫害发生低于5％。每季定期防虫与专项防护相结合。

6、档案管理方案

档案资料管理，有助于保存大楼的历史资料，维持管理的连续性和规范化，便于房屋及设施设备的检查、维护、更新和与业户的沟通、联系。

6.1档案内容

6.1.1工程档案：从接管开始的所有工程技术、维修、改造资料、各种竣工图及各设施资料等；

6.1.2业主档案：所有业主基本情况登记表、装修申请表等；

6.1.3管理档案：日常巡查、（清洁、维修、保安）记录、值班记录、车辆管理记录、监控记录、监控录像、各类活动的照片资料、维修记录、设备运行记录、有偿服务记录、会议记录、荣誉资料等；

6.1.5文件档案：有关物业服务法规政策、公司文件等。

6.2建立和管理流程：收集－整理－分类－分级－编号－登记－录入电脑（入柜）－借用－检查

6.3管理要求

6.3.1制订档案管理制度，并严格执行；

6.3.2按照档案管理要求，分门别类，编目造册，方便查阅，利于管理；

6.3.3专人管理，责任到人，存放有序，管理规范；

6.3.4配置专门的档案管理用房和必要的设备设施，以满足档案管理要求；

6.3.5根据档案资料形式、性质，采取不同的管理手段，科学管理，确保档案资料完整、安全；

6.3.6实现电脑化管理，提高管理水平。

7、安全生产工作标准

7.1有完善的安全生产制度和质量管理体系。

7.2建立网格化安全管理。

7.3责任人明确，有巡查工作台账。

7.4有效的车辆引导管理服务，保证客户及办公人员车辆安全及出行便利。

7.5突发、应急事件处理措施和预案的演练。

7.6采购人有权建议物业管理公司辞退不能履行职责行为，有损公司形象的物业服务人员。

8、其他

8.1做好各办公室报纸的发放。

8.2停车场收费及费用核对移交管理。

8.3完成采购人安排的其他物业服务事项。

三、人员配备要求

1、物业经理：1人，物业经理要求熟悉物业管理法规，具有较强的沟通能力，能根据招标工作计划组织落实，组织员工培训，带领员工做好质量保证体系，达到任职要求。要求40周岁以下，全日制本科及以上学历，持有物业管理师证及全国物业经理上岗证。

2、保洁人员：28人（含）以上，男60周岁以下，女55周岁以下。其中保洁主管1名，保洁员27名（含）以上。

3、工程人员：4人（含）以上，要求45周岁以下。其中含综合维修负责人1名，水电技术人员3名（含）以上。中标后，综合维修负责人须持有电梯安全管理人员证、注册消防工程师证和电工操作上岗证，所有水电技术人员经相关培训后要求持证（作业类别：电工作业）上岗，其中至少3人须同时持高压电工操作证上岗。

4、保安员：25人（含）以上，45周岁以下。其中保安队长1名，保安班长1名，消监控人员3名，保安员20名（含）以上。中标后，保安人员应按有关规定持证上岗，在岗人员要求均持有上岗证，新招聘人员要求有1个月内取得上岗证。其中消监控员至少3人且年龄在40岁以下，须同时持中级及以上国考消控证上岗。相应培训费用由中标单位负责。

5、在符合国企采购相关条款的情况下，在不改变合同其他条款的前提下，人员配置可根据实际需要进行人数调整，可以与供应商协商签订补充合同，费用按时结算，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

四、需配备的物品及设备

前期开办设备由采购方按需购置，产权归采购方所有。

- 其他条款

- 采购方按照工作实际不定期对物业管理企业进行考核评分，服务管理考核依据《义乌市文化广场物业管理考核评分细则》以管理实绩和日常管理工作相结合的原则进行考评，并以其考核得分作为核拨物业费的主要依据。

六、商务要求

1、报价要求

1.1投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最高、最终一次性报价。停车场车辆停泊费用归招标人所有。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

★2、服务期限要求及进场时间、地点

2.1服务期限：二年，合同一年一签。

2.2进场地点：义乌市文化广场。

2.3付款方式：详见投标须知前附表。

## ★七、其他

1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

2、投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

- 3、投标人所投的服务要求不得低于本项目在服务质量要求中所涉及的服务质量标准要求。

第四章开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“乐采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

## 特别说明：“乐采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“政采云（乐采云）”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员询问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、供应商的认定

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

7、投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

8、投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云（乐采云）”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云（乐采云）”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

9、投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第六章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10、投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《报价一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《报价一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“政采云（乐采云）”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12、评标办法

12.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

采购人授权评标委员会推荐中标候选人（不排序）：三名中标候选人。

## 三、定标

            - 14.1 定标方式 评定分离

14.1.1定标由义乌市产业投资发展集团有限公司组建的定标委员会负责。定标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。

14.1.2定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（4）法律法规规定的其他情形。

14.1.3投标人自2021年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］。

14.1.4采购人在定标会议召开前不对中标候选人进行考察、质询。

14.1.5采购人应在收到中标候选人名单7日内在市交易中心召开定标会议，完成定标工作。采购人若未能按时完成定标的，应通过义乌政府门户网站及义乌产权交易网公示延期原因和最终定标时间。定标委员会依据采购人推荐的中标候选人，按照招标文件规定的方法确定中标人，定标方法见投标人须知前附表。

中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被取消中标候选人资格时或查实存在本章第14.1.3条情形被取消中标候选人资格时，不再递补，将有效中标候选人推荐给采购人定标。

14.1.6定标委员会在票决前不对中标候选人进行面试。

14.1.7被定标委员会确定为中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或不符合招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，采购人将重新招标。

15、中标通知

15.1采购人确定定标结果后，应在与发布招标公告一致的媒介上发布中标候选人得票情况和中标结果。

15.2招标人自中标（成交）供应商确定后2个工作日内，在义乌政府门户网站、浙江政府采购网及义乌产权交易网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，中标人凭有效证件到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

15.1.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云（乐采云）”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

15.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向同级国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发〈浙江省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕18号）、《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）等有关规定的质疑投诉。

15.5定标结束后，投标人或者其他利害关系人对定标委员会的组建及定标程序有异议的，应当在中标结果公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3个工作日内作出书面答复，对3个工作日内难以查实的，应当自收到异议之日起3个工作日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10个工作日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，不接受投标人或者其他利害关系人对其余内容进行异议或投诉。

16、合同签订

16.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

16.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

16.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

16.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

16.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云（乐采云）”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投项目的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价）或投标单价高于单价预算价（或最高限价）或未填报企业成本价。

3.3投标人所投项目的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料；投标人不能说明其报价合理性的。

3.6其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询；

（二）对通过资格审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“乐采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）推荐3名中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。若以上排序全部相同的，则由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。），评标委员会根据以上排序推荐排名前三的投标单位为中标候选人。

（七）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

- 评分细则

| 序号 | 技术分 | 60 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位（第三位四舍五入）。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩（3分） | 0-3分（客观分） | 自2021年01月01日（以合同签订时间为准）以来，投标人从事的物业项目业绩，每提供一个项目得0.5分。本项最多得3.0分。（需提供对应项目的合同复印件、收款的银行转账凭证复印件，否则不得分）。 |
| 2 | 物业管理服务理念、组织架构及管理制度情况 （12分） | 0-4分（主观分） | 根据本项目物业使用特点提出合理的物业管理服务理念，提出服务定位、目标，投标单位的管理模式能够切合实际且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划。计划完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。 |
|  |  | 0-4分（主观分） | 有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括对运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制，管理指标承诺达到物业管理标准。内容完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。 |
|  |  | 0-4分（主观分） | 投标方案是否充分考虑业主的日常用途和需求，对本次物管服务内容的目标是否有较深入的理解和渗透，符合招标文件要求。内容完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分） |
| 3 | 物业管理与服务方案 （16分） | 0-4分（主观分） | 物业管理区域内环境卫生管理方案。包括公共部位、道路、停车场等公共场地的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理及垃圾分类方案等，方案完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。 |
|  |  | 0-4分（主观分） | 物业管理区域内保安服务及治安管理方案和消防、监控设施维护方案。包括来人来访的通报、证件检验、登记等；门卫、守护和巡逻，处理治安及其他突发事件；负责道路交通管理、机动车和非机动车停放管理；负责防盗、防火报警监控设备运行管理等；方案完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）； |
|  |  | 0-4分（主观分） | 物业管理区域内消防、监控设施维护方案、日常安全生产检查方案（负责防盗、防火报警监控设备运行管理；日常危化品抽查、禁烟巡查、三合一检查、用电安全检查、大功率用电器检查、消防栓、灭火器检查等）根据方案的完整性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。 |
|  |  | 0-4分（主观分） | 物业管理区域内公共维修方案，包括供电设备维护方案、给排水系统维护方案、电梯系统维护方案、空调系统维护方案、弱电系统设施维护方案、房屋日常管理及维修养护方案、地毯、石材日常养护方案、绿化养护方案等。方案完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。 |
| 4 | 物业管理区域内综合活动方案 （3分） | 0-3分（主观分） | 根据采购方的需要，每年提供临时的迎宾接待服务，制定完备的接待服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，各类会议或活动等协助配合工作亮点展示等情况。方案完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分）。 |
| 5 | 组织实施方案 （4分） | 0-4分（主观分） | 组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等，包括项目管理机构及管理制度编制、工作职能组织运行图，阐述项目经理（物业经理）的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法目录、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。方案完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。 |
| 6 | 项目实施的人员安排情况 （5分） | 0-5分（客观分） | 对项目的人员配置情况是否符合采购需求，人员配置包括：项目配置人员数是否达到要求，人员素质是否符合要求。 - 物业经理，要求40周岁以下，全日制本科及以上学历，具有物业管理师证及全国物业经理上岗证，全部符合得1分，否则不得分；拟担任本物业经理具备三年以上类似项目管理经验，需提供项目合同复印件，每提供一个合同得1分，最高得2分； - 综合维修负责人，要求45周岁以下，持有注册消防工程师证和电工操作上岗证，全部符合得1分，否则不得分； - 3名消监控员要求持有中级及以上国考消控证，要求40周岁以下，全部符合得1分，否则不得分； 以上人员提供2024年6月（含）到8月（含）在职社保清单，否则不得分。 |
| 7 | 园区实行智慧化管理 （3分） | 0-3分 | 提供访客智能通行，智能停车，智能监控，设施设备智能维保及巡查方案，提供线上报修、投诉、建议、家政等生活服务、一站式商务办公智慧化管理服务方案。方案完整、合理性进行打分（0分，0.5分，1分，1.5分，2分），需提供操作页面，不能提供的本项不得分。（主观分） 取得著作权登记证书或被允许授权使用该系统的，得1分。（客观分） |
| 8 | 服务保障方案 （4分） | 0-4分（主观分） | 有多维度的服务质量保障体系（包括但不限于人员力量保障，规章制度保障，应急保障等）。方案完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。 |
| 9 | 合理化建议 （4分） | 0-4分（主观分） | 根据投标人经验，从成本控制、人员管理、出入口管理等方面提出针对本项目物业服务管理的合理化建议，方案完整（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。 |
| 10 | 增值服务及服务承诺（6分） | 0-3分（主观分） | 能够提供各类配套服务（包含但不限于共享经济项目建设、能耗管控节约手段、招商资源、广告资源等）。方案的完整性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分）。 |
|  |  | 0-3分（主观分） | 能够提供各类增值服务（例配置绿植租赁服务、物品寄存服务、园区活动等）及其他服务承诺，根据方案的完整性（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）、合理性（0分，0.5分，1分）。 |
| 二 | 报价分 | 40 | 1、以符合招标文件要求且最终投标报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。 2、其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价分＝（评标基准价／最终投标报价）×40，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。具体详见投标须知前附表。） |
| 三 | 综合 得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

三、评标小组不向落标方解释落标原因。

第七章 定标办法

            - 1、定标原则：

定标应遵循价格竞争和择优的原则。

定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权；不得弃权或产生废票，应采用记名方式并注明投票理由。

            - 2、定标组织

定标工作由义乌市产业投资发展集团有限公司组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，组长由采购人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、主持质询、编写定标报告等工作，定标委员会组长与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

            - 3、定标程序

3.1公示结束后，无质疑投诉的，将中标候选人推荐给采购人定标。中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被取消中标候选人资格时或查实存在第四章第13.1.3条情形被取消中标候选人资格时，不再递补，将有效中标候选人推荐给采购人定标。

3.2定标委员会按投标人须知前附表规定的方法，确定中标人。

3.3当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或发现中标人在投标时存在虚假应标或提供不出招标文件要求必须提供的资料，重新组织招标。

            - 4、完成定标报告

4.1定标委员会应当向采购人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。

4.2定标报告应包括以下内容：

（1）定标委员会的产生过程；

（2）定标程序；

（3）定标结果；

（4）定标委员会名单

# 第八章  合同样本和物业管理考核办法

义乌市国企采购合同

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲、乙双方根据__年___月__日浙江省义乌市政府采购          项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、一年承包合同金额：大写             元整（小写：            ）；须包括职工工资、福利（包括加班费、职工夏季高温津贴等）、服装费、社会保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗、生育等），保洁设施、用品（包括塑料袋、除臭香球、除臭剂等耗材），消防、电梯、中央空调及供水、供电等设备设施的日常维护费用（单项维修总价500元（含500元）以下的日常维修费用），保养费用，绿化养护费用，垃圾清运费、大楼外墙、窗清洗费用。保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。不含：（1）消防、电梯、中央空调及供水、供电等设备设施的维修材料费（单项维修总价超过500元的日常维修费用）；（2）水、电费；（3）消防、电梯等设备设施的年度检测及维保费用。（4）能耗费等支出。

三、招标项目概况

义乌市文化广场占地面积2.9万平方米，建筑面积6.9万平方米，建有综合体大楼1幢，地下三层（地下二三层为车库，地下一层为健身中心、餐厅等，西北两侧各一出口），地上五层。

大楼配套设施完善，设有供电高低压配电设备（须24小时值班）、电视监控系统（须24小时值班）、冷热中央空调系统、给水系统、电梯、消防自动报警及联动系统。

本次招标项目服务的范围为义乌市文化广场及大楼内公共场所、办公室、公共会议室、房前屋后道路、绿化带、地下停车场等全部室内外区域的卫生保洁；广场、大楼及停车场公共秩序和安全管理维护，水、电、消防设备及监控设备等的日常监管维护，房屋、公共设施及附属建筑物、构筑物及零星工程维修维护（单项维修总价500元（含500元）以下的日常维修项目），停车场收费管理，配套绿化养护等其他委托事项。

四、项目技术要求

以招标文件要求为准

五、需配备的物品及设备

前期开办设备由采购方按需购置，产权归采购方所有。

- 承包期限：二年（合同一年一签），即   年   月  日至  年   月   日。

- 考核验收

- 甲方按照工作实际不定期对物业管理企业进行考核评分，服务管理考核依据《义乌市文化广场物业管理考核评分细则》以管理实绩和日常管理工作相结合的原则进行考评，并以其考核得分作为核拨物业费的主要依据。

- 每月基础分为100分，考核分数为90分（含）以上的为合格；单次考核分数低于90分，每低1分扣除2000元。

- 每月基础分为100分，一年之内累计三次或连续两次考核结果低于85分的，甲方有权解除合同，并不再签订下一年度合同。

- 八、支付方式：

物业管理服务费按季支付，由考核结果引起的经济扣罚直接在当季支付的服务费中扣除。服务费每三个月支付一次，后第四个月初支付上三个月考核得分的服务费，以此类推。

九、双方职责

1、甲方的权利和义务

- 代表和维护产权人、物业使用人的合法权益。

- 审核乙方制定的大楼有关管理制度并监督物业使用者遵照执行。

- 协助乙方做好有关物业管理的宣传、教育等工作。

- 检查、监督乙方管理工作的实施及相关制度的执行情况，针对乙方未达标的情况提出整改要求。

- 审检乙方提出的物业管理年度计划、设施设备维修的财务预算和决算。

- 审定乙方拟招聘人员的入职资格。

- 对乙方人事用工情况进行监督和给予建议，乙方应根据甲方的正当理由更换人员。

- 支付乙方物业管理费。

- 向乙方提供必要的管理用房（无偿使用，产权归甲方）。

- 向乙方提供物业管理必需的图纸、档案和资料，竣工图纸、设备说明书等。

- 甲方应保守在开展物业管理服务中知悉的乙方的秘密。

2、乙方的权利和义务

- 根据有关法律法规及本合同的约定，制定物业管理制度；协助甲方做好区域管理工作。乙方必须爱护甲方物业，损坏物业，照价赔偿。

- 对物业使用人违反法规、规章的行为，提请有关部门或依据本合同有关规定实施处罚。

- 负责编制大楼、附属建筑物及构筑物、设施、设备等项目的年度养护、维修计划和大、中修方案。

- 负责编制物业管理年度计划、设施设备维护财务预算及决算报告。

- 告知并监督物业使用人遵守物业使用的有关规定，与物业维修人订立书面约定告知其限制条件。

- 未经甲方同意并报有关部门批准，不得擅自占用和改变物业公司设施的使用功能。

- 本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理用房和物业管理档案资料。

- 享有独立的人事用工权，加强职业道德、思想教育和安全管理，自行承担用工人员的安全、健康、劳保、养老等有关责任。

- 听取甲方对乙方人事用工情况的建议并酌情予以落实。

- 因乙方物业人员未尽责而造成的直接责任事故，乙方承担相应的责任和赔偿。

- 乙方应保守在开展物业管理服务中知悉的甲方的秘密。

十、违约责任

1、甲方违反合同约定，使乙方未完成约定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

2、乙方违反合同约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改并达到合同约定；逾期未整改的，或整改不符合合同约定的，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

3、乙方违反合同约定，擅自提高收费标准的，甲方有权督促和要求乙方清退所收费用，退还利息并按合同价的5%支付违约金；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

4、除本合同特别约定外，甲乙任一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付合同总额5%的违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，对超过部分还应给予赔偿。

5、因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并做善后处理。因乙方管理不善或操作不当等原因造成重大事故的，由乙方承担责任并负责善后处理。产生质量事故的直接原因，以相关主管部门的鉴定为准。

6、若乙方不能按照甲方要求的时间进场或人员数量不满足合同要求的或未按时到位而影响正常的物业工作，每发现一次处违约金2000元。

7、关于乙方违约解除合同的特别约定： 因乙方原因造成本合同无法履行时，甲方有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由乙方承担，并处以违约金5万元。

8、 乙方未能达到约定的管理目标，甲方有权单方面解除合同，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应的赔偿。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的相关资料。

3、不可抗力事件发生，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 4、因自然灾害等不可抗力因素造成本合同养护项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 5、本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

十二、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 2、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改，并报义乌市财政局备案。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

3、合同双方确认，本合同及合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十四、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，义乌产权交易所有限公司和义乌市财政局各执一份，均具有同等效力。

甲    方：___________________  乙    方：________________________

地    址：___________________  地    址：________________________

法定代表人：__________________  法定代表人：______________________

授权代表：____________________ 授权代表：______________________

电    话：____________________ 电    话：________________________

账户名称：____________________ 账户名称：________________________

开户银行：____________________ 开户银行：________________________

帐    号：____________________  帐    号：________________________

签约时间：____________________ 签约地点：

义乌市文化广场物业管理考核评分细则

| 基础管理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准内容 |  |  |  | 评分细则 |
| 1 | 物业的管理人员和专业技术人员持证上岗：员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨；物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理 手段，提高管理效率，及设有各项维修养护的台账记录。 |  |  |  | 发现一人未做到位扣1分，发现3人以上不符合的，一次性扣2分 |
| 2 | 房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理完善，查阅方便，包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种 类、用途分类统计成册、房屋及共用设施设备大中小记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台账。 |  |  |  | 不符合扣2分 |
| 3 | 各项规章管理制度健全，各岗位工作职责明确，有相关的操作流程；建立24小时值班制度，设立服务电话、接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。 |  |  |  | 规章制度不全的，每缺一项扣2分，末设服务电话扣1分，发现一处处理不及时扣1分，没有回访记录每次扣1分 |
| 4 | 制定各项应急措施方案、演练安排及物业管理工作计划（包括但不限于消防、防爆反恐、疫情防控、防洪抗台等）并严格按制度执行和上报业主。 |  |  |  | 每发现一项不齐全或不完善扣5分，未按计划制度执行、上报的扣5分 |
| 5 | 实际到岗人员以及人员的年龄、学历、技术证书等要求应与合同规定标准一致；设立智慧考勤系统，工作期间，按业主要求对上岗人员实行定位考勤。 |  |  |  | 不定期抽查到岗率，及考勤系统相关数据，实际到岗人数不足的，每缺1人扣5分，配备的人员综合素质要求与合同不符的，每发现1人扣1分，上不封顶 |
| 6 | 建立并落实便民维修服务承诺制、零修急修及时率 100％，返修率不高于1％，并有回访记录 |  |  |  | 建立但未落实扣1分，未建立扣2分；及时率每降低1个百分点扣0.3分；返修率不符合扣0.6分；回访记录不完整或无回访记录扣1分 |
| 安保及秩序维护 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 服务标准 |  | 评分细则 |
| 1 | 守卫岗 |  | 1、实施24小时全面防范，巡逻岗、守卫岗联合防范，做好点、线、面的配合与互动，确保无治安死角。 |  | 不符合扣2分 |
|  |  |  | 2、各出入口守卫岗服务时间及点位要求根据合同附件义乌市文化广场物业工作人员岗位分布情况表执行（如因实际情况有另行制定人员岗位分布情况表的，经甲方同意的，则根据该表执行和考核） |  | 每发现一处不符合扣2分，上不封顶 |
|  |  |  | 3、做好人员与物品来访登记；严禁广告、营销等闲杂人员进入。 |  | 不符合扣2分 |
|  |  |  | 4、交接班：有详细完整的交接班记录。 |  | 不符合扣1分 |
| 2 | 巡逻岗 |  | 1、维护人员手持巡更采集器，白天每两小时巡查一次，夜间每小时巡查一次，重点部位设有巡更点，监控中心有巡更记录。 |  | 每发现一处不符合扣1分，上不封顶，如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任 |
|  |  |  | 2、接到火警、警情后三分钟内到达现场，协助保护现场，并报告服务中心与警方。 |  |  |
|  |  |  | 3、在遇到异常情况或用户紧急求助时，三分钟内赶到现场，采取相应措施。 |  |  |
| 3 | 技防设施和救助（监控岗） |  | 1、园区设有监控中心，具备部分录像监控、可视、周界报警（如有）、（对讲功能）等技防设施，24小时开通，并有人驻守，注视各设备所传达的信息。 |  |  |
|  |  |  | 2、监控中心接到报警信号后，秩序维护人员三分钟内赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 |  |  |
|  |  |  | 3、有应急预案，每年应组织不少于2次的应急预案演习。 |  |  |
| 4 | 车辆管理 |  | 1、地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，机动车与非机动车车辆停放有序。 |  | 不符合扣1分，发现机动车和非机动车未停放在划线车位内5处以上，一次性扣5分 |
|  |  |  | 2、做好出入车辆登记管理和停车收费管理及台账记录 |  |  |
| 5 | 消防管理 |  | 1、负责具体的消防管理工作，对消防设施设备进行巡检，确保正常使用。 |  | 每发现一处不符合扣1分，上不封顶，如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任。每月开展消防安全检查及宣教工作，有记录，不符扣2分 |
|  |  |  | 2、接到火警后三分钟内到达现场，协助保护现场，并报告服务中心与警方。 |  |  |
|  |  |  | 3、制定火灾应急预案，每年应组织不少于4次的应急预案演习。对用户定期进行消防安全检查及宣教，并做好记录。 |  |  |
| 环境卫生管理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 工作频率 | 服务标准 | 评分细则 |
| 1 | 外围道路 及配套设 | 广场、道路 | 每日清扫一次、巡回保洁 | 地面无垃圾、杂物、积水、无明显污迹、泥沙、无喷漆涂鸦、无粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显垃圾、污渍等不符合服务标准的情况，一次性扣3分；5处以上，一次性扣5分 |
|  |  | 垃圾投放站点 | 每日清扫一次、巡回保洁，垃圾日产日清 | 地面无垃圾、杂物、无明显积灰 |  |
|  |  | 垃圾桶 | 每日清洗一次 | 表面无明显积灰、污迹、油污，箱内无异味、无喷漆涂鸦、无粘贴物 |  |
|  |  | 标识牌 | 每周擦拭一次 | 无污渍、无积灰、无喷漆涂鸦、无粘贴物 |  |
|  |  | 各类铺装面、座凳座椅 | 每天清扫二次 | 随时保持干净、无杂物 |  |
|  |  | 高杆灯，高处标识牌等装饰、天花板 | 每二个月除尘一次 | 目视无积尘、表面无虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 花岗石（大理石）、抛光砖地面 | 每日清扫尘堆，巡回保洁，每月至少抛光一次、一个季度至少打蜡一次 | 干净、无垃圾、油渍、污渍、积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
| 2 | 楼宇内部 | 花岗石（大理石）、抛光砖地面 | 每日清扫尘堆，巡回保洁，每月至少抛光一次、一个季度至少打蜡一次 | 干净、无垃圾、油渍、污渍、积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、虫网等不符合服务标准的情况，一次性扣3分；5处以上，一次性扣5分 |
|  |  | 室内地面、楼层走廊、电梯门厅、通道地面 | 每日清扫、拖擦一次，巡回保洁无垃圾 | 无污渍、水迹，目视表面无明显油渍、积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 楼梯扶手 | 每周保养一次 | 保持扶手干净、明亮、无油渍、积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 灯具、开关、索引牌、指示牌， | 每月擦拭、除尘一次 | 目视无积尘、表面无虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 玻璃 | 日常巡回保洁、每周清洗一次 | 明亮、无印迹、油渍、无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 门、窗框、窗台 | 每周擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 垃圾桶、烟灰桶 | 不断巡回保洁 | 无污渍、保持干净、顶部带烟灰缸的垃圾桶烟灰缸处烟蒂不超5个 |  |
|  |  | 墙面 | 每月除尘一次 | 目视无积尘、表面无虫网、无油渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 天花板等顶面饰物 | 每季除尘一次 | 目视无积尘、表面无虫网 |  |
|  |  | 消防箱 | 外表隔日擦拭一次，内部每周擦拭一次 | 无明显油渍、玻璃明亮、框架无积灰，箱内目视无积灰 |  |
|  |  | 指示灯 | 每周擦拭一次 | 无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 各类铺装面、座凳座椅 | 每天清扫二次 | 随时保持干净、无杂物 |  |
| 3 | 洗手间 | 大小便器 | 巡回保洁 | 干净无污渍、无异味、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 每发现一处不符合扣1分。 |
|  |  | 洗手池、台面、龙头 | 巡回保洁 | 干净无污渍、无异味、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 镜面 | 巡回保洁 | 明亮、无印迹、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 隔断板、门 | 巡回保洁 | 无积灰、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、污渍等不符合服务标准的情况，一次性扣3分 |
|  |  | 灯具、墙面 | 每周除尘、每半月擦拭一次 | 无积灰、积水、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 地面 | 巡回保洁、冲洗 | 无垃圾、积水、污渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物、无异味 |  |
|  |  | 玻璃、窗框 | 巡回保洁 | 无积灰（发现污渍及时清除）、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 垃圾篓 | 不超过1/2 | 及时更换垃圾袋、无异味 | 不符合扣1分 |
| 4 | 各楼栋楼层走廊通道及消防楼梯 | 扶手、玻璃 | 日常巡回保洁、每半个月至少清洗一次 | 明亮、无印迹、油渍、无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、虫网等不符合服务标准的情况，一次性扣3分；5处以上，一次性扣5分 |
|  |  | 指示灯、开关、墙面 | 每月擦拭一次 | 目视表面无明显油渍、积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 垃圾箱（烟筒） | 每日清理垃圾一次、每周清洗一次 | 保持干净无异味、无明显积灰，无油渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 门 | 每个月擦拭一次 | 无油渍、积灰、污渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
| 5 | 屋面、平台、檐沟 |  | 每两周清抹二次 | 无杂物、无积水、无积雪 | 每发现一处不符合扣1分 |
| 6 | 外墙、玻璃幕墙、玻璃雨棚 |  | 2米以下外墙及玻璃幕墙每半月清洁一次；园区玻璃雨棚每周清洗一次 | 无污渍、无积灰、无虫网、无喷漆涂鸦、无积雪、无杂物、无关粘贴物 | 每发现一处不符合扣1分 |
| 7 | 停车场 | 地面 | 巡回保洁，每个月冲洗一次 | 保持干净，无垃圾、杂物、无喷漆涂鸦、无关粘贴物、无明显泥尘 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、垃圾等不符合服务标准的情况，一次性扣3分 |
|  |  | 挡车器 | 每月擦拭一次 | 无积灰、污渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 反光镜 | 每周擦拭一次 | 目视无积灰、污迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 坡道 | 巡回保洁 | 无垃圾、无明显泥沙、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  | 人防通道 |  | 巡回保洁 | 无垃圾、无杂物、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、污渍等不符合服务标准的情况，一次性扣3分 |
|  | 标识牌 |  | 每周擦拭一次（1.8米以下），其余每月擦拭一次 | 目视无积灰、污迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  | 消防栓 |  | 每半月擦拭一次 | 目视无积灰、污迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  | 墙面 |  | 每月除尘一次 | 目视无积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  | 公共管线 |  | 每月除尘一次，每两个月擦拭一次 | 目视无积灰、虫网、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  | 排水沟 |  | 每月清理一次、每季冲洗一次 | 目视无垃圾、无明显泥沙 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、泥沙等不符合服务标准的情况，一次性扣3分 |
|  | 应急灯 |  | 每月除尘、擦拭一次 | 目视无积灰、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  | 风口 |  | 每月除尘一次 | 目视无积灰 |  |
| 8 | 电梯轿厢 | 不锈钢制品 | 每月保养一次、每周油布擦拭一次 | 表面无积灰、印迹、明显油渍、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 | 没有按照规定频率清扫各扣1分；发现3处以上明显积灰、虫网等不符合服务标准的情况，一次性扣3分；5处以上，一次性扣5分 |
|  |  | 地面 | 每日清扫尘堆，巡回保洁 | 无垃圾、杂物、污迹、无油渍、喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 轿厢内壁（按键） | 每周油布擦拭 | 无油渍、污渍、表面光亮、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
|  |  | 镜面 | 每两日擦拭一次 | 明亮、无印迹、无喷漆涂鸦、无关粘贴物 |  |
| 房屋管理与维修养护 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 服务标准 |  | 评分细则 |
| 1 | 公共部位、各房间的玻璃门窗 |  | 对楼内公共部位门窗进行巡视，保持玻璃、门窗配件完好，开闭灵活并无异常声响。 |  | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分 |
| 2 | 屋面外观、幕墙玻璃、楼内墙面、顶面、地面 |  | 房屋外观、幕墙玻璃完好、整洁，面砖、地砖平整，无大面积起壳、缺损；墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，面砖、地砖平整，无大面积起壳、缺损现象。 |  | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分 |
| 3 | 路灯 |  | 完好率不低于95%。 |  | 不符合扣2分 |
| 4 | 雨污水管道 |  | 每年通一次，雨污水井每月检查一次，并视检查情况及时清掏。 |  | 不符合扣2分；每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分 |
| 5 | 化粪池 |  | 每月检查一次，每年清掏不少于两次，发现异常及时清掏。 |  |  |
| 6 | 道路、场地等 |  | 每周二次巡查道路、路面、侧石、井盖等，场地、步道、路面、侧石、井盖等：道路畅通，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。 |  |  |
| 7 | 安全标志等 |  | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施。每半月检查一次，保证标志清晰完整，设施运行正常。 |  | 没有按时检查维护扣1分；每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分 |
| 8 | 标识 |  | 每年维护，确保无破损无缺失。 |  |  |
| 9 | 共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工业原料、 废料、杂物及违章占用等。天台隔热层无破损 |  |  |  |  |
| 10 | 供电及强电系统 |  | 1、供电运行和维修人员必须持证上岗；严格执行用电安全规范，确保用电安全；每天巡查一次，发现问题及时处理。 |  | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣5分 |
|  |  |  | 2、配电箱、配电柜及每层管线分线盒：无积尘，接头无松动现象；每季清洁一次，主要用电线路的绝缘状况，每半年测试一次，绝缘良好。 |  |  |
|  |  |  | 3、总配电箱：每年保养，无积尘，接头无松动现象。 |  |  |
|  |  |  | 4、楼道灯、地下车库等公共区域的照明灯，亮灯率不低于95﹪，公共照明设备完好。 |  | 不符合扣2分 |
|  |  |  | 5、保证空调设备的正常使用，并对设备进行擦洗，每年保养不少于2次。 |  |  |
|  |  |  | 6、设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜。 |  | 不符合扣2分；合格率每降低1个百分点扣0.3分，上不封顶；无特殊情况，维修过夜扣2分 |
|  |  |  | 7、避雷设备完好、有效、安全。 |  |  |
| 11 | 弱电系统 |  | 1、做好视频监控系统中的智能化专网非主干段维护、监控相关设备维护。 |  | 不符合扣3分 |
|  |  |  | 2、做好楼宇自控系统中的楼宇自控系统监控中心、空调主机维护、新风系统、锅炉供热系统、变配电、电梯、扶梯、楼宇自控系统相关配件维护。 |  |  |
|  |  |  | 3、监视系统：不定期进行调试与保养，保证各项监控设备24小时正常运行，能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常。 |  |  |
|  |  |  | 4、车辆管理系统：每周进行一次检查保养，保证系统正常运行。 |  |  |
|  |  |  | 5、广播系统：每天对系统进行检查，发现有异常情况及时进行处理。 |  | 不符合扣2分 |
|  |  |  | 6、做好防盗报警系统相关设备、维护。 |  | 不符合扣3分 |
| 12 | 供水系统 |  | 1、供水设备：设施设备完好、无渗漏、无污染；水泵：每季对润滑点加油，保证二次供水正常。 |  | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任 |
|  |  |  | 2、泵房管道：每季一次除锈、油漆。 |  |  |
|  |  |  | 3、水箱、蓄水池：每年定期二次清洗和检测。 |  |  |
|  |  |  | 4、水泵：一级保养，每年一次，保证其运行正常。 |  |  |
|  |  |  | 5、控制柜：每月检查一次，控制柜电器性能完好，运作正常。 |  |  |
|  |  |  | 6、阀门接口及减压阀：每季检查一次，无渗漏现象。 |  |  |
|  |  |  | 7、管网及闸阀：每年保养，无明显锈蚀、无渗漏。 |  |  |
|  |  |  | 8、设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜。 |  | 不符合扣1分；合格率每降低1个百分点扣0.3分，上不封顶；无特殊情况，维修过夜扣2分 |
| 13 | 排水系统 |  | 1、污水泵、排水泵：能正常运行，无渗漏水现象；每季一次润滑加油；一级保养每年一次。 |  | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分 |
|  |  |  | 2、污水处理系统：每年两次全面维护保养；污水处理系统正常运行，周边基本无异味和明显噪声，过滤隔栅无堵塞，污水排放符合环保要求。 |  |  |
|  |  |  | 3、控制柜：每月检查一次，控制柜电器性能完好，运作正常。 |  |  |
|  |  |  | 4、窨井、窨沟、排水沟、集水井：管道通畅，无堵塞外溢现象。 |  |  |
|  |  |  | 5、排污泵、排气扇：每月试运行，运转灵活。 |  |  |
| 14 | 消防系统 |  | 1、消防泵：启动检查每月一次并记录，运行正常，设施完好、无渗漏；一级保养，每年一次。 |  | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分；如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任 |
|  |  |  | 2、消防栓：每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。每年保养一次，表面无生锈现象，颜色一致；阀杆每半年加注润滑油，启动灵活运行正常，每半年放水检查。 |  |  |
|  |  |  | 3、火警、报警、探测器功能：功能正常。 |  |  |
|  |  |  | 4、消防水带：每半年检查一次完好无缺，无霉变。 |  |  |
|  |  |  | 5、灭火器：检查及时，发现问题更新或充压。 |  |  |
|  |  |  | 6、消防喷淋：每年保养一次，管道表面无生锈现象，颜色一致。 |  |  |
|  |  |  | 7、消防仪表：每周巡查，压力正常。 |  |  |
|  |  |  | 8、消控室：保证监控系统、灯光系统、消防系统、广播系统运行正常，各系统工作稳定；一般性故障立即排除，维修合格率100%，暂时不能处理的需4小时内通知有关部门采取应急措施，应急措施得当有效；定期进行消防普查；设备机房整洁；保证设备机房的安全。 |  | 每发现一处不符合扣1分；发现3处以上不符合，一次性扣3分；5处以上不符合，一次性扣5分；合格率每降低1个百分点扣0.3分，上不封顶；如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任 |
| 15 | 电梯系统 |  | 电梯运营情况日常检查 |  | 每发现一处不符合扣1分，如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任 |
| 16 | 空调系统 |  | 中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标， 无严重滴漏水现象； |  | 每发现一处不符合扣1分 |
|  |  |  | 空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀。 |  |  |
| 17 | 供暖供气系统 |  | 锅炉供暖设备完好，运行正常；管道、阀门无跑冒滴漏现象。 |  | 每发现一处不符合扣1分，如因此造成重大事故或损失，我方可追究物业公司责任 |
| 绿化管理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 服务标准 |  | 评分细则 |
| 1 | 苗木成活率 |  | 花卉、草坪、树木长势良好，无枯死、大面积病虫害和缺损现象，成活率在95%以上 |  | 每发现一处，不符合扣1分，上不封顶 |
| 2 | 日常养护管理 |  | 根据气候和季节变化，及时清理园区绿化带内杂草、修剪灌木、浇灌、施肥和松土 |  | 每发现一处不符合扣1分，发现3处以上杂草未清、灌木未修剪等不符合服务标准的情况，一次性扣3分 |

备注：

1.对发生重大安全事故实行一票否决制（即甲方可单方面解除《物业服务合同》），并追究物业管理公司班子相关成员及直接责任人的责任，同时由乙方承担该事故对甲方造成的一切损失。

2.对检查考核中发现的问题，如乙方未能在限期内整改完毕，可按本办法对乙方进行加倍处罚。

3.若甲方集团公司或相关上级部门在检查过程中发现有不符合服务标准的内容，分数按评分细则标准的三倍扣除。

4.物业服务人员数量不得少于招标文件要求。

- 5.每月基础分为100分，考核分数为90分（含）以上的为合格；单次考核分数低于90分，每低1分扣除2000元。年度累计三次或连续两次的月度考核结果低于85分的，甲方有权终止合同，并不再签订下一年度合同。

附件：

物业考核评分表

时间：      年  月  日

| 项目 | 考核内容 | 扣分原因 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 |  |  |
| 二 | 环境卫生管理 |  |  |
| 三 | 安保及秩序维护 |  |  |
| 四 | 绿化养护 |  |  |
| 五 | 房屋及公用设施设备管理 |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |
| 最后得分（100分制） |  |  |  |
| 物业经理签字 |  |  |  |
| 考核小组成员签字 |  |  |  |

义乌市文化广场物业工作人员岗位分布情况表

| 部 门 | 岗 位 | 人数 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合管理部 | 物业经理 | 1 | 全面管理物业人员。 |
| 保洁部 | 保洁主管 | 1 | 主要负责园区保洁工作，对保洁人员进行培训监督。 |
|  | 保洁员 | 27 | 白班23人。园区外围2岗、文化馆4岗、青少年宫4岗、健身中心3岗、澄心学堂2岗、地下室2岗、绿化带2岗、地面保养1岗、电梯、镜面保养1岗、机动组2岗；主要负责电梯厅地面、墙面，楼层电梯门厅、楼层通道的地面、天花板、消防设施等，消防楼梯台阶、百叶等配套设施保洁。楼层垃圾的收集、垃圾箱的清洗。负责所辖范围内的道路、绿化带、水景系统、桌、椅、路灯、标识牌、果壳箱等公共配套设施的保洁 。广场、道路冲洗清洗。负责所辖范围内地下室地面、墙面、管线、消防设施等公共配套设施，汽车库坡道冲洗保洁。 晚班4人。园区外围1岗、剧院2岗、健身中心1岗，主要负责园区夜间的环境保洁工作。 |
| 工程部 | 综合维修 负责人 | 1 | 全面负责工程部各项工作。 |
|  | 水电技术 人员 | 3 | 白班2岗，主要负责园区内供电配电系统、供水系统 、地下管网系统等设备管理，并落实日常园区维修、设备巡查 、设备操作、装修管理等工作。 晚班1岗，主要负责夜间园区内供电配电系统、供水系统、地下管网系统等设备管理，并落实日常园区维修、设备巡查、设备操作、装修管理等工作。 |
| 保安部 （24小时制） | 保安队长 | 1 | 全面负责保安部各项工作。 |
|  | 保安班长 | 1 | 协助保安队长开展工作，做好园区的维护工作，做好各自班组的人员管理，兼园区巡查及处理突发事件。 |
|  | 消监控员 | 3 | 24 小时值班，白班2岗，晚班1岗，负责消控室监控室值班。 |
|  | 保安员 | 20 | 白班14人 1、文化馆：负二楼出入口1岗、剧院出入口2岗、七墨美术馆出入口1岗、非遗馆出入口1岗；青少年宫：一楼出入口1岗；健身中心：负二楼出入口1岗、一楼出入口1岗；负责园区消防安全、危化品管控、周边交通等现场管理； 2、车道岗2岗 （北门、东门），负责车库车辆正常出入，费用收取； 3、巡逻岗4岗，负责巡逻打点，纠正管辖区域内发生的一切违章行为，管辖区域内治安工作及车辆管理等。 夜班6人 1、剧院1岗，健身中心1岗，负责夜间园区消防安全、危化品管控、周边交通等现场管理； 2、车道岗2岗，负责夜间车库车辆正常出入，费用收取； 3、巡逻岗2岗，负责夜间巡逻打点，纠正管辖区域内发生的一切违章行为，管辖区域内治安工作及车辆管理等。 |
| 备注：在符合国企采购相关条款的情况下，在不改变合同其他条款的前提下，人员配置可根据实际需要进行人数调整，可以与供应商协商签订补充合同，费用按时结算，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 |  |  |  |

第九章  投标文件部分格式

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式：

1、法定代表人授权书

2、义乌市国企采购项目投标承诺书

3、服务质量保证承诺书

4、设备工具材料简要说明一览表

二、报价响应文件部分格式：

1、投标函格式

2、报价一览表格式

3、小微企业声明函；

4、残疾人福利企业声明函；

5、监狱企业声明函；

封面格式

正本（副本）

项目

投 标文件

（招标编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件））

投   标   人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人                   （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

义乌市国企采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合法律法规的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段牟取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权利。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、我方依法缴纳税收和社会保障资金。

13、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

14、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得的材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，赔偿该项目的损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

服务质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日                                     （招标内容）招标项目的投标邀请，我方对该项目作出如下服务质量承诺：

1、服务质量要求：

2、人员配置：

3、其它：

企业名称（电子签章）：________________________

签   字   代  表：__________________

年     月    日

设备及工具材料简要说明一览表

投标人名称（电子签章）：___________________________

| 序号 | 设备、工具名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_______________________________

职  务：______________________________

备注：1、此表可在不改变格式的情况下自行制作；

2、投标人应按每项物进行填列；

3、此表置于投标书中。

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）二年承包该招标项目投标总报价为（人民币）______        _（大写）___________________（小写）（二年企业成本价为            元）。

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期_60_个日历天。

5）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标人名称：__________________________ （电子签章）

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

报价一览表（二年承包费用）

- 投标人名称（电子签章）：

- 招标编号：

| 序号 | 项目费用 | 数量 | 单位 | 承包期 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

- 投标人代表签字：______________  职  务：__________ 日 期：_____________

- 备注：1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

- 2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号、财库〔2022〕19号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）

年     月      日

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人在填写该声明函前，可先自查本企业是否满足小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录http://xwqy.gsxt.gov.cn/”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。