义乌市水处理有限责任公司2024-2025年度脱水机絮凝剂聚丙烯酰胺（阳离子）药剂采购项目

招标文件

采购编号：YCQ-2024-CG192

采   购　 人：义乌市水处理有限责任公司 （盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二四年九月

招标文件目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知和投标须知前附表	4

投标须知	6

一、说明	6

二、招标文件	7

三、投标文件	8

四、投标文件的递交	12

五、服务费	12

六、其它	13

第三章 招标项目要求	14

第四章 开标、评标和定标须知	17

一、开标	17

二、评标	17

三、定标	20

第五章 投标文件的有效性	22

第六章 评标办法	24

第七章 合同主要条款	27

第八章 投标文件部分格式	31

# 第一章　招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YCQ-2024-CG192

2、采购内容及数量： 脱水机絮凝剂聚丙烯酰胺（阳离子）具体详见第三章招标项目要求。

3、采购预算及最高限价：总预算为600万元。11座污水厂统一采购，预计一年采购数量（不代表实际采购量，以订单结算为准）约260吨；采购单价最高限价：23000元/吨；本次招标采购的供货年限为一年。投标人的投标单价高于单价最高限价作无效标处理。

4、投标人的资格要求：

①国内具有独立法人资格的阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂生产厂家或供应商；且参加采购活动前三年内无重大违法经营活动且符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

②根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

③信誉要求：投标人自2021年1月1日起到中标候选人公示期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，定标前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

④业绩要求：投标人自2021年1月1日起具有6家以上日处理水量≥6万吨不同城镇污水处理厂聚丙烯酰胺（阳离子）的供货业绩，须提供合同及相关证明资料扫描件；合同中未体现日处理水量的，需提供加盖污水处理厂公章的日处理水量证明；

⑤本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登陆浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6、技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年月日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市水处理有限责任公司：胡先生（0579-85319740）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。

7、投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2024年月日 09:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录乐采云平台（简称“乐采云”下同，https://www.lecaiyuan.com），上传电子加密标书至“乐采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2024年月日 09:30

④开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com）

8、投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“乐采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“乐采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“乐采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往乐采云平台（www.lecaiyun.com）下载并安装，投标文件制作具体流程详见“乐采云”供应商项目采购－电子招投标操作指南”（请投标供应商登录乐采云电子卖场后，点击链接https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2024年月日 09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至项目负责人邮箱(ywcqztb001@ywcq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2024年月日9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：宋先生0579-89906887

9、投标保证金：无

- 业务咨询：

义乌市水处理有限责任公司：胡先生 0579-85319740

义乌产权交易所有限公司：宋先生  0579-89906887

11、投标人需提供下列样品及试验要求和方案如下：

- 药剂品牌及型号：各潜在供应商可安排10座污水厂的絮凝剂选型小试（武德净水厂二期除外），确定各污水厂投标药剂品牌及型号。

- 试验药剂的包装要求：投标人试验药剂需进行内外两层包装，内包装以采购人统一提供包装袋（25KG/袋）进行装袋，内包装袋不得有任何独有的特征性标识；外包装投标人可自行包装，外包装上需标明投标人名称、生产厂名、商标、药剂型号、批号或生产日期、净质量、产品标准以及中试运营部。

- 需中试的运营部以及需提供的药剂数量：中心运营部100KG，江东运营部125KG，后宅运营部50KG，稠江（含双江湖净水厂）350KG，佛堂运营部100KG，义亭运营部100KG，苏溪运营部50KG，大陈运营部25KG（各型号共计900KG，武德净水厂一期、二期因现场条件限制不参与中试）。

- 中试方案：由采购人行政部门登记投标人样品品牌、型号后拆除外包装，每个运营部每个供应商各取一包，拆开内包装取1kg药剂妥善封装（投标人中标后该样品将送第三方检测分子量、离子度等指标，检测结果作为后续质检依据），并根据投标人提供的信息对各投标人的药剂进行编码加密，采购人行政部门对投标人信息一次编码，采购人监督部门在一次编码基础上进行二次编码，编码后药剂送相应运营部，由脱水机房工作人员根据日常工况进行生产试验。

- 投标人需在2024年月日17:00前，向义乌市水处理有限责任公司生产安全部进行登记，提供投标人公司名称、代表姓名、联系电话、电子邮箱、收件地址等信息，再由采购人统一邮寄药剂包装袋，投标人需在2024年月日17:00前将试验药剂送至义乌市水处理有限责任公司生产安全部（义乌市西江路101号，送样时需携带营业执照复印件。联系人：胡先生  联系电话：0579-85319740 ）。招标人总计安排上机试验时间原则上不超过20天，每个潜在供应商上机天数均为1天/厂，上机试验所需药剂费由各潜在供应商承担，中试剩余药剂不予退回。

- 试验结果由采购人加盖采购人公章并扫描，扫描件电子加密后分别由采购人监督部门一级解码、行政部门二级解码，最终由行政部门将加密文件发送至投标人邮箱。开标当日由采购人代表执盖公章原件供专家核对，数据不一致的投标人文件将废标处理。

义乌市水处理有限责任公司

义乌产权交易所有限公司

2024年月日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市水处理有限责任公司2024-2025年度脱水机絮凝剂聚丙烯酰胺（阳离子）药剂采购项目 具体详见《第三章招标项目要求》 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 供货要求 | 详见招标文件第三章 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 义乌市水处理有限责任公司各污水厂因污水来源、处理工艺、污泥性状和脱水设备存在差异，可能适用的絮凝剂技术参数不尽相同。投标前，各投标人应实地考察并开展药剂选型，进行上机调试，充分掌握各运营部污泥脱水机运行及污泥脱水等情况，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，招标人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年月日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市水处理有限责任公司：胡先生（0579-85319740）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2024年月日 09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱(ywcqztb001@ywcq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2024年 月 日9:30 开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。 如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2024年月日9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 详见招标文件第三章。 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市水处理有限责任公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部份。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于一日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：(提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效)

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书。

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的,说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合询价文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

★（1）货物简要说明一览表

★（2）规范偏离表；

★（3）产品质量和售后服务承诺书；

- （4）聚丙烯酰胺（阳离子）技术指标说明；

（5）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13、投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

- 投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17、投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2024年月日9:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱(ywcqztb001@ywcq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“乐采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后招投标中心开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如乐采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招投标中心把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500（含） | 1.1% |  |
| 500-1000（含） | 0.8% |  |
| 1000-5000（含） | 0.5% |  |
| 5000-10000（含） | 0.25% |  |
| 10000-50000（含） | 0.05% |  |
| 50000-100000（含） | 0.035% |  |
| 100000-500000（含） | 0.008% |  |
| 500000-1000000（含） | 0.006% |  |
| 1000000以上 | 0.004% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

# 六、其它

本招标文件解释权归采购人。

第三章  招标项目要求

一、项目内容：义乌市水处理有限责任公司2024-2025年度脱水机絮凝剂聚丙烯酰胺（阳离子）采购，预计采购数量约260吨。

二、脱水机絮凝剂技术规范

1、投标人提供的产品必须满足招标人使用需求，产品质量稳定且符合国家和有关部门质量检测标准，产品预包装标识明确。具体质量要求：符合GB/T31246-2014标准，且阳离子度≥10%。

2、聚丙烯酰胺（阳离子）技术指标说明

| 产品名称 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 聚丙烯酰胺（阳离子） | 相对分子质量，M | M≥100×104 |
|  | 阳离子度，ω/% | ω≥10.0 |
|  | 固含量，ω1/% | ω1≥88.0 |
|  | 溶解时间（1g/l），t/min | t≤60 |

注：★（1）投标方根据除武德净水厂二期以外的10个污水厂污泥特性选定絮凝剂有不同型号的，需提供所有型号相应的品牌、技术指标要求，其中技术指标要求需明确相对分子质量和阳离子度，否则做无效标处理。武德净水厂二期正常运行后，由中标人现场小试确定其型号、技术指标等。

★（2）投标方同时需提供不同型号絮凝剂的第三方检测报告，检测报告需同时满足上表技术指标要求和自身型号对应的技术指标要求，否则作无效标处理。

（3）投标方中标后，投标时所留絮凝剂样品送第三方检测，检测结果中阳离子度（记为A）与投标方提供的该型号技术参数中最低阳离子度要求（记为B）的相对偏差超过10%，即（A/B-1）*100%≥10%，则第三方检测报告将作为投标人该型号絮凝剂的技术要求。

3合格的絮凝剂和服务

3.1投标人提供的所有絮凝剂必须是全新的絮凝剂，所涉及的技术、设计、絮凝剂、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

3.2投标人应保证招标人在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该絮凝剂或絮凝剂的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

4、絮凝剂质量检验

产品质量检验采用日常絮凝剂药效考核和临时抽检的形式。

4.1日常絮凝剂药效考核

（1）除武德净水厂一期、二期外，每个运营部均需就每批次药剂进行单独的药效评估。在完成该批次药剂的使用后，进行污泥脱水综合费用评估。计算方法如下：

- 吨干泥絮凝剂费用=吨绝干泥药耗×絮凝剂单价

- 污泥处置费=300×(1吨绝干污泥/（1-泥饼含水率）)

- 综合费用=吨干泥絮凝剂费用+污泥处置费。

（2）各运营部每批次药剂的考核标准计算方法如下：

- 根据各运营部2021年8月至2024年7月的历史生产数据，参照（1）的计算方法，确定各运营部每个月的历史综合费用。各运营部每个月份有三个（三年）历史综合费用，取算术平均值作为当月该运营部的考核基准值。各运营部1-12月每个月份的考核基准值详见本章附表。

- 每批次药效考核基准以附表为基础，计算方法如下：某运营部某批次药剂综合费用考核标准=该运营部A月药剂用量*该运营部A月考核基准值+该运营部B月药剂用量*该运营部B月考核基准值+该运营部C月药剂用量*该运营部C月考核基准值……）/该批次总量。

- 双江湖净水厂为稠江运营部新建污水厂，药效考核的标准参照2023年8月-2024年7月12月的历史综合费用为考核基准值；

- 武德净水厂一期、二期缺乏独立评价条件，其所使用的药剂在同一型号药剂的运营部随机取部分药剂进行中转，该厂所用药剂视为中转运营部同一批次药剂，由中转运营部统一考核；

- 考核方法：

各运营部针对每批次絮凝剂开展药效评价。若该运营部该批次絮凝剂实际使用效果综合费用≤综合费用考核标准，则供方提供的此批次絮凝剂使用效果考核合格，需方将全额支付此批次货款；若絮凝剂实际使用效果综合费用>综合费用考核标准，则供方提供的此批次絮凝剂使用效果考核不合格，该批次絮凝剂实际使用效果综合费用每超综合费用考核标准0.1%，需方扣除供方此批次货款的0.2%。

4.2临时抽检

临时抽检为需方有权对供方提供的货物进行抽检，抽检样品送至第三方检测机构检测。

4.2.1检测结果运用

检测结果须与对应型号的技术要求一致。对于未达到技术指标要求的检测结果，在扣除当次检测费用后，将“检测结果的阳离子度”记为A，“本型号最低阳离子度要求”记为B，C=A/B，若0.9≤C＜1，将扣除本批次货物款项的20%；若0.8≤C＜0.9，扣除本批次货物款项的50%；若C＜0.8，扣除本批次货物全部款项；其余指标一旦单一指标未满足技术规范要求，将扣除本批次货物款项的10%；若多项指标未满足项目要求中的技术规范指标要求，将在此基础上累计各项单独扣除金额，直至该批次货物的扣款金额被完全扣除。

4.2.2临时抽检检测费用由需方承担。

4.2.3如供方对检测结果有疑义的，供需双方在场的情况下取样送第三方检测机构进行检测，检测结果技术指标若符合招标项目要求中技术规范中指标要求，则该批次按4.1的要求进行支付货款，检测费用由需方承担；检测结果技术指标不符合招标项目要求中技术规范中指标要求的，则该批次按4.2.1的要求进行支付货款，检测费用由供方承担。

5、现场勘察

义乌市水处理有限责任公司各运营部因处理的污水水质不同，产生的活性污泥性状各不相同，污泥脱水所适用的絮凝剂也存在明显的差异，各运营部的污泥脱水效果存在一定的差距。投标前，各投标人应实地考察，充分掌握各运营部污泥脱水机运行及污泥脱水等情况，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

三、商务要求

3.1 项目报价要求

3.1.1投标报价包括：货物价款、运输费、装卸费、保险费、税费等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、管理费、利润、税费等一切费用。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

3.1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总报价内，由投标人向税务机关缴纳。

3.1.3 投标报价为唯一报价，价格不根据药剂型号变更。

3.2供货要求

3.2.1交货期：以需方通知为准，需方通知后2天以内货物到达需方指定场地；

3.2.2交货地点：以需方指定地点为准，其中供应武德净水厂一期、二期的药剂从武德净水厂指定的污水厂仓库中调拨中转，中转运费由供应商承担。

3.2.3交货量：供方必须根据需方指定数量供货。

3.2.4 包装：必须为原厂包装，不得二次包装，25kg/包袋装；供方提供产品的包装上应涂刷牢固的标志，内容包括:生产厂名、产品名称、商标、批号或生产日期、净质量、厂址、GB/T 31246-2014标准编号以及 GB/T 191 规定的“怕热”和“怕湿”标志。

3.2.5 质检报告及合格证：每批出厂的聚丙烯酰胺产品应附有质量检验报告和质量合格证。

3.3付款方式：翻单付款，即需方收到供方所供的货物及上一批次产品货款增值税专用发票后二十个工作日内结算上一批次货款。付款时间遇节假日顺延。

四、其他

5.1、脱水机絮凝剂聚丙烯酰胺（阳离子）应满足招标方的要求。

5.2、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在24小时内到达需方现场。

5.3、在合同期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.4、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件或不合理要求，中标资格将被取消。

| 第三章附表：各污水厂1-12月的绝干泥综合费用考核基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 稠江运营部 | 大陈运营部 | 佛堂运营部 | 后宅运营部 | 江东运营部 | 苏溪运营部 | 义亭运营部 | 中心运营部 | 双江湖净水厂 |
| 1月 | 1552.73 | 1930.61 | 1591.72 | 1869.90 | 1525.28 | 2082.03 | 1642.57 | 1631.51 | 1579.06 |
| 2月 | 1581.91 | 1929.58 | 1607.13 | 1847.21 | 1542.98 | 2128.96 | 1666.04 | 1631.26 | 1563.93 |
| 3月 | 1569.62 | 1914.77 | 1546.07 | 1815.65 | 1532.41 | 2066.97 | 1615.09 | 1623.84 | 1567.53 |
| 4月 | 1516.29 | 1915.76 | 1477.21 | 1765.47 | 1514.31 | 1965.10 | 1588.86 | 1626.75 | 1520.91 |
| 5月 | 1539.75 | 1914.16 | 1480.22 | 1729.29 | 1504.66 | 1935.22 | 1564.21 | 1602.33 | 1498.35 |
| 6月 | 1486.58 | 1912.25 | 1456.82 | 1721.81 | 1509.78 | 1902.61 | 1522.13 | 1592.12 | 1472.20 |
| 7月 | 1507.87 | 1913.25 | 1453.80 | 1689.32 | 1507.60 | 1889.67 | 1437.92 | 1591.31 | 1488.76 |
| 8月 | 1507.30 | 1939.98 | 1469.72 | 1694.67 | 1515.33 | 1919.99 | 1419.39 | 1548.84 | 1500.78 |
| 9月 | 1533.15 | 1951.37 | 1493.94 | 1760.96 | 1505.17 | 1935.78 | 1523.57 | 1608.63 | 1471.09 |
| 10月 | 1550.41 | 1951.00 | 1516.10 | 1837.87 | 1476.32 | 1983.07 | 1556.93 | 1678.38 | 1498.38 |
| 11月 | 1559.54 | 1941.73 | 1548.16 | 1877.49 | 1469.42 | 2014.83 | 1582.67 | 1711.43 | 1503.89 |
| 12月 | 1578.45 | 1938.34 | 1563.55 | 1877.03 | 1538.81 | 2065.32 | 1602.42 | 1642.99 | 1564.31 |

第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“乐采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“乐采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“乐采云”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6、投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7、供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“乐采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“乐采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

- 投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10、投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“乐采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12、评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13、决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

三、定标

14、中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司招投标中心领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“乐采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

15、合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订双方合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

15.8采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“乐采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9义乌市水务集团履约评价等级D级及以下或在限制期内的投标人（以水务集团提供的文件为准）。

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.11评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价或最高限价，或投标单价高于单价最高限价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“乐采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 30 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 污泥含水率 | 0-25（客观分） | 投标人须提供絮凝剂上机试验数据和结果扫描件（未提供的不给分），以投标人全部运营部上机试验数据污泥含水率以处理规模的加权平均值为评价对象，其中最低值为基准值，记为Amin，得25分；其余投标人上机试验数据污泥含水率记为A，污泥含水率数值每升高0.1%扣减2分，直至本项得分为0； 加权平均值计算公式：(A厂含水率×A厂处理规模+ B厂含水率×B厂处理规模+…)/（A厂处理规模+ B厂处理规模+…）； 计分计算公式：Y=25-2*(A-Amin)/0.1%； |
| 2 | 吨绝干泥药耗 | 0-5（客观分） | 投标人须提供絮凝剂上机试验数据和结果扫描件（未提供的不给分），以投标人全部运营部上机试验数据吨绝干泥药耗以处理规模的加权平均值为评价对象，其中最低值为基准值，记为Bmin，得5分；其余投标人上机试验数据吨绝干泥药耗记为B，吨绝干泥药耗升高0.3扣1分，直至本项得分为 0； 加权平均值计算公式：(A厂吨绝干泥药耗×A厂处理规模+ B厂吨绝干泥药耗×B厂处理规模+…)/(A厂处理规模+ B厂处理规模+…)； 计分计算方式：（Y=5-1*（B-Bmin）/0.3） |
| 二 | 商务报价分 | 70 | 投标报价=投标总价价=评标价 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×70，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章  合同主要条款

需方：________________________________

供方：________________________________

供、需双方根据       年      月      日义乌市水处理有限责任公司2024- 2024年度脱水机絮凝剂采购项目采购结果，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充文件、招标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括货物价款、运输费、装卸费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由需方支付的费用。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 供应 运营部 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAM（阳离子） |  |  | ## 相对分子质量：__________ ## 阳离子度：______________ ## 其余指标满足GB/T31246- 2014标准 | 中心运营部 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 单价 | 人民币（大写）： 元/吨 人民币（小写）￥： 元/吨 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1、供方应按采购文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方有权解除合同并追究供方的违约责任。

八、交货期及交货地点

1、交货期：以需方通知为准，需方通知后2天以内货物到达采购方指定场地；

2、交货地点：以需方指定地点为准；供应武德净水厂一期、二期药剂由武德净水厂负责人指定运营部中转，中转运费由供应商承担。

3、交货量：按需供货，供方必须根据需方指定数量供货。

九、货款支付

1、合同期限：本合同有效期为1年。

合同起止日期为2024年 * 月 * 日至2025年 * 月 * 日。

2、采购方式： 按需采购。

3、结算方式：翻单付款，即收到此批次产品货款增值税专用发票后二十个工作日内结算上一批次货款。付款时间遇节假日顺延。由供方开具专用增值税发票。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、供方应按投标文件规定的货物品牌、型号、性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、必须为原厂包装，不得二次包装，25kg/包袋装；供方提供产品的包装上应涂刷牢固的标志，内容包括:生产厂名、产品名称、商标、批号或生产日期、净质量、厂址、GB/T 31246-2014标准编号以及 GB/T 191 规定的“怕热”和“怕湿”标志。

3、每批出厂的聚丙烯酷胺产品应附有质量检验报告和质量合格证。

4、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在24小时内到达需方现场。

5、在合同期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之五向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，需方有权解除本合同。

2、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

3、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

4、絮凝剂质量检验

产品质量检验采用日常絮凝剂药效考核和临时抽检的形式。

4.1日常絮凝剂药效考核

（1）除武德净水厂一期、二期外，每个运营部均需就每批次药剂进行单独的药效评估。在完成该批次药剂的使用后，进行污泥脱水综合费用评估。计算方法如下：

- 吨干泥絮凝剂费用=吨绝干泥药耗×絮凝剂单价

- 污泥处置费=300×(1吨绝干污泥/（1-泥饼含水率）)

- 综合费用=吨干泥絮凝剂费用+污泥处置费。

（2）各运营部每批次药剂的考核标准计算方法如下：

- 根据各运营部2021年8月至2024年7月的历史生产数据，参照（1）的计算方法，确定各运营部每个月的历史综合费用。各运营部每个月有三个历史综合费用，取算术平均值作为当月该运营部的考核基准值。各运营部1-12月每个月份的考核基准值详见附表。

- 每批次药效考核基准以附表为基础，计算方法如下：某运营部某批次药剂综合费用考核标准=该运营部A月药剂用量*该运营部A月考核基准值+该运营部B月药剂用量*该运营部B月考核基准值+该运营部C月药剂用量*该运营部C月考核基准值……）/该批次总量。

- 双江湖净水厂为稠江运营部新建污水厂，药效考核的标准参照2023年8月-2024年7月每月的历史综合费用为考核基准值；

- 武德净水厂一期、二期缺乏独立评价条件，其所使用的药剂在同一型号药剂的运营部随机取部分药剂进行中转，该厂所用药剂视为中转运营部同一批次药剂，由中转运营部统一考核；

- 详细考核基准值见下表：

| 义乌市水处理有限责任公司2024-2025年各污水厂1-12月的绝干泥综合费用考核基准表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 稠江运营部 | 大陈运营部 | 佛堂运营部 | 后宅运营部 | 江东运营部 | 苏溪运营部 | 义亭运营部 | 中心运营部 | 双江湖净水厂 |
| 1月 | 1552.73 | 1930.61 | 1591.72 | 1869.90 | 1525.28 | 2082.03 | 1642.57 | 1631.51 | 1579.06 |
| 2月 | 1581.91 | 1929.58 | 1607.13 | 1847.21 | 1542.98 | 2128.96 | 1666.04 | 1631.26 | 1563.93 |
| 3月 | 1569.62 | 1914.77 | 1546.07 | 1815.65 | 1532.41 | 2066.97 | 1615.09 | 1623.84 | 1567.53 |
| 4月 | 1516.29 | 1915.76 | 1477.21 | 1765.47 | 1514.31 | 1965.10 | 1588.86 | 1626.75 | 1520.91 |
| 5月 | 1539.75 | 1914.16 | 1480.22 | 1729.29 | 1504.66 | 1935.22 | 1564.21 | 1602.33 | 1498.35 |
| 6月 | 1486.58 | 1912.25 | 1456.82 | 1721.81 | 1509.78 | 1902.61 | 1522.13 | 1592.12 | 1472.20 |
| 7月 | 1507.87 | 1913.25 | 1453.80 | 1689.32 | 1507.60 | 1889.67 | 1437.92 | 1591.31 | 1488.76 |
| 8月 | 1507.30 | 1939.98 | 1469.72 | 1694.67 | 1515.33 | 1919.99 | 1419.39 | 1548.84 | 1500.78 |
| 9月 | 1533.15 | 1951.37 | 1493.94 | 1760.96 | 1505.17 | 1935.78 | 1523.57 | 1608.63 | 1471.09 |
| 10月 | 1550.41 | 1951.00 | 1516.10 | 1837.87 | 1476.32 | 1983.07 | 1556.93 | 1678.38 | 1498.38 |
| 11月 | 1559.54 | 1941.73 | 1548.16 | 1877.49 | 1469.42 | 2014.83 | 1582.67 | 1711.43 | 1503.89 |
| 12月 | 1578.45 | 1938.34 | 1563.55 | 1877.03 | 1538.81 | 2065.32 | 1602.42 | 1642.99 | 1564.31 |

- 考核方法：

各运营部针对每批次絮凝剂开展药效评价。若该运营部该批次絮凝剂实际使用效果综合费用≤综合费用考核标准，则供方提供的此批次絮凝剂使用效果考核合格，需方将全额支付此批次货款；若絮凝剂实际使用效果综合费用>综合费用考核标准，则供方提供的此批次絮凝剂使用效果考核不合格，该批次絮凝剂实际使用效果综合费用每超综合费用考核标准0.1%，需方扣除供方此批次货款的0.2%。

4.2临时抽检

临时抽检为需方有权对供方提供的货物进行抽检，抽检样品送至第三方检测机构检测。

4.2.1检测结果运用

检测结果须与对应型号的技术要求一致。对于未达到技术指标要求的检测结果，在扣除当次检测费用后，将“检测结果的阳离子度”记为A，“本型号最低阳离子度要求”记为B，C=A/B，若0.9≤C＜1，将扣除本批次货物款项的20%；若0.8≤C＜0.9，扣除本批次货物款项的50%；若C＜0.8，扣除本批次货物全部款项；其余指标一旦单一指标未满足技术规范要求，将扣除本批次货物款项的10%；若多项指标未满足项目要求中的技术规范指标要求，将在此基础上累计各项单独扣除金额，直至该批次货物的扣款金额被完全扣除。

4.2.2临时抽检检测费用由需方承担。

4.2.3如供方对检测结果有疑义的，供需双方在场的情况下取样送第三方检测机构进行检测，检测结果技术指标若符合招标项目要求中技术规范中指标要求，则该批次按4.1的要求进行支付货款，检测费用由需方承担；检测结果技术指标不符合招标项目要求中技术规范中指标要求的，则该批次按4.2.1的要求进行支付货款，检测费用由供方方承担。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 3 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过采购过程形成的合法成果，如果供方与需方要求不一致的，履约时应以有利于需方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方应通过友好协商解决。

3、合同执行过程中如因季节、泥性、脱水设备变更以及其他原因，需更换阳离子絮凝剂型号的，供方可提出申请，经需方同意后开展生产性实验，试验结果切实可行的，供方可更换型号，更换后药剂型号及技术参数相应调整。若供方提供批次絮凝剂使用效果中综合费用与考核基准数据偏差过大，需方有权在此批次絮凝剂未使用完前要求供方进行更换，更换过程所产生的费用由供方承担。

4、合同执行期间，如有以下情形之一的，需方有权单方面解除合同:

(1)供方提供的絮凝剂检测结果累计3次技术参数未达到合同约定型号技术参数以及GB/T31246- 2014标准的；

(2)供方提供的絮凝剂按批次药效考核，考核结果不合格累计扣款达到人民币壹拾伍万元（￥150,000元）及以上的。

十七、本合同一式四份，供方一份，需方两份，义乌产权所招投标中心一份均具同等效力。

需    方：义乌市水处理有限责任公司  供 货 方：

地    址：义乌市西江路101号       地    址：

法定代表人：                       法定代表人：

授权代表：                         授权代表：

电    话：  0579-85319722          电    话：

帐户名称：义乌市水处理有限责任公司 帐户名称：

开户银行： 中信银行义乌分行        开户银行：

帐    号： 7338010182600023071     帐    号：

签约时间：                         签约地点：

第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式：

1、参投货物说明一览表

2、产品质量保证及售后服务承诺书

3、规范偏离表

4、义乌市国企采购项目投标承诺书

5、法定代表人授权委托书

二、报价响应文件部分格式：

1、开标一览表格式

三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

货物简要说明一览表

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：

1、投标方应此表在改变格式的情况下可自行制作

产品质量保证及售后服务承诺书

根据贵方为      年    月   日       招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1、技术规范及相关产品标准：

2、产品都属于厂家原装正品产品：

3、质保年限、范围、质保条件

4、质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5、售后服务的联系人及联系方式：

6、其他售后服务承诺内容：

投标方名称（电子签章）：

投标方代表签字：

日  期:    年    月    日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份说明即可。

规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1、投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

聚丙烯酰胺（阳离子）技术指标说明

1、聚丙烯酰胺（阳离子）技术指标说明：

投标人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

报价一览表

投标人名称（电子盖章）：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 供应 运营部 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAM（阳离子） |  |  | ## 相对分子质量：__________ ## 阳离子度：______________ ## 其余指标满足GB/T31246- 2014标准 | 中心运营部…… |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 单价 | 人民币（大写）： 元/吨 人民币（小写）￥： 元/吨 |  |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）￥： |  |  |  |  |  |

我公司承诺，如我公司中试时提供的絮凝剂样品其第三方检测报告显示阳离子度（记为A）与本报价中对应型号的阳离子度最低标准（记为B）相对偏差超过10%，即(A/B-1)*100%≥10%，则同意该型号的主要技术参数以中试提供样品的第三方检测报告为准，并同意以此作为抽检考核依据。

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

★3、投标人填报的各型号药剂价格需相同。

4、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。