## 封-1 招标工程量清单封面
| 双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【双辽市辽
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除
1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除部位：实木套装门保护性拆除 2.要求：保护性拆除 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 208.8
2 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.拆除部位：金属门拆除 2.要求：保护性拆除 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 144
3 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 1.拆除部位：金属窗拆除 2.要求：保护性拆除 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 1171.71
4 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.拆除部位：实木门框拆除 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 2.32
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:天棚1（所有棚面) 2.原有大白清除、铲棚皮 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 4352.51
6 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:内墙1 2.原有大白清除、铲棚皮 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 5771.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:内墙2 2.基层处理,对原有漆面刷洗、除灰 3.原有漆面局部破损清除50% 4.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 795.14
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:楼层垃圾垂直运输 2.运距:投标人综合考虑，含可回收材料运至甲方指定地点的费用 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m3 | 70.49
9 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:装车外运至垃圾存放处（投标人自行考虑运距） 3.说明:报价中考虑运输至场外并消纳的费用 4.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 87.53
修缮
10 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 天棚1：所有棚面 1.涂刮耐水腻子粉二遍压光 2.局部石膏腻子修平20% 3.应符合图纸及技术任务书要求 |  | m2 | 4352.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体部位:内墙1 2.涂刮耐水腻子粉二遍压光 3.石膏腻子修平、裂缝处挂网20% 4.对局部返碱处刷抗碱底漆20% 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 5771.53
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料部位:内墙2 2.聚氨酯环氧树脂复合涂料两遍 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 1590.28
13 | 010801001001 | 木质门 | 1.窗代号及洞口尺寸:M1024 2.基层材料种类:实木套装门 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 208.8
14 | 010808006001 | 门窗木贴脸 | 1.窗代号及洞口尺寸:MK1024 2.基层材料种类:实木门框 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m | 5.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.窗代号及洞口尺寸:M1524 2.基层材料种类:钢木套装门 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 3.6
16 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.窗代号及洞口尺寸:M2425、M2830 2.基层材料种类:肯德基门 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 62.4
17 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.窗代号及洞口尺寸:M13030 2.基层材料种类:肯德基玻璃框+玻璃门 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:所有金属窗 2.基层材料种类:三玻断桥铝 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 1171.71
措施项目
19 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:天棚脚手架 2.搭设高度:3.6以内 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 4352.51
20 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙脚手架 2.搭设高度:3.6以内 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 8886.32
21 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2.建筑物檐口高度、层数:5层 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【双辽市辽东街中学教学楼
总价措施项目清单与计价表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 081311001001 | 安全文明施工费
2 | 081311002001 | 夜间施工增加费
3 | 08B001 | 非夜间施工增加费
4 | 081311003001 | 二次搬运费
5 | 081311004001 | 冬季施工增加费
6 | 081311004002 | 雨季施工增加费
7 | 081311005001 | 施工临时保护费
8 | 081311006001 | 已完工程保护费
9 | 08B002 | 越冬维护费
10 | 08B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【双辽市辽东街中学教学楼
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【双辽市辽东街中学教学楼更换门
暂列金额明细表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【双辽市辽东街
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【双辽市辽东街中学教
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉
计 日 工 表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【双辽市辽东街中学教学楼更
总承包服务费计价表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【双辽市辽东街中学教学
规费、税金项目计价表
工程名称：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白工程 |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【围墙工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
围墙拆除
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除部位：原有围墙拆除 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m3 | 38.96
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除部位：原有毛石基础拆除 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m3 | 22.16
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除部位：原有地梁拆除 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m3 | 11.23
4 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:装车外运至垃圾存放处（投标人自行考虑运距） 3.说明:报价中考虑运输至场外并消纳的费用 4.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 62.35
围墙新建
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工辅助，机械开挖；投标人自行考虑施工机械 4.计算规则:按照吉林24定额规则执行； 5.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 183.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工辅助，机械开挖；投标人自行考虑施工机械 4.计算规则:按照吉林24定额规则执行； 5.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 20.72
7 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 161.06
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称或位置:余方弃置 2.运距:投标人自行考虑，结算时运距按照实际情况办理手续 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 19.34
9 | 010403001001 | 石基础 | 1.名称或位置:毛石基础 2.基础类型:独立基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 22.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.名称或位置:围墙砖柱 2.砖品种、规格、强度等级:煤矸石多孔砖 3.柱类型:矩形 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 5.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 12.14
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.名称或位置:围墙砌筑 2.砖品种、规格、强度等级:煤矸石多孔砖 3.墙厚:240mm 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 5.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 38.96
12 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.墙体类型:砖墙 2.墙面水泥勾缝 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 416.34
13 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称或位置:围墙基础梁下炉渣 2.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚炉渣或废砂垫层保温,每侧宽出200mm 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 10.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.名称或位置:变形缝 2.参考图集:12J003-P110-a节点 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏 4.填充材料:聚苯板 5.其他:满足设计和规范要求。 |  | m | 5.06
15 | 010503001001 | 基础梁 | 1.名称或位置:基础梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 11.23
16 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模版 2.梁截面形状:矩形 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 75.52
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢 HRB400 2.钢筋规格:12mm≤直径≤14mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 0.633
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢 HRB400 2.钢筋规格:直径≤16mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 0.374
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:箍筋制安 螺纹钢 HRB400以内 2.钢筋规格:直径≤10mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 0.271
措施项目
20 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:外墙脚手架 2.搭设高度:3.6以内 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 182.2
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【围墙工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【围墙工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：围墙工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【围墙工程】
暂列金额明细表
工程名称：围墙工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【围墙工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：围墙工程 |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【围墙工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：围墙工程 |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【围墙工程】
计 日 工 表
工程名称：围墙工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【围墙工程】
总承包服务费计价表
工程名称：围墙工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【围墙工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：围墙工程 |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【道路工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.4cm细粒式沥青面层（AC-13） 2.平均1cm细粒式沥青（AC-13）调平找拱 |  | m2 | 2117
2 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青粘层（0.4L/m2） |  | m2 | 2117
3 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.采用花岗岩石质边石,尺寸99*15*25cm 2.C25细石混凝土垫层 |  | m | 692
4 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.8cm缝隙透水方砖面层(30cm×30cm×8cm) 2.5cm石粉 |  | m2 | 1693
5 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 |  | m2 | 1693
6 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除既有6cm彩砖面层 |  | m2 | 1693
7 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 |  | m3 | 118.51
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 220.09
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【道路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 04B001 | 非夜间施工增加费
4 | 041109003001 | 二次搬运费
5 | 041109004001 | 冬季施工增加费
6 | 041109004002 | 雨季施工增加费
7 | 041109006001 | 施工临时保护费
8 | 041109007001 | 已完工程保护费
9 | 04B002 | 越冬维护费
10 | 04B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【道路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【道路工程】
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【道路工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【道路工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【道路工程】
计 日 工 表
工程名称：道路工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【道路工程】
总承包服务费计价表
工程名称：道路工程 |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【道路工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：双辽市辽东街中学教学楼更换门窗、粉刷大白、围墙、路面硬化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13