## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-03 单项工程最高投标限价汇总表【2025年宽城区夜景
单项工程工程量清单汇总表
工程名称：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 北站广场（铁北二路）隔离带
2 | 铁北二路（凯旋路-客运站）
3 | 北人民大街（铁北二路-台北大街）
4 | 北高速口
合计
注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表—03

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【北站广场
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨灯笼 2.规格:直径20cm/5Wled/AC220V/3000K 3.安装形式:挂树安装 |  | 套 | 2400
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨烟花灯 2.规格:5Wled/AC220V/3000K 3.安装形式:挂树安装 |  | 套 | 7200
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨冰凌 2.规格:长度45cm/5Wled/AC220V/七彩 3.安装形式:挂树安装 |  | 套 | 2216
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED硅胶灯带 2.规格:10Wled/1m/AC220V/3000K 3.安装形式:护栏安装 |  | m | 2252.5
5 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨灯串（暖白） 2.规格:10m每串/10W/3000K/AC220V 3.安装形式:挂树铺设 |  | 套 | 4500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨网灯 2.规格:2*3m/12W/AC220V/暖白/蓝色/紫色/粉色 3.安装形式:绿篱铺设 |  | 套 | 3665
7 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:LED投光灯 2.型号：暖白 2.规格:50Wled/AC220V/3000K 3.安装形式:插地安装 |  | 套 | 414
8 | 03B001 | 投光灯支架 | 1.名称:投光灯支架 2.材质:热镀锌角钢40*40*4mm 3.规格:长度0.25m高度0.4米 4.安装方式:埋地敷设 |  | 个 | 414
9 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:LED喇叭花小品 2.规格:高度3-4米/40Wled/暖白//红色/蓝色 3.安装形式:基础安装 4.包含基础制作安装 |  | 套 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:冰雪精灵 2.规格:灯杆高度：4m/3.5m/3m/2.5m；灯头直径：1.2m/1m/0.8m 3.安装形式:包含混凝土制作安装 4.备注：7个/1套（包含4m1个；3.5m2个；3m2个；2.5米2个） |  | 套 | 5
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地、穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 896.13
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地、穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 10
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE50 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 825.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:防冻电缆 2.型号:ZR-BXF 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地、穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 8044.65
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BXF 3.规格:2*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 12229.36
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE32 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 1200
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线保护管 2.材质:PVC25 3.敷设方式:沿地面敷设 |  | m | 8692
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线保护管 2.材质:金属软管/直径20mm 3.敷设方式:明装敷设 |  | m | 248.4
19 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:防雨开关电源 2.规格:400W/DC24V |  | 个 | 196
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:防雨配电箱 2.规格:9回路 3.基础形式、材质、规格:不锈钢材质 4.安装方式:落地式 |  | 台 | 3
21 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:防雨配电箱 2.规格:12回路 3.基础形式、材质、规格:不锈钢材质 4.安装方式:落地式 |  | 台 | 2
22 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:0.5m 3.弃土运距:1KM |  | m3 | 700
23 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:0.5m 3.弃土运距:1KM |  | m3 | 18.72
24 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:1KM |  | m3 | 700
25 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:1KM |  | m3 | 18.72
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.类型: |  | 系统 | 5
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【北站广场（铁北二路）隔
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【北站广场（铁北二路）隔
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【北站广场（铁北二路）隔离带】
暂列金额明细表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【北站广场（铁
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【北站广场（铁北二路
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【北站广场（铁北二路）
规费、税金项目计价表
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【北站广场（铁
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：北站广场（铁北二路）隔离带 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【铁北二路
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨灯笼 2.规格:直径30cm/5Wled/AC220V/3000K 3.安装形式:挂树安装 |  | 套 | 30
2 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨烟花灯 2.规格:5Wled/AC220V/3000K 3.安装形式:挂树安装 |  | 套 | 30
3 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨冰凌 2.规格:长度45cm/5Wled/AC220V/七彩 3.安装形式:挂树安装 |  | 套 | 48
4 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨雪花 2.规格:直径35cm/8Wled/AC220V/暖白 3.安装形式:挂树安装 |  | 套 | 200
5 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨星星 2.规格:长度30cm/5Wled/AC220V 3.安装形式:挂树安装 |  | 套 | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨灯串（暖白） 2.规格:10m每串/10W/3000K/AC220V 3.安装形式:挂树铺设 |  | 套 | 2310
7 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨网灯 2.规格:2*3m/12W/AC220V/暖白/蓝色/紫色/粉色 3.安装形式:绿篱铺设 |  | 套 | 130
8 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:LED投光灯 2.型号：暖白 2.规格:50Wled/AC220V/3000K 3.安装形式:插地安装 |  | 套 | 105
9 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:LED发光球 2.型号:10W/七彩 3.规格:直径0.5m 4.安装方式：固定安装 |  | 套 | 3
10 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称:LED发光球 2.型号:10W/七彩 3.规格:直径0.35m 4.安装方式：固定安装 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:LED发光球 2.型号:10W/七彩 3.规格:直径0.25m 4.安装方式：固定安装 |  | 套 | 6
12 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称:月亮小品 2.规格:3*3m//300W/2.5镀锌钢板喷涂/5mm亚克力UV板/蓝景光源/单面发光 3.安装形式:固定安装 |  | 套 | 1
13 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称:齿轮小品改造 2.规格:全彩控制灯带200m,主控器1台,开关电源8合,包含脚手架搭设 3.安装形式:固定安装 |  | 套 | 1
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:防冻电缆 2.型号:ZR-BXF 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地、穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 1573
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BXF 3.规格:2*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 1487
16 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线保护管 2.材质:PVC25 3.敷设方式:沿地面敷设 |  | m | 2050
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【铁北二路（凯旋路-客运
总价措施项目清单与计价表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【铁北二路（凯旋路-客运
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【铁北二路（凯旋路-客运站）】
暂列金额明细表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【铁北二路（凯
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【铁北二路（凯旋路-
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【铁北二路（凯旋路-客
规费、税金项目计价表
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【铁北二路（凯
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：铁北二路（凯旋路-客运站） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【北人民大
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北人民大街（铁北二路-台北大街） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨网灯 2.规格:2*3m/12W/AC220V/暖白/蓝色/紫色/粉色 3.安装形式:绿篱铺设 |  | 套 | 60
2 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:立柱烟花灯 2.型号:七彩 3.规格:高2米，灯头直径1米 48头 4.安装形式:固定安装 |  | 套 | 10
3 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:防冻电缆 2.型号:ZR-BXF 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地、穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 123
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BXF 3.规格:2*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 30
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线保护管 2.材质:PVC25 3.敷设方式:沿地面敷设 |  | m | 45
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北人民大街（铁北二路-台北大街） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【北人民大街（铁北二路-
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北人民大街（铁北二路-台北大街） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【北人民大街（铁北二路-
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北人民大街（铁北二路-台北大街） |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【北人民大街（铁北二路-台北大
暂列金额明细表
工程名称：北人民大街（铁北二路-台北大街） |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【北人民大街（
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：北人民大街（铁北二路-台北大街） |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【北人民大街（铁北二
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：北人民大街（铁北二路-台北大街） |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【北人民大街（铁北二路
规费、税金项目计价表
工程名称：北人民大街（铁北二路-台北大街） |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【北人民大街（
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：北人民大街（铁北二路-台北大街） |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【北高速口】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北高速口 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨灯串（暖白） 2.规格:10m每串/10W/3000K/AC220V 3.安装形式:挂树铺设 |  | 套 | 4000
2 | 030412004029 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雨网灯 2.规格:2*3m/12W/AC220V/暖白/蓝色/紫色/粉色 3.安装形式:绿篱铺设 |  | 套 | 200
3 | 030412004030 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯笼柱 2.材质：PE聚乙烯使用光源:LED防水贴片模组 3.规格：高4.5米/灯笼直径1.2米/灯柱直径0.6米/120W 4.安装方式：固定安装 |  | 套 | 6
4 | 030412004031 | 装饰灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.规格:24W/1M/DC24V 3.安装形式:固定安装 |  | 套 | 1098
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北高速口 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 030412004032 | 装饰灯 | 1.名称:LED投光灯 2.型号：暖白 2.规格:50Wled/AC220V/3000K 3.安装形式:插地安装 |  | 套 | 540
6 | 03B002 | 投光灯支架 | 1.名称:投光灯、洗墙灯支架 2.材质:热镀锌角钢40*40*4mm 3.规格:长度0.2m高度0.4米 4.安装方式:埋地敷设 |  | 个 | 1610
7 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:防冻电缆 2.型号:ZR-BXF 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地、穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 638
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BXF 3.规格:2*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北高速口 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJLV 3.规格:5*6 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位:埋地、穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 2095.08
10 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BLVVB 3.规格:2*4 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kV):1KV |  | m | 2150.83
11 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE50 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 4142.35
12 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线保护管 2.材质:PVC25 3.敷设方式:沿地面敷设 |  | m | 600
13 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线保护管 2.材质:金属软管/直径20mm 3.敷设方式:明装敷设 |  | m | 300
14 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:防雨开关电源 2.规格:400W/DC24V |  | 个 | 108
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北高速口 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 030404017003 | 防雨箱 | 1.名称:防雨箱 2.规格:500*600 3.基础形式、材质、规格:镀锌钢板 4.安装方式:落地式 |  | 台 | 23
16 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:0.5m 3.弃土运距:1KM |  | m3 | 1050
17 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:1KM |  | m3 | 1050
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【北高速口】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北高速口 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【北高速口】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北高速口 |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【北高速口】
暂列金额明细表
工程名称：北高速口 |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【北高速口】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：北高速口 |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【北高速口】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：北高速口 |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【北高速口】
规费、税金项目计价表
工程名称：北高速口 |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【北高速口】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：北高速口 |  |  |  | 标段：2025年宽城区夜景亮化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21