## 封-1 招标工程量清单封面
| 桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【修缮工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 2.32
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体开洞 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 0.79
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.休息室、工具间拆除内墙面涂料面层 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 71.93
4 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.休息室、工具间拆除天棚涂料面层 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 24.34
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 4.07
新建工程
6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.单框三玻断桥铝窗 2..窗尺寸：详见设计 3.含拉手、合页、限位器等所有五金件 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 2.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.部位：窗四周 2.砂浆摸窗膀、窗台压光、刮大白 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 1.31
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.50厚C25细石混凝土地面，面层赶光压实 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 25
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:大白两遍成活 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 73.61
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:大白两遍成活 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 25
消防值班室
11 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.原有大白面层清除 |  | m2 | 178.53
12 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾清运（运距根据实际情况确定） |  | m3 | 2.14
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.2遍耐水腻子刮平，大白面层两遍 |  | m2 | 178.53
14 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.2遍耐水腻子刮平，大白面层两遍 |  | m2 | 36.63
地下水池维修
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 010605001001 | 地下水池304不锈钢内衬板 | 1.钢材品种、规格:304不锈钢水池内衬板 2.钢板厚度:2mm 3.其他材料要求:符合食品接触材料标准 |  | m2 | 81.87
措施项目
16 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.内墙面粉饰脚手架 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 252.14
17 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.天棚面粉饰脚手架 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 61.63
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：修缮工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 2.32
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | m3 | 0.79
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 71.93
4 | 011608002002 | 铲除涂料面 | m2 | 24.34
5 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 4.07
6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 2.14
7 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | m2 | 1.31
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 25
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 73.61
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 25
11 | 011608002003 | 铲除涂料面 | m2 | 178.53
12 | 010103002002 | 余方弃置 | m3 | 2.14
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 178.53
14 | 011301001001 | 天棚抹灰 | m2 | 36.63
15 | 010605001001 | 地下水池304不锈钢内衬板 | m2 | 81.87
16 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 252.14
17 | 011701006002 | 满堂脚手架 | m2 | 61.63
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【修缮工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 081311001001 | 安全文明施工费
2 | 081311002001 | 夜间施工增加费
3 | 08B001 | 非夜间施工增加费
4 | 081311003001 | 二次搬运费
5 | 081311004001 | 冬季施工增加费
6 | 081311004002 | 雨季施工增加费
7 | 081311005001 | 施工临时保护费
8 | 081311006001 | 已完工程保护费
9 | 08B002 | 越冬维护费
10 | 08B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【修缮工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：修缮工程 |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【修缮工程】
暂列金额明细表
工程名称：修缮工程 |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【修缮工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【修缮工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【修缮工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【修缮工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 22.14
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土回填夯实 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 22.14
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 部位：沥青路面 1.材质：拆除沥青路面 2.厚度：6cm 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 7.16
4 | 041001003001 | 拆除基层 | 部位：沥青路面 1.材质：水泥稳定碎石 2.厚度：20cm 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 7.16
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.5cm中粒式沥青混凝土 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 7.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石20mm～50mm 3.厚度:20cm 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 7.16
7 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:水钻钻孔 2.规格:φ50mm 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 4
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 1.86
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表_1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 22.14
2 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 22.14
3 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 7.16
4 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 7.16
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | m2 | 7.16
6 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | m2 | 7.16
7 | 030413003001 | 打洞（孔） | 个 | 4
8 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 1.86
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 04B001 | 非夜间施工增加费
4 | 041109003001 | 二次搬运费
5 | 041109004001 | 冬季施工增加费
6 | 041109004002 | 雨季施工增加费
7 | 041109006001 | 施工临时保护费
8 | 041109007001 | 已完工程保护费
9 | 04B002 | 越冬维护费
10 | 04B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程 |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【市政工程】
暂列金额明细表
工程名称：市政工程 |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【市政工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【市政工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【市政工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
电气部分
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:消防泵房电源配电柜 2.型号:APP1 |  | 台 | 1
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:消防泵控制柜 2.型号:APP2 |  | 台 | 1
3 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:消防排污泵控制柜 2.型号:APP3 |  | 台 | 1
4 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:自动报警联动控制柜 |  | 台 | 1
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱 2.型号:AE1-1 3.规格:400X500X180 |  | 台 | 1
6 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:消防控制室内电源配电箱 2.型号:AP1-1 3.规格:600X600X180 |  | 台 | 1
7 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:液位控制器（箱） |  | 台 | 1
8 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.规格:400X300X150 |  | 个 | 1
9 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接箱 |  | 台 | 1
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:压力开关 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型自带蓄电池应急照明灯 2.规格:10W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 9
12 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 3
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器 |  | 个 | 3
14 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 |  | 个 | 1
15 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 1
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86型接线盒 |  | 个 | 18
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:阻燃塑料管 2.规格:PVC20 |  | m | 11
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 |  | m | 112
19 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 |  | m | 430
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-1X2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 77.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-1X4 3.材质:铜芯 4.配线部位:自动报警控制柜电源线 |  | m | 17.62
22 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:液位器控制电缆 2.型号:WZCN-KYJY-4X1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 34.69
23 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:消火栓按钮控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4X1.5 3.材质:铜芯耐火 |  | m | 36.52
24 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:消防泵手动直启控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-7X1.5 |  | m | 37.77
25 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:高位水箱间流量开关控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-7X1.5 3.材质:铜芯耐火 |  | m | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:消防控制室电源电力电缆 2.型号:WDZN-1KV-YJY-3X6 |  | m | 91
27 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:自动报警系统 |  | m | 87.8
28 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防专用电话 |  | 部 | 1
29 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一类、二类土 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 34.1
30 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 |  | m3 | 34.1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表_2
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：电气设备安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 台 | 1
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 台 | 1
3 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 台 | 1
4 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1
5 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
6 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1
7 | 030404016001 | 控制箱 | 台 | 1
8 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 个 | 1
9 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 1
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 1
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 9
12 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 3
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 个 | 3
14 | 030904003001 | 按钮 | 个 | 1
15 | 030904005001 | 声光报警器 | 个 | 1
16 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 18
17 | 030411001001 | 配管 | m | 11
18 | 030411001002 | 配管 | m | 112
19 | 030411001004 | 配管 | m | 430
20 | 030411004001 | 配线 | m | 77.72
21 | 030411004002 | 配线 | m | 17.62
22 | 030408002002 | 控制电缆 | m | 34.69
23 | 030408002003 | 控制电缆 | m | 36.52
24 | 030408002004 | 控制电缆 | m | 37.77
25 | 030408002005 | 控制电缆 | m | 36
26 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 91
27 | 030411004003 | 配线 | m | 87.8
28 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 部 | 1
29 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 34.1
30 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 34.1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气设备安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气设备安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【电气设备安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【电气设备安装
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【电气设备安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气设备安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【电气设备安装
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1号教学楼消火栓改造（水）
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:消火栓管道，镀锌钢管 DN100 2.管道上的附着物种类:一并拆除 |  | m | 213
2 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:消火栓管道，镀锌钢管 DN65 2.管道上的附着物种类:一并拆除 |  | m | 20
3 | 011612001003 | 室内消火栓拆除 | 1.名称:室内消火栓拆除 |  | 套 | 20
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓，包含箱体 |  | 套 | 20
5 | 030901012007 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地下 2.型号、规格:SQX-100 |  | 套 | 1
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢明杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
12 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
13 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 213
14 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 23
16 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作 2.管架形式:吊托支架 |  | kg | 265
17 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架安装 |  | kg | 265
1号教学楼消火栓控制按钮电气改造
18 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 20
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 |  | m | 172
20 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4X1.5 3.材质:铜芯耐火 |  | m | 206
21 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽 |  | m | 86.4
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:一般墙面抹灰 |  | m2 | 25.92
1号教学楼应急照明改造部分
23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:自带蓄电池应急照明灯 2.规格:10W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 21
24 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 7
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86型接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 46
27 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 |  | m | 89
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-1X2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 178
29 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:DZ47-60/2-16A |  | 个 | 5
30 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除灯具 |  | 套 | 46
2号教学楼消火栓改造（水）
31 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:消火栓管道，镀锌钢管 DN100 |  | m | 243
32 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:消火栓管道，镀锌钢管 DN65 |  | m | 21
33 | 011612001006 | 室内消火栓拆除 | 1.名称:室内消火栓拆除 |  | 套 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓，包含箱体 |  | 套 | 21
35 | 030901012008 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地下 2.型号、规格:SQX-150 |  | 套
36 | 030901012009 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地下 2.型号、规格:SQX-100 |  | 套 | 1
37 | 031003002004 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:螺纹法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个
38 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个
39 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 组
40 | 031003002006 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个
41 | 031003003005 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢明杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
42 | 031003003006 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
43 | 031003003007 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
44 | 031003003008 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
45 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
46 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个
47 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
48 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
49 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 243
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
50 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 21
51 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 28
52 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作 2.管架形式:吊托支架 |  | kg | 281
53 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架安装 |  | kg | 281
2号教学楼消火栓控制按钮电气改造
54 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 21
55 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 |  | m | 161.8
56 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4X1.5 3.材质:铜芯耐火 |  | m | 176.1
57 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽 |  | m | 64.4
58 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:一般墙面抹灰 |  | m2 | 19.32
2号教学楼应急照明改造部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:自带蓄电池应急照明灯 2.规格:10W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 26
60 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 24
61 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 9
62 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:86型接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 59
63 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 |  | m | 105
64 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-1X2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 210
65 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:DZ47-60/2-16A |  | 个 | 5
66 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除灯具 |  | 套 | 59
3号教学楼消火栓改造（水）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
67 | 011612001007 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:消火栓管道，镀锌钢管 DN100 |  | m | 281
68 | 011612001008 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:消火栓管道，镀锌钢管 DN65 |  | m | 21
69 | 011612001009 | 室内消火栓拆除 | 1.名称:室内消火栓拆除 |  | 套 | 21
70 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓，包含箱体 |  | 套 | 21
71 | 030901012010 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地下 2.型号、规格:SQX-150 |  | 套
72 | 030901012011 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地下 2.型号、规格:SQX-100 |  | 套 | 1
73 | 031003002007 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:螺纹法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个
74 | 031003002008 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个
75 | 031003008003 | 除污器(过滤器） | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 组
76 | 031003002009 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
77 | 031003003009 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢明杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
78 | 031003003010 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 18
79 | 031003003011 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
80 | 031003003012 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
81 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
82 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
83 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
84 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
85 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 281
86 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 21
87 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 23
88 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作 |  | kg | 292
89 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架安装 |  | kg | 292
3号教学楼消火栓控制按钮电气改造
90 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 21
91 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 |  | m | 176.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
92 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4X1.5 3.材质:铜芯耐火 |  | m | 190.7
93 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽 |  | m | 79
94 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:一般墙面抹灰 |  | m2 | 23.7
3号教学楼应急照明改造部分
95 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:自带蓄电池应急照明灯 2.规格:10W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 24
96 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 23
97 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 9
98 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:86型接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 56
99 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 |  | m | 115
100 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-1X2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 230
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
101 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:DZ47-60/2-16A |  | 个 | 5
102 | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除灯具 |  | 套 | 56
食堂消火栓改造（水）
103 | 011612001010 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:消火栓管道，镀锌钢管 DN100 |  | m | 275
104 | 011612001011 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:消火栓管道，镀锌钢管 DN65 |  | m | 11
105 | 011612001012 | 室内消火栓拆除 | 1.名称:室内消火栓拆除 |  | 套 | 12
106 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓，包含箱体 |  | 套 | 12
107 | 031003002010 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:螺纹法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个
108 | 031003002011 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个
109 | 031003008004 | 除污器(过滤器） | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 组
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
110 | 031003002012 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个
111 | 031003003013 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
112 | 031003003014 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 20
113 | 031003003015 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
114 | 031003003016 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
115 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
116 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个
117 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
118 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
119 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 275
120 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 11
121 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 17
122 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作 |  | kg | 210
123 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:管道支架安装 |  | kg | 210
食堂消火栓控制按钮电气改造
124 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
125 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 |  | m | 156.7
126 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4X1.5 3.材质:铜芯耐火 |  | m | 170.87
127 | 030413002004 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽 |  | m | 92
128 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:一般墙面抹灰 |  | m2 | 27.6
食堂应急照明改造部分
129 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:自带蓄电池应急照明灯 2.规格:10W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 11
130 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 10
131 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 4
132 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:86型接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 25
133 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 |  | m | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
134 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-1X2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 64
135 | 030404019004 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:DZ47-60/2-16A |  | 个 | 2
136 | 011613001004 | 灯具拆除 | 1.名称:拆除灯具 |  | 套 | 25
其他改造
137 | 01B002 | 地沟入口改造 | 1.地沟入口改造 |  | 项 | 1
138 | 01B003 | 食堂后侧排水改造 | 包含路面恢复 |  | 项 | 1
139 | 01B004 | 食堂天棚拆除及恢复 | 食堂天棚拆除及恢复，暂按250m2，结算时以实际发生为准 |  | m2 | 250
140 | 030901012014 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地下 2.型号、规格:SQX-100 |  | 套 | 1
141 | 030901012013 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地下 2.型号、规格:水泵接合器井拆除DN100 |  | 套 | 4
142 | 040504002001 | 混凝土井 | 砼预制井Φ1000，深1.5m |  | 座 | 2
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表_3
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011612001001 | 管道拆除 | m | 213
2 | 011612001002 | 管道拆除 | m | 20
3 | 011612001003 | 室内消火栓拆除 | 套 | 20
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 套 | 20
5 | 030901012007 | 消防水泵接合器 | 套 | 1
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 17
8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 4
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 个 | 4
12 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 4
13 | 030901002001 | 消火栓钢管 | m | 213
14 | 030901002002 | 消火栓钢管 | m | 20
15 | 031002003001 | 套管 | 个 | 23
16 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 265
17 | 031002001002 | 管道支架 | kg | 265
18 | 030904003001 | 按钮 | 个 | 20
19 | 030411001001 | 配管 | m | 172
20 | 030408002001 | 控制电缆 | m | 206
21 | 030413002001 | 凿（压)槽 | m | 86.4
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 25.92
23 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 21
24 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 18
25 | 030412004003 | 装饰灯 | 套 | 7
26 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 46
27 | 030411001005 | 配管 | m | 89
28 | 030411004001 | 配线 | m | 178
29 | 030404019001 | 控制开关 | 个 | 5
30 | 011613001001 | 灯具拆除 | 套 | 46
31 | 011612001004 | 管道拆除 | m | 243
32 | 011612001005 | 管道拆除 | m | 21
33 | 011612001006 | 室内消火栓 | 套 | 21
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
拆除
34 | 030901010002 | 室内消火栓 | 套 | 21
35 | 030901012008 | 消防水泵接合器 | 套
36 | 030901012009 | 消防水泵接合器 | 套 | 1
37 | 031003002004 | 螺纹法兰阀门 | 个
38 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | 个
39 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 组
40 | 031003002006 | 螺纹法兰阀门 | 个
41 | 031003003005 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
42 | 031003003006 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 18
43 | 031003003007 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
44 | 031003003008 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
45 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 个 | 4
46 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 个
47 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 个 | 4
48 | 030601002002 | 压力仪表 | 台 | 4
49 | 030901002003 | 消火栓钢管 | m | 243
50 | 030901002004 | 消火栓钢管 | m | 21
51 | 031002003002 | 套管 | 个 | 28
52 | 031002001003 | 管道支架 | kg | 281
53 | 031002001004 | 管道支架 | kg | 281
54 | 030904003002 | 按钮 | 个 | 21
55 | 030411001002 | 配管 | m | 161.8
56 | 030408002002 | 控制电缆 | m | 176.1
57 | 030413002002 | 凿（压)槽 | m | 64.4
58 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 19.32
59 | 030412004004 | 装饰灯 | 套 | 26
60 | 030412004005 | 装饰灯 | 套 | 24
61 | 030412004006 | 装饰灯 | 套 | 9
62 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 59
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
63 | 030411001006 | 配管 | m | 105
64 | 030411004002 | 配线 | m | 210
65 | 030404019002 | 控制开关 | 个 | 5
66 | 011613001002 | 灯具拆除 | 套 | 59
67 | 011612001007 | 管道拆除 | m | 281
68 | 011612001008 | 管道拆除 | m | 21
69 | 011612001009 | 室内消火栓拆除 | 套 | 21
70 | 030901010003 | 室内消火栓 | 套 | 21
71 | 030901012010 | 消防水泵接合器 | 套
72 | 030901012011 | 消防水泵接合器 | 套 | 1
73 | 031003002007 | 螺纹法兰阀门 | 个
74 | 031003002008 | 螺纹法兰阀门 | 个
75 | 031003008003 | 除污器(过滤器） | 组
76 | 031003002009 | 螺纹法兰阀门 | 个
77 | 031003003009 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
78 | 031003003010 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 18
79 | 031003003011 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
80 | 031003003012 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
81 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 个 | 4
82 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 个
83 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 个 | 4
84 | 030601002003 | 压力仪表 | 台 | 4
85 | 030901002005 | 消火栓钢管 | m | 281
86 | 030901002006 | 消火栓钢管 | m | 21
87 | 031002003003 | 套管 | 个 | 23
88 | 031002001005 | 管道支架 | kg | 292
89 | 031002001006 | 管道支架 | kg | 292
90 | 030904003003 | 按钮 | 个 | 21
91 | 030411001003 | 配管 | m | 176.05
92 | 030408002003 | 控制电缆 | m | 190.7
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
93 | 030413002003 | 凿（压)槽 | m | 79
94 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | m2 | 23.7
95 | 030412004007 | 装饰灯 | 套 | 24
96 | 030412004008 | 装饰灯 | 套 | 23
97 | 030412004009 | 装饰灯 | 套 | 9
98 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 56
99 | 030411001007 | 配管 | m | 115
100 | 030411004003 | 配线 | m | 230
101 | 030404019003 | 控制开关 | 个 | 5
102 | 011613001003 | 灯具拆除 | 套 | 56
103 | 011612001010 | 管道拆除 | m | 275
104 | 011612001011 | 管道拆除 | m | 11
105 | 011612001012 | 室内消火栓拆除 | 套 | 12
106 | 030901010004 | 室内消火栓 | 套 | 12
107 | 031003002010 | 螺纹法兰阀门 | 个
108 | 031003002011 | 螺纹法兰阀门 | 个
109 | 031003008004 | 除污器(过滤器） | 组
110 | 031003002012 | 螺纹法兰阀门 | 个
111 | 031003003013 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
112 | 031003003014 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 20
113 | 031003003015 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
114 | 031003003016 | 焊接法兰阀门（含法兰） | 个 | 2
115 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 个 | 4
116 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 个
117 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 个 | 4
118 | 030601002004 | 压力仪表 | 台 | 4
119 | 030901002007 | 消火栓钢管 | m | 275
120 | 030901002008 | 消火栓钢管 | m | 11
121 | 031002003004 | 套管 | 个 | 17
122 | 031002001007 | 管道支架 | kg | 210
123 | 031002001008 | 管道支架 | kg | 210
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
124 | 030904003004 | 按钮 | 个 | 12
125 | 030411001004 | 配管 | m | 156.7
126 | 030408002004 | 控制电缆 | m | 170.87
127 | 030413002004 | 凿（压)槽 | m | 92
128 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | m2 | 27.6
129 | 030412004010 | 装饰灯 | 套 | 11
130 | 030412004011 | 装饰灯 | 套 | 10
131 | 030412004012 | 装饰灯 | 套 | 4
132 | 030411006004 | 接线盒 | 个 | 25
133 | 030411001008 | 配管 | m | 34
134 | 030411004004 | 配线 | m | 64
135 | 030404019004 | 控制开关 | 个 | 2
136 | 011613001004 | 灯具拆除 | 套 | 25
137 | 01B002 | 地沟入口改造 | 项 | 1
138 | 01B003 | 食堂后侧排水改造 | 项 | 1
139 | 01B004 | 食堂天棚拆除及恢复 | m2 | 250
140 | 030901012014 | 消防水泵接合器 | 套 | 1
141 | 030901012013 | 消防水泵接合器 | 套 | 4
142 | 040504002001 | 混凝土井 | 座 | 2
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【消防工程】
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【消防工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 食堂后侧排水改造 | 项 |  | 1 |  | 20000 | 20000
合计 | [6 empty] | 20000
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【消防工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【消防工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：桦甸市第一中学1、2、3号教学楼、食堂消防改造和消防控制室自动控制设备更新项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21