长春市九台区二道沟中心学校运动场改造项目图纸疑问

1、新建渗水井采用多大尺寸的井，套定额需要知道井的尺寸及井深？？？

回复：深2米，直径1.2米（井内底铺设卵石500厚）。

2、新建室外消火栓井用多大尺寸的井，套定额需要知道井的尺寸？？？

回复：深2.5米，直径1.2米

3、渗水井与沉沙井连接的300PVC波纹管是否有基础？若有，请明确并提供结构图？回复：没有

4、新建围墙高度是1600mm还是1700mm，图纸不统一？

回复：左侧1600是砖，右侧1700是基础，不是一个东西。地梁500高400漏出地面