## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市中医院东部配电室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 030404004001 | 拆除低压开关柜 | 1.名称:拆除低压开关柜 2.型号:1AA1、1AA2、1AA3 |  | 台 | 3
2 | 030411003001 | 拆除桥架 | 1.名称:拆除桥架 2.型号:宽+高(600mm以内) |  | m | 10.1
3 | 030412001001 | 拆除吸顶灯 | 1.名称:拆除吸顶灯 |  | 套 | 2
4 | 030404034001 | 拆除单联开关 | 1.名称:拆除单联开关 |  | 个 | 1
5 | 030904003001 | 拆除紧急启停按钮 | 1.名称:拆除紧急启停按钮 |  | 个 | 1
6 | 080903018001 | 拆除放气勿入指示灯 | 1.名称:拆除放气勿入指示灯 |  | 个 | 1
7 | 030904005001 | 拆除声光报警器 | 1.名称:拆除声光报警器 |  | 个 | 1
8 | 030408001001 | 拆除电力电缆 | 1.名称:拆除电力电缆 2.型号:YJLV-4*300+1*150mm2 3.材质:铝芯 |  | m | 8.1
9 | 030408001002 | 拆除电力电缆 | 1.名称:拆除电力电缆 2.型号:YJLV-4*120+1*70mm2 3.材质:铝芯 |  | m | 13.2
新建部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市中医院东部配电室改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030404004002 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1AA1 3.规格:800*800*2200mm 4.含基础 5.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
11 | 030404004003 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1AA2 3.规格:800*800*2200mm 4.含基础 5.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
12 | 030404004004 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1AA3 3.规格:800*800*2200mm 4.含基础 5.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1 2.含基础 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
14 | 030402004001 | 微型断路器 | 1.名称:微型断路器 2.型号:BHA-C63A/3P |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市中医院东部配电室改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 030402004002 | 微型断路器 | 1.名称:微型断路器 2.型号:BHA-C40A/3P |  | 台 | 4
16 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:节能型面板灯 2.型号:24W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 2
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.4m |  | 个 | 1
18 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 |  | 个 | 2
19 | 080903018002 | 放气勿入指示灯 | 1.名称:放气勿入指示灯 |  | 个 | 2
20 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 2
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 |  | 个 | 12
22 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架（利旧） 2.型号:200*100mm 3.材质:金属 |  | m | 6.6
23 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*100mm 3.材质:金属 |  | m | 3.5
24 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗敷 |  | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市中医院东部配电室改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 11.2
26 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗敷 |  | m | 15.64
27 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 13.2
28 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN15 4.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 1
29 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*185+1*95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 |  | m | 8.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市中医院东部配电室改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*95+1*50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 |  | m | 13.2
31 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 2.4
32 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:185mm2 |  | 个 | 2
33 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:95mm2 |  | 个 | 4
34 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm2 |  | 个 | 2
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 37.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市中医院东部配电室改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJ-2*2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 18.24
37 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJ-4*1.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 11.2
38 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.类型:凿砖槽 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | m | 9.9
39 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.类型:凿混凝土槽 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | m | 17.74
40 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV |  | 系统 | 3
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市中医院东部配电室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：长春市中医院东部配电室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：长春市中医院东部配电室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13