## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施费
2 | 总价措施费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：提前竣工（赶工）费
3.6 | 其中：优质优价
4 | 税金 |  |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4 |  |  | 0.00 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100（外径114.3mm*壁厚4mm） 3.连接形式:沟槽连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计说明及规范要求 |  | m | 126.05
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN70（外径76.1mm*壁厚4mm） 3.连接形式:沟槽连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计说明及规范要求 |  | m | 17.37
3 | 031003003001 | 沟槽阀门 | 1.类型:沟槽蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接（沟槽管件） |  | 个 | 11
4 | 031002001004 | 管道支架制作、安装 | 1.材质:型钢综合 2.管架形式:吊托支架 |  | kg | 32.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹漆 调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | kg | 32.39
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:室内消火栓 3.附件材质、规格:参见15S202-17 |  | 套 | 10
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:ABC4 |  | 具 | 20
8 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 10
喷淋系统
9 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100（外径114.3mm*壁厚4mm） 3.连接形式:卡箍连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 20.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80（外径88.5mm*壁厚4mm） 3.连接形式:卡箍连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 21.67
11 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN70（外径75.5mm*壁厚3.75mm） 3.连接形式:卡箍连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 14.62
12 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50（外径60mm*壁厚3.5mm） 3.连接形式:螺纹连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 17.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40（外径48mm*壁厚3.5mm） 3.连接形式:螺纹连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 6.93
14 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32（外径42.25mm*壁厚3.25mm） 3.连接形式:螺纹连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 67.2
15 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25（外径33.5mm*壁厚3.25mm） 3.连接形式:螺纹连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗，水压试验 |  | m | 137.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内吊顶 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 73
17 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 1
18 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
19 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
20 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
21 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
22 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹连接 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 031002001005 | 管道支架制作、安装 | 1.材质:型钢综合 2.管架形式:吊托支架 |  | kg | 133.21
24 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | kg | 133.21
25 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 2
通风系统
26 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排风 3.材质、规格:UPVC排风管 φ110 4.连接形式:粘接 |  | m | 15.9
27 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:通风器 2.型号:ST-8-3型 3.规格:Q=780m³/h N=0.037kw |  | 台 | 10
28 | 031003005001 | 70℃防火阀 | 1.规格:D110 2.连接形式:粘接 |  | 个 | 4
分部分项合计
措施项目
29 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心项目-消防及排风工程 |  |  |  | 标段：舒兰市滨河街道河山郡综合嵌入式社区居家养老服务中心工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21