## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【修缮工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011607002001 | 屋面防水层拆除 卷材防水层 | 1.防水卷材拆除 |  | m2 | 16244.32
2 | 011607002002 | 屋面防水层拆除 找平层 | 1.屋面找平层拆除 |  | m2 | 15347.87
3 | 011607002003 | 屋面防水层拆除 保护层 | 1.屋面保护层拆除 |  | m2 | 15347.87
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.拆除废料垂直运输 |  | m3 | 613.91
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾场外运输 2.运距综合考虑 |  | m3 | 613.91
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：修缮工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011607002001 | 屋面防水层拆除 卷材防水层 | m2 | 16244.32
2 | 011607002002 | 屋面防水层拆除 找平层 | m2 | 15347.87
3 | 011607002003 | 屋面防水层拆除 保护层 | m2 | 15347.87
4 | 011703001001 | 垂直运输 | m3 | 613.91
5 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 613.91
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【修缮工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 081311001001 | 安全文明施工费
2 | 081311002001 | 夜间施工增加费
3 | 08B001 | 非夜间施工增加费
4 | 081311003001 | 二次搬运费
5 | 081311004001 | 冬季施工增加费
6 | 081311004002 | 雨季施工增加费
7 | 081311005001 | 施工临时保护费
8 | 081311006001 | 已完工程保护费
9 | 08B002 | 越冬维护费
10 | 08B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【修缮工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：修缮工程 |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【修缮工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
主教学楼
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 2327.18
2 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 2327.18
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 2520.63
4 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 2327.18
5 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 2327.18
实训楼
6 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 1729.62
7 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 1729.62
8 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 1802.39
9 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1729.62
10 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 1729.62
3A学生宿舍
11 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 3718.49
12 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 3718.49
13 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 3912.63
14 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 3718.49
15 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 3718.49
3B学生宿舍
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 011101001012 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 2478.33
17 | 010902001023 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 2478.33
18 | 010902001024 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 3912.63
19 | 011101006013 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 2478.33
20 | 011001001012 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 2478.33
学生食堂
21 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 1763.77
22 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 1763.77
23 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 1841.87
24 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1763.77
25 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 1763.77
教辅楼
26 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 1602.88
27 | 010902001011 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 1602.88
28 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 1709.09
29 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1602.88
30 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 1602.88
锅炉房
31 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 979
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 010902001015 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 979
33 | 010902001016 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 1028.84
34 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 979
35 | 011001001008 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 979
地下水池
36 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 39.47
37 | 010902001017 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 39.47
38 | 010902001018 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 45.84
39 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 39.47
40 | 011001001009 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 39.47
变电所
41 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 221.06
42 | 010902001019 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 221.06
43 | 010902001020 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 241.71
44 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 221.06
45 | 011001001010 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 221.06
大门、门 卫
46 | 011101001011 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 77.93
47 | 010902001021 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 77.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
48 | 010902001022 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 90.77
49 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 77.93
50 | 011001001011 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 77.93
车库
51 | 011101001013 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 410.14
52 | 010902001025 | 屋面卷材防水 | 1.一道高分子聚合物隔离层 |  | m2 | 410.14
53 | 010902001026 | 屋面卷材防水 | 1.两道(3+3)厚SBS防水卷材 |  | m2 | 441.73
54 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 410.14
55 | 011001001013 | 保温隔热屋面 | 1.1:10水泥珍珠岩找坡层最薄处30厚 |  | m2 | 410.14
措施项目
56 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输 |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表_1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 2327.18
2 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | m2 | 2327.18
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 2520.63
4 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | m2 | 2327.18
5 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | m2 | 2327.18
6 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 1729.62
7 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | m2 | 1729.62
8 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | m2 | 1802.39
9 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | m2 | 1729.62
10 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | m2 | 1729.62
11 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 3718.49
12 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | m2 | 3718.49
13 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | m2 | 3912.63
14 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | m2 | 3718.49
15 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | m2 | 3718.49
16 | 011101001012 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 2478.33
17 | 010902001023 | 屋面卷材防水 | m2 | 2478.33
18 | 010902001024 | 屋面卷材防水 | m2 | 3912.63
19 | 011101006013 | 平面砂浆找平层 | m2 | 2478.33
20 | 011001001012 | 保温隔热屋面 | m2 | 2478.33
21 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 1763.77
22 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | m2 | 1763.77
23 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | m2 | 1841.87
24 | 011101006006 | 平面砂浆找 | m2 | 1763.7
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  | 平层 |  | 7
25 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | m2 | 1763.77
26 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 1602.88
27 | 010902001011 | 屋面卷材防水 | m2 | 1602.88
28 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | m2 | 1709.09
29 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | m2 | 1602.88
30 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | m2 | 1602.88
31 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 979
32 | 010902001015 | 屋面卷材防水 | m2 | 979
33 | 010902001016 | 屋面卷材防水 | m2 | 1028.84
34 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | m2 | 979
35 | 011001001008 | 保温隔热屋面 | m2 | 979
36 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 39.47
37 | 010902001017 | 屋面卷材防水 | m2 | 39.47
38 | 010902001018 | 屋面卷材防水 | m2 | 45.84
39 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 | m2 | 39.47
40 | 011001001009 | 保温隔热屋面 | m2 | 39.47
41 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 221.06
42 | 010902001019 | 屋面卷材防水 | m2 | 221.06
43 | 010902001020 | 屋面卷材防水 | m2 | 241.71
44 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | m2 | 221.06
45 | 011001001010 | 保温隔热屋面 | m2 | 221.06
46 | 011101001011 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 77.93
47 | 010902001021 | 屋面卷材防水 | m2 | 77.93
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
48 | 010902001022 | 屋面卷材防水 | m2 | 90.77
49 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | m2 | 77.93
50 | 011001001011 | 保温隔热屋面 | m2 | 77.93
51 | 011101001013 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 410.14
52 | 010902001025 | 屋面卷材防水 | m2 | 410.14
53 | 010902001026 | 屋面卷材防水 | m2 | 441.73
54 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 | m2 | 410.14
55 | 011001001013 | 保温隔热屋面 | m2 | 410.14
56 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：吉林司法警官职业学院校内楼宇屋面防水改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13