舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-医护专业设备设施

招标文件

采购计划-[2024]-00389号-1

招  标  人：舒兰市职业高级中学校

招标代理机构：吉林远大工程咨询有限责任公司

二〇二四年十一月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标标准和方法（综合评估法）	25

第四章  合同条款	31

第五章  政府采购合同书格式	38

第六章  技术规格与要求	40

第七章  投标文件构成、要求及格式	44

# 第一章  招标公告

舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-医护专业设备设施

二次招标公告

（资格审查方式：资格后审）

招标项目编号：采购计划-[2024]-00389号-1

项目概况： 舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-医护专业设备设施的潜在投标人应在政府采购云平台https://www.zcygov.cn获取招标文件，并于2024年12月4日9时00分（北京时间）前在政府采购云平台提交电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2024]-00389号-1

项目名称：舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-医护专业设备设施

预算金额：430000元。

采购需求：酒精棉球，布艺白床单，丁腈手套，75°酒精（500ml），95°酒精（500ml），酒精湿巾大包，鱼跃采血针，可孚采血笔，DMS筋膜枪等（详见招标文件）

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕

供货期：合同签订后20日内完成交付使用。

服务要求：符合现行国家及行业合格标准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目非专门面向中小企业采购，本次招标活动对于满足国家采购政策要求的投标人按照相关规定的扶持政策执行。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。

（2）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单。未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录。

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。

（4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

三、获取招标文件

时间：2024年11月12日至2024年11月19日， 每天上午08:00至11:30 ，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：¥0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间及提交投标文件截止时间：2024年12月4日9时00分（北京时间）

地点：政府采购云平台

本项目执行电子化招投标，供应商须通过政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）上传递交电子版投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。投标人须办理数字证书方可参加投标。

2.收到CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击CA登录-CA驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和CA驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取帮助。

4.本次磋商公告在吉林省政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网上同时发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

招标人：舒兰市职业高级中学校

地  址：吉林省舒兰市滨河大街学府三路

联系人：赵辉

电话： 13578547711

2.采购代理机构信息

名称：吉林远大工程咨询有限责任公司

地址：吉林市丰满区松江南路55-56号金建集团办公楼临河北门

联系人：袭淑清

联系方式：0432-67655555

3.项目联系方式

项目联系人：袭淑清

电话：0432-67655555

招标监督管理部门：舒兰市政府采购办公室

# 第二章  投标人须知

投标须知前附表

|  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 招标人：舒兰市职业高级中学校 地 址：吉林省舒兰市滨河大街学府三路 联系人：赵辉 电话： 13578547711 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：吉林远大工程咨询有限责任公司 地 址：吉林市丰满区松江南路55-56号金建集团办公楼临河北门 联系人：袭淑清 电 话：0432-67655555 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-医护专业设备设施 |
| 1.1.5 | 供货地点 | 招标人指定地点 |
| l.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 酒精棉球，布艺白床单，丁腈手套，75°酒精（500ml），95°酒精（500ml），酒精湿巾大包，鱼跃采血针，可孚采血笔，DMS筋膜枪等（详见第六章技术规格与要求）。 |
| 1.3.2 | 供货期 | 合同签订后20日内完成交付使用 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准符合现行国家及行业合格标准。 |
| 1.3.4 | 质保期 | 质保期：按各标的物保质期。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，本次招标活动对于满足国家采购政策要求的供应商按照相关规定的扶持政策执行。 3. 本项目的特定资格要求： （1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。 （2）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单。未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录。 （3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。 （4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 注：对小微企业的价格扣除优惠为10% |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标，禁止有隶属关系或相关联企业同时投标 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标单位与招标人自行联系踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时 间：投标截止时间前15天 联系人：袭淑清 电话：0432-67655555 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间前15天 |
| 1.11 | 分包 |  不允许 口 允 许 |
| 1.12 | 偏离 |  允 许 - 不允许 细微偏离有助于采购任务的顺利开展 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 投标截止时间前15天 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年12月4日9时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人所提供下列资质证明文件应体现在电子版投标文件中： 1、企业营业执照； 2、企业资质证书，如有； 3、近三年业绩（合同或中标通知书），如有； 4、近三年（2021-2023）年度财务报表或审计报告，新成立公司从成立之日起算； 5、投标单位提交投标保证金凭证； 6、本单位开户许可证； 7、招标文件要求的其他证明材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日后60天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 1.投标保证金应当从其基本账户转出。 2.投标保证金的金额：人民币8600元 3.递交截止时间：2024年12月4日9时00分 4.递交方式：投标人须在投标保证金递交截止时间前将投标保证金存入招标代理机构指定账户，银行进帐单或电汇凭证等凭证上应明确投标项目名称。投标保证金的确认以最终到帐时间为准。 投标保证金采用保函形式递交的，将缴纳成功截图加盖公章放入投标文件中，否则其投标将被否决。 收款单位：吉林远大工程咨询有限责任公司舒兰市分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司舒兰市支行 帐 号：07221001040014442 联系电话：0432-67655555 投标保证金有效期与投标有效期一致。 注：投标保证金汇款单需备注项目名称或能够识别为本项目的项目简称，各投标人在交保证金时请认真填写及核对收款单位及账号。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2021、2022、2023）新成立公司从成立之日起算 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 近三年（2021、2022、2023） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（2021、2022、2023） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  不允许 - 允 许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件应按招标文件要求在相应的位置签章（签字） 纸版投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语言要明确，并按招标文件的要求封面加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。 投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。 投标文件“正本”中的投标报价书、投标保证金、法人授权委托书的盖章和签字（盖章不能代替签字）等都要求是原件或真迹，不得复印。 远程不见面开标，各投标人无需递交纸版响应文件，评标结束后，第一中标候选人须按此要求递交投标文件。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 一套正本 ，三套副本，二份电子版（载体为U盘） 投标文件电子版格式： U盘：pdf格式或Word格式 注：投标单位需在开标前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到“政采云”平台。第一中标候选人在公示期递交纸质文件及U盘为载体的电子投标（响应）文件，其他投标人无需提供。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，均采用左侧胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 注：第一中标候选人提交纸版文件按此要求执行。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | (项目名称) 投标文件 项目编号： 投标人名称： 地址： 联系方式： 在 年 月 日 时 分前不得开启 注：本项目无需封套。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 电子投标文件：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同响应文件上传提交地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，供应商在提交投标文件截止时间前通过政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）递交电子投标（响应）文件，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标（响应）文件远程解密。 2、参加远程开标人员应为投标单位被授权人，进入远程开标会议。供应商对开标有异议的，应当在远程开标时提出，非远程开标中提出的开标异议，采购人或者行政监督部门不予受理。 3、电子投标文件解密期限及方式：开标时间后30分钟内，由供应商持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开标前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密）。投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，供应商持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标响应文件，其投标无效。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人,其中采购人代表 / 人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件）专家5 人; 评标专家确定方式：按专业配置要求，在 “政采云”平台专家库中随机抽取。（当采购人代表因故无法担任评委时，由专家库中抽取的评委补齐） |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推选3名中标候选人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 不计取 |
| l0 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标控制价 | 430000元 |
|  |  | *（投标报价超出此招标控制价视为废标，） |
| 10.2 | 考察中标候选人 | 招标人在招投标管理机构的监督下，可以对中标候选人进行考察。 |
| 10.3 | 评审办法 | 综合评估法 |
| 10.4 | 招标代理服务费 | 按照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的标准取费，执行[2015]299号文件及双方签订的招标代理合同，由招标代理机构向中标人收取，金额为中标金额的2%。 |
| 10.5 | 退还投标保证金 | 未中标人投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。 |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 是。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。 供应商严格按照“政采云”平台电子交易全流程要求进行投标。 |
| 投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加网上开标会。投标人须在开标前在网上签到，否则，其投标文件按废标处理。 |  |
| 中标公示 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不少于1个工作日。 |  |
| 其他内容 |  |  |
|  | 本次招标实行不见面开标，具体要求如下： 一、业务要求 1.开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2.通过系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将可能导致否决投标，其后果由投标人自负。 3.投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。 4.投标文件提交截止时间后，通过系统互动区发出投标文件解密的指令，投标人在任意地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在规定时间内完成。 5.投标人必须使用能正确解密投标文件的CA证书，在规定的时间内(解密时间为30分钟)完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。 6.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在政采云平台开标系统参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。 7.开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 二、投标保证金要求 投标保证金采用现金，银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、工程担保机构出具的保函。 三、系统操作注意事项 （一）投标文件制作及上传说明 根据招标文件要求使用对应版本的投标文件制作工具。 （二）开标过程注意事项 1.开标当天，投标人务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目，在项目签到界面进行线上签到。 2.开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。 3.项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。 四、技术支持 1.若遇问题可联系工作人员，通过以下方式沟通： QQ：824484902（请确保安装有最新版本的QQ软件，用于技术支持进行QQ远程协助） 电话：0432-67655555（袭淑清） 邮箱：824484902@qq.com 2.为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，可在本系统登录界面的操作手册页面进行下载、查看。 3.本次开标为不见面开标，若投标单位有意前往现场开标的，可自行前往吉林市公共资源交易中心开标室（开标室位置有限，敬请谅解）。 |  |
| 招标公告与招标文件不一致之处以招标文件为准。 |  |  |

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1 “招标人”、“采购人” 指舒兰市职业高级中学校，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.2 “招标代理机构”、“招标代理人” 指吉林远大工程咨询有限责任公司，负责采购活动的组织工作。

2.3 “招标内容”详见第六章《技术规格与要求》。

2.4 “潜在投标人”指确认参加投标的供应商。

2.5 “投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：

详见招标公告及投标人须知前附表。

以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按第七章《投标文件构成、要求及格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：

| 踏勘现场 |  不召开 口 召 开 *如有疑问请以书面形式递交招标代理机构 |
| --- | --- |
| 投标预备会 |  不召开 口 召 开 *如有疑问请以书面形式递交招标代理机构 |

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，招标人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准和方法

第四章 合同条款

第五章 政府采购合同书格式

第六章 技术规格与要求

第七章 投标文件构成、要求及格式

第八章 附件

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15天前在政府采购云平台提出并以电话通知招标方，招标方对收到的澄清要求将视所提问题具体情况在政府采购云平台予以答复澄清。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商书面质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

7.2 招标人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件在政府采购云平台进行，并在发布招标公告的媒体上公告。

7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

7.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1 投标文件分别打印（只有第一中标候选人需要打印纸版投标文件），按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应区分商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

8.2 投标人应提交本招标文件第七章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《投标人须知》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，按照招标文件第七章规定的格式制作。

9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 招标人不接受采用传真方式提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1 投标供应商的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价为废标。投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2 投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

10.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

10.4 投标人报价应包含采购、制造、包装、运输、保险、装卸、安装、调试、检验（包括商检、技术监督局检验）、技术服务、售后服务、人员培训、安全保险、劳保福利、 材料、机器损耗、管理费、利润、社会保险、税金（含关税）风险等的一切所有费用。

10.5 最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标保证金

11.1 投标人应向招标人提交招标公告所要求的投标保证金。投标人须按照招标公告标明的招标人帐户名称、开户银行和帐号，在投标保证金递交截止时间之前将投标保证金足额汇入（存入）招标人帐户，并必须将汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进帐单复印件加盖投标人公章或财务章）放入投标文件中。

11.2 投标保证金是为了弥补招标人因投标人的违规行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

11.6 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

12. 投标有效期：

12.1 投标有效期为自开标之时起60天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3 中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13. 投标文件的式样和签署

13.1 电子投标文件应用由投标人的法定代表电子签字或盖单位电子章。签字或盖章的具体要求见招标文件相关要求。投标文件需打印或用不褪色墨水书写。第七章

《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按第七章规定的格式提交）。

13.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在上传递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2 投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4 从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15. 投标

15.1 投标人应将投标文件装订成册、密封，在信封上标明招标项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系方式（详见投标人须之前附表），并在封口处加盖投标人公章，在规定的投标地点和投标截止时间前递交给招标人。如果投标人没有按照要求密封、标记，招标人对于投标人的误投、错投以及提前拆封概不负责。

15.2 投标文件份数：投标人应提交投标文件正本1份、副本 3 份(副本可以是正本的复印件，但应骑页加盖投标人公章)，并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

15.3 投标人应按第七章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

15.4 招标人将拒绝接受并原封退回在规定的投标截止时间以后递交的投标文件。

15.5 首次招标投标截止时间结束后投标人不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知第19条规定办理。

注：本次投标采用远程不见面开标，所有投标人均须在投标截止前将电子投标文件上传至政府采购云平台。

16. 开标（不见面开标，投标人一律在公告网站参与并观看开标直播）

16.1 招标代理人将在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应在招标公告规定时间到公告网址签到，参与并观看直播。

16.2 开标会由招标代理人组织并主持。

16.3 开标时，招标代理人将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

16.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

16.5 按照投标人须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

16.6 招标代理人将做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。开标记录将在开标后由监督人员签字确认。

16.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后上传的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.8 开标时有下列情形之一的，招标人有权宣布本项目废标：

（1）交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由招标代理人负责组织，具体评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。招标代理人只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有投标人的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予废标。

18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

18.4 对投标文件商务部分（投标人资格）进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。商务（投标人资格）审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5 对投标文件技术部分进行打分：

18.5.1 对于商务审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

18.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，投标人应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而废标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性谈判或者向两家供应商询价采购。

（2）采用竞争性谈判、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原采购方式为竞争性谈判的，应当直接变更为两家供应商竞争性谈判；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价采购。

（3）只有1家供应商投标，或者经评审只有1家合格供应商的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在废标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标供应商授权代表共同签署《招标失败后直接变更采购方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更采购方式备忘录》和评标纪要（评标报告）包采购办备案。

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在采购文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

20.1 评标委员会将对商务打分和技术打分。

20.2 本项目采用综合评价法：

评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后综合得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

21. 签订合同

21.1 招标人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和招标人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。

22.履约保证金:不计取。

23.保密和披露

23.1 招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

第三章  评标标准和方法（综合评估法）

评标办法前附表（一）

| 条款号 |  | 评审因素 | 依据 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 第二章“评标办法前附表” | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 第二章“投标人须知”第3.7.3项 | 有法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件 格式 | 第七章“投标文件构成、要求及格式” | 符合第七章“投标文件构成、要求及格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 第二章“评标办法前附表” | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 财务要求 | 第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项 | 近三年良好（有效证明材料并提供复印件加盖公章） |
|  |  | 信誉要求 | 第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项 | 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单。未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录 |
|  |  | 其他要求 | 招标文件 | 无招标文件列明的其他废标条件 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 供货期 | 第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项 | 质量标准符合现行国家及行业合格标准 |
|  |  | 投标有效期 | 第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项 | 60天 |
|  |  | 投标保证金 | 第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 第六章“技术规格与要求” | 符合招标文件“技术规格与要求”规定 |
|  |  | 投标报价 | 第二章“投标人须知前附表”第10.1项 | 投标报价总价不超过招标控制价（超过招标控制价为废标） |
| 评审结果 |  |  |  |  |

评标办法前附表（二）

详细评审表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 完全满足招标文件技术参数要求且投标报价最低的（作为评标基准价）得30分，其他投标人的报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。保留两位小数。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务因素 | 5 | 企业实力： 投标人或制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证书、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定。每提供一项得1分，最多得4分。（提供证书复印件并加盖公章） 类似业绩： 投标人提供项目业绩，每提供一份得1分。（提供中标通知书复印件、合同复印件。） |
| 3 | 技术因素 | 35 | 完全符合招文件要求没有负偏离的得35分；带“★”项技术参数每有一项负偏离的扣3分；供应商所投产品的技术参数每有一项不满足非“★”号的技术参数有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：针对投标产品的“★”号条款技术参数，产品技术参数有明确要求的按要求提供证明材料，没明确要求的以实际响应为准，未按招标文件要求提供证明材料的不得分。 |
| 4 | 实施组织方案 | 15 | 根据供应商针对本项目的项目实施方案(人员配置、货源组织及包装运输、安装调试、培训验收、质量保障措施、应急预案及后期运行维护等)进行综合评分：内容齐全，有针对性得15分，基本可行，有待完善得8分；差或未提供的不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 15 | 投标人针对本项目特点，提出售后服务方案，评委会进行综合评审，方案包含但不限于以下内容：到达故障现场响应时间、故障处理预案、保修期内和保修期外维修等： 1、到达故障现场响应时间：响应迅速，能够很好解决问题得5分；响应较为及时，得2分；能够响应服务要求，有待完善得1分；差或未提供的不得分。 2、故障处理预案：针对性强，可操作性强得5分；针对性较强，具有一定的可操作性得2分；基本可行，措施有待完善得1分；差或未提供的不得分。 3、保修期内和保修期外维修：保修期内执行“三包”并能及时更换，保证在保修期内维修时提供备用件，并提供定期保养、维护、维修得5分；具有较为详细的维修方案得2分；差或未提供的不得分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

第一条  为规范本项目评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定，并结合本项目招标文件，制订本评标办法。

第二条  评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

第三条  评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第四条  评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串联，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得进入评委住地干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响公正评标，否则将可能导致被取消中标资格。

第五条  本项目评标采用综合评估法。

第六条  评标活动及其当事人应接受桦甸市相关主管部门依法实施的监督管理。

第七条  招标人依法组建评标委员会。评标委员会(以下简称评委会)从依法设立的评标专家库中随机抽取的技术、经济方面专家组成,成员人数为5人。

第八条  评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生确定一名评委主任，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。评标委员会开展评标工作要合理分工，对每一份投标文件的评审至少应有两位评委对其交叉审查。

第九条  评标委员会主要职责：

（一）审查投标文件；

（二）审核清标工作组的评标基础资料；

（三）界定不合格投标或废标；

（四）采用署名方式，对合格的投标人的报价、设备质量、设备配置、技术指标、售后服务、信誉业绩等内容进行评审和综合打分。投标人得分取各评委评分的平均值，计分保留两位小数（四舍五入），保留小数点后两位。评委会将按照综合得分由高至低顺序确定最高得分者为中标人。

（五）建议是否重新招标；

（六）完成书面评标报告提交招标人。

第十条   评标委员会下设清标工作组，清标工作组由招标代理机构组建。清标工作组依据招标文件和本评标办法的规定，仅协助评标委员会做好评标准备和评标基础工作。

第十一条  清标工作组主要职责：

- 根据招标文件和评标标准，摘录和汇总各投标人的有关投标基础资料；

- 理出投标人的基础资料、相对于招标文件的所有偏差；

- 对各投标人的投标报价进行算术性复核；

- 评标委员会认为需要协助的其它事项；

- 清标工作应全面、准确、客观、公正，不得对投标文件作出任何评价。

第十二条  评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件；招标人或者其委托的招标咨询机构应当向评标委员会提供招标文件、评标办法和评标所需的其它重要信息与数据，以及清标工作组关于清标工作的情况说明，协助评标委员会了解和熟悉招标项目的如下内容：

（一） 招标项目的特点、内容；

（二） 招标文件规定的评标办法；

（三） 招标文件规定的其它与评标有关的内容。

第十三条  评标办法

评标方法和标准： 本项目采用综合评估法评审，评委会将对资格性审查、符合性审查合格的投标人按定量打分，由高到低的顺序排列，评委会将按照综合得分由高至低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术因素、商务因素、其他因素逐项对比以各项分数高者优先。如各项分数都相等时，由招标人代表随机抽取确定。

第十四条  评审程序

（一）初步评审

对投标文件进行一般符合性检查，确认标书的密封及文件齐全。对投标文件进行评审前，对投标文件的符合性进行详细检查，通过符合性审查的主要条件有：

1、形式评审

详见评标办法前附表

2、资格评审

详见评标办法前附表

3、响应性评审标准

详见评标办法前附表

（二）详细评审

评标委员会将根据招标文件中的要求以及投标人递交的投标文件中的相关内容对投标文件进行评审，并按招标文件中规定的评审内容和评分标准进行量化打分。

（三）投标文件的澄清和补正

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

第十五条  评标结果

（1）除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

（2）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告

# 第四章  合同条款

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

2．适用范围：本合同条款仅适用舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-医护专业设备设施

3．合同内容：详见谈判文件“技术参数”及供方的谈判响应文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见谈判文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期不少于12个月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。

12．质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

- 根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．误期赔偿

16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17．履约保证金和质量保证金：在政府采购合同书中约定。

18．不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20．争议解决方式

20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23．合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24．需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

# 第五章  政府采购合同书格式

政府采购（货物类）合同

甲方（采购人签章）

乙方（供  方签章）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等规定，为保障双方的权利、权益，本着自愿、公平、公开、平等和协商一致的原则签订本合同。

一、合同标的

本次采购商品为：    . 详细配置及货物明细见投标文件。

二、合同价款

合同价款为：    .00元  人民币大写：           整。

三、交货方式、时间、地点

乙方须在本合同签订后 60日内，送货至甲方指定地点。

乙方在交付时应向甲方提供有关设备的操作手册、各种驱动程序及其他相关资料。

四、质量要求

乙方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并完全符合国家质量检测标准行业和质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

乙方完成对货物安装调试后，由甲方对货物的质量、规格、数量、软件安装和运行状况及其他进行检验。如发现货物的质量、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接收。

五、货款支付

甲乙双方约定付款方式：            。

六、售后服务

本合同所指的货物自甲方安装调试合格之日起，免费保修 一年；（或12个月）对于超过保修期的货物，乙方终生优惠维修，维修时只收部件成本费。

如货物的质量、规格在保修期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，乙方应及时修理或调换，若因乙方修理或调换不及时给甲方造成损失的，甲方有权凭有关证明、证据向乙方提出索赔。

七、违约责任

1、乙方在签订合同前应缴纳履约保证金人民币：元整 （成交总价款的   %），在乙方按甲方要求的时间内交付货物后予以退还（无利息）。乙方若不能按甲方要求的时间交付货物，甲方有权没收乙方所缴纳的保证金。并向甲方每日偿付货款总额万分之五的赔偿金。

2、乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒收。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

3、乙方向甲方交纳质量保证金人民币元：    大写：   整（合同总价款的1%），在货款中扣留。质量保证金的保留期限与免费保修期相同。如乙方不履行售后服务的有关义务，甲方有权没收质量保证金；对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿损失。

4、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款对乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失。甲方逾期付款的，甲方向乙方每日偿付货款总额万分之五的滞纳金。

八、争议解决

甲、乙双方因执行合同产生的争议，由双方协商解决。如果协商不成，可向吉林市人民法院起诉、裁决。

九、本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等执行。

本合同一式四份，甲、乙双方、政府采购办、采购代理公司各执一份，合同自双方签字之日起生效。

甲方：（签章）                  乙方：（签章）

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

联系电话：                     联系电话：

签约时间：  2024年  月  日

注：本合同格式仅供参考，具体以双方实际签订为准。

# 第六章  技术规格与要求

| 序号 | 名 称 | 投标标的技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精棉球 | 医用75%酒精棉球瓶，罐装100粒 | 瓶 | 40 |
| 2 | 布艺白床单 | 白色，涤纶 | 个 | 50 |
| 3 | 丁腈手套 | 盒装，麻指，50双/盒 | 盒 | 40 |
| 4 | 75°酒精（500ml） | 75°酒精（500ml） | 瓶 | 50 |
| 5 | 95°酒精（500ml） | 95°酒精（500ml） | 瓶 | 40 |
| 6 | 酒精湿巾大包 | 80抽/包，小于等于75%酒精 | 包 | 40 |
| 7 | 鱼跃采血针 | 采血针，50/盒，28G注式soft型 | 盒 | 30 |
| 8 | 可孚采血笔 | 尺寸：1.5*10.5cm，回弹设计，深浅可调，自动退针 | 根 | 50 |
| 9 | DMS筋膜枪 | 技术参数 1、主机尺寸:（长宽高118mm×61mm×227mm，允差：±20mm） 2、转速：（4档可调，分别为1800rpm、2300rpm、2800rpm、3200rpm，允差±5%）。 3、振动幅度：≥6mm。 4、工作时间：15min，允差±5%。 5、噪声：正常工作时，电机运转平稳，无异常声响，噪声以声级计“A”级计权，其值应≤60dB（A）。 6、电源：内部直流电源，d.c.12V，允差±10%。 7、电池容量：2500mAh，允差±10%； 8、充电接口：TYPE-C。 9、按摩头：8个 | 个 | 7 |
| 10 | 角度尺 | 包括长马丁尺、中马丁尺、短马丁尺、直脚规、游标卡尺、围度尺、足长测量尺、指间距尺 | 个 | 20 |
| 11 | 筋膜刀 | 鲨鱼刀（6 毫米） | 个 | 15 |
| 12 | 沙袋(5斤) | 5斤 | 个 | 20 |
| 13 | 经颅磁刺激仪 | 技术参数 1、治疗仪工作条件： 1）环境温度范围：+10℃~+ 40℃; 2）环境湿度范围：30％～75% ; 3）大气压力范围：700hPa~ 1060hPa； 2、额定电源：AC220V，额定频 率 50Hz。 3、额定输入功率：50VA。 4、一路磁场输出,小巧便捷， 便于使用 5.外观 主机表面光滑、无毛刺、无锋棱。 6.尺寸 6.1 主机尺寸HXY-C4:长 225mm， 宽 145mm，高 275mm，允差±10%。 6.2 治疗帽尺寸 6.2.1 治疗帽是由 9 个电磁体用 导线连接而成，电磁体大号外径 80mm，厚 25mm；小号外径 52mm， 厚 20mm，允差±3mm。 &nbsp ; &nbsp ; &nbsp ; 6.2.2 治疗帽连线：长 1800mm， 允差±100mm。 7.磁场输出性能： ★7.1 变频磁场感应频率有 5Hz、 10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz 六种频率输出，允差±10%。 ★7.2 定频模式：设有定频模式， 可任意选择其中一种频率输出。 ★7.3 变频模式：设有变频模式， 可自动连续变频，自动切换一次 需 10s，允差±1s。 7.4 磁感应强度：每个电磁体磁 感应强度分两档输出，弱档3mT～13mT，强档 13mT～25mT。 7.5 磁疗治疗时间：分 20min 和 30min 两档，允差±1min。 | 个 | 1 |
| 14 | 空气压力波治疗仪 | 1、操作方式：数码显示，按键 控制，使用简便。 2、主机重量：净重≤4Kg，方便 医护人员随时取用。 ★3、核心配件：原装进口气泵、 高精度压力传感器控压、实现腔体精准稳压。 ★4、气囊腔数：单侧 4 腔气囊， 双侧8 腔气囊，标准配备双下肢气囊（4 腔），可同时对两个 4 腔气囊进行充气治疗，可选择治 疗一个肢体或两个肢体，气囊具 备一类备案。 5、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa，实现精准调压。 6、压力调节：采用数据采集 技术，快速识别压力值，利用旋 钮电位器进行快速压力调节，操 作简便。 7、零压跳过：在有创面或压力 治疗禁忌的部位，可选择关闭该 位置的气囊压力。 8、治疗时间：1min～99min 自 由设置，开机默认 20min。 ★9、提示与警示：具备过压保护提示功能。 10、自动泄压功能：达到阈值时、 突然断电或中断治疗时，气囊可 自动泄压。 11、安全保护功能：配备紧急功 能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安 装电池即可使用。 12、静音治疗：设备使用噪声不 超过 60dB(A)。 13、压强监测：内置压强检测模 块，实时监测工作状态下压强。 14、自动报警：设备故障时，会 有报警提示功能。 14、自动报警：设备故障时，会 有报警提示功能。 | 个 | 1 |
| 15 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 1、额定电压：AC 220V。 2、额定频率：50Hz。 3、额定输入功率：35VA。 4、规格尺寸：360×340×200mm。 5、输出通道：三通道脉冲输出 （每个通道分两路输出）。 6、输出波形：双向不对称方波。 7、输出开路电压：输出峰值电 压不大于 500V。 8、单个脉冲能量：不超过 300mJ。 9、脉冲频率： ★第 I 档（完全失神经）：输出脉 冲频率为 500Hz，调制波频率为 0.5Hz～10Hz，步进为 0.5Hz， 允差±15%； ★第 II 档（部分失神经）：输出 脉冲频率为 0.5Hz～10Hz，步进 为 0.5Hz，允差±15%。 10、脉冲宽度： ★第 I 档（完全失神经）：脉冲宽 度由 5 个 1ms组成，调制波宽度 为 10ms，允差±30%； ★第 II 档（部分失神经）：脉冲 宽度为 10ms，允差±30%。 11、输出幅值：刺激仪在 500 Ω 的负载电阻下，幅值最大 50V(峰值电流≤100mA)，允差± 15%。 12、治疗时间：0～99min 可调， 允差±10%，治疗时间结束有蜂 鸣器提示声，输出停止。 | 个 | 1 |
| 16 | 红外光治疗仪 | 1、光源类型：矩阵集成高功率 半导体固态光源。 ★2、灯珠：10×10 矩阵排布，100 颗/治疗头，功率 100W。 3、治疗时间：1～60min 可调， 步进 1min。 4、时间记忆：根据临床医生操 作习惯自动设定设备治疗时间 一键启动。 5、能量调节：三级能量调节。 5.1、一级：有效红光辐照度为 21mW/cm² , 允差±25%。 5.2、二级：有效红光辐照度为 34mW/cm² , 允差±25%。 5.3、三级：有效红光辐照度为 60mW/cm² , 允差±25%。 6、波长范围：640nm±10nm （冷光源波段）。 7、光功率密度：在距离光杯 口 15cm 处测量时＞60mW/cm² 。 8、操作面板： ≥7 英寸电容液 晶触摸屏。 ★8、操作面板： ≥7 英寸电容液 晶触摸屏。 9、辐照度均匀性：光学透镜 式聚光设计，有效红光辐照度的 均匀性＞0.4。 ★10、皮肤温度动态管理：内置无 线测温模块，实时监测及显示治 疗面皮肤温度。可自主设置报警 阈值，高于阈值自动停止输出并 发出提示报警声音。 11、支臂结构：气弹簧结构，可 根据灯头重力无级调节支撑力 度，保证治疗时光源稳定性，定 位精准、操作简便。 12、支臂活动范围：支臂长度： 700mm，允差±20mm；垂直调节 角度 30～160 ° ; 水平调节角度 0～180 ° ; 允差 10%。 13、灯头设计：双治疗头，三维 立体灯头旋转设计，辐射面积更 广。 14、安全设计：防倾倒设计，倾 倒自动断电。 15、漏电保护：具有自动漏电保 护功能。 16、红光穿透：穿透皮肤 8~ 10mm，直至真皮层。 | 个 | 1 |
| 17 | 吞咽治疗仪 | 1、治疗模式：连续脉冲治疗模 式。 ★2、GAME 模式：力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电 反馈训练程序，并在软件程序上 有显示。 3、电极分离：更加方便临床操作，节省换电极时间。 ★4、sEMG 和 NMES 模式电极电缆 可共用，节省更换时间。 5、低电量报警提示功能。 ★6、具有输出保护功能，任何单 一组件具有短路保护（电极脱落 或未连接电极具有提示）。 7、输出波形：双向方波。 8、电源供电：充电式锂离子聚 合电池+微型 USB 充电端口。 ★9、软件控制程序具有数据存储 功能。 ★10、主机仪器中储存的数据信息 可通过蓝牙传输下载到移动设备上。 11、最大使用电流限制保护功 能：主机以及软件程序均具有电 流安全保护程序，软件程序可控 制主机进行二次电流限制保护。 防止患者不慎触碰电流调节程 序，增大电流到最大限制电流， 主机提示电流已达到最大。 12、反馈阈值：10 μV～1000 μV。 13、分辨率(测量灵敏度)：1 μV。 14、通频带：通频带应不窄于 20Hz～500Hz(-3dB)。 15、电源： 电压 d.c.8.0V-5% +10%，容量 650mAh。 16、安全等级： 内部供电 BF 类 型。 17、保护类型：II 类仪器。 18、工作电流：0-60mA。 19、频率：2Hz～100Hz 可调。 20、脉冲宽度：200 μs，允差± 10%。 21、脉冲强度：幅度 0～60mA 可调。 22、输出强度： 0-5mA 时，强度增量为 1mA； 5-21mA 时，强度增量为 0.5mA； 21mA 以上时，强度增量为 0.1mA。 技术优势 1、蓝牙 4.0 技术输出程序，主 机与软件系统通过蓝牙无线连接，信号稳定。 2、GAME 模式具有力量训练、耐 力训练、协调性训练三种主动肌 电反馈训练程序，并在软件程序 上有显示。 3、可平板控制。 | 个 | 1 |
| 18 | 筋膜枪 | 1、主机尺寸：90×46×140mm，允差±20mm。 2、转速：1800rpm、2300rpm、2800rpm、3200rpm四挡可调，允差±5%。 3、振动幅度：≥6mm。 4、工作时间：10min自动断电，允差±5%。 5、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为使用者提供安静的使用环境。 5、电源：内部直流供电，电压：12V，允差±10%。 6、电池容量：2000mAh（3节），电能24Wh，允差±10%。 7、充电接口：TYPE-C。 8、按摩头：7个 技术优势 1、续航时间约 3 小时，续航持 久满足医生下病房治疗需求 2、配备 2 个磁作用治疗头， 满足不同按摩需求。 | 个 | 20 |
| 19 | 84消毒液 | 84消毒液500g*10 | 箱 | 2 |
| 20 | 血糖仪 | 智能语音播报 免调码糖尿病血糖测试仪（100片血糖试纸+100支采血针） | 个 | 15 |
| 21 | 助步器 | 铝合金骨折拐杖 折叠便携带轮带坐板带轮 四脚拐杖助行架 | 个 | 15 |
| 22 | 红外线照射 | 产品技术参数 ★1.样式及特点:灯管加热、快速 升温、立式双头 2.产品型号:CQ-36。 3.计时方式:机械定时(0-60') 及常通。 ★4.设备倾倒可自动断电。 5.可根据需要设定时间。 6.支臂灵活，多段可调,便于调 节角度。 ★7.底座加重，自带滑轮及滑轮锁。 8.电压:220V 9.功率:250W*2 10.频率:50Hz 11.光谱波长:2-25m 12.辐射板直径:中 124 13.活动臂伸缩范围:0-560mm 14.俯仰角:90 ° 15.转角:360 ° 16.产品净重:12.4kg 17.产品毛重:13.8kg 18.执行标准:行业标准及企业 产品注册标准 | 个 | 15 |
| 23 | 腋杖 | 加厚腋下拐杖铝合金医用气囊减震拐杖双支防滑高度可伸缩双拐可调腋拐助行器 | 个 | 15 |
| 24 | 体重计 | 体脂秤重量：1100g尺寸：260*260*24.5mm电压：4.5电流：0.07A | 个 | 15 |
| 25 | 牙具模型 | 28颗备牙模型（自然大) | 个 | 15 |
| 26 | 量筒 | 10ml | 个 | 50 |
| 27 | 量筒 | 20ml | 个 | 50 |
| 28 | 量筒 | 50ml | 个 | 50 |
| 29 | 量筒 | 100ml | 个 | 2 |
| 30 | 量筒 | 500ml | 个 | 2 |
| 31 | 量筒 | 1000ml | 个 | 2 |
| 32 | 电子天平 | 200g,0.0001g | 个 | 2 |
| 33 | 托盘天平（带砝码） |  | 个 | 3 |
| 34 | 耐酸手套 | 耐酸手套 | 个 | 9 |
| 35 | PH试纸 | PH试纸 | 个 | 3 |
| 36 | 实验座椅 | PT登 材质：PU皮革 凳面直径：40CM 凳面厚度：5CM | 个 | 40 |
| 37 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 2 |
| 38 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 50 |
| 39 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 4 |
| 40 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 4 |
| 41 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 2 |
| 42 | 烧杯 | 5ml | 个 | 50 |
| 43 | 烧杯 | 10ml | 个 | 50 |
| 44 | 烧杯 | 25ml | 个 | 70 |
| 45 | 烧杯 | 50ml | 个 | 50 |
| 46 | 烧杯 | 100ml | 个 | 70 |
| 47 | 烧杯 | 250ml | 个 | 70 |
| 48 | 烧杯 | 500ml | 个 | 20 |
| 49 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 |
| 50 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 50 |
| 51 | 酒精 | 100ml | 个 | 10 |
| 52 | 铁架台（全套） | 80cm | 个 | 20 |
| 53 | 石棉网 | 15cm | 个 | 30 |
| 54 | 玻璃棒 | 40cm | 个 | 40 |
| 55 | 试管 | 12mm*70mm | 个 | 250 |
| 56 | 试管 | 15mm*150mm | 个 | 250 |
| 57 | 试管 | 18mm*180mm | 个 | 75 |
| 58 | 试管 | 20mm*200mm | 个 | 75 |
| 59 | 试管 | 30mm*200mm | 个 | 30 |
| 60 | 试管 | 40mm*200mm | 个 | 30 |
| 61 | 表面皿 | 75mm | 个 | 40 |
| 62 | 储物柜（带锁） | 85*39*180cm | 个 | 2 |
| 63 | 镊子 | 12.5cm直圆 | 个 | 40 |
| 64 | 药匙 | 180mm | 个 | 10 |
| 65 | 试管刷 | 12mm | 个 | 40 |
| 66 | 试管刷 | 18mm | 个 | 40 |
| 67 | 试管刷 | 32mm | 个 | 5 |
| 68 | 试管架 |  | 个 | 30 |
| 69 | 试管夹 | 12孔 | 个 | 30 |
| 70 | 胶头滴管 | 100mm | 个 | 10 |
| 71 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 10 |
| 72 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 10 |
| 73 | 试剂瓶 | 500ml | 个 | 10 |
| 74 | 集气瓶 | 125ml | 个 | 20 |
| 75 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 |
| 76 | 实验室温度计 | 0-100℃ | 个 | 30 |
| 77 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 30 |
| 78 | 研钵+钵杵 | 100mm | 个 | 5 |
| 79 | 教师试验台 | 左水柜右单柜1工位2000*750*800 | 个 | 1 |
| 80 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 40 |
| 81 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 10 |
| 82 | 分液漏斗 | 250ml | 个 | 20 |
| 83 | 展示柜玻璃门 4门（带锁） | 长100cm深30cm高180cm | 个 | 8 |
| 84 | 铁皮储物柜4门 | 长85cm深39cm高180cm | 个 | 6 |
| 85 | 90型牙科打磨机 | 90型主机+马达+直机打磨头+弯机抛光头 | 台 | 20 |
| 86 | 2倍上颌中切牙红蜡块 | 50*20*20mm | 块 | 3000 |
| 87 | 2倍上颌尖牙红蜡块 | 60*20*20mm | 块 | 3000 |
| 88 | 2倍上颌第一前磨牙红蜡块 | 50*20*25mm | 块 | 3000 |
| 89 | 2倍上颌第一磨牙红蜡块 | 45*20*25mm | 块 | 3000 |
| 90 | 2倍下颌第一磨牙红蜡块 | 45*25*25mm | 块 | 5000 |
| 91 | 双摇手动护理床 | 双摇护理床 带垫子便孔 铝合金护栏轮 | 张 | 6 |
| 92 | 护理床单 被套 枕套三件套 | 护理床单 被套 枕套三件套 | 套 | 20 |
| 93 | 枕头 |  | 个 | 8 |
| 94 | 普通心肺模拟人 | 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形 美观。 执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 一、模拟人： 1、选用新一代材料，牢固耐用，在20版新标准之下游刃有余。 2、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 3、模拟生命体征： ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 4、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 5、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 ·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 ·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。 6、加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。 二、触觉感应： 模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。 三、显示屏功能： 1、显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态（气道开放指示灯：指示灯亮表明气道处于开放状态），按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。 2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。 3、系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率 4、指示灯显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm. ·按压位置错误时，按压位置指示灯亮，并有报警音“滴”响。 ·按压深度指示灯：操作过程中实时显示按压深度的状态 ·按压深度过少时，指示灯为黄色。 ·按压深度合适时，指示灯为绿色。 5、指示灯显示吹气量： 500ml/600ml-1000ml ·吹气量指示灯：操作过程中可实时显示学员吹气量大小的状态 ·吹气量过少时，指示灯下边灯亮。 并有报警音“滴”响 ·吹气量合适时，指示灯中间灯亮 ·吹气量过大时，指示灯上边灯亮。 有报警音“滴滴”响 ·吹气进胃指示灯：指示灯亮表明吹气进胃，并有报警音“滴”响。 6、可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59。 7、操作频率：100-120次/分。 8、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。 四、打印机功能： 1、可选择操作时打印操作数据。 2、可选择操作结束后打印操作过程。 3、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 五、RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能 1、急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。 2、操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。 3、模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。 六、交互式视频部分： 产品和信息化教学视频相关联，扫描产品上对应的二维码，注册之后即可转跳至信息化教学平台，进行教学视频的观看与学习，甚至选择案例等，形成理实一体、边学边实践的教学模式。 | 个 | 2 |
| 95 | 护士凳圆凳带靠背 | 圆凳带升降，凳面32.5cm升降高度44-56cm底部静音轮带靠背，靠背30cm | 张 | 6 |
| 96 | 护士凳圆凳 | 圆凳带升降，凳面32.5cm升降高度44-56cm底部静音轮 | 张 | 50 |
| 97 | ABS床头柜 | ABS床头柜尺寸：480*480*760cm材质：ABS高档塑料 | 个 | 6 |
| 98 | 输液架 | 材质：不锈钢 尺寸：110cm-190cm | 个 | 20 |
| 99 | 水银血压计听诊器套装 | 双刻度显示，清晰读数，表面喷 塑处理，防腐耐磨美观，试管顶 部加阻汞纸，防止使用不当水银 露出 | 台 | 10 |
| 100 | 病号服（大码宽松） | 面料：纯棉 弹性：无弹力 版型：宽松 颜色：蓝白条纹 | 套 | 20 |
| 101 | 心肺复苏模拟人服装 | 标配 | 套 | 10 |
| 102 | 全功能静脉穿 刺输液手臂模 型（电子血液循 环装置） | 1、手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等 2、可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 3、可进行三角肌部位的肌肉注射。 4、上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 5、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 6、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 7、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 8、该款模型由仿真手臂与蠕动泵（电子血液循环装置）组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，具有操作真实、功能强大等特点。 | 个 | 4 |
| 103 | 全科医生移动交互式心肺复苏模拟人套装（大赛产品） | 一、系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器 二、连接方式：可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、IOS或Andriod平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。 三、心肺复苏全身模拟人功能： 模拟人内置锂电池，工作时间不小于8小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；手臂可自由移动；意识判断等生命体征和操作状态。 （1）模拟生命体征： ·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。 ·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。 ·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 ·可进行人工呼吸和心外按压。 （2）模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。 四、系统软件： 1、系统软件分为两部分：系统训练端、系统管理端。 2、系统训练端：考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置 3、考核模式：系统可以波形的形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估； 4、整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生在操作成绩中。统计包括按压过大小、按压次数、吹气次数、操作时间，按压时间从接触患者开始计时； 5、可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间并记录到成绩单；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 6、老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。成绩单内容包括：考核学员信息、按压统计（按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数）、吹气统计（吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进胃、多次、少次）、检查脉搏、其他（按压姿势、人文关怀等）、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形。 7、训练模式：训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 8、成绩导出：学员成绩在考核、训练结束后自动保存到系统端，教师可在系统端实现学员成绩查询、导出、打印；学员成绩导出可单个导出，也可批量导出成绩，在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过学员学号搜索功能，搜索到该学员所有的操作成绩单，实现导出打印。 9、操作设置：训练系统平台自带两套操作模式（AHA训练考核模式、大赛模式）,用户也可根据自身的训练要求，新增不同的训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数 10、心肺监测功能 ★10.1.用户可以在电脑上控制虚拟人体360°旋转。 ★10.2.在虚拟人体的心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查。学员可根据声音的特性与变化（如声音的频率高低、强弱、间隔时间、杂音等）来诊断相关脏器有无病变。 ★10.3.虚拟人体可显示或隐藏骨骼，辅助使用者教学或训练。 ★10.4.心脏听诊：在虚拟人体上可听到正常心音、额外心音、杂音和心包摩擦音等心脏常见体征，对易混淆的心音对比提供了鉴别训练。 ★10.5.肺部听诊：在虚拟人体上可听到各种呼吸音、啰音、摩擦音等肺部常见的体征。 ★10.6.结合教学内容设有知识和技能测试题，帮助学员检测学习效果，反馈学习问题，有针对性地进行学习。 ★10.7.本虚拟网络教学系统提供将近100余例综合体征供学员学习。 五、系统管理端：数据管理、wifi设置 1、数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教室可单独或是批量删除注册的学员账号信息。 2、wifi管理端可实现wifi名称和密码的修改，密码和名称修改后需重启系统连接无线网。 六、模拟除颤训练仪用于急救人员日常学习、训练、培训使用，也可配合CPR模拟人进行考核使用，具有真实除颤仪同等外形，真实操作流程，适用于各种除颤训练。 1、设备由显示界面、监护、起搏、除颤、设置面板以及训练专用除颤手柄等结构所组成。 2、焦耳能量可选择，可根据除颤要求设置。 3、模拟除颤仪具有彩色液晶屏幕，可显示心电图波形，分析当前采集的心律是否可除颤。 4、除颤仪可与模拟人交互训练使用，模拟人系统记录相关操作数据。 | 套 | 1 |

# 第七章  投标文件构成、要求及格式

特别声明:

1、投标人必须按照招标文件的规定提交所要求提交的投标文件正本1份、副本 3 份，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。（不见面开标，中标人提供）

2、投标人提交的全部文件均须统一装订在投标文件中，投标人提交的文件材料均不予退还。

3、如果要求提交的资格证明文件需要进行年检，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检工作，使投标人不能提交经年检的资格文件，投标人应提交当地相关管理机关出具的有效证明文件。

4、如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。（不见面开标无原件要求）

5、投标人提交的全部文件均须按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章。（不见面开标以网站上传电子版电子签章为准）

6、投标人应编制投标文件目录。按照《投标文件构成、要求及格式》所要求提交的商务部分、技术部分、作为评分依据的其他文件材料的具体排列顺序相对应地编制投标文件目录，既便于投标人自己进行审核，又便于评标委员会评审时能够快速、准确的查阅。

7、评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

正本

舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-医护专业设备设施

投 标 文 件

招标编号： GDZB-CH141117

投   标   人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日        期：      年      月      日

副本

舒兰市职业高级中学校实训楼设备设施购置项目-医护专业设备设施

投 标 文 件

招标编号：GDZB-CH141117

投   标   人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日        期：      年      月      日

目    录

一、投标函

二、供应商基本情况

三、法定代表人授权委托书

四、法定代表人和被授权人身份证明

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、投标货物技术文件

八、投标货物技术指标偏离表

九、供应商资格证明文件

十、投标保证金缴存凭证

十一、商务、技术等因素评审内容

十二、中小企业声明函等相关材料

十三、其他相关材料

备注：1、政采云平台报价要求响应文件上传一、五、六、十二

2、政采云平台资格响应文件上传二、九、十、十二

3、政采云平台商务技术响应文件上传全目录内容

（备注部分内容在编制投标文件时不要放在目录内）

一、投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）项目包括招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥           元）的总报价，供货期：   ，按合同约定实施完成。

2. 我方承诺在响应有效期  天内不修改、撤销响应文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥       ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

二、供应商基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 企业资质/相关体系证书 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

四、法定代表人和被授权人身份证明

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

（二）法定代表人及被授权人身份证影印件

五、开标一览表

项目名称：（项目名称）

项目编号：

| 采购单位名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金是否递交 | 供货期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

- 六、投标报价明细表

项目名称:

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（元） |  |  |  |  |

说明：报价明细的合计价格必须与开标一览表一致。（如需要时添加）。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

七、投标货物技术文件

项目名称:

| 名称 | 投标标的技术参数 （包含品牌型号） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 | 具体参数 |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

八、投标货物技术指标偏离表

项目名称:

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：供应商应对照磋商文件技术规格，将有正负偏离的内容逐条列明，如无任何偏离则在说明处表述“无任何偏离”。

九、供应商资格证明文件

附：营业执照、相关资质、财务审计报告或财务报表、信誉证明等

- 十、投标保证金缴存凭证

保证金缴纳凭证及开户许可证影印件

- 十一、商务、技术等因素评审内容

包括但不限于类似业绩、企业实力证明、实施方案等

供应商类似项目经验（包括年限、采购人、项目规模、商业营运的起始日期等）：

| 编号 | 项目名称 | 合同金额 | 业主名称 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（业绩部分可同格式扩展）注：供应商需提供委托合同关键页复印件或中标通知书。

- 十二、中小企业声明函等相关材料

如属于中小企业需按（财库﹝2020﹞46 号）规定提交声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

十三、其他相关材料

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。