## 封-1 招标工程量清单封面
| 双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【教学楼维
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼维修改造工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除部位：金属窗拆除 2.要求：保护性拆除 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 951.48
2 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除部位：金属门拆除 2.要求：保护性拆除 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 68.4
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除部位：实木套装门保护性拆除 2.要求：保护性拆除 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 39.9
4 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.拆除部位：实木门框保护性拆除 2.要求：保护性拆除 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 2.08
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位：一层大厅走廊地面原地砖拆除 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 236.31
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:天棚1 2.原墙面铲除,基层处理 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 3158.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼维修改造工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:内墙1 2.原墙面铲除,基层处理 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 5903.27
8 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:楼层运出垃圾 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 62.4
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:投标人综合考虑，含可回收材料运至甲方指定地点的费用 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m3 | 78.45
修缮
10 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.窗代号及洞口尺寸:BFDM1021 2.基层材料种类:防盗保温门 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 2.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼维修改造工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 010802004001 | 防盗门 | 1.窗代号及洞口尺寸:FDM1021 2.基层材料种类:防盗门 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 2.1
12 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.窗代号及洞口尺寸:M1830、M4230 2.基层材料种类:肯德基门 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 36
13 | 010802001004 | 金属(塑钢）门 | 1.窗代号及洞口尺寸:M9430 2.基层材料种类:肯德基玻璃框+玻璃门 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 28.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼维修改造工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 010801001001 | 木质门 | 1.窗代号及洞口尺寸:M1021 2.基层材料种类:实木套装门 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 153.3
15 | 010808006001 | 门窗木贴脸 | 1.窗代号及洞口尺寸:DK1021 2.基层材料种类:实木门框 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m | 5.2
16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:所有金属窗 2.基层材料种类:三玻断桥铝平开窗，70系列（四腔）三玻 3.符合消防验收标准 4.包含制作、安装、运输、门锁、五金件、闭门器等 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 951.48
17 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.更换窗户后人造理石窗台板破损处修复20% 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 18.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼维修改造工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙质感漆2 遍 2.刮外墙专用柔性腻子 3.封闭底漆一遍 4.原有外墙基层打磨清理 5.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 3027.33
19 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.部位:天棚1 2.腻子粉2-3遍 3.局部腻子抹平 4.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 3158.53
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙1 2.满刮腻子(2遍）磨平 3.局部腻子抹平 4.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 5992.99
21 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.3厚弹性地胶（胶粘剂粘贴） 2.20厚1:25水泥砂浆,压实抹光 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 236.31
措施项目
22 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:天棚脚手架 2.搭设高度:3.6以内 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 3158.53
23 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙脚手架 2.搭设高度:3.6以内 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 7048.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼维修改造工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.升降方式及启动装置:投标人自行考虑 2.搭设高度及吊篮型号:18m 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 3507.33
25 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2.建筑物檐口高度、层数:6层 3.其他:应符合图纸设计要求 |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【教学楼维修改造工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼维修改造工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 081311001001 | 安全文明施工费
2 | 081311002001 | 夜间施工增加费
3 | 08B001 | 非夜间施工增加费
4 | 081311003001 | 二次搬运费
5 | 081311004001 | 冬季施工增加费
6 | 081311004002 | 雨季施工增加费
7 | 081311005001 | 施工临时保护费
8 | 081311006001 | 已完工程保护费
9 | 08B002 | 越冬维护费
10 | 08B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【教学楼维修改造工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教学楼维修改造工程 |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【教学楼维修改造工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：教学楼维修改造工程 |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【新建厕所
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2.05m以内 3.开挖方式:人工辅助，机械开挖；投标人自行考虑施工机械 4.计算规则:按照吉林24定额规则执行； 5.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 386.36
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 193.6
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称或位置:余方弃置 2.运距:投标人自行考虑，结算时运距按照实际情况办理手续 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 163.83
4 | 010403001001 | 石基础 | 1.名称或位置:毛石基础 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 78.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 010404001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.说明:含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等费用。 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 9.45
6 | 010404001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.说明:含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等费用。 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 8.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.混凝土种类:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.说明:含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等费用。 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 7.16
8 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚苯板（容重不小于21kg/m3)做防冻胀处理。 2.其他:满足设计和规范要求。 |  | m2 | 21.68
9 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.说明:含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等费用。 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 23.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.说明:含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等费用。 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 0.71
11 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.说明:含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等费用。 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 6.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.说明:含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等费用。 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 13.97
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.说明:含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等费用。 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 4.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.说明:含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等费用。 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 0.49
15 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:承重型煤矸石多孔砖 2.墙体类型:240MM 3.砂浆强度等级:MU10 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 56.47
16 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:承重型煤矸石多孔砖 2.墙体类型:60mm 3.砂浆强度等级:MU10 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 5.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:圆钢 HPB300 2.钢筋规格:直径≤10mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 0.157
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢 HRB400 2.钢筋规格:直径≤10mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 1.104
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢 HRB400 2.钢筋规格:直径≤16mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 2.48
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:箍筋制安 圆钢 HPB300 2.钢筋规格:直径≤10mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 0.035
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:箍筋制安 螺纹钢 HRB400以内 2.钢筋规格:直径≤10mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 1.068
22 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:砌体内加固钢筋 2.钢筋规格:圆钢 直径≤10mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 0.12
23 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.名称或位置:垫层及毛石处 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆打底掺5%防水剂 3.其他:满足设计图纸要求 |  | m2 | 210.95
24 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.名称或位置:室内地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.其他:满足设计图纸要求 |  | m2 | 234.25
25 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆踢脚 2.其他:满足设计图纸要求 |  | m | 213.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.名称或位置:内墙面 2.基层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.其他:满足设计和规范要求。 |  | m2 | 590.24
27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称或位置:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙防水涂料两遍（聚合物水泥防水涂料） 3.其他:满足设计和规范要求。 |  | m2 | 590.24
28 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.名称或位置:天棚 2.基层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.其他:满足设计和规范要求。 |  | m2 | 159.09
29 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.名称或位置:天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:防水涂料两遍（聚合物水泥防水涂料） 3.其他:满足设计和规范要求。 |  | m2 | 159.09
30 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.名称或位置:外墙面 2.基层类型:20厚混合砂浆找平 3.涂料品种、喷刷遍数:普通外墙涂料 |  | m2 | 189
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称或位置:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:普通外墙涂料 3.其他:满足设计和规范要求。 |  | m2 | 189
32 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水涂料两遍，聚合物改性沥青防水涂料 2.其他:满足设计图纸要求 |  | m2 | 192.26
33 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.名称或位置:屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.其他:满足设计图纸要求 |  | m2 | 192.26
34 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4 厚长纤维聚酯毡胎基SBS改性沥青防水卷材(II型) 2.防水层数:一层 3.其他:满足设计图纸要求 |  | m2 | 192.26
35 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:20厚1:25水泥20厚1:2 5水泥砂浆保护层 2.其他:满足设计图纸要求 |  | m2 | 192.26
36 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.名称或位置:一体白钢门 2.门代号及洞口尺寸:M1021 3.其他:满足设计和规范要求。 |  | m2 | 2.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 010507004001 | 台阶 | 1.砖砌台阶、50厚细石混凝土随打随压光 2.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 0.25
38 | 010807005001 | 陶制成品格栅 | 1.框、扇材质:陶制成品格栅，样式甲方选定，含运输及安装。 2.其他:满足设计和规范要求。 |  | 樘 | 10
39 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砌体结构 2.檐口高度:3.3m 3.其他:满足设计和规范要求。 |  | m2 | 163.5
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【新建厕所工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【新建厕所工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建厕所工程 |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【新建厕所工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：新建厕所工程 |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【围墙工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
围墙拆除
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除部位：原有围墙拆除 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m3 | 31.05
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除部位：原有地梁拆除 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m3 | 7.59
3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除部位：原有毛石基础拆除 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m3 | 11.75
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除部位：门墩门库原有大理石 2.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 44.44
5 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:装车外运至垃圾存放处（投标人自行考虑运距） 3.说明:报价中考虑运输至场外并消纳的费用 4.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 94.83
围墙新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工辅助，机械开挖；投标人自行考虑施工机械 4.计算规则:按照吉林24定额规则执行； 5.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 153.22
7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工辅助，机械开挖；投标人自行考虑施工机械 4.计算规则:按照吉林24定额规则执行； 5.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 36.15
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 151.34
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称或位置:余方弃置 2.运距:投标人自行考虑，结算时运距按照实际情况办理手续 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 15.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 010403001001 | 石基础 | 1.名称或位置:毛石基础 2.基础类型:独立基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 11.75
11 | 010401010001 | 多孔砖柱 | 1.名称或位置:围墙砖柱 2.砖品种、规格、强度等级:煤矸石多孔砖 3.柱类型:矩形 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 5.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 9.79
12 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.名称或位置:围墙砌筑 2.砖品种、规格、强度等级:煤矸石多孔砖 3.墙厚:240mm 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 5.其他:满足设计和规范要求。 |  | m3 | 33.81
13 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称或位置:围墙基础梁下炉渣 2.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚炉渣或废砂垫层保温,每侧宽出200mm 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 12.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.名称或位置:变形缝 2.参考图集:12J003-P110-a节点 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏 4.填充材料:聚苯板 5.其他:满足设计和规范要求。 |  | m | 3.44
15 | 010503001001 | 基础梁 | 1.名称或位置:基础梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:满足设计和规范要求 |  | m3 | 7.59
16 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模版 2.梁截面形状:矩形 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 51
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢 HRB400 2.钢筋规格:12mm≤直径≤14mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 0.289
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢 HRB400 2.钢筋规格:直径≤16mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 0.342
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:箍筋制安 螺纹钢 HRB400以内 2.钢筋规格:直径≤10mm 3.说明:包括钢筋制作、运输、安装 4.其他:满足设计和规范要求 |  | t | 0.272
20 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石做法参见图集12J003页F23 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 46.75
21 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.墙体类型:砖墙 2.墙面水泥勾缝 3.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 445.2
措施项目
22 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.部位.围墙 2.搭设方式:外墙脚手架 3.搭设高度:3.6以内 4.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 134.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 011701002002 | 脚手架 | 1.部位.门墩、门库处 2.搭设方式:装饰脚手架 3.搭设高度:3.6以内 4.其他:应符合图纸设计要求 |  | m2 | 35.91
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【围墙工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【围墙工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：围墙工程 |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【围墙工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：围墙工程 |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政路桥
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政路桥工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001003001 | 拆除基层 | 拆除原有15cm透水级配碎石、15cm透水水泥稳定碎石基层(6%) |  | m2 | 547.93
2 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除原有8cm方砖及3cm粗砂铺装层 |  | m2 | 547.93
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:由投标方自行考虑 |  | m3 | 224.65
4 | 040202011001 | 碎石 | 1.15cm透水级配碎石 |  | m2 | 547.93
5 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.15cm透水水泥稳定碎石基层(6%) |  | m2 | 547.93
6 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.8cm缝隙透水方砖面层(30cm×30cm×8cm或甲方确定) 2.3cm粗砂垫层铺装 |  | m2 | 547.93
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政路桥工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政路桥工程 |  |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 04B001 | 非夜间施工增加费
4 | 041109003001 | 二次搬运费
5 | 041109004001 | 冬季施工增加费
6 | 041109004002 | 雨季施工增加费
7 | 041109006001 | 施工临时保护费
8 | 041109007001 | 已完工程保护费
9 | 04B002 | 越冬维护费
10 | 04B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【市政路桥工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政路桥工程 |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政路桥工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：市政路桥工程 |  |  | 标段：双辽市王奔镇中学教学楼维修改造、围墙、大门、门库及新建厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13