## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 27.36
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:4m以内 |  | m3 | 55.9
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 30.07
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运 2.运距:投标人自行考虑，暂定5km |  | m3 | 25.83
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 2.48
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.65
7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.6
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1.部位:操作平台 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 9.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 8.87
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤18mm |  | t | 2.178
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢筋HPB300 直径8mm |  | t | 0.032
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.013
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.规格:[10槽钢 |  | t | 0.118
14 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.规格:100*100*6钢板，φ16钢筋 |  | t | 0.021
15 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:cpvc150 3.敷设方式:暗敷 |  | m | 15
16 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:cpvc175 3.敷设方式:暗敷 |  | m | 10
| A.6 | 金属结构工程
17 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:HPB300 直径16mm |  | t | 0.009
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 010606009001 | 护栏 | 1.围栏尺寸:5.7m*4.8m*1.9m 2.钢材品种、规格:支柱采用70*70方钢，横梁采用50*50方钢，栏杆采用Ø16圆钢。 3.有门，带锁，多道防腐处理。 4.除锈后涂刷红丹两道，面漆两道 |  | 套 | 1
| A.8 | 门窗工程
19 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:2mm钢板冲压百叶窗 2.窗代号及洞口尺寸:0.5*0.2m |  | 个 | 2
| A.9 | 屋面及防水工程
20 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:24号镀锌铁皮、聚苯泡沫、沥青麻丝、沥青砂浆、密封材料填充封堵 |  | m | 41.7
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
21 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:爬梯 2.油漆品种、刷漆遍数:红丹两道，面漆两道 |  | m2 | 0.27
| A.17 | 措施项目
22 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 3.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 |  | m2 | 4.08
24 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 8.64
25 | 011702005001 | 基础梁 | 1.构件类型:操作平台模板 |  | m2 | 32.38
26 | 011702011001 | 直形墙 | 1.构件类型:直型墙模板 |  | m2 | 60.68
| D.2 | 道路工程
27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:混凝土预制砖 |  | m2 | 7.86
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：箱变基础 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 27.36
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 55.9
3 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 30.07
4 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 25.83
5 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 2.48
6 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 0.65
7 | 010501004001 | 满堂基础 | m3 | 4.6
8 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 9.24
9 | 010504001001 | 直形墙 | m3 | 8.87
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 2.178
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 0.032
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 0.013
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.118
14 | 010516002002 | 预埋铁件 | t | 0.021
15 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 15
16 | 030408003002 | 电缆保护管 | m | 10
17 | 010606008001 | 钢梯 | t | 0.009
18 | 010606009001 | 护栏 | 套 | 1
19 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 个 | 2
20 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | m | 41.7
21 | 011405001001 | 金属面油漆 | m2 | 0.27
22 | 011702001001 | 垫层模板 | m2 | 3.09
23 | 011702001002 | 基础 | m2 | 4.08
24 | 011702001003 | 基础 | m2 | 8.64
25 | 011702005001 | 基础梁 | m2 | 32.38
26 | 011702011001 | 直形墙 | m2 | 60.68
27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | m2 | 7.86
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础 |  |  |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：箱变基础 |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：箱变基础 |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：箱变基础 |  |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：箱变基础 |  |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：箱变基础 |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：箱变基础 |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：箱变基础 |  |  | 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：吉化转型升级项目东部区域10KV顺山线企业用电线路迁改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13