## 基线功能清单-2024.12
系统名称 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 备注
双排指标卡-驾驶舱 （适配16:9-24:9大屏） | 区域概览 | 企业概览 | 企业数量统计 | 通过企业数量统计功能，自动统计区域内燃气企业的总计数量（燃气企业统计包括管道气企业、加气企业和瓶装气企业）
|  |  | 企业类型统计 | 通过企业类型统计功能，按照企业类型统计区域内燃气企业数量（燃气企业统计包括管道气企业、加气企业和瓶装气企业）
|  | 燃气厂站 | 厂站数量统计 | 通过统计区域厂站数量统计功能，自动统计区域内燃气厂站的总计数量（厂站类型包括储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站）
|  |  | 厂站类型统计 | 通过企业类型统计功能，按照燃气厂站的类型统计区域内的燃气厂站数量（厂站类型包括储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站）
|  | 输配管网 | 燃气管网里程统计 | 通过燃气管网统计功能，按照管网级别统计管网里程数量（管网类型包括高压管网、次高压管网、中压管网、低压管网）
|  |  | 老旧管网占比统计 | 通过老旧管网统计能力，按照老旧管网及管网改造计划统计相关老旧管网及改造里程数（统计类型包括老旧管网里程数、计划改造里程数）
|  | 燃气用户 | 管道气用户统计 | 通过燃气用户统计能力，统计管道气区域燃气用户总数（统计类型单位燃气用户、居民燃气用户）
|  |  | 瓶装气用户统计 | 通过燃气用户统计能力，统计区域瓶装气燃气用户总数（统计类型单位燃气用户、居民燃气用户）
|  | GIS服务 | 管网分级展示 | 按照管网高压、次高压、中压、低压管网级别进行分布展示，可直观知晓管网在区域的分布位置
|  |  | 厂站位置 | 展示全市重点厂站的位置撒点（重点厂站类型门站、灌装站、加气站）
|  |  | 企业位置 | 展示区域企业撒点和区域重点企业的所处位置（企业类型：管道气企业、加气企业、瓶装气企业）
|  |  | 厂站详情弹框 | 通过图标可查看厂站的详情数据（数据包括站点名称、所属企业、站点视频）
|  |  | 企业详细弹框 | 通过图标可查看企业详情数据（数据包括企业名称、企业类型、服务用户、厂站个数、输气管网里程数、钢瓶数）
|  | 设备设施 | 瓶装气钢瓶统计 | 通过瓶装气钢瓶统计能力，统计区域的钢瓶总数量
|  |  | 厂站总容积统计 | 通过企业厂站总容积统计功能，自动统计区域内所有厂站的总容积（总容积统计包括LNG总容积、LPG总容积、CNG总容积）
|  |  | 运行设备数统计 | 通过设备数统计能力，统计区域下各设备的总数及全部设备量（统计该设备类型调压装置数、燃气阀门井数、充装设备数）
|  | 管道气企业视图 | 企业基本信息 | 汇聚展示企业基本信息，包括企业名称、安全责任人、统一社会信用编号、法人代表、成立时间、法定代表人电话、执照住所
|  |  | 气源门站 | 汇聚展示企业门站信息，包括上游门站、城市门站数量统计
|  |  | 输配管网 | 汇聚展示输配管网信息，包括老旧管网占比、管网总里程数、老旧管网里程数、计划改造里程数统计
|  |  | 燃气用户 | 汇聚展示燃气用户信息，包括管道气用户数、单位用户数、居民用户数统计
|  |  | 设备设施 | 汇聚展示企业门站设备设施信息，包括LNG总容积、CNG总容积、运行设备数及设备分类数量统计
|  | 加气企业视图 | 企业基本信息 | 汇聚展示企业基本信息，包括企业名称、安全责任人、统一社会信用编号、法人代表、成立时间、法定代表人电话、执照住所
|  |  | 气源门站 | 汇聚展示企业门站信息，包括加气站数量统计
|  |  | 设备设施 | 汇聚展示企业门站设备设施信息，包括充装设备数量、LNG总容积、CNG总容积统计
|  | 瓶装气企业视图 | 企业基本信息 | 汇聚展示企业基本信息，包括企业名称、安全责任人、统一社会信用编号、法人代表、成立时间、法定代表人电话、执照住所
|  |  | 气源门站 | 汇聚展示企业门站信息，包括液化气充装站数量统计
|  |  | 燃气用户 | 汇聚展示燃气用户信息，包括瓶装气用户数、单位用户数、居民用户数统计
|  |  | 设备设施 | 汇聚展示企业门站设备设施信息，包括LPG总容积、充装设备数量、配送车辆数量、液化钢瓶数量统计
| 供气保障 | 储气监管 | 储气比例统计 | 汇聚统计辖区管道气企业储气比例
|  |  | 最大储气量 | 汇聚统计辖区管道气企业最大储气量
|  |  | 当前储气量 | 汇聚统计辖区管道气企业当前储气量，支持按燃气企业分项查看各企业储气量
|  | 用气监管 | 累计用气趋势 | 汇聚统计辖区管道气用户用气情况，展示日累计用气量与近7日用气趋势，帮助监管人员识别辖区用气情况
|  |  | 用气缺口趋势 | 汇聚统计辖区管道气用户用气情况，统计年度用气缺口与近6个月用气缺口趋势。
|  |  | 年度用气统计 | 汇聚统计辖区前两个自然年的年度总用气量以及居民用户、单位用户、汽车加气用户的年度用气量。
|  | 供气监管 | 正常供气比例 | 汇聚展示辖区正常供气比例
|  |  | 重点用户供气保障率 | 汇聚展示辖区重点用户供气保障率
|  |  | 重点用户供气异常数 | 汇聚展示辖区重点用户供气异常数，并配合GIS地图展示异常点位，支持查看异常设备信息
|  |  | 管网末端异常数 | 汇聚展示辖区管网末端异常数，并配合GIS地图展示异常点位，支持查看异常设备信息
|  |  | 站端出口压力异常数 | 汇聚展示辖区站端出口压力异常数，并配合GIS地图展示异常点位，支持查看异常设备信息
|  | 停气监管 | 维修/抢修停气区域 | 根据各企业上报停气信息，统计计划性停气区域，并配合GIS地图展示停气范围
|  |  | 计划性停气区域 | 根据各企业上报停气信息，统计维修/抢修停气区域，并配合GIS地图展示停气范围
|  |  | 停气超时区域 | 根据停气状态，统计和展示停气超时区域
|  |  | 影响用户数 | 根据各企业上报停气信息，统计影响用户总数
|  |  | 各企业停气情况 | 统计年度停气总数，并支持分项统计各管道气企业年度停气总次数
|  | 企业互通信息 | 企业互通信息 | 展示各企业互通信息，方便监管人员在发生停气事件时，指导供应调度
|  | 辖区供气GIS地图 | 辖区供气GIS地图 | 展示辖区管道气企业与相关厂站、企业互通点、小区、调压装置等撒点信息，以及当前停气区域和管网分布信息；支持自定义筛选是否展示各类业务图层；其中燃气企业撒点支持下钻以查看企业供气视图
|  | 管道气企业供气视图 | 管道气企业供气视图 | 展示某管道气企业供气视图，包括该企业的储气情况、用气情况、供气情况、停气情况和企业互通情况，并配合GIS地图展示该企业相关撒点信息
| 运行安全 | 安全底数 | 应急资源统计 | 汇聚统计辖区燃气企业建设的应急车辆、应急物资库、应急队伍数据，展示统计结果，掌握全区应急资源建设情况，配合GIS地图展示企业应急资源点位，辅助应急协同指挥决策
|  |  | 风险管控统计 | 汇聚统计辖区燃气企业重要风险点总数与已管控风险情况统计
|  |  | 突发事件统计 | 汇聚统计辖区年度突发事件总数以及不同事故类型的事故数量
|  | 隐患统计 | 隐患统计 | 汇聚统计辖区隐患总数； 隐患来源分析：按照政府检查、企业自查两个隐患来源渠道分项统计隐患总数； 隐患分类分析：按隐患分级统计种类隐患的数量及占比； 隐患整改分析：展示辖区隐患整改率，按隐患整改状态分类统计隐患的数量及占比； 重点隐患分析：统计辖区内重点隐患（如：泄漏隐患等）隐患总数，政府检查/企业上报数量，隐患待整改、已整改、已管控数量，隐患的整改率。
|  | 厂站安全 | 重大危险源统计 | 汇聚统计辖区重大危险源分布情况，按照一、二、三、四级重大危险等级分项统计重大危险源数量；
|  |  | 重大危险源管控统计 | 汇聚统计重大危险源物联数量，计算和展示重大危险源的物联覆盖率与在线率
|  | 输配安全 | 老旧管网统计 | 汇聚展示辖区老旧管网总里程，按各燃气企业分项统计各燃气企业老旧管网总里程
|  |  | 老旧管网改造进度统计 | 汇聚展示辖区老旧管网改造总体进度、计划改造里程数和已改造里程数，支持按各燃气企业分项统计各燃气企业老旧管网改造进度
|  |  | 管网企业履责统计 | 汇聚展示企业对管网安全履责情况，包括管网及厂站巡线率、三方施工在施工数与三方施工交底率，支持按各燃气企业分项统计上述监管指标；
|  | 用气安全 | 管道气用户用气安全统计 | 汇聚展示管道气居民用户隐患数、入户安检率、居民用户安全装置覆盖率、非居民用户安全装置覆盖率，支持按燃气企业分项统计各燃气企业居民用户入户安检率
|  |  | 瓶装气用户用气安全统计 | 汇聚展示瓶装气居民用户隐患数、入户安检率、居民用户安全装置覆盖率、非居民用户安全装置覆盖率，支持按燃气企业分项统计各燃气企业居民用户入户安检率
|  |  | 户内隐患统计 | 汇聚展示居民用户户内隐患总数、整改率以及隐患分类分级统计信息。
|  | 辖区安全GIS地图 | GIS撒点 | 展示辖区各类燃气企业、厂站、重大危险源、应急资源、在施工区域、地下阀井数据监测仪与工商业报警器撒点，并支持撒点的聚合展示与详情查看，其中燃气企业撒点支持下钻以查看企业安全视图
|  |  | 压力管网分布 | 展示辖区不同压力级别管网分布情况，支持按照不同压力级别筛选查看以及选中某管段信息进行查看
|  |  | 老旧管网分布 | 展示辖区老旧管网分布情况，并按照风险级别分项展示不同级别老旧管网分布，支持老旧管网不同级别的筛选查看，支持查看老旧管网某管段详情
|  |  | 隐患热力图 | 在地图上以热力图形式展示辖区隐患分布情况
|  |  | 风险热力图 | 在地图上以热力图形式展示辖区风险分布情况
|  | 企业安全视图 | 管道气企业安全视图 | 展示某管道气企业安全视图，包含应急资源、突发事件、风险管控、隐患治理、用气安全、厂站安全、输配安全管理情况，并配合GIS地图展示企业相关撒点信息；
|  |  | 瓶装气企业安全视图 | 展示某瓶装气企业安全视图，包含应急资源、突发事件、风险管控、隐患治理、用气安全、厂站安全、输配安全管理情况，并配合GIS地图展示企业相关撒点信息；
|  |  | 汽车加气企业安全视图 | 展示某汽车加气企业安全视图，包含应急资源、突发事件、风险管控、隐患治理、厂站安全管理情况，并配合GIS地图展示企业相关撒点信息；
| 服务监管 | 投诉情况概览 |  | 统计区域当前年度投诉总量、分析不同类型企业的投诉量及占比情况
|  | 企业投诉量Top10 |  | 摘取区域内被投诉量前10的燃气企业数据进行排名，辅助区域燃气主管部门知晓投诉问题的企业分布情况
|  | 投诉问题类型分布分析 |  | 统计并呈现不同类型投诉问题的数量分布，直观上知晓投诉问题的分布情况
|  | 投诉趋势分析 |  | 按照周、月、年展示服务事项投诉趋势分析
|  | 投诉处置服务质量 |  | 1.根据投诉量、已处置量计算投诉问题的处置率，并计算投诉问题的平均处置时长，了解投诉问题处置及时性； 2.计算不同处置结果满意度情况
|  | 处置率趋势分析 |  | 按照周、月、年展示服务事项超期处置率趋势分析
|  | 企业满意度排名 |  | 对企业服务的满意度情况进行综合评分，展示企业满意度排名。
|  | 舆情情况概览 |  | 统计区域当前年度舆情总量、分析来源的舆情量及占比情况
|  | 最新舆情 |  | 展示最新的10条舆情信息
|  | 舆情问题类型分布分析 |  | 统计并呈现不同类型舆情问题的数量分布，直观上知晓舆情问题的分布情况
|  | 舆情处置分析 |  | 1.根据舆情量、已办结量计算舆情问题的处置率、分析已办结及未办结舆情的数量和占比； 2.计算舆情问题的平均处置时长，了解舆情问题处置及时性；
|  | GIS服务 |  | 根据舆情、投诉数据绘制热力分布图，了解舆情、投诉的区域分布情况
| 户内风险专题模块 | 区域安检 | 居民用户总数 | 查看全区域的居民用户数统计
|  |  | 实际入户数（今年） | 了解全区域今年入户安检实际入户情况
|  |  | 入户异常 | 了解已完成入户安检中有多少到访不遇与拒绝安检的
|  | 隐患治理 | 隐患总数 | 查看全区域中隐患的总数
|  |  | 隐患整改率 | 了解全区域中隐患的整改率状况
|  |  | 隐患分类 | 详细分析隐患分类及各隐患的整改情况
|  |  | 隐患分级 | 统计分析各级别隐患数及整改状况
|  |  | 企业隐患治理排名 | 查看全区域各企业隐患数，企业隐患整改率排名
|  | 风险态势 | 小区态势分级 | 查看统计全区域小区的风险等级统计
|  |  | 企业高风险小区排名 | 统计全区域企业中高风险小区占比最多的企业及排名
|  | 设备设施 | 安全装置数 | 统计全区域中所有户内燃气安全装置数
|  |  | 安全装置覆盖率 | 统计全区域用户安全装置覆盖率情况
|  |  | 企业安全装置覆盖排名 | 统计各企业安全装置数及覆盖率情况并进行排名
|  | 风险GIS地图 | 企业小区切换 | 支持切换GIS撒点展示，按照企业维度还是小区维度进行撒点展示
|  |  | 风险等级 | 按照高、较高、中、较低、低五个级别进行展示
|  |  | 企业风险详情 | 对企业风险评级的详情查看
|  | 企业考核排名 | 企业安全基本信息 | 对当前企业的风险等级，区域排名基本信息的展示
|  |  | 企业居民用户数 | 展示当前企业的居民用户数
|  |  | 企业安全装置数 | 展示当前企业的安全装置数
|  |  | 企业安全装置覆盖率 | 展示企业安全装置的覆盖率
|  | 风险分布 | 小区风险分级 | 统计查看当前企业服务的小区的风险分布
|  | 安检进度 | 企业安检进度 | 展示当前企业的整体入户安检进度情况
|  |  | 企业入户安检率 | 展示当前企业入户安检率
|  |  | 已安检用户数 | 展示当前企业已安检用户实际户数
|  |  | 实际入户数 | 展示已完成安检中实际入户数
|  |  | 拒绝安检数 | 展示已完成安检中拒绝安检数
|  |  | 到访不遇数 | 展示已完成安检中到访不遇数
|  | 隐患管理 | 企业隐患分级 | 展示当前企业的隐患分类
|  |  | 企业隐患分类 | 展示当前企业的隐患分级
|  | 企业风险GIS地图 | 小区风险用户统计 | 点击撒点查看当前小区的用户风险情况
|  |  | 小区用户安检状况 | 点击撒点查看当前小区的用户安检状况
|  | 地图跳转、链接 | 户内风险地图入口 | 通过特色专题入口进入户内风险地图
| LPG专题监管/县级视图 | 企业厂站安全 | 厂站安全统计指标 | 展示全县（区）各企业及厂站安全运营指标的整体统计情况。包括企业总数、供应站数量、储配站数量、企业资质证照合规率、从业人员持证合规率、安全人员配比合规率、重大危险源数量、隐患数量、隐患整改率等统计指标。
|  |  | 厂站安全指标钻取 | 支持厂站安全指标企业总数、供应站数量、储配站数量等关键指标的数据详情以列表形式展示；支持按行政区划、企业等进行多条件查询。
|  |  | 厂站示险分类统计 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）各企业及厂站运营安全预警示险的分类统计情况。
|  |  | 厂站示险趋势分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）各企业及厂站运营安全预警示险的分级趋势情况；其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  | 气瓶充装安全 | 气瓶充装统计指标 | 展示全县（区）各企业及厂站气瓶充装指标和预警示险信息指标的整体统计情况，包括企业储气量、气瓶总数、临期/超期未检钢瓶数、临期/超期未报废钢瓶数、钢瓶充装数、充装检查率、超频次充装等统计指标。
|  |  | 气瓶充装指标钻取 | 支持气瓶充装指标气瓶总数、临期/超期未检钢瓶数、临期/超期未报废钢瓶数、超频次充装等关键指标的数据详情以列表形式展示；支持按行政区划、企业等进行多条件查询。
|  |  | 充装示险分类统计 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）各企业及厂站气瓶充装安全预警示险的分类统计情况。
|  |  | 充装示险趋势分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）各企业及厂站气瓶充装安全预警示险的分级趋势情况；其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  |  | 充装趋势 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）各企业及厂站气瓶充装数量的趋势情况；其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  | 调拨配送安全 | 调拨配送统计指标 | 展示全县（区）各企业及厂站气瓶调拨和配送指标和示险信息指标的整体统计情况，包括配送人员数量、配送车辆数量、气瓶调拨数量、气瓶配送数量、气瓶充配比、随瓶安检率等统计指标。
|  |  | 调拨配送指标钻取 | 支持调拨配送指标配送车辆数量、气瓶调拨数量、气瓶配送数量等关键指标的数据详情以列表形式展示；支持按行政区划、企业等进行多条件查询。
|  |  | 配送示险分类统计 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）各企业及厂站气瓶配送安全预警示险的分类统计情况
|  |  | 配送示险趋势分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）各企业及厂站气瓶配送安全预警示险的分级趋势情况；其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  |  | 配送趋势 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）各企业及厂站气瓶配送数量的趋势情况；其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  | 用户用气安全 | 用户用气统计指标 | 展示全县（区）液化气用户用气安全指标和示险信息指标的整体统计情况，包括单位用户数、单位用户浓度检测报警装置安装率、单位用户安检率、居民用户数、居民用户浓度检测报警装置安装率、居民用户安检率、隐患数、隐患整改率等统计指标
|  |  | 用户用气指标钻取 | 支持用户用气指标单位用户数、居民用户数等关键指标的数据详情以列表形式展示；支持按行政区划、企业等进行多条件查询。
|  |  | 用气示险分类统计 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）液化气用户用气安全预警示险的分类统计情况
|  |  | 用气示险趋势分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，全县（区）液化气用户用气安全安全预警示险的分级趋势情况；其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  | 视频抓拍 | 视频监控 | 支持查看全县（区）各企业及厂站AI视频实时监控；支持多条件检索查询。支持视频回放、云台控制。 支持视频全屏播放，视频全屏时，加载视频所属企业、厂站、位置信息提示。
|  |  | 视频抓拍 | 支持查看全县（区）各企业及厂站AI视频监控告警信息及视频抓拍现场照片，比如：抽烟、打手机、非机动车识别、机动车辆识别。支持多条件检索查询。支持视频抓拍前后视频录像的回放。
|  | 预警示险 | 行业预警示险列表 | 以列表形式展示全县（区）液化气行业各类预警示险信息，并支持多条件检索查询
|  |  | 行业预警示险趋势 | 展示全县（区）液化气行业各类预警示险信息的统计趋势，并支持多条件检索查询
|  | 行业监管GIS地图服务 | 气瓶热力图服务 | 根据气瓶上所安装智能角阀定位设备的位置信息（或气瓶配送的位置信息、或气瓶所属厂站位置信息），对气瓶所在区域汇聚密集程度进行气瓶热力图的渲染展示
|  |  | 钢瓶溯源 | 支持对钢瓶全使用周期溯源。包括钢瓶的生产、注册、充装使用、检验、流失/报废等环节； 支持对钢瓶周期性充装使用过程展开，包括充装、调拨、配送、回收等环节。
|  |  | 配送车辆轨迹查看 | 支持配送车辆基于实际定位信息实时位置展现；支持配置车辆定位在线、离线提醒；支持车辆静止提醒；支持车辆相关预警提醒。 支持查看配送车辆历史轨迹。包括轨迹起、终点上图，轨迹上图，车辆行驶动画播放；支持历史轨迹中相关预警上图；支持车辆行驶轨迹动画重播；支持历史轨迹时间切换；支持轨迹进度条显示，拖动轨迹进度条，实现轨迹快速定位播放。
| LPG专题监管/厂站视图-储配站 | 厂站基础信息 | 厂站统计指标 | 展示厂站基础指标信息，包括最大储气量、气瓶数、持证充装工、充装设备数量、物联设备数量以及视频监控数量等统计指标。
|  |  | 厂站指标钻取 | 支持厂站指标的数据详情以列表形式展示；支持按行政区划、企业等进行多条件查询。
|  | 厂站预警示险 | 预警示险分级分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站预警示险数量及其按级别分布情况。
|  |  | 预警示险TOP分类分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站预警示险按类别进行分析，展示高发的预警示险类别。
|  |  | 预警示险趋势分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站预警示险按级别的趋势情况；其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  | 气瓶充装信息 | 充装指标 | 展示厂站充装情况，包括充装数、充装量、配送数、调拨数等指标。
|  |  | 充装指标钻取 | 支持充装指标的数据详情以列表形式展示；支持按行政区划、企业等进行多条件查询。
|  |  | 充装分类分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，气瓶充装按规格分布情况。
|  |  | 充装趋势分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，按气瓶充装数量、质量的趋势情况。其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  | 厂站监测监控 | 物联监控 | 通过物联设备，监控厂站内各储罐实时气压、气温、液位等关键要素，给出当前要素的值最近时间内趋势情况。
|  |  | 视频监控 | 通过视频设备，监控厂站环境情况，可通过查看远程实时视频，掌握厂站内工作运行情况。
|  |  | 物联告警分类分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站收到的物联告警总数量、按级别分布情况；按类别分布情况。
|  |  | 物联告警分级趋势分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站物联告警按级别的趋势情况；其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  |  | 视频抓拍分类分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站收到的视频抓拍总数量、按级别分布情况；按类别分布情况。
|  |  | 视频抓拍分级趋势分析 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站视频抓拍按级别的趋势情况；其中，周、月趋势支持按日统计；年趋势支持按月统计。
|  | 预警示险 | 厂站预警示险列表 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站预警示险的详细情况。
|  | 视频抓拍 | 企业视频 | 支持以列表形式展示厂站的视频信息；支持视频的实时查看。支持视频回放、云台控制。 支持视频全屏播放，视频全屏时，加载视频所属企业、厂站、位置信息提示。
|  |  | 视频抓拍 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站收到的视频抓拍详细情况；支持视频抓拍前后视频录像的回放。
|  | 物联告警 | 物联监控数据 | 支持厂站物联监控最新的监控数据的实时查看。
|  |  | 物联告警列表 | 展示统计期间（周、月、年）内，厂站收到的物联告警的详细情况。
|  | 行业监管GIS地图服务 | 钢瓶溯源 | 支持对钢瓶全使用周期溯源。包括钢瓶的生产、注册、充装使用、检验、流失/报废等环节； 支持对钢瓶周期性充装使用过程展开，包括充装、调拨、配送、回收等环节。
|  |  | 配送车辆轨迹查看 | 支持配送车辆基于实际定位信息实时位置展现；支持配置车辆定位在线、离线提醒；支持车辆静止提醒；支持车辆相关预警提醒。 支持查看配送车辆历史轨迹。包括轨迹起、终点上图，轨迹上图，车辆行驶动画播放；支持历史轨迹中相关预警上图；支持车辆行驶轨迹动画重播；支持历史轨迹时间切换；支持轨迹进度条显示，拖动轨迹进度条，实现轨迹快速定位播放。
| 应急管理-标准版 | 应急协同 | 安全事故概览 | 近一年燃气安全事故统计分析。包括近一年燃气安全事故数量；不同事故等级燃气安全事件的数量及占比数据。
|  |  | 事故结果分析 | 近一年燃气安全事故造成的人员伤亡、财产损失等情况。
|  |  | 应急队伍分析 | 区域内应急救援队伍的数量；不同类型的应急队伍数量分布分析； 应急救援人员数量以及在不同类型应急队伍的分布情况。
|  |  | 应急车辆分析 | 区域内应急车辆的数量；不同类型的应急车辆数量分布分析。
|  |  | 应急专家分析 | 区域内应急专家数量；并按专家从事行业燃气种类分析数量及占比情况。
|  |  | 应急物资分析 | 区域内应急资源库的数量；不同物资类型的应急资源的数量及占比分析。
|  |  | 防护目标 | 区域内除燃气类防护目标，其它重要的防护目标单位数量及涉及的资源分析；不同类型防护目标单位的分布分析。
|  |  | 应急预案分析 | 区域内应急预案的数量，政府/企业应急预案的分布分析；政府/企业提交应急预案的进展分析。
|  |  | 应急演练 | 近一年区域内应急演练的数量；政府/企业应急演练的数量；政府/企业应急演练按演练类型的分类分析。
|  |  | GIS服务 | 提供基于GIS地图，展示应急相关的资源信息，便于用户图上协同。 支持燃气厂站、设备设施、管网等燃气相关资源上图；支持防护目标、应急队伍、应急车辆、应急物资库应急相关的资源上图；支持事件上图，一键查看事件的详细信息，点击可进行事件处置。
|  | 事件处置 | 应急队伍分析 | 基于事件发生的位置，分析事件救援范围内应急队伍的总数量，不同类型的应急队伍数量；应急救援人员数量，不同类型应急救援人员数量。
|  |  | 应急专家分析 | 基于事件发生的位置，分析事件救援范围内应急专家数量；并按专家从事行业燃气种类分析数量及占比情况。
|  |  | 应急车辆分析 | 基于事件发生的位置，分析事件救援范围内应急车辆的数量；不同类型的应急车辆数量分布分析。
|  |  | 应急物资分析 | 基于事件发生的位置，分析事件救援范围内应急资源库的数量；不同物资类型的应急资源的数量及占比分析。
|  |  | 燃气防护目标分析 | 基于事件发生的位置，分析事件影响范围内气管道总里程，不同类型的燃气管道的里程里程；燃气设施的数量； 基于事件发生的位置，分析事件影响范围内燃气厂站的数量，不同类型燃气厂站的分布分析。
|  |  | 防护目标分析 | 基于事件发生的位置，分析事件影响范围内防护目标单位数量及涉及的资源分析；不同类型防护目标单位的分布分析。
|  |  | 专家会商 | 事件发生所属区域内专家的详细列表，包括专家从事行业燃气种类、专家姓名以及联系电话；支持按专家从事行业燃气种类、专家的姓名进行筛选；支持对选定专家的一键呼叫，在线快速完成专家代会商。
|  |  | 资源调度 | 事件救援范围内救援队伍、车辆、物资库的详细列表，包括资源的类型、名称、联系人及联系方式以及与事件之间的距离；支持按物资类型、物类名称进行筛选；支持对选定资源联系人一键呼叫，实现应急资源的快速调度。
|  |  | 防护目标协同 | 事件影响范围内所有防护目标的详细列表，包括防护目标的类型、名称、细类、、联系人及联系方式以及与事件之间的距离；支持按类型、目标名称进行筛选；支持对选定目标联系人一键呼叫，实现防护目标的协同。
|  |  | 预案推荐 | 事件发生所属区域内政府/企业相关预案推荐列表，包括预案的类型、预案标签、预案名称等；支持按预案类型、预案名称进行筛选；支持点击预案名称，查看预案的详细信息。
|  |  | GIS服务 | 提供基于GIS地图，展示应急相关的资源信息，便于用户图上协同。 支持燃气厂站、设备设施、管网等燃气相关资源上图；支持防护目标、应急队伍、应急车辆、应急物资库应急相关的资源上图；支持事件上图，支持根据事件情况，调整事件影响圈、救援圈，以便快速、精准的实现事件影响分析以及救援调度。
| 物联告警信息 | 告警统计 |  | 通过物联告警统计能力统计相关物联告警总个数（支持告警类别户内泄漏报警器、加气站压力告警、加气站泄漏告警、厂站泄漏告警、厂站压力告警、工商户泄漏告警、管网泄漏告警、调压器设备压力告警、调压站明火告警、水浸告警、井盖位移告警、疑似调压器喘振告警）
|  | 告警处置情况 |  | 通过物联处置告警与状态跟踪能力，统计区域告警总数、告警处置数、告警督办数
|  | 告警详情 |  | 通过告警跟踪能力知晓告警详情告警时间、告警位置、所属企业、告警原因、告警分类
|  | 企业处置状态 |  | 通过告警跟踪能力知晓企业的处置状态是否在处置中，或者是否在规定时间处置完成
政府工作台 | 驾驶舱入口 |  |  | 提供WEB端驾驶舱模块的进入入口
| 工作台 | 首页 | 数据概览 | 采用聚合数字的形式展示区域内燃气企业数、燃气用户数、管网长度（含老旧管网改造情况），以及本月与入户安检户数、区域隐患整改情况； 展示瓶装燃气的储配站、供应站、钢瓶数、随瓶安检率情况。
|  |  | 我的工作 | 展示该账户权限下的待办事项及处理进度跟踪；
|  |  | 告警列表 | 展示区域内，不同类型的告警情况，告警超时未处置情况，包含户内、厂站、工商户、管网等多类告警。
|  |  | 告警设置 | 可以对不同类型的告警，设置“超时处置告警”、“催办时长”时间。
|  |  | 告警趋势 | 以折线图的方式展示各类告警的趋势图。
|  |  | 快捷入口 | 支持配置选择相关的模块链接配置在首页上，并通过入口快速跳转到对应的模块
|  |  | 通知公告 | 支持对下辖所有企业、政府单位发送通知公告 对于下发的通知公告： 支持通知公告发送总数、未阅读、已阅读数据的统计展示； 支持通知公告详情中按下发企业、政府单位查看阅读情况。 对于接收的通知公告： 支持按通知公告的状态进行筛选，支持查看通知公告。
|  |  | 示险中心 | 结合后台预警设置规则，进行相关事件预警提醒，包含证照有效期临期预警、交叉施工预警、考核评价低分值预警等
|  |  | 薄弱预警 | 对安全量化评估出来的薄弱项进行预警分析及研判
|  |  | 安全风险排名 | 对安全量化评估出来的安全风险进行排名
| 企业管理 | 企业综合档案 | 汇总分析 | 汇总分析呈现各地市或各区县各类企业数据\人数不足企业数量\有经营许可未经营企业数量\无经营许可从事燃气经营企业数量
|  |  | 企业明细 | 以列表方式展示每个企业的基本信息，包含企业名称、经营类别、法定代表人、所属行政区、经营状态、企业从业人员、经营许可状态信息，可按多种条件进行筛选查询，并可以点击查询具体某个企业的企业画像。
|  |  | 企业画像 | 包括企业基本情况、经营许可、人员、厂站、经营状态、用户、舆情投诉、事故、安全评价、信用分类分级（含行政处罚、联合惩戒、行政奖励）等。
| 从业人员管理 | 从业人员管理 | 汇总分析 | 从业人员包括企业主要负责人、安全负责人、安全生产管理人员、运行维护抢修人员、其他证书持证人员、应急预案联系人、燃气企业驻村安全员、村燃气安全协管员等。对企业从业人员总数、文化程度、人员类别、证书类别情况进行汇总及分析。
|  |  | 人员档案详情 | 集中展示人员基本信息、证书、所属企业以及变更记录等情况。
| 管网校核 | 居住区（居民小区）档案 |  | 汇聚展示企业上报的城镇居民小区档案，包含小区（居住区）名称、小区常用名、所在县（市、区）、小区建筑物总户数（户） 、管道燃气用户数（开通数）、瓶装气用户数（开通数）、供气企业、技防设施安装情况（个）、管道燃气表计汇总情况（个）。支持居民小区数据的多维度组合查询
|  | 居住区（村庄）档案 |  | 汇聚展示企业上报的村庄农村居民档案，包含村庄名称、村庄常用名、所在县（市、区）、居民总户数（户） 、管道燃气用户数（开通数）、瓶装气用户数（开通数）、供气企业、技防设施安装情况（个）、管道燃气表计汇总情况（个）。支持村庄数据的多维度组合查询
|  | 市政管道 |  | 系统对企业上报的市政管道数据进行汇聚,以企业视角、区县视角、地市视角汇总分析，并支持对汇总和明细数据进行导出操作
|  | 庭院管道、立管 |  | 系统对企业上报的庭院管道\立管数据进行汇聚,以企业视角、区县视角、地市视角汇总分析，并支持对汇总和明细数据进行导出操作
|  | 农村管道 |  | 系统对企业上报的城镇管道数据进行汇聚,以企业视角、区县视角、地市视角汇总分析，并支持对汇总和明细数据进行导出操作
|  | 燃气厂站排查 |  | 对厂站隐患进行定期排查，上报/更新排查结果信息
| 动态台账 | 数据审核 | 待审核 | 下级平台或直管企业上报的数据按数据类别进行分类，形成待审核台账。
|  |  | 审核通过 | 平台审核通过后按数据类别进行分类，形成审核通过台账。
|  |  | 已退回 | 平台审核未通过后按数据类别进行分类，形成未审核通过台账，并退回下级平台或企业。
|  |  | 批量通过、退回 | 对下级平台或直管企业上报的数据按数据类别进行批量通过或退回。
|  | 数据汇总 |  | 查看下级平台或直管企业上报数据的质量及数量。
|  | 燃气企业信息 | 燃气企业基本信息 | 查看下辖所有企业基本信息，展示辖区内不同经营状态的企业数量以及不同企业类型的占比分析，并查看关联经营许可证信息，并可按多种条件进行筛选查询。基本信息主要通过统一社会信用代码（从燃气经营许可证信息中获取）从政府数据对接获取；安全负责人、经营状态、地理位置等信息由各企业填报，提供燃气企业基本信息数据审核功能
|  |  | 燃气经营许可证信息 | 查看下辖所有企业的燃气经营许可证信息，并可按多种条件进行筛选查询。
|  | 从业人员 | 从业人员档案 | 从业人员档案由对接政府培训考试合格人员信息，企业填报的其他证书信息、燃气企业驻村安全员信息汇总而成。对企业从业人员总数、文化程度、人员类别、证书类别情况进行汇总及分析，并可按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 培训考试合格人员信息 | 包含燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书信息，支持手动采集上报，同一个人可以有多个证书，并可按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 其他证书信息 | 展示各企业上报的燃气行业由国家和省有关部门颁发的从业人员职业资格、执业资格或培训考试合格证书信息，包含从业人员姓名、所属企业、证书类别、证书分类、发证时间、发证机关等信息。提供其他证书信息数据审核功能，并可按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 企业驻村安全员 | 展示各企业上报的企业驻村安全员信息，包含从业人员姓名、所属企业、文化程度、管理所属行政区、联系方式、负责行政村等信息。提供企业驻村安全员信息数据审核功能，并可按多种条件进行筛选查询。
|  | 用户信息 | 管道燃气居民用户 | 展示各管道燃气企业上报的居民用户信息，包含所属供气企业、用户姓名、门牌号、技防设施安装情况、是否是特殊用户等信息。提供管道燃气居民用户的档案，包括居民用户的基础信息、安检信息、隐患信息等情况。并通过二维码生码能力，生成对应用户的专属二维码。提供管道燃气居民用户数据审核功能，并可按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 液化石油气居民用户 | 展示各液化石油气企业上报的居民用户信息，包含所属供气企业、用户姓名、门牌号、技防设施安装情况、是否是特殊用户等信息。提供瓶装燃气居民用户的档案，包括居民用户的基础信息、安检信息、隐患信息等情况。并通过二维码生码能力，生成对应用户的专属二维码。提供液化石油气居民用户数据审核功能，并可按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 单位用户 | 展示各企业上报的单位用户信息，包含所属供气企业、单位名称、单位用户类型、技防设施安装情况、卡通状态等信息。并通过二维码生码能力，生成对应用户的专属二维码。提供液化石油气居民用户数据审核功能，并可按多种条件进行筛选查询。
|  | 燃气管线信息 | 燃气管段 | 展示各管道气企业上报的燃气管段信息，包括压力等级、管长、位置、竣工日期、管材、敷设方式、埋深、防腐方式等信息，可按企业、压力等级、管材、管龄、管段编码进行筛选查询
|  |  | 燃气管点 | 展示各管道气企业上报的燃气管点信息，包括管点编码、管点大类、管点小类、位置、经纬度、设备状态、资产权属、竣工日期等信息，可按企业、管点编码、管点大类、管点小类进行筛选查询
|  | 厂站信息 | 厂站基本信息 | 展示各企业上报的厂站汇总信息，包含厂站名称、厂站类型、所在县(市、区)、企业名称、气源种类、技防设施安装情况等信息。提供厂站基本信息数据审核功能，并可按多种条件进行筛选查询。
| 地区画像 | 区县画像 |  | 集中展示全县/各县其燃气企业、燃气用户分布情况，安全评价结果，入户安检、管网设施巡检执行情况，供气、用气量，检查、巡检发现隐患及整改情况等，全面掌握本地区燃气经营及安全管理情况。
|  | 居住区画像 |  | 集中展示辖区内各居住区，安全评价结果，入户安检、管网设施巡检执行情况，供气、用气量，检查、巡检发现隐患及整改情况等，全面掌握该居住区燃气经营及安全管理情况。
| 年度行业指标汇总 | 燃气企业基本情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总全区域燃气企业基本情况。包含下辖所有企业的基本信息，如：许可证号、各类从业人员明细数量、各类证书持证数量、企业厂站数量等。具备企业或地方平台向上级平台上报的功能。
|  | 燃气企业经营许可监督检查 |  | 独立模块，汇总各企业上报的经营情况，形成燃气企业经营许可监督检查报告，支持下载，线下进行审核，审核后进行检查意见上报
|  | 天然气经营情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总上一年度全区域各管道气燃气企业天然气经营情况。包含储气能力、销售气量、用气分布情况等。具备企业或地方平台向上级平台上报的功能。
|  | 液化石油气经营情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总上一年度全区域各液化石油气企业液化石油气经营情况。包含储气能力、销售气量、用气分布情况、自有钢瓶数量。具备企业或地方平台向上级平台上报的功能。
|  | 人工煤气经营情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总上一年度全市各人工煤气企业人工煤气经营情况。包含储气能力、销售气量、用气分布情况。具备市级平台向上级平台上报的功能。
|  | 燃气汽车加气站情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总上一年度全市各燃气汽车加气站企业汽车加气经营情况。包含储气能力、销售气量、用气分布情况。具备企业或地方平台向上级平台上报的功能。
|  | 其他经营类企业情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总上一年度全市各其他经营类燃气企业经营情况。包含储气能力、销售气量、事故数量、应急演练次数、活动宣传情况。具备企业或地方平台向上级平台上报的功能。
|  | 管网汇总情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总上一年度全市各企业管网汇总情况。包含各类、各压力级别城市管网长度、各类、各压力级别农村管网长度，前三年度城市和上一年度老旧管网改造长度等信息。具备市级平台向上级平台上报的功能。
|  | 人员证书统计情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总辖区企业所有应急救援队伍情况。包含受聘企业、人员种类、运行维护和抢修人员种类、发证日期等信息。具备市级平台向上级平台上报的功能。
|  | 应急救援队伍汇总情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总辖区企业所有燃气从业人员证书情况。包含队伍名称、所有企业、队伍人数、联系人电话等信息。具备市级平台向上级平台上报的功能。
|  | 应急车辆汇总情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总辖区企业应急车辆情况情况。包含应急车辆类型、车辆型号、数量、存放地点等信息。具备市级平台向上级平台上报的功能。
|  | 应急物资库汇总情况 |  | 独立模块，基于明细数据不准确的情况下，汇总辖区企业应急物资库情况。包含应急物资类型、装备名称、规格型号、数量、存放地点等信息。具备市级平台向上级平台上报的功能。
|  | 企业自查报告 |  | 企业自查报告上传
|  | 统计汇总 |  | 汇总查看燃气基本情况、燃气经营和用户情况、管网汇总情况、人员证书汇总情况、应急管理统计情况。并对部分指标进行跨年分析，形成年度变化趋势图。
| 监督检查 | 检查任务 |  | 创建检查任务，设定检查要求（包括检查对象分类、各区域检查数量要求、检查表选择等），选择是否进行任务下发等。
|  | 检查记录 |  | 汇总待提交及已提交的检查记录，检查人员可选择提交其录入未提交的数据，也可多维度组合查询记录明细、查看记录详情。
|  | 隐患跟踪 | 汇总分析 | 汇总隐患数据，分任务对隐患聚集、区域分布、环节分布等进行多维度数据分析。
|  |  | 隐患明细 | 对隐患进行闭环管控，包括隐患整改信息更新、长期未整改隐患移交执法等。具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 执法线索 |  | 对需执法的隐患进行闭环管控，上报执法结果信息。
|  | 检查配置 | 检查表 | 检查表配置，包括检查表基础信息填写、检查单元/项选择等。
|  |  | 检查单元 | 检查单元配置，包括检查单元基础信息填写、检查项选择。
|  |  | 检查项 | 检查项配置、关联隐患信息设定。
|  |  | 调查项 | 调查项配置，包括调查项名称、调查项内容、结果展现形式、结果值设定等。
|  |  | 单位用户自查 | 单位用户自查配置，包括自查内容、自查周期等。
|  | 隐患分类分级标准 |  | 支持维护隐患信息，包括隐患名称、隐患描述、隐患等级、整改责任归属、整改期限、对象分类、排查依据等。
| 事故档案 | 事故档案 | 汇总分析 | 对下辖各县、各企业上报的燃气事故情况进行汇总和分析，包括事故等级分布、事故影响、事故类型分布、事故趋势。同时对各区县、各企业得事故情况进行汇总。
|  |  | 事故明细 | 对下辖各县、各企业上报的燃气事故具体详细情况进行查看，包括事故标题、事故地点、事故发生时间、涉及燃气企业、事故等级、事故类型等信息，可按多种条件进行筛选查询。同时具备政府侧新增上报事故信息的功能，具备向上级平台汇总上报的功能。
| 老旧管网改造监管 | 改造计划和进度 | 统计分析 | 对下辖各县、各企业上报的老旧管网改造进行汇总和分析，包括改造项目概览、改造进度分析、资金拨付进度分析。同时具备对下辖各区县不同改造项目的汇总。
|  |  | 改造项目明细 | 对下辖各区县、各企业上报的老旧管网改造具体详细情况进行查看，包括项目名称、年度、改造开始时间、改造结束时间、涉及燃气企业、关联对象类型、改造当前进度、拨付资金进度等信息，可按多种条件进行筛选查询。具备向上级平台汇总上报的功能。
| 供气保障监管 | 月指标量/合同量监管 | 汇总分析 | 对下辖各县、各企业上报的上游指标量/合同量进行汇总和分析。
|  |  | 企业上报明细 | 对下辖各区县、各企业上报的上游指标量/合同量具体详细情况进行查看，包括月份、上报状态、天然气月上游指标/合同量、液化石油气月上游指标/合同量等信息，可按多种条件进行筛选查询。具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 月估算用量监管 | 汇总分析 | 对下辖各县、各企业上报的月估算用量进行汇总和分析。
|  |  | 企业上报明细 | 对下辖各区县、各企业上报的月估算用量监管具体详细情况进行查看，包括月份、各类用气用户估算量等信息，可按多种条件进行筛选查询。具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 用气量监管 | 汇总分析 | 对下辖各县、各企业上报的用气量监管进行汇总和分析。
|  |  | 企业月度实际用量 | 对下辖各县、各企业上报的用气量监管进行月汇总和分析。
|  |  | 企业上报明细 | 对下辖各区县、各企业上报的日用气量化、具体详细情况进行查看，包括日期、各类用气用户日用气量，可按多种条件进行筛选查询。具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 停气监管 | 停气监管 | 监管辖区的停气情况，涉及停气区域及影响用户等，与GIS地图联动，可关联显示具体的停气区域分布，同时提供停气信息查看入口。
|  | 互联互通 | 互联互通 | 汇总查看企业与企业间的官网互联互通阀门信息。
|  | 保供单位档案 | 汇总分析 | 对下辖各县、各企业上报的需要保供的单位进行建档，按不同的保供等级进行汇总分析。
|  |  | 保供单位明细 | 对下辖各区县、各企业上报的需要保供的单位详细情况进行查看，包括保供单位名称、保供单位类型、供气单位、保供等级等，可按多种条件进行筛选查询，具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 保供单位月实际用量 | 汇总分析 | 对下辖各县、各企业上报的保供单位月实际用量进行汇总分析
|  |  | 保供单位用气明细 | 对下辖各区县、各企业上报的需要保供单位月实际使用量详细情况进行查看，具备向上级平台汇总上报的功能。
| 入户安检监管 | 居民用户入户安检 | 汇总分析（各区县） | 对下辖各区县居民用户入户安检进度进行分析 | 市县级平台能力
|  |  | 汇总分析（各企业） | 对经营区域涉及本区域的各企业居民用户入户安检进度进行分析，并支持查看居民用户入户安检明细数据
|  |  | 汇总分析（各居住区） | 对本区域内各居住区居民入户安检进度进行分析，并支持查看入户安检明细数据
|  | 单位用户入户安检 | 汇总分析（各县区） | 对下辖各区县单位用户入户安检进度进行分析
|  |  | 汇总分析（各企业） | 对经营区域涉及本区域的各企业单位用户入户安检进度进行分析，并支持查看单位用户入户安检明细数据
|  | 特殊用户管控 | 特殊用户管控 | 对管道燃气居民用户、液化石油气居民用户中有特殊用户的标识的进行汇总形成特殊用户档案。展示企业上报的特殊用户管控方案。具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 入户安检隐患监管 | 入户安检隐患监管 | 对企业入户安检过程中发现的重大隐患进行跟踪，督导企业进行整改。具备向上级平台汇总上报的功能。
| 管网设施巡查巡检监管 | 巡查巡检监管 | 厂站巡检监管 | 对下辖各区县、各企业上报的厂站巡检情况进行汇总分析，支持查阅巡检明细数据。
|  |  | 重大危险源巡检监管 | 对下辖各区县、各企业上报的重大危险源巡检明细进行查看。
|  |  | 市政管网巡检监管 | 对下辖各区县、各企业上报的市政管网巡线情况进行汇总分析，支持查阅巡线明细数据。
|  |  | 庭院管网巡检监管 | 对下辖各区县、各企业上报的庭院管网巡线情况进行汇总分析，支持查阅巡线明细数据。
|  | 巡检隐患监管 | 巡检隐患监管 | 对企业巡检巡检过程中发现的重大隐患进行跟踪，督导企业进行整改。具备向上级平台汇总上报的功能。
| 第三方施工监管 | 施工线索智能识别 |  | 依托智能识别能力识别施工线索,监管部门可查询线索内容
|  | 三方施工监管 | 汇总分析 | 从区域视角分析不同下级区域、燃气经营企业的施工数据,包括不同状态、不同类型的施工数量,也可从时间维度分析当前年度新增、开工、完工数据
|  |  | 施工档案 | 汇总展示第三方施工项目基础信息（包括项目基础信息、涉及燃气企业、涉气施工点位、是否主动报备、燃气企业旁站监督等）、施工意外信息,支持多条件组合查询\数据导出等,并基于GIS服务撒点,方便监管者明确施工位置
|  |  | 施工看护 | 查看不同施工看护状态及看护明细信息
|  | 小施工 | 小施工档案 | 上报展示小施工项目基础信息（包括项目基础信息、涉及燃气企业、涉气施工点位、是否主动报备、燃气企业旁站监督等），上报施工意外信息。
小施工意外事件
| 高风险区域管道 |  |  | 根据企业上报的市政管道、庭院管道、立管、农村管道自动提取位于高风险区域的管道数据，系统根据上报数据进行企业视角、区县、地市视角汇总分析，并支持对汇总和明细数据进行导出操作
| 应急监管 | 应急预案 | 政府应急预案 | 对各地市燃气企业管理部门的应急预案进行上报，包含适用时间、编制时间、应急处置联系人姓名、应急处置联系人职务、应急处置联系人办公电话、应急处置联系人手机号码、预案附件等等信息。
|  |  | 企业应急预案 | 对各地市燃气企业的应急预案进行上报，包含适用时间、编制时间、应急处置联系人姓名、应急处置联系人职务、应急处置联系人办公电话、应急处置联系人手机号码、预案附件等信息。
|  | 抢修队伍 | 抢修队伍 | 对各地市燃气企业的应急队伍情况进行上报，包含队伍名称、所属燃气企业、是否外包抢修队伍、位置信息、覆盖区域范围、人员数量、联系人、联系电话等信息。
|  | 应急车辆 | 应急车辆 | 对各地市燃气企业的应急车辆情况进行上报，包含车牌号、车辆类型、所属燃气企业、位置信息等信息。
|  | 应急物资（库） | 应急物资（库） | 对各地市燃气企业的应急物资库和应急物资进行汇总展示，包含所属燃气企业、位置信息、应急物资类型、应急物资数量等信息。
|  | 防护目标 | 汇总分析 | 对下辖单位上报的防护目标情况进行汇总和分析，包括防护目标数量、防护目标按类型分布分析。同时对各个下辖单位的防护目标数量、类型情况进行汇总分析。
|  |  | 防护目标明细 | 对下辖单位上报的防护目标具体详细情况进行查看，包括目标名称、类型、人员数量、资产数量、所属区域、位置、负责人及其联系电话等信息，可按多种条件进行筛选查询。同时具备维护防护目标功能。
| 安全风险管控 | 重大危险源管理 | 重大危险源档案 | 1、通过可视化图形汇总展示辖区内不同区域的重大危险源企业的分布情况、不同等级的危险源分布情况、以及不同等级的重大危险源备案情况。 2、同时，支持列表搜索查看各个重大危险源的基本信息，支持点击查看重大危险源档案详情。
|  | 风险管控 | 风险点档案 | 1、通过可视化图形汇总展示辖区内不同风险来源的数量（包含企业风险、城市风险数），不同等级的风险数量及占比、以及按照风险类型统计风险分类数据； 2、可以创建风险数据，支持查看风险详情
|  |  | 风险点评估报告 | 1.政府侧评估报告上传 2.对各企业上报的风险点的评估情况进行查看
|  | 重要风险点 | 重要风险点档案 | 对各企业上报的重要风险点进行建档，重要风险点包含穿越铁路、河流、地铁、隧道等，距离铁路、城市主干道较近，城市易涝点，泄洪区等
|  | 双密空间 | 双密空间档案 | 对各企业上报的密闭空间、人员密集场所进行建档、
| 单位用户自查 | 单位用户二维码 |  | 通过生码能力，在单位用户信息模块生成对应每个单位用户的唯一二维码
|  | 单位用户自查监管 | 汇总分析 | 对下辖各所有单位用户自查的情况进行汇总分析。
|  |  | 记录明细 | 对下辖各单位用户自查明细进行查看。具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 单位用户自查隐患 | 汇总分析 | 对下辖各所有单位用户自查的隐患情况进行汇总分析。
|  |  | 隐患明细 | 对下辖各单位用户自查隐患明细进行查看，并跟踪其整改情况
| 双代管理 | 两员管理 | 燃气企业驻村安全员 | 展示燃气企业驻村安全员、协管员明细信息
协管员
|  | 双代用户台账 | 气代煤用户 | 1、通过可视化图形展示辖区内不同区域的双代用户数量，以及整体电代煤、气代煤用户、光伏用户的数量及占比情况； 2、通过列表展示辖区内双代用户的基本信息，支持查看用户档案详情
电代煤用户
|  | 用能保障 |  | 展示各企业本年度双代用能保障气量
|  | 补贴发放 |  | 展示各政府双代补贴发发详情
| 液化石油气监管 | 基础档案 | 气瓶档案 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业的气瓶基础信息，包含钢瓶制造信息、规格信息、建档信息。 支持多种条件进行筛选查询。 支持按气瓶状态、临期超期、区域进行统计分析。
|  |  | 配送车辆档案 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业运营车辆信息，包括车辆的基础信息、使用状态、定位设备等信息等。 支持多种条件进行筛选查询。 支持按车辆使用状态、类型、区域进行统计分析。
|  |  | 设备档案 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业设备信息，包括设备的类型，基础信息、生产安装信息、检测信息、智能设备信息等。 支持多种条件进行筛选查询。
|  |  | 证件档案 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业证件信息，包括证件类型、发证机关、发证日期、证件的有效期、证件当前状态情况等。 支持多种条件进行筛选查询。
|  | 流转记录 | 气瓶充装记录 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业气瓶充装记录的信息以及充装前、充装后的检查信息； 支持按多种条件进行筛选查询。 支持对异常充装、充装前后检查率、区域进行统计分析。
|  |  | 气瓶调拨记录 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业气瓶调拨流转信息，包括调拨的源头企业信息、目标企业信息以及运输信息； 支持按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 气瓶配送记录 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业气瓶配送到用户处所的记录信息，包括配送时气瓶回收信息，配送过程的随瓶安检信息； 支持按多种条件进行筛选查询。 支持配送过程随瓶安检、发现隐患数量、区域进行统计分析。
|  |  | 安检记录 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业气瓶安检记录信息，包括居民用户安检信息、单位用户安检信息，内容包含气瓶安检单位、安检时间、安检状态等； 支持多条件筛选查询。
|  |  | 气瓶检验记录 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业气瓶检验记录信息，包含气瓶检验单位、检验时间、检验结论等； 支持多条件筛选查询。
|  |  | 气瓶报废记录 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业气瓶报废记录信息，包含气瓶报废企业、报废时间等； 支持多条件筛选查询。
|  |  | 气瓶流失记录 | 支持查看和管理市辖区内液化气企业气瓶流失记录信息，包含报失日期、流失位置等； 支持多条件筛选查询。
| 运行监测 | 视频监测 | 视频列表 | 展示视频类型分布情况、视频在线情况，明细展示每台视频设备的在线情况及视频流。
|  |  | 离线日志 | 对平台所接入的所有视频视频的离线情况进行记录。
|  | 物联监测 | 物联监测设备 | 展示平台接入的所有物联设备信息。
|  |  | 物联监测数据 | 展示平台接入的所有物联设备当前监测数值，并形成监测曲线。
|  |  | 报警事件 | 展示平台接入的所有物联设备发生的报警事件。
| 服务监管 | 舆情处置 | 舆情信息 | 汇总舆情信息，支持将舆情转处置操作
|  |  | 舆情处置 | 关联企业对转办给自己的舆情进行反馈，转办方对反馈信息进行审核
|  | 投诉处置 | 投诉信息 | 汇总投诉信息，并按区域统计投诉发生量、类型分布、办结率、办结及时率等
|  |  | 投诉处置 | 获取投诉举报信息，平台将举报事项、问题建议信息自动转办到相应的负责部门，部门负责人员对举报、建议信息进行处理后将处理结果回传，公众服务处理人员将处理结果告知投诉人、建议人，完成处置闭环
| 行业专家库 | 专家申报 | 专家申报 | 下级平台将专家信息上报至上级平台进行汇总，包含姓名、身份证号、性别、出生日期、联系电话、文化程度、毕业院校、所学专业、毕业时间、工作单位名称、参加工作时间、职务、专业技术职称、现从事专业、从事专业工作年限、从事行业燃气种类、擅长工作领域等信息
|  | 行业专家档案 | 行业专家档案 | 汇总经过审核的专家信息，记录其聘用时间、是否有效等信息
|  |  | 专家行为记录 | 汇总经过审核的专家选用记录，包含专家表现评价、选用事件、选用时间、评价说明等信息
| 法律法规库 | 法律法规库 | 法律法规新增 | 支撑对法律法规的新增，并提供上传多种格式附件的功能
|  |  | 法律法规查看 | 实现对法律法规进行分类及查看
| 监管报告 | 燃气管道监督检验报告 |  | 按月生成区域管道燃气场景监督检验报告，展示区域内企业评价结果、下辖各区域或企业输配管网数据、行业底数、隐患及报警情况
|  | 液化气站安全评价报告 |  | 按月生成区域液化石油气场景监督检验报告，展示区域内企业评价结果、行业底数、隐患及报警情况
| 考核评价 | 评价规则管理 |  | 支持自定义考核评价规则，基于本地实际业务需求，设置评价周期、评价对象、具体的评价规则信息
|  | 评价管理 |  | 基于规则生成评价任务，用户可开展评价任务，并生成最终评价结果，支持对评价结果的导出与查看
|  | 评价指标库 | 日气量上报评价指标 | 基于企业日气量填报情况，对企业气量上报合规性实现自动评价
|  |  | 恢复供气及时情况评价指标 | 基于企业停气恢复是否及时，对企业停气恢复及时情况自动评价
|  |  | 风险数据上报评价指标 | 基于企业风险数据是否上报，对企业风险数据上报情况实现自动评价
|  |  | 风险管控评价指标 | 基于企业风险数据管控状态，对企业风险管控情况实现自动评价
|  |  | 重大隐患及时整改评价指标 | 基于企业重大隐患是否及时整改，对企业重大隐患及时整改情况实现自动评价
|  |  | 一般隐患及时整改评价指标 | 基于企业一般隐患是否及时整改，对企业重大隐患及时整改情况实现自动评价
|  |  | 居民用户入户安检数据上报评价指标 | 基于企业是否上报居民入户安检数据， 对企业居民用户入户安检数据上报情况实现自动评价
|  |  | 市政管网巡线数据上报评价指标 | 基于企业巡线记录上报数据，对企业管网巡线数据上报情况实现自动评价
|  |  | 市政管网巡线任务完成情况评价指标 | 基于企业管网巡线任务完成率汇算，对企业管网巡线任务完成情况实现自动评价
|  |  | 厂站巡线数据上报情况评价指标 | 基于企业厂站巡检记录数据，对企业厂站巡检数据上报情况实现自动评价
|  |  | 厂站巡检任务完成情况评价指标 | 基于企业厂站巡检任务完成率汇算，对企业厂站巡检任务完成情况实现自动评价
|  |  | 居民用户技防措施覆盖评价指标 | 基于企业居民用户台账数据，对居民用户技防设施覆盖情况实现自动评价
|  |  | 餐饮用户技防设施覆盖评价指标 | 基于企业单位用户台账数据，对餐饮用户技防设施覆盖情况实现自动评价
|  |  | 物联告警处置及时情况评价指标 | 基于企业物联告警工单数据，对物联告警处置是否及时实现自动评价
| 安全量化评估 | 薄弱预警 | 薄弱区域 | 系统展示由预警引擎计算符合预警条件的薄弱企业、薄弱用户或薄弱区域，帮助用户主动识别区域薄弱问题，监管人员可在该模块下对区域薄弱项进行分析和研判，确认问题后可加入跟踪列表，便于后续跟进该薄弱项的发展情况。
薄弱企业/用户
|  | 薄弱跟踪 | 正在跟踪 | 系统展示由监管人员主动添加的薄弱项，包括薄弱用户、企业或薄弱区域，可在该模块下定期查看跟踪项的趋势进展，确认是否有所改善，判断各下级监管机构对薄弱项的监管效果，当薄弱项恢复正常范围后，用户可主动关闭跟踪
历史跟踪
|  | 薄弱环节治理 | 企业侧薄弱环节 | 系统展示由预警引擎计算符合预警条件的薄弱环节，以省、市、区为评价对象，展示该省、某市或某区的薄弱环节，用户可随时查看薄弱环节中涉及的企业或用户数量的变化趋势，用于了解和跟进辖区需要重点跟进和监管的方向
用户侧薄弱环节
|  | 评估结果 | 评估结果 | 系统根据评价体系，结合大数据分析结果，展示最新的面向各评价主体的安全量化评价结果，包含趋势统计展示、分项统计结果展示，用户可下钻查看各评价主体评价明细情况，以掌握最新的存在突出安全问题的评价主体；
|  | 评估报告 | 评估报告 | 系统支持分区域分企业的安全评估评价，以月度为单元汇聚展示本辖区的评估结果，结果包含各区域或企业排行及综合风险分结果、评价主体的薄弱环节，和本月产生的薄弱项信息，辅助用户用于上级月度报告材料的编写
| 网格管理 | 社区管理 |  | 对辖区内各街道下的社区进行管理，支持增删改查，为后续网格管理做好数据基础
|  | 网格管理 |  | 对辖区内设置各层级网格，支持设置市、区、街道、社区4级网格，支持对网格信息的增删改查
|  | 网格员管理 |  | 对参与网格检查工作的网格员信息进行管理，并关联到对应网格下，创建成功后自动生成对应网格员账号及具备相应网格员用气安检权限
|  | 入户安检记录 | 隐患一览导出 | 对尚存在隐患的商户进行批量导出，并可看到各商户的隐患情况
|  |  | 安检情况统计 | 对本月入户安检情况进行统计与导出，按照不同层级网格员入户安检率和指定区县/街道商户整体安检覆盖度进行统计
|  |  | 入户安检记录管理 | 对入户安检记录进行管理，支持入户安检记录的详情查看与删除
|  | 瓶装气用户管理 |  | 支持对瓶装气商户信息的管理，包含增删改查，并统计商户的入户安检结果
企业工作台 | 工作台 | 首页 | 数据概览 | 展示管道气企业今日气量上报数据（未报的情况下提供气量上报入口）、当前停气区域数据（提供停气信息上报入口），以及本月入户安检进度数据、企业重大隐患个数及超期未整改隐患个数； 以及瓶装气企业的月充装数量、月调拨数量、月配送数量、随瓶安检率指标。
|  |  | 我的工作 | 展示该账户权限下的待办事项及处理进度跟踪
|  |  | 告警列表 | 展示本企业不同类型的告警情况，告警超时未处置情况，包含户内、厂站、工商户、管网等多类告警。
|  |  | 告警设置 | 可以对本企业不同类型的告警，设置“超时处置告警”、“催办时长”时间。
|  |  | 告警趋势 | 以折线图的方式展示各类告警的趋势图。
|  |  | 快捷入口 | 支持配置选择相关的模块链接配置在首页上，并通过入口快速跳转到对应的模块
|  |  | 通知公告 | 支持接收通知公告，支持按通知公告的状态进行筛选，支持查看通知公告。
|  |  | 示险中心 | 结合后台预警设置规则，进行相关事件预警提醒，包含证照有效期临期预警、交叉施工预警、考核评价低分值预警等
| 企业管理 | 企业综合档案 | 企业画像 | 包括企业基本情况、经营许可、人员、厂站、经营状态、用户、舆情投诉、事故、安全评价、信用分类分级（含行政处罚、联合惩戒、行政奖励）等。
| 从业人员管理 | 从业人员管理 | 汇总分析 | 从业人员包括企业主要负责人、安全负责人、安全生产管理人员、运行维护抢修人员、其他证书持证人员、应急预案联系人、燃气企业驻村安全员、村燃气安全协管员等。对企业从业人员总数、文化程度、人员类别、证书类别情况进行汇总及分析。
|  |  | 人员档案详情 | 集中展示人员基本信息、证书、所属企业以及变更记录等情况。
| 管网校核 | 居住区（居民小区）档案 |  | 居民小区档案上报，支持居民小区数据的多维度组合查询
|  | 居住区（村庄）档案 |  | 村庄档案上报，支持农村数据的多维度组合查询
|  | 市政管道 |  | 企业市政管道信息上报,支持批量上报,对上报的数据进行企业视角汇总，并支持对汇总和明细数据进行导出操作
|  | 庭院管道、立管 |  | 企业庭院管道\立管信息上报,支持批量上报,对上报的数据进行企业视角汇总，并支持对汇总和明细数据进行导出操作
|  | 农村管道 |  | 企业农村管道信息上报,支持批量上报,对上报的数据进行企业视角汇总，并支持对汇总和明细数据进行导出操作
|  | 燃气厂站排查 |  | 对厂站隐患进行定期排查，上报/更新排查结果信息
| 动态台账 | 燃气企业信息 | 燃气企业基本信息 | 基本信息主要通过统一社会信用代码（从燃气经营许可证信息中获取）从政府数据对接获取；安全负责人、经营状态、地理位置等信息由各企业填报，上报至上级政府进行数据审核。
|  |  | 燃气经营许可证信息 | 查看从政府侧下发的燃气经营许可证信息
|  | 从业人员 | 从业人员档案 | 从业人员档案由对接政府培训考试合格人员信息，企业填报的其他证书信息、燃气企业驻村安全员信息汇总而成。对企业从业人员总数、文化程度、人员类别、证书类别情况进行汇总及分析，并可按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 培训考试合格人员信息 | 包含燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书信息，支持手动采集上报，同一个人可以有多个证书，并可按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 其他证书信息 | 企业上报的燃气行业由国家和省有关部门颁发的从业人员职业资格、执业资格或培训考试合格证书信息，包含从业人员姓名、所属企业、证书类别、证书分类、发证时间、发证机关等信息。企业可以进行单条数据的增加，也可以根据页面提供的模板批量导入数据，提供其他证书信息数据上报至上级政府进行数据审核的功能，并可按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 企业驻村安全员 | 企业上报的企业驻村安全员信息，包含从业人员姓名、所属企业、文化程度、管理所属行政区、联系方式、负责行政村等信息。企业可以进行单条数据的增加，也可以根据页面提供的模板批量导入数据，提供企业驻村安全员数据上报至上级政府进行数据审核的功能，并可按多种条件进行筛选查询。
|  | 用户信息 | 居住区（居民小区）档案 | 企业上报的城镇居民小区档案，包含小区（居住区）名称、小区常用名、所在县（市、区）、小区建筑物总户数（户） 、管道燃气用户数（开通数）、瓶装气用户数（开通数）、供气企业、技防设施安装情况（个）、管道燃气表计汇总情况（个）。
|  |  | 居住区（村庄）档案 | 企业上报的村庄农村居民档案，包含村庄名称、村庄常用名、所在县（市、区）、居民总户数（户） 、管道燃气用户数（开通数）、瓶装气用户数（开通数）、供气企业、技防设施安装情况（个）、管道燃气表计汇总情况（个）。
|  |  | 管道燃气居民用户 | 管道燃气企业上报的居民用户信息，包含所属供气企业、用户姓名、门牌号、技防设施安装情况、是否是特殊用户等信息。企业可以进行单条数据的增加，也可以根据页面提供的模板批量导入数据，提供管道燃气居民用户数据上报至上级政府进行数据审核的功能，并可按多种条件进行筛选查询。提供管道燃气居民用户的档案，包括居民用户的基础信息、安检信息、隐患信息等情况。并通过二维码生码能力，生成对应用户的专属二维码。
|  |  | 液化石油气居民用户 | 液化石油气企业上报的居民用户信息，包含所属供气企业、用户姓名、门牌号、技防设施安装情况、是否是特殊用户等信息。企业可以进行单条数据的增加，也可以根据页面提供的模板批量导入数据，提供液化石油气居民用户数据上报至上级政府进行数据审核的功能，并可按多种条件进行筛选查询。提供管道燃气居民用户的档案，包括居民用户的基础信息、安检信息、隐患信息等情况。并通过二维码生码能力，生成对应用户的专属二维码。
|  |  | 单位用户 | 各企业上报的单位用户信息，包含所属供气企业、单位名称、单位用户类型、技防设施安装情况、卡通状态等信息。企业可以进行单条数据的增加，也可以根据页面提供的模板批量导入数据，提供单位用户数据上报至上级政府进行数据审核的功能，并可按多种条件进行筛选查询。
|  | 燃气管线信息 | 燃气管段 | 展示本企业上报的燃气管段信息，包括压力等级、管长、位置、竣工日期、管材、敷设方式、埋深、防腐方式等信息，可按压力等级、管材、管龄、管段编码进行筛选查询
|  |  | 燃气管点 | 展示本企业上报的燃气管点信息，包括管点编码、管点大类、管点小类、位置、经纬度、设备状态、资产权属、竣工日期等信息，可按管点编码、管点大类、管点小类进行筛选查询
|  | 厂站信息 | 厂站基本信息 | 企业上报的厂站汇总信息，包含厂站名称、厂站类型、所在县(市、区)、企业名称、气源种类、技防设施安装情况等信息。企业可以进行单条数据的增加，也可以根据页面提供的模板批量导入数据，提供厂站基本信息数据上报至上级政府进行数据审核的功能，并可按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 管道附属设施信息 | 企业上报的管道附属设施信息，包含设施名称、设施类型、所在县(市、区)、企业名称、位置、技防设施安装情况等信息。企业可以进行单条数据的增加，也可以根据页面提供的模板批量导入数据，提供管道附属设施信息上报至上级政府进行数据审核的功能，并可按多种条件进行筛选查询。
| 监督检查 | 隐患跟踪 |  | 支持对检查发现的隐患处置进度进行跟踪
|  | 隐患分类分级标准 |  | 支持维护隐患信息，包括隐患名称、隐患描述、隐患等级、整改责任归属、整改期限、对象分类、排查依据等。
| 事故档案 | 事故档案 | 事故上报 | 各企业上报的燃气事故情况，包括事故等级分布、事故影响、事故类型分布、事故趋势。
|  |  | 事故明细 | 展示本企业上报的燃气事故具体详细情况进行查看，包括事故标题、事故地点、事故发生时间、涉及燃气企业、事故等级、事故类型等信息，可按多种条件进行筛选查询。
| 老旧管网改造监管 | 改造计划和进度 | 改造项目明细 | 对下辖各区县、各企业上报的老旧管网改造具体详细情况进行查看，包括项目名称、年度、改造开始时间、改造结束时间、涉及燃气企业、关联对象类型、改造当前进度、拨付资金进度等信息，可按多种条件进行筛选查询。具备向上级平台汇总上报的功能。
| 供气保障监管 | 月指标量/合同量监管 | 企业上报明细 | 对下辖各区县、各企业上报的上游指标量/合同量具体详细情况进行查看，包括月份、上报状态、天然气月上游指标/合同量、液化石油气月上游指标/合同量等信息，可按多种条件进行筛选查询。具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 月估算用量监管 | 企业上报明细 | 对下辖各区县、各企业上报的月估算用量监管具体详细情况进行查看，包括月份、各类用气用户估算量等信息，可按多种条件进行筛选查询。具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 用气量监管 | 企业月度实际用量 | 对下辖各县、各企业上报的用气量监管进行月汇总和分析。
|  |  | 企业上报明细 | 对下辖各区县、各企业上报的日用气量化、具体详细情况进行查看，包括日期、各类用气用户日用气量，可按多种条件进行筛选查询。具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 停气监管 | 停气监管 | 监管辖区的停气情况，涉及停气区域及影响用户等，与GIS地图联动，可关联显示具体的停气区域分布，同时提供停气信息查看入口。
|  | 互联互通 | 互联互通 | 汇总查看企业与企业间的官网互联互通阀门信息。
|  | 保供单位档案 | 保供单位明细 | 对下辖各区县、各企业上报的需要保供的单位详细情况进行查看，包括保供单位名称、保供单位类型、供气单位、保供等级等，可按多种条件进行筛选查询，具备向上级平台汇总上报的功能。
|  | 保供单位月实际用量 | 保供单位用气明细 | 对下辖各区县、各企业上报的需要保供单位月实际使用量详细情况进行查看，具备向上级平台汇总上报的功能。
| 入户安检监管 | 入户安检记录 | 居民用户入户安检 | 居民用户安检情况上报、查询
|  |  | 单位用户入户安检 | 单位用户安检情况上报、查询
|  | 特殊用户管控 |  | 对管道燃气居民用户、液化石油气居民用户中有特殊用户的标识的进行汇总形成特殊用户档案。展示企业上报的特殊用户管控方案。具备向上级平台汇总上报的功能。
| 管网设施巡查巡检监管 | 厂站巡检监管 |  | 厂站巡检情况上报
|  | 重大危险源巡检监管 |  | 重大危险源巡检情况上报
|  | 市政管网巡检监管 |  | 市政管网巡线情况上报
|  | 庭院管网巡检监管 |  | 庭院管网巡线情况上报
| 第三方施工监管 | 施工线索 |  | 依托智能识别能力识别施工线索,对线索进行核验,可将核验通过的施工线索转入正式的三方施工档案
|  | 三方施工监管 | 施工档案 | 上报第三方施工项目基础信息（包括项目基础信息、涉气施工点位、燃气管理部门及责任人信息、项目建设单位、制度落实情况、燃气企业旁站监督人员等）、施工意外信息，支持数据批量导入导出。
|  |  | 施工看护 | 上报施工看护情况。
|  | 小施工 | 小施工档案 | 上报展示小施工项目基础信息（包括项目基础信息、涉及燃气企业、涉气施工点位、是否主动报备、燃气企业旁站监督等），上报施工意外信息。
小施工意外事件
| 高风险区域管道 |  |  | 根据企业上报的市政管道、庭院管道、立管、农村管道自动提取位于高风险区域的管道数据，系统根据上报数据进行企业视角汇总分析，并支持对汇总和明细数据进行导出操作
| 应急监管 | 应急预案 | 政府应急预案 | 对各地市燃气企业管理部门的应急预案进行上报，包含适用时间、编制时间、应急处置联系人姓名、应急处置联系人职务、应急处置联系人办公电话、应急处置联系人手机号码、预案附件等等息。
|  |  | 企业应急预案 | 对各地市燃气企业的应急预案进行上报，包含适用时间、编制时间、应急处置联系人姓名、应急处置联系人职务、应急处置联系人办公电话、应急处置联系人手机号码、预案附件等信息。
|  | 抢修队伍 | 抢修队伍 | 对各地市燃气企业的应急队伍情况进行上报，包含队伍名称、所属燃气企业、是否外包抢修队伍、位置信息、覆盖区域范围、人员数量、联系人、联系电话等信息。
|  | 应急车辆 | 应急车辆 | 对各地市燃气企业的应急车辆情况进行上报集，包含车牌号、车辆类型、所属燃气企业、位置信息等信息。
|  | 应急物资（库） | 应急物资（库） | 对各地市燃气企业的应急物资库和应急物资进行上报，包含所属燃气企业、位置信息、应急物资类型、应急物资数量等信息。
| 安全风险管控 | 重大危险源管理 | 重大危险源档案 | 企业重大危险源档案日常管理
|  | 风险管控 | 风险点档案 | 1、通过可视化图形汇总展示本企业不同风险来源的数量（包含企业评估风险、政府评估风险数），不同等级的风险数量及占比、以及按照风险类型统计风险分类数据； 2、可以创建风险数据，支持查看风险详情
|  |  | 风险点评估报告 | 对各企业上报的风险点的评估情况进行查看。
|  | 重要风险点 | 重要风险点档案 | 对各企业上报的重要风险点进行建档，重要风险点包含穿越铁路、河流、地铁、隧道等，距离铁路、城市主干道较近，城市易涝点，泄洪区等
|  | 双密空间 | 双密空间档案 | 对各企业上报的密闭空间、人员密集场所进行建档、
| 双代管理 | 两员管理 | 燃气企业驻村安全员 | 展示燃气企业驻村安全员、协管员明细信息
协管员
|  | 双代用户台账 | 气代煤用户 | 1、通过可视化图形展示辖区内不同区域的双代用户数量，以及整体电代煤、气代煤用户、光伏用户的数量及占比情况； 2、通过列表展示辖区内双代用户的基本信息，支持查看用户档案详情
电代煤用户
|  | 用能保障 |  | 展示各企业本年度双代用能保障气量
|  | 补贴发放 |  | 展示各政府双代补贴发发详情
| 液化石油气监管 | 基础档案 | 气瓶档案 | 支持维护本企业气瓶基础信息，包含当钢瓶制造信息、规格信息、建档信息； 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 配送车辆档案 | 支持维护本企业运营车辆信息，包括车辆的基础信息、使用状态、定位设备等信息； 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 设备档案 | 支持维护本企业设备信息，包括设备的类型，基础信息、生产安装信息、检测信息、智能设备信息等。 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持多种条件进行筛选查询。
|  |  | 证件档案 | 支持维护本企业证件信息，包括证件类型、发证机关、发证日期、证件的有效期、证件当前状态情况等。 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持多种条件进行筛选查询。
|  | 流转记录 | 气瓶充装记录 | 支持维护本企业气瓶每次充装记录的信息以及充装前、充装后的检查信息； 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 气瓶调拨记录 | 支持维护本企业气瓶调拨流转信息，包括调拨的源头企业信息、目标企业信息以及运输信息； 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 气瓶配送记录 | 支持维护本企业气瓶配送到用户处所的记录信息，包括配送时气瓶回收信息，配送过程的随瓶安检信息等； 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持按多种条件进行筛选查询。
|  |  | 安检记录 | 支持维护本企业气瓶安检记录信息，包含气瓶安检单位、安检时间、安检状态等； 支持多条件筛选查询。
|  |  | 气瓶检验记录 | 支持维护本企业气瓶检验记录信息，包含气瓶检验单位、检验时间、检验结论等； 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持多条件筛选查询。
|  |  | 气瓶报废记录 | 支持维护本企业气瓶报废记录信息，包含气瓶报废企业、报废时间等； 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持多条件筛选查询。
|  |  | 气瓶流失记录 | 支持维护本企业气瓶流失记录信息，包含报失日期、流失位置等； 支持企业页面维护、导入、标准接口对接等多种方式； 支持多条件筛选查询。
| 运行监测 | 视频监测 | 视频列表 | 展示视频类型分布情况、视频在线情况，明细展示每台视频设备的在线情况及视频流。
|  |  | 离线日志 | 对平台所接入的所有视频视频的离线情况进行记录。
|  | 物联监测 | 物联监测设备 | 展示平台接入的所有物联设备信息。
|  |  | 物联监测数据 | 展示平台接入的所有物联设备当前监测数值，并形成监测曲线。
|  |  | 报警事件 | 展示平台接入的所有物联设备发生的报警事件。
| 服务监管 | 舆情处置 |  | 舆情信息接收与反馈
|  | 投诉处置 |  | 投诉信息接收与反馈
| 法律法规库 | 法律法规库 | 法律法规新增 | 支撑对法律法规的新增，并提供上传多种格式附件的功能
|  |  | 法律法规查看 | 实现对法律法规进行分类及查看
系统管理 | 系统管理 | 系统结构管理 | 系统结构管理 | 按照管理部门加燃气企业所属，搭建平台组织结构，通过组织树定义管理的数据权限及上下级关系，从而支撑后续更多级复杂的业务，通过企业节点可以快速创建企业账号及企业的基本信息导入与营业执照关联。从而快速实现管理结构的搭建，并能实现动态的调整适应业务
|  | 导航栏管理 | 导航栏管理 | 根据项目现场菜单栏分组需求，支持灵活定义菜单栏分组结果，相关结果最终应用在政府、企业端工作台菜单栏的呈现层次中
|  | 用户管理 | 用户管理 | 按照管理部门界别对燃气监管部门、用户、部门用户关系的管理，实现独立单位管理机制，独立层级管理员可以管理自己单位的部门、用户及下级企业等相关信息。对相关用户账号可以进行状态设置、账号删除、密码重置、信息修改、账号下发操作
|  | 角色管理 | 角色管理 | 定义燃气监管生态体系下所有相关委办、企业类型角色，根据角色信息配置设置相关角色的应用访问权限和数据访问权限，保证不同区之间的数据隔离，确保数据访问和应用访问的安全，并按照区设置管理员，由区管理员对本辖区内的用户进行授权。
|  | 日志管理 | 日志管理 | 日志管理是对系统中所有的角色，操作类型进行记录，对什么账号在什么时间在平台做了什么操作进行详细数据记录形成日志管理
手持端 | 监督检查 | 监督检查 | 隐患随手拍 | 支持现场无任务检查结果录入、选择检查区域、选择检查对象（未入库的对象，支持现场信息登记）、录入检查结果信息（包括隐患及调查内容）
|  |  | 开始检查 | 支持现场关联检查任务、选择检查区域、选择检查对象（未入库的对象，支持现场信息登记）、录入检查结果信息（包括隐患及调查内容）
|  |  | 检查记录 | 汇总待提交及已提交的检查记录，检查人员可选择提交其录入未提交的数据，也可多维度组合查询记录明细、查看记录详情
|  |  | 任务进展 | 支持查看检查任务的检查进度、发现隐患数据分析、检查人员检查进展等
|  | 隐患跟踪 | 隐患明细 | 对隐患进行闭环管控，包括隐患整改信息更新、长期未整改隐患移交执法等
|  |  | 汇总分析 | 多维度对隐患进行分析，包括等级分布、区域分布、整改进展分析、突出问题分析等
|  |  | 执法线索 | 对需执法的隐患进行闭环管控，上报执法结果信息
|  | 日常检查 |  | 通过日常检查帮助检查人员快速进行日常检查的快速记录及常用语的添加
| 基础台账查询 | 企业综合档案 |  | 企业综合档案查询、查看
|  | 单位用户 |  | 单位燃气用户信息查询、查看，包括单位用户基础信息、自查信息等
|  | 居住区（居民小区、村） |  | 居住区（居民小区、村）信息查询、查看，包括居住区基础信息、燃气行业底数等
| 行业年度指标汇总 |  |  | 汇总全省各区域燃气行业数据，支持年度汇总报表的快速查阅、数据指标跨年变化分析
| 单位用户自查 | 单位用户自查 | 用户搜索 | 支持用户通过电话号码、组织机构代码证号、姓名、单位名称模糊搜索自己的用户信息
|  |  | 用户添加 | 支持用户通过自行添加自己的用户信息，并将用户信息同步至单位用户档案
|  |  | 用户验证 | 支持验证码验证联系方式，绑定用户。
|  |  | 用气信息添加 | 支持用户添加自己用气场所的用气设备信息
|  |  | 二维码下载 | 支持用户自行下载自己的单位用户二维码
|  |  | 用户自查 | 支持用户通过手持端上传自查信息
|  |  | 隐患整改 | 支持用户对自查发现的隐患进行整改信息填报
| 风险事项 | 待解决风险事项 | 风险事项清单 | 支持汇聚展示当前层级用户需关注的风险事项，包括物联告警等事项，支持按照事项发生时间、管理区域等逻辑筛选
|  |  | 物联告警类风险事项详情 | 支持查看风险事项详情，针对物联告警类事项，可对超时处置的风险事项进行催办，并可查看上级催办信息和进行催办反馈；企业端用户可进行告警类风险事项的闭环处置；
|  | 已解决风险事项 |  | 汇聚查看历史已解决的风险事项，支持按照管理区域、事项发生时间进行筛选查看
| 用气安检 | 入户安检记录 |  | 支持网格员用户查询历史入户安检记录
|  | 用气安检 |  | 支持网格员开展入户安检工作，对检查对象的检查结果进行信息的录入
|  | 隐患商户 |  | 支持网格员筛查指定网格、指定检查人员所检查存在隐患的商户，以便于进行复查
|  | 区域概览 |  | 支持统计各区、各街道的本月入户安检覆盖情况，并按照安检率升序排序。支持查询历史月份的安检情况
| 居民用户一户一码 | 燃气居民用户首页 |  | 展示居民用户信息和安检信息，提供入口
|  | 检查记录 |  | 居民近一年内检查记录
|  | 隐患记录 |  | 居民相关的隐患记录
|  | 隐患详情 |  | 居民隐患记录详情，包括隐患信息和整改情况
|  | 问题上报 |  | 居民用户的问题上报
|  | 问题跟踪 |  | 居民用户非匿名问题跟踪列表
|  | 问题详情 |  | 居民用户问题详情包括上报问题情况，问题进展情况
智能能力 | 安全量化评估模型 | 燃气安全风险量化评价 |  | 采集燃气管理部门、燃气经营企业、燃气用户相关信息，按照统一的标准对燃气安全风险进行量化评分，评估各区域、各方主体的安全风险态势，实现对安全风险薄弱环节、薄弱企业、薄弱用户的自动识别和预警，配合线下整改形成监管闭环。
|  | 燃气安全风险量化评价模型 |  | 按照燃气安全风险量化评价标准进行量化评分的计算模型。
|  | 风险值 |  | 按照燃气安全风险量化评价模型，定期计算得出的各评价指标、各方主体、各区域的分值。
|  | 评价指标 |  | 企业侧、用户侧、监管侧风险值由1个或多个场景评价得分加权汇总而成，每个场景对应一张评分表，每张评分表包含若干评价指标。
| 户内风险评价模型 |  |  | 通过燃气用户相关隐患及技防措施进行燃气用户的风险评估，结合每一户安全评估对所在小区，企业进行综合安全评分，从而对全市小区、企业进行户内风险评估
| 泄漏扩散分析模型 | 大气稳定度计算模型 |  | 基于气象数据，计算当前区域大气稳定度，用于泄漏范围分析模型参数输入
|  | 泄漏范围分析模型 |  | 基于风向、气温、风速、泄漏孔径等信息，给出指定时间甲烷气体泄漏区域范围，并支持渲染地图展示
|  | 控火区域决策模型 |  | 基于泄漏范围经纬度信息，给出具体控火区域，以地址文字形式输出
|  | 主动选取泄漏点 |  | 支持地图上选取泄漏扩散点，基于选点自动获取气象、管网基础信息
|  | 基于泄漏告警快捷选取泄漏点 |  | 支持基于泄漏告警数据，快捷选取泄漏点，并获取相关气象、管网基础数据
|  | 泄漏扩散参数调整 |  | 支持对泄漏扩散分析相关参数进行调整，包括泄漏时长、气象、管网基础相关数据
|  | 泄漏扩散分析结果呈现 |  | 展示基于泄漏扩散分析模型的分析结果，并推送控火区域建议
| 三方施工专项 | 政府侧 | 雪亮视频接入 | 支持政府雪亮视频/三方视频流接入及展示
|  |  | 雪亮三方施工线索识别 | 三方施工特征识别，支持识别内容：【不告警:单独人员佩戴安全帽出现，识别，不告警;反光背心；告警:只要管材出现，无论单独出现还是和其他目标一同出现，均识别，告警；告警:只要挖机出现，无论单独出现还是和其他目标一同出现，均识别，告警；告警:只要围挡出现，无论单独出现还是和其他目标一同出现，均识别，告警；告警:出现人员、工程车，距离相近，告警;距离较远，不告警；告警:凡出现以上混合要素，皆报警】
|  |  | 施工线索列表 | 查看区域所有异常状态线索，全局展示对应线索信息
|  |  | 施工线索详情查看 | 对施工线所得企业状态、上报详情、上报时间、线索地址、先关管网单位、单位联系人的信息，帮助线索辨认识别
|  |  | 施工及线索统计 | 对上报的线索数、只能过滤数、确认数、核验速做出统计了解整体三方施工状态
|  |  | 巡检车施工发现接入 | 接入巡检车视频巡检能力，并生成巡检车视频线索
|  |  | GIS地图 | 展示区域所有类别管网（燃气管网、供水管网、通讯、电力等），施工线索位置展示、施工位置、巡检车实时位置监控等
|  |  | 查看管网保护方案 | 查看施工线索或者施工的管网保护方案
|  |  | 管网保护区域分析 | 对施工位置和管网距离进行方案分析，并生成对管网运营单位和施工单位的建议与方案
|  |  | 施工看护 | 对明确施工的监管，可查看对应施工的详情，所属领域、所属企业等查看
|  |  | 施工异常提醒 | 施工异常提醒，对施工线索没有确认、施工没有交底记录、施工没有每日看护的工程和企业进行示险提醒
|  |  | 政府检查上报APP | 支持政府工作人员的巡检过程中发现施工的上报能力
|  |  | 施工单位上报 | 支撑施工单位通过APP进行施工报备
|  |  | 施工单位线上物探 | 施工单位可通过报备在线查看涉及施工企业及企业相关负责人信息
|  |  | 线索合并 | 对多种线索的并发上报和同一上报线索的智能合并
|  |  | 施工汇总 | 从区域视角分析不同下级区域、燃气经营企业的施工数据,包括不同状态、不同类型的施工数量,也可从时间维度分析当前年度新增、开工、完工数据
|  |  | 施工档案 | 施工档案及施工过程中意外事件信息汇总查看，支持多条件组合查询、导出施工信息，同时提供GIS服务，可直管查看施工地理位置分布情况
|  | 企业侧 | 施工线索确认 | 企业进行施工详情的查看核实并进行确认
|  |  | 线索拆解 | 对合并线索通过核实后可进行拆解组合进行施工确认
|  |  | 看护方案分析 | 生成施工的安全保护方案，企业进行方案内容的看护
|  |  | 施工交底看护 | 对明确施工进行线上交底，和通过APP进行每日看护
|  |  | 施工信息上报 | 对施工信息进行上报，支持新增和批量导入，并支持对上报的信息进行更新管理
|  |  | 意外事件上报 | 支持上报施工过程中产生的意外事件信息
|  | 运维管理端 | 企业账号配置 | 企业及政府多账号配置生成
|  |  | 账号批量管理 | 账号批量管理下发
| 安全监管智伴 | 智能问答 | 智能问答 | 支持针对燃气企业、燃气用户、老旧管网、供需平衡、安全评价、指标排名相关的监管数据问题；
|  |  | 停止回答 | 智伴在问题回答中可通过对话框中停止回答按钮，终止对问题的回答；
|  |  | 重新回答 | 对智伴的问题回答不满意需要重新进行回答时，可通过完成对话框中中重新回答按钮，进行对应问题的重新回答；
|  |  | 历史会话 | 通过历史会话按钮，可以找到该用户账号在历史上问过的问题，并进行查看，并且对于历史会话可以进行删除操作；
|  |  | 新建会话 | 用户需要问新的类别问题时，可通过新建新的对话框进行查询；