2025年吉林查干湖国家级自然保护区研

学 宣 教 项 目 ( 工 程 建 设 类 )         工程

招标工程量清单

招  标  人 ：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学

宣 教 项 目 ( 工 程 建 设 类 )         工程

招标工程量清单

招  标  人 ：

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编  制   人：

所     园     圆

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人 ：

编 制 时 间 ：                             复 核 时 间 ：

总   说   明

工程名

称 ：      2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

一、工程概况 1、项目名称：2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类) 2、建设地点：前郭县 二、编制范围 施工图纸以内全部内容 三、编制依据 1. 《建设工程施工发包与承包计价管理办法》(住房和城乡建设部令第16号); 2.委托方提供的工程设计图纸；联系单、相关图集、文件、解释等； 3.建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013); 四、其他说明事项 1.税金、安全文明施工费，以上费用为不可竞争费用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                        第1页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 教室一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.清除原有墙面刮白 | m2 | 44.623 |  |  |  |
| 2 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙面500高以上重新 喷涂白色乳胶漆 | m2 | 37.449 |  |  |  |
| 3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 500高以下增设墙裙面 层，材质同地面 1.5厚B1级PVC塑胶运动 地板，采用专业胶粘剂 粘贴 | m2 | 8.552 |  |  |  |
| 4 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.5厚B1级PVC塑胶运动 地板，采用专业胶粘剂 粘贴 2.5厚自流平地面，强 度达标后表面进行修补 打磨 | m2 | 26.6 |  |  |  |
| 5 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 | 天棚 1.安装布衣软包面层 (配套连接件) | m2 | 36.684 |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙屋顶 彩绘图案(蒙古族矢量 元素等),样式颜色甲 方自定 刷弹性外墙涂料两遍 (原屋顶及外墙蒙古族 图案原色原图案粉刷， 其余位置白色涂料) 原墙面、屋顶基层 | m2 | 95.201 |  |  |  |
| 7 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有门拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 8 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原有窗拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.97 |  |  |  |
| 9 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.M1320 更换仿铜门 (含门口处理恢复等) | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 10 | 010807001001 | 金属(塑钢、断 桥 ) 窗 | 1.更换70系列断桥铝 内平开窗(含窗口处理 恢复等) 2.外窗采用：70系列 断桥铝内平开窗 5+12A+5+12A+5胶条 封边 | m2 | 4.05 |  |  |  |
| 11 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种：建筑垃 圾 2.运距：按施工现场实 际情况确定 | m3 | 0.89 |  |  |  |
| 12 | 011701002004 | 外脚手架 | 1.外墙涂料脚手架 | m2 | 58.434 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                        第2页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 011701003007 | 里脚手架 | 1.内墙装修脚手架 | m2 | 49.197 |  |  |  |
| 14 | 011701003008 | 里脚手架 | 1.天棚装修脚手架 | m2 | 28.274 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教室二 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.清除原有墙面刮白 | m2 | 34.183 |  |  |  |
| 16 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.墙面500高以上重新 喷涂白色乳胶漆 | m2 | 29.697 |  |  |  |
| 17 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 500高以下增设墙裙面 层，材质同地面 1.5厚B1级PVC塑胶运动 地板，采用专业胶粘剂 粘贴 | m2 | 8.552 |  |  |  |
| 18 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1.5厚B1级PVC塑胶运动 地板，采用专业胶粘剂 粘贴 2.5厚自流平地面，强 度达标后表面进行修补 打磨 | m2 | 26.6 |  |  |  |
| 19 | 011302005002 | 织物软雕吊顶 | 天棚 1.安装布衣软包面层 (配套连接件) | m2 | 36.684 |  |  |  |
| 20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙屋顶 1.彩绘图案(蒙古族矢 量元素等),样式颜色 甲方自定 2.刷弹性外墙涂料两遍 (原屋顶及外墙蒙古族 图案原色原图案粉刷， 其余位置白色涂料) 3.原墙面、屋顶基层 | m2 | 90.623 |  |  |  |
| 21 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.原有门拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 22 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.原有窗拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.97 |  |  |  |
| 23 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.M1320更换仿铜门 (含门口处理恢复等) | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 24 | 010807001002 | 金属(塑钢、断 桥 ) 窗 | 1.更换70系列断桥铝 内平开窗(含窗口处理 恢复等) 2.外窗采用：70系列 断桥铝内平开窗 5+12A+5+12A+5胶条 封边 | m2 | 14.85 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                        第3页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 010103002002 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种：建筑垃 圾 2.运距：按施工现场实 际情况确定 | m3 | 0.68 |  |  |  |
| 26 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙涂料脚手架 | m2 | 58.434 |  |  |  |
| 27 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙装修脚手架 | m2 | 49.197 |  |  |  |
| 28 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.天棚装修脚手架 | m2 | 28.274 |  |  |  |
| 29 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 檐口处 1.6厚抗裂砂浆一布两 浆耐碱玻纤网 2.EPS板(厚度见图) 3.5厚聚合物砂浆粘结 层 | m2 | 8.76 |  |  |  |
| 30 | 010605002001 | 钢板墙板 | 10mm厚钢梁，10mm厚U 型钢板，与钢梁焊接牢 固，专用胶粘剂，均匀 填充 | m2 | 48.176 |  |  |  |
| 31 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类：螺栓 2.规格：Φ18 | 套 | 304 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教室三 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1.清除原有墙面刮白 | m2 | 44.623 |  |  |  |
| 33 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.墙面500高以上重新 喷涂白色乳胶漆 | m2 | 37.449 |  |  |  |
| 34 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 500高以下增设墙裙面 层，材质同地面 1.5厚B1级PVC塑胶运动 地板，采用专业胶粘剂 粘贴 | m2 | 8.552 |  |  |  |
| 35 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | 1.5厚B1级PVC塑胶运动 地板，采用专业胶粘剂 粘贴 2.5厚自流平地面，强 度达标后表面进行修补 打磨 | m2 | 26.6 |  |  |  |
| 36 | 011302005003 | 织物软雕吊顶 | 天棚 1.安装布衣软包面层 (配套连接件) | m2 | 36.684 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                      第4页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 37 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 外墙屋顶 彩绘图案(蒙古族矢量 元素等),样式颜色甲 方自定 刷弹性外墙涂料两遍 (原屋顶及外墙蒙古族 图案原色原图案粉刷， 其余位置白色涂料) 原墙面、屋顶基层 | m2 | 89.361 |  |  |  |
| 38 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、100厚EPS板 2、5厚聚合物砂浆粘结 层 | m2 | 40.37 |  |  |  |
| 39 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、20厚1:2水泥砂浆保 护层 2、3厚弹性体改性沥青 (SBS)防水卷材(II 型)防水层 3、15厚1:2.5水泥砂浆 找平层 | m2 | 40.37 |  |  |  |
| 40 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、6厚抗裂砂浆两布三 浆耐碱玻纤网 2、100厚EPS保温板 3、5厚聚合物砂浆粘结 层 4、15厚1:2.5水泥砂浆 找平层 5、原墙面基层 | m2 | 46.603 |  |  |  |
| 41 | 011610002007 | 金属门窗拆除 | 1.原有门拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 42 | 011610002008 | 金属门窗拆除 | 1.原有窗拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.97 |  |  |  |
| 43 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.M1320更换仿铜门 (含门口处理恢复等) | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 44 | 010807001004 | 金属(塑钢、断 桥)窗 | 1.更换70系列断桥铝 内平开窗(含窗口处理 恢复等) 2.外窗采用：70系列 断桥铝内平开窗 5+12A+5+12A+5胶条 封边 | m2 | 4.05 |  |  |  |
| 45 | 010103002004 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种：建筑垃 圾 2.运距：按施工现场实 际情况确定 | m3 | 0.89 |  |  |  |
| 46 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.外墙涂料脚手架 | m2 | 58.434 |  |  |  |
| 47 | 011701003003 | 里脚手架 | 1.内墙装修脚手架 | m2 | 49.197 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                        第5页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 48 | 011701003004 | 里脚手架 | 1.天棚装修脚手架 | m2 | 28.274 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教室四 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | 1.清除原有墙面刮白 | m2 | 38.01 |  |  |  |
| 50 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.墙面500高以上重新 喷涂白色乳胶漆 | m2 | 32.909 |  |  |  |
| 51 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 500高以下增设墙裙面 层，材质同地面 1.5厚B1级PVC塑胶运动 地板，采用专业胶粘剂 粘贴 | m2 | 8.552 |  |  |  |
| 52 | 011103001004 | 橡胶板楼地面 | 1.5厚B1级PVC塑胶运动 地板，采用专业胶粘剂 粘贴 2.5厚自流平地面，强 度达标后表面进行修补 打磨 | m2 | 26.6 |  |  |  |
| 53 | 011302005004 | 织物软雕吊顶 | 天棚 1.安装布衣软包面层 (配套连接件) | m2 | 36.684 |  |  |  |
| 54 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 外墙屋顶 1.彩绘图案(蒙古族矢 量元素等),样式颜色 甲方自定 2.刷弹性外墙涂料两遍 (原屋顶及外墙蒙古族 图案原色原图案粉刷， 其余位置白色涂料) 3.原墙面、屋顶基层 | m2 | 97.148 |  |  |  |
| 55 | 011610002009 | 金属门窗拆除 | 1.原有门拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 56 | 011610002010 | 金属门窗拆除 | 1.原有窗拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.97 |  |  |  |
| 57 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.M1320更换仿铜门 (含门口处理恢复等) | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 58 | 010807001005 | 金属(塑钢、断 桥)窗 | 1.更换70系列断桥铝 内平开窗(含窗口处理 恢复等) 2.外窗采用：70系列 断桥铝内平开窗 5+12A+5+12A+5胶条 封边 | m2 | 10.89 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                        第6页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 59 | 010103002005 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种：建筑垃 圾 2.运距：按施工现场实 际情况确定 | m3 | 0.68 |  |  |  |
| 60 | 011701002005 | 外脚手架 | 1.外墙涂料脚手架 | m2 | 58.434 |  |  |  |
| 61 | 011701003009 | 里脚手架 | 1.内墙装修脚手架 | m2 | 49.197 |  |  |  |
| 62 | 011701003010 | 里脚手架 | 1.天棚装修脚手架 | m2 | 28.274 |  |  |  |
| 63 | 011001006002 | 其他保温隔热 | 檐口处 1.6厚抗裂砂浆一布两 浆耐碱玻纤网 2.EPS板(厚度见图) 3.5厚聚合物砂浆粘结 层 | m2 | 8.76 |  |  |  |
| 64 | 010605002002 | 钢板墙板 | 10mm厚钢梁，10mm厚U 型钢板，与钢梁焊接牢 固，专用胶粘剂，均匀 填充 | m2 | 41.264 |  |  |  |
| 65 | 010516001002 | 螺栓 | 1.螺栓种类： 螺栓 2.规格：Φ18 | 套 | 272 |  |  |  |
| 66 | 011502008001 | GRC装饰线条 | 成品红色亚克力装饰构 件，详见设计图纸 | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                        第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - | - |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                         第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                        第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                           第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                               第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                           第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | - |  |  |

表-12-5

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-非遗手工研学教室【建筑工程

工程名称：-非遗手工研学教室】                                                      第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                            复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：非遗手工研学教室【建筑工程-非遗手工研学教室】                           第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                        第1页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 教室1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404035001 | 插座 | 1.名称五孔插座 2.规格10A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 030404035002 | 插座 | 1.名称三孔插座 2.规格16A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：LED吊灯 2.规格： 68W | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030701003001 | 空调 | 1.名称：2P空调(成套 构配件及组件安装) | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格：24*16 | m | 47.64 |  |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格： WDZ-BYJ- 4mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 135.15 |  |  |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格：WDZ-BYJ- 2.5mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 7.77 |  |  |  |
| 8 | 030404031001 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：2.5mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 030404031002 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：4mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 8 |  |  |  |
| 10 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教室2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035005 | 插座 | 1.名称五孔插座 2.规格10A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                           第2页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 030404035006 | 插座 | 1.名称三孔插座 2.规格16A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称： LED吊灯 2.规格： 58W | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030701003003 | 空调 | 1.名称：2P空调(成套 构配件及组件安装) | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格：24*16 | m | 47.64 |  |  |  |
| 16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格： WDZ-BYJ- 4mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 135.15 |  |  |  |
| 17 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格：WDZ-BYJ- 2.5mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 7.77 |  |  |  |
| 18 | 030404031005 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：2.5mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030404031006 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：4mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 8 |  |  |  |
| 20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教室3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404035007 | 插座 | 1.名称五孔插座 2.规格10A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 030404035008 | 插座 | 1.名称三孔插座 2.规格16A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称： LED吊灯 2.规格： 58W | 套 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                        第3页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 030701003004 | 空调 | 1.名称：2P空调(成套 构配件及组件安装) | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格：24*16 | m | 47.64 |  |  |  |
| 26 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格： WDZ-BYJ- 4mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 135.15 |  |  |  |
| 27 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格：WDZ-BYJ- 2.5mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 7.77 |  |  |  |
| 28 | 030404031007 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：2.5mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 | 030404031008 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：4mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 8 |  |  |  |
| 30 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教室4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030404035009 | 插座 | 1.名称五孔插座 2.规格10A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 32 | 030404035010 | 插座 | 1.名称三孔插座 2.规格16A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称：LED吊灯 2.规格： 58W | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 030701003005 | 空调 | 1.名称：2P空调(成套 构配件及组件安装) | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格：24*16 | m | 47.64 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                        第4页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 36 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格： WDZ-BYJ- 4mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 135.15 |  |  |  |
| 37 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格：WDZ-BYJ- 2.5mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 7.77 |  |  |  |
| 38 | 030404031009 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：2.5mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 39 | 030404031010 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：4mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 8 |  |  |  |
| 40 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                        第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006002 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006003 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302008001 | 安装工程脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302009001 | 安装工程系统调整费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302010001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 一 |  | - |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称：  设类)-非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - | - |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                          第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称： -非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                              第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | - |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                             第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                           第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | - |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-非遗手工研学教室【电气工程

工程名称： -非遗手工研学教室】                                                         第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                            复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：  非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                  第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：  非遗手工研学教室【电气工程-非遗手工研学教室】                              第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                            第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 手工坊特制桌椅 | 手工坊特制桌椅 1、3.0m*0.8m*0.75m (1桌10椅),板厚 8Cm,无公害优质环保 材料，详见设计图纸 | 套 | 8 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                              第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                             第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                            第1页共1页

| 序号 | 项目 名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | - |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                            第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                               第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - | - |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                                   第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                                   第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-手工坊特制桌椅【建筑工程-

工程名称： 手工坊特制桌椅】                                                            第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：  手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                      第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称： 手工坊特制桌椅【建筑工程-手工坊特制桌椅】                                  第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                        第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 长廊和凉亭地面 硬化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位：长廊和凉亭 地面硬化 2.内容：场地平整后夯 实，夯实系数≥93% | m2 | 375.58 |  |  |  |
| 2 | 040305001001¦ | 垫层 | 1.150厚C20混凝土，浇 筑后间距6米切割缩缝， 沥青灌缝 | m2 | 375.58 |  |  |  |
| 3 | 011104002001 | 竹、木(复合) 地板 | 1.禾塑地板(含配套安 装龙骨) | m2 | 375.58 |  |  |  |
| 4 | 自编001 | 增设成品廊架一 套，带凉亭(含 基础及埋件), 带创意造型休息 椅子 | 1、增设成品廊架一套， 带凉亭，带创意造型休 息椅子，含基础、埋件 及整个施工过程全部施 工工艺完成 2、所有钢构件均经防腐 、防锈处理。 3、所用木构件均采用樟 子松防腐表面碳化木。 4、木材油漆采用户外专 用耐候木油，其产品具 优越的防潮、防腐性 能；五金件均采用户外 专用五金件 | m | 56.85 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                          第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041109002002 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109003001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041109004001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109004002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 行车行人干扰费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041109007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041109007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041109008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - | - |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                       第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                          第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                               第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称： -生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                              第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 一 |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-生态长廊【市政路桥-生态长

工程名称：  廊】                                                                      第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称： 生态长廊【市政路桥-生态长廊】                                              第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-植物种植【园林绿化-植物种植】                                        第1页共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 观星研学营地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.原状土夯实，夯实系 数≥93% 2.场地整体由东向西按 原状土找坡具体详见施 工图纸 | m2 | 3037.14 |  |  |  |
| 2 | 050102013001 | 喷播植草(灌 木 ) 籽 | 1.撒草籽15g/m2 2.场地整体由东向西按 原状土找坡撒草籽 3.养护期一年，二级养 护 | m2 | 3037.14 |  |  |  |
| 3 | 050304005001 | 攀爬植物架 | 廊架两侧设置攀爬植物 架 | m | 100 |  |  |  |
| 4 | 050102006001 | 栽植攀缘植物 | 1.植物种类：葡萄二 年生苗 2.地径：2-3cm 3.单位长度株数：3株 4.养护期：1年 5.管护期养护等级：二 级 | 株 | 150 |  |  |  |
| 5 | 050102006002 | 栽植攀缘植物 | 1.植物种类：葫芦二 年生苗 2.地径： 2-3cm 3.单位长度株数：3株 4.养护期：1年 5.管护期养护等级：二 级 | 株 | 150 |  |  |  |
| 6 | 050102013002 | 喷播植草(灌 木 ) 籽 | 1.新建围墙下原有种植 土播撒花籽15g/m2 2.养护期一年，二级养 护 | m2 | 8 |  |  |  |
| 7 | 自编001 | 拱门爬藤花架 | 拱门爬藤花架购置及安 装10套，每套长度5 米，长度共计50米，本 图仅作为示意，具体样 式由建设单位确定后方 可施工 1.拱门爬藤花架，铁艺 镀锌管50*50*2.0,表 面喷涂防腐漆，面层木 纹色烤漆 | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 自编002 | 组合花箱 | 组合花箱，不锈钢花箱 长1m,宽0.3m,高0.6m, 具体样式由建设单位确 定后方可施工。 | 套 | 100 |  |  |  |
| 9 | 050101009002 | 种植土回(换) 填 | 1.花箱内回填外购种植 土50cm | m3 | 15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-植物种植【园林绿化-植物种植】                                        第2页共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 050102013003 | 喷播植草(灌 木 ) 籽 | 1.花箱内播撒花籽(蔷 薇科植物)15g/m² 2.养护期一年，二级养 护 | m2 | 30 |  |  |  |
| 11 | 自编003 | 组合座椅，30厚 防腐木座椅，长 1m | 组合座椅，30厚防腐木 座椅，长1m | 套 | 100 |  |  |  |
| 12 | 050102013004 | 喷播植草(灌 木)籽 | 1.农作物区域播撒菜籽 15g/m² | m2 | 129.6 |  |  |  |
| 13 | 050101009001 | 种植土回(换) 填 | 1.回填土质要求：种 植土(外购) 2.回填厚度： 50cm | m3 | 64.8 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-植物种植【园林绿化-植物种植】                                       第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050405002001¦ | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050405004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050405005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050405005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 050405007001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 050405008001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 050405008002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 050405009001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-植物种植【园林绿化-植物种植】                                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称： 类)-植物种植【园林绿化-植物种植】                                       第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-植物种植【园林绿化-植物种植】                                          第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称： -植物种植【园林绿化-植物种植】                                              第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | - | - | - |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-植物种植【园林绿化-植物种植】                                               第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-植物种植【园林绿化-植物种植】                                          第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 一 |  |  |

表-12-5

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-植物种植【园林绿化-植物种

工程名称：植】                                                                 第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                            复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：植物种植【园林绿化-植物种植】                                第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 20

-

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：植物种植【园林绿化-植物种植】                                           第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-营地亮化【电气工程-营地亮化】                                        第1页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1 . 名称AL1、AL2(含 控制器基础底座及电箱 围栏) 2.型号 3.规格 600*800*200 4..安装方式落地 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：草坪灯LED 20W(含地埋基础及金 属构配件) | 套 | 83 |  |  |  |
| 3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：防水大灯泡灯 串 | m | 300 |  |  |  |
| 4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：室外防水型筒 灯LED 2W | 套 | 102 |  |  |  |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称： 配管 2.材质：PE 3.规格： DN50 4.配置形式：暗配 | m | 60.67 |  |  |  |
| 7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PE 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配 | m | 113.79 |  |  |  |
| 8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质： PE 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配 | m | 389.22 |  |  |  |
| 9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PE 3.规格： DN25 4.配置形式：暗配 | m | 1464.88 |  |  |  |
| 10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-3X10 | m | 420.476 |  |  |  |
| 11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-5X10 | m | 120.63 |  |  |  |
| 12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV- 4*35+1*16 | m | 82.19 |  |  |  |
| 13 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称： 电力电缆 2.规格：YJV22-4*150 3.敷设方式、部位：直 埋 | m | 100 |  |  |  |
| 14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终 端头6mm2 | 个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终 端头10mm2 | 个 | 30 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-营地亮化【电气工程-营地亮化】                                        第2页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称： 电力电缆终 端头35mm2 | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终 端头150mm2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：二芯软导线 2.规格：RVV-2*2.5 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 1464.88 |  |  |  |
| 19 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 146.488 |  |  |  |
| 20 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种： 3.填方粒径要求： 4.填方来源、运距： | m3 | 146.488 |  |  |  |
| 21 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地网调试 | 系统 |  |  |  |  |
| 22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置 系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 购置安装定制亮 化灯 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 自编001 | 购置安装定制玻 璃钢敖丙亮化灯 (带音效) | 1.购置安装定制玻璃钢 敖丙亮化灯(带音 效),所有亮化灯配套 基础由专业厂家深化设 计，具体样式详见设计 图纸，安装位置由建设 单位确定后方可施工 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 自编002 | 购置安装定制玻 璃钢哪吒亮化灯 (带音效) | 1.购置安装定制玻璃钢 哪吒亮化灯(带音 效),所有亮化灯配套 基础由专业厂家深化设 计，具体样式详见设计 图纸，安装位置由建设 单位确定后方可施工 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 自编003 | 购置安装定制玻 璃钢月亮造型秋 千亮化灯 | 1.购置安装定制玻璃钢 月亮造型秋千亮化灯1套 (带云朵座椅2个),所 有亮化灯配套基础由专 业厂家深化设计，具体 样式详见设计图纸，安 装位置由建设单位确定 后方可施工 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 自编004 | 购置安装定制玻 璃钢南瓜亮化灯 | 1.购置安装定制玻璃钢 南瓜亮化灯1套，所有亮 化灯配套基础由专业厂 家深化设计，具体样式 详见设计图纸，安装位 置由建设单位确定后方 可施工 | 套 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-营地亮化【电气工程-营地亮化】                                        第3页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-营地亮化【电气工程-营地亮化】                                          第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006002 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006003 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302008001 | 安装工程脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302009001 | 安装工程系统调整费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302010001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-营地亮化【电气工程-营地亮化】                                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-营地亮化【电气工程-营地亮化】                                          第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-营地亮化【电气工程-营地亮化】                                          第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称： -营地亮化【电气工程-营地亮化】                                              第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -营地亮化【电气工程-营地亮化】                                             第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-营地亮化【电气工程-营地亮化】                                          第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
| 一 | 合计 | - |  | - |  |  |

表-12-5

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-营地亮化【电气工程-营地亮

工程名称： 化 】                                                                    第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：营地亮化【电气工程-营地亮化】                                第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称： 营地亮化【电气工程-营地亮化】                                              第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标识】                     第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 观星研学营地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编011 | 动植物知识导览 标识 | 动植物知识导览标识， 具体安装位置由建设单 位确定后方可施工，样 式详见设计图纸 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标识】                    第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | - |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

设类)-动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标

工程名称： 识 】                                                                    第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标识】                    第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标识】                    第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标识】                           第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - | - |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标识】                           第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标识】                         第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-动植物知识导览标识【其他工

工程名称： 程-动植物知识导览标识】                                                     第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标识】                 第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称： 动植物知识导览标识【其他工程-动植物知识导览标识】                           第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                        第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 观星研学营地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编001 | 天文科普立体展 示 | 1.天文科普立体展示， 配套基础由专业厂家深 化设计，具体安装位置 由建设单位确定后方可 施工 2.玻璃钢材质太阳、月 亮、八大行星立体模型 及介绍，太阳系太空布 展，按大致比例还原立 体模型，太阳直径2米 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                        第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                     第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | - | - |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                        第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称： -天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                              第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | - |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                           第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                             第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

表-12-5

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-天文科普立体展示【其他工程

工程名称： -天文科普立体展示】                                                         第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                    第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：天文科普立体展示【其他工程-天文科普立体展示】                           第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-太空舱【其他工程-太空舱】                                            第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 观星研学营地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编001 | 购置安装成品太 空舱(每个48平 方米) | 1.购置安装成品太空舱 (每个48平方米),详 见设计图纸，配套基础 由专业厂家深化设计， 具体安装位置由建设单 位确定后方可施工 2.一室一卫一厅加一个 阳台的布局，每个舱住6 个人。主要材质航空铝 板。天花/墙面/地板 (环保材质)高级定制6 人学习桌；洗手台/盘/ 镜/柜/地；电动窗帘轨 道全遮光窗帘系统房间 照明/氛围灯带变频冷暖 空调智控系统；卫生间 定制智能镜洗手台/盘/ 镜/柜/地漏大容量热水 器；360°全景落地玻 璃自动遮光窗帘电动窗 帘轨道；镀锌管钢结构 铝合金外板+烤漆环保隔 热材料双层中空钢化玻 璃；入户智能门锁、阳 台防护栏外围环绕氛围 灯带。 | 套 | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-太空舱【其他工程-太空舱】                                           第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-太空舱【其他工程-太空舱】                                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - | - |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-太空舱【其他工程-太空舱】                                            第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-太空舱【其他工程-太空舱】                                              第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-太空舱【其他工程-太空舱】                                              第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-太空舱【其他工程-太空舱】                                                   第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-太空舱【其他工程-太空舱】                                              第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
| - | 合计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

工程名称：  目(工程建设类)-太空舱【其他工程-太空舱】                              第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：太空舱【其他工程-太空舱】                                    第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：太空舱【其他工程-太空舱】                                               第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-大太空舱【其他工程-大太空舱】                                        第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 观星研学营地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 购置安装成品太 空舱(120平方 米 ) | 1.购置安装成品太空舱 (120平方米),详见 设计图纸，配套基础由 专业厂家深化设计，具 体安装位置由建设单位 确定后方可施工 2.用于室内研学。主要 材质航空铝板。天花/墙 面/地板(环保材质)定 制60人学习桌；洗手台 /盘/镜/柜/地；电动窗 帘轨道全遮光窗帘系统 房间照明/氛围灯带变频 冷暖空调智控系统； 360°全景落地玻璃自 动遮光窗帘电动窗帘轨 道；镀锌管钢结构铝合 金外板+烤漆环保隔热材 料双层中空钢化玻璃； 入户智能门锁、阳台防 护栏外围环绕氛围灯带 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-大太空舱【其他工程-大太空舱】                                       第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | - |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-大太空舱【其他工程-大太空舱】                                     第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-大太空舱【其他工程-大太空舱】                                          第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-大太空舱【其他工程-大太空舱】                                          第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称： -大太空舱【其他工程-大太空舱】                                              第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | - | 一 |  |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -大太空舱【其他工程-大太空舱】                                             第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -大太空舱【其他工程-大太空舱】                                             第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | - |

表-12-5

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-大太空舱【其他工程-大太空

工程名称： 舱 】                                                                    第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：大太空舱【其他工程-大太空舱】                                    第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：大太空舱【其他工程-大太空舱】                                           第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                        第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 观星研学营地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编001 | 天幕帐篷 | 1.天幕帐篷，具体安装 位置由建设单位确定后 方可施工 2.天幕规格半径13m,印 第安帐篷，牛津布高品 质面料，具有较好的防 水、防晒和耐磨性能。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                      第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                     第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                       第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                          第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                             第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 一 |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                               第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                             第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-天幕帐篷【其他工程-天幕帐

工程名称：篷】                                                                 第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                           复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：天幕帐篷【其他工程-天幕帐篷】                                           第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-户外桌椅【其他工程-户外定制桌椅】                                    第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 观星研学营地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 户外定制桌椅 | 1、户外定制桌椅，具体 安装位置由建设单位确 定后方可施工 2、每套1桌6椅，加粗 加厚，碳钢木纹桌椅， 尺寸详见设计图纸 | 套 | 12 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-户外桌椅【其他工程-户外定制桌椅】                                    第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | - |

其他项目清单与计价汇总表

0

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

(0

(0

(0

(0

(0

(0

(

工程名称： 设类)-户外桌椅【其他工程-户外定制桌椅】                                 第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | - | - |

表- 12

(

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-户外桌椅【其他工程-户外定制桌椅】                                       第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-户外桌椅【其他工程-户外定制桌椅】                                           第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-户外桌椅【其他工程-户外定制桌椅】                                       第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-户外桌椅【其他工程-户外定

工程名称： 制桌椅】                                                                第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                           复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：  户外桌椅【其他工程-户外定制桌椅】                              第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称： 户外桌椅【其他工程-户外定制桌椅】                                           第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                        第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 观星研学营地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 购置安装户外拓 展训练器材 | 1.购置安装户外拓展训 练器材，包含户外攀岩 组合、转筒、独木桥、 跳箱等，配套基础由专 业厂家深化设计，具体 安装位置由建设单位确 定后方可施工 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                        第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001¦ | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                         第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - |  | - |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                          第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                          第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                           第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 一 |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                               第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                             第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-户外拓展训练器材【其他工程

工程名称： -户外拓展训练器材】                                                         第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：  户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                  第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：  户外拓展训练器材【其他工程-户外拓展训练器材】                              第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                    第1页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 公厕 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编001 | 购置成品移动环 保公厕9.44m2 | 研学营地内购置成品移 动环保公厕，9.44m2, 具体需厂家根据现场情 况二次设计定制成品安 装。,具体安装位置由 建设单位确定后方可施 工 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大蒙古包改造 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有地砖 | m2 | 26.42 |  |  |  |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 重新铺设地面砖 (1)10厚成品防滑地 面砖，干水泥擦缝 (2)20厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层，表面撒 水泥粉 (3)原地面基层 | m2 | 26.6 |  |  |  |
| 4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.清除原有墙面刮白 | m2 | 45.67 |  |  |  |
| 5 | 011204003001 | 块料墙面 | 粘贴墙面砖，做法： (1)5厚白色瓷质釉面 砖、白水泥浆擦缝 (300*600) (2)瓷砖专用胶 (3)原墙面基层 | m2 | 46.88 |  |  |  |
| 6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 室内棚顶喷涂白色乳胶 漆两遍 | m2 | 36.68 |  |  |  |
| 7 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙屋顶 室外刷弹性外墙涂料两 遍(原屋顶及外墙蒙古 族图案原色原图案粉 刷，其余位置白色涂 料 ) | m2 | 96.15 |  |  |  |
| 8 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.原有门拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 9 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1.原有窗拆除，尺寸详 见设计图纸 | m2 | 2.97 |  |  |  |
| 10 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.M1320 更换仿铜门 (含门口处理恢复等) | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                       第2页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 010807001003 | 金属(塑钢、断 桥 ) 窗 | 1.更换70系列断桥铝 内平开窗(含窗口处理 恢复等) 2.外窗采用：70系列 断桥铝内平开窗 5+12A+5+12A+5胶条 封边 | m2 | 2.97 |  |  |  |
| 12 | 010103002003 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种：建筑垃 圾 2.运距：按施工现场实 际情况确定 | m3 | 2.23 |  |  |  |
| 13 | 011701002003 | 外脚手架 | 1.外墙涂料脚手架 | m2 | 58.434 |  |  |  |
| 14 | 011701003005 | 里脚手架 | 1.内墙装修脚手架 | m2 | 49.197 |  |  |  |
| 15 | 011701003006 | 里脚手架 | 1.天棚装修脚手架 | m2 | 28.274 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除原有小蒙古 包 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 自编002 | 拆除原有六个小 蒙古包 | 拆除原有六个小蒙古包 (直径四米，高度三 米 ) 。 |  | 75.36 |  |  |  |
| 17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：垃圾外 运 2.运距：暂按1km | m3 | 45.22 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 围墙大门 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除原有铁艺大门围 墙 | m | 275.22 |  |  |  |
| 19 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有围墙基础 | m3 | 97.83 |  |  |  |
| 20 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：垃圾外 运 2.运距：暂按1km | m3 | 97.83 |  |  |  |
| 21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度： 0.8m 3.弃土运距：投标人自 行考虑 4.包含工作面 5.应符合设计图纸及有 关技术要求 | m3 | 509.22 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                    第3页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：综合 3.填方粒径要求： 原 土回填 4.填方来源、运距：投 标人自行考虑 | m3 | 176.497 |  |  |  |
| 23 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：投标人自行考 虑 3.应符合设计图纸及有 关技术要求 | m3 | 306.35 |  |  |  |
| 24 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度 等级：MU10煤矸石普 通砖 2.基础类型：±0.000 以下砖砌体 3.砂浆强度等级： M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类： | m3 | 70.688 |  |  |  |
| 25 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 (防潮) | 1. ±0.000以下砖砌体 两侧均抹1:2水泥砂浆 25厚(掺水泥重5%防水 粉 ) | m2 | 350.61 |  |  |  |
| 26 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合 比、厚度：中粗砂分层 扦插密实，1000mm厚 | m3 | 234.9 |  |  |  |
| 27 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品 混凝土 2.混凝土强度等级： C20 | m3 | 27.135 |  |  |  |
| 28 | 011702001001 | 基础模板 | 基础类型：基础垫层 | m2 | 81 |  |  |  |
| 29 | 010503002001 | 现浇矩形梁 | 1.混凝土种类：商品 混凝土 2.混凝土强度等级： C30 | m3 | 32.364 |  |  |  |
| 30 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 矩形梁模板 | m2 | 334.428 |  |  |  |
| 31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：圆钢 筋制安HPB300直径≤ 10mm | t | 1.314 |  |  |  |
| 32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400以内直径≤ 18mm | t | 2.131 |  |  |  |
| 33 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.梁面刷仿石材质感漆 | m2 | 668.176 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                    第4页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 34 | 自编003 | 2.1m高成品铁艺 围栏，样式甲方 自定，刷仿木纹 漆 | 2.1m高成品铁艺围栏， 样式甲方自定，刷仿木 纹漆，详见设计图纸 | m | 262.1 |  |  |  |
| 35 | 自编004 | 成品铁艺大门及 门侧造型 | 成品大门及大门两侧造 型，共18.1m长，详见 设计图纸 1.成品铁艺大门长6m, 高1.85m,样式甲方自 定刷仿木纹漆 2.大门两侧水泥仿真树 及牌匾，详见设计图纸 3.大门两侧卡通造型发 光雕塑，详见设计图纸 4.水泥仿真树围栏，刷 仿木纹漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品 混凝土 2.混凝土强度等级： C30 | m3 | 11.31 |  |  |  |
| 37 | 011702001003 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 22.619 |  |  |  |
| 38 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400以内直径≤ 18mm | t | 0.22 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三侧护栏 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：0.6m 2.弃土运距：投标人 自行考虑 3.取土运距：投标人自 行考虑 4.应符合设计图纸及有 关技术要求 | m3 | 134.64 |  |  |  |
| 40 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：综合 3.填方粒径要求：原 土回填 4.填方来源、运距：投 标人自行考虑 | m3 | 112.95 |  |  |  |
| 41 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：投标人自行考 虑 3.应符合设计图纸及有 关技术要求 | m3 | 4.8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                       第5页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 42 | 自编005 | 2.2米高铁网护 栏 | 2.2米高铁网护栏，护 栏网样式、尺寸及埋件 样式、尺寸均由厂家提 供，详见设计图纸 | m | 560 |  |  |  |
| 43 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品 混凝土 2.混凝土强度等级： C30 | m3 | 14.96 |  |  |  |
| 44 | 011702001004 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 149.6 |  |  |  |
| 45 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品 混凝土 2.混凝土强度等级： C15 | m3 | 6.73 |  |  |  |
| 46 | 011702001005 | 基础模板 | 基础类型：基础垫层 | m2 | 44.88 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙坑 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别：0.8m 2.弃土运距： 投标人 自行考虑 3.取土运距：投标人自 行考虑 4.应符合设计图纸及有 关技术要求 | m2 | 141.71 |  |  |  |
| 48 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：0.88m 3.弃土运距：投标人自 行考虑 4.包含工作面 5.应符合设计图纸及有 关技术要求 | m3 | 44.5 |  |  |  |
| 49 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度： 0.5m 3.弃土运距：投标人自 行考虑 4.包含工作面 5.应符合设计图纸及有 关技术要求 | m3 | 65.67 |  |  |  |
| 50 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：综合 3.填方粒径要求：原 土回填 4.填方来源、运距：投 标人自行考虑 | m3 | 87.23 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                    第6页共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 51 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：投标人自行考 虑 3.应符合设计图纸及有 关技术要求 | m3 | 9.91 |  |  |  |
| 52 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度 等级：MU10煤矸石普 通砖 2.基础类型：±0.000 以下砖砌体 3.砂浆强度等级： M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类： | m3 | 9.1 |  |  |  |
| 53 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品 混凝土 2.混凝土强度等级： C20 | m3 | 2.46 |  |  |  |
| 54 | 011702001002 | 基础模板 | 基础类型：基础垫层 | m2 | 82.5 |  |  |  |
| 55 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合 比、厚度：300厚中砂 | m3 | 39.4 |  |  |  |
| 56 | 010404001004 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合 比、厚度：50厚粗砂 | m3 | 6.57 |  |  |  |
| 57 | 010404001005 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合 比、厚度：50厚米石 | m3 | 6.57 |  |  |  |
| 58 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合 比、厚度：100厚级配 砂石 | m3 | 13.13 |  |  |  |
| 59 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹 平压光 | m2 | 31.98 |  |  |  |
| 60 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.高分子防水涂膜防潮 层 | m2 | 31.98 |  |  |  |
| 61 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、钉铺人造革面层软包 (面层具体样式甲方自 定 ) 2、30厚海绵 | m2 | 31.98 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                   第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                 第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - | - |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                       第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                      第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                       第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                           第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                       第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
| 一 | 合计 |  | - |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-配套设施【建筑工程-观星研

工程名称： 学营地】                                                                第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：配套设施【建筑工程-观星研学营地】                             第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：配套设施【建筑工程-观星研学营地】                                       第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                    第1页共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 活动区内甬路硬 化(石材铺装) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位：活动区甬路 2.内容：场地平整后夯 实，夯实系数≥93% | m2 | 443.45 |  |  |  |
| 2 | 040305001001 | 垫层 | 1.150厚C20混凝土，浇 筑后间距6米切割缩缝， 沥青灌缝 | m2 | 443.45 |  |  |  |
| 3 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.50厚石材铺装(规格 300*600,错缝铺 装),粗砂扫缝 2.30厚1:3干硬性水泥 砂浆 | m2 | 443.45 |  |  |  |
| 4 | 040204004001 | 安砌侧(平、 缘 ) 石 | 1.材料品种、规格： 平缘石99cm*10*20cm 2.基础、垫层材料品种 、厚度：C15素砼 | m | 379.38 |  |  |  |
| 5 | 040204004002 | 安砌侧(平、 缘 ) 石 | 1.材料品种、规格： 条石99cm*15*35cm, 共计52块 | m | 51.48 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农作物及休闲区 路面硬化(彩砖 铺装) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1.部位： 农作物及休 闲区甬路 2.内容：场地平整后夯 实，夯实系数≥93% | m2 | 860.45 |  |  |  |
| 7 | 040305001002 | 垫层 | 1.150厚C20混凝土，浇 筑后间距6米切割缩缝， 沥青灌缝 | m2 | 860.45 |  |  |  |
| 8 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.80厚彩砖 (200*200mm)铺装，粗 砂扫缝 2.30厚1:3干硬性水泥 砂浆 | m2 | 860.45 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原有果园甬路硬 化 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040204001003 | 人行道整形碾压 | 1.部位：活动区甬路 2.内容：原状土夯实， 夯实系数≥93% | m2 | 1624.61 |  |  |  |
| 10 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.80厚彩砖铺装，粗砂 扫缝 2.30厚1:3干硬性水泥 砂浆 | m2 | 1624.61 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                    第2页共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造型秋千处禾塑 地板 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040204001005 | 人行道整形碾压 | 1.部位：造型秋千处 禾塑地板 2.内容：场地平整后夯 实，夯实系数≥93% | m2 | 60 |  |  |  |
| 12 | 040305001005 | 垫层 | 1.150厚C20混凝土，浇 筑后间距6米切割缩缝， 沥青灌缝 | m2 | 60 |  |  |  |
| 13 | 011104002002 | 竹、木(复合) 地板 | 1.禾塑地板(含配套安 装龙骨) | m2 | 60 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农作物区域混凝 土硬化 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040305001004 | 垫层 | 农作物区域混凝土硬化 1.150厚C20混凝土，浇 筑后间距6米切割缩缝， 沥青灌缝 | m2 | 35.12 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保洁及植物养护 设施 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 自编001 | 保洁及植物养护 设施 | 1.保洁及植物养护设 施，具体样式规格由建 设单位确定后购买 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 户外成品秋千 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 自编002 | 购置安装户外成 品秋千 | 1.购置安装户外成品秋 千，配套基础由专业厂 家深化设计，具体样式 规格由建设单位确定后 安装 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                      第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041109002002 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109003001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041109004001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109004002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 行车行人干扰费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041109007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041109007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041109008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                    第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - |  |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                    第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                      第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                       第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 | 一 |  |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                           第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                       第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-配套设施【市政路桥-观星研

工程名称： 学营地】                                                                    第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：配套设施【市政路桥-观星研学营地】                            第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：  配套设施【市政路桥-观星研学营地】                                          第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【电气工程-观星研学营地】                                    第1页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱APZ 2.参考规 格：500*600*200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404035011 | 插座 | 1.名称五孔插座 2.规格10A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404035012 | 插座 | 1.名称三孔插座 2.规格16A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 030404035013 | 插座 | 1.名称三联十五孔插 座 2.规格16A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：暗装双联开 关 2.规格：250V-10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称： LED吊灯 2.规格： 48W | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格：24*16 | m | 9.9 |  |  |  |
| 8 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称：刨沟槽及恢复 2.规格：管径≤40mm | m | 35.68 |  |  |  |
| 9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN40 4.配置形式：暗敷设 | m | 21.64 |  |  |  |
| 10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN65 4.配置形式：砖、混凝 土结构暗敷 | m | 2 |  |  |  |
| 11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称： 配管 2.材质： PVC 3.规格：DN25 4.配置形式： 暗配 | m | 14.04 |  |  |  |
| 12 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格： WDZ-BYJ- 4mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 42.12 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【电气工程-观星研学营地】                                    第2页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格： WDZ-BYJ- 2.5mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 22.59 |  |  |  |
| 14 | 030404031011 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：2.5mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 030404031012 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：4mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 10 |  |  |  |
| 16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-4*35 3.敷设方式、部位：直 埋 | m | 5 |  |  |  |
| 17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJV- 5X10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：室 内 | m | 21.64 |  |  |  |
| 18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称： 电力电缆终 端头10mm2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终 端头35mm2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地网调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置 系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 围墙及大门 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED点光源 5cm透镜5050灯株中心 间距200,颜色甲方定 2.1W/24V,IP65 | 套 | 530 |  |  |  |
| 23 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：洗墙灯75W- 900-24V,IP65,颜色甲 方定 | m | 3.6 |  |  |  |
| 24 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：灯带10W/m | m | 400 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)一配套设施【电气工程-观星研学营地】                                      第3页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【电气工程-观星研学营地】                                    第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006002 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006003 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302008001 | 安装工程脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302009001 | 安装工程系统调整费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302010001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 一 |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-配套设施【电气工程-观星研学营地】                                     第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | - |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【电气工程-观星研学营地】                                    第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【电气工程-观星研学营地】                                    第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -配套设施【电气工程-观星研学营地】                                          第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |  |  |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【电气工程-观星研学营地】                                           第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：  -配套设施【电气工程-观星研学营地】                                          第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
| 一 | 合计 |  |  | 一 | 一 |  |

表-12-5

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-配套设施【电气工程-观星研

工程名称： 学营地】                                                                    第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                            复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：配套设施【电气工程-观星研学营地】                            第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：  配套设施【电气工程-观星研学营地】                                          第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【弱电工程-观星研学营地】                                    第1页共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 名称：监控成套机柜 (含交换机、录像机、 模块、硬盘、接线架等 设备) | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030410001001 | 3.5m监控杆(基 础底座及金属构 配件) | .名称：3.5m监控杆 (基础底座及金属构配 件 ) | 根 | 10 |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PE 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配 | m | 324 |  |  |  |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称： 配管 2.材质： PE 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配 | m | 224 |  |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号： cat5e超五 类网线 3.材质： 4.配线部位：管内 | m | 150 |  |  |  |
| 6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：二芯软导线 2.规格：RVV-2*2.5 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 224 |  |  |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号： 多模光纤 | m | 324 |  |  |  |
| 8 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：400万高清像 素高清摄像机 | 台 | 25 |  |  |  |
| 9 | 031002002001 | 设备支架 | 摄像机支架(配每台摄 像机)6寸筒机壁装支架 (抱杆三脚架及抱箍) | 个 | 25 |  |  |  |
| 10 | 030409010001 | 保护器 | 1.名称： 自复式漏电 保护器 2.规格：2P63A带漏电 保护器，3C认证，过 载，短路保护 | 个 | 10 |  |  |  |
| 11 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称： 液晶拼接屏 4*32寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 小手孔井配套球墨铸铁 井盖 | 座 | 10 |  |  |  |
| 13 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1.名称：一体化监控 平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称：16路视频服务 器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 22.4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【弱电工程-观星研学营地】                                    第2页共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种： 3.填方粒径要求： 4.填方来源、运距： | m3 | 22.4 |  |  |  |
| 17 | 030507018001 | 安全防范全系统 调试 | 系统内容：安全防范全 系统调试 | 系统 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【弱电工程-观星研学营地】                                    第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006002 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006003 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302008001 | 安装工程脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302009001 | 安装工程系统调整费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302010001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-配套设施【弱电工程-观星研学营地】                                     第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - |  | - |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【弱电工程-观星研学营地】                                    第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-12-1

O

10

(0

(0

(0

(0

O

0

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设 工程名称：  类)-配套设施【弱电工程-观星研学营地】

第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表- 12-2

(

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【弱电工程-观星研学营地】                                       第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | - |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-配套设施【弱电工程-观星研

工程名称： 学营地】                                                                    第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：配套设施【弱电工程-观星研学营地】                            第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称： 配套设施【弱电工程-观星研学营地】                                          第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                  第1页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U ”硬聚氯乙烯承插塑料 管DN150 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设 计要求： 7.警示带形式： | m | 10.49 |  |  |  |
| 2 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U ”硬聚氯乙烯承插塑料 管DN100 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设 计要求： 7.警示带形式： | m | 16.9 |  |  |  |
| 3 | 031004014001 | 给、排水附 (配)件 | 1.材质： 2.型号、规格：地漏 DN50 3.安装方式： | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 031004014002 | 给、排水附 (配)件 | 1.材质： 2.型号、规格：清扫口 DN100 3.安装方式： | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别：挖掘机挖 一、二类土 2.挖土深度：1.95m | m3 | 14.698 |  |  |  |
| 6 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设 计和规范的要求 2.填方材料品种：机械 填一、二类土 3.填方来源、运距：投 标人根据现场施工情况 自行考虑 | m3 | 14.698 |  |  |  |
| 7 | 010101007002 | 管沟土方 | 1.土壤类别：人工挖一 、二类土 2.挖土深度：0.6m | m3 | 5.994 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                  第2页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设 计和规范的要求 2.填方材料品种：人工 填一、二类土 3.填方来源、运距：投 标人根据现场施工情况 自行考虑 | m3 | 5.994 |  |  |  |
| 9 | 040504002002 | 混凝土井 | GG-1SF型钢筋混凝土隔 油池，参见04S519 | 座 | 1 |  |  |  |
| 10 | 010101007003 | 基坑土方 | 1.土壤类别：挖掘机挖 一、二类土 2.挖土深度：详见图纸 | m3 | 79.651 |  |  |  |
| 11 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设 计和规范的要求 2.填方材料品种：机械 填一、二类土 3.填方来源、运距：投 标人根据现场施工情况 自行考虑 | m3 | 79.651 |  |  |  |
| 12 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格： De40 PP-R塑料管，S4,工作 压力1.6MPa 4.连接形式：热熔连 接 5.压力试验及吹、洗设 计要求：管道消毒、冲 洗 | m | 10.19 |  |  |  |
| 13 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质： 给水 3.材质、规格：De32 PP-R塑料管，S4,工作 压力1.6MPa 4.连接形式：热熔连 接 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设 计要求：管道消毒、冲 洗 7.警示带形式： | m | 6.11 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                  第3页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质： 给水 3.材质、规格： De25 PP-R塑料管，S4,工作 压力1.6MPa 4.连接形式：热熔连 接 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设 计要求：管道消毒、冲 洗 7.警示带形式： | m | 12.69 |  |  |  |
| 15 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型： 球阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级： DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法： | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称：墙面开槽 | m | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                 第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006002 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006003 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302008001 | 安装工程脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302009001 | 安装工程系统调整费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302010001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 一 |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                   第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - |  |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                  第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                  第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                     第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 一 | - |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                         第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                     第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | - | - |  |

表-12-5

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-配套设施【给排水工程-观星

工程名称： 研学营地】                                                                  第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：配套设施【给排水工程-观星研学营地】                              第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称： 配套设施【给排水工程-观星研学营地】                                         第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                              第1页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 外网排水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格： DN300HDPE钢带波纹管 (环刚度≥12KN/m2) 4.连接形式：承插式连 接，橡胶圈密封 6.压力试验及吹、洗设 计要求：符合设计要求 | m | 145.27 |  |  |  |
| 2 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U ”硬聚氯乙烯承插塑料 管DN150 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设 计要求： 7.警示带形式： | m | 85.89 |  |  |  |
| 3 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U ”硬聚氯乙烯承插塑料 管DN100 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设 计要求： 7.警示带形式： | m | 20 |  |  |  |
| 4 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.污水检查井采用预制 装配式钢筋混凝土排水 检查井，污水井直径 1000,做法参见图集 06MS201-5第7页。设置 防坠落网。 | 座 | 17 |  |  |  |
| 5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：挖一二类 土 | m3 | 466.753 |  |  |  |
| 6 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合 比、厚度：中粗砂管道 基础垫层 | m3 | 13.5 |  |  |  |
| 7 | 010103001001 | 回填砂 | 1.密实度要求：回填中 粗砂 | m3 | 139.459 |  |  |  |
| 8 | 010103001002 | 回填素土 | 1.密实度要求：回填素 土 | m3 | 313.784 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                              第2页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方装 车、余土外运 2.运距：投标人自行考 虑 | m3 | 466.753 |  |  |  |
| 10 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质： 2.型号、规格：50立玻 璃钢化粪池 3.含安装及挖填土 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水外网 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质： 给水 3.材质、规格：DN25 PE100塑料给水 管，1.6MPa 4.连接形式：热熔连 接 5.压力试验及吹、洗设 计要求：管道消毒水 冲洗 | m | 97.93 |  |  |  |
| 12 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质： 给水 3.材质、规格：DN32 PE100塑料给水 管，1.6MPa 4.连接形式：热熔连 接 5.压力试验及吹、洗设 计要求： 管道消毒水 冲洗 | m | 27.76 |  |  |  |
| 13 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质： 给水 3.材质、规格：DN40 PE100塑料给水 管，1.6MPa 4.连接形式：热熔连 接 5.压力试验及吹、洗设 计要求：管道消毒水 冲洗 | m | 50.63 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                              第3页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：DN50 PE100塑料给水 管，1.6MPa 4.连接形式：热熔连 接 5.压力试验及吹、洗设 计要求：管道消毒水 冲洗 | m | 81.16 |  |  |  |
| 15 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质： 给水 3.材质、规格：DN70 PE100塑料给水 管，1.6MPa 4.连接形式：热熔连 接 5.压力试验及吹、洗设 计要求：管道消毒水 冲洗 | m | 104.52 |  |  |  |
| 16 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：铸钢闸阀 2.规格、压力等级： DN40 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质： 2.规格、压力等级：碳 钢法兰DN40 3.连接形式： | 副 | 2 |  |  |  |
| 18 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：铸钢闸阀 2.规格、压力等级： DN50 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质： 2.规格、压力等级：碳 钢法兰DN50 3.连接形式： | 副 | 2 |  |  |  |
| 20 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：铸钢闸阀 2.规格、压力等级： DN15 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质： 2.规格、压力等级：碳 钢法兰DN15 3.连接形式： | 副 | 1 |  |  |  |
| 22 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：圆形砖砌阀门 井参见图集05S502-16 页 | 座 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                              第4页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 23 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：挖一二类 土 | m3 | 773.119 |  |  |  |
| 24 | 010103001003 | 回填 | 1.密实度要求：回填土 方 | m3 | 773.119 |  |  |  |
| 25 | 自编001 | 预留DN15软管水 带 | 预留DN15软管水带 | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                              第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006002 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006003 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302008001 | 安装工程脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302009001 | 安装工程系统调整费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302010001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  | 一 |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                               第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | - |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                              第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | - |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                                第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称： -配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                                     第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                                 第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                                 第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | - |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-配套设施【给排水工程-观星

工程名称： 研学营地外网】                                                          第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                       第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：配套设施【给排水工程-观星研学营地外网】                                      第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                            第1页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 湿地观鸟点 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1.原状土夯实，夯实系 数≥93% 2.场地整体由东向西按 原状土找坡具体详见施 工图纸 | m2 | 1550 |  |  |  |
| 2 | 050102013002 | 喷播植草(灌 木 ) 籽 | 1.撒草籽15g/m2 2.场地整体由东向西按 原状土找坡撒草籽 | m2 | 1550 |  |  |  |
| 3 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：丛生五角 枫，丛生8-10分枝，冠 型饱满 2.胸径或干径：8- 10cm 3.株高、冠径： 5.0m 、4.5m 4.枝下高：2.5m 5.养护期：1年 6.树木涂白 7.四角支撑 8.管护期养护等级：二 级 | 株 | 3 |  |  |  |
| 4 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：糖槭，全冠， 分枝4个主枝以上，冠型 饱满 2.胸径或干径：8- 10cm 3.株高、冠径：5.0m 、5m 4.枝下高：2.5m 5.养护期：1年 6.树木涂白 7.四角支撑 8.管护期养护等级：二 级 | 株 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与

工程名称：  科普观察设施】                                                              第2页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 5 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：金叶糖槭， 全冠，分枝4个主枝以 上，冠型饱满 2.胸径或干径： 8- 10cm 3.株高、冠径：5.0m 、5m 4.枝下高：2.5m 5.养护期：1年 6.树木涂白 7.四角支撑 8.管护期养护等级：二 级 | 株 | 2 |  |  |  |
| 6 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类：水曲柳，全 冠，冠型饱满 2.胸径或干径：8- 10cm 3.株高、冠径：5.0m 、4.5m 4.枝下高：2.5m 5.养护期：1年 6.树木涂白 7.四角支撑 8.管护期养护等级：二 级 | 株 | 4 |  |  |  |
| 7 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类：杜松，全冠， 冠型饱满 2.胸径或干径： 4-6cm 3.株高、冠径：3.5m 、2.0m 4.枝下高：0.6m 5.养护期：1年 6.树木涂白 7.四角支撑 8.管护期养护等级：二 级 | 株 | 8 |  |  |  |
| 8 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类：紫叶稠李， 全冠，冠型饱满 2.胸径或干径： 4-6cm 3.株高、冠径：3.0m 、2.5m 4.枝下高：0.6m 5.养护期：1年 6.树木涂白 7.四角支撑 8.管护期养护等级：二 级 | 株 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                            第3页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类：山杏，全冠， 冠型饱满 2.胸径或干径： 4-6cm 3.株高、冠径： 3.5m 、3.0m 4.枝下高：0.6m 5.养护期：1年 6.树木涂白 7.四角支撑 8.管护期养护等级：二 级 | 株 | 2 |  |  |  |
| 10 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类：金叶榆，全 冠，冠型饱满 2.胸径或干径：4-6cm 3.株高、冠径：3.5m 、2.5m 4.养护期：1年 5.树木涂白 6.四角支撑 7.管护期养护等级：二 级 | 株 | 7 |  |  |  |
| 11 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类：桃树，全冠， 冠型饱满 2.胸径或干径：4-6cm 3.株高、冠径：3.0m 、2.5m 4.养护期：1年 5.树木涂白 6.四角支撑 7.管护期养护等级：二 级 | 株 | 6 |  |  |  |
| 12 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类：山丁子，全 冠，冠型饱满 2.胸径或干径：4-6cm 3.株高、冠径：3.0m 、2.5m 4.养护期：1年 5.树木涂白 6.四角支撑 7.管护期养护等级：二 级 | 株 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                            第4页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类：苹果树，全 冠，冠型饱满 2.胸径或干径：4-6cm 3.株高、冠径： 3.0m 、2.5m 4.养护期：1年 5.树木涂白 6.四角支撑 7.管护期养护等级：二 级 | 株 | 3 |  |  |  |
| 14 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类：李子，全冠， 冠型饱满 2.胸径或干径：4-6cm 3.株高、冠径：3.0m 、2.5m 4.养护期：1年 5.树木涂白 6.四角支撑 7.管护期养护等级：二 级 | 株 | 2 |  |  |  |
| 15 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.种类：山楂，全冠， 冠型饱满 2.胸径或干径：4-6cm 3.株高、冠径：3.0m 、2.5m 4.养护期：1年 5.树木涂白 6.四角支撑 7.管护期养护等级：二 级 | 株 | 4 |  |  |  |
| 16 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.种类：美国红枫， 全冠，冠型饱满 2.胸径或干径：4-6cm 3.株高、冠径：4.0m 、2.5m 4.养护期：1年 5.树木涂白 6.四角支撑 7.管护期养护等级：二 级 | 株 | 5 |  |  |  |
| 17 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：桧柏球，高 接，修剪成球，冠型饱满 2.冠丛高： 1.5m 3.蓬径：1.5m 4.养护期：1年 5.管护期养护等级：二 级 | 株 | 16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                            第5页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：丛生榆叶 梅，丛生8-10分枝，冠 型饱满 2.冠丛高：2.0m 3.蓬径：2.0m 4.养护期：1年 5.管护期养护等级：二 级 | 株 | 2 |  |  |  |
| 19 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：榆叶梅，全 冠，冠型饱满 2.冠丛高：2.0m 3.蓬径： 1.5m 4.养护期：1年 5.管护期养护等级：二 级 | 株 | 2 |  |  |  |
| 20 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类： 木绣球，修 剪成球，冠型饱满 2.冠丛高： 1.5m 3.蓬径： 1.5m 4.养护期：1年 5.管护期养护等级：二 级 | 株 | 13 |  |  |  |
| 21 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：连翘球，修 剪成球，冠型饱满 2.冠丛高： 1.5m 3.蓬径： 1.5m 4.养护期：1年 5.管护期养护等级：二 级 | 株 | 9 |  |  |  |
| 22 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：丁香，修剪 成球，冠型饱满 2.冠丛高： 1.5m 3.蓬径：1.5m 4.养护期：1年 5.管护期养护等级：二 级 | 株 | 12 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                           第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050405004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050405005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050405005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 050405007001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 050405008001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 050405008002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 050405009001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  | 一 |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

设类)-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态

工程名称： 研究与科普观察设施】                                                         第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与

工程名称： 科普观察设施】                                                               第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与

工程名称：  科普观察设施】                                                             第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                                  第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | - |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                                  第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                             第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
| 一 | 合计 |  |  |  |  |  |

表-12-5

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-鸟类生态研究与科普观察设施

工程名称： 【园林绿化-鸟类生态研究与科普观察设施】                                 第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与科普观察

工程名称：设施】                                                        第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

鸟类生态研究与科普观察设施【园林绿化-鸟类生态研究与科普观察

工程名称：  设施】                                                                第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                            第1页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 碎石摊铺 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040204001005 | 人行道整形碾压 | 1.部位：湿地观鸟点 2.内容：场地平整后夯 实，夯实系数≥93% | m2 | 573.452 |  |  |  |
| 2 | 040202011001 | 碎石 | 1、100厚级配碎石(粒 径1-3cm) | m2 | 573.452 |  |  |  |
| 3 | 040204004001 | 安砌侧(平、 缘)石 | 1.材料品种、规格： 平缘石99cm*10*20cm 2.基础、垫层材料品种 、厚度：C15素砼 | m | 341.72 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品移动木屋- 管理房 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自编005 | 成品移动木屋 41.86m2 | 湿地观鸟点内购置成品 移动木屋一座， 41.86m2,本图木屋设 计供甲方参考，具体需 厂家根据现场情况二次 设计定制成品安装。详 见设计图纸，具体安装 位置由建设单位确定后 方可施工 | 座 |  |  |  |  |
| 5 | 040204001006 | 人行道整形碾压 | 移动木屋底部素土夯 实，压实系数≥95% | m2 | 41.86 |  |  |  |
| 6 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1.移动木屋底部150厚 3:7灰土夯实 | m2 | 41.86 |  |  |  |
| 7 | 040305001005 | 垫层 | 移动木屋底采用200厚 C30混凝土硬化，150厚 3:7灰土夯实，底部素 土夯实，压实系数≥ 95% | m2 | 41.86 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 自编002 | 鸟类生态研究与 科普观察设施 | 1.建设鸟类生态研究与 科普观察设施，含基础 (由西北侧原有水系引 入，不经过原有栈 道),场地布置详见总 平面图，内设有石山、 水系，钢构网状结构直 径60m,详见设计图纸 | 处 | 1 |  |  |  |
| 9 | 自编006 | 安装成品铁链护 栏，含定制花岗 岩立柱 | 安装成品铁链护栏，含 定制花岗岩立柱，详见 设计图纸 | m | 27.6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与

工程名称：  科普观察设施】                                                              第2页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 自编001 | 顶面铁艺围栏网 封闭 | 2500高成品铁艺围栏网 顶面采用铁艺围栏网封 闭，与原有鸟舍连接 | m2 | 80 |  |  |  |
| 11 | 自编007 | 2500高成品铁艺 围栏网 | 2500高成品铁艺围栏 网，与原有鸟舍连接 | m | 208.5 |  |  |  |
| 12 | 自编009 | 成品铁艺小门 | 成品铁艺小门，购置及 安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 自编008 | 成品防腐木凉亭 一套，内设石桌 石凳 | 成品防腐木凉亭一套， 内设石桌石凳 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度： 1.4m 3.应符合设计图纸及有 关技术要求 | m3 | 1321.6 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 码头 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010301003001 | 钢管桩 | 1.送桩深度、桩长：送 桩长度4.0m、桩长6m 2.材质： 钢管 3.管径、壁厚： DN150*6钢管 | t | 8.19 |  |  |  |
| 16 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格： 工字钢16# | t | 3.952 |  |  |  |
| 17 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.塑木地板下龙骨， 间隔0.5m设置 40X100X4方钢管，10# 槽钢 2.桩间设置φ100*4 钢管，详见设计图纸 | t | 6.45 |  |  |  |
| 18 | 050201015002 | 栈道面层-禾塑 地板 | 1.码头及平台面积 150.264m2 2.支架材料种类： 10# 槽钢，40X100X4方钢管 3.面层材料种类：塑木 地板 | m2 | 150.264 |  |  |  |
| 19 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆 、栏板 | 1.扶手材料种类、规格 、品牌：塑木扶手，样 式由甲方自定 | m | 72.22 |  |  |  |
| 20 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 、栏板 | 1.扶手材料种类、规格 、品牌： 白钢 2.栏杆材料种类、规格 、品牌：白钢 3.高度0.7m | m | 7.2 |  |  |  |
| 21 | 011705001001 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.机械设备名称：柴 油打桩机 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与

工程名称：  科普观察设施】                                                              第3页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010301003002 | 钢管桩 | 1.送桩深度、桩长：送 桩长度4.0m、桩长6m 2.材质： 钢管 3.管径、壁厚： DN273 钢管壁厚6.5 | t | 1.059 |  |  |  |
| 23 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格： 工字钢16# | t | 0.123 |  |  |  |
| 24 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.塑木地板下龙骨， 间隔0.3m设置 40X100X4方钢管，10# 槽钢，详见设计图纸 | t | 0.22 |  |  |  |
| 25 | 050201015001 | 栈道面层-禾塑 地板 | 1.码头及平台面积 5.400m2 2.支架材料种类：10# 槽钢，40X100X4方钢管 3.面层材料种类：塑木 地板 | m2 | 5.4 |  |  |  |
| 26 | 011503002002 | 硬木扶手、栏杆 、栏板 | 1.扶手材料种类、规格 、品牌：塑木扶手，样 式由甲方自定 | m | 6 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                           第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041109002002 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109003001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041109004001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109004002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 行车行人干扰费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041109007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041109007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041109008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

设类)-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态

工程名称： 研究与科普观察设施】                                                        第1页共1页

| 序号 | 项目 名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | - | - |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与

工程名称： 科普观察设施】                                                               第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与

工程名称：  科普观察设施】                                                             第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                                  第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                                  第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                              第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
| - | 合计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-鸟类生态研究与科普观察设施

工程名称： 【市政路桥-鸟类生态研究与科普观察设施】                                    第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                           复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与科普观察

工程名称：设施】                                                        第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

鸟类生态研究与科普观察设施【市政路桥-鸟类生态研究与科普观察

工程名称：设施】                                                               第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                            第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 鸟舍改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.原墙面采用20厚1:2 水泥砂浆找平 | m2 | 451.857 |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷外墙防水涂料两 遍，颜色甲方自定。 | m2 | 460.719 |  |  |  |
| 3 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙涂料脚手架 | m2 | 494. |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态研究与

工程名称： 科普观察设施】                                                               第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

设类)-鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态

工程名称：  研究与科普观察设施】                                                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - | - |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态研究与

工程名称： 科普观察设施】                                                               第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | - |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态研究与

工程名称： 科普观察设施】                                                              第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                                  第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                                  第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态研究与科普观

工程名称：  察设施】                                                               第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

表-12-5

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-鸟类生态研究与科普观察设施

工程名称： 【建筑工程-鸟类生态研究与科普观察设施】                                     第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                             复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态研究与科普观察

工程名称：设施】                                                        第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

鸟类生态研究与科普观察设施【建筑工程-鸟类生态研究与科普观察

工程名称：设施】                                                               第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                        第1页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 管理室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱APZ 2.参考规 格：500*600*200 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 030404017004 | 配电箱 | 1 . 名 称 A l 1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404035003 | 插座 | 1.名称五孔插座 2.规格10A 3.安装方式：距地0.3m 暗装 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：暗装双联开 关 2.规格：250V-10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称单联开关 2.规格 3.安装方式距地1.3米 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：LED单管荧光 灯 2.规格： 28W | 套 | 6 |  |  |  |
| 7 | 031005003001 | 其他成品散热器 | 电暖气0.8W | 组 | 2 |  |  |  |
| 8 | 031005003002 | 其他成品散热器 | 电暖气2.6W | 组 |  |  |  |  |
| 9 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格：24*16 | m | 86.35 |  |  |  |
| 10 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN32 4.配置形式：砖、混凝 土结构暗敷 | m | 7. |  |  |  |
| 11 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格： WDZ-BYJ- 6mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 93.66 |  |  |  |
| 12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格： WDZ-BYJ- 4mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 86.94 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与

O

工程名称：  科普观察设施】                                                         第2页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格：WDZ-BYJ- 2.5mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 73.95 |  |  |  |
| 14 | 030404031003 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：2.5mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 030404031004 | 无端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接 线 2、材质：铜 3、规格：4mm2 4、电压筹级：1kV以下 | 个 | 10 |  |  |  |
| 16 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-4*6 3.敷设方式、部位：直 埋 | m | 105.1 |  |  |  |
| 17 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终 端头10mm2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：机械挖一 二类土、人工辅助开挖 | m3 | 45 |  |  |  |
| 19 | 010103001003 | 回填 | 1.密实度要求：回填素 土 | m3 | 45 |  |  |  |
| 20 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：塑料开关盒 | 个 | 66 |  |  |  |
| 21 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 | 个 | 46 |  |  |  |
| 22 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称：接地网调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置 系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷泉 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称AP-喷泉配电箱 300*400*200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN32 4.配置形式：砖、混凝 土结构暗敷 | m | 200 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与

工程名称： 科普观察设施】                                                               第3页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-5X6 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：室 内 | m | 200 |  |  |  |
| 27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-5X10 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：机械挖一 二类土、人工辅助开挖 | m3 | 90 |  |  |  |
| 29 | 010103001002 | 回填 | 1.密实度要求：回填素 土 | m3 | 90 |  |  |  |
| 30 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称：接地网调试 | 系统 |  |  |  |  |
| 31 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系 统 | 系统 |  |  |  |  |
| 32 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.喷淋潜水泵，额定扬 程25m,额定流量 100m³/h,电压380V,额 定功率3KW. | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鸟笼配套 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030502001001 | 机柜、机架 | 名称：监控成套机柜 (含交换机、录像机、 模块、硬盘、接线架等 设备) | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 030410001001 | 3.5m监控杆(基 础底座及金属构 配件) | 1.名称：3.5m监控杆 (基础底座及金属构配 件 ) | 根 | 5 |  |  |  |
| 35 | 030411001002 | 配管 | 1.名称： 配管 2.材质：PE 3.规格： DN40 4.配置形式： 暗配 | m | 180.14 |  |  |  |
| 36 | 030411001003 | 配管 | 1.名称： 配管 2.材质：PE 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配 | m | 180.14 |  |  |  |
| 37 | 030411004014 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号： cat5e超五 类网线 3.材质： 4.配线部位：管内 | m | 50 |  |  |  |
| 38 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：二芯软导线 2.规格：RVV-2*2.5 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 180.14 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                            第4页共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 39 | 030411004015 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号： 多模光纤 | m | 180.14 |  |  |  |
| 40 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称： 400万高清像 素高清摄像机 | 台 | 15 |  |  |  |
| 41 | 031002002001 | 设备支架 | 摄像机支架(配每台摄 像机)6寸筒机壁装支架 (抱杆三脚架及抱箍) | 个 | 15 |  |  |  |
| 42 | 030409010001 | 保护器 | 1.名称：自复式漏电 保护器 2.规格： 2P63A带漏电 保护器，3C认证，过 载，短路保护 | 个 | 5 |  |  |  |
| 43 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称：液晶拼接屏 4*32寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 44 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 小手孔井配套球墨铸铁 井盖 | 座 | 5 |  |  |  |
| 45 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1.名称：一体化监控 平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 46 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称：8路视频服务 器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 18.014 |  |  |  |
| 48 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种： 3.填方粒径要求： 4.填方来源、运距： | m3 | 18.014 |  |  |  |
| 49 | 030507018001 | 安全防范全系统 调试 | 系统内容：安全防范全 系统调试 | 系统 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与

工程名称： 科普观察设施】                                                               第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006002 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006003 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302008001 | 安装工程脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302009001 | 安装工程系统调整费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302010001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | - |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

设类)-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态

工程名称： 研究与科普观察设施】                                                        第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - | 一 |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与

工程名称： 科普观察设施】                                                               第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

类)-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与

工程名称：科普观察设施】                                                           第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与科普观

工程名称：  察设施】                                                                    第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                                 第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

-鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与科普观

工程名称：察设施】                                                                  第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 一 |

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-鸟类生态研究与科普观察设施

工程名称：  【电气工程-鸟类生态研究与科普观察设施】                                    第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                            复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与科普观察

工程名称：设施】                                                        第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

鸟类生态研究与科普观察设施【电气工程-鸟类生态研究与科普观察

工程名称： 设 施 】                                                                  第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                        第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 自编001 | 小讲解牌 | 1.小讲解牌 2.安装在原有栈道上 (与原有栈道栏杆可靠 连接)和湿地观鸟点内 (与地面可靠连接), 具体安装位置由建设单 位确定后方可施工。 3.50×50方钢管，外饰 面仿木纹涂料 | 个 | 100 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：类)-小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                        第1页共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041109002002 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109003001 | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041109004001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109004002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 行车行人干扰费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041109007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041109007002 | 工程越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041109008001 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 一 |  | - |

其他项目清单与计价汇总表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建

工程名称： 设类)-小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                     第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 提前竣工(赶工)费 |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

暂列金额明细表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                           第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料(工程设备)暂估单价及调整表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设

工程名称：  类)-小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                          第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                           第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 一 |  | - |

表-12-3

计 日 工 表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                           第1页共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 3.1 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-12-4

O

总承包服务费计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)

工程名称：-小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                          第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费 率 ( % ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总承包管理费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 甲供材保管费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

O

规费、税金项目计价表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项

目(工程建设类)-小讲解牌【市政路桥-小讲解

工程名称： 牌 】                                                                    第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 税前造价×费率 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                           复核人(造价工程师):

发包人提供主要材料和工程设备一览表

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称：小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                第1页共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

2025年吉林查干湖国家级自然保护区研学宣教项目(工程建设类)-

工程名称： 小讲解牌【市政路桥-小讲解牌】                                              第1页共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |