## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
土方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 场地平整 |  | m2 | 223.92
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:3m以内 3.说明:工程量为考虑工作面及放坡的实际挖土量 |  | m3 | 600.78
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按照设计及规范要求 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 456.71
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 运距自行考虑 |  | m3 | 75.05
钢筋工程
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:直筋 2.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 φ6 |  | t | 0.275
6 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:直筋 2.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 φ10(地沟） |  | t | 2.418
7 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:直筋 2.钢筋种类、规格:圆钢 HRB400 φ8 |  | t | 0.218
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:直筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 HPB400 φ10 |  | t | 4.909
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:直筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 HPB400 φ12-14 |  | t | 1.4
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:直筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 HPB400 φ16 |  | t | 1.37
11 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:直筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 HPB400 φ18 |  | t | 2.396
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:直筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 HPB400 φ20-25 |  | t | 1.537
13 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:箍筋 2.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 φ10以内 |  | t | 0.221
14 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:箍筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 HPB400 φ8-10 |  | t | 2.273
15 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋形式:箍筋 2.钢筋种类、规格:螺纹钢 HPB400 φ12 |  | t | 0.276
16 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ16 |  | 个 | 73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ18 |  | 个 | 93
18 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ20 |  | 个 | 6
19 | 040901008001 | 植筋 | 1.植筋 2.规格:φ10以内 |  | 根 | 996
混凝土工程
20 | 010501001001 | 垫层 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 12.95
21 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 25.53
22 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 33.01
23 | 011702001001 | 基础 | 1.构件类型:独立基础模板 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 59.88
24 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 13.92
25 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱模板 2.包含:模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 123.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱模板超高 2.包含:模板的制作、安装拆除及支撑超高增加费 |  | m2 | 4.62
27 | 010503001001 | 基础梁 | 基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 13.97
28 | 011702005001 | 基础梁 | 1.构件类型:基础梁模板 2.包含:模板的制作、安装拆除 |  | m2 | 112.08
29 | 010505001001 | 有梁板 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 48.7
30 | 011702014001 | 有梁板 | 1.构件类型:有梁板模板 2.包含:模板的制作、安装拆除 |  | m2 | 530.86
31 | 011702014002 | 有梁板 | 1.构件类型:有梁板板模板超高 2.包含:模板的制作、安装拆除及支撑超高增加费 |  | m2 | 236.11
32 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.构件类型:有梁板梁模板超高 2.包含:模板的制作、安装拆除及支撑超高增加费 |  | m2 | 75.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 构件类型:飘窗板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.98
34 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:飘窗板模板 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 34.66
35 | 010504001001 | 直形墙 | 构件类型:飘窗板下直行墙 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.24
36 | 011702011001 | 直形墙 | 1.构件类型:飘窗板下直行墙直行墙 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 12.71
37 | 010503005001 | 过梁 | 构件类型:过梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.77
38 | 011702009001 | 过梁 | 1.构件类型:过梁模板 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 10.86
39 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.2
40 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构件类型:构造柱模板 2.包含:模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 29.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 011702003002 | 构造柱 | 1.构件类型:构造柱模板超高 2.包含:模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 8.23
42 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 构件类型:压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:细石混凝土C20 |  | m3 | 0.42
43 | 011702028001 | 扶手 | 1.构件类型:压顶模板 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 7.81
44 | 010503004002 | 圈梁 | 构件类型:卫生间反坎 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.44
45 | 011702008002 | 圈梁 | 1.构件类型:卫生间反坎模板 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 11.11
46 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 构件类型:屋面挑檐 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.45
47 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.构件类型:屋面挑檐模板 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 44.4
48 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 构件类型:地沟 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m | 35.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
49 | 011702026003 | 电缆沟、地沟 | 1.构件类型:地沟模板 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 261.56
50 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 构件类型:地沟盖板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.25
51 | 011702026002 | 电缆沟、地沟 | 1.构件类型:地沟盖板模板 2.模板的制作、安装及拆除 |  | m2 | 47.97
砌筑工程
52 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:炉渣混凝土空心砌块墙 2.墙体类型:内外墙 3.墙厚:200mm |  | m3 | 55.54
53 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:炉渣混凝土空心砌块墙 2.墙体类型:内外墙 3.墙厚:100mm |  | m3 | 2.76
54 | 010515003001 | 钢筋网片 | 砌体内加筋 |  | t | 0.404
55 | 01B001 | 砌体墙交接处附加层 | 1.凡两种材料交接处,饰面施工前均应加钉金属网或加耐碱玻纤网,以防开裂。 |  | m2 | 45.34
门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
56 | 010804007001 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸设计 2.门框、扇材质:保温门 3.含锁具、拉手、闭门器、五金配件等安装到位，成活为止 |  | m2 | 11.34
57 | 010807001001 | 特种门 | 1.断桥铝65系列四腔 2.窗代号及洞口尺寸：见图纸 3.含制作、安装、运输、合页、撑挡、执手、传动锁闭器、全部五金等 4.执手、传动装置选用国内知名品牌 |  | m2 | 30.84
58 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断桥铝65系列四腔 2.窗代号及洞口尺寸：ZJC4244 3.含制作、安装、运输、合页、撑挡、执手、传动锁闭器、全部五金等 4.执手、传动装置选用国内知名品牌 |  | m2 | 30.24
59 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.材质：米白色理石 2.规格：15厚 |  | m2 | 4.5
屋面、外墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
60 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1:灰色琉璃瓦 2:40厚C25细石混凝土找平层(配φ4@150X150钢筋网) 3:两道3厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 4:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5:160厚B1级EPS保温板(70+70双层错缝铺装)(容重≥20kg/m3) 6:2厚非固化橡胶沥青防水涂料(沿周边墙面向上连续铺设,高出保温层上表面不得小于150mm) 8:20厚1:2.5水泥砂浆找平找平压光 9:钢筋混凝土屋面板,预埋φ10钢筋头,间距双向900,伸出保温隔热屋面30(预制板埋于板缝) |  | m2 | 292.96
61 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙及屋檐 真石漆 |  | m2 | 442.86
62 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙门口窗口 仿木纹漆 |  | m2 | 11.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
63 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙 1:6厚抗裂聚合物水泥砂浆耐碱网格布(两布三涂,首层15厚) 2:180厚B1级EPS保温板、容重20kg/m3,用锚栓与基层锚固,锚栓不少于4个/块 3:5厚粘板胶粘结层 |  | m2 | 287.92
64 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 飘窗板 1:6厚抗裂聚合物水泥砂浆耐碱网格布(两布三涂,首层15厚) 2:80厚B1级EPS保温板、容重20kg/m3,用锚栓与基层锚固,锚栓不少于4个/块 3:5厚粘板胶粘结层 |  | m2 | 36.6
65 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 屋面板挑檐 1:6厚抗裂聚合物水泥砂浆耐碱网格布(两布三涂,首层15厚) 2:80厚B1级EPS保温板、容重20kg/m3,用锚栓与基层锚固,锚栓不少于4个/块 3:5厚粘板胶粘结层 |  | m2 | 104.46
66 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 外墙、飘窗板、屋面挑檐 1:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 454.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
67 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 防火隔离带 1.300宽岩棉板（附加一层玻纤网） |  | m2 | 25.44
装饰工程
地面工程
68 | 011102003001 | 块料楼地面 | 除厨房、卫生间外地面 1、10mm厚地砖（800*800仿微水泥地砖）,水泥浆擦缝（或专用填缝剂勾缝) 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、60厚C25细石混凝土,（上下配φ5@50热镀钢丝网） 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 6、20厚B1级EPS隔热层 7、80厚C15混凝土垫层(内配6.5@200钢筋网) 8、80厚碎石M2.5水泥砂浆 9、素土夯实 |  | m2 | 124
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
69 | 011102003002 | 块料楼地面 | 厨房地面 1.10mm厚地砖（800*800仿微水泥地砖）,水泥浆擦缝（或专用填缝剂勾缝) 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、300g/m聚乙烯丙纶防水卷材,沿四周墙面高出楼层完成面300mm 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、60厚C25细石混凝土,向地漏找坡1%（上下配φ5@50热镀钢丝网） 7、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 8、20厚B1级EPS隔热层 9、1.5厚聚氨酯涂料防潮层(两道) 10、80厚C15混凝土垫层(内配c6.5@200钢筋网) 11、80厚碎石M2.5水泥砂浆 12、素土夯实 |  | m2 | 33.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
70 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间地面 1.10mm厚地砖（400*400仿水泥灰地砖）,水泥浆擦缝（或专用填缝剂勾缝) 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、300g/m聚乙烯丙纶防水卷材,沿四周墙面高出楼层完成面300mm 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、60厚C25细石混凝土,向地漏找坡1%（上下配φ5@50热镀钢丝网） 7、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 8、20厚B1级EPS隔热层 9、1.5厚聚氨酯涂料防潮层(两道) 10、80厚C15混凝土垫层(内配c6.5@200钢筋网) 11、80厚碎石M2.5水泥砂浆 12、素土夯实 |  | m2 | 41.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
71 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1、80高深灰色大理石踢脚线 2、8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3、12厚1:3划出纹道 |  | m | 104.2
墙面工程
72 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1.杏黄色肌理纹壁布一遍，糯米胶粘贴 2.封闭底涂料一道 3.石膏腻子粉三遍，分遍刮平 |  | m2 | 257.43
73 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 514.47
74 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.12mm成品木饰面、结构胶粘贴. 2.18mm基层阻燃板. 3.龙骨卡件安装、用美固钉（带塑料膨胀管）固定. |  | m2 | 38.94
75 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、马赛克墙砖 |  | m2 | 44.38
76 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、400*800防微水泥砖 |  | m2 | 173.72
77 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 卫生间玻璃隔断（带门） |  | m2 | 50.31
78 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 卫生间干湿分离玻璃隔断 |  | m2 | 15.3
79 | 010808001001 | 木门窗套 | 暖色木纹实木复合垭口及门窗口 1.12mm成品木饰面、结构胶粘贴. 2.细木工板基层. |  | m2 | 33.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
天棚工程
80 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、 白色铝扣板吊顶 2、天棚挂素灰掺胶 |  | m2 | 35.65
81 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | 1.杏黄色肌理纹壁布一遍，糯米胶粘贴 2.封闭底涂料一道 3.石膏腻子粉三遍，分遍刮平 |  | m2 | 214.88
附属工程
82 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1:30厚非磨光型花岗岩石板铺面,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝撒素水泥面(洒适量清水) 2:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4:80厚C15素混凝土台阶面向外找坡0.5% |  | m2 | 2.34
83 | 010404001001 | 垫层 | 台阶垫层 100厚碎石灌M2.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.28
84 | 010404001002 | 垫层 | 台阶垫层 500厚废砂垫层(分两步打) |  | m3 | 1.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
85 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1:300厚种植土 2:60厚C20细石混凝土面层,沿墙上翻高出种植土面100撒1:1水泥沙子压实赶光 3:4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（上返400mm高） |  | m2 | 75.62
86 | 010404001003 | 垫层 | 散水垫层 100厚C15混凝土垫层,宽出面层100,向外坡3%-5% |  | m3 | 7.56
87 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 外墙内皮2米范围内铺50厚EPS保温板 |  | m2 | 163.2
88 | 011001005002 | 保温隔热楼地面 | 地梁下50厚EPS保温板 |  | m2 | 16.26
89 | 010401001001 | 砖基础 | 地梁下砖基础 |  | m3 | 1.12
90 | 010103001002 | 回填方 | 地梁下粗砂回填 |  | m3 | 32.52
91 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 白钢挡雪栏杆 |  | m | 89.2
92 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 |  | m2 | 223.92
其他装饰工程
93 | 011501009001 | 厨房低柜 | 2.15*0.6米 实木多层板柜体、岩板台面 |  | 个 | 4
94 | 011501009002 | 厨房低柜 | 3.3*0.6米 实木多层板柜体、岩板台面 |  | 个 | 1
95 | 01B003 | 双灶电磁炉 | 1.加厚钢化一体面板，一平一凹，大功率3500W猛火 |  | 套 | 5
96 | 011501011002 | 矮柜 | 1.8-3.3米 可伸缩电视柜 原木色桐木 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
97 | 01B004 | 飘窗茶桌椅 | 1张0.8*0.8米茶桌，4把坐凳，原木色桐木 |  | 套 | 4
98 | 010810001001 | 窗帘 | 全遮光，双倍褶皱，包括飘窗L形帘 |  | m | 25
99 | 01B005 | 定制床 | 1.8*2.0米 包括床头柜*2；床头；席梦思椰棕床垫，全套被品等 |  | 套 | 5
100 | 01B006 | 定制沙发 | 2.20米+贵妃位 进口加厚头层小黄牛皮，记忆棉颗粒+绒丝棉配比靠包，流光白 |  | 套 | 4
101 | 01B007 | 定制茶几 | 1米 天然洞石桌面3.6CM厚，天然红橡木桌角 |  | 套 | 4
102 | 01B008 | 定制沙发 3.5米 | 1.3.5米+贵妃位 进口加厚头层小黄牛皮，记忆棉颗粒+绒丝棉配比靠包，流光白 |  | 套 | 1
103 | 01B009 | 茶台 | 1.4*0.8*0.75米 木茶桌，加厚50mm实木，环保水性漆，藤编椅3把 |  | 套 | 1
104 | 01B010 | 多功能衣帽架 | 1.集挂衣架、穿衣镜、鞋架等一体 |  | 套 | 5
105 | 01B011 | 电视机 | 电视机 65英寸 |  | 台 | 5
106 | 01B012 | 冰吧恒温冷藏柜 | 1.冰吧恒温冷藏柜 125L |  | 台 | 5
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 双灶电磁炉 | 套 |  | 5 |  | 1500 | 7500
2 | 橱柜 2.15*0.6米 | 套 |  | 4 |  | 2650 | 10600
3 | 厨柜 3.3*0.6米 | 套 |  | 1 |  | 3800 | 3800
4 | 可伸缩电视柜 | 套 |  | 4 |  | 2200 | 8800
5 | 飘窗茶桌椅 | 套 |  | 4 |  | 3500 | 14000
6 | 布窗帘 | m2 |  | 26.25 |  | 350 | 9187.5
7 | 定制床1.8*2米 | 套 |  | 5 |  | 6000 | 30000
8 | 定制沙发2.2米+贵妃位 | 套 |  | 4 |  | 3760 | 15040
9 | 定制茶几 | 套 |  | 4 |  | 1500 | 6000
10 | 定制沙发 3.5米 | 套 |  | 1 |  | 5580 | 5580
11 | 茶台 | 套 |  | 1 |  | 4700 | 4700
12 | 多功能衣帽架 | 套 |  | 5 |  | 2300 | 11500
13 | 电视机 | 台 |  | 5 |  | 3200 | 16000
14 | 冰吧恒温冷藏柜 | 台 |  | 5 |  | 1800 | 9000
合计 | [6 empty] | 151707.5
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21