## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
设备
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AW1-1 3.规格:800*800*200 4.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:HD 3.规格:400*300*180 4.安装方式:嵌入暗装 |  | 台 | 5
管线
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 7.17
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:混凝土结构暗配 |  | m | 210.7
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:混凝土结构暗配 |  | m | 232.87
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:混凝土结构暗配 |  | m | 67.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:照明系统 |  | m | 753.71
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV4 4.材质:铜芯 5.配线线制:动力系统 |  | m | 650.19
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVS-3*2.5 4.配线线制:动力系统 |  | m | 98.82
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:室内 |  | m | 81.03
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*25 3.敷设方式、部位:室内 |  | m | 108.67
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面≤10mm2 3.材质、类型:铜芯 1kV以下热(冷)缩式铝芯电缆终端头 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面≤35mm2 3.材质、类型:铜芯 1kV以下热(冷)缩式铝芯电缆终端头 |  | 个 | 1
器具
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:中性光 10W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 22
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:线性筒灯 2.规格:中性光 10W 3.安装形式:吸顶明装 |  | 套 | 21
16 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:暖光壁灯 2.规格:10W LED灯具 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 10
17 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:小型装饰吊灯 2.规格:38W LED灯具 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 6
18 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:室外壁灯 2.型号:自带开关门牌 3.规格:10W LED灯具 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相普通插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 44
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相普通插座 2.规格:250V 16A 带安全门 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 6
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相普通插座 2.规格:250V 16A 带安全门、防溅盒 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 10
22 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁取电插座 2.规格:应符合图纸设计要求 |  | 台 | 5
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:跷板开关 2.规格:单控单联 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 9
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:跷板开关 2.规格:单控三联 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:跷板开关 2.规格:单控四联 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:跷板开关 2.规格:双控双联 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
27 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:跷板开关 2.规格:双控三联 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
28 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒-开关插座 2.材质:塑料 3.规格:86*86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 86
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 77
防雷接地
30 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿折板支架敷设 |  | m | 155.72
31 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用结构钢筋 |  | m | 48.25
32 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:断接卡子 2.规格:应符合图纸设计要求 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位装置MEB 2.规格:应符合图纸设计要求 |  | 台 | 1
34 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位装置LEB 2.规格:应符合图纸设计要求 |  | 台 | 5
35 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地装置 2.类型:连接板供测量接地电阻、引出一根40*4不锈钢导体 3.规格:应符合图纸设计要求 |  | 台 | 2
36 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地装置 2.类型:引出一根40*4不锈钢导体、不做测试端 3.规格:应符合图纸设计要求 |  | 台 | 8
37 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.安装部位:户内 |  | m | 24.34
38 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.安装部位:户外 |  | m | 2.49
系统调试
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 ≤1kV |  | 系统 | 5
分部分项合计
措施项目
40 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 线性筒灯 中性光 10W | 套 |  | 21.21 |  | 60 | 1272.6
2 | 小型装饰吊灯 | 套 |  | 6.06 |  | 550 | 3333
合计 | [6 empty] | 4605.6
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21