## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031003014001 | 热量表 | 1.类型:热水采暖入口热量表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.附件:包含流量计、过滤器、闸阀、静态平衡阀、泄水阀、温度传感器、压力传感器、积分仪等所有成活所需附件 |  | 块 | 1
2 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1.名称:分集水器 2.规格:4回路 3.附件:包含闸阀、过滤器、自动温控阀、排气阀、手动调节阀等成活所需所有附件 |  | 台 | 4
3 | 031005007002 | 热媒集配装置 | 1.材质:分集水器 2.规格:7回路 3.附件:包含闸阀、过滤器、自动温控阀、排气阀、手动调节阀等成活所需所有附件 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.材质、规格:焊接钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸设计要求 |  | m | 16.33
5 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.材质、规格:焊接钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸设计要求 |  | m | 36.09
6 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.材质、规格:焊接钢管DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸设计要求 |  | m | 27.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.材质、规格:焊接钢管DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸设计要求 |  | m | 42.67
8 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.材质、规格:PPR给水管(热)De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸设计要求 |  | m | 2.72
9 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.材质、规格:PPR给水管(热)De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸设计要求 |  | m | 0.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.材质、规格:耐热聚乙烯PE-RT管De20 4.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸设计要求 |  | m | 1337.17
11 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工微锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2道 |  | m2 | 18.69
12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:28mm 3.管道外径:≤DN50mm |  | m3 | 0.75
13 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:外缠玻璃丝布 2.对象:管道 |  | m2 | 25.88
14 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖系统 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：龙井市开山屯镇船口村民俗旅游建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21