## 招标工程量清单封面
| 中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
造价合计
1.1 | 单位工程汇总
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0109120069 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 综合 | kg
3 | 0113120071 | 扁钢 | Q235B 综合 | kg
4 | 0127120039 | 型钢 | 综合 | kg
5 | 0129120303 | 直立锁边钛锌金属瓦 | 0.7 | m2
6 | 0129120311 | 直立锁边钛锌金属瓦 | 0.7 | m2
7 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
8 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t
9 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
10 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
11 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
12 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
13 | 0611120105 | 中空玻璃 | 6LOW-E+12空气+6 | m2
14 | 0701120035 | 瓷砖 | 300*600 | m2
15 | 0705120013 | 地砖 | 600*1200*10 | m2
16 | 0800120021 | 花岗岩石材面层 | 30厚 | m2
17 | 1333120023 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm IGM | m2
18 | 1333120067 | 三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材（内增强型） | 1.5mm JF1 | m2
19 | 1333120115 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm Ⅰ型 N类 | m2
20 | 1335120005 | SBS改性沥青防水涂料 | H型 | kg
21 | 1715330009 | 脱氧亚磷无缝铜管 | φ38.1 | m
22 | 2803330009 | WDZB-YJY-3*35+2*16 |  | m
23 | 2803330009 | WDZB-YJY-3*25+2*16 |  | m
24 | 5003120001 | VRF室外机，R40，制冷量113KW制热量126.5KW，风量36000CMPH，功率31.6KW，重量755kg |  | 台(套)
25 | 5003120001 | VRF室外机，R46，制冷量130KW制热量145KW，风量37800CMPH，功率37.4KW，重量840kg |  | 台(套)
26 | 5003120001 | VRF室外机，R22，制冷量61.5KW制热量69KW，风量25080CMPH，功率17.1KW，重量475kg |  | 台(套)
27 | 5003120001 | VRF室外机，R30，制冷量85KW制热量95KW，风量27960CMPH，功率24.3KW，重量560kg |  | 台(套)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
28 | 5003120001 | VRF室外机，R54，制冷量151KW制热量169.5KW，风量43020CMPH，功率47.4KW，重量837kg |  | 台(套)
29 | 5003120001 | 室内机，F125,四面出风型，制冷量12.5KW制热量14KW，风量1800CMPH，功率0.22KW |  | 台(套)
30 | 5003120001 | 室内机，F100,四面出风型，制冷量10KW制热量11.2KW，风量1524CMPH，功率0.156KW |  | 台(套)
31 | 5003120001 | 室内机，S150,暗藏风管型，制冷量15KW制热量17KW，风量2520CMPH，功率0.318KW |  | 台(套)
32 | 补充主材002 | 建筑垃圾外运处置 | 原地面块料拆除、原墙面、原天棚 | m3
33 | 补充主材013 | 其他零星拆除 |  | 项
34 | 补充主材014 | 其他措施费 |  | 项
35 | 补充主材015 | 其他零星修复 |  | 项
36 | 补充主材016 | 地面成品保护费用 |  | 项

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (园林绿化工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（）
合计=
单位工程报价汇总表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（）
合计=

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
后门
1 | 010507004001 | 台阶 | 1、30厚花岗岩石材面层, 2、1:1水泥砂浆勾缝撒素水泥面(洒适量清水) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、撒素水泥面(洒适量清水) 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 7、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 8、素土夯实 | m2 | 25.31
2 | 01B001 | 扶手保护性拆除再恢复 | 1.扇馆后门扶手保护性拆除再恢复，并根据现场要求增加长度 | 项 | 1
3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 原台阶拆除、清理及垃圾外运,综合单价已含拆除、垃圾清理等一切费用,拆除需达到并满足室外施工的要求,请各投标人根据自身经验结合现场实际情况综合考虑报价。 | m2 | 16.8
4 | 01B028 | 台阶三角斜坡垫成品购买 | 1.台阶三角斜坡垫成品购买 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 01B034 | 地弹簧及拉手更换 | 1.拆除原玻璃门地弹簧及拉手，修复基础，更换新地弹簧，修复地砖面层并复原清理；由施工单位现场勘察后，综合考虑； | 套 | 4
外立面
6 | 01B003 | 原有雨棚拆除 | 1.原有PC雨棚拆除,拆除后清理外运,含残值处理。 | m2 | 25.26
7 | 01B005 | 铝板雨棚 | 铝板雨蓬按投影面积计算 1、面层;3mm氟碳喷涂钢板 2.骨架种类及型号;骨架采用（40~150）×50*6热镀锌方管、40*40*4mm热镀锌方管;面层采用5mm氟碳喷涂钢板（颜色选样定） 3.嵌缝、塞口材料种类;泡沫条,硅酮耐侯密封胶 4.采用φ12对穿螺栓固定 5.主要材料要求、表面处理、相关做法等详见工程设计说明及节点 | m2 | 22.14
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 雨棚拆除后，原外墙真石漆拆除，抹灰，贴网格布，修补外墙真石漆及石材； | m2 | 18.85
9 | 01B037 | 墙面修复 | 1.因拆除雨棚内墙修复 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 玻璃幕墙更换6LOW-E+12空气+6透明中空玻璃，由投标单位自行考虑报价 | m2 | 69.54
11 | 01B006 | 幕墙拆除及清运 | 1.幕墙拆除及清运，由投标单位自行考虑报价 | m2 | 69.54
12 | 01B033 | 雨棚清洗 | 1.雨棚清洗 | 项 | 1
13 | 01B027 | 幕墙打胶 | 1.铲除原幕墙胶条重新打胶 | m | 130.55
14 | 01B009 | 外墙钢结构除锈维修打磨一遍，防锈两道，氟碳2遍 | 1.外墙钢结构距离地面高差约12米，除锈维修打磨一遍，防锈两道，氟碳2遍。具体详见图纸及设计说明； | 项 | 1
15 | 01B010 | 室外钢楼梯加固刷新打磨一遍，防锈两道，氟碳2遍 | 1.室外钢楼梯加固刷新打磨一遍，防锈两道，氟碳2遍。具体详见图纸及设计说明； | 项 | 1
16 | 01B029 | 格栅龙骨加固 | 1.格栅龙骨与墙面链接修复加固，龙骨防锈油漆；总高度约14米；，由投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
17 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 6. 修缮部位铲除至墙体找平基层，如有破损，修复破损位置。 | m2 | 20.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 深灰色真石漆一底二面； 2. 外墙真石漆专用界面剂一道； 5. 12 厚 DP M20 聚合物抗裂砂浆修补找平 | m2 | 20.1
19 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 3. 2.0 厚 JS 聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） 4. 8 厚聚合物水泥砂浆防水层 | m2 | 20.1
20 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 恢复 30 厚挤塑聚苯板，专用固定件固定。具体详见图纸及设计说明； | m2 | 20.1
21 | 010807004001 | 金属纱窗 | 增设钢丝网窗（铝合金）。具体详见图纸及设计说明； | m2 | 53
22 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 原有格栅拆除 | m2 | 53
23 | 01B015 | 遮光膜 | 1.深灰色遮光膜 2.原玻璃清理 | m2 | 78
24 | 01B016 | 檐沟维修 | 1.檐沟加固，增加3号角铁支架，间距2米1个；距离地面高度10米，具体详见图纸及设计说明； | m | 170
25 | 01B031 | 室外雨水管接入至最近雨水井 | 1.室外地面开挖接至最近雨水井；具体详见图纸及设计说明； | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011610002003 | 金钢纱窗安装时隔板拆除及原样恢复 | 因施工需要，将原有窗户隔板拆除及原样恢复 | m2 | 20
入口
27 | 011204001001 | 石材墙面 | 修缮干挂石材龙骨钢架,约30%替换老化构件 修缮石材拼接处密封胶,约50%破损,重新补胶。具体详见图纸及设计说明； | m2 | 230.87
28 | 01B035 | 外墙面清洗 | 1.外墙面清洗 | m2 | 230.87
29 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 铝板雨棚含钢架50*50*3镀锌钢龙骨更换3mm。具体详见图纸及设计说明； | m2 | 11
30 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 铝板雨棚拆除 | m2 | 11
31 | 010516002001 | 预埋铁件 | 门口吊顶处增设4根预埋铁件，由甲方指定选样， | t | 0.02
斜屋面
32 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 拆至保温板刚性保护层基层，含残值回收 | m2 | 249.15
33 | 010902007001 | 斜屋面内天沟 | 1.斜屋面内天沟和墙面拆除至结构层； 2.斜屋面内天沟纵向找坡材料均采用 20-50厚防水聚合物砂浆找坡，3.聚氨酯防水涂料2遍；4.卷材防水详见12J1201； 5.1.5厚铝板盖板；详见节点做法建施15,1-F节点 | m2 | 34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面部位 20 厚聚合物砂浆修复并找 坡。（考虑拆除后基层不平整，局部修补厚度不宜大于 40，） | m2 | 249.15
35 | 010901002001 | 型材屋面 | 1. 250 宽 0.7 厚直立锁边钛锌金属瓦； 2. 通风降噪丝网； 4. 15 厚木板找平 5. 20X30x2 镀锌钢方通，防火防锈处理。 | m2 | 249.15
36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3. 三元乙丙卷材一道； 6. 1.5 厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材； 7. 2 厚高强水性橡胶沥青防水涂料，耐热度 140℃。 | m2 | 269.15
37 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 墙体开孔 | 个 | 4
平屋面
38 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 257.09
39 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 屋面部位 20 厚聚合物砂浆修复并找 坡。（考虑拆除后基层不平整，局部修补厚度不宜大于 40，） | m2 | 257.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 屋3:(用于平屋面) 1. 3+3 厚 SBS 改性沥青防水卷材（外露带保护层耐候型） 2. 2 厚高强水性橡胶沥青防水涂料，耐热度 140℃。 3.女儿墙卷材上口铝合金压条收口 | m2 | 324.53
41 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 1.女儿墙增设铝板压顶1.2厚氟碳喷涂铝单板，含30厚胶粉，聚苯颗粒保温，直径6膨胀螺栓中距800，具体做法详见节点 | m2 | 91.36
42 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 女儿墙压顶拆除 | m2 | 24.69
室内修缮部分
43 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原天棚吊顶拆除 | m2 | 210
44 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 60轻钢龙骨，50伏龙，双层防潮石膏板面层；具体详见图纸及设计说明； | m2 | 210
45 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 铲除原涂料 | m2 | 514.65
46 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:2遍 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 677.44
47 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 局部拆除石膏板、铝合金格栅板吊顶 | m2 | 440.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 空调安装后，吊顶利旧复原 | m2 | 440.14
49 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 拆除金属门窗 | m2 | 15.68
50 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 60轻钢龙骨，50伏龙，双层防潮石膏板面层；具体详见图纸及设计说明； | m2 | 40.14
51 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:2遍 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 40.14
52 | 01B030 | 门窗拆除后修复 | 1.门窗拆除后修复 | 项 | 1
53 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2100 2.门框或扇外围尺寸:密闭实心门，内侧老木板饰面，设置单向通行锁门器,含五金配件 | 樘 | 5
54 | 01B019 | 防火门展厅处木板装饰面 | 1.防火门展厅处木板装饰面2.原装饰面拆除 | 套 | 5
55 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 铲除墙面涂料 | m2 | 200
56 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1. 灰色无机涂料两道（A 级） 2. 3 厚底基防裂腻子分遍找平 3. 3 厚耐水腻子分遍找平 4. 10 厚 DPM5 预拌砂浆打底抹平 | m2 | 200
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011303001001 | 采光天棚 | 采光灯珠和变压器更换 | m2 | 20
58 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原采光灯膜拆除 | m2 | 20
大厅条砖墙面
59 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 5. 拆除至墙体基层（大厅墙面原有水泥板钢丝网基层及面层拆除） | m2 | 170
60 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 仿面砖无机装饰砂浆墙面 1.无机装饰砂浆饰面，缝3mm 深,双组份。(A级) 2. 3 厚专用耐水腻子分遍找平， 3. 3 厚底基防裂腻子分遍找平 4. 板缝处贴 50 宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 | m2 | 170
61 | 011210002001 | 金属隔断 | 5. 10 厚防潮石膏板面层，18 厚阻燃板基层。 6. 破损部分钢架修复，50X50X3 镀锌方钢管@600。 | m2 | 170
62 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 靠墙侧栏杆保护性拆除 | m2 | 10
63 | 011503001001 | 玻璃栏杆 | 原玻璃栏杆复原 | m | 10
公共卫生间
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 集成吊顶 1. 1.2 厚 600X600 铝合金扣板集成吊顶（ A 级） 2. @6 吊杆双向中距 1200，上部与膨胀螺栓固定。 3. 配套主龙骨@1200，配套次龙骨@600 注：用于卫生间吊顶。 | m2 | 48.19
65 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 成套烤漆门1000*2400，含双面门套及五金 | 樘 | 2
66 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间成品隔断15厚，含40高拉丝不锈钢 | m2 | 51.18
67 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 60高拉丝不锈钢；具体详见图纸及设计说明； | m | 5.05
68 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 10 厚暂定 600X1200 浅灰色防滑面砖，完成面为建筑标准层楼面标 高-0.015。 环氧彩砂美缝。 2. 20 厚 DSM20 预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内掺胶水） | m2 | 47.41
69 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 4. 1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料,四周翻起高于室内相邻地坪 250 高 | m2 | 47.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 5. 20 厚 DPM15 预拌砂浆找坡抹平层，1%找坡至地漏或排水沟。 6. 200 厚 C20 素混凝土垫层。 7. 150 厚碎石夯入土中（卫生间排水管道跟换后管道） | m2 | 47.41
71 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 10 厚 300x600 瓷砖面层贴至吊顶底，环氧彩砂美缝。(A 级) 2. 5 厚瓷砖胶粘剂粘接层，揉挤压实。 注：用于卫生间翻新改造，仿石瓷砖。 | m2 | 113.46
72 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 3. 1800 高 1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 75.85
73 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 4. 20 厚 DPM5 预拌砂浆打底扫毛 | m2 | 113.46
74 | 011505001001 | 洗漱台 | 大理石白色岩板台板2000*600，含台盆钢架，暗藏回光灯带，含无障碍台式洗手盆，详餐图集2J926-J15-2；具体详见图纸及设计说明； | m2 | 1.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 011505001002 | 洗漱台 | 大理石白色岩板台板2980*600，含台盆钢架，暗藏回光灯带,含无障碍台式洗手盆，详餐图集2J926-J15-2；具体详见图纸及设计说明； | m2 | 1.79
76 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原地面块料、基础拆除及管道开挖 | m2 | 48.19
77 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原墙面块料拆除 | m2 | 79.63
78 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原天棚拆除 | m2 | 48.19
79 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 防雾白镜，含基层阻燃板；镀锌通长角钢；含暗藏LED灯带；具体详见图纸及设计说明； | m2 | 5.7
80 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 原卫生间成品隔断拆除 | m2 | 50
81 | 01B011 | 导视牌 | 1.男、女卫生间导视牌；具体详见图纸及设计说明；与馆区标识统一 | 个 | 2
82 | 01B001 | 标牌 | 厕位及工具间标识牌，与馆区标识统一 | 个 | 9
83 | 01B013 | 无障碍厕位标识 | 1.无障碍厕位标识；具体详见图纸及设计说明； | 项 | 1
84 | 01B014 | 成品不锈钢手纸盒 | 1.成品不锈钢手纸盒330*1400尺寸；保护性拆除及恢复利用；具体详见图纸及设计说明； | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
85 | 01B018 | 成品拖把池 | 1.成品拖把池；具体详见图纸及设计说明； | 个 | 1
86 | 01B020 | 成品置物台 | 1.成品置物台；具体详见图纸及设计说明； | 套 | 2
87 | 01B021 | 成品不锈钢手纸盒 | 成品不锈钢手纸盒，带手机支架，加挂衣钩一套；具体详见图纸及设计说明； | 个 | 9
88 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 残疾人扶手等；具体详见图纸及设计说明； | 个 | 3
89 | 01B022 | 无障碍侧位 | 1.无障碍侧位，五大件详参图集2J926-J6；具体详见图纸及设计说明； | 组 | 2
其他
90 | 01B023 | 空调基座 | 屋顶空调基座250*200*200混凝土C20制作,含20厚抹灰 | m | 60
91 | 01B024 | 建筑垃圾外运处置 | 1.建筑垃圾清理、外运、处置，消纳方式、消纳场地的选择由投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
92 | 01B025 | 其他零星拆除 | 1.本项目除砌体、墙面、天棚、地面、门窗、台阶等外其他所有零星拆除，投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
93 | 01B026 | 其他零星修复 | 1.本项目其他零星修复，投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 14 页
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701002004 | 外脚手架 | 1.搭设方式:外墙脚手架 高度7m以内 2.脚手架材质:不区分脚手架类型，综合考虑； | m2 | 179.5
2 | 011701002005 | 外脚手架 | 1.搭设方式:外墙脚手架 高度13m以内， 2.脚手架材质:不区分脚手架类型，综合考虑； | m2 | 3481.54
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:满堂脚手架，室内装修 2.脚手架材质:不区分脚手架类型，综合考虑； | m2 | 1064.41
4 | 041102002001 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 20
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
其他
1 | 050101007001 | 清除地被植物 | 下层老化的灌木地被清除，含垃圾外运、消纳 | m2 | 570
2 | 05B001 | 乔木修剪 | 现保留的苗木进行修剪,乔木、亚乔木修剪 | 株 | 20
3 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 425
4 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土回（换）填，平均增加10CM疏松、肥沃、富含有机质的营养土 | m3 | 42.5
5 | 050101011001 | 绿地起坡造型 | 绿地起坡造型，微缓的地形处理，具体做法详见图纸 | m2 | 200
6 | 050301005001 | 点风景石 | 湖石(规格:L800-1200,W400-800,H400-600) 置石安放时,基坑素土夯实后需铺设150厚粗砂，具体详见图纸 | t | 15
7 | 040202011001 | 碎石 | 散铺石子:采用粒径10-20的米黄色石子,具体做法:平整场地,50厚碎石夯入土中,铺设土工布,散铺50厚石子，具体做法详见图纸。 | m2 | 50.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040205012001 | 隔离护栏 | 绿地沿侧石边安装塑钢矮护栏(H0.4m),采用看样订货,成品购买安装，样式满足业主要求。 | m | 45
9 | 05B002 | 绿地造型雕塑 | 扇子造型雕塑(L2.5m,H2.0m),由相关专业二次深化设计,并由专业施工方进行安装施工。 | 组 | 1
10 | 05B003 | 标识标牌移位 | 1、“公民道德”宣传牌(5.0X2.4X0.4m)移位19M、导览图标识牌(5.0X2.6X0.25)移位20M2。标识牌具体尺寸以现场实际为准,均为钢构架结构。 2、标识牌安装时需做独立基础(可参照原独立基础做法详见图纸)。 3、周边铺装破坏修复（20m2） 4、具体做法详见图纸 | 组 | 2
11 | 05B004 | 标识标牌拆除 | 告知牌(1.5X2.0X0.15m)拆除，含外运、残值处理 | 组 | 1
12 | 05B007 | 路灯降基础移位及周边调整 | 路灯拆除移位,包含基础新做，沿线道路破除修复（约15m2），周边调整按现场实际施工，具体详见图纸 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 05B009 | 监控杆移位及周边调整 | 监控杆件移位,管道预埋PE管75两根，沿线道路破除修复（约15m2），周边调整按现场实际施工，具体详见图纸 | 项 | 1
14 | 05B010 | 水洗石地面开挖修复 | 室外地面开挖并恢复现状水洗石地面 | m2 | 25
15 | 05B011 | 路灯雨水井修复 | 1.路灯雨水井修复，具体做法详见图纸 | 项 | 1
16 | 05B012 | 北侧场地原石质花坛拆除 | 1.北侧场地原石质花坛拆除 2.含外运处置等一切费用 | 项 | 1
17 | 05B013 | 原绿化场地地下管线调整 | 原场地绿化场地地下管线降基础，保护性挖土约60-80cm，管线下埋 | m | 250
18 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除侧石上部压顶石(湖石1000X200X120)10M，含外运处置费用 | m | 10
报告厅南侧绿地
19 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:鸡爪槭 2.胸径:D10 3.株高:3-3.5m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期:2年 6.树形优美,分枝点1M以上 | 株 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:梅花 2.胸径:D10 3.株高:3-3.5m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期:2年 6.树形优美 | 株 | 3
21 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:羽毛枫 2.胸径:D6 3.株高:1.5m 4.冠幅:1.2-1.5m 5.养护期:2年 6.树形优美 | 株 | 3
22 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:竹子（场内迁移） 2.株高:3-3.5m 3.养护期:2年 4.场内迁移苗 | m2 | 6
23 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:日本矮麦冬 2.株高、蓬径:0.1-0.15m、0.4-0.5m 3.单位面积株数:49丛/M2 4.养护期:2年 | m2 | 65
24 | 050102003002 | 栽植竹类 | 1.竹种类:南天竹 2.冠幅.0.4-0.5 3.高度：0.5-1 4.养护期:2年 5.盆栽苗,自然生长 | 株 | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:茶梅球 2.冠丛高:0.5 3.蓬径:0.5 4.养护期:2年 5.盆栽苗,小毛球,自然生长 | 株 | 12
26 | 050102002013 | 栽植灌木 | 1.种类:春鹃球 2.冠丛高:0.6 3.蓬径:0.6 4.养护期:2年 5.盆栽苗,小毛球,自然生长 | 株 | 23
27 | 05B008 | 花境 | 1.花境种类：三角梅(5加仑)2盆、亮金女贞(5加仑)1盆、八仙花(3加仑)7盆、火焰卫矛(3加仑)3盆、月季(2加仑)10盆、绣线菊(2加仑)12盆等。天蓝鼠尾草、萨利芳鼠尾草、超级凤仙、千日红、细叶美女樱、金叶石菖蒲、佛甲草等（填充类植物面积占比约70%） 2.养护期.2年 | m2 | 25
28 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.矮生百慕大,满铺 2.养护期：2年 | m2 | 5
其他宅旁绿地苗木
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花 2.胸径:d18 3.株高:4-4.5m 4.冠幅:3.5-4m 5.养护期:2年 6.金银丹桂,分枝点0.5-1M,树形优美 | 株 | 2
30 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:鸡爪槭 2.胸径:D10 3.株高:3-3.5m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期:2年 6.树形优美,分枝点1M以上 | 株 | 6
31 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:红枫 2.胸径:d8 3.株高:2-2.5m 4.冠幅:1.8-2m 5.养护期:2年 6.日本红枫,树形优美 | 株 | 3
32 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:树状茶梅 2.冠丛高:2-2.5 3.蓬径:1.5-2 4.养护期:2年 5.树形优美 | 株 | 3
33 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:凌霄 2.主蔓2.0M 3.养护期:2年 4.容器苗 | 株 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:红木香 2.主蔓2.0M 3.养护期:2年 4.容器苗,2株合并栽植 | 株 | 6
35 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:樱花 2.胸径:d8 3.株高:3.5m 4.冠幅:2.5m 5.养护期:2年 6.场内迁移苗 | 株 | 1
36 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类:竹子（场内迁移） 2.株高:3-3.5m 3.养护期:2年 4.场内迁移苗 | m2 | 12
37 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.种类:南天竹 2.株高:0.4m 3.冠幅：0.3-0.4m 3.养护期:2年 4.16盆/M2 | m2 | 64
38 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.种类:红宝石南天竹 2.株高:0.25m 3.冠幅：0.25m 3.养护期:2年 4.1加仑容器苗,16盆/M2 | m2 | 194
39 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:书带草 2.株高或蓬径:0.2 3.单位面积株数:36丛/M2 4.养护期:2年 | m2 | 112
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
迁移
40 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:香泡 2.胸径或干径:15 3.株高、冠径:6、2.5 4.含外运处置费用 | 株 | 1
41 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:3-3.5、2.5-3 4.含外运处置费用 | 株 | 14
42 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:樱花 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:3.5、2.5 4.含外运处置费用 | 株 | 1
43 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类:樱花 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:3.5、2.5 4.起挖苗木（重新栽种另计） | 株 | 1
44 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:梅花 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:3-3.5、1.5-2 4.含外运处置费用 | 株 | 1
45 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1.种类:无刺构骨球 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:1.8、2 4.含外运处置费用 | 株 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1.种类:竹子 2.冠丛高:3-3.5 3.含外运处置费用 | m2 | 25
47 | 050102002012 | 栽植灌木 | 1.种类:竹子 2.冠丛高:3-3.5 3.起挖苗木（重新栽种另计） | m2 | 18
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑架 | 株 | 37
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 | 株 | 37
3 | 041102002001 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 45
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排水管DN50 3.连接形式:粘接 | m | 16.9
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排水管DN75 3.连接形式:粘接 | m | 18.5
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排水管DN100 3.连接形式:粘接 | m | 16.7
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排水管DN150 3.连接形式:粘接 | m | 40.2
5 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC雨水管 3.连接形式:粘接 4.警示带形式:含19个雨水斗 | m | 266
6 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆 2.附件名称、数量:台上式冷热水 | 组 | 5
7 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:感应水龙头 2.型号、规格:DN15 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.规格、类型:洗涤盆 2.附件名称、数量:单嘴 | 组 | 1
9 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲式大便器 2.附件名称、数量:感应开关埋入式 | 组 | 9
10 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型:坐式大便器 2.附件名称、数量:连体水箱 | 组 | 2
11 | 031004007001 | 小便器 | 1.规格、类型:落地式小便器 2.附件名称、数量:埋入式感应开关 | 组 | 5
12 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:钢制 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2
13 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:钢制 2.型号、规格:DN100 | 个 | 3
14 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒冲洗 | m | 5.5
15 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒冲洗 | m | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒冲洗 | m | 11.5
17 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒冲洗 | m | 24
18 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒冲洗 | m | 12
19 | 031002001002 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 20
20 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
21 | 03B002 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 1.卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 1
电气
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:2K1/2/3 2.型号:GDH2 3.规格:参考尺寸:1000(W)x2000(H)x400(D) 4.安装方式:落地安装 | 台 | 3
23 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1K1 2.型号:BXA-3 3.规格:参考尺寸:440(W)x230(H)x110(D) 4.安装方式:嵌墙暗装 | 台 | 1
24 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:1K2 2.型号:BXA-3 3.规格:参考尺寸:440(W)x230(H)x110(D) 4.安装方式:嵌墙暗装 | 台 | 1
25 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:2K4 2.型号:BXA-3 3.规格:参考尺寸:440(W)x230(H)x110(D) 4.安装方式:嵌墙暗装 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:2K5 2.型号:BXA-3 3.规格:参考尺寸:440(W)x230(H)x110(D) 4.安装方式:嵌墙暗装 | 台 | 1
27 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1LW1卫生间配电箱 2.型号: 3.规格:参考尺寸:440(W)x460(H)x110(D) 4.安装方式:嵌墙暗装 | 台 | 1
28 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*35+2*16 3.材质:铜 | m | 268
29 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜 | m | 896
30 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质:铜 | m | 93
31 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 3.材质:铜 | m | 123
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 | 个 | 10
33 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面25mm2及以下三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 | 个 | 30
34 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面10mm2及以下三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 | 个 | 8
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明电线 2.配线形式:暗敷 3.规格:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜 | m | 2202
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:照明电线 2.配线形式:暗敷 3.规格:WDZ-BYJR2.5 4.材质:铜 | m | 1101
37 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:控制电线 2.配线形式:暗敷 3.规格:RVVP-2*1.0 4.材质:多芯软导线 | m | 976
38 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电力配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 1829
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电力配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 | m | 28
40 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电力配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 100
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电力配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 | m | 34
42 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 | m | 11
43 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 | m | 33.8
44 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:400*150 3.材质:钢制 | m | 48.7
45 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:800*100 3.材质:钢制 | m | 5.4
46 | 031002002001 | 设备支架 | 设备支架制作安装 单件重量(kg)50以下 | Kg | 148
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 148
48 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:防水接线箱 2.安装形式:落地安装 | 个 | 2
49 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:7W/米,4000K 3.安装形式:嵌入式 | m | 11
50 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯 2.规格:7W,4000K 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 20
51 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:斗胆射灯 2.规格:45W,4000K 3.安装形式:嵌入式，按照原款式型号采购安装 | 套 | 6
52 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:φ120mm防眩光筒灯 2.规格:13W,4000K 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 10
53 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:φ135mm防眩光筒灯 2.规格:13W,4000K 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 5
54 | 030404033001 | 排风机 | 1.名称:防爆风机,8寸PF-200 2.安装方式:吊装 | 台 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 03B004 | 厕纸智能分纸器 | 厕纸智能分纸器 | 个 | 2
56 | 03B005 | 擦手纸智能分纸器 | 擦手纸智能分纸器 | 个 | 2
57 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌螺旋管道 3.形状:圆形 4.规格:160 5.板材厚度:0.8mm | m2 | 16.7
58 | Z010514003001 | 排烟帽、排气帽 | 160不锈钢排气帽，含打孔及修补 | 只 | 3
59 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:ABS风口 2.规格:200*200 | 个 | 10
60 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三位单极开关 2.安装方式:1.3米安装 | 个 | 2
61 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位单极开关 2.安装方式:1.3米安装 | 个 | 2
62 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:小厨宝插座 2.安装方式:0.3米安装 | 个 | 2
63 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 198
64 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
暖通
65 | 030701003001 | 空调器 | VRF室外机，R40，制冷量113KW制热量126.5KW，风量36000CMPH，功率31.6KW，重量755kg | 组 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 030701003002 | 空调器 | VRF室外机，R46，制冷量130KW制热量145KW，风量37800CMPH，功率37.4KW，重量840kg | 组 | 1
67 | 030701003003 | 空调器 | VRF室外机，R22，制冷量61.5KW制热量69KW，风量25080CMPH，功率17.1KW，重量475kg | 组 | 1
68 | 030701003004 | 空调器 | VRF室外机，R30，制冷量85KW制热量95KW，风量27960CMPH，功率24.3KW，重量560kg | 组 | 1
69 | 030701003005 | 空调器 | VRF室外机，R54，制冷量151KW制热量169.5KW，风量43020CMPH，功率47.4KW，重量837kg | 组 | 1
70 | 030701003006 | 空调器 | 室内机，F125,四面出风型，制冷量12.5KW制热量14KW，风量1800CMPH，功率0.22KW | 台 | 25
71 | 030701003007 | 空调器 | 室内机，S125,暗藏风管型，制冷量12.5KW制热量14KW，风量2280CMPH，功率0.29KW | 台 | 4
72 | 030701003008 | 空调器 | 室内机，S100,暗藏风管型，制冷量10KW制热量11.2KW，风量1680CMPH，功率0.216KW | 台 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 030701003009 | 空调器 | 室内机，S140,暗藏风管型，制冷量14KW制热量16KW，风量2280CMPH，功率0.29KW | 台 | 4
74 | 030701003010 | 空调器 | 室内机，F100,四面出风型，制冷量10KW制热量11.2KW，风量1524CMPH，功率0.156KW | 台 | 10
75 | 030701003011 | 空调器 | 室内机，S71,暗藏风管型，制冷量7.1KW制热量8KW，风量1260CMPH，功率0.184KW | 台 | 2
76 | 030701003012 | 空调器 | 室内机，F71,四面出风型，制冷量7.1KW制热量8KW，风量966CMPH，功率0.098KW | 台 | 1
77 | 030701003013 | 空调器 | 室内机，S112,暗藏风管型，制冷量11.2KW制热量12.5KW，风量1680CMPH，功率0.216KW | 台 | 4
78 | 030701003014 | 空调器 | 室内机，S150,暗藏风管型，制冷量15KW制热量17KW，风量2520CMPH，功率0.318KW | 台 | 16
79 | 030701003015 | 空调器 | 室内机，F140,四面出风型，制冷量14KW制热量16KW，风量1800CMPH，功率0.22KW | 台 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 031002002002 | 设备支架 | 设备支架制作安装 单件重量(kg)50以下 | Kg | 320
81 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 502
82 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排水管DN40 3.连接形式:粘接 | m | 589
83 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排水管DN50 3.连接形式:粘接 | m | 127
84 | 031002001001 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 182
85 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ9.5 3.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 366
86 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 94
87 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ15.9 3.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 437
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
88 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ19.1 3.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 154
89 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ22.2 3.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 253
90 | 030801014006 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ25.4 3.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 94
91 | 030801014007 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ28.6 3.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 71
92 | 030801014008 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ31.8 3.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 158
93 | 030801014009 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ38.1 3.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 249
94 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:铜合金 2.规格:外径40mm以内 3.焊接方法:氧乙炔焊 | 个 | 68
95 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:铜合金 2.规格:外径30mm以内 3.焊接方法:氧乙炔焊 | 个 | 70
96 | 030804010003 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:铜合金 2.规格:外径20mm以内 3.焊接方法:氧乙炔焊 | 个 | 175
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 030804010004 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称：分歧器 2.规格:综合考虑 | 个 | 68
98 | 03B001 | 冷媒剂 | 1.冷媒剂R410A填充 | kg | 306
99 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:50mm以下 | m3 | 5.05
100 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:单面彩钢复合板 3.形状:矩形 4.规格:1200*160 5.板材厚度:1.0mm | m2 | 7.6
101 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:单面彩钢复合板 3.形状:矩形 4.规格:1600*200 5.板材厚度:1.2mm | m2 | 338
102 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:风管软接头 | m | 30.75
103 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm | m3 | 6.91
104 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1600*250 | 个 | 66
105 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200*1600 | 个 | 4
106 | 03B003 | 集控系统 | 1.包含硬件设备及相关管线，对接平台费用 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
107 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
108 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 空调水系统调试费 | 系统 | 1
109 | 03B001 | 原室外机及室内机拆除吊装搬运至甲方指定位置 | 原室外机及室内机拆除吊装搬运至甲方指定位置 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国扇博物馆馆区建筑修缮及环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计