## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 苍南县大渔镇南行街村农污终端改造提升工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:农污终端-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0101 | A 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土方类型、开挖方式，自行考虑 | m3 | 32.40
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.优质原土回填 | m3 | 3.97
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运、消纳，自行考虑 | m3 | 28.43
| 0104 | D 砌筑工程
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 200厚外墙 1.M7.5砂浆砌筑MU20水泥标准砖 | m3 | 19.55
5 | 010404001001 | 垫层 | 1.150mm厚级配砂石 | m3 | 8.69
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.C20混凝土 | m3 | 5.80
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.C30混凝土 | m3 | 17.22
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.C30混凝土 | m3 | 2.30
9 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.C30混凝土 | m3 | 3.92
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010503005001 | 过梁 | 1.C30混凝土 | m3 | 0.39
11 | 010505006001 | 栏板 | 1.C30混凝土 | m3 | 0.90
12 | 010505003001 | 平板 | 1.C30混凝土 | m3 | 5.27
13 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.C30混凝土 | m3 | 1.72
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.963
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 2.597
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.349
| 0106 | F 金属结构工程
17 | 010606008001 | 钢梯 | 1.1000m宽成品钢梯，含楼梯栏杆安装 | m | 13.78
| 0108 | H 门窗工程
18 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1.2000*2500mm不锈钢门外刷防锈漆,余同 2.含门锁、百叶、把手等 | m2 | 15.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1815 1.普通铝合金单玻 | m2 | 2.70
| 0109 | J 屋面及防水工程
20 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚合成高分子防水涂膜,四周上翻屋面完成面不小于300 | m2 | 50.70
21 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.薄处30厚轻集料混凝土2%找坡,表面找平 | m2 | 50.70
22 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.70厚B1级挤塑聚苯板保温板(如无保温此道取消) | m2 | 50.70
23 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平压光 | m2 | 56.03
24 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.1.2厚合成高分子防水卷材,四周上翻屋面完成面不小于300 | m2 | 66.62
25 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.10厚低标号水泥砂浆隔离层 | m2 | 50.70
26 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.50厚C20细石混凝土随捣随抹平(内配Φ6@150双向钢筋网片,间距6米X6米设缝,缝宽15,内填聚氨酯密封胶) | m2 | 50.70
27 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚高强度聚合物水泥防水涂料 | m2 | 76.10
28 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 20厚1：2.5聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 5.60
| 0110 | K 保温、隔热、防腐工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.抗裂砂浆(耐碱网格布)(5.0mm) | m2 | 76.10
| 0111 | L 楼地面装饰工程
30 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 楼地面2:细石混凝土楼地面 1.水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.30厚C20细石混凝土随捣随抹平 | m2 | 43.84
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
31 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥浆一道(内惨建筑胶) 2.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.10厚1:2水泥砂浆罩面,压实赶光 | m2 | 123.14
32 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.专用界面剂一道 2.10厚1:3水泥砂浆找平打底(基层抹灰中部满铺耐碱玻纤网格布),混凝土梁柱与砖墙交接处挂400宽热镀锌钢丝网 | m2 | 76.10
| 0113 | N 天棚工程
33 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.水泥浆一道(内掺建筑胶 | m2 | 42.31
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程
34 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮3厚耐水腻子 2.白色无机防霉涂料两道 | m2 | 123.14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.罩面漆1遍 2.弹性外墙涂料饰面 3.外墙用弹性腻子 4.抗碱封闭底漆一道 | m2 | 76.10
36 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色无机防霉涂料2道 | m2 | 42.31
其他
37 | 01B001 | 老站点拆除 | 1.新建终端完成后，老站点拆除，工程项目暂定，以实际签证为准 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 2.22
2 | 011702001002 | 基础 | 现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 5.55
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 29.52
4 | 011702006001 | 矩形梁 | 现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 41.63
5 | 011702016001 | 平板 | 现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 43.95
6 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 18.07
7 | 011702009001 | 过梁 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.50
8 | 011701001001 | 综合脚手架 | 混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 60.72
9 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
本页小计
合计

## 2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:农污终端-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
强电系统
1 | 030412005001 | 荧光灯 | LED双管荧光灯 1、LED光源 2*20W/色温4000K | 套 | 3
2 | 030404033001 | 风扇 | 排气扇 1、30W | 台 | 2
3 | 030904003001 | 按钮 | 排风扇启停按钮 1、设备配套 | 个 | 2
4 | 030404034001 | 照明开关 | 单位单控开关 1、E86K11-10 | 个 | 3
5 | 030404035001 | 插座 | 安全型二、三孔插座 1、220V/10A | 个 | 4
6 | 030404035002 | 插座 | 安全型二、三孔防水插座 1、220V/10A(IP54) | 个 | 2
7 | 030404035003 | 插座 | 壁挂空调插座 1、220V/16A | 个 | 1
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒 | 个 | 12
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1、接线盒 | 个 | 5
10 | 030411001001 | 配管 | 1、SC20 | m | 75.36
11 | 030411001002 | 配管 | 1、SC25 | m | 273.77
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411001003 | 配管 | 1、SC32 | m | 93.37
13 | 030411001004 | 配管 | 1、SC50 | m | 2.00
14 | 030411001005 | 配管 | 1、SC150 2、工程量暂定 | m | 100.00
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、YJV-0.6/1KV-4X95+1X50 2、工程量暂定 | m | 100.00
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、YJV-0.6/1KV-5X16 | m | 5.00
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、YJV-0.6/1KV-5X6 | m | 105.37
18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、YJV-0.6/1KV-4X4 | m | 17.83
19 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、YJV-0.6/1KV-3X2.5 | m | 141.14
20 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、YCW(橡套防水电缆)-0.6/1KV-4X4 | m | 135.80
21 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
22 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 18
24 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 12
25 | 030411004001 | 配线 | 1、BV2.5 | m | 146.22
26 | 030411004002 | 配线 | 1、BVR2.5 | m | 73.11
27 | 030411004003 | 配线 | 1、BV4 | m | 16.50
28 | 030411004004 | 配线 | 1、BVR4 | m | 8.25
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2
防雷接地系统
30 | 030404032001 | 端子箱 | 1、总等电位端子箱MEB | 台 | 1
31 | 030409002001 | 接地母线 | 1、-40X4热镀锌扁钢与基础接地体可靠连接 | m | 4.00
32 | 030409002002 | 接地母线 | 1、-40X4不锈钢,埋深0.5m,将控制室、水池等结构基础内接地主筋可靠连通(余同) | m | 24.13
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030409004001 | 均压环 | 1、利用结构基础梁(板)中至少两根φ16(或4根φ10)及以上的主筋(上下两层钢筋)将各地梁(板) | m | 167.20
34 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:农污终端-市政-土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
管网
四、管道闭水试验
1 | 040501004001 | 塑料管 | 总进水管 1.HDPE缠绕结构壁增强管（B型） 2.规格：DN300； 3.承插式橡胶圈接口； 4.100mm厚碎石垫层、100mm厚中粗砂垫层； 5.沟槽优质原土回填夯实； 6.管道闭水实验； 7.详见图纸。 | m | 50.00
2 | 040501004002 | 塑料管 | 总出水管 1.HDPE缠绕结构壁增强管（B型） 2.规格：DN200； 3.承插式橡胶圈接口； 4.100mm厚碎石垫层、100mm厚C20混凝土垫层； 5.C25混凝土包封； 6.管道闭水实验； 7.详见图纸。 | m | 30.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 040501004003 | 塑料管 | 设备管道 1.PE 2.规格：DN80； 3.热熔连接； 4.管道消毒、水冲洗； 5.详见图纸。 | m | 50.00
4 | 040501004004 | 塑料管 | 设备管道 1.PE 2.规格：DN20； 3.热熔连接； 4.管道消毒、水冲洗； 5.详见图纸。 | m | 200.00
5 | 040501004005 | 塑料管 | 设备管道 1.UPVC 2.规格：DN110； 3.粘接； 4.详见图纸。 | m | 50.00
6 | 040501004006 | 塑料管 | 设备管道 1.UPVC 2.规格：DN20； 3.粘接； 4.5#角钢管架支撑 5.详见图纸。 | m | 20.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040501002001 | 钢管 | 设备管道 1.镀锌钢管 2.规格：DN200 3.氩电联焊 | m | 40.00
8 | 040501002002 | 钢管 | 设备管道 1.镀锌钢管 2.规格：DN150 3.氩电联焊 | m | 40.00
9 | 040501002003 | 钢管 | 设备管道 1.镀锌钢管 2.规格：DN100 3.氩电联焊 | m | 100.00
10 | 040501002004 | 钢管 | 设备管道 1.镀锌钢管 2.规格：DN80 3.氩电联焊 | m | 40.00
11 | 040501002005 | 钢管 | 设备管道 1.镀锌钢管 2.规格：DN65 3.氩电联焊 | m | 10.00
12 | 040501002006 | 钢管 | 设备管道 1.镀锌钢管 2.规格：DN50 3.氩电联焊 | m | 40.00
|  | 格栅提升泵井 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.C20混凝土垫层 | m3 | 3.77
14 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 1.C30/P8混凝土 | m3 | 9.69
15 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙） | 1.C30/P8混凝土 | m3 | 2.17
16 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁(隔墙） | 1.C30/P8混凝土 | m3 | 19.04
17 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | 1.C30混凝土 | m3 | 0.55
18 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.C30混凝土 | m3 | 1.61
19 | 040601011001 | 现浇混凝土板 | 1.C30/P8混凝土 | m3 | 0.97
20 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | 1.井、池渗漏试验 井容量（m3）500以内 | m3 | 55.20
21 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 3.395
22 | 04B001 | 复合盖板 | 1.900*1100*40mm复合盖板 | 套 | 1
23 | 04B002 | 复合盖板 | 1.900*1050mm复合盖板 | 套 | 1
24 | 04B003 | 复合盖板 | 1.600*600*40mm复合盖板 | 套 | 2
25 | 040602001001 | 格栅 | 1.850*900*40mm钢制格栅盖板 | 套 | 1
26 | 040602001002 | 格栅 | 1.900*900*40mm钢制格栅盖板 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.刚性防水套管DN80 | 个 | 4
28 | 040502008002 | 套管制作、安装 | 1.刚性防水套管DN300 | 个 | 2
29 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土方类型、开挖方式，自行考虑 | m3 | 192.77
30 | 040103001001 | 回填方 | 1.优质原土回填 | m3 | 111.82
31 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运、消纳，自行考虑 | m3 | 80.95
组合池
32 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 | 1.C20混凝土垫层 | m3 | 11.70
33 | 040601006004 | 现浇混凝土池底 | 1.C30/P8混凝土 | m3 | 33.77
34 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁(隔墙） | 1.C30/P8混凝土 | m3 | 73.77
35 | 040601009002 | 现浇混凝土池梁 | 1.C30混凝土 | m3 | 2.52
36 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板 | 1.C30混凝土 | m3 | 15.67
37 | 040601030002 | 井、池渗漏试验 | 1.井、池渗漏试验 井容量（m3）500以内 | m3 | 394.57
38 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 11.439
39 | 04B004 | 复合盖板 | 1.1100*1100*40mm复合盖板 | 套 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.1.2mm高不锈钢护栏 | m | 40.00
41 | 040502008003 | 套管制作、安装 | 1.刚性防水套管DN50 | 个 | 3
42 | 040502008004 | 套管制作、安装 | 1.刚性防水套管DN100 | 个 | 3
43 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土方类型、开挖方式，自行考虑 | m3 | 46.78
44 | 040103001002 | 回填方 | 1.优质原土回填 | m3 | 1.32
45 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.余土外运、消纳，自行考虑 | m3 | 45.46
一体化设备及调节池基础
46 | 040305001001 | 垫层 | 1.100mm厚碎石 | m3 | 39.10
47 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.C35混凝土 | m3 | 109.55
48 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 6.456
超速净化机设备基础
49 | 040305001002 | 垫层 | 1.100mm厚碎石 | m3 | 1.74
50 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.C35混凝土 | m3 | 3.90
51 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.276
|  | 场地硬化 |  |  | 428
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 428.00
53 | 040202011001 | 碎石 | 1.200mm厚碎石 | m2 | 428.00
54 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200mm厚C30混凝土 2.含模板、养护等 | m2 | 428.00
管沟
55 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 1.断面规格：600*600mm 2.盖板：600*400mm复合雨水篦盖板 3.壁板：200mm厚C30混凝土 4.沟底板：200mm厚C30混凝土 5.垫层：200mm厚碎石垫层 | m | 33.50
56 | 040501017002 | 混凝土方沟 | 1.断面规格：400*600mm 2.盖板：600*400mm复合雨水篦盖板 3.壁板：200mm厚C30混凝土 4.沟底板：200mm厚C30混凝土 5.垫层：200mm厚碎石垫层 | m | 9.00
塘渣回填
57 | 040103001003 | 回填方 | 1.场地塘渣回填，平均厚度500mm，以现场实际回填工程量为准 | m3 | 395.20
其他
58 | 04B005 | 标识标牌 | 1.标识标牌定制，材质、内容，业主选样，金额暂定 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  | 0
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 18.99
2 | 041102002001 | 基础模板 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 80.98
3 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 现浇混凝土模板 管、渠道平基复合木模 | m2 | 50.00
4 | 041102034001 | 池底模板 | 现浇混凝土模板 平池底木模 | m2 | 23.07
5 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 现浇混凝土模板 平池底木模 | m2 | 606.39
6 | 041102036001 | 池盖模板 | 现浇混凝土模板 肋形池盖木模 | m2 | 90.01
7 | 041102014001 | 板模板 | 现浇混凝土模板 悬空板复合木模 | m2 | 3.23
8 | 041102013001 | 梁模板 | 现浇混凝土模板 连续梁、单梁复合木模 | m2 | 22.12
9 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 钢管脚手架单排4m 内 | m2 | 161.70
10 | 041101001002 | 墙面脚手架 | 钢管脚手架单排4m 内 | m2 | 476.10
本页小计
合计

## 4_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:农污终端-市政-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
格栅提升泵井设备
1 | 040602002001 | 格栅除污机 | 机械格栅机 1.渠道宽850mm,渠高2550mm,安装角度75° 2.过滤精度2mm | 台 | 1
2 | 030109001001 | 离心式泵 | 泵井不锈钢提升泵 1.流量40m3/h,扬程30m,功率4.0kW | 台 | 2
3 | 04B006 | 提升泵配套导轨 | 1.L=3.7m | 台 | 2
组合池
4 | 030109001002 | 离心式泵 | 调节池提升泵 1.流量45m3/h,扬程10m,功率2.2kW 2.可变频控制 | 台 | 2
5 | 040602017001 | 搅拌机 | 潜水搅拌器 1.转速740r/min,功率2.2kW | 台 | 1
A2O(MBBR)一体化设备-含生化池和沉淀池,单套200t/D
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 04B007 | 一体化防腐设备 | 一体化防腐设备 1.1#17500*3000*3000mm，箱体侧板采用不低于6mm，底板采用8mm厚,底部支撑和顶部边框均采用10#方管；设备内部防腐采用加强型通用耐磨环氧漆,固体含量>70%,涂层干膜厚度不小于200μm,设备外部刷油漆干膜总厚度不小于200μm；设备自带机房,风机底部安装加厚4cm橡胶隔振设施,机房所在的设备间内部四壁及顶部设置阻燃防火型吸音棉 (厚度不低于5cm)进行降噪处理 2.材质：碳钢防腐 | 套 | 6
7 | 030108001001 | 离心式通风机 | 回转风机 1.HC-100S，Q=4.25m3/min，N=5.5kW，0.3kgf/cm2 2.材质：铸铁 | 台 | 3
8 | 030109001003 | 离心式泵 | 硝化液回流泵 1.100WQ50-7-2.2，Q=46m3/h，H=4m，N=2.2kW 2.材质：铸铁 | 台 | 3
9 | 030109001004 | 离心式泵 | 污泥回流泵 1.100WQ50-7-2.2，Q=46m3/h，H=4m，N=2.2kW 2.材质：铸铁 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030603002001 | 调节阀 | 电磁控制阀 1.DN50，AC220V，密封丁青橡胶，压力0-10公斤 2.材质：黄铜 | 台 | 3
11 | 030603002002 | 调节阀 | 电磁控制阀 1.DN32，AC220V，密封丁青橡胶，压力0-10公斤 2.材质：黄铜 | 台 | 3
12 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 紫外线杀菌器 1.440W，DN80法兰式连接,配飞利浦灯管 2.材质：SUS304 | 台 | 3
13 | 040601025001 | 滤料铺设 | 好氧脱氮填料 1.填充率:好氧区容积15%，10×10×10mm 2.材质：改性聚氨酯材料 | m3 | 30.00
14 | 040601025002 | 滤料铺设 | 滤池过滤填料 1.10×10×10mm 2.材质：改性聚氨酯材料 | m3 | 7.20
15 | 030601004001 | 流量仪表 | 电磁流量计 1.DN50，分体式电磁流量计0~5m3/h介质温度:5~35℃，环境温度:5~35℃，防爆等级:不做特殊要求。远转类型:数据通过PLC传输到远程监控系统；AC220V 2.材质：铸铁 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040602013001 | 曝气器 | 球型微孔曝气头 1.直径215mm 2.材质：ABS | 个 | 504
17 | 030108001002 | 离心式通风机 | 设备间排风扇 1.尺寸250*250mm，AC220V，转速2600r/min，风量2850m3/H；功率=0.15kw； | 台 | 3
18 | 030109001005 | 离心式泵 | 碳源加药泵 1.Q=24L/h,H=50m,N=0.025kw,GS025 2.材质：泵头PVC | 台 | 3
19 | 030113021001 | 储气罐 | 碳源加药箱(含搅拌机) 1.容量200L 2.材质：PE | 台 | 3
20 | 030109001006 | 离心式泵 | 除磷加药泵 1.Q=24L/h,H=50m,N=0.025kw,GS025 2.材质：泵头PVC | 台 | 3
21 | 030113021002 | 储气罐 | 除磷加药箱(含搅拌机) 1.容量200L 2.材质：PE | 台 | 3
22 | 04B008 | 升降伸缩梯 | 升降伸缩梯 1.单面加厚型铝合金升降伸缩梯,伸长3.8m带挂钩 2.材质：铝合金 | 把 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 040801005001 | 低压成套控制柜 | 内部电控柜 1.含PLC控制系统、触摸屏、电控柜和电子元器件等,柜体碳钢喷塑材质,电柜箱防护等级 IP45 | 台 | 3
|  | 超速净化一体机 |  |  | 0
24 | 04B009 | 设备主体 | 设备主体 1.规格：6600*2160*2610mm 2.材质：碳钢防腐 | 套 | 1
25 | 040602017002 | 搅拌机 | 慢混搅拌机 1.功率0.25kW | 台 | 1
26 | 040602017003 | 搅拌机 | 快混搅拌机 1.功率0.37kW | 台 | 1
27 | 04B010 | 减速机 | 减速机 1.功率0.2kW | 台 | 1
28 | 030110001001 | 活塞式压缩机 | 空压机 1.0.1m3/min,0.8Mpa,N=0.75kW | 台 | 1
29 | 030211003001 | 循环水泵 | 循环水泵 1.Q=10m3/h,H=62m,N=5.5kW | 台 | 1
30 | 030113021003 | 储气罐 | 储渣罐 1.容量3000L 2.材质：PE | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030109001007 | 离心式泵 | 排渣泵 1.Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kW | 台 | 1
排泥泵
32 | 030109001008 | 离心式泵 | 电动隔膜泵 1.流量48L/min,最大扬程40m | 台 | 1
加药系统
33 | 030113021004 | 储气罐 | 储药罐 1.容量1000L 2.材质：PE | 台 | 2
34 | 030109006001 | 计量泵 | 计量泵 1.Q=100L/h, H=7bar,N=0.25kw | 台 | 2
35 | 030503006001 | 传感器 | 1.液位计 | 台 | 2
36 | 04B011 | 撬装设备 | 1.撬装设备 | 套 | 2
管理用房配电柜
37 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：1AP-1配电柜 2、型号规格：非标配电柜 (参考尺寸 W*H*D:400*800*2000) 3、安装方式：地面安装 4、其他：具体做法详见图纸及相应施工规范 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：1ACP-1设备控制柜 2、型号规格：非标控制柜 (参考尺寸 W*H*D:400*800*2000) 3、安装方式：地面安装 4、其他：具体做法详见图纸及相应施工规范 | 台 | 1
其他
39 | 04B012 | 调试费 | 1.整体费用调试 | 项 | 1
40 | 04B013 | 运维费 | 1.至整体调试，出水质量合格后，开始运维，工作内容含：人工，药剂，维修，检测等（不含水电费） | 年 | 1
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:农污终端-市政-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合计