工程造价咨询报告书 咨询项目全称：新监狱开办费（2024）杭州市南郊监狱外围外墙隔离网道路硬化工程 咨询业务类别： 工程量清单审核 咨询报告日期： 2024/06/12 浙江豪圣建设项目管理有限公司 Zhejiang Haosheng Construction Project Management Co.,Ltd

咨询报告书编号：豪圣【2024】B-06号 咨询项目委托方全称：杭州市南郊监狱 咨询企业执业专用章： 咨询企业法定住所：浙江省杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼 邮 编：310015 联系电话：0571-87910602 咨询作业期： 法定代表人：李升 技术负责人：罗华章 项目负责人： 执业资格（章）： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询报告书封面 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |
| 2 | 咨询报告书扉页 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |
| 3 | 咨询报告书目录 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 报告正文 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |
| 5 | 清单明细表 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |

关于新监狱开办费（2024）杭州市南郊监狱外围外墙隔离网道路硬化工程的清单审核报告

豪圣【2024】B-06号

杭州市南郊监狱：

我公司接受委托，对新监狱开办费（2024）杭州市南郊监狱外围外墙隔离网道路硬化工程的工程量清单进行了审核。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

工程规模、主要特征：新监狱开办费（2024）杭州市南郊监狱外围外墙隔离网道路硬化工程位于杭州市南郊监狱。

二、审核依据

- 1.《浙江省建设工程计价依据》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额2018版》。《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（建建发[2022]37号）等政策文件。

- 2.标准、规范及有关技术文件。

- 3.《杭州造价信息》（萧山区）（2024年第5期），《杭州造价信息》（杭州市）（2024年第5期），《浙江造价信息》（2024年第5期），2024年5月人工信息价。

- 4.建设单位提供的图纸及相关资料。

三、审核范围

本次工程量清单审核范围包括包含室外市政工程改造及新建等，详见施工图纸及工程量清单。

四、取费标准

（1）企业管理费报价不得低于弹性费率下限乘以20%的计算值，计算基数为“人工费+机械费”，市政工程2.556%、安装工程3.258%、单独绿化工程2.518%、房屋建筑工程2.486%，安全生产责任保险费按文件考虑计入。

（2）安全文明施工费，必须充分保证，安全文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值，市政工程7.56%、安装工程6.13%、单独绿化工程3.85%、房屋建筑工程8.21%。

（3）规费根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)规定，由社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金组成。各专业工程取费基数均为“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和不低于30%，市政工程5.625%、安装工程9.189%、单独绿化工程9.183%、房屋建筑工程7.734%。

（4）税金，费率为9%；

五、审核说明：

- 1.经设计单位回复；回填土混凝土路面做法中土方回填按40cm厚度计入；

- 2.经甲方确认：施工中部分道路破损维修复原按300元/m2计入；

- 3.经甲方确认：现有化粪池、原雨水井管网清理疏通及垃圾外运消纳按30000元/项计入；

- 4.经设计单位回复：排水部分考虑按砂包管做法计入；

- 5.经设计单位回复：φ700雨水检查井参图集02S515/10计入；

- 6.经设计单位回复：排水部分凝土路面破除及修复按10cm碎石+20cmC25混凝土做法计入。

六、其他：

- 1、本工程必须采用预拌砂浆，费用列入相应项目综合单价内，不得以设计图纸及清单描述未注明预拌砂浆而提出变更并要求调整中标单价。

- 2、分部分项工程数量应根据计价规范中清单项目（含浙江省补充清单项目）规定的工程量计算规则和本省有关规定进行计算。

- 3、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案，并按有关要求做好安全防护工作；

- 4、本工程的清单项目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容及清单计量规则和清单计价指引综合报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中。

- 5、“措施项目清单”所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加。

- 6、本工程清单编制设计图纸上有相应做法按图纸考虑，无图纸做法按回复意见考虑或相应图集。

- 7、各投标单位根据施工组织设计考虑由于停电需配自备发电机而引起费用计入组织措施费中。

- 8、技术标中规范、标准请各投标人仔细核对，勿采用过时或废止的规范、标准，以免造成废标。

- 9、施工图未注明施工方法的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，综合单价不得调整。

- 10、投标人应自行踏勘现场，充分了解现场情况，清除建筑垃圾及杂草、废土、拆除的构筑物运距自行考虑一切费用包含在本次总价中。

- 11、成品选购或材质不明确均需经得业主明确或认可后方可施工。

- 12、垂直运输和成品保护等措施性费用，投标人综合考虑计入总价中，今后不作调整。

- 13、所有检测费用投标单位均需自行考虑在综合单价内，今后不作调整。

附件：清单明细表

浙江豪圣建设项目管理有限公司

2024年06 月12日

主题词：南郊监狱 审核                                      审核报告

抄  送：

共印：4份