## 招标工程量清单封面
| 铁路杭州站地铁免安检改造工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 铁路杭州站地铁免安检改造工程项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0129120019 | 铝板 | 1.5 | m2
3 | 0129120055 | 黑色拉丝不锈钢 | 304δ1.2 | m2
4 | 0509120011 | 阻燃板 | δ12 | m2
5 | 0509120011 | 阻燃板 | δ15 | m2
6 | 0605120017 | 感应移门 | 6+6钢化夹胶玻璃 | m2
7 | 0705120013 | 地砖 | 800×800 | m2
8 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
9 | 0939120001 | 不锈钢钢化玻璃隔断 | 6+6钢化夹胶玻璃 | m2
10 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U60 | m2
11 | 1301120097 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg
12 | 1303120131 | 无机涂料 |  | kg
13 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
14 | 3301120099 | 自承式楼承板 | TD3-90 | m2
15 | 3411120015 | 水 |  | m3
16 | 1301120097-1 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg
17 | 2801120885 | WDZN-BYJ-2.5 |  | m
18 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
19 | 3301330021 | 钢梁 | 20a Q235B | t
20 | 3301330021 | 钢梁 | HN500*200*10*16 Q235B | t

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、现状吊顶拆除，清理及外运。 | m2 | 100
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、现状地砖地面及找平层拆除，清理及外运。 | m2 | 45.6
3 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、现状楼梯无障碍栏杆拆除，清理及外运，含残值处理。 | m | 12
4 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1、现状玻璃隔断处栏杆拆除，清理及外运，含残值处理。 | m | 48.34
5 | 01B001 | 无障碍设备拆装 | 1、现状通道无障碍设备拆装，调试。 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 01B002 | 零星修补 | 1、拆除过程中涉及现状保留装饰部分破损修复； 2、强弱电安装后局部吊顶修复； 3、出租车等候区部分吊顶修复； 4、新增电动移门上方隔断修复； 5、施工区域部分地面修复； 6、电子屏移位后修复及安装； 7、新增风幕机相关吊顶、墙面修复； 8、与新增风幕机连接的原有排风系统检查维修； 9、新增连廊涉及现状墙面、地面修复； 10、按实结算。 | 项 | 1
7 | 010103002001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：废渣、建筑垃圾； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价。 | m3 | 13.28
出租车等候区
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010805006001 | 玻璃门带套（双开移门） | 1、成品定制玻璃双开电动感应移门 2、尺寸：5900*2170mm，四扇1475*2170mm（2定2移） 3、门扇：6+6钢化夹胶玻璃 4、门框：钢结构骨架，现状门套拆除及修复 5、含固定件、预埋件，木材料防火、防腐、防潮处理 6、含电动马达、感应器、轨道、遥控器等五金件 7、未尽事宜详见图纸 | m2 | 12.8
9 | 010805006002 | 玻璃门带套（单开移门） | 1、成品定制玻璃单开电动感应移门 2、尺寸：1870*2330mm，单扇1870*2330mm 3、门扇：6+6钢化夹胶玻璃 4、门框：钢结构骨架，现状门套拆除及修复 5、含固定件、预埋件，木材料防火、防腐、防潮处理 6、含电动马达、感应器、轨道、遥控器等五金件 7、未尽事宜详见图纸 | m2 | 4.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、高度：1200mm 2、材质：Φ40*2拉丝不锈钢扶手，Φ40*2拉丝不锈钢立柱与地面膨胀螺栓固定，Φ30*2拉丝不锈钢上下横杆，Φ20*2拉丝不锈钢次立杆； 3、未尽事宜详见图纸 | m | 161.3
出站大厅
11 | 010805006003 | 玻璃门带套（双开门） | 1、成品定制电动玻璃双开门 ZBLM1820 2、尺寸：1800*2000mm，单扇900*2000mm 3、门扇：50*200拉丝不锈钢方管外框，6+6钢化夹胶玻璃 4、含电动机、感应器、遥控器、拉丝不锈钢管子拉手、门锁等五金件 5、未尽事宜详见图纸。 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 高度：2米高 1、边框材料种类、规格：50*200拉丝不锈钢方管外框，与地面膨胀螺栓固定/其他配套固定件 2、玻璃品种、规格、颜色：6+6钢化夹胶玻璃定制 3、嵌缝、塞口材料品种:10*10拉丝不锈钢收边，专用结构胶固定 4、未尽事宜详见图纸。 | m2 | 167.42
13 | 011503005001 | 防撞护栏 | 1、高度：120mm 2、材质：Φ50*2拉丝不锈钢防护栏杆； 3、未尽事宜详见图纸 | m | 173.7
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、U60轻钢龙骨基层； 2、12mm厚阻燃板基层； 3、9.5mm厚纸面石膏板基层； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、满刮腻子两遍； 6、米白色无机涂料三遍。 | m2 | 100
行李传送带
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、高度：1100mm 2、材质：Φ40*2拉丝不锈钢外框，6+6钢化夹胶玻璃定制，专用结构胶固定，底部1.5mm厚不锈钢包边； 3、未尽事宜详见图纸 | m | 24
16 | 01B003 | 传送带 | 成品传送带（两条）： 1、定制输送设备：宽700，高600/3400，速度15-30（m/min）； 2、定制防护板； 3、前滑槽（不锈钢）：1040长*宽700*高0/300； 4、后滑槽（不锈钢）：2370长*宽700*高600/120； 5、后无动力滚筒：1000长*700宽*120高 6、最大承载60kg/m； 7、含电机、滚筒、轴承、皮带、机架、急停装置、电控等其他辅料组成； 8、厂家专业深化安装，满足业主要求。 | m | 30.64
连廊
17 | Z010516004001 | 化学螺栓 | 1、M20化学螺栓。 | 个 | 16
18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件。 | t | 0.077
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：钢梁 QL1 热轧H型钢 HN500*200*10*16 Q235B 2、防火防锈要求：钢结构构件涂装前应进行除锈处理，除锈等级Sa2级； 3、包含配套螺栓、钢构件制作、安装、运输、防锈、面层油漆（氯化橡胶面漆）等一切费用，运距由投标单位根据施工现场自行考虑； 4、具体做法详见图纸，符合各项施工规范要求工艺及施工图要求。 | t | 1.715
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 010604001002 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：钢梁 QL2 热轧槽钢 20a Q235B 2、防火防锈要求：钢结构构件涂装前应进行除锈处理，除锈等级Sa2级； 3、包含配套螺栓、钢构件制作、安装、运输、防锈、面层油漆（氯化橡胶面漆）等一切费用，运距由投标单位根据施工现场自行考虑； 4、具体做法详见图纸，符合各项施工规范要求工艺及施工图要求。 | t | 0.156
21 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、楼承板：TD3-90。 | m2 | 21.5
22 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.58
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内。 | t | 0.227
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、地砖面层铺设（同现状）； 2、瓷砖专用粘胶剂； 3、15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层。 | m2 | 95.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1、地砖面层铺设（同现状），防滑处理； 2、瓷砖专用粘胶剂； 3、15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层； 4、15mm厚阻燃板基层； 5、30*30镀锌方管支架。 | m2 | 7.8
26 | 010507001001 | 坡道 | 1、地砖面层铺设（同现状），防滑处理； 2、瓷砖专用粘胶剂； 3、15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层； 4、15mm厚阻燃板基层； 5、30*30镀锌方管支架。。 | m2 | 18.36
27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 连廊侧面及底面包封 1、15mm厚阻燃基层； 2、1.5mm厚铝板饰面（选样），专用结构胶固定。 | m2 | 48.42
28 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、高度：1500mm 2、材质：Φ50*2拉丝不锈钢扶手，50*50*2拉丝不锈钢立柱与地面膨胀螺栓固定，5+1.52PV+5钢化玻璃，不锈钢卡件固定； 3、未尽事宜详见图纸 | m | 32.04
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 01B004 | 标识标牌 | 1、标识标牌：3000*500*165，钢结构骨架，刀刮布，需内置电源，专业厂家二次深化，钢管吊挂（与板顶连接）安装，样式、内容参照站内类似指示标牌。 | 块 | 3
30 | 01B005 | 标识标牌 | 1、标识标牌：4000*500*165，钢结构骨架，刀刮布，需内置电源，专业厂家二次深化，钢管吊挂（与板顶连接）安装，样式、内容参照站内类似指示标牌。 | 块 | 3
31 | 01B006 | 标识标牌 | 1、标识标牌：6000*500*165，钢结构骨架，刀刮布，需内置电源，专业厂家二次深化，钢管吊挂（与板顶连接）安装，样式、内容参照站内类似指示标牌。 | 块 | 3
32 | 01B007 | 地面地贴 | 1、地面地贴，样式、内容参照站内其他类似。 | m2 | 80
33 | 01B008 | 腰线 | 1、玻璃隔断腰线：贴膜处理。 | m2 | 8.22
34 | 01B009 | 标牌及其管线移位 | 1、改造涉及现状标牌及其管线移位。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造工程项目
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架。 | m2 | 150
2 | 011707006001 | 材料、建垃圾搬运 | 1、施工场地特殊，材料、建筑垃圾二次搬运，按实结算。 | m3 | 80
3 | 011707006002 | 材料、建垃圾搬运 | 1、施工场地特殊，钢结构材料、栏杆、电动设备等二次搬运，按实结算。 | t | 6
4 | 011707006003 | 成品保护费用 | 1、 施工周期内所有的成品保护（含发包人甲供材料或设备的成品保护，发包人单独分包项目的成品保护）； 2、 详见招标文件及附件； 3、 费用一次性包干，后期不作调整。 | 项 | 1
5 | 01B010 | 隔离围挡、交通指示 | 1、施工场地特殊，人流量大，采用配套隔离围挡、交通指示等相关内容。 | 项 | 1
6 | 01B011 | 其他措施费 | 1、投标人认为需要发生的，技术措施清单中未列明的其他所有费用，由投标人综合考虑，自行报价。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
消火栓系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装 DN65 1.沟槽连接 2.含管道配件及安装 3.管网水冲洗、水压试验 | m | 70
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装 DN100 1.沟槽连接 2.含管道配件及安装 3.管网水冲洗、水压试验 | m | 15
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消防箱(柜)型： 薄型单栓SG18E65Z-J 消防箱(柜)尺寸(mm)：1800(高)X700(宽)X180(厚),底距地面100；带消防软管卷盘 参照图集15S202-21 | 套 | 2
4 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器箱(含2具MF/ABC5灭火器) | 组 | 3
5 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作安装 | Kg | 52
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支架: 1.除轻锈 2.刷防腐漆二道 | kg | 52
7 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道刷油: 1.刷樟丹、调和漆各二遍 | m2 | 26
电气系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套大厅配电箱AP-CZDT 2.型号规格：含三相电表、浪涌保护器及其他元器件，按系统图要求及行业标准;接地等工作内容 3.安装方式：据地1.5m | 台 | 1
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线管 JDG20; 2.配置形式：含砖、混凝土结构明敷 | m | 455
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线管 JDG25 2.配置形式：含砖、混凝土结构明敷 | m | 220
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电线管 SC50 2.配置形式：含砖、混凝土结构明敷 | m | 75
12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电线管 SC20 2.配置形式：含砖、混凝土结构明敷 | m | 82
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 WDZ-YJY-5x16 | m | 75
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 WDZB-YJY-3X2.5 | m | 465
15 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 WDZB-YJY-3X4 | m | 188
16 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 WDZB-YJY-5X4 | m | 55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 250
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.含光源;1X3W | 套 | 2
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.型含光源;1X3W，据地3m吊装 | 套 | 1
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒安装 | 个 | 3
空调系统
22 | 030701003001 | 空调器 | 成套贯流式风幕机,0.25kW L=1200mm~1500mm | 组 | 18
23 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 空调系统调试 | 系统 | 1
24 | 030701003002 | 空调器 | 空调机清洗 | 组 | 9
弱电系统
25 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：电线管 JDG25 2.配置形式：含砖、混凝土结构明敷 | m | 354
26 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：电线管 JDG20; 2.配置形式：含砖、混凝土结构明敷 | m | 120
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：电线管 SC25 2.配置形式：含砖、混凝土结构明敷 | m | 50
28 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6-4UTP | m | 500
29 | 030411004002 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-4*1.0 | m | 250
30 | 030411004003 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-4*1.5 | m | 865
31 | 030411004004 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-2*1.5 | m | 865
32 | 030411004005 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-2*1.0 | m | 40
33 | 030411004006 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-3*2.5 | m | 50
34 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 红外探测器 探测方式:微波 / 被动红外技术 探测范围:直径 15 米,半径 7.6 米 电源要求:10-12.9V DC;40mA,12V DC(典型) 报警继电器:励磁 C 型(N.O./N.C.)干簧继电器,125mA 25V DC 微波频率:中波段 10.525GHz(美国) 防拆开关:天花板和外盖防拆,A 型(常闭)开关,标称 25mA/30V DC 红外探测器 工作温度:0℃-49℃;5%%%-95%%% 相对湿度,无霜 抗 RF 干扰:30V/m,10MHz-1000MHz | 套 | 28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器 工作电压:DC12V 声响强度:100-115dB 频闪频率:60 次 /min 左右 防护等级:IP65 工作温度:-20℃-50℃,支持关闭报警 音频输出,仅提供警灯闪烁 模式输出 | 个 | 12
36 | Z030508003001 | 其他电源设备安装 | 探测器电源 输出电压:DC12V 输出电流:0~3A 工作电源:AC220V/36W 工作温度:-30 °C 至 70 °C 支持短路/过 负载/过电压保护 | 台 | 3
37 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 报警主机蓄电池 充电后备电池(12V7AH,报 警主机专用) 标准电压 12V,额定容量 7.0Ah,重量约 2.13Kg 尺寸:151mm(长)*65mm (宽)*94mm(高) | 台 | 1
38 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 八防区扩展模块 | 套 | 3
39 | 030507001003 | 入侵探测设备 | 八防区地址模块 | 套 | 2
40 | 030507001004 | 入侵探测设备 | 多路总线驱动器 | 套 | 1
41 | 030507001005 | 入侵探测设备 | 串口模块 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030507001006 | 入侵探测设备 | 报警主机 1、操作系统:嵌入式Linux 操作系统 2、防区数量:板载8路(探 测器100m以内),可通过防 区模块扩展至256路 3、继电器数量:板载4路 (距离50m以内),可通过继 电器模块扩展至256路 4、日志容量:4万条 5、传输距离:双总线,每条 总线最长支持2.4Km(每条总 线可增加2个中继器扩展至 7.2km,总共支持14.4km) 6、硬件接口:RS485*1、 MBUS*2、RJ45*1,PSTN*1, 4G模块接口*1,RS232*1(可 接报警打印机) 7、安装方式:壁挂安装 8、供电方式:AC220V(自带 电源适配器) 9、设备功耗:裸机功耗≤ 5W,满载功耗≤60W 10、工作温度:–10℃~+55 ℃ 11、工作湿度:10%--90% 12、使用环境:室内 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030507001007 | 入侵探测设备 | 控制键盘 通讯协议:RS485 传输距离:800m 使用环境:室内 显示屏:LCD(尺寸 80X25mm) 操作按键:20个 指示灯:5个 蜂鸣器:支持 安装方式:壁挂 工作电源:DC12V/150mA (宽压9-16V DC) 工作温度:-10 °C 至 55 °C 工作湿度:10%%% 至 90%%% 支持对报 警系统进行布防、撤防、消 警、旁路、旁路恢复、紧急 求助等操作 | 套 | 1
44 | 030501001001 | 输入设备 | 消控室管理电脑： 1、CPU：飞腾D3000/麒麟9000C 2、内存：16G 3、固态硬盘：512G | 台 | 1
45 | 030411004007 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-2*1.5 | m | 865
46 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 弱电机柜 | 台 | 1
47 | 030501012001 | 交换机 | 8口交换机，8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；56Gbps交换容量，42Mpps包转发率 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030502009001 | 跳线 | 光纤跳线 | 条 | 2
49 | 030502010001 | 配线架 | 配线架 | 个 | 1
50 | 030502013001 | 光纤盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 1
51 | Z030508003002 | 其他电源设备安装 | 门禁电源(10A) | 台 | 1
52 | Z030508003003 | 其他电源设备安装 | 消防信号切换设备 | 台 | 1
53 | 030501001002 | 输入设备 | 门禁管理服务器含管理软件 一卡通管理软件 1、门禁 人员信息可以批量导入导出 员工刷卡照片显示,员工在指定的读卡器上刷卡时,显示刷卡人的姓名、工号、照片等信息,方便门岗或保安进行比对。 电子地图,实时显示各个门的开关和报警状态。 CCTV联动,当发生某一类型的事件时,软件把消息发送给CCTV软件,以便于调用相应的录像或摄像机等。 事件消息联动,可以设定当发生某一类时间时,系统发出特定的声音,方便进行报警或提醒。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 一卡通发行器 读卡频率:13.56MHz;125KHz 通讯接口:USB 2.0 工作电压:DC 5V,200mA 尺寸:117mm×67.5mm×14.3mm 读取类型:ID卡;Mifare卡;CPU卡 PSAM卡座:2个 状态显示:LED指示灯 图像分辨率:无 采取指纹尺寸:无 支持的操作系统:WinXP;Win7;Win8 协议标准:ISO 14443 A/B标准;ISO 7816标准 环境参数 工作温度:-20℃~65℃ 相对湿度:20% 至80% | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器 工作电源:直流DC +9V ~ +18V 电流<500mA 工作温度:-30℃ ~ +70℃ 工作湿度:≤95%%% 不凝露 通讯接口:RS-485(4800Bps); 通讯距离:1200m 开锁输出:继电器干接点输出,输出电流<1A(当锁工作电流大于1A时,需外接扩展输出) 读卡距离:IC卡3~5cm;EM卡5~10cm 读卡响应时间:≤0.3s | 台 | 4
56 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 双门控制器 通讯接口 TCP/IP连接 通讯距离 1200m 开锁输出 继电器干接点输出,输出电流<1A(当锁工作电流大于1A时,需外接扩展输出) 读卡距离 IC卡3~5cm;EM卡5~10cm 读卡响应时间 ≤0.3s 存储器容量 30000条读卡记录;50000个黑名单/白名单 掉电数据保存时间 10年以上 | 台 | 1
57 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 门磁开关 | 台 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 030904003001 | 按钮 | 开关按钮 86型底盒安装;琴键式自恢复按钮;面板需显示钥匙图标符号。在控制室应设置一键开启所有门禁功能的按钮。单价 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 040205022001 | 道闸机（单机芯8台 双机芯16台） | 成套道闸执行机构： 物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 红外对数：12对 使用环境：室外；室内 工作温度：-20℃-+70℃ 工作湿度：10%至95%（不凝聚成水滴） 通行速率：不低于30人/分钟实际通行速率受人员情况和通行模式影响 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；壁厚1.0mm±0.12mm 门翼材质：亚克力(8mm) 通道宽度：550-800mm 外观尺寸：1200*980*200mm 综合性能 设备采用直流无刷伺服电机，通过算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持600万次无故障行； 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； | 套 | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 设备集成门禁主控板，可扩展面部识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； 安全设计 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 设备标配超级电容，断电时门翼处于打开状态，人员可自由通行，防止恐慌； 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随检测技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；并能在睛天、雨天等复杂环境下稳定运行，不产生误报。 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死（冲击力超
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
过120N•m时门翼会被打开），延长机芯使用寿命； 设备具备扫码、刷卡、身份证识别功能 设备统计人数功能
60 | 030411003001 | 桥架 | 1、弱电封闭式桥架100*50； 2、接地； 3、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装。 | m | 87
61 | 030413001001 | 铁构件 | 1、桥架支架及明配钢管支架制作安装。 | kg | 52
62 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、支架除锈后刷两道防锈漆，两道调和漆。 | kg | 52
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造工程项目
单位工程及专业工程名称：铁路杭州站地铁免安检改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计