## 表10.2.2-1 招标工程量清单封面
【表10.2.2-1】
| 浙江商业技师学院学生餐厅改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表10.2.2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 浙江商业技师学院学生餐厅改造项目 | 109000 | 100000 |  |  | 9000
1.1 | 房屋建筑与装饰
1.2 | 电气
1.3 | 消防暂估 | 109000 | 100000 |  |  | 9000
合计 |  | 109000 | 100000 |  |  | 9000

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
3.6 | 垂直运输保险增加费 | 垂直运输分部相应定额基期价格*5%
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
餐厅拆除
1 | 01B001 | 拆除 | 与装修图纸不符合的全部拆除（含地面、天棚、墙面、门窗以及垃圾外运清理等）一次性包干结算不调整，施工单位请自行现场勘察。 | 项 | 1
装修
地面工程
2 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 水泥砂浆楼地面： 1、1:3干硬性水泥砂浆找平40mm厚。 | m2 | 598.91
3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、800*800*10mm灰色地砖； 2、瓷砖水泥砂浆15mm，粘结层采用干混地面砂浆 DS M15.0。 | m2 | 447.79
4 | 011102003002 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、750*1500*10mm奶白色地砖； 2、瓷砖水泥砂浆15mm，粘结层采用干混地面砂浆 DS M15.0。 | m2 | 146.39
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011108001001 | 石材零星项目 | 石材零星项目： 1、20mm厚云多拉灰大理石门槛石； 2、石材水泥砂浆铺贴厚度为30mm。 | m2 | 1.18
6 | 011108001002 | 石材零星项目 | 石材零星项目： 1、黑色中国黑大理石波导线20mm厚。 | m2 | 5.03
7 | 01B002 | 美缝 | 美缝： 1、地面美缝。 | m2 | 594.18
天棚工程
8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚喷刷涂料（原顶）： 1、涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆两遍。 | m2 | 718.85
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚： 1、30*40木龙骨刷防火涂料三遍； 2、9mm厚玻镁板基层； 3、9.5mm纸面石膏板； 4、板缝贴胶带，点锈。 | m2 | 175.52
10 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 天棚喷刷涂料： 1.刮腻子2遍； 2.白色乳胶漆2遍。 | m2 | 214.63
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚： 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8 膨胀螺栓； 2.龙骨材料种类、规格、中距:U50轻钢龙骨； 3.基层材料种类、规格:9mm厚玻镁板基层； 4.面层材料品种、规格:5mm厚木饰面。 | m2 | 31.23
12 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 格栅吊顶： 1、50轻钢龙骨卡齿龙骨吊件； 2、40*80*0.8mm@100铝方通。 | m2 | 288.95
13 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 格栅吊顶： 1、50轻钢龙骨卡齿龙骨吊件； 2、定制仿木纹铝方通120*100*1.2 2、定制仿木纹铝方通60*100*1.2 3、定制仿木纹铝方通40*80*1.2 4、组合吊顶，面积按水平投影面 | m2 | 110.41
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚： 1、30*40木龙骨刷防火涂料三遍侧面； 2、9mm厚玻镁板基层； 3、9.5mm纸面石膏板； 4、板缝贴胶带，点锈。 | m2 | 245.84
15 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯带（槽）： 1、9mm厚玻镁板基层； 2、9.5mm纸面石膏板； 3、板缝贴胶带，点锈。 | m2 | 39.11
墙面工程
16 | 010401003001 | 实心砖墙 | 实心砖墙： 1、混凝土实心砖 墙厚1/2砖。 | m3 | 0.45
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰： 1、墙面抹灰20厚； 2、贴玻纤网格布。 | m2 | 15.64
18 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板： 1、9mm厚玻镁板基层； 2、5mm厚木饰面。 | m2 | 83.39
19 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板： 1、20*30木龙骨基层； 2、9mm厚玻镁板基层； 3、9mm厚木饰面。 | m2 | 8.9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板： 1、9mm厚玻镁板基层； 2、18mm厚木饰面。 | m2 | 6.07
21 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 柱（梁）面装饰： 1、9mm厚玻镁板基层； 2、5mm厚木饰面。 | m2 | 30.58
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷涂料： 1.刮腻子要求:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:彩色乳胶漆2遍 | m2 | 65.39
23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷涂料： 1.刮腻子2遍； 2.白色乳胶漆2遍。 | m2 | 146.26
24 | 010606013001 | 零星钢构件 | 零星钢构件： 1、40*40*2mm@50镀锌方管H:2910mm； 2、刷白色氟碳漆三遍。 | t | 0.389
25 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线： 1、60mm高1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线（含折边）； 2、9mm厚玻镁板基层。 | m | 93.13
26 | 011502001001 | 金属装饰线 | 金属装饰线： 1、20mm1.2 厚拉丝不锈钢收口条。 | m | 89.35
门窗工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 010809004001 | 石材窗台板 | 石材窗台板： 1、20mm厚云多拉灰大理石窗台板； 2、石材磨斜边。 | m2 | 4.1
28 | 010802003001 | 钢质防火门 | 钢质防火门： 1、仿木纹甲级防火门 | m2 | 12.41
其他工程
29 | 011108001003 | 石材零星项目 | 石材零星项目： 1、取餐台20mm厚雪花白石大理石； 2、石材水泥砂浆铺贴厚度为30mm； 3、石材磨边小圆边。 | m2 | 25.72
30 | 01B003 | 卡座 | 卡座（高1m,宽1.12m）： 1、成品仿皮革靠垫（基层:B1级阻燃板)； 2、成品仿皮革坐垫（基层:B1级阻燃板)； 3、9 mm厚木饰面（基层:B1级阻燃板+40*40*2镀锌方管）； 4、18mm厚阻燃板基层。 | m | 17.07
31 | 01B004 | 定制成品可移动花坛 | 定制成品可移动花坛： 1、定制成品可移动花坛。 | m | 17.57
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架： 1、满堂脚手架基本层3.6m~5.2m。 | m2 | 605.98
本页小计
合 计

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【房屋建筑与装饰】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元 | 80000
合 计 |  |  | 80000

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【电气】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-电气 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【电气】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-电气 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL 2、规格：非标箱 3、安装方式：距地1.5m嵌装 4、其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：室外不锈钢配电箱（防雷）AL-1（不含元器件） | 台 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、规格、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 2、材质：铜芯电力电缆 3、敷设方式、部位：穿管 | m | 15.8
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 2
5 | 030411004001 | 配线 | 1、规格、型号：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线 3、材质：铜芯 | m | 3462.5
6 | 030411004002 | 配线 | 1、规格、型号：WDZ-BYJR-2.5 2、配线形式：管内穿线 3、材质：铜芯 | m | 862.9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-电气 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411004003 | 配线 | 1、规格、型号：WDZ-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线 3、材质：铜芯 | m | 530.72
8 | 030411004004 | 配线 | 1、规格、型号：WDZ-BYJR-4 2、配线形式：管内穿线 3、材质：铜芯 | m | 265.36
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC65 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 12.04
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 13.13
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 210.6
12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC25 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 494.63
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-电气 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC20 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 387.3
14 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 2、填充(恢复)方式:修补恢复至装修基本要求 | m | 13.13
15 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 2、填充(恢复)方式:修补恢复至装修基本要求 | m | 210.6
16 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、配置形式：吊顶内敷设 | m | 253
17 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：吊扇拆装(原有吊扇保护性拆除) | 台 | 14
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：双头豆胆灯 2.规格：LED 2*15W 3.安装形式：明装 | 套 | 12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-电气 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：直径120暗装筒灯 2.规格：LED 18W 3.安装形式：暗装 | 套 | 40
20 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：直径120明装筒灯 2.规格：LED 18W 3.安装形式：明装 | 套 | 72
21 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：直径100明装筒灯 2.规格：LED 18W 3.安装形式：明装 | 套 | 52
22 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：灯带（含驱动） 2.规格：LED 18W | m | 202.2
23 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：艺术吊灯(甲方选样) 2.安装形式：离地2.2m安装 | 套 | 26
24 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：定制LED灯条120*1200 2.安装形式：明装 | 套 | 8
25 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：定制LED灯条120*2600 2.安装形式：明装 | 套 | 12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-电气 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 86型 3、安装形式：距地1.3米暗装 | 个 | 5
27 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：双联二三极暗装插座(安全型) 2、规格：250V 10A 86型 3、安装形式：距地0.3米暗装 | 个 | 8
28 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：三孔暗装插座 2、规格：250V 16A 86型 3、安装形式：距地0.3米暗装 | 个 | 2
29 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：三相空调暗装插座 2、规格：250V 16A 86型 3、安装形式：距地2.2米暗装 | 个 | 3
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制灯头盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 253
31 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 42
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-电气 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 03B001 | 原有空调成品保护 | 原有空调成品保护 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【电气】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：浙江商业技师学院学生餐厅改造项目-电气 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合 计