总   说   明

工程名称：温州市市本级隧道照明设施提升整治工程

- 工程概况: - 本工程位于温州市鹿城区，属改建工程。 - 招标工期：见招标文件。 - 具体招标范围：具体范围详见招标文件、专业说明、施工图及工程量清单。 - 工程量清单编制依据： - 招标文件； - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）； - 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； - 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； - 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》； - 温州设计集团有限公司施工图； - 浙建建﹝2018﹞61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》； - 浙建建发（2019）92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》； - 浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》； - 其他有关造价政策文件、规范性文件等。 - 工程质量要求：见招标文件。 - 一般说明： 1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。 2. 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 3. 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 4. 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 5. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价。 6. 本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 7．投标人在报价时将投标人须知、技术规范、技术标准和要求、合同条件及设计图纸等文件结合起来理解或解释。工程量清单不再重复或列出工程及材料的一般说明，在填写工程量清单的每一项的单价和合价时应认真阅读理解本招标文件的有关章节规定。项目特征及工作内容应以图纸及技术要求为准，结合清单开项进行报价。如清单开项中有相应子目或图纸及技术要求中已有描述，除非出现设计图纸变更或业主原因造成相应工作的技术要求变化，否则视为相应投标单价已作综合考虑，合同执行过程中单价不作变更调整。投标人需根据招标资料，完善并细化单价报价与单价分析。 8．除非合同另有规定，投标人在工程量清单中所列报的综合单价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、测量、质检、安装、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。 9．投标人用于本合同工程的各类材料、机械设备的提供、运输、拆卸、拼装等费用，已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。 10. 投标报价中已包含本工程前期工程中的协调管理及配合等相关工作内容所发生的费用。 11.投标人报价时同一型号、规格材料应统一单价。在项目变更时，只采用中标人报价中同一型号、规格材料的最低价格。 12.其他暂列金额为130000元（除税价）计入浃底隧道其他项目。 - 专业说明： - 配电箱进线利用已有电缆沟敷设，出线利用已有梯架至灯具。 - 现状电力电缆拆除自行考虑掀、盖盖板工作量，于报价中综合考虑。 - 配电箱报价中已包含链式连接母线费用。 - 配电箱、开关柜拆除需对基础做好保护并利用，如发生损坏后由投标单位自行承担恢复。 - 本工程具体调试费由投标单位根据实际要求综合考虑，清单已列项的按清单列项报价，清单未列项的由投标单位自行考虑在相关设备报价内。 - 以下空白。